I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento y Servicios a la Producción)

## Curso/Grupo/Ciclo:	2º DE CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES

## DE PRODUCCIÓN DE CALOR

# MÓDULO PROFESIONAL:	 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORIFICAS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

CURSO (Año Escolar): 2017-2018

PROFESORES QUE IMPARTEN EL MÓDULO Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Mª DEL PILAR TIRADO GONZÁLEZ 7h/semanales

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Examen de evaluación teórico | 20% |
| Examen de evaluación práctico | 20% |
| Trabajos prácticos y prácticas de taller | 30% |
| Trabajos escritos y ejercicios propuestos | 20% |
| Participación activa en clase | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORALIZACION: 147 H

#### 1. INTRODUCCIÓN.

El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR, toma como referencia los resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen en el Real Decreto 1792/2010 de 30 de Diciembre por el que se establece el título a nivel estatal, así como la orden del currículo que desarrolla dichos estudios en la comunidad andaluza (ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones de producción de calor, publicada en el BOJA Nº 230 DE 23/11/2011).

Además, con el estudio de este módulo el alumnado consigue una base significativa asociada a las siguientes cualificaciones profesionales completas:

- Montar instalaciones caloríficas.

- Mantener instalaciones caloríficas.

2. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO.

2.1. OBJETIVOS GENERALES.

Según la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 230 de 23/11/2011), la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

| Código numérico | Objetivos generales del ciclo (relacionadas con el módulo de MMIC) |
| --- | --- |
| 1 | f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios. |
| 2 | g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. |
| 3 | h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 4 | l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 5 | m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. |
| 6 | n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

Basándonos en la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía, el módulo estaría asociado a las siguientes competencias del título:

| Código | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (relacionadas con el módulo de MMIC) |
| --- | --- |
| A | d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| B | e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| C | f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| D | h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| E | i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| F | j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| G | k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. |
| H | l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| I | m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| J | n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |

En cuanto al Real Decreto 1792/2010 de 30 de diciembre, queda reflejada la competencia general de este título, consistente en montar y mantener instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente

Por tanto, los requerimientos generales de cualificación profesional y los niveles de competencia que les van a ser requeridos a este/a profesional en situación de trabajo por parte del sistema productivo, tendrán que cumplir con dicha competencia general.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

Los resultados de aprendizaje del módulo profesional de MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS son expresados en el Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre por el que se establece el título del ciclo formativo, siendo los siguientes:

1. Monta equipos de producción de calor, emisores y auxiliares (calderas, radiadores, fancoils, depósitos intercambiadores y bomba de calor, entre otros), interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje.

2. Monta redes de distribución de agua y de evacuación de humos para instalaciones caloríficas, aplicando procedimientos de montaje y utilizando medios y técnicas adecuadas.

3. Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y reglamentarios.

4. Monta instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, interpretando esquemas e instrucciones del fabricante.

5. Realiza operaciones de puesta en marcha, verificando los parámetros de funcionamiento de la instalación.

6. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando planes, instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.

7. Detecta averías y disfunciones en equipos e instalaciones, relacionándolas con las causas que las originan.

8. Repara los elementos y equipos de las instalaciones caloríficas, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo

9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos

Dado que esta programación se sustenta en su aplicación práctica y real, los citados resultados del aprendizaje exigibles según la normativa, se adaptarán al marco de cada unidad didáctica intentando alcanzar la mayor dimensión posible.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte de la profesora, utilizando para ello apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose la profesora de la pizarra y de las transparencias proyectadas con el cañón de luz.

Por otra parte, el profesorado intentará habilitar un espacio dentro de la plataforma Moodle del I.E.S. El Argar, donde se irán colgando actividades e información complementaria de utilidad, dentro del curso de-nominado “MMIC”, al que podrán acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De tal forma que si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase, algún día en concreto, podrá hacerlo fácilmente al acceder des-de un ordenador a dicho espacio virtual.

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y resueltos y corregidos por el alumnado en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

-  La profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas.

-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar,  los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por la profesora encargado. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas.

La profesora contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irán anotando las consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los objetos acabados de forma correcta o las instalaciones previstas, dentro del tiempo establecido.

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo.

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Como materiales y recursos didácticos generales se pueden citar los siguientes:

- Recursos generales:

Atienden a aquellos lugares donde se pueden desarrollar actividades educativas: Taller de instalaciones de producción de calor (TP-5) y Aulas de informática (altillos del TP-5).

El Taller de instalaciones de producción de calor (TP-5) cuenta con diversas calderas y aparatos de producción de calor, a los que se les puede realizar conexiones y pruebas técnicas relacionadas con las instalaciones de gas y combustibles líquidos.

El Aula de informática del altillo del TP-5 posee 10 puestos en total con ordenadores que cuentan con diversos programas técnicos instalados de utilidad para el alumnado.

- Recursos del Departamento:

- Retroproyector, proyector de diapositivas, diapositivas y transparencias.

- Reproductor de vídeo.

- Ordenadores y Proyector (presentaciones Powerpoint).

- Catálogos y material informático de firmas comerciales.

- Material propio de la dotación del taller y aula polivalente.

- Biblioteca-mediateca del departamento con libros técnicos de consulta, CD-Roms, DVD-Roms, vídeos, catálogos técnicos y libros de texto de Formación Profesional. Además de las adquisiciones del Departamento, la profesora, a título personal, la enriquece con aportaciones propias como libros de prácticas, información de cursillos del CEP, información técnica de casas comerciales, etc.

- 5. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

La evaluación adoptará un carácter continuo de forma que esté presente sistemáticamente, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados.

Además, la evaluación de las enseñanzas se realizará a través los objetivos operativos y los criterios de evaluación concretados para este módulo, teniendo presente siempre como referencias legislativas:

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicada en el BOJA el 15 de Octubre de 2010.

- Real Decreto 1793/2010 de 30 de Diciembre por el que se establece el título del ciclo formativo a nivel estatal.

- ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte del alumnado así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas programados por el profesorado.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y consecución de los objetivos propuestos.

- Las actitudes del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

- La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

- El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

- La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

5.2. ACTIVIDADES OBJETO DE EVALUACIÓN.

- EXÁMENES TEÓRICOS: En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos referente a los conceptos teóricos impartidos hasta ese momento.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información teórica de cada tema y llegar al entendimiento pleno de los mismos, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, para expresar correctamente las ideas aprendidas de cada unidad didáctica.

- EXÁMENES PRÁCTICOS: En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios prácticos referente a los contenidos técnicos impartidos hasta ese momento.

En este caso también tendrá importancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente los pasos a efectuar para realizar cada procedimiento, así como las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la clasificación y características de la pieza entregada, así como sus medidas.

- TRABAJOS PRÁCTICOS Y PRÁCTICAS DE TALLER: Correspondientes a la realización de dibujos técnicos empleando los programas de diseño asistido por ordenador y a los montajes y mecanizados realizados manualmente en el taller. Trabajos prácticos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la calidad del trabajo realizado, el tiempo empleado y los pasos seguidos para llegar hasta el resultado final.

- TRABAJOS ESCRITOS Y EJERCICIOS PROPUESTOS: Para comprobar la correcta asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes descritas en las unidades didácticas se realizarán:

  - Láminas de dibujo realizadas con útiles de dibujo técnico

  - Ejercicios de los contenidos tratados en clase (identificación de elementos de instalaciones de calefacción, cálculo de suelo radiante, preguntas de cada unidad didáctica, etc.)

  - Trabajos escritos sobre prácticas: a partir del guión de prácticas entregado para cada una de las actividades practicas de taller, y el trabajo realizado en el mismo, el alumno o alumna deberá realizar un informe o memoria escrita donde se detalle una descripción del trabajo realizado, se realice un plano del mismo, así como dos presupuestos correspondientes a la inversión en equipos y herramientas, y los materiales y tiempo empleado en el trabajo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, donde se pone se realiza la descripción de los trabajos realizados.

- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE: serán objeto de evaluación las actitudes de los alumnos y alumnas, observadas en el desarrollo de las clases en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, valorándose la participación, actitud, predisposición, respeto, orden, limpieza, puntualidad y realización de las funciones encomendadas cada día.

5.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN GENERALES DE PRUEBAS Y TRABAJOS.

Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de evaluación secuenciados en cada unidad didáctica, y por otro lado, los trabajos y pruebas efectuados por los alumnos y alumnas a lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación de los criterios de evaluación que les correspondan en cada unidad.

De esta manera, para evaluar el desarrollo de las capacidades recogidas en el Real Decreto, se tomarán las siguientes pautas para los distintos tipos de contenidos:

1. Los conceptos serán valorados a través de:

- Controles que los/as alumnos/as irán realizando a lo largo del curso.

- Exámenes finales de la materia impartida.

- Pruebas orales

- Realización de cuestiones de autoevaluación

- Documentación aportada por el alumno.

2. En los procedimientos se valorará fundamentalmente:

- Planificación del proceso de trabajo.

- Manejo de las herramientas y utensilios del taller.

- Manejo de los útiles de dibujo y de las herramientas informáticas.

- Realización de las actividades programadas.

- Memorias de las actividades.

- Organización y limpieza en el trabajo.

- Puntualidad en la entrega de las actividades.

3. Las actitudes se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Disposición favorable al trabajo en equipo para la realización de actividades.

- Curiosidad por conocer los diferentes tipos de soluciones dadas a un mismo problema técnico, respetando las ideas y valores plasmados en ellas por otras personas.

- Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia capacidad para resolverlos, alcanzando resultados palpables y útiles.

- Puntualidad en la entrega de la actividad y documentación solicitada.

- Respeto a los compañeros, profesores y al material puesto su disposición tanto en el taller como en el resto del Centro Educativo.

- Valoración de los conocimientos impartidos en la asignatura como medio para alcanzar una formación íntegra.

- Respeto a las normas de seguridad e higiene tanto generales como las establecidas en el aula-taller.

- Organización y limpieza en aula-taller.

- Puntualidad.

- Realización de las funciones encomendadas a diario.

5.4. OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota del examen de evaluación con la de otros controles realizados con los pesos siguientes:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN:

| Exámenes de evaluación teórico…...…..: 20% | Resultado numérico de 0 a 10, según ponderación de las preguntas indicadas en cada prueba. |
| --- | --- |
| Exámenes de evaluación práctico……...: 20% | Calidad del trabajo realizado: 50 % Actitud y destrezas observadas: 50 % |
| Trabajos prácticos y prácticas de taller..: 30% | Tiempo empleado: 25% Calidad del trabajo realizado: 50 % Actitud y destrezas observadas: 25 % |
| Trabajos escritos y ejercicios propuestos: 20% | Calidad literaria (forma de expresarse y eficacia de la comunicación escrita): 20% Calidad técnica del texto y solución dada (precisión y rigor del contenido expuesto con los objetivos planteados): 30% Calidad técnica del plano: 20% Calidad técnica de los presupuestos: 20% |
| Participación activa en clase………….…: 10% | Observación del comportamiento y participación. Con una actitud colaborativa se partiría con el 10%, que se iría reduciendo a razón de 0,1 por amonestaciones verbales o escritas en clase relacionadas con comportamientos inadecuados, falta de colaboración o la no realización de las tareas encomendadas (recogida del material del taller, orden y limpieza, uso inadecuado del material de aula o taller o deterioro del mismo, etc.) |

Dichos porcentajes serán aplicados siempre y cuando el alumnado obtenga una calificación mínima de cinco (sobre diez) en cada uno de estos apartados.

En caso de ausencia de notas en algún apartado, la proporción de éste se sumará al del examen de evaluación teórico.

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final del módulo se obtendrá prorrateando las de las distintas evaluaciones con los siguientes pesos:

Calificación lº Evaluación: 50 %

Calificación 2º Evaluación: 50 %

5.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Los informes se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna de-muestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesorado.

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la convocatoria ordinaria. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

-Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Por supuesto, que las prácticas deberán acompañarse de los correspondientes informes realizados por el alumno/a.

-Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclaración de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, obviando cuestiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otorgado.

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asistencia, según queda especificado en el ROF del Instituto, el alumnado tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para la evaluación continua.

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

- Conforme lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación en la F.P., con los alumnos y alumnas que no hayan superado este  módulo profesional y/u otros módulos de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

c) El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

d) Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

e) Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto.

Por tanto, atendiendo a la información indicada en los puntos anteriores, el alumnado que no supere este módulo profesional, deberá repetir dicho módulo siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos.

Además, habrá que tener en cuenta el requisito indispensable que tiene que cumplir el alumnado de los ciclos consistente en haber superado todos los módulos de primero y segundo curso para poder cursar el módulo de Formación en Centros de trabajo.

7. MÓDULOS TRANSVERSALES.

Desde el principio se fomentará e insistirá en la utilización de vestimenta adecuada para su uso cotidiano en el aula taller, en el empleo de un lenguaje correcto, utilizando la terminología propia para integrarlo en el trabajo diario y en el respeto de las normas y la organización establecida para evitar interferencias y riesgos, funcionando dentro de un orden.

En todo momento, se valorará y se educará para el mantenimiento de la limpieza de los lugares de trabajo, devolución de materiales y herramientas al lugar de donde se tomaron y la comunicación a la profesora de aquellos elementos que se han gastado o inutilizado. Además se atenderá a la educación y conocimiento de los aspectos medioambientales y respeto al entorno, especialmente aquellos relacionados con las actividades de taller y de montaje de instalaciones en general, como la generación de residuos.

Será muy importante también el conocimiento de las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

También se hará hincapié en acercar al alumnado a un plano de igualdad y de cooperación a la hora de enfrentarse con problemas prácticos, tratando el tema de coeducación e integrando la igualdad entre sexos.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

- Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro, pero se sugieren como posibles las siguientes:

- Visita a un edificio en el que estén instalados diferentes sistemas de producción de calor y redes de suministro de gas.

- Visita a un hotel en el que tengan integrados varios sistemas de climatización y producción de agua caliente.

- Jornadas Técnicas sistemas de Suelo Radiante.

- Jornadas Técnicas calderas de condensación.

- Jornadas Técnicas quemadores de gasóleo.

- Jornadas Técnicas  sistemas de calefacción empelando energías renovables.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

a) Atención a la diversidad:

Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados alumnos y alumnas.

Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

Las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

b) Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales, los métodos específicos que deben seguirse para estos casos concretos.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as la asumirá la profesora de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con la profesora.

- Supresión de módulos o partes de los mismos.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

Habrá que tener en cuenta los criterios de evaluación fijados por la Administración, ya que de no seguirse bloquearían el aprendizaje de los/as alumnos/as.

c) Adaptaciones curriculares.

La relación de adaptaciones curriculares y alumnos/as que las precisan se fijarán de acuerdo con el informe proporcionado por el Departamento de Orientación.

La planificación y el desarrollo de las adaptaciones, una vez fijado el tiempo en el horario, se organizarán con una secuencia trimestral, trabajando juntos los/as profesores/as de los módulos y los/as profesores/as de apoyo, para:

- Planificarlas.

- Fijar criterios.

- Preparar controles y elaborar materiales.

- Debatir la calificación y la consecución de objetivos.

- - Analizar la diversidad bajo una serie de factores: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos, estrategias, habilidades sociales, motivación, expectativas.

- 10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

- Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- - La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- - La Programación de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de sus elementos.

- - La Programación Didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

- 11. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | EQUIPOS TÉRMICOS CON COMBUSTIBLES GASEOSOS Y LÍQUIDOS |
| Nº 2 | ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y AUTOMATISMOS APLICADOS A LA GENERACIÓN DE CALOR |
| Nº 3 | DISPOSITIVOS, ACCESORIOS Y EVACUACIÓN EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS |
| Nº 4 | ENERGÍAS RENOVABLES YSISTEMAS DE AHORRO ENERGÉTICO |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporalización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3,4 | UD 1 | CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA | 14 |
| 2 | UD 2 | CALEFACTORES Y TERMOS ELÉCTRICOS | 14 |
| 1 | UD 3 | CALDERAS Y QUEMADORES DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA | 21 |
| 1 | UD 4 | CALDERAS Y QUEMADORES DE GAS PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA | 21 |
| 3 | UD 5 | EMISORES, ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIONES CALORÍFICAS Y EVACUACIÓN DE HUMOS | 21 |
| 3 | UD 6 | SISTEMAS DE SUELO RADIANTE | 21 |
| 2 | UD 7 | AUTOMATISMOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS APLICADOS A LAS INSTALACIONES CALORÍFICAS | 21 |
| 4 | UD 8 | ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE CALOR | 14 |
| TOTAL TEMPORIZACIÓN |  |  | 147 h |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| ###### Unidad Didáctica Nº 1 | ###### CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CALEFAC-CIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA | ###### Nº de horas previstas 14 H |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS:

1. Conocimiento de los distintos  sistemas y equipos existentes  en los que pueden basarse las instalaciones de calefacción y de preparación de agua caliente sanitaria.

###### 2. Elaboración de presupuestos, conociendo el coste de los materiales y de los recursos.

3. Interpretación de los planos y especificaciones técnicas de la instalación y de las instrucciones recibidas

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

###### 1.1. Características del comportamiento energético de una vivienda.

1.2. Componentes de un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria.

1.3. Agua caliente sanitaria y energía solar térmica.

1.4. Puesta en marcha, mantenimiento e inspección de las instalaciones.

1.5. Representación gráfica de instalaciones caloríficas.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Interpretación y elaboración de esquemas de instalaciones caloríficas.

- Interpretación de documentación técnica y reglamentaria.

- Configuración de una instalación calórica.

- Elaboración de planes de montaje.

- Selección de los materiales y equipos.

- Replanteo y ubicación de equipos y líneas

Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

- Autonomía en el trabajo.

- Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Transparencias con los procesos de generación de calor y conceptos generales | ###### 4 | ###### E |
| Identificación de máquinas y equipos térmicos del taller TP5 | ###### 1 | ###### B |
| Ejercicios con esquemas para la identificación de los componentes de instalaciones de calefacción, energía solar térmica y A.C.S. | ###### 2 | ###### I |
| Realización de esquemas térmicos usando la simbología normalizada | ###### 2 | ###### I |
| Realización de la práctica nº 1 relativa a la identificación de materiales, accesorios e instrumental empleados en las instalaciones térmicas | ###### 1 | ###### A |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica | ###### 1 | I, J |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

###### - Reconocer los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campo de aplicación.

###### - Analizar la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los elementos (símbología), su función y su disposición en el montaje de las instalaciones.

###### - Identificar en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y elementos susceptibles de ser inspeccionados.

###### - Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos, esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa).

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

La no realización de las tareas previstas y encomendadas a diario al alumnado, puede dar lugar a una reducción de la nota en el apartado de “Participación activa en clase”. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se intentará publicar periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los diferentes componentes y elementos que configuran las instalaciones de calefacción y producción de ACS, así como el coste temporal y monetario de los materiales y herramientas empleados en el montaje, verificación y mantenimiento de los mismos.

| ###### Unidad Didáctica Nº 2 | ###### CALEFACTORES Y TERMOS ELÉCTRICOS | ###### Nº de horas previstas 14 H |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS:

###### 1. Aplicación del efecto Joule para la producción de calor mediante energía eléctrica.

2. Análisis de la eficiencia, los costes de adquisición, instalación y funcionamiento de los equipos eléctricos de generación de calor.

3. Descripción de los procedimientos habituales de mantenimiento preventivo que se utilizan en los sistemas de calefacción y termos eléctricos.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

2.1. Sistemas de calefacción eléctrica. Directa y mixta.

2.2. Potencia eléctrica de calefacción a instalar.

2.3. Producción de Agua Caliente Sanitaria.

2.4. La bomba de calor.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Análisis de diferentes calefactores y las partes que los componen.

- Medición de diferentes parámetros eléctricos para diversos calefactores eléctricos.

- Interpretación y elaboración de esquemas eléctricos de protección, mando y potencia.

- Montaje, mantenimiento y reparación de termos eléctricos.

Actitudes:

- Interés por conocer los principios científicos de la electricidad.

- Orden y limpieza en el puesto de trabajo.

- Actitud ordenada y metódica en el trabajo.

- Gusto por saber repara y mantener los diferentes elementos eléctricos estudiados.

-Respeto delas normas y criterios establecidos en el taller.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Práctica nº 2. Análisis de diferentes calefactores eléctricos y aerotermos | ###### 3,4,5,6 | ###### A |
| Práctica nº 2. Toma de medidas eléctricas de diferentes aparatos de calefacción eléctricos y cálculo de potencias y del calor emitido | ###### 3,4,5,6 | ###### E |
| ###### Práctica nº 2. Representación de los circuitos eléctricos de las instalaciones, especificando los parámetros de funcionamiento y seguridad. | ###### 2,4 | ###### I |
| Práctica nº 2. Realización y montaje de esquemas simples eléctricos relacionados con resistencias eléctricas y relojes horarios | ###### 2,4 | ###### I, H |
| Práctica nº 3. Montaje, mantenimiento y reparación de termos eléctricos. Cambio de resistencias y termostatos | ###### 3,4,5,6 | ###### E,F,G |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica | ###### 1,4 | ###### I,J |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

- Efectuar las medidas eléctricas adecuadas  y realizar los cálculos previstos con las mismas.

- Dibujar los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta y de acuerdo con la reglamentación y características de la instalación.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

La no realización de las tareas previstas y encomendadas a diario al alumnado, puede dar lugar a una reducción de la nota en el apartado de “Participación activa en clase”. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones  de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se intentará publicar periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los calefactores y termos eléctricos, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de medición, verificación y mantenimiento de dichos sistemas.

| ###### Unidad Didáctica Nº 3 | ###### CALDERAS Y QUEMADORES DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA | ###### Nº de horas previstas 21 H |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS:

1. Reconocimiento de las partes constituyentes de los quemadores de gasóleo.

2. Análisis de las diferentes centralitas de funcionamiento de los quemadores.

3. Descripción de los circuitos eléctricos e hidráulicos de los quemadores.

4. Resolución de las principales averías que se dan en los quemadores y calderas de combustibles líquidos

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

4.1. Clasificación de las calderas de gasóleo.

4.2. Elementos constitutivos del quemador. Descripción y funcionamiento.

4.3. Circuitos eléctricos para los quemadores de gasóleo.

4.4. Circuitos hidraúlicos para los quemadores de gasóleo.

4.5. Instalación y alimentación de los quemadores de gasóleo.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Ensayos del encendido y combustión, regulando el quemador, la admisión del aire y los tipos de boquillas.

- Control de las diferentes partes de los quemadores de gasóleo empleando distintas centralitas electrónicas.

- Verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad en los quemadores y calderas de gasóleo.

- Reparación y mantenimiento de componentes eléctricos e hidráulicos de las calderas de gasóleo.

Actitudes:

- Cumplimiento de las normas de utilización de medios, equipos y espacios.

- Rigor en la realización de las operaciones.

- Limpieza y orden en el puesto de trabajo y con las herramientas.

- Precisión en la elaboración de memorias con las tareas desarrolladas, los ajustes, los parámetros y

las tomas de datos

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Práctica nº 10: Identificación y puesta en marcha del quemador “Domestic” D-4 de la marca Domusa y del quemador de la caldera Themis | ###### 4, 5, 6 | ###### D, E, F, G |
| Práctica nº 11: Identificación y puesta en marcha del quemador Spatio de la marca Ferroli | ###### 4, 5, 6 | ###### D, E, F, G |
| Práctica nº 12: Identificación y puesta en marcha de calderas de combustibles líquidos (Ferroli, Themis y Domusa) con sus chimeneas | ###### 2, 4, 5, 6 | ###### C, D, E, F, G, H |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica | ###### 1,4 | ###### I, J |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Desmontar y reparar los componentes de los equipos de producción de calor mediante combustibles líquidos.

- Poner en marcha los diferentes circuitos de calefacción diseñados, empleando el gasóleo como fuente de energía.

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las calderas de gasóleo y de sus quemadores.

- Efectuar esquemas hidráulicos y eléctricos de todo lo montado.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

La no realización de las tareas previstas y encomendadas a diario al alumnado, puede dar lugar a una reducción de la nota en el apartado de “Participación activa en clase”. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones  de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se intentará publicar periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los quemadores y calderas de gasóleo, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de medición, verificación y mantenimiento de dichos elementos.

| ###### Unidad Didáctica Nº 4 | ###### CALDERAS Y QUEMADORES DE GAS PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA | ###### Nº de horas previstas 21 H |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS:

###### 1. Descripción de los diferentes sistemas de encendido en los calentadores y calderas de gas.

###### 2. Análisis de los principales componentes de los calentadores y calderas a gas.

###### 3. Aprendizaje de los procedimientos típicos de mantenimiento preventivo para estos aparatos de gas.

###### 4. Reconocimiento de las partes constituyentes de los quemadores de gas industriales.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

3.1. Funcionamiento de un calentador de agua a gas.

3.2. Calentadores modulantes.

3.3. Calderas a gas.

3.4. Averías típicas en el sistema de A.C.S.

3.5. Averías típicas en el sistema general (A.C.S. y calefacción).

3.6. Calderas de condensación.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Instalación y mantenimiento de calentadores instantáneos y acumuladores.

- Instalación y mantenimiento de calderas mixtas.

- Reparación de componentes de calentadores para producción de ACS.

- Reparación de componentes de calderas para producción de ACS y calefacción.

- Reconocimiento de las piezas de los distintos quemadores de gas y su empleo.

Actitudes:

- Cumplimiento de medidas de seguridad en operaciones de montaje.

- Rigor en la realización de las operaciones.

- Limpieza y orden en el puesto de trabajo y con las herramientas.

- Interés en la recuperación de residuos generados

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Práctica nº 4: Identificación de las partes constituyentes de los calentadores a gas tradicionales | ###### 4,5 | ###### A, B, F, G |
| Práctica nº 5: Colocación y puesta en marcha de calentadores de tiro natural de butano/propano a 28/37 mbar de la marca Junkers y de la marca Vaillant | ###### 2,4,5,6 | ###### B, D, E, H |
| Práctica nº 6: Identificación de las partes constituyentes de caldera mixta themis 23 de Saunier Duval | ###### 4,5 | ###### A, B, F, G |
| Práctica nº 7: Colocación y puesta en marcha de la caldera mixta METROPOLIS DGT 25 BF con sistema de evacuación | ###### 2,4,5,6 | ###### B, D, E, H |
| Vídeo explicativo del funcionamiento de un quemador de gas industrial y su mantenimiento | ###### 4 | ###### A, G |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica | ###### 1,4 | ###### I, J |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Distinguir entre calentadores instantáneos, calderas de acumulación, calderas mixtas, calderas de bajo consumo y de condensación.

- Realizar el llenado y purgado del circuito de agua de la instalación, para ACS y calefacción.

- Montar los circuitos de agua para calefacción, utilizando diferentes  materiales (metálicos y plásticos) y diferentes configuraciones (retorno directo, retorno invertido y anillos).

- Efectuar las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia (sondas, termostatos, válvulas motorizadas y elementos de encendido, entre otros).

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

La no realización de las tareas previstas y encomendadas a diario al alumnado, puede dar lugar a una reducción de la nota en el apartado de “Participación activa en clase”. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones  de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se intentará publicar periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los calentadores, calderas y quemadores de gas, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de medición, verificación y mantenimiento de dichos elementos.

| ###### Unidad Didáctica Nº 5 | ###### EMISORES, ELEMENTOS AUXILIARES Y EVACUACIÓN DE HUMOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS | ###### Nº de horas previstas 21 H |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS:

###### 1. Colocación de accesorios y elementos de interconexión de los diferentes subsistemas que integran las instalaciones caloríficas, de acuerdo con las normas y reglamentos de aplicación y seguridad requeridas, a partir de la documentación técnica.

2. Ubicación de máquinas y equipos de instalaciones caloríficas con sus accesorios, a partir de los planos e instrucciones de montaje, con la calidad adecuada y cumpliendo con los reglamentos y normas de la seguridad requeridas

3. Análisis de las técnicas y los procedimientos para efectuar las pruebas de estanqueidad, circulación de fluidos, presión de combustible, combustión, extracción y ventilación en las instalaciones caloríficas.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

5.1. Tipos de emisores. Radiadores, convectores, aerotermos, fan-coils, suelo radiante.

5.2. Instalaciones hidráulicas de radiadores y elementos comunes.

5.3. Tipos de elementos auxiliares: Circuladores, Manómetros, Elementos de Regulación, Vasos de Expansión, Dispositivos de Seguridad.

5.4. Evacuación de los productos de la combustión. Tipos de chimeneas y conductos de humos.

Procedimientos (contenidos organizadores):

-Selección de las herramientas necesarias para la construcción de cada montaje.

-Realización del replanteo de la instalación en su ubicación.

-Montaje de radiadores, circuladores, vasos de expansión, tuberías, valvulería y evacuación de humos.

-Comprobación de la estanqueidad de cada instalación.

-Regulación de las instalaciones de acuerdo a las especificaciones iniciales.

-Verificación del correcto funcionamiento de la instalación.

Actitudes:

- Cumplimiento de las normas de utilización de medios, equipos y espacios.

- Limpieza y orden en el puesto de trabajo y con las herramientas.

- Autonomía en el trabajo.

- Respeto por los tiempos de ejecución de las pruebas de estanqueidad, tanto en las líneas de agua como en las chimeneas

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Práctica nº 8: Instalación de radiadores en sistemas bitubulares | ###### 1, 2, 3, 5 | ###### A, B, C, E |
| Práctica nº 9: Instalación de radiadores en anillos monotubulares | ###### 1, 2, 3, 5 | ###### A, B, C, E |
| Práctica nº 13: Circuitos hidráulicos de circuladores en serie y paralelo, con una válvula de tres vías, comandado todo por termostato | ###### 2, 5, 6 | ###### C, E, F |
| ###### Práctica nº 7: Colocación y puesta en marcha de la caldera mixta METROPOLIS DGT 25 BF con sistema de evacuación | ###### 2, 5, 6 | ###### C, E, F, G, H |
| Práctica nº 12: Identificación y puesta en marcha de calderas de combustibles líquidos (Ferroli, Themis y Domusa) con sus chimeneas | ###### 2, 5, 6 | ###### C, E, F, G, H |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica | ###### 1,4 | ###### I, J |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Identificar los tipos de emisores e intercambiadores de calor existentes en el mercado.

- Analizar los elementos auxiliares de instalaciones de calefacción y A.C.S.

- Conocer los elementos de regulación y protección de las instalaciones.

- Ensamblar y montar los conductos de evacuación de productos de la combustión (PDC).

- Colocar los soportes, fijaciones de tubos y conductos verificando su resistencia.

- Realizar la ubicación, fijación y nivelación de los elementos auxiliares a la red (válvulas de paso, motorizadas, purgadores y vasos de expansión, entre otros).

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

La no realización de las tareas previstas y encomendadas a diario al alumnado, puede dar lugar a una reducción de la nota en el apartado de “Participación activa en clase”. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones  de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se intentará publicar periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los emisores, elementos auxiliares y evacuación de humos, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de medición, verificación y mantenimiento de dichos elementos.

| ###### Unidad Didáctica Nº 6 | ###### SISTEMAS DE SUELO RADIANTE | ###### Nº de horas previstas 21 H |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS:

- Descripción del proceso de montaje y puesta marcha de una instalación tipo de suelo radiante.

- Análisis del montaje hidráulico y eléctrico de los principales componentes de un sistema por suelo radiante.

- Regulación y toma de datos de un sistema de calefacción de baja temperatura.

- Dimensionamiento suelo radiante, según superficie a calefactar.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

6.1. Principios de funcionamiento de la calefacción a baja temperatura.

6.2. Ventajas e inconvenientes de la calefacción por suelo radiante.

6.3. Componentes de un sistema por suelo radiante.

6.4. Montaje y distribución de las tuberías.

6.5. Pruebas de estanqueidad y puesta en marcha.

6.5. Cálculos para las instalaciones por suelo radiante

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Montaje de diversos circuitos de tubería para distintos sistemas de suelo radiante.

- Llenado y purgado de las instalaciones empleando caudalímetros, detentores y válvulas termostáticas.

- Ensayos y pruebas reglamentarias: pruebas de presión, pruebas de resistencia mecánica, estancamiento, etc.

- Realización de comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha, del programador, circulador y válvula de tres vías.

- Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la instalación.

Actitudes:

- Utilización correcta de los equipos de protección individual necesarios para realizar los distintos trabajos.

- Aplicación de los protocolos de calidad y seguridad medioambiental, en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones de suelo radiante.

- Participación activa en clase, contribuyendo al buen desarrollo de las relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo.

- Respeto por los hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de las actividades.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Práctica nº 15: Instalaciones de sistemas por suelo radiante para calefacción | ###### 1, 2, 3, 5, 6 | ###### A, B, C, E, H |
| Práctica nº 16: Estudio de grupo de impulsión para instalaciones de climatización invisible (suelo y techo radiante/refrigerante). | ###### 4, 5, 6 | ###### E, F, G, H |
| Problema de cálculo de instalaciones de suelo radiante empleando fórmulas y programas de diversas empresas del sector | ###### 1, 4 | ###### I, J |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica | ###### 1, 4 | ###### I, J |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Aplicar los valores de presión de las pruebas de estanqueidad de los circuitos de ida y retorno en el suelo radiante.

- Poner en marcha los circuladores, válvulas de tres vías, cabezales electrostáticos, centralita y demás componentes auxiliares de un sistema por suelo radiante.

- Montar instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a los sistemas de suelo radiante.

- Programar los sistemas de control automáticos, de acuerdo con los parámetros de funcionamiento especificados para el suelo radiante.

- Verificar la fiabilidad y seguridad de todo el circuito hidráulico y su conexión a las diferentes calderas.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

La no realización de las tareas previstas y encomendadas a diario al alumnado, puede dar lugar a una reducción de la nota en el apartado de “Participación activa en clase”. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones  de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se intentará publicar periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para las instalaciones de suelo radiante, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de medición, verificación y mantenimiento de dichos sistemas.

| ###### Unidad Didáctica Nº 7 | ###### AUTOMATISMOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS APLICADOS A LAS INSTALACIONES CALORÍFICAS | ###### Nº de horas previstas 21 H |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS:

###### 1. Realización de cuadros y de las instalaciones eléctricas asociadas.

###### 2. Interpretación de esquemas de mando y control.

###### 3. Conexión de elementos eléctricos, y montaje de los sistemas de regulación y control.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

7.1. Técnicas de montaje y de conexionado de equipos de control y regulación.

7.2. Montaje y construcción de cuadros e instalaciones eléctricas. Canalizaciones.

7.3. Conexión eléctrica de máquinas y equipos.

7.4. Automatismos eléctricos.

7.5. Software y programación de autómatas

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Montaje y conexionado de elementos del cuadro eléctrico.

- Montaje y conexión de los elementos de control de elementos periféricos de mando y potencia (sondas, termostatos, válvulas motorizadas y bombas de agua, entre otros).

- Programación de los sistemas de control automáticos, de acuerdo con los parámetros de funcionamiento especificados.

- Verificación del conexionado eléctrico previo a la puesta en funcionamiento.

Actitudes:

- Cumplimiento de medidas de seguridad en operaciones de puesta en marcha.

- Rigor en la realización de las operaciones.

- Autonomía en el trabajo.

- Precisión en la elaboración de memorias con las tareas desarrolladas, ajustes, parámetros y toma de datos

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Práctica nº 17: Construcción cuadros eléctricos grupo de sobreelevación | ###### 4,5,6 | ###### E,F |
| Práctica nº 18: Automatismos con centralita solar y otros sistemas de calefacción | ###### 4,5,6 | ###### E,F |
| ###### Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica | ###### 1, 4 | ###### I,J |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Realizar los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta y de acuerdo con la reglamentación y las características de la instalación.

- Realizar el montaje y conexionado del cuadro de control eléctrico de la instalación.

- Efectuar las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia (sondas, termostatos, válvulas motorizadas y bombas de agua, entre otros).

- Programar los sistemas de control automáticos de acuerdo con los parámetros de funcionamiento especificados.

- Verificar  la fiabilidad y seguridad de las conexiones eléctricas.

Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

La no realización de las tareas previstas y encomendadas a diario al alumnado, puede dar lugar a una reducción de la nota en el apartado de “Participación activa en clase”. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones  de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se intentará publicar periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los distintos componentes eléctricos y automatismos, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de medición, verificación y mantenimiento de dichos cuadros eléctricos.

| ###### Unidad Didáctica Nº 8 | ###### ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE CALOR | ###### Nº de horas previstas 14 H |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS:

1. Análisis de instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción en las que se utilizan energías renovables.

2. Conocimiento general sobre los fundamentos de diversas energías renovables y sus beneficios.

3. Estudio de la legislación vigente sobre energías renovables para una aplicación posterior en la elaboración de documentos

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

8.1. Conceptos generales sobre las energías renovables.

8.2. Aplicación de la energía solar para ACS, calefacción y piscinas.

8.3. Aplicación de la geotermia para los sistemas caloríficos

8.4. Aplicación de la biomasa y de los biocombustibles para la producción de calor.

8.5. Otras formas de empleo de las energías renovables para generar energía calorífica.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Evaluación del potencial de diversas energías renovables en la producción térmica.

- Contribución de la regulación y el control de las instalaciones a la mejora de la eficiencia energética.

- Cuantificación del rendimiento energético en instalaciones con energía convencional y energía renovable.

Actitudes:

- Reconocimiento del problema energético actual y del cambio climático.

- Actitud ordenada, metódica y participativa en la búsqueda de información.

- Colaboración e integración en el grupo de trabajo.

- Orden y limpieza en los trabajos y actividades realizadas.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Proyección de un video sobre las energías renovables y sus ventajas | ###### 1 | ###### J |
| Comparativa de un sistema de calefacción convencional con otro con energías renovables | ###### 4 | ###### J, I |
| Selección de los proveedores de sistemas de energías renovables | ###### 1 | ###### D, J |
| Estudios de viabilidad y de financiación | ###### 1 | ###### J, I |
| Identificación del impacto medioambiental de las instalaciones caloríficas | ###### 4,6 | ###### D, J |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica | ###### 1 | ###### J, I |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Adquirir una concienciación de la importancia del empleo de las energías renovables.

- Elaborar un estudio de la reducción de la contaminación empleando las energías limpias.

- Distinguir entre los sistemas convencionales de producción de energía térmica y los que usan sistemas renovables.

- Calcular un presupuesto de la implantación de instalación de energías renovables.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

La no realización de las tareas previstas y encomendadas a diario al alumnado, puede dar lugar a una reducción de la nota en el apartado de “Participación activa en clase”. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones  de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se intentará publicar periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES:

- Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

- Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los sistemas de producción de calor mediante el empleo de energías limpias, así como el coste temporal y monetario del empleo de dichas energías frente a las derivadas del petróleo.

- Educación medioambiental: Se trata en esta unidad didáctica cuando se habla de las energías limpias y renovables y de conceptos relacionados con la eficiencia energética.