I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:		2º CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR

# MÓDULO PROFESIONAL:	MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2018-2019

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ AÍS

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes y pruebas objetivas | 40% |
| Trabajos de investigación o desarrollo | 20% |
| Trabajos prácticos e informes de taller | 30% |
| Participación activa en clase | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORALIZACION:  84 H

# INTRODUCCIÓN

El presente Módulo Profesional denominado “Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar” (2º Curso) perteneciente al “ciclo de grado medio de técnico en instalaciones de producción de calor”, está regulado a nivel estatal por el Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de Instalaciones de Producción de Calor, publicada en el BOJA Nº 230 de 23/11/2011.

Según el artículo 6 del Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0602_2 “Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas” y UC0605_2 “Mantener instalaciones solares térmicas”, que sirven para alcanzar parte de la Cualificación Profesional ENA190_2 “Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas”.

# OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

2.1. OBJETIVOS GENERALES

A continuación, adjuntamos una tabla con los objetivos generales del Ciclo según el Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, que están asociados con el presente módulo de acuerdo con lo recogido en las Orientaciones pedagógicas dadas por la Orden de 2 de noviembre de 2011.

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | c)Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. |
| 2 | f)Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios. |
| 3 | g)Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. |
| 4 | h)Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 5 | i)Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. |
| 6 | j)Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 7 | k)Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. |
| 8 | l)Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 9 | m)Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. |
| 10 | n)Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 11 | ñ)Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. |
| 12 | o)Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. |
| 13 | v)Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. |

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

En la siguiente tabla se incluyen las competencias profesionales, personales y sociales citadas por el Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, que están asociadas directamente con el módulo que nos ocupa, todas ellas de tipo profesional, de acuerdo con lo recogido en las Orientaciones pedagógicas de dicho módulo, según la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se establece el currículo.

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| B | d)Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| C | e)Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| D | f)Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| E | g)Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. |
| F | h)Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| G | i)Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| H | j)Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| I | k)Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de funcionamiento. |
| J | l)Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| K | m)Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| L | n)Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |

# METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesorado, utilizando para ello los apuntes elaborados por el profesor. Todo ello explicado de manera oral y visual, apoyándose el profesorado en la pizarra y en presentaciones proyectadas con el cañón.

Posteriormente, se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por el profesor o por los propios/as alumnos/as en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del módulo, tanto teóricas como prácticas.

Toda la documentación necesaria para seguir el curso se le entregará en clase a los alumnos en formato papel o en formato digital. De manera opcional, el profesor habilitará un espacio dentro de la plataforma Moodle del I.E.S. El Argar, donde se irán colgando actividades e información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Energía Solar”, al que podrá acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De esta forma si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en concreto, podrá hacerlo fácilmente accediendo desde un ordenador a dicho espacio virtual.

Las distintas actividades prácticas se organizarán de la siguiente manera:

- En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas.

- El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios de evaluación establecidos para las actividades prácticas, irá anotando las consideraciones que estime oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las mismas.

- Los alumnos/as presentarán las realizaciones y/o los montajes acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. De igual forma, al final de cada actividad, elaborarán un informe individual de prácticas con un formato preestablecido y lo presentarán antes de la fecha límite establecida por el profesor.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Recursos generales:

Atienden a aquellos lugares donde se pueden desarrollar actividades educativas: Taller de Instalaciones de Producción de Calor (TP-5) y Aula Polivalente (altillo del TP-5) con su espacio de informática (altillo del TP-5).

El Taller TP-5 cuenta con bancos de trabajo, estanterías para disponer distintos materiales fungibles, máquinas herramientas y armarios ordenados donde se alojan los útiles y herramientas de uso común. Además, posee un almacén con diversos materiales y un vestuario donde los alumnos pueden ponerse la ropa del taller y guardarla.

El Aula Polivalente del altillo del TP-5 cuenta con una pizarra, catálogos, libros de texto, impresora, ordenador y cañón, que posibilitan las explicaciones teóricas del módulo.

Además, el altillo del TP-5 cuenta con un espacio dotado de puestos con ordenadores que cuentan con un programa CAD (Diseño Asistido por Ordenador) instalado, además de otras aplicaciones y programas técnicos de utilidad para el alumnado.

- Recursos del Departamento:

- Ordenador y cañón proyector.

- Reproductor de vídeo.

- Catálogos y material informático de firmas comerciales.

- Material propio de la dotación del taller y aula polivalente.

- Biblioteca-mediateca del departamento con libros técnicos de consulta, CD-Roms, DVD-Roms, vídeos, catálogos técnicos y libros de texto de Formación Profesional.

# CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Se entenderá la evaluación como aquella actividad sistemática y continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consistente en dar información sobre los/as alumnos/as, la práctica docente y demás factores que en él intervienen en el proceso, para la toma de decisiones con el objetivo de guiar al alumno/a y mejorar el proceso educativo. La evaluación conllevará por tanto el análisis de todos estos factores que intervienen en el proceso, valorando su eficiencia y subsanando posibles fallos.

Principalmente se distinguirán tres tipos, en función del momento de realización:

- Evaluación inicial: Como punto de partida del proceso instruccional, se sondeará de manera informal a los/as alumnos/as para determinar que conocimientos previos poseen, a través de un sondeo oral (charla) o escrito (examen con preguntas tipo test o de respuestas cortas). Se observará el nivel de desarrollo de destrezas.

- Evaluación formativa: Se comprobará, durante todo el proceso, que las enseñanzas impartidas se adaptan al proceso y las capacidades de aprendizaje del alumnado, procurando una instrucción individualizada, aprendizaje significativo y la consecución de contenidos de forma gradual y continúa.

- Evaluación sumativa: Al final del proceso, se determinará el grado de consecución de los objetivos que se pretendían conseguir.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 2, punto 2, que "la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo". Es decir, que el alumnado tiene la obligación de asistir de manera regular a clase y realizar los exámenes, pruebas, ejercicios, informes y prácticas que disponga el profesor que imparte el módulo profesional.

Los/las alumnos/as que, falten un 20% de horas por trimestre de forma injustificada y/o no realicen las actividades de manera regular, perderán el derecho a la evaluación continua y serán evaluados y calificados en la sesión correspondiente a la evaluación final. Del mismo modo se procederá cuando las faltas injustificadas superen el 20% de horas de un determinado módulo.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

Las prácticas y actividades de clase son obligatorias, debiendo entregarse en las fechas indicadas y obtener la calificación de "apto". Cuando un alumno/a presente una práctica, el profesor podrá pedirle que verifique el correcto montaje, el funcionamiento, la estanquidad, los ajustes, las averías, el mantenimiento, etc. de la misma, así como preguntarle sobre los procedimientos adoptados, el planteamiento seguido, la resolución de problemas, etc., y será indispensable que responda correctamente. La actitud en clase se tendrá en cuenta en la evaluación de los diferentes módulos pues la adquisición de la madurez y disciplina requeridas para trabajar como técnico son un aspecto esencial de los contenidos curriculares.

5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

1. Los conceptos serán valorados a través de:

- Pruebas y/o exámenes que los/as alumnos/as irán realizando a lo largo del curso.

- Exámenes finales de la materia impartida.

- Pruebas orales.

- Realización de trabajos/actividades de investigación y desarrollo.

- Informes elaborados por los alumnos/as.

2. En los procedimientos se valorará fundamentalmente:

- Planificación del proceso de trabajo.

- Acopio de materiales y herramientas necesarias.

- Manejo de las herramientas y equipos del taller.

- Desarrollo de las actividades programadas.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- Organización y limpieza del puesto de trabajo.

- Tiempo óptimo empleado para la realización de las actividades.

- Informes elaborados por los alumnos/as sobre las actividades realizadas.

- Manejo de los útiles de dibujo y de las herramientas informáticas.

3. Las actitudes se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Responsabilidad en el trabajo.

- Respeto a las normas de seguridad e higiene tanto generales como las establecidas en el aula-taller.

- Disposición favorable al trabajo tanto individual como en equipo.

- Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia capacidad para resolverlos, alcanzando resultados palpables y útiles.

- Curiosidad por conocer los diferentes tipos de soluciones dadas a un mismo problema técnico, respetando las ideas y valores plasmados en ellas por otras personas.

- Puntualidad en la entrega de trabajos.

- Organización y limpieza en aula-taller.

- Respeto por el medio ambiente y reciclaje de materiales.

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

- Exámenes teóricos y pruebas objetivas: En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos y/o prácticos, referente a los contenidos impartidos hasta ese momento. En las cuestiones tipo test o de elección de respuestas, se podrá descontar puntuación si la respuesta dada no es la correcta, evitando así que el alumno pueda responder al azar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información teórica de cada tema y llegar al entendimiento pleno de los mismos, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, para expresar correctamente las ideas aprendidas de cada unidad didáctica. También serán relevantes las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor, las cuestiones que se le planteen acerca de las operaciones y de los montajes e instalaciones realizados.

- Actividades prácticas e informes de taller: Se trata de actividades prácticas de taller consistentes en realizar el montaje y mantenimiento de instalaciones básicas de energía solar. En este apartado habría que incluir también los informes realizados por los alumnos/as en los que se detalle el proceso de trabajo o descripción de las operaciones realizadas junto con las herramientas y materiales empleados, los planos de la instalación o de montaje, las averías encontradas y el diagnóstico y solución de las mismas, el análisis de los resultados obtenidos, tablas con las medidas y con el ajuste de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones, etc. dependiendo de la práctica que se realice.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la calidad del trabajo realizado, el tiempo empleado y los pasos seguidos para llegar hasta el resultado final.

- Trabajos de investigación y desarrollo: Para mejorar la asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes de las unidades didácticas se realizarán:

  - Actividades escritas sobre los contenidos impartidos en clase (realización de esquemas, preguntas de respuesta corta, preguntas de opción múltiple, interpretación de planos, etc.).

  - Realización de esquemas de instalaciones de energía solar empleando los útiles de dibujo técnico o un programa de diseño asistido por ordenador.

  - Trabajos escritos desarrollados en clase o en casa sobre los contenidos del módulo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, donde se pone se realiza la descripción de los trabajos realizados.

- Participación en clase: serán objeto de evaluación las actitudes de los alumnos y alumnas, observadas en el desarrollo de las clases en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, valorándose la participación, actitud, predisposición, respeto, orden, limpieza y puntualidad.

5.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN GENERALES DE PRUEBAS Y TRABAJOS.

Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de evaluación secuenciados en cada unidad didáctica y, por otro lado, los trabajos y pruebas efectuados por los alumnos y alumnas a lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación de los criterios de evaluación que les correspondan en cada unidad.

En los exámenes y pruebas objetivas se dividirá la puntuación entre el número de preguntas propuestas y dentro de estas según los apartados existentes. Podrá haber preguntas que tengan mayor ponderación en la calificación que otras, en función de la relevancia que el profesor considere que tienen para la consecución de los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos. En las preguntas tipo test, la calificación de las mismas se repartirá de forma homogénea dentro de la puntuación asignada.

En los trabajos de investigación y desarrollo la puntuación se dividirá entre el número de actividades propuestas y dentro de estas según los apartados existentes. Podrá haber actividades que tengan mayor ponderación en la calificación que otras, en función de la relevancia que el profesor considere que tienen para la consecución de los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos. En cada actividad, la calidad técnica del texto, esquemas y planos (precisión y rigor del contenido expuesto con los objetivos planteados) tendrá una importancia del 80% y la calidad expositiva y/o claridad (forma de expresarse y eficacia de la comunicación escrita) de un 20%.

Para los trabajos e informes de taller la calificación se dividirá de la siguiente forma:

- Desarrollo del trabajo (nivel de conocimientos y destrezas, uso apropiado de equipos y herramientas con seguridad) … 30%

- Calidad de la práctica (precisión y esmero en el trabajo, funcionamiento, ajustes) … 20 %

- Tiempo empleado … 10 %

- Orden y limpieza en los trabajos … 10 %

- Prevención de riesgos y empleo de equipos de protección … 10%

- Informe de prácticas (nivel de conocimientos, corrección, claridad, calidad de los planos y esquemas) … 20 %

5.4. OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN:

| Exámenes y pruebas objetivas…...……...: 40%(*) | Resultado numérico de 0 a 10, según ponderación de las preguntas indicadas en cada prueba. En caso de plantearse un examen teórico y un examen práctico se ponderarían al 20% cada uno de ellos. |
| --- | --- |
| Trabajos de investigación o desarrollo...: 20%(**) | Calidad expositiva y/o claridad (forma de expresarse y eficacia de la comunicación escrita): 20% Calidad técnica del texto, esquemas y planos (precisión y rigor del contenido expuesto con los objetivos planteados): 80% |
| Trabajos prácticos e informes de taller..: 30% (***) | Desarrollo del trabajo (nivel de conocimientos y destrezas, uso apropiado de equipos y herramientas con seguridad) … 30% Calidad de la práctica (precisión y esmero en el trabajo, funcionamiento, ajustes) … 20 % Tiempo empleado … 10 % Orden y limpieza en los trabajos … 10 % Prevención de riesgos y empleo de equipos de protección … 10% Informe de prácticas (nivel de conocimientos, corrección, claridad, calidad de los planos y esquemas) … 20 % |
| Participación activa en el aula………….…: 10% (****) | Observación del comportamiento y participación. Con asistencia a clase habitual se parte del 10%, que se irá reduciendo a razón de 0,1 por amonestaciones en clase debido a comportamientos inadecuados, falta de colaboración o la no realización de las tareas encomendadas (recogida del material del taller, orden y limpieza, uso inadecuado del material de aula o taller o deterioro del mismo, etc.) |

(*) Nota 1: Para poder aplicar la media ponderada se han de tener superados los exámenes presenciales y pruebas objetivas con una nota mayor o igual que 5 sobre 10.

(**) Nota 2: Para poder aplicar la media ponderada se han de tener superados los trabajos de investigación y desarrollo obligatorios con una nota mayor o igual que 5 sobre 10.

(***) Nota 3: Para poder aplicar la media ponderada se ha de tener superados los trabajos prácticos e informes de taller con una media mayor o igual que 5 sobre 10.

(****) Nota 4: Para poder aplicar la media ponderada se ha de tener una actitud y participación activa en el aula de al menos 5 puntos sobre 10.

En cuanto a la Evaluación Final, aquellos alumnos/as que hayan superado las dos evaluaciones parciales obtendrán una calificación positiva en la evaluación final siendo ésta el resultado de ponderar las dos evaluaciones parciales mediante la media aritmética.

1ª Evaluación: 50 %         2ª Evaluación: 50 %

5.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

Debido a las especiales características de este módulo profesional, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a la anterior, ya que los contenidos que se van introduciendo pueden ser o bien independientes o bien tener un nivel de desarrollo que el hecho de aprobar los siguientes no tiene por qué requerir alcanzar todos los objetivos anteriores (por ejemplo, un alumno puede estar capacitado para el montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, pero esto no significa que sepa realizar convenientemente el montaje de un equipo solar térmico por termosifón).

Para aquellos/as alumnos/as que no superaran alguna evaluación parcial tendrán la oportunidad de recuperarlas durante el mes de junio, en el que se realizará un examen que contendrá preguntas de teoría y ejercicios prácticos y que se será necesariamente más extenso que los realizados en las evaluaciones parciales de cada trimestre, y otro examen práctico, para aquellos/as alumnos/as que no superasen la parte práctica durante dicha evaluación parcial. Estos exámenes recogerán todos los contenidos dados a lo largo del curso. Para superar la Evaluación Final se deberán aprobar las dos evaluaciones parciales, ya sea por la vía evaluadora de cada trimestre con su respectiva evaluación parcial o por la vía de las recuperaciones en el mes de junio, en caso de suspender alguna evaluación parcial, la Evaluación Final se considerará no apta teniendo que volver a cursar todo el contenido teórico-práctico el próximo curso.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la Evaluación Final. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

- Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de trabajos de investigación y desarrollo y el examen final.

- Los procedimentales se recuperarán realizando las actividades prácticas en el taller que tuvieran suspensas, acompañadas de sus correspondientes informes. En el caso de que sean varias, el profesor podrá proponer trabajos nuevos (no realizados durante el curso) que engloben varias de estas actividades. Los informes se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna de-muestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesorado.

5.6. EVALUACIÓN INICIAL.

Como punto de partida del proceso instruccional, se sondeará a los/as alumnos/as para determinar que conocimientos previos poseen, a través de un sondeo oral (charla) o escrito (examen con preguntas tipo test o de respuestas cortas).

En relación con los exámenes realizados en el presente curso 2018/19, las calificaciones obtenidas por el grupo, muestran que el nivel de conocimientos de uno de los alumnos presentados es básico, mientras que el del otro es deficiente, con respecto a los contenidos que se impartirán en este módulo profesional, por lo que habrá introducir los contenidos con explicaciones muy claras y concisas para que puedan alcanzar los objetivos propuestos.

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

Como se ha comentado en el anterior apartado, para superar la evaluación final del curso se deberán aprobar las dos evaluaciones parciales, ya sea por la vía evaluadora de cada trimestre con su respectiva evaluación parcial o por la vía de las recuperaciones en el mes de junio, y en caso de suspender alguna evaluación parcial, la evaluación final se considerará no apta teniendo que volver a cursar todo el contenido teórico-práctico el próximo curso.

Es decir, que el alumnado que no supere este módulo profesional durante un curso, deberá repetirlo el siguiente curso, siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos para todos los alumnos/as.

7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

A través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

- Normas de seguridad e higiene.

Se tendrán presentes todas aquellas medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en el taller. Los alumnos deberán conocer las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

- Educación de respeto a la diversidad y a la interculturalidad.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual fuere su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

- Superación de las desigualdades por razones de género.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

- Respeto al medio ambiente.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en los talleres, así como de reciclaje y almacenamiento ordenado de los residuos generados.

- La educación para la salud laboral.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos de los talleres. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

- La educación para el consumo.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No están previstas en el momento de la redacción de esta programación, aunque se mantiene abierta la posibilidad de realizar una visita a una empresa instaladora/mantenedora de instalaciones de energía solar. En todo caso, las actividades serán acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NEE

a) Atención a la diversidad:

Partimos del hecho de que ningún/a alumno/a es igual a otro/a, por lo que es preciso detectar las mejores estrategias de enseñanza para conseguir que el proceso de enseñanza aprendizaje sea satisfactorio.

Para asegurar una adecuada atención a la diversidad es preciso analizar los distintos niveles de aprendizaje del alumnado de forma permanente a lo largo del proceso de enseñanza. Con ello se conseguirá:

-	Evitar que aparezcan o se establezcan dificultades en el aprendizaje.

-	Mejorar la socialización y la autonomía del alumnado.

-	Adaptar las actividades a la realidad del aula.

-	Apreciar la diversidad entre compañeros/as como algo positivo, así como el respeto a las diferencias.

En este sentido se realizarán ejercicios y actividades con dificultad creciente de forma que sean sencillas de entender y realizar por los/las alumnos/as que presenten mayores dificultades de aprendizaje. En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

De la misma forma se prevén actividades de ampliación y refuerzo para que puedan ser realizadas por los/las alumnos/as más avanzados/as. Las actividades versarán sobre la realización de trabajos con programas de ordenador e internet (uso de las TIC) o sobre la realización de ejercicios o prácticas más complejas relacionadas con la unidad que se trate.

Se mantendrá un contacto permanente con el departamento de orientación, así como con el profesorado de apoyo para programar actividades específicas y en consonancia con las desarrolladas por el resto de profesores/as.

Las actividades serán motivadoras y en caso de realizarse por grupos, estos serán heterogéneos.

Con todos estos puntos a tener en cuenta, se pretende que se fomente el aprendizaje constructivista de forma que el/la alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje y no se imponga un ritmo diferente al demandado por cada uno/a de ellos/as.

Finalmente, habrá que tener en cuenta las especiales circunstancias de aquellos alumnos/as que se encuentren trabajando en empresas a la vez que estudian, realizando un plan personalizado adaptado a su horario disponible que les permita conseguir las capacidades necesarias para obtener la titulación.

b) Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEAE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesorado de los módulos y el de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- La Programación de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de los elementos de la programación y la temporalización real de la misma. Además, se detallarán las actividades realizadas cada día, gracias a la elaboración del diario de clase incluido en el cuaderno del profesorado.

- La programación didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

# 11. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | MONTAJE DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR. Capacita al alumnado para la selección de los equipos que componen una instalación solar térmica, el montaje de instalaciones solares térmicas (individuales y colectivas) y el montaje del control de la instalación solar, así como los sistemas de alimentación eléctrica (convencional y mediante paneles fotovoltaicos). |
| Nº 2 | ESTANQUEIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIONES. Adiestra al alumnado en la realización de pruebas de estanquidad, para localizar y solucionar las posibles fugas en los circuitos. Por otro lado, los capacita para la puesta en marcha de una instalación solar, realizando las oportunas operaciones reglamentarias y comprobando los parámetros de funcionamiento. |
| Nº 3 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. Capacita al alumnado para realizar operaciones de mantenimiento preventivo, según la normativa vigente y las recomendaciones de los fabricantes. |
| Nº 4 | REPARACIÓN DE AVERÍAS EN INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS Y SEGURIDAD. Adiestra al alumnado en la reparación de los elementos y equipos de las instalaciones solares, aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo, así como en las técnicas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental. |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.D. Nº 1 | Captación de las energías renovables. Componentes de una instalación solar térmica. Tecnología solar fotovoltaica | 15 |
| 1 | U.D. Nº 2 | Montaje de instalaciones solares térmicas | 30 |
| 2 | U.D. Nº 3 | Pruebas de estanqueidad y puesta en marcha de la instalación | 5 |
| 1 | U.D. Nº 4 | Montaje de elementos eléctricos | 15 |
| 3 | U.D. Nº 5 | Mantenimiento de instalaciones solares térmicas | 9 |
| 4 | U.D. Nº 6 | Reparación de averías en instalaciones solares térmicas | 5 |
| 4 | U.D. Nº 7 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental | 5 |
| TOTAL TEMPORIZACIÓN | 84 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1 | CAPTACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA. TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | 15 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Selecciona los equipos que componen una instalación solar térmica, interpretando la documentación técnica y catálogos de fabricantes.

CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Formas de captación de las energías renovables. Energía solar térmica y energía solar fotovoltaica.

- Esquemas de principio normalizados. Simbología.

- Componentes de una instalación solar térmica:

  - Sistema de captación.

  - Sistema de intercambio.

  - Sistema de acumulación.

  - Circuito hidráulico. Instalaciones de circulación natural y de circulación forzada.

  - Sistema de control.

  - Sistema de energía auxiliar.

- Componentes de una instalación solar fotovoltaica.

Técnicas, procedimientos y actitudes relacionadas:

- Interpretación y realización de esquemas de principio normalizados.

- Selección de elementos de una instalación solar térmica de baja temperatura. Catálogos comerciales.

- Selección de elementos de una instalación fotovoltaica. Catálogos comerciales.

- Trabajar con autonomía en las tareas propuestas.

- Colaboración e integración en el grupo de trabajo.

- Interés por el uso de documentación técnica.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de planos y esquemas de las instalaciones. | 1 | A |
| Interpretación de la documentación técnica y reglamentaria (CTE, RITE). | 1,13 | A |
| Realización de cuestionarios sobre las características básicas de los sistemas y componentes estudiados. | 1,2,13 | A,B |
| Identificación de sistemas y componentes en el taller, a pie de instalación. | 1,2, | A,B |
| Selección de componentes y tuberías para el montaje de las instalaciones de energía solar. Metodología de trabajo. | 1,2 | A,B |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han interpretado los esquemas de la instalación.

b) Se han seleccionado los captadores de acuerdo con la documentación técnica.

c) Se ha seleccionado el sistema de acumulación, según las especificaciones de la documentación técnica.

d) Se han seleccionado los circuladores, intercambiadores, tuberías y demás componentes de la instalación.

e) Se ha seleccionado el sistema de control en función del tipo de instalación.

f) Se ha seleccionado el equipo solar fotovoltaico adecuado para alimentar una instalación sin conexión a la red.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2 | MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICA | 30 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Monta instalaciones solares térmicas (individuales y colectivas) interpretando planos y esquemas.

CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Normativa aplicable al montaje de instalaciones de energía solar.

- Tipo de montaje de la estructura. Conceptos de “integración arquitectónica”, “superposición” y “montaje general”.

- Fases y organización del montaje de instalaciones térmicas.

- Obra civil y desplazamiento e izado de equipos y materiales.

- Tipos de esfuerzos en las estructuras de los captadores. Estructuras. Soportes y anclajes. Integración arquitectónica.

- Tipos de captadores. Sistemas de agrupamiento y conexión. Métodos de equilibrado hidráulico. Orientación e inclinación.

- Herramientas y útiles para el montaje de estructuras y captadores sobre superficies planas e inclinadas.

- Materiales empleados en tuberías. Soldaduras, técnicas y métodos. Elementos y técnicas de montaje de captadores y su fijación e interconexión.

- Materiales aislantes y técnicas de aislamiento. Calorifugado.

- Montaje de máquinas y equipos en instalaciones solares térmicas.

Técnicas, procedimientos y actitudes relacionadas:

- Realización del plan de montaje de los diferentes sistemas de la instalación solar térmica.

- Selección y operación con los medios y herramientas adecuados con la seguridad requerida.

- Replanteo de las instalaciones relacionando los planos y el espacio de montaje.

- Desplazamiento e izado de equipos y materiales.

- Montaje de las estructuras soporte de paneles en cubiertas planas e inclinadas.

- Fijación e interconexión de colectores en cubiertas planas e inclinadas.

- Ubicación, nivelación, alineación y fijación de los elementos que constituyen la instalación.

- Montaje y conexionado de la red de tuberías aplicando criterios de equilibrado hidráulico.

- Elección del tipo y espesor de aislamiento de cada circuito.

- Realización del montaje respetando los tiempos estipulados.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Identificación de tipos de estructuras y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en general. | 1,2 | A |
| Interpretación de información técnica. Realización de cuestionarios. | 1,2 | A,K |
| Desmontaje de elementos, equipos e instalaciones solares térmicas. | 2,4,9,12 | B,I |
| Ubicación y fijación de los paneles a las estructuras. Ubicación (y fijación si procede) de los intercambiadores, acumuladores y sistemas de energía auxiliar. | 2,3,4,6,12 | B,C,D,L |
| Montaje de elementos, equipos e instalaciones solares térmicas. | 2,3,4,6,12 | B,C,D,L |
| Realización de informes de prácticas. | 1,2,13 | A,K |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de los diferentes sistemas de la instalación.

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

c) Se han montado las estructuras soporte de paneles en cubiertas planas e inclinadas.

d) Se ha realizado la fijación e interconexión de colectores en cubiertas planas e inclinadas.

e) Se ha realizado la ubicación, fijación, nivelación y alineación de los elementos que constituyen la instalación.

f) Se ha montado y conexionado la red de tuberías aplicando la reglamentación de las instalaciones y las medidas de prevención y seguridad.

g) Se ha seleccionado y operado con los medios y herramientas adecuados con la seguridad requerida.

h) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados.

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3 | PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN | 5 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Realiza pruebas de estanqueidad y la puesta en marcha de la instalación, aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios.

CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

  - Propiedades mecánicas y térmicas de los materiales y de las uniones de la instalación.

  - Presiones de ensayo y de trabajo.

  - Temperatura de estancamiento.

  - Tipología y características del fluido caloportador.

- Técnicas de carga del fluido caloportador. Puntos críticos de purgado.

- Reglamentación de aplicación.

Técnicas, procedimientos y actitudes relacionadas:

- Selección y uso de las herramientas apropiadas para las pruebas.

- Realización de pruebas de estanqueidad en instalaciones solares.

- Verificación de la estanqueidad en instalaciones solares.

- Determinación del procedimiento de puesta en funcionamiento.

- Determinación de la mezcla agua-anticongelante a introducir en la instalación según el emplazamiento y la reglamentación vigente.

- Llenado de las instalaciones.

- Purgado de instalaciones. Puntos críticos de purgado.

- Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en funcionamiento.

- Equilibrado hidráulico y ajuste de caudal circulante.

- Ajuste de velocidad de la bomba circuladora.

- Elaboración de la documentación técnica reglamentaria.

- Rigor en la realización de las operaciones.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas, con orden y limpieza.

- Responsabilidad y orden en la conservación y almacenaje, tanto de los materiales como de las herramientas.

- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo al requerido por el grupo.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de las pruebas de estanqueidad con los equipos y recursos necesarios para su ejecución. | 2,4,5,12 | B,F,G,L |
| Determinación de la concentración del fluido caloportador. Llenado y purgado de la instalación. | 2,4,5,12 | B,F,G,L |
| Realización de la puesta en servicio de la instalación con las pruebas de ajuste y equilibrado necesarias. | 2,4,5,10 | B,F,G,J |
| Regulación y ajuste de la instalación a sus parámetros nominales de funcionamiento. | 2,4,5,10 | B,F,G,J |
| Elaboración de la documentación técnica reglamentaria. | 2,10,13 | A,K |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad.

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados.

c) Se ha realizado la prueba de estanqueidad alcanzando las presiones estipuladas.

d) Se han localizado, solucionado las posibles fugas en los circuitos.

e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.

f) Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, en tiempos de ejecución justificados.

g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados.

h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4 | MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS | 15 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Monta los sistemas de alimentación eléctrica (convencional y mediante paneles fotovoltaicos) y de control de la instalación solar, interpretando esquemas e instrucciones del fabricante.

CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Normativa aplicable a las instalaciones eléctricas de control de instalaciones solares.

- Protecciones eléctricas en las instalaciones solares térmicas.

- Tipología y características de las bombas.

- Sistemas de regulación y control en instalaciones solares térmicas.

- Instalaciones solares fotovoltaicas sin conexión a la red eléctrica: componentes, características, asociación de paneles, protecciones eléctricas.

- Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de instalaciones solares.

Técnicas, procedimientos y actitudes relacionadas:

- Realiza el plan de montaje y la selección de los materiales y herramientas.

- Montaje de cuadros eléctricos en instalaciones solares.

- Montaje y conexión de elementos de control periféricos (sondas, termostatos y válvulas, entre otros), en instalaciones solares.

- Programación de sistemas de control automáticos.

- Montaje básico de paneles fotovoltaicos.

- Aplicación y cumplimiento de las medidas de seguridad en operaciones de montaje de elementos eléctricos y de control automático.

- Manejo de las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requeridas.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Selección de las protecciones eléctricas utilizadas para los receptores de la instalación (bombas, resistencias, etc.) | 1,2 | A,B |
| Montaje de cuadros eléctricos de protección, mando y potencia de instalaciones solares térmicas. Conexionado de los elementos y equipos periféricos. | 7,12,13 | E,L |
| Programación de controladores solares de acuerdo con la secuencia de funcionamiento. | 10 | J |
| Montaje de paneles fotovoltaicos para una instalación sin conexión a la red eléctrica y conexionado al sistema eléctrico según esquema. | 2,3,4,6,7,12 | B,C,E,L |
| Realización de informes de prácticas. | 1,2,13 | A,K |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta.

b) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia.

c) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.

d) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación.

e) Se han programado el sistema de control.

f) Se ha interpretado el esquema de conexionado del sistema fotovoltaico para una instalación sin conexión a la red eléctrica.

g) Se han conexionado los paneles fotovoltaicos para alimentación directa o mediante baterías al sistema eléctrico.

h) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requeridas.

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS | 9 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando la normativa vigente y las recomendaciones de los fabricantes.

CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Planes de mantenimiento preventivo. Revisiones e inspecciones periódicas obligatorias.

- Operaciones de mantenimiento preventivo típicas en equipos e instalaciones solares térmicas.

- Equipos, herramientas e instrumentos de medida empleados en las tareas de mantenimiento.

- Protección contra la legionella en instalaciones de agua caliente sanitaria.

- Tratamiento anticorrosión en equipos e instalaciones.

- Incrustaciones. Problemática, tratamientos y técnicas de limpieza.

- Técnicas y elementos para el análisis de las propiedades del fluido caloportador (pH del fluido, densidad, etc.).

- Gestión energética de la instalación.

Técnicas, procedimientos y actitudes relacionadas:

- Determinación de las tareas de mantenimiento y su periodicidad.

- Manipulación de equipos, herramientas e instrumentos de medida sobre las instalaciones (termómetros, manómetros, polímetros, pinzas amperimétricas, etc.)

- Limpieza y sustitución de elementos en función del plan de mantenimiento.

- Comprobación de la mezcla anticongelante.

- Elaboración de informes en los que se contemplan: las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados, los resultados obtenidos y las posibles mejoras de ahorro energético y rendimientos.

- Realización de las actividades de forma segura, con la calidad requerida.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización y cumplimentación de formularios para toma de datos de funcionamiento de las instalaciones de energía solar. Eficiencia energética. | 10,13 | A,G,K |
| Plan de vigilancia. Comprobación visual de la instalación y limpieza de acuerdo con el CTE DB-HE 4. | 2,5,8,9,10,11,12,13 | A,B,F,G,H,I,J, ,K,L |
| Plan de mantenimiento preventivo. Realización de operaciones mecánicas para el mantenimiento de instalaciones según el CTE DB-HE4. | 2,5,8,9,10,11,12,13 | A,B,F,G,H,I,J, ,K,L |
| Reglaje de los equipos de regulación y control. | 10 | J |
| Realización de informes de prácticas. | 2,8,10,13 | A,K |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y elementos susceptibles de ser inspeccionados.

b) Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de mantenimiento.

c) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación (sistema de captación, sistema de acumulación, sistema de intercambio, circuito hidráulico, sistema eléctrico y de control y sistema de energía auxiliar).

d) Se ha determinado la eficiencia energética, analizando las medidas de los parámetros.

e) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados, los resultados obtenidos y las posibles mejoras en ahorro energético y rendimientos.

f) Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para las operaciones de mantenimiento preventivo.

g) Se han realizado las actividades de forma segura, con la calidad requerida.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6 | REPARACIÓN DE AVERÍAS EN INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS | 5 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Repara los elementos y equipos de las instalaciones solares, aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo.

CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Diagnóstico de averías en instalaciones solares térmicas: tipologías, síntomas y comprobaciones.

- Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje de componentes de la instalación solar térmica.

- Técnicas de recuperación, análisis y carga del fluido caloportador.

Técnicas, procedimientos y actitudes relacionadas:

- Elaboración del plan de intervención de la reparación.

- Resolución de averías en las instalaciones por técnicas de sustitución o reparación del componente averiado.

- Elaboración de documentos e informes de trabajo de las averías diagnosticadas y las reparaciones efectuadas.

- Responsabilidad, orden y limpieza en la realización de las operaciones.

- Responsabilidad y orden en la conservación y almacenaje, tanto de los materiales como de las herramientas.

- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo al requerido por el grupo.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Identificación de averías en instalaciones solares térmicas: tipología, efectos y procedimientos para su localización. | 8 | H |
| Resolución de averías en las instalaciones y equipos por técnicas de sustitución o reparación del componente averiado. | 8 | I |
| Realización de informes de intervención. | 8,13 | H,I,K |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y de la observación de la instalación.

b) Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones solares térmicas.

c) Se ha determinado la secuencia de intervención para la reparación, dependiendo del tipo de avería (eléctrica e hidráulica entre otras).

d) Se han seleccionado las herramientas y materiales necesarios para la reparación.

e) Se ha realizado las operaciones de desmontaje de acuerdo con las características técnicas de los equipos y elementos.

f) Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados.

g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación.

h) Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con los criterios de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.

i) Se ha elaborado un informe de trabajo post reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.

CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Factores y situaciones de riesgo asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas: Relacionados con el ambiente mecánico y los equipos de trabajo. Riesgos eléctricos. Trabajos en altura. Agentes físicos, químicos y biológicos. Organización del trabajo (manipulación de cargas).

- Equipos de protección individual.

- Métodos y normas de orden y limpieza.

- Fichas de seguridad de las sustancias utilizadas en las instalaciones de energía solar térmica.

- Impacto medioambiental de las instalaciones solares.

Técnicas, procedimientos y actitudes relacionadas:

- Evaluación e identificación de los riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones solares térmicas.

- Uso adecuado de los equipos de protección individual.

- Aplicación de métodos y normas de orden y limpieza.

- Aplicación y cumplimiento de la normativa de seguridad, tanto personal como medioambiental.

- Cumplimiento de la normativa referente a la gestión de residuos.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de tablas con los riesgos asociados a las trabajos de montaje y mantenimiento de equipos y las medidas preventivas a adoptar. | 2,11,12,13 | L |
| Elaboración de tablas con distribución de tareas de orden y limpieza diarias y semanales entre los alumnos. | 11,12,13 | L |
| Normas y modos de empleo de los EPI utilizados en el taller de instalaciones térmicas. | 2,11,13 | L |
| Clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva. | 2,11,12,13 | L |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

d) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones solares térmicas, así como de sus instalaciones asociadas.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.