I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO:		Instalación y Mantenimiento.

## Curso y Ciclo: 2º Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

# MÓDULO PROFESIONAL: Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento.

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

CURSO (Año Escolar):    2018-2019

PROFESOR QUE IMPARTE EL MÓDULO (asume por tanto el contenido de esta programación)

José Daniel Martínez Calero

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes | 60% |
| Trabajos, ejercicios, casos prácticos y actividades | 30% |
| Observación directa en clase (positivos, negativos) | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORIZACIÓN:

Horas totales: 84

Horas semanales: 4

# INTRODUCCIÓN

El módulo de Gestión del Montaje, de la Calidad y del Mantenimiento corresponde al ciclo formativo de "Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos", regulado por el Real Decreto 220/2008 de 15 de febrero y por la Orden de 7 de julio de 20009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- REAL DECRETO 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Orden EDU/2200/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

- ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

- Proyecto Curricular del Ciclo Formativo.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015)

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011)

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-09-2008).

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

COMPETENCIA GENERAL

Planificar, gestionar, y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos, en edificios y procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

| NÚMERO | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| 2 | Valorar instalaciones calculando costes de equipos, elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento. |
| 3 | Analizar los procesos de montaje y mantenimiento describiendo sus fases y actividades para gestionar recursos humanos y materiales. |
| 4 | Planificar actividades de montaje y mantenimiento asignando tiempos y recursos para programar los procesos de montaje y mantenimiento. |
| 5 | Definir procedimientos de control y seguimiento de las instalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes, históricos de averías y normativa de aplicación para elaborar programas de mantenimiento. |
| 6 | Especificar procedimientos operacionales de intervención analizando información técnica de equipos y recursos para elaborar programas de mantenimiento. |
| 7 | Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. |
| 8 | Describir los roles de los componentes de un grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada. |
| 9 | Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. |
| 10 | Valorar la importancia de la innovación en métodos y procesos aplicables al montaje y mantenimiento. |
| 11 | Analizar las actividades de trabajo en una empresa de montaje o mantenimiento, identificando la aportación individual al proceso para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |  |
| --- | --- | --- |
| A | Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones |  |
| C | Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento. |  |
| D | Gestionar los recursos humanos y materiales para desarrollar los procesos de montaje y mantenimiento. |  |
| E | Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra |  |
| H | Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención. |  |
| I | Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de las instalaciones |  |
| L | Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. |  |
| N | Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas |  |
| O | Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente. |  |
| P | Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional |  |
| R | Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y organizativos |  |
| S | Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |  |

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento para instalaciones térmicas y de fluidos, analizando la documentación técnica, el plan de calidad, de seguridad y los manuales de instrucciones.

2. Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas de programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y control de la ejecución.

3. Prepara el catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento estableciendo las condiciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales y equipos.

4. Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones valorando unidades de obra y aplicando precios.

5. Aplica planes de calidad describiendo la normativa de aseguramiento y gestión de la calidad.

6. Confecciona el programa de mantenimiento de los equipos e instalaciones térmicas y de fluidos definiendo las tareas, tiempos, recursos humanos y materiales.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionados con:

− La identificación de elementos, máquinas y desarrollo de procesos de montaje y mantenimiento, utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto.

− La elaboración de planes de montaje y mantenimiento teniendo en cuenta la normativa vigente de control de calidad, de prevención de riesgos y de gestión e impacto medioambiental, utilizando como recurso los diagramas.

− La elaboración de presupuestos del montaje y mantenimiento utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto.

− Las especificaciones técnicas de montaje y mantenimiento y el seguimiento del protocolo de pruebas de las instalaciones de acuerdo a las condiciones del proyecto.

− La preparación del manual de instrucciones de las instalaciones térmicas utilizando la información técnica de los equipos.

- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Para el desarrollo de las unidades de trabajo se realizará la explicación por parte del profesor, que será participativa por parte de los alumnos, acompañada de una colección de ejercicios adecuada al tema, de modo que se afiance cada nuevo concepto.

Para dicha exposición, el profesor se basará en sus propios apuntes, presentaciones multimedia y proyección de diagramas, tablas de distintas procedencias, y el libro de Máquinas y Equipos Térmicos editado por Paraninfo.

Se pretende conseguir en los alumnos el aprendizaje significativo, partiendo de los conocimientos previos que el alumno tenga sobre las distintas unidades de trabajo que trabajemos. Se deben establecer relaciones entre lo que ya conoce y lo que se debe aprender.

En el planteamiento del módulo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:

Se debe favorecer la motivación y el aprendizaje activo proporcionando situaciones que tengan sentido para el alumnado.

Se propiciará la participación del alumnado en la organización del aula. Como estrategia para implicarlos en el desarrollo del proceso.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, tanto de los adquiridos en las disciplinas académicas cursadas, como los que hayan sido adquiridos fuera del sistema educativo. De este modo se favorece la motivación al igual que con actividades relacionadas con el entorno geográfico y la vida real del alumnado.

Algunas actividades admiten soluciones diferentes con lo cual se pretende desarrollar las capacidades relacionadas con la búsqueda de información, estimular el aprendizaje por descubrimiento y el autoaprendizaje.

Se fomentará la participación, la reflexión, tanto individual como grupal.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán de forma individual, por grupos, de manera cooperativa en función del alumnado.

Para favorecer la motivación del alumnado la exposición de los contenidos será ordenada y graduada en su complejidad, teniendo en cuenta que cada alumno tiene su propio ritmo y ofrece unas respuestas diferentes a los mismos estímulos, dependiendo de sus conocimientos propios y de sus capacidades.

Pautas metodológicas básicas en el desarrollo de las sesiones. Estructura de la sesión

Para cada sesión se dispone de 60 minutos, durante los cuales se desarrollará lo programado según la programación de aula para cada una de ellas. Se intentará agrupar varias sesiones seguidas de tal forma que se pueda aprovechar más el tiempo, sobre todo en el desarrollo de prácticas y casos prácticos que impliquen desplegar ciertos recursos.

Se distinguen tres tipos de sesiones: ordinaria, prácticas-casos prácticos-proyectos y examen.

Sesión ordinaria

La sesión ordinaria contempla actividades de desarrollo, de evaluación inicial, de conocimientos previos, de motivación, actividades de refuerzo, de ampliación, de autoevaluación, de evaluación de la práctica docente.

Comenzaremos cada sesión de inicio de la jornada recordando brevemente lo desarrollado en la sesión anterior. A partir de este recordatorio se continuará con el desarrollo de la sesión, bien aumentando contenido, bien realizando el cuestionario, o alternando lo anterior. Por tanto, se comenzará la clase con cierta frescura para captar la atención del alumnado introduciendo los contenidos a tratar en esa sesión y corrigiendo actividades o dudas pendientes de sesiones anteriores. Los ejercicios serán resueltos por los alumnos guiados por el profesor.

Se finalizará la sesión con el planteamiento de nuevas actividades que se podrán desarrollar en clase y en algunos casos en casa.

Sesión de prácticas-casos prácticos- proyectos

Muchas de las actividades prácticas a realizar, no podrán ser resueltas en el periodo de tiempo de una sesión debido a la complejidad de las mismas, o porque el tiempo de despliegue del equipamiento necesario hace inviable limitarlo a un periodo de sesión, con lo que usaremos bloques de sesiones para realizar dichas actividades, dedicándose el profesor a apoyar y resolver las dudas que vayan surgiendo a cada alumno. A este tipo de sesiones las denominaremos sesiones de prácticas-casos prácticos-proyectos.

Sesión de examen

Por último, se define la sesión examen como la sesión o bloque de sesiones empleada para la realización de pruebas objetivas, donde se podrán tomar medidas organizativas especiales en función de las características de la prueba a realizar.

Finalmente, se tendrá también muy en cuenta, la evaluación del proceso educativo, concibiéndose como análisis de todos sus aspectos.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de planificar el montaje y el mantenimiento aplicada en los procesos de las instalaciones térmicas y de fluidos en edificios y procesos industriales.

La función de planificar el montaje y el mantenimiento incluye aspectos como:

- El análisis de la documentación técnica de las instalaciones.

- La elaboración de memorias y manuales para el montaje y el mantenimiento de instalaciones.

- La optimización de recursos en los procesos de ejecución del montaje y del mantenimiento.

- La planificación de pruebas de instalaciones térmicas.

- La preparación de presupuestos de montaje y mantenimiento.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Materiales del departamento: Aula 1 instalaciones Polígono Industrial La Juaida  con su equipamiento completo, incluyendo cañón-proyector, ordenador de sobremesa con acceso a internet y pizarra, etc.

- Material el elaborado por el profesor, más colecciones de problemas, diagramas, y esquemas para insertar en los apuntes. Dicho material está basado en la siguiente bibliografía:

- Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas. Editorial Paraninfo.

- Project 2016. Curso práctico paso a paso. Roberto Soriano Domenech. Ed Altaria 2016.

- REY, Francisco. Hacia la excelencia en mantenimiento. Madrid: TGP Hoshin , 1996.

- Técnico de montaje y mantenimiento de instalaciones de Frío, Climatización, y Producción de calor. Formación profesional. Principado de Asturias.

- Calvo T., Galdón F., Curso de instalador de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Conaif. Madrid, 2005.

- Johnson W.M., Whitman W.C. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración comercial (I). Editorial Paraninfo. Madrid, 2000.

- Jonson W.M., Whitman W.C. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración comercial (II). Thomson Paraninfo. Madrid, 2004.

- Miranda A.L. Técnicas de climatización. Editorial Marcombo. Barcelona, 2008.

- Miranda A.L., Jutglar L. Técnicas de calefacción. Editorial Marcombo. Barcelona. 2009.

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 2011.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

- Código Técnico Edificación. CTE 2007.

- Utilización de la plataforma virtual de aprendizaje CLASSROOM.

- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

En base a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1: Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento para instalaciones térmicas y de fluidos, analizando la documentación técnica, el plan de calidad, de seguridad y los manuales de instrucciones.

- Se han identificado los circuitos y equipos que integran la instalación.

- Se han descrito las actividades del mantenimiento predictivo y preventivo.

- Se ha identificado la documentación técnica de los distintos proveedores.

- Se han descrito los equipos, utillajes y herramientas necesarios.

- Se han reconocido todas las fases que componen el proceso de montaje y mantenimiento.

- Se ha señalado y establecido la secuenciación de las operaciones.

- Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

- Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2: Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas de programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y control de la ejecución

- Se ha establecido la secuenciación de las operaciones de cada una de las fases.

- Se han analizado las condiciones técnicas del proyecto, las cargas de trabajo, el plan general de obra y las características del aprovisionamiento.

- Se han definido las especificaciones de las operaciones que se van a realizar.

- Se han definido las etapas del plan de montaje y mantenimiento y los materiales necesarios para realizar la instalación.

- Se han identificado y asignado la relación de actividades, los tiempos de ejecución y las unidades de obra.

- Se han representado los diagramas de planificación de la mano de obra, materiales y medios optimizando los plazos y recursos.

- Se han establecido los caminos críticos para la consecución de los plazos de ejecución y costes establecidos, cumpliendo con los requisitos requeridos por la planificación general.

- Se han determinado las especificaciones de control del plan de montaje y los procedimientos para el seguimiento y localización anticipada de posibles interferencias y demoras en la ejecución del proyecto.

- Se ha elaborado el registro de las intervenciones de mantenimiento.

- Se ha aplicado la normativa de seguridad durante la ejecución del proceso.

.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3: Prepara el catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento estableciendo las condiciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales y equipos.

- Se han considerado las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje con las necesidades del plan de montaje.

- Se han definido los medios de transporte y los plazos de entrega de los equipos, componentes, útiles y materiales.

- Se han establecido los criterios de almacenaje así como los niveles de repuestos.

- Se ha garantizado la disponibilidad y la calidad del aprovisionamiento.

- Se han valorado los criterios de optimización de repuestos.

- Se ha establecido el protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa de seguridad de los materiales suministrados.

- Se han identificado los programas de gestión de almacenamiento.

- Se ha establecido el sistema de codificación para la identificación de piezas de repuesto.

- Se han establecido las condiciones de almacenamiento de los materiales, equipos y componentes garantizando su correcta conservación y el cumplimiento de la reglamentación establecida.

- Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4: Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones valorando unidades de obra y aplicando precios.

a) Se han reconocido y clasificado las unidades de obra que intervienen en la instalación.

b) Se han identificado los elementos y cantidades de cada unidad de obra.

c) Se han contemplado todos los trabajos que se van a realizar, en el conjunto de unidades de obras.

d) Se han determinado los métodos de medida y los precios unitarios aplicables a cada unidad de obra diseñada

e) Se han detallado los precios descompuestos por cada unidad de obra.

f) Se ha obtenido el importe total de cada unidad de obra que interviene en el presupuesto.

g) Se han desglosado los costes anuales del mantenimiento preventivo-correctivo y predictivo.

h) Se han utilizado las TIC para la obtención de los presupuestos

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5: Aplica planes de calidad describiendo la normativa de aseguramiento y gestión de la calidad.

a) Se han identificado los sistemas de aseguramiento de calidad.

b) Se han descrito las herramientas de calidad utilizadas en los procesos de mejora continua.

c) Se han calibrado distintos elementos de medida.

d) Se han reconocido los contenidos de un manual o plan de calidad.

e) Se han identificado los procedimientos de montaje y mantenimiento del manual de calidad.

f) Se han aplicado acciones correctoras de las no conformidades que permitan la mejora de la calidad.

g) Se ha identificado la estructura y contenidos de los registros de los procedimientos.

h) Se han asegurado los parámetros de una auditoria interna de calidad del proceso.

i) Se ha deducido el grado de cumplimiento del plan de calidad.

j) Se han aplicado programas informáticos de gestión de calidad.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6: Confecciona el programa de mantenimiento de los equipos e instalaciones térmicas y de fluidos definiendo las tareas, tiempos, recursos humanos y materiales.

a) Se han identificado los diferentes tipos de mantenimiento y se han codificado las distintas intervenciones.

b) Se han reconocido los puntos críticos de la instalación.

c) Se han determinado las operaciones de mantenimiento y los tiempos de intervención.

d) Se han considerado las indicaciones derivadas del Plan General, procesos operacionales, gamas e historial de mantenimiento.

e) Se han optimizado los recursos humanos y materiales garantizando los objetivos y las condiciones de seguridad.

f) Se han controlado los diagramas de planificación de la mano de obra y medios para el cumplimiento de los plazos y costes.

g) Se ha definido la estrategia de actuación sobre un proceso de gestión de mantenimiento.

h) Se ha aplicado un programa informático para la gestión y control de la organización del mantenimiento.

i) Se han tomado decisiones individuales para la resolución de problemas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

j) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector.

Estos criterios de evaluación serán adaptados en su caso en función de la evaluación inicial realizada.

Relación Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y unidad de trabajo:

| Relación de Unidades de Trabajo con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. | Resultado de aprendizaje | Criterio de evaluación | U.T. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | a | X | X |  |  |
|  |  | b | X | X |  |  |
|  |  | c | X | X |  |  |
|  |  | d | X | X |  |  |
|  |  | e | X | X |  |  |
|  |  | f | X | X |  |  |
|  |  | g | X | X |  |  |
|  |  | h | X | X |  |  |
|  |  | i | X | X |  |  |
|  | 2 | a | X | X |  |  |
|  |  | b | X | X |  |  |
|  |  | c | X | X |  |  |
|  |  | d | X | X |  |  |
|  |  | e | X | X |  |  |
|  |  | f | X | X |  |  |
|  |  | g | X | X |  |  |
|  |  | h | X | X |  |  |
|  |  | i | X | X |  |  |
|  |  | j | X | X |  |  |
|  | 3 | a |  |  | X |  |
|  |  | b |  |  | X |  |
|  |  | c |  |  | X |  |
|  |  | d |  |  | X |  |
|  |  | e |  |  | X |  |
|  |  | f |  |  | X |  |
|  |  | g |  |  | X |  |
|  |  | h |  |  | X |  |
|  |  | i |  |  | X |  |
|  |  | j |  |  | X |  |
|  | 4 | a |  |  |  | X |
|  |  | b |  |  |  | X |
|  |  | c |  |  |  | X |
|  |  | d |  |  |  | X |
|  |  | e |  |  |  | X |
|  |  | f |  |  |  | X |
|  |  | g |  |  |  | X |
|  |  | h |  |  |  | X |
|  | 5 | a |  |  | X |  |
|  |  | b |  |  | X |  |
|  |  | c |  |  | X |  |
|  |  | d |  |  | X |  |
|  |  | e |  |  | X |  |
|  |  | f |  |  | X |  |
|  |  | g |  |  | X |  |
|  |  | h |  |  | X |  |
|  |  | i |  |  | X |  |
|  |  | j |  |  | X |  |
|  | 6 | a |  | X |  |  |
|  |  | b |  | X |  |  |
|  |  | c |  | X |  |  |
|  |  | d |  | X |  |  |
|  |  | e |  | X |  |  |
|  |  | f |  | X |  |  |
|  |  | g |  | X |  |  |
|  |  | h |  | X |  |  |
|  |  | i |  | X |  |  |
|  |  | j | X | X | X | X |

5.1. Procedimientos de evaluación.

A continuación describimos algunas pautas para la elaboración de pruebas de evaluación:

- Pruebas de elección de respuesta u objetivas.

También denominadas pruebas objetivas, consisten en proporcionar al alumno varias opciones entre las que debe escoger la correcta (tipo test).

Estas pruebas suelen ser las más útiles para valorar el conocimiento de los hechos y conceptos. Para la evolución de estos conocimientos será también interesante la valoración del cuaderno del alumno.

- Pruebas de construcción de respuesta.

En ellas se valorará el nivel alcanzado en el tratamiento de la información, indagación y causalidad. Son las más idóneas para evaluar los procedimientos a través de exámenes y prácticas.

- Pruebas de resolución de problemas.

Permiten valorar capacidades deductivas de los alumnos, evaluando en ellas los procedimientos.

- Proyectos, prácticas y casos prácticos.

La realización de proyectos facilita la evaluación por observación directa de actitudes en relación con el trabajo en equipo (liderazgo, colaboración, solidaridad, etc.), o en relación con el manejo y uso de los recursos y herramientas. La construcción y presentación del proyecto terminado, permite valorar conceptos, capacidades de síntesis y de diseño, la sistematización o la disciplina que repercuten en la calidad final del producto y la capacidad para dar respuesta a situaciones problemáticas.

- Trabajos prácticos en grupo.

Realización de tareas en grupos de 2 o 3 personas. Se priorizará la parte de trabajo en grupo que se realice en horario lectivo.

- Pruebas no convencionales.

Existen pruebas no convencionales para evaluar no sólo conocimientos, sino también formas de actuación: la capacidad para enfrentarse a problemas, resolver tareas complicadas, planificar el trabajo, evaluar resultados y proponer cambios en los conocimientos. En suma, permiten conocer un poco mejor la evolución de cada alumno o alumna. Estas serán interesantes sobre todo para valorar las actitudes.

- Cuestionario de actividad extraescolar o complementaria.

Las actividades extraescolares y complementarias serán evaluadas a través de un cuestionario que cumplimentaran durante la actividad.

- Seguimiento de la actitud y valores.

La actitud y valores demostrados por el alumnado a la hora de realizar las actividades también se tendrán en cuenta a la hora de la evaluación. Se utilizará la observación directa en el aula. Se podrá cuantificar con asignación de positivos y negativos diariamente o puntualmente.

- Cuaderno de clase o libro digital del profesor.

Es el registro acumulativo y permanente, que hace el docente, de los hechos relevantes realizados o en los cuales ha participado el estudiante. Permite valorar, en especial, la conducta individual y colectiva del estudiante, sus actitudes y comportamientos. Es el registro de los datos recogidos por cada instrumento de evaluación que permite objetivizar la información en torno al trabajo diario de clase. Sirve para contrastar las observaciones (por observación directa la apreciación es imprecisa) del profesorado y anotar incidencias producidas en el desarrollo de las clases. Su control permite detectar errores, insuficiencias y elementos poco trabajados.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos. Asimismo, cada examen en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación.

Los criterios de calificación son los siguientes:

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes | 60% |
| Trabajos, ejercicios, casos prácticos y actividades | 30% |
| Observación directa en clase (positivos, negativos) | 10% |
| TOTAL | 100% |

Para aprobar una unidad de trabajo o evaluación será necesario tener 3 puntos sobre 10 de media o más en cada uno de los criterios señalados anteriormente.

Criterios de calificación aplicables a los instrumentos de evaluación:

- Pruebas de elección de respuesta u objetivas. 100% solución, restarán las incorrectas en función del número de respuestas posibles, por ejemplo para 3 respuestas posibles restará 1/3, para 4 respuestas posibles 1/4.

- Pruebas de construcción de respuesta o de resolución de problemas. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Proyectos, prácticas y casos prácticos. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Trabajos prácticos en grupo. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Pruebas no convencionales. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Cuestionario de actividad extraescolar o complementaria. 50% solución, 50% desarrollo y explicación.

- Observación directa en el aula. 50% asistencia y puntualidad, 50% actitud, participación, respeto al profesor, centro y alumnado.

Criterios comunes aplicables a los instrumentos de evaluación:

- En el caso de ausencia del alumnado a alguna de las pruebas, deberá justificar documentalmente y por organismo oficial dicha falta, pudiendo decidir el profesor la nueva fecha de realización de la prueba. Si el alumno no la justifica, la nota computará 0 puntos.

- En el caso de que el alumnado sea sorprendido copiando o intentando copiar, a dicho alumnado se le calificará con un 0 en esa prueba, además de cualquier otra medida disciplinaria recogida en PE.

- En el caso de que el alumnado entregue tareas similares o susceptibles de que sean iguales, el profesor asignará el 50% de la nota a cada uno, si son 3 tareas similares, un 33,3% y así sucesivamente.

- Trabajos entregados fuera de plazo, la nota se divide por 2, optando como máximo a un 5 sobre 10.

5.3. Obtención de la nota de evaluación parcial.

La nota de cada evaluación parcial será la media de las obtenidas entre todas las unidades de trabajo que se haya realizado actividad de evaluación en esa misma evaluación, según los criterios de calificación indicados anteriormente.

La nota de cada unidad de trabajo será la correspondiente a aplicar los criterios de calificación en esa unidad de trabajo.

Para poder calcular la nota global el alumno necesita obtener un 30% de nota mínima en cada apartado y en cada unidad de trabajo.

Para aprobar una evaluación parcial, la nota deberá ser al menos de 5 puntos sobre 10.

Para la nota final ordinaria (finales de la segunda evaluación) se realizará la media aritmética de todas las unidades de trabajado desarrolladas en el curso escolar, siempre que cumpla la nota mínima de cada criterio de calificación (30%) en cada unidad de trabajo.

Para la nota de la evaluación final (junio) en su caso, se atenderá a los criterios de recuperación siguientes.

5.4. Criterios de Recuperación.

Alumnos que no hayan superado alguna UT/Evaluación:

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

En este proceso de recuperación se aplicarán los criterios de calificación siguientes:

La calificación final se obtendrá el 50% del examen de teoría y el 50% del examen/trabajo práctico.

- Los exámenes de recuperación se establecerán de tal manera que se plantee un examen de teoría y otro de práctica o trabajo para la primera evaluación. Solo tendrán que hacer estos exámenes de recuperación aquellos alumnos que su calificación en esa evaluación sea negativa. Se les hará entrega de las actividades que tienen que realizar en casa y se les supervisará su realización durante el mes de enero. La prueba de recuperación se realizará en la última semana de enero.

Al final del curso se hará un examen teórico-práctico de recuperación global de toda la materia, para aquellos alumnos que no hayan superado alguna o todas las partes del módulo en la evaluación ordinaria.

Alumnos que quieran subir nota:

Realizarán la prueba de recuperación indicada anteriormente con un valor de 100% del examen.

Evaluación final:

Los instrumentos de evaluación van a ser un examen y unos trabajos prácticos. La calificación final será 50% el examen y 50% lo trabajos, con un mínimo del 30% de nota para cada uno de ellos. Se considerará calificación positiva a la igual o superior a 5 sobre 10. Los exámenes y trabajos prácticos versarán sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso y reforzados en junio. El alumnado realizará exámenes y trabajos de las partes no superadas durante el curso escolar.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

En Ciclos LOE y según la orden que regula la evaluación, estos alumnos tendrán que asistir a clase y serán evaluados como el resto de sus compañeros.

- MÓDULOS TRANSVERSALES

Se fomentará y puntuará una actitud que favorezca el desarrollo de la prevención de riesgos y aplicación de medidas de seguridad, así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  y a la cooperación.

Los módulos profesionales con formación básica o soporte para Gestión del Montaje, de la Calidad y del Mantenimiento son:

0121. Equipos e instalaciones térmicas.

0122. Procesos de montaje de instalaciones.

0135. Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización.

0136. Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos.

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

La planificación de las actividades extraescolares y complementarias se realiza a nivel de departamento, en sus reuniones semanales. Está planificación ayuda a ofrecer al alumnado amplias posibilidades de participación así como actividades lo más enriquecedoras posible para ellos y adaptadas a su nivel formativo. El departamento realizará una valoración después de su realización para determinar su idoneidad en cursos posteriores.

El departamento configura estas actividades para realizarse entre la primera y segunda evaluación, pudiendo participar así los alumnos de segundo curso de todos los ciclos formativos, aunque hay alguna que se realizará en el tercer trimestre porque solo afecta a los cursos de primero. Además, se intenta que estas actividades sean transversales a varios módulos de cada ciclo, incluso entre módulos de distintos ciclos.

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

El carácter abierto y flexible del currículum tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno/a. Así, la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza y basada en la evaluación inicial.

En este sentido, debo indicar que la planificación de la programación no será unidireccional sino que tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades del aprendizaje.

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos/as.

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar la atención a la diversidad, al comienzo del curso, así como durante el desarrollo del mismo llevaré a cabo una evaluación permanente mediante la que detectaré los diferentes niveles de aprendizaje existentes entre el alumnado.

Existirán algunos, con un alto nivel de conocimientos que impondrán un ritmo más acelerado en cuanto a la impartición de los contenidos, a los que les asignaré un número adicional de ejercicios y supuestos prácticos de profundización, con un planteamiento más laborioso, y que les permita desarrollar sus capacidades investigativas y de razonamiento. Con ello se conseguirá que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario formativo o académico.

Sin embargo, otros alumnos/as pueden presentar necesidades educativas específicas asociadas a diferentes discapacidades que obligarán a organizar la atención educativa de manera diferenciada al resto de los alumnos/as. En este sentido, señalaré algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en relación con los alumnos/as con necesidades educativas específicas:

- Insistiré en los resultados de aprendizaje trabajados en cada unidad, de manera que en el desarrollo de los contenidos para lograrlos, daré más valor a los conceptuales y/o procedimentales en función del tipo de necesidades educativas asociadas a los diferentes ritmos de aprendizaje.

- La metodología a desarrollar con este tipo de alumnado estará basada en los principios del aprendizaje constructivista, que hacen que este tipo de alumnado junto con el resto, sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que favoreceré en dicho proceso una constante interacción con el profesor y con sus compañeros, lo cual supone una organización de las actividades, tiempo y espacios acordes al tipo de necesidades educativas específicas. Para ello enumero algunas de las actuaciones que llevaré a cabo:

  - Formación de grupos flexibles, dada la importancia del trabajo en equipo, donde se agruparán alumnos/as con diferentes capacidades, que permitan atender a la diversidad y faciliten la integración social de dichos alumnos/as así como la elaboración de tareas comunes.

  - Organizaré el espacio de tal manera que dichos alumnos/as se sitúen más próximos a nosotros.

  - Llevaré a cabo actividades de dificultad gradual, haciendo hincapié en todo momento en los logros conseguidos para que el alumno/a sea consciente de los mismos.

  - Adaptaré el material que fuera necesario para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello consultaré si fuera necesario con el departamento de orientación del centro.

En definitiva, desarrollaré una metodología en la que el alumno/a adopte un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo mi labor la del andamiaje de dicho proceso, que será retirado de forma progresiva para dejar actuar al alumno/a por sí mismo.

La evaluación de los aprendizajes de este tipo de alumnado la realizaré tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de los resultados de aprendizaje correspondientes para conseguir la titulación.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación de aula y el diario de seguimiento, recogido todo en el cuaderno del profesor.

Se producirá una evaluación continua de esta programación didáctica añadiendo modificaciones en función del proceso enseñanza-aprendizaje como mejora para el trimestre o curso siguiente. Se evaluará:

- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los alumnos.

- La programación, su desarrollo y los procedimientos de evaluación del alumnado.

- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.

- La aportación de las actividades complementarias y extraescolares.

- El proceso de autoevaluación y coevaluación.

Estas modificaciones serán recogidas en la memoria anual.

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente

Para valorar el proceso de enseñanza, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Los aprendizajes logrados por el alumnado.

- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.

- Las estrategias de enseñanza, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.

- La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento.

- Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias.

Esta evaluación de la práctica docente, quedará reflejada en las actas de evaluación de cada trimestre, haciéndose igualmente una evaluación final de la misma que se añadirá a la memoria anual, junto a la evaluación ordinaria, indicando problemas y modificaciones realizadas.

Aspectos como la adecuación a lo planificado y a las necesidades de los alumnos y los resultados académicos evaluarán el proceso de enseñanza. Todo esto se evaluará atendiendo a observaciones tales como:

- Los alumnos entienden y les parecen interesantes las explicaciones.

- Plantean preguntas frecuentes.

- Las preguntas de la prueba escrita les parecen claras y tienen suficiente tiempo para contestarlas.

- Las actividades parecen interesantes para los alumnos.

- El ambiente de la clase es bueno para aprender.

Los instrumentos usados para valorar esto, serán la observación diaria del desarrollo de las clases, y un test anónimo sobre estas cuestiones por cada alumno al final de cada trimestre.

Teniendo en cuenta estos resultados evaluaremos, analizando espacios, recursos, actividades, agrupamientos etc., para saber si han sido los adecuados para este grupo de alumnos.

Los instrumentos utilizados para la consecución de esta evaluación, serán:

- Cuestionarios: A los alumnos.

- Intercambios orales: Entrevista con alumnos y debates.

- Resultados de aprendizaje de los alumnos.

Trimestralmente y a través del departamento se realizará un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, procediendo a realizar los necesarios ajustes y adaptación para su adecuación a las circunstancias que en el presente curso se vayan presentando derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | LEGISLACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. |
| 2 | PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE Y DEL MANTENIMIENTO. |
| 3 | GESTIÓN DE ALMACENES Y CALIDAD. |
| 4 | PRESUPUESTOS EN LOS MONTAJES Y MANTENIMIENTOS. |

  - RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO

| Bloque Temático | Unidad de Trabajo | Título | Temporización |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 1 | INTRODUCCIÓN: LEGISLACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 17 sep- 6 nov. 30 horas |
| #### 2 | #### 2 | PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO | 6 nov- 22 ene 26 horas |
| 3 | 3 | GESTIÓN DE ALMACENES Y DE LA CALIDAD. | 22 ene- 12 feb 12 horas |
| 2 | 4 | PRESUPUESTOS | 12 feb- 12 mar 16 horas |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 84 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: RESULTADOS DE APRENDIZAJE – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| ###### Unidad de Trabajo Nº 1 | ###### Introducción: Legislación y presentación de la información. | ###### 30 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| − Normativa básica de las instalaciones: RITE, guias IDAE, CTE, RSIF. − Equipos, utillajes y herramientas. − Especificaciones técnicas de equipos y materiales. − Especificaciones técnicas del montaje. − Procesos de montaje y de mantenimiento. − Documentación técnica de referencia (planos topográficos, de urbanización, de edificio de viviendas e industriales). |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 1,2 | 1,3 | A-E-N-P-R |
| Consultar legislación RITE, RSIF, CTE y realizar tests. | 1,2 | 1,3 | A-E-P-S |
| Interpretar memorias técnicas y fichas técnicas. | 1,2 | 1,3 | A-E-P |
| Preparación de libros de mantenimiento de instalaciones térmicas. | 1,2 | 1,3 | A-E-N-P-R |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 2 | ###### Planificación del montaje y mantenimiento. | ###### 26 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| − Fases (diagramas, características y relación entre ellas). − Planificación y programación del montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas. − Especificación y secuenciación de las operaciones. Tiempos de ejecución. − Optimización de los recursos humanos y materiales. − Diagramas de planificación del mantenimiento. − Cargas de trabajo. Orden o parte de trabajo. − Recursos materiales y humanos necesarios para realizar la instalación. − Diagramas de planificación de la mano de obra, materiales y medios. − Control del plan de montaje. − Sistemas informatizados de gestión del mantenimiento y del montaje. − Sistemas informatizados de gestión de procesos. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 1,2,6 | 1,3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11 | A-D-E-N-P-R |
| Realizar cuestionario con ejercicios teórico-prácticos. | 1,2,6 | 1,3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11 | A-D-E-N-P-R-S |
| Manejar Microsoft Project para planificar montajes y mantenimientos. | 1,2,6 | 1,3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11 | A-D-E-N-P-R-S |
| Especificar en Microsoft Project los recursos humanos y materiales necesarios en los montajes y mantenimientos | 1,2,6 | 1,3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11 | A-D-E-N-P-R-S |
| Realizar caso práctico de planificación de una instalación térmica real. | 1,2,6 | 1,3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11 | A-D-E-N-P-R-S |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 1,2,6 | 1,3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11 | A-D-E-N-P-R-S |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 3 | ###### Gestión de almacenes y de la calidad | ###### 12 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| − Tipos de mantenimiento. − Identificación de programas de mantenimiento. − Control del plan de mantenimiento y puntos críticos de la instalación. − Estrategias de mantenimiento. − Protocolo de pruebas de las instalaciones. − Archivo histórico de las intervenciones de mantenimiento. − Normativa de seguridad durante la ejecución del proceso. − Normas de utilización de los equipos, material e instalaciones. − Aplicación de la normativa y reglamentación vigente (RITE). − Programas informáticos para la gestión y control de la organización del mantenimiento. − Seguridad en las instalaciones. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 1,2,6 | 1,5,6,7,9,10,11 | A-H-N-P-R |
| Realizar cuestionario con ejercicios teórico-prácticos. | 1,2,6 | 1,5,6,7,9,10,11 | A-H-N-P-R-S |
| Consultar legislación RITE, CTE y RSIF. | 1,2,6 | 1,5,6,7,9,10 | A-H-P-S |
| Realizar protocolos de mantenimientos en instalaciones térmicas. | 1,2,6 | 1,5,6,7,9,10 | A-H-P-R-S |
| Realizar caso práctico para redactar documentación de mantenimiento de una instalación térmica real. | 1,2,6 | 1,5,6,7,9,10 | A-H-P-R-S |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación. | 1,2,6 | 1,5,6,7,9,10,11 | A-H-N-P-R-S |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 4 | ###### Presupuestos en los montajes y mantenimientos. | ###### 16 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| − Listas de materiales − Unidades de obra. Mediciones. − Cálculos parciales y totales de las instalaciones. − Coste del mantenimiento integral. − Presupuestos generales. − Sistemas informatizados de elaboración de presupuestos. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos. | 4 | 1, 2, 9 | C-N-P-R |
| Realizar cuestionario con ejercicios teórico-prácticos. | 4 | 1, 2, 9 | C-N-P |
| Realizar presupuesto en Excel. | 4 | 1, 2, 9 | C-N-P-S |
| Realizar caso práctico de presupuesto de montaje de una instalación térmica real. | 4 | 1, 2, 9 | C-N-P-R-S |
| Realizar actividad de evaluación y autoevaluación | 4 | 1, 2, 9 | C-N-P-R-S |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación |