I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo: 1º CFGM – INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y DE CLIMATIZACION.

# MÓDULO PROFESIONAL:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATISMOS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2018/2019

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

SERAPIO VICENTE MOYA SAHORI

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes | 45% |
| Prácticas (informes) | 45% |
| Participación activa en clase (positivos, negativos) | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORALIZACION: 288 HORAS

# INTRODUCCIÓN

El módulo de Instalaciones eléctricas y automatismos corresponde al ciclo formativo de "Instalaciones Frigoríficas y de Climatización", regulado por  el Real Decreto 1793/2010 de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Calefacción.. Es un módulo profesional asociado a unidades de competencia. Este pretende que el alumnado de primer curso, adquiera las capacidades necesarias para conocer las instalaciones eléctricas más usuales, su funcionamiento, protección y montaje, además de conocer los automatismos necesarios para la maniobra y control de las mismas.

La duración del módulo será de 288 horas, distribuidas según la secuenciación de contenidos.

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. |
| 2 | Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. |
| 3 | Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 4 | Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 5 | Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| G | Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. |
| I | Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| J | Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| K | Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de funcionamiento. |
| L | Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación |

- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a emplear será de tipo participativo, donde el alumno tras la exposición del profesor o durante la misma, expondrá sus dudas acerca de los contenidos de la unidad didáctica tratada. Posteriormente, aplicará lo aprendido en distintos ejercicios y prácticas propuestas.

Se hará uso de los medios audiovisuales de que esté dotada el aula para la presentación de las unidades didácticas, de los bastidores con componentes eléctricos, herramientas y equipos electrónicos y se buscara información además en Internet si es necesario para reforzar algún concepto.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libro de texto.

- Apuntes facilitados por el profesor.

- Tableros para instalaciones eléctricas.

- Entrenador didáctico para experimentación y gobierno de máquinas eléctricas (bastidores).

- Simuladores de autómatas programables.

- Material audiovisual. (Presentaciones en PowerPoint y videos)

- Material de aprendizaje SISTrain (Siemens).

- Simulador LOGO

- Tablero LOGO (con variador de velocidad y motor trifásico).

- Paginas de Internet especializadas en electricidad.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión así como su guía de aplicación.

- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

En base a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010, y teniendo en cuenta el Capítulo V del Decreto 374/1996, globalmente, la calificación (criterios de calificación) será el resultado de la evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

Los resultados de aprendizaje están divididos en nueve bloques asociados a los criterios de evaluación.

1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, interpretando esquemas y

verificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las magnitudes fundamentales de las instalaciones eléctricas y se han

relacionado con sus unidades.

b) Se han interpretado los símbolos normalizados eléctricos y electrónicos en croquis y esquemas.

c) Se han calculado las magnitudes características en circuitos de CC y CA aplicando leyes y

teoremas básicos.

d) Se ha descrito el funcionamiento de los circuitos de contactores, relés y temporizadores.

e) Se han descrito los principios de funcionamiento de los receptores y motores.

f) Se han interpretado esquemas eléctricos, analizando el funcionamiento de los circuitos de fuerza

y mando de los equipos e instalaciones.

g) Se han montado circuitos sencillos de maniobra y fuerza utilizando componentes básicos

eléctricos típicos de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando normativa vigente.

h) Se han montado circuitos sencillos con transformadores y fuentes de alimentación.

i) Se han medido las magnitudes fundamentales con los equipos adecuados.

2. Dibuja esquemas de cuadros eléctricos e instalaciones aplicando la normativa y convencionalismos

de representación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la simbología relacionándola con los elementos reales.

b) Se han especificado las características de los elementos que intervienen en los circuitos

eléctricos teniendo en cuenta su función y aplicación.

c) Se han representado gráficamente los esquemas eléctricos y de control con la simbología de

aplicación y utilizando software de dibujo.

d) Se ha aplicado la normativa electrotécnica correspondiente.

e) Se ha tenido en cuenta la normativa de representación del sector.

f) Se han representado gráficamente los regleteros y bornes con la simbología y numeraciones

correctas.

g) Se han utilizado programas de diseño de uso habitual en el sector.

h) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos utilizando software de simulación.

3. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando esquemas y justificando la función de

cada elemento en el conjunto.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas de maniobra, control y fuerza.

b) Se han seleccionado los componentes y conductores que configuran el cuadro.

c) Se ha relacionado cada elemento con su función en el conjunto.

d) Se han seleccionado las herramientas requeridas para cada intervención.

e) Se ha mecanizado el tablero eléctrico, montando las guías y canaletas y dejando los márgenes

dispuestos en el esquema.

f) Se han montado los elementos de los cuadros eléctricos en condiciones de calidad.

g) Se han aplicado las normativas y reglamentaciones electrotécnicas.

h) Se ha comprobado el funcionamiento del cuadro, de acuerdo a las especificaciones.

i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

j) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad.

4. Monta y desmonta motores eléctricos identificando sus componentes y describiendo su función en

el conjunto.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los tipos de motores eléctricos utilizados en las instalaciones.

b) Se han desmontado/montado los motores utilizando herramientas y técnicas adecuadas.

c) Se han identificado los elementos constitutivos de los motores eléctricos, según el tipo.

d) Se han descrito los distintos circuitos de arranque, inversión de giro y sistemas de regulación de

velocidad de los motores eléctricos.

e) Se han medido los parámetros característicos y de funcionamiento, determinando el estado del

motor.

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

g) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad.

5. Conexiona los motores con los elementos auxiliares de mando, protección y regulación de velocidad, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los circuitos de arranque e inversión de los motores eléctricos trifásicos.

b) Se han descrito los sistemas de regulación de velocidad.

c) Se han identificado los elementos de protección y regulación de velocidad de los motores.

d) Se han conexionado los motores eléctricos con los elementos auxiliares de acuerdo a su tipo y

características.

e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad.

6. Mide magnitudes y realiza comprobaciones de seguridad eléctricas, actuando sobre equipos e

instalaciones en funcionamiento e interpretando los resultados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado el instrumento de medida correspondiente a la magnitud que se ha de medir

y a los valores de los parámetros.

b) Se han aplicado procedimientos de medida de acuerdo a la magnitud que se va a medir.

c) Se ha interpretado el valor de la medida de acuerdo con las especificaciones.

d) Se ha verificado la respuesta de los elementos de protección ante anomalías.

e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad.

7. Localiza y repara disfunciones de los cuadros y de la instalación eléctrica, identificando las causas

que las producen y relacionándolas con los síntomas que presenta.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas de los cuadros y de la instalación. relacionándolos con los

elementos reales.

b) Se han identificado los síntomas de la disfunción.

c) Se ha elaborado un procedimiento de intervención.

d) Se han realizado medidas y verificaciones.

e) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas de la avería.

f) Se ha localizado el elemento responsable de la disfunción o avería.

g) Se ha reparado la disfunción sustituyendo el elemento o reconstruyendo el cableado.

h) Se ha verificado el restablecimiento del funcionamiento tras la intervención.

i) Se ha realizado la intervención en el tiempo establecido.

j) Se han manejado con destreza los equipos y herramientas.

k) Se ha elaborado un informe de las intervenciones realizadas.

8. Monta sistemas automáticos sencillos con autómatas programables, interpretando esquemas y verificando la ejecución del programa de control.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos que componen el autómata programable.

b) Se han identificado los tipos de entradas y salidas (analógicas y digitales) del autómata.

c) Se ha relacionado cada entrada o salida con su numeración.

d) Se han conectado los equipos y elementos periféricos al autómata (el cableado de la

alimentación y entradas y salidas, entre otros).

e) Se han interpretado las funciones básicas e instrucciones de aplicación.

f) Se han programado circuitos automáticos básicos y verificado su funcionamiento.

g) Se ha establecido la comunicación del software con el autómata mediante el programa de

comunicaciones correspondiente.

h) Se ha cargado el programa de control en el autómata.

i) Se ha verificado el funcionamiento del programa.

j) Se han localizado y solucionado disfunciones sencillas en circuitos automáticos básicos con

autómatas.

9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los

riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales,

herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

c) Se han operado las herramientas y equipos de medida respetando las normas de seguridad.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre

otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular,

indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y

desmontaje de cuadros eléctricos y motores, entre otros.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en

la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones

eléctricas asociadas a las instalaciones térmicas.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, y equipos de medida con las

medidas de seguridad y protección personal requeridos.

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de

prevención de riesgos.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

5.1. Procedimientos de evaluación.

Al inicio del curso se realizará una Evaluación diagnostica inicial, que permitirá conocer el nivel de los alumnos en relación a los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no llevaran calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. Esta nos permitirá conocer el nivel a modo global respecto a todos los aprendizajes.

La evaluación del alumnado se realizará teniendo en cuenta los criterios conceptuales, lo que supondrá el 45% de la nota; los criterios procedimentales, otro 45%; y el 10% restante corresponderá a criterios actitudinales.

Los conceptos serán evaluados a través de pruebas escritas (se realizará al menos un examen de evaluación por trimestre). Todos los trabajos, realización de prácticas y actividades que se desarrollen en clase permitirán evaluar los procedimientos del alumnado. Será obligatorio realizar todas las actividades prácticas programadas, así como entregar los informes memoria de cada actividad práctica para tener una evaluación positiva en un trimestre. La puntualidad y la asistencia a clase es obligatoria, la actitud hacia el módulo e interés hacia las enseñanzas impartidas, el cumplimiento y respeto de las pautas y normas de seguridad en la realización de las actividades prácticas, el mantenimiento del taller, y respeto y colaboración con los demás compañeros/as y profesores, serán los criterios a tener en cuenta para valorar la actitud de cada alumno/a.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Todas las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos. Los trabajos, prácticas y memorias, se calificarán de 0 a 10 puntos. En cada tipo de prueba se ha de atender a las exigencias propuestas por el profesorado en cada momento.

Los criterios generales de corrección de las pruebas objetivas serán para cada problema o apartado:

-Máxima puntuación del problema: cuando el planteamiento del problema esté completamente bien, así como la ejecución numérica y el manejo con las unidades sean correctos.

-Tres cuartos de la puntuación máxima: Cuando haya habido un planteamiento completamente bien pero haya habido algún error en la ejecución numérica o en el manejo de unidades.

-Mitad de la puntuación máxima: Si el planteamiento ha sido completamente correcto pero se ha errado en la ejecución numérica y/o en el manejo de unidades, o también en el caso de que el planteamiento fuera parcialmente válido y la ejecución numérica y el manejo de unidades fuera adecuado.

-Cuarto de la puntuación máxima: Cuando se aprecian planteamientos no válidos pero que siguen un cierto razonamiento y muestra ejecuciones numéricas y de unidades usadas en la materia a evaluar.

-Puntuación cero: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera de lugar.

Los criterios generales de corrección de las pruebas objetivas serán para cada pregunta, cuestión o apartado:

-Máxima puntuación de la  pregunta: si se observa razonamiento y argumentación correctamente y se llega a la respuesta adecuada.

-Tres cuartos de la puntuación máxima: si se observa que razona y argumenta suficientemente y llega a la respuesta correcta.

-Mitad de la puntuación máxima: si se aprecia algún razonamiento y/o argumento y se llega a la respuesta correcta o parcialmente correcta.

-Cuarto de la puntuación máxima: se puede apreciar algún razonamiento y/o argumento pero la respuesta no es la correcta ni parcialmente.

-Puntuación cero: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera de lugar.

Criterios generales de corrección de los trabajos o prácticas de clase serán los siguientes:

- En líneas generales para superar la realización de una practica, serán necesario.

1.- El funcionamiento correcto de la misma. Este apartado corresponderá a un 40% de la nota de la práctica.

2.- Realizarla en el plazo indicado respetando las normas de seguridad que se indiquen y presentándolas de modo correcto y ordenado. Este apartado corresponderá a un 20% de la nota de la práctica.

3.- Presentación de la memoria o informe de la misma (cuando proceda).

3.1.- Redacción de la memoria de la práctica. Ortografía, márgenes, interlineado, contenido. Este apartado corresponderá a un 20% de la nota de la práctica.

3.2.- Presentación oral de la misma valorando, vocabulario técnico especifico y la expresión y fluidez  verbal. Este apartado corresponderá a un 20% de la nota de la práctica.

3.3.- no se recogerán entregas fuera de plazo, en este caso se le informara al alumno sobre la forma de proceder, que podrá ser: entrega y defensa de la misma el día asignado a recuperaciones, o una prueba escrita o practica relacionada el día asignado para recuperaciones.

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

La nota de cada evaluación se obtendrá como la media ponderada, entre las partes de conceptos, procedimientos y actitudes (45%-45%-10% respectivamente). Siempre y cuando la parte conceptual haya sido superada, obteniendo como mínimo una nota de 5 puntos así como un mínimo en la parte procedimental de un 4.

La acumulación de faltas de asistencia no justificadas supondrá la pérdida del derecho a evaluación continua, siempre y cuando superen el porcentaje especificado en el ROF vigente.

5.4. Criterios de Recuperación.

Los criterios de evaluación y calificación que se aplicarán en las recuperaciones serán los mismos aplicados durante la evaluación parcial.

La recuperación de una evaluación parcial suspensa resultará cuando todas las notas que la formen den una media superior a 5.

Para la recuperación de una evaluación parcial, el alumno/a ha de superar una prueba escrita sobre los conceptos de las unidades didácticas, así como haber realizado y entregado todas las prácticas, memorias y demás trabajos correspondientes a dicha evaluación, obteniendo una nota media de 5.

La prueba escrita se realizará después de cada evaluación parcial, preferiblemente durante el primer mes.

Las prácticas sin entregar se podrán realizar, o bien durante el siguiente trimestre simultaneándolas con las que se realicen en el mismo, o bien, durante el periodo de recuperación del mes de junio, aproximadamente del 1 – 20 de junio.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

Los alumnos que no tuviesen evaluación positiva en un módulo tienen que repetirlo íntegramente.

- MÓDULOS TRANSVERSALES

Dentro del  ciclo formativo se pretenderá que el alumno/a realice sus trabajos con estricta limpieza y orden, usando además correctamente los medios  que pone a su disposición el taller. Además a través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

-Normas de seguridad e higiene.

Se tendrán presentes todas aquellas  medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en trabajos de electricidad.

-La educación moral y cívica.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

-	La educación para la paz.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

-	La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

-	La educación ambiental.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en  el laboratorio.

-	La educación para la salud.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos del laboratorio. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

-	La educación del consumidor.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se  potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro, pero se sugieren como posibles las siguientes:

- Visita a la central de Carboneras.

- Visita a la feria de material eléctrico MATELEC

- Central solar de Tabernas.

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

Para aquellos alumnos con dificultades en el aprendizaje se realizaran ejercicios de dificultad creciente, prestando especial atención en los cálculos matemáticos en relación a las instalaciones.

Para aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje mayor se realizaran ejercicios de ampliación, y se le ayudara a la búsqueda de información relacionada con los contenidos de las distintas unidades didácticas. Para la búsqueda de información se dispone e el aula de conexión a internet, y en el departamento de libros y revistas.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | La electricidad. Conceptos generales. Efecto térmico de la electricidad y aplicaciones del efecto térmico. Circuitos en corriente continua. |
| 2 | Magnetismo y electromagnetismo |
| 3 | La corriente alterna. Circuitos R-L-C serie y paralelo en CA |
| 4 | Sistemas trifásicos |
| 5 | Máquinas eléctricas. Montaje de cuadros eléctricos y sistemas eléctricos asociados, circuitos básicos eléctricos de maniobra y fuerza. Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas |
| 6 | Seguridad en las instalaciones electrotécnicas |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 1 | La electricidad. Conceptos generales. Efecto térmico de la electricidad y aplicaciones del efecto térmico. Circuitos en corriente continua. | 60 | 1 |
| 2 | 2 | Magnetismo y electromagnetismo | 5 | 1 |
| 3 | 3 | La corriente alterna. Circuitos R-L-C serie y paralelo en CA | 80 (51+29) | 1 y 2 |
| 4 | 4 | Sistemas trifásicos | 25 | 2 |
| 5 | 5 | Máquinas eléctricas. Montaje de cuadros eléctricos y sistemas eléctricos asociados, circuitos básicos eléctricos de maniobra y fuerza. Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas. | 100 (37+63) | 2 y 3 |
| 6 | 6 | Seguridad en las instalaciones electrotécnicas | 18 (6+6+6) | 1,2,3 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### Unidad Didáctica Nº 1 | La electricidad. Conceptos generales. Aplicaciones del efecto térmico | ###### Nº de horas: 60 |
| --- | --- | --- |

OBJETIVOS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

- Conoce las magnitudes básicas: tensión, f.e.m., intensidad de la corriente, etc. - Interpreta los esquemas - Realiza medidas eléctricas usando procedimientos normalizados - Interpreta las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos - Consulta reglamentos - Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. - Aplica leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas - Conoce teoremas fundamentales de análisis de circuitos

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Tema 1 - Sistemas de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica - Efectos de la electricidad - Naturaleza de la electricidad - Carga eléctrica - Corriente eléctrica - El circuito eléctrico - Formas de producir electricidad - Intensidad de la corriente eléctrica y su medida - Corriente continua y corriente alterna - Tensión eléctrica y su medida - Fuerza electromotriz Tema2 - Diferencia entre conductor y aislante - Resistencia eléctrica y su medida - Ley de Ohm - Resistencia de un conductor (resistividad) - Influencia de la temperatura sobre la resistividad - Resistencia de los aislantes - Rigidez dieléctrica Tema 3 - Potencia eléctrica y su medida - Potencia perdida en un conductor - Energía eléctrica y su medida Tema 4 - Efecto Joule - Calor específico - Transmisión del calor - Cálculo de la sección de conductores Tema 5 - Elementos de caldeo - Control de temperatura mediante el termostato - Lámparas incandescentes - El cortocircuito y la sobrecarga - El interruptor automático - Relé magnético y relé térmico Tema 6 - Resolución de circuitos conectados en serie, paralelo y mixto. | - Consulta de Reglamentos - Realización de medidas electrotécnicas - Realización de esquemas eléctricos teniendo en cuenta normas y simbología eléctrica - Explicar cualitativamente el funcionamiento de un circuito simple destinado a producir luz, energía motriz o calor, señalando las relaciones e interacciones entre los fenómenos que tienen lugar en él. - Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccionando un aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima. - Explicar los principios y propiedades de la corriente eléctrica, su tipología y efectos en los circuitos de CC y de CA. - Diferenciar entre aislante, buen conductor y mal conductor de la corriente eléctrica. - Emplear el óhmetro de una forma adecuada. - Aplicar la ley de Ohm para la resolución de problemas donde intervengan las magnitudes eléctricas: intensidad, tensión y resistencia. - Relacionar la resistencia de un conductor con su longitud, sección y constitución. - Calcular la resistencia eléctrica de un conductor - Relacionar la calidad de un aislante con su rigidez dieléctrica - Valorar la influencia de la temperatura sobre la resistencia de los materiales. - Definir el concepto de potencia y energía eléctrica. - Aplicar las expresiones matemáticas de la potencia y energía eléctrica para resolver cuestiones prácticas. - Relacionar la potencia perdida en un conductor con su resistencia y corriente. - Medir la potencia y la energía eléctrica - Describir los procesos de conversión de energía eléctrica a calorífica - Emplear el calor específico de los cuerpos para determinar la elevación de su temperatura - Distinguir los sistemas de transmisión del calor - Relacionar el calentamiento de un conductor con la intensidad que fluye por él y su resistencia eléctrica. - Calcular la sección de un conductor en función su intensidad máxima admisible. - Determinar la caída de tensión de las líneas eléctricas y tenerla en cuenta para el cálculo de la sección de los conductores de una línea eléctrica. - Aplicar el efecto Joule para la fabricación de dispositivos capaces de aprovecharse de la corriente eléctrica. - Distinguir entre cortocircuito y sobrecarga. - Describir el funcionamiento del fusible y del interruptor automático, así como seleccionar su calibre adecuado para cada aplicación - Distinguir entre acoplamiento en serie y en paralelo - Realizar los cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas conectadas entre sí. - Medir las magnitudes en un circuito serie, paralelo y mixtos e interpretar y relacionar sus resultados. - Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de una alteración en un elemento de un circuito eléctrico sencillo y describir las variaciones esperables en los valores de tensión y corriente. |  | 1. Corrección en clase tanto con el profesor como con los compañeros. 2. Participación en clase. 3. Interés por realizar los ejercicios y actividades propuestas en tiempo y forma. 4. Tolerancia y respeto ante opiniones divergentes. 5. Coordinación entre los componentes del equipo. 6. Aplicación de las normas de uso y conservación de las herramientas, equipos y sistemas 7. Interés por trabajar con orden y método, observando los procedimientos de trabajo. 8. Atención a la aplicación rigurosa de las normas y medidas de seguridad. 9. Respeto por la salud y el medio ambiente. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS |  | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| - Definición de las principales magnitudes eléctricas. |  | 1,2 |  | I |
| - Comprobación experimental de los efectos de la corriente eléctrica |  | 1, 2, 3, 5 |  | I, J, L |
| - Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica |  | 1, 2, 3, 5 |  | I, J, L |
| - Medida de tensión, corriente y resistencia |  | 1, 2 |  | I |
| - Comprobación experimental de la ley de Ohm. |  | 1, 2 |  | I |
| - Identificación de resistencias mediante óhmetro. |  | 1 |  | I, G |
| - Verificación del efecto de variación en resistencias variables y dependientes |  | 1 |  | I, G |
| - Medida de potencia y energía en un circuito. |  | 1 |  | I, G |
| - Despiece de un interruptor automático y de un relé térmico |  | 2 |  | G |
| - Consulta a fabricantes de elementos de protección. |  | 1,4 |  | K |
| - Medida de magnitudes eléctricas en un circuito serie |  | 1, 2 |  | I |
| - Medida de magnitudes eléctricas en un circuito paralelo |  | 1, 2 |  | I |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| 1. Se realizará al menos un ejercicio de evaluación al final de cada uno de los parciales. 2. Se evaluará la participación en clase y la resolución de ejercicios propuestos por el profesor/a. 3. Realización y entrega de las prácticas correctamente realizadas. 4. La evaluación será continua y participativa. Se evaluará la creatividad y la invención 5. El proceso y sistema de evaluación, tendrá como objeto, el nivel de aprendizaje alcanzado, así como el grado de madurez, en relación a los resultados de aprendizaje establecidos. 6. Los criterios de evaluación serán los mismos en todas las unidades didácticas. | Calificación al examen 45% Trabajo individual o grupal 45% Actitud en clase 10% | La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva. |

| ###### Unidad Didáctica Nº 2 | ###### Magnetismo y electromagnetismo. Interacción entre la corriente eléctrica y un campo magnético | ###### Nº de horas: 5 |
| --- | --- | --- |

OBJETIVOS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

- Aplica leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes electromagnéticas - Interpreta las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos - Aplica leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes electromagnéticas - Interpreta las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Tema 10 - Imanes - Campo magnético de un imán - Electromagnetismo - Magnitudes magnéticas - Curva de magnetización - Histéresis magnética - Cálculo de circuitos magnéticos - Electroimanes Tema 11 - Inducción electromagnética - Corrientes parásitas o de Foucault - Autoinducción. Bobinas - Fuerza electromagnética | - Entender los efectos de los campos magnéticos. - Determinar el espectro magnético de un imán. - Relacionar las magnitudes fundamentales básicas de un campo magnético con sus unidades de medida y entender su importancia en un circuito magnético. - Determinar la relación existente entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. - Determinar el sentido de las líneas de fuerza de un campo electromagnético, así como la intensidad y densidad del mismo. - Apreciar la importancia de la permeabilidad magnética en la construcción de núcleos par electroimanes. - Interpretar la curva de magnetización y el ciclo de histéresis, determinando la saturación magnética, así como las pérdidas originadas en las sustancias magnéticas. - Utilizar los electroimanes para aplicaciones prácticas. - Describir los procesos que se dan en la inducción electromagnética y aplicarlos al principio de funcionamiento de los generadores electromagnéticos, transformadores, etc. - Detectar los efectos que producen las corrientes parásitas o de Foucault en los núcleos de hierro sometidos a campos variables, y encontrar las fórmulas para evitarlos. - Apreciar los efectos de autoinducción que se producen en las bobinas. - Analiza los fenómenos que se dan en la apertura y el cierre de un circuito con bobina. - Comprender la importancia del coeficiente de autoinducción de una bobina. - Describir la fuerza que se desarrolla en un conductor recorrido por corriente eléctrica cuando está en el seno de un campo magnético, y relacionarlo con el principio de funcionamiento del motor eléctrico y de los aparatos de medida analógicos. |  | 1. Corrección en clase tanto con el profesor como con los compañeros. 2. Participación en clase. 3. Interés por realizar los ejercicios y actividades propuestas en tiempo y forma. 4. Tolerancia y respeto ante opiniones divergentes. 5. Coordinación entre los componentes del equipo. 6. Aplicación de las normas de uso y conservación de las herramientas, equipos y sistemas 7. Interés por trabajar con orden y método, observando los procedimientos de trabajo. 8. Atención a la aplicación rigurosa de las normas y medidas de seguridad. 9. Respeto por la salud y el medio ambiente. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS |  | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| - Construcción de un electroimán |  | 1,2 |  | G |
| - Experiencia de Faraday |  | 1,2 |  | G |
| - Fuerza magnetoeléctrica |  | 1,2 |  | G |
| - Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica |  | 1,2 |  | G |
| - Búsqueda en Internet de un fabricante de bobinas para circuitos electrónicos y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos de bobinas, aplicaciones, dimensiones, valores de la inductancia disponibles, etc. |  | 1,2 |  | G |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| 1. Se realizará al menos un ejercicio de evaluación al final de cada uno de los parciales. 2. Se evaluará la participación en clase y la resolución de ejercicios propuestos por el profesor/a. 3. Realización y entrega de las prácticas correctamente realizadas. 4. La evaluación será continua y participativa. Se evaluará la creatividad y la invención 5. El proceso y sistema de evaluación, tendrá como objeto, el nivel de aprendizaje alcanzado, así como el grado de madurez, en relación a los resultados de aprendizaje establecidos. 6. Los criterios de evaluación serán los mismos en todas las unidades didácticas. | Calificación al examen 45% Trabajo individual o grupal 45% Actitud en clase 10% | La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva. |

| ###### Unidad Didáctica Nº 3 | La corriente alterna. Resolución de circuitos. | ###### Nº de horas: 80 |
| --- | --- | --- |

OBJETIVOS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

- Interpretación de esquemas - Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. - Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. - Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas - Teoremas fundamentales de análisis de circuitos

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Tema 12 - Generación de una C.A. senoidal - Valores fundamentales de la C.A. - Circuito con resistencia pura en C.A. - Circuito con bobina pura en C.A. - Reactancia inductiva - Circuito con condensador puro en C.A. - Reactancia capacitiva Tema 13 - Circuito serie R-L - Potencias en C.A. - Circuito serie R-C - Circuito serie R-L-C - Mejora del factor de potencia - Caída de tensión en líneas monofásicas de C.A Tema 14 - Instalaciones monofásicos de varios receptores - Resolución de circuitos de C.A. mediante el cálculo vectorial con números complejos. - Operaciones con números complejos - Circuitos oscilantes - Resonancia | - Definir los procesos que dan en la generación de una corriente alterna. - Identificar los valores fundamentales de una C.A., así como seleccionar el instrumento de medición adecuado para su medida. - Manejar adecuadamente el osciloscopio para medir las magnitudes asociadas a un C.A. senoidal. - Explicar los procesos que se dan en un circuito de C.A. al conectar resistencias, bobinas y condensadores. - Resolver circuitos serie de circuitos de C.A. - Distinguir y calcular los tres tipos de potencia de un circuito de C.A., así como encontrar y seleccionar adecuadamente los sistemas para la corrección del factor de potencia. - Calcular la sección de los conductores en líneas monofásicas de C.A. teniendo en cuenta su caída de tensión. |  | 1. Corrección en clase tanto con el profesor como con los compañeros. 2. Participación en clase. 3. Interés por realizar los ejercicios y actividades propuestas en tiempo y forma. 4. Tolerancia y respeto ante opiniones divergentes. 5. Coordinación entre los componentes del equipo. 6. Aplicación de las normas de uso y conservación de las herramientas, equipos y sistemas 7. Interés por trabajar con orden y método, observando los procedimientos de trabajo. 8. Atención a la aplicación rigurosa de las normas y medidas de seguridad. 9. Respeto por la salud y el medio ambiente. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS |  | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| - Medida de magnitudes asociadas a una tensión senoidal |  | 1,2 |  | I |
| - Manejo del osciloscopio y generador de señales |  | 1,2 |  | I |
| - Medida del ángulo de desfase en un circuito de C.A. |  | 1,2 |  | I |
| - Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica |  | 1,2 |  | I |
| - Verificación de circuitos R-L-C en C.A. |  | 1,2 |  | I |
| - Diseño de una batería de condensadores para la mejora del factor de potencia |  | 1,2 |  | I |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| 1. Se realizará al menos un ejercicio de evaluación al final de cada uno de los parciales. 2. Se evaluará la participación en clase y la resolución de ejercicios propuestos por el profesor/a. 3. Realización y entrega de las prácticas correctamente realizadas. 4. La evaluación será continua y participativa. Se evaluará la creatividad y la invención 5. El proceso y sistema de evaluación, tendrá como objeto, el nivel de aprendizaje alcanzado, así como el grado de madurez, en relación a los resultados de aprendizaje establecidos. 6. Los criterios de evaluación serán los mismos en todas las unidades didácticas. | Calificación al examen 45% Trabajo individual o grupal 45% Actitud en clase 10% | La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva. |

| ###### Unidad Didáctica Nº 4 | Sistemas Trifásicos | ###### Nº de horas: 25 |
| --- | --- | --- |

OBJETIVOS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

- Interpreta esquemas - Realiza medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. - Realiza la calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. - Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas - Conoce los teoremas fundamentales de análisis de circuitos.

| CONTENIDOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |  |  |
| Tema 15 - Generación de un sistema trifásico - Tensiones simples y compuestas - Conexión en estrella y triángulo de cargas equilibradas. - Corrección del factor de potencia - Cálculo de instalaciones trifásicas de varios receptores. - Caída de tensión en líneas trifásicas - Cálculo de sección de conductores en líneas trifásicas | - Distinguir los sistemas trifásicos de los monofásicos, describiendo los procesos de generación de la energía de los primeros. - Enumerar las ventajas de los sistemas trifásicos frente a otro tipo de sistemas de producción, transporte y consumo de electricidad. - Resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas con redes trifásicas de C.A.: cálculo de protecciones, sección de conductores, corrección del factor de potencia, etc. |  | 1. Corrección en clase tanto con el profesor como con los compañeros. 2. Participación en clase. 3. Interés por realizar los ejercicios y actividades propuestas en tiempo y forma. 4. Tolerancia y respeto ante opiniones divergentes. 5. Coordinación entre los componentes del equipo. 6. Aplicación de las normas de uso y conservación de las herramientas, equipos y sistemas 7. Interés por trabajar con orden y método, observando los procedimientos de trabajo. 8. Atención a la aplicación rigurosa de las normas y medidas de seguridad. 9. Respeto por la salud y el medio ambiente. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS |  | COMPETENCIAS ASOCIADAS |  |  |
| - Diseño de un horno trifásico a dos tensiones |  | 1,2 |  |  | G, L |  |
| - Verificación de un alternador trifásico a varias velocidades |  | 1,2,3,4 |  |  | G, L, K |  |
| - Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica |  | 1,2,3,4 |  |  | G, L, K |  |
| - Visita a instalaciones trifásicas industriales |  | 1,2,3,4 |  |  | G, L, K |  |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| 1. Se realizará al menos un ejercicio de evaluación al final de cada uno de los parciales. 2. Se evaluará la participación en clase y la resolución de ejercicios propuestos por el profesor/a. 3. Realización y entrega de las prácticas correctamente realizadas. 4. La evaluación será continua y participativa. Se evaluará la creatividad y la invención 5. El proceso y sistema de evaluación, tendrá como objeto, el nivel de aprendizaje alcanzado, así como el grado de madurez, en relación a los resultados de aprendizaje establecidos. 6. Los criterios de evaluación serán los mismos en todas las unidades didácticas. | Calificación al examen 45% Trabajo individual o grupal 45% Actitud en clase 10% | La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva. |

| ###### Unidad Didáctica Nº 5 | ###### Máquinas eléctricas. Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas. | ###### Nº de horas: 100 |
| --- | --- | --- |

OBJETIVOS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

- Interpreta esquemas - Realiza medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. - Realiza la calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. - Aplica leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas - Interpreta la documentación técnica de lo instrumentos del laboratorio de Electrotecnia. - Maneja bibliografía y manuales técnicos - Maneja los instrumentos de medida del laboratorio de Electrotecnia - Conoce las normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrotécnicas y en la realización de medida - Dibuja esquemas de cuadros eléctricos e instalaciones aplicando la normativa y convencionalismos de representación. - Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando esquemas y justificando la función de cada elemento en el conjunto.

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Normas de representación. Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. - Planos y esquemas eléctricos normalizados. - Interpretación de esquemas (funcionamiento, especificaciones técnicas, símbolos y elementos eléctricos). - Aplicaciones informáticas de diseño y simulación de circuitos eléctricos - Conductores eléctricos. Designación, clasificación y aplicaciones. Secciones. - Cuadros eléctricos. Tipología y características. Campos de aplicación. - Mecanizados de cuadros eléctricos y montaje de guías, canaletas, bornes de conexión y otros elementos auxiliares. - Montaje, distribución y conexionado de elementos de protección, mando, control y señalización. - Procedimiento de comprobación y verificación del correcto funcionamiento Tema 18 - Funcionamiento en vacío y carga del transformador - Ensayo en vacío y cortocircuito del transformador - Pérdidas en el cobre y en el hierro - Tensión de cortocircuito - Intensidad de cortocircuito accidental - Caída de tensión - Rendimiento - Autotransformadores - Transformadores trifásicos - Conexión en paralelo de transformadores - Refrigeración de los transformadores - Ensayos de los transformadores Tema 19 - Principio de funcionamiento de una dinamo - Constitución de una dinamo - Reacción del inducido - Polos de conmutación y de devanado de compensación - Dinamos de excitación independiente - Dinamos autoexcitadas - Ensayos y curvas características de las dinamos - Principio de funcionamiento de una motor de C.C. - Constitución de un motor de C.C. - Reacción del inducido - Comportamiento en servicio - Arranque - Par motor, velocidad, fuerza contraelectromotriz e intensidad en el inducido. - Inversión del sentido de giro - Motor de excitación independiente - Motores autoexcitados - Regulación y control de motores de C.C. - Ensayos y curvas características de los motores Tema 20 - Principio de funcionamiento de una alternador trifásico - Constitución de un alternador trifásico - Frecuencia de un alternador - Acoplamiento de alternadores - Motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito - Sistemas de arranque de los motores asíncronos trifásicos de rotor en cortocircuito - Inversión de giro de un motor asíncrono trifásico - Motor asíncrono de rotor bobinado o de anillos rozantes - Regulación de velocidad de los motores asíncronos trifásicos - Motor asíncrono monofásico de fase partida - Motor asíncrono monofásico con condensador de arranque - Motor monofásico con espira en cortocircuito - Motor trifásico como monofásico - Motor universal - Motor síncrono trifásico - Motor paso a paso - Servomotor - El aterrador asíncrono de inducción - Ensayos de los motores de ca | - Describir el funcionamiento del transformador. - Seleccionar las características de un transformador para una determinada aplicación práctica. - Analizar el funcionamiento de un trasformador en vacío, en carga y en cortocircuito. - Determinar el rendimiento de un transformador. - Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con transformadores, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. - Describir el funcionamiento de la dinamo. - Seleccionar las características de una dinamo para una determinada aplicación práctica. - Analizar el funcionamiento de una dinamo en función de su tipo de excitación. - Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con las dinamos, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. - Describir el funcionamiento del motor de C.C. - Seleccionar las características de un motor de C.C. para una determinada aplicación práctica. - Analizar el funcionamiento de un motor en función de su tipo de excitación. - Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con los motores, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. - Describir el funcionamiento del alternador trifásico - Analizar la constitución del alternador trifásico - Calcular la frecuencia de un alternador - Clasificar las máquinas eléctricas. - Describir el funcionamiento del motor asíncrono. - Conectar adecuadamente el motor asíncrono. - Seleccionar las características de un motor asíncrono. - Seleccionar el sistema de arranque más adecuado de un motor asíncrono trifásico. - Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con los motores de C.A., identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. |  | 1. Corrección en clase tanto con el profesor como con los compañeros. 2. Participación en clase. 3. Interés por realizar los ejercicios y actividades propuestas en tiempo y forma. 4. Tolerancia y respeto ante opiniones divergentes. 5. Coordinación entre los componentes del equipo. 6. Aplicación de las normas de uso y conservación de las herramientas, equipos y sistemas 7. Interés por trabajar con orden y método, observando los procedimientos de trabajo. 8. Atención a la aplicación rigurosa de las normas y medidas de seguridad. 9. Respeto por la salud y el medio ambiente. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS |  | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| - Ensayos del transformador monofásico y trifásico |  | 1,2 |  | G |
| - Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica |  | 1,2 |  | G |
| - Búsqueda en Internet de un fabricante de transformadores y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados. |  | 1,2 |  | G |
| - Visita a un centro de transformación. |  | 1,2 |  | G |
| - Ensayos de los motores de C.C. |  | 2,3 |  | G, I, J, K, L |
| - Despiece de un motor de C.C. |  | 2,3 |  | G, I, J, K, L |
| - Ensayos de los motores de C.A. |  | 2,3 |  | G, I, J, K, L |
| - Despiece de motores de C.A. |  | 2,3 |  | G, I, J, K, L |
| - Arranque de motores de inducción. |  | 2,3 |  | G, I, J, K, L |
| - Búsqueda en Internet de fabricantes de motores de C.A. y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados. |  | 2,3 |  | G, I, J, K, L |
| - Reconocimiento de símbolos eléctricos y normalización. Se realizan diversas láminas de dibujo. |  | 1,2,3 |  | G, I, J, K, L |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| 1. Se realizará al menos un ejercicio de evaluación al final de cada uno de los parciales. 2. Se evaluará la participación en clase y la resolución de ejercicios propuestos por el profesor/a. 3. Realización y entrega de las prácticas correctamente realizadas. 4. La evaluación será continua y participativa. Se evaluará la creatividad y la invención 5. El proceso y sistema de evaluación, tendrá como objeto, el nivel de aprendizaje alcanzado, así como el grado de madurez, en relación a los resultados de aprendizaje establecidos. 6. Los criterios de evaluación serán los mismos en todas las unidades didácticas. | Calificación al examen 45% Trabajo individual o grupal 45% Actitud en clase 10% | La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva. |

| ###### Unidad Didáctica Nº 6 | ###### Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Seguridad en las instalaciones eléctricas | ###### Nº de horas: 18 |
| --- | --- | --- |

OBJETIVOS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. - Interpreta esquemas - Maneja el REBT y de la normativa sobre seguridad vigente - Cumple las normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrotécnicas y en la realización de medida

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Tema 21 - Riesgo Eléctrico - Efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica - Factores que influyen en el riesgo eléctrico - Tipos de contactos eléctricos y sistemas de protección - Contacto eléctrico directo - Sistemas de protección para evitar los contactos directos - Contacto eléctrico indirecto - ¿Cómo se puede eliminar los contactos indirectos? - Sistemas de protección contra contactos indirectos - Riesgos de la electricidad sobre los materiales - Normativa sobre seguridad - Ley de Prevención de Riesgos Laborales - Normativa sobre seguridad en el sector eléctrico - Normas de seguridad para la realización de trabajos eléctricos - Trabajos en ausencia de tensión - Trabajos en tensión - Primeros auxilios en los accidentes eléctricos | - Identificar los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como sus factores relacionados. - Conocer los tipos de accidentes eléctricos. - Identificar los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. - Identificar las protecciones necesarias para una instalación contra sobre intensidades y sobre tensiones. - Interpretar las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión. - Manejar el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales. |  | 1. Corrección en clase tanto con el profesor como con los compañeros. 2. Participación en clase. 3. Interés por realizar los ejercicios y actividades propuestas en tiempo y forma. 4. Tolerancia y respeto ante opiniones divergentes. 5. Coordinación entre los componentes del equipo. 6. Aplicación de las normas de uso y conservación de las herramientas, equipos y sistemas 7. Interés por trabajar con orden y método, observando los procedimientos de trabajo. 8. Atención a la aplicación rigurosa de las normas y medidas de seguridad. 9. Respeto por la salud y el medio ambiente. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS |  | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| - Buscar información en la página Web del INSHT sobre seguridad laboral. |  | 5 |  | L |
| - Verificación de la seguridad de instalaciones eléctricas reales. |  | 5 |  | L |
| - Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica |  | 5 |  | L |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| 1. Se realizará al menos un ejercicio de evaluación al final de cada uno de los parciales. 2. Se evaluará la participación en clase y la resolución de ejercicios propuestos por el profesor/a. 3. Realización y entrega de las prácticas correctamente realizadas. 4. La evaluación será continua y participativa. Se evaluará la creatividad y la invención 5. El proceso y sistema de evaluación, tendrá como objeto, el nivel de aprendizaje alcanzado, así como el grado de madurez, en relación a los resultados de aprendizaje establecidos. 6. Los criterios de evaluación serán los mismos en todas las unidades didácticas. | Calificación al examen 45% Trabajo individual o grupal 45% Actitud en clase 10% | La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva. |