I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	2º DE CFGS TÉCNICO SUPERIOR DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

# MÓDULO PROFESIONAL:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

CURSO (Año Escolar): 2018-2019

PROFESORADO QUE IMPARTE EL MÓDULO Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

VICENTE LEAL NIETO

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Examen de evaluación | 25% |
| Trabajos escritos | 30% |
| Trabajos prácticos | 35% |
| Notas de clase y actitud | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORALIZACION: 147 H

1. INTRODUCCIÓN.

El presente Módulo Profesional denominado MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado superior de TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS, toma como referencia las resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen tanto en el Real Decreto 220/2008 de 15 de febrero por el que se establece el título a nivel estatal, así como la orden del currículo que desarrolla dichos estudios en la comunidad andaluza (ORDEN de 7 de julio de 2009).

2. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

Según la orden  de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 167 de 27 de agosto 2009), la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

2.1. OBJETIVOS GENERALES.

| 1 | a) Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones |
| --- | --- |
| 2 | g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento. |
| 3 | h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento. |
| 4 | i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las mediciones con los valores estipulados de funcionamiento para diagnosticar averías y disfunciones para diagnosticar averías y disfunciones. |
| 5 | j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones analizando las relaciones causa-efecto producidas, para mantener instalaciones |
| 6 | k) Definir procedimientos de control y seguimiento de lasinstalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes,históricos de averías y normativa de aplicación paraelaborar programas de mantenimiento. |
| 7 | l) Especificar procedimientos operacionales de intervenciónanalizando información técnica de equipos y recursospara elaborar programas de mantenimiento. |
| 8 | m) Elaborar programas de control partiendo de las especificacionesde la instalación y de las características de losequipos para controlar sistemas automáticos. |
| 9 | n) Verificar equipos y elementos de control realizandopruebas y ajustando valores de consigna para poner en marchala instalación. |
| 10 | ñ) Describir las medidas de protección ambiental y deprevención de riesgos laborales, identificando la normativaaplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar elcumplimiento de normas y medidas de protección ambiental |
| 11 | o) Describir los roles de los componentes de un grupode trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada. |
| 12 | p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicosy laborales en su actividad, analizando sus implicacionesen el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu deinnovación. |
| 13 | q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas,analizando el proceso de toma de decisiones, paraliderar en las mismas |
| 14 | r) Valorar la importancia de la innovación en métodos yprocesos aplicables al montaje y mantenimiento. |

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

En cuanto a las competencias del título, el módulo estaría relacionado y contribuye a las siguientes competencias generales del título:

| A | a) Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones. |
| --- | --- |
| B | f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. |
| C | g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir de los síntomas del equipo o instalación y del histórico. |
| D | h) Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención. |
| E | j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la instalación programando sistemas automáticos de regulación y control. |
| F | k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la adecuación a las especificaciones. |
| G | l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. |
| H | m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación. |
| I | n) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas. |
| J | ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral. |
| K | o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente. |
| L | p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional |
| M | q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuandoen todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante |
| N | s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

-----------------------------------------

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionados con:

− El montaje de instalaciones frigoríficas y de climatización, utilizando como recursos las instalaciones, herramientas y equipos tanto de uso común como específicos de este tipo de instalaciones.

− El mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización sobre las instalaciones previamente montadascomo las permanentes.

− Las operaciones de reparación de instalaciones.

2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO.

Los objetivos del módulo profesional de MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓNson expresados en la ORDEN de 7 de julio de 2009del Título del ciclo formativo, en términos de resultados de aprendizaje son  los siguientes:

1. Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

2. Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones frigoríficas y de climatización aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios.

3. Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante.

4. Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica y de climatización, definiendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales.

5. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas, interpretando planes de mantenimiento.

6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones relacionando la disfunción con la causa que la produce.

7. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de elementos y equipos de las instalaciones frigoríficas y de climatización, justificando las técnicas y procedimientos de sustitución o reparación.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para ello los textos digitales, apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las imágenes proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos.

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas.

-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar,  los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por El profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas.

El profesor contarán con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irá anotando las consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido.

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo.

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Como materiales y recursos didácticos generales se pueden citar los siguientes:

- Recursos generales:

Atienden a aquellos lugares donde se pueden desarrollar actividades educativas: Taller polivalente y Taller de Mecanizado y Soldadura del centro de Viator a disposición del IES El Argar y Aula polivalente ó de informática (Viator).

El Taller cuenta con diversos equipos de refrigeración y climatización, a los que se les puede realizar conexiones y pruebas técnicas relacionadas con las instalaciones de climatización  y refrigeración, además cuenta con bancos de trabajo, estaciones de soldadura, estanterías para disponer distintos materiales fungibles, máquinas herramientas y armarios ordenados donde se alojan los útiles y herramientas de uso común.

El Aula Polivalente cuenta con una pizarra, libros de texto, impresora, ordenador y cañón de luz, que posibilitan las explicaciones teóricas del módulo.

- Recursos del Departamento:

- Retroproyector, proyector de diapositivas, diapositivas.

- Reproductor de vídeo.

- Ordenadores y Proyector (presentaciones Powerpoint).

- Catálogos y material informático de firmas comerciales.

- Material propio de la dotación del taller y aula polivalente.

- Biblioteca-mediateca del departamento con libros técnicos de consulta, CD-Roms, DVD-Roms, vídeos, catálogos técnicos y libros de texto de Formación Profesional.

5. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación adoptará un carácter continuo de forma que esté presente sistemáticamente, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados.

Además, la evaluación de las enseñanzas se realizará a través los objetivos operativos y los criterios de evaluación concretados para este módulo, teniendo presente siempre como referencias legislativas:

Orden de 29 de setiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicada en el BOJA el 15 de Octubre de 2010.

Real Decreto 220/2008 de 15 de febrero por el que se establece el título del ciclo formativo a nivel estatal.

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

  - Procedimientos de evaluación.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte del alumnado así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas pro-gramados por el profesor.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y consecución de los objetivos propuestos.

- Las actitudes del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

- La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

- El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

- La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

ACTIVIDADES OBJETO DE EVALUACIÓN:

- EXÁMENES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS: En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos y examen con ejercicios prácticos referente a los contenidos impartidos hasta ese momento.

- TRABAJOS ESCRITOS: Para comprobar la correcta asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes descritas en las unidades didácticas se realizarán:

  - Ejercicios de los contenidos tratados en clase (medidas con calibre, micrómetro, interpretación de planos y aplicación de escalas).

  - Trabajos escritos sobre prácticas: a partir del guión de prácticas entregado para cada una de las actividades practicas de taller, y el trabajo realizado en el mismo, el alumno o alumna deberá realizar un informe o memoria escrita donde se detalle una descripción del trabajo realizado, se realice un plano del mismo, así como dos presupuestos correspondientes a la inversión en equipos y herramientas, y los materiales y tiempo empleado en el trabajo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, donde se pone se realiza la descripción de los trabajos realizados.

- TRABAJOS PRÁCTICOS: Correspondientes a prácticas de taller o en equipos informáticos manejando programas de diseño asistido por ordenador. Trabajos prácticos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la calidad del trabajo realizado, el tiempo empleado y los pasos seguidos para llegar hasta el resultado final.

- OBSERVACIÓN DE ACTITUDES: serán objeto de evaluación las actitudes de los alumnos y alumnas, observadas en el desarrollo de las clases en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, valorándose la participación, actitud, predisposición, respeto, etc.

En ningún caso se podrá aplicar la nota media si el alumno dejara de cumplir, no entregase o no superara cualquiera de las pruebas y/o requisitos establecidos en este apartado, dando como resultado la no superación del Módulo.

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos controles así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, láminas de dibujo y/o prácticas de taller.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de evaluación secuenciados en cada unidad didáctica, y por otro lado, los trabajos y pruebas efectuados por los alumnos y alumnas a lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación de los criterios de evaluación que les correspondan en cada unidad.

De esta manera, para evaluar el desarrollo de las capacidades recogidas en el Real Decreto, se tomarán las siguientes pautas para los distintos tipos de contenidos:

1. Los conceptos serán valorados a través de:

- Controles que los/as alumnos/as irán realizando a lo largo del curso.

-  Exámenes finales de la materia impartida.

- Pruebas orales

- Realización de cuestiones de autoevaluación

- Documentación aportada por el alumno.

2. En los procedimientos se valorará fundamentalmente:

- Planificación del proceso de trabajo.

- Manejo de las herramientas y utensilios del taller.

- Manejo de los útiles de dibujo y de las herramientas informáticas.

- Realización de las actividades programadas.

- Memorias de las actividades.

- Organización y limpieza en el trabajo.

- Puntualidad en la entrega de las actividades.

3. Las actitudes se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Disposición favorable al trabajo en equipo para la realización de actividades.

- Curiosidad por conocer los diferentes tipos de soluciones dadas a un mismo problema técnico, respetando las ideas y valores plasmados en ellas por otras personas.

- Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia capacidad para resolverlos, alcanzando resultados palpables y útiles.

- Puntualidad en la entrega de la actividad y documentación solicitada.

- Respeto a los compañeros, profesores y al material puesto su disposición tanto en el taller como en el resto del Centro Educativo.

- Valoración de los conocimientos impartidos en la asignatura como medio para alcanzar una formación íntegra.

- Respeto a las normas de seguridad e higiene tanto generales como las establecidas en el aula-taller.

- Organización y limpieza en aula-taller.

- Puntualidad.

- Asistencia a clase.

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota del examen de evaluación con la de otros controles realizados con los pesos siguientes:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN:

| Notas de clase y actitud……………: 10% | Observación del comportamiento y participación. Con asistencia a clase habitual se parte del 10%, que se irá reduciendo a razón de 0,1 por amonestaciones en clase por mal comportamiento (interrupciones de actividades o negación a realizar actividades propuestas, uso inadecuado del material de aula o taller que deteriore el mismo, respeto a otros compañeros y profesores). |
| --- | --- |
| Trabajos escritos……………………: 30% | Calidad literaria (forma de expresarse y eficacia de la comunicación escrita): 20% Calidad Técnica del texto (precisión y rigor del contenido expuesto con los objetivos planteados): 30% Calidad técnica del plano: 20% Calidad técnica de los presupuestos: 20% |
| Trabajos prácticos…………………: 35% | Tiempo empleado: 25% Calidad del trabajo realizado: 50 % Actitud y destrezas observadas: 25 % |
| Examen de evaluación ……….……: 25% | Resultado numérico de 0 a 10, según ponderación de las preguntas indicadas en cada prueba. |

Dichos porcentajes serán aplicados siempre y cuando el alumnado obtenga una calificación mínima de cinco (sobre diez) en cada uno de estos apartados.

En caso de ausencia de notas en algún apartado, la proporción de éste se sumará al del examen de evaluación teórico.

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final del módulo se obtendrá prorrateando las de las distintas evaluaciones con los siguientes pesos:

Calificación lº Evaluación: 50 %

Calificación 2º Evaluación: 50 %

5.4. Criterios de Recuperación.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Los informes se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna de-muestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesor.

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la convocatoria ordinaria. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

-	Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Por supuesto, que las prácticas deberán acompañarse de los correspondientes informes realizados por el alumno/a.

-	Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclaración de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-	En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, obviando cuestiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otorgado.

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asistencia, según queda especificado en el ROC del Instituto, el alumnado tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para la evaluación ordinaria.

5.5. Anexo. Criterios y Estrategias de Evaluación.

El grupo está formado por 11 alumnos de los cuales asisten 10 alumnos. Existe un repetidor que a igual que el año anterior no asiste a pesar de estar matriculado. Cabe destacar la heterogeneidad del grupo en cuanto a niveles de conocimientos y edades.

El grupo no cuenta en general con faltas de asistencia. En cuanto la participación es buena a pesar de la falta de hábitos en la participación del proceso enseñanza aprendizaje.

La valoración global de la disciplina y el comportamiento en clase es muy bueno, tanto en disciplina, en cuanto aptitud en el proceso enseñanza- aprendizaje no es el deseado por la falta de hábitos adquiridos.

Tras la evaluación Inicial cualitativa que se realizó a principio de curso se pudo apreciar un nivel medio-bajo. Esto en mi modesta opinión se debe en que algunos módulos del primer curso no se alcanzaron el nivel mínimo de conocimientos fundamentales para un buen seguimiento en el presente curso.

Conforme ha ido avanzando el curso, una vez marcadas las directrices de la asignatura e intentados subsanar  hábitos adquiridos con antelación, los alumnos van respondiendo favorablemente mostrando un mayor interés y participación en el proceso enseñanza-aprendizaje.

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

Conforme lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación en la F.P., con los alumnos y alumnas que no hayan superado este  módulo profesional y/u otros módulos de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

c) El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

d) Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

Por tanto, atendiendo a la información indicada en los puntos anteriores, el alumnado que no supere este módulo profesional, deberá repetir dicho módulo siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos.

7. MÓDULOS TRANSVERSALES.

Desde el principio se fomentará e insistirá en la utilización de vestimenta adecuada para su uso cotidiano en el aula taller, en el empleo de un lenguaje correcto, utilizando la terminología propia para integrarlo en el trabajo diario y en el respeto de las normas y la organización establecida para evitar interferencias y riesgos, funcionando dentro de un orden.

En todo momento, se valorará y se educará para el mantenimiento de la limpieza de los lugares de trabajo, devolución de materiales y herramientas al lugar de donde se tomaron y la comunicación al profesorado de aquellos elementos que se han gastado o inutilizado. Además se atenderá a la educación y conocimiento de los aspectos medioambientales y respeto al entorno, especialmente aquellos relacionados con las actividades de taller y de montaje de instalaciones en general, como la generación de residuos.

Será muy importante también el conocimiento de las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

También se hará hincapié en acercar al alumnado a un plano de igualdad y de cooperación a la hora de enfrentarse con problemas prácticos, tratando el tema de coeducación e integrando la igualdad entre sexos.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro, pero se sugieren como posibles las siguientes:

- Visita a una empresa instaladora y mantenedora de calefacción y/ climatización

- Visita a un edificio en el que estén instalados equipos y sistemas térmicos y de fluidos.

- Charlas técnicas sobre instalaciones térmicas y de fluidos.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

- Atención a la diversidad:

- Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados alumnos y alumnas.

- Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

- Las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

b) Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesor de los módulos y el profesor de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

- Supresión de módulos o partes de los mismos.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

Habrá que tener en cuenta los criterios de evaluación fijados por la Administración, ya que de no seguirse bloquearían el aprendizaje de los/as alumnos/as.

- Adaptaciones curriculares.

La relación de adaptaciones curriculares y alumnos/as que las precisan se fijarán de acuerdo con el informe proporcionado por el Departamento de Orientación.

La planificación y el desarrollo de las adaptaciones, una vez fijado el tiempo en el horario, se organizarán con una secuencia trimestral, trabajando juntos los/as profesores/as de los módulos y los/as profesores/as de apoyo, para:

- Planificarlas.

- Fijar criterios.

- Preparar controles y elaborar materiales.

- Debatir la calificación y la consecución de objetivos.

- Analizar la diversidad bajo una serie de factores: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos, estrategias, habilidades sociales, motivación, expectativas.

10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- La Programación de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de sus elementos.

- La Programación Didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

11. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | CLIMATIZACIÓN. Capacita al alumno/a para conocer, instalar y mantener los distintos sistemas de climatización empleando las diferentes técnicas de montaje, el adecuado uso de las herramientas,así como los aspectos de Prevención de Riesgos y de Cuidado al Medio Ambiente de interés. |
| Nº 2 | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Prepara al alumnado en el conocimiento de los diferentes sistemas de producción de frio, así como la instalación de equipos de producción frigorífica e instalaciones de distribución, empleando las diferentes técnicas de montaje, el adecuado uso de las herramientas, así como los aspectos de Prevención de Riesgos y de Cuidado al Medio Ambiente de interés. |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 1 CLIMATIZACIÓN | U.D. Nº 1 | FUNDAMENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO | 5 H |
|  | U.D. Nº 2 | INSTALACIÓN DE UN EQUIPO SPLIT Y MULTI SPLITS INVERTER | 12 H |
|  | U.D. Nº 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN EQUIPO SPLIT | 12 H |
|  | U.D. Nº 4 | MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO E VIDRIO | 15 H |
|  | U.D. Nº 5 | MONTAJE DE UN EQUIPO CENTRALIZADO POR CONDUCTOS | 10 H |
|  | U.D. Nº6 | MONTAJE DE UN SISTEMA DE ZONIFICACIÓN | 6 H |
| Nº 2 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | U.D. Nº 7 | FUNDAMENTOS DELA PRODUCCIÓN DEL FRIO | 7 H |
|  | U.D. Nº 8 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN COMPRESOR SEMIHERMÉTICO | 10 H |
|  | U.D. Nº 9 | MONTAJE DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA | 18 H |
|  | UD. Nº 10 | MONTAJE DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA DE TEMPERATURA MULTIPLE | 25 H |
|  | UD Nº 11 | MONTAJE DE UN CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL | 15 H |
|  | UD Nº12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO FRIGORÍFICO | 12 H |
| TOTAL HORAS |  |  | 147 H |

12. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.

En lo que prosigue, se expone el desglose de las correspondientes unidades didácticas, con sus correspondientes objetivos, contenidos y actividades previstas.

Nota: Con el objetivo de simplificar el  desarrollo  de las unidades de trabajo,  no se especificará en ellas los siguientes criterios de evaluación, aunque se tendrán en cuenta y se evaluarán en  todas.

a) Se ha seleccionado y operado con los medios y herramientas adecuados con la seguridad requerida.

b) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados.

c) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

d) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

g) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.

h) Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento preventivo.

i) Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, en tiempos de ejecución justificados.

j) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

k) Se ha elaborado un informe–memoria post reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y resultados obtenidos.

| ###### Unidad Didáctica Nº 1 | ###### FUNDAMENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO | ###### Nº de horas previstas 5 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Principios básicos para la producción del frío

-  Magnitudes físicas relacionadas. (Presión, Temperatura, Calor, etc.)

2.- Elementos que componen un sistema de aire acondicionado:

- Compresor.

- Condensador.

- Filtros.

- válvulas de   expansión. Tipos

- Evaporador

- Válvulas de 4 vías.

- Etc.

3.-  Ciclo de refrigeración.

- Diagrama de molliere

4.-Bomba de calor

5.- Circuitos frigoríficos.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de climatización, ventilación yextracción sencillas.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

Actitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria que contendrá al menos los siguientes ítem: 1.1 Magnitudes físicas que intervienes en el proceso de producción del frío. Unidades de medida y equivalencia entre las diferentes unidades. 1.2. Principio básico de la producción del frio. 1.3. Elementos que componen el sistema. 1.4. Esquema básico del ciclo de refrigeración. | ###### 1 | ###### A |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización.

###### .

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día. Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 2 | ###### INSTALACIÓN DE UN EQUIPO SPLIT Y MULTI SPLITS INVERTER | ###### Nº de horas previstas 12 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Sistemas de aire acondicionado

-   unitarios

-   semicentralizados

-   centralizados

2.-Circuito frigorífico  real de un Split

- Compresor. (Clasificación),  Evaporador, Condensado, Tubo Capilar, Filtro, Válvula de retención, Depósito acumulador, Válvula de 4 vías

3. Antes de la instalación

- Ubicación de las unidades:      Unidad interior,      Unidad exterior

- Distancias de instalación

- Conexión frigorífica

4. Instalación

-  Instalación de las tuberías frigoríficas

- Aislamiento de las tuberías

- Abocardado

- Conexión de tuberías

- Calorifugado

- Vacío

- Comprobación de fugas

- Humedad en las instalaciones

- Suciedad en los tubos de refrigeración

- Desagüe

5. Conexionado eléctrico.

6.- Puesta en marcha y pruebas

- Carga de gas:   Exceso de gas,     Falta de gas

7.- Normativa ambiental

-   La capa de ozono y el efecto invernadero.

-   Gases refrigerantes. Clasificación

-   Efectos de los gases  sobre el medio ambiente

8.-Prevención de riesgos laborales

-   Seguridad eléctrica

-   Seguridad frigorífica

-   Movimientos de cargas

-   Caídas a distinto nivel

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de climatización sencillas.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

- Replanteo de la instalación.

- Montaje de equipos de climatización por expansión directa.

- Montaje de los equipos de una unidad de tratamiento de aire.

- Montaje de ventiladores según condiciones de funcionamiento.

- Realización de ensayos y pruebas reglamentarias. Deshidratado,vacío y carga del circuito frigorífico.

- Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha.

- Manipulación de instalaciones con mezclas de gases refrigerantes.

- Selección y carga de refrigerantes y otros fluidos utilizados eninstalaciones de refrigeración industrial.

- Interpretación de los parámetros de funcionamiento de instalación enmarcha.

- Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de lainstalación.

Actitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retiradaselectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Cálculo de la carga térmicas necesaria en el local, mediante programas informáticos y ábacos o tablas. | ###### 1 | ###### A |
| 2. Replanteo y ubicación de la unidad interior y exterior | ###### 3 | ###### B |
| 3. Instalación de la unidad interior | ###### 2 | ###### B |
| 4. Instalación de la unidad exterior | ###### 2 | ###### B |
| 5. Elección y conexión de las tuberías frigoríficas | ###### 2 | ###### B |
| 6. Conexión eléctrica y de desagües | ###### 2 | ###### B |
| 7. Pruebas de estanqueidad | ###### 4, 9, 11 | ###### F, H |
| 8. Vacio de la instalación | ###### 2 | ###### B |
| 9. Puesta en marcha y comprobación del funcionamiento | ###### 4, 6, 9,10 | ###### F |
| 10.Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 11. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización.

c) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

d) Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios.

f) Se han interconectado los equipos.

g) Se han aplicado las normas de prevención

2. Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones frigoríficas y de climatización aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa.

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados.

c) Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba.

d) Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación.

3. Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia.

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta, teniendo en cuenta las características técnicas de la instalación frigorífica y de climatización.

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia.

d) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.

e) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, entre otros.).

f) Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de funcionamiento de la instalación

g) Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de frecuencia, entre otros).

4. Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica y de climatización, definiendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha (verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, entre otros) y los ensayos previos.

b) Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante verificando previamente el estado de las válvulas.

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación.

d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, desescarches, entre otros).

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, tiempos de desescarches, consumo eléctrico, eficiencia energética, entre otros).

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 3 | ###### MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN EQUIPO SPLIT | ###### Nº de horas previstas 12 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Limpieza y desinfección de filtros

2.- Comprobación de parámetros térmicos. Diferenciales de temperatura.

3.-  Limpieza del condensador  y  evaporador

4.- Desatasco de desagües

5.- Averías en el equipo de ventilación

6.- Averías en el equipo frigorífico.

- Falta de refrigerante

- Localización de fugas. Equipos detección. Utilización.

- Exceso de refrigerante

- Obstrucción de filtros

- Humedad en el circuito frigorífico

- Avería del compresor

7.- Averías en el equipo eléctrico y de control.

- Conexión defectuosa

- Fallo de placa electrónica: señales de entrada y salida

- Condensadores, clixón

- Derivaciones a tierra

8.- Recuperación y reciclaje del refrigerante. Pasos a seguir. Normativa al respecto

9.- Limpieza del circuito frigorífico

10.- Medición de la acidez delaceite

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Selección de herramientas y material para la reparación.

- Reparación de averías en máquinas y componentes frigoríficos, debombeo y de impulsión de aire.

- Resolución de averías en las instalaciones y equipos por técnicas desustitución o reparación del componente averiado.

- Reparación del equipamiento eléctrico y automático de la instalación.

- Elaboración de un informe de la reparación.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Limpieza y desinfección de filtros y desagües | ###### 7 | ###### D |
| 2. Comprobación de parámetros: Saltos térmicos. Velocidad del aire. Intensidad de consumo. Presión y temperatura de evaporación y condensación, | ###### 4, 5, 7 | ###### C, M, N |
| 3. Recuperación de refrigerante | ###### 7, 10 | ###### G, I |
| 4. Carga de refrigerante: por peso, por temperatura de evaporación | ###### 7, 10 | ###### G, I |
| 5. Comprobación y sustitución de placa electrónica y reparación de averías eléctricas. Comprobación de condensadores y bimetal (clixón) | ###### 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ###### E, G , I, K |
| 6. Limpieza del circuito frigorífico. Medición del acidez | ###### 4, 9 | ###### F |
| 7. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 9. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

5. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas, interpretando planes de mantenimiento.

Criterios de evaluación:

b) Se han identificado los equipos y elementos que es preciso inspeccionar.

c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de la inst. de climatización.

d) Se han identificado las intervenciones de mantenimiento preventivo, tales como lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas.

e) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento..

f) Se han realizado sobre la instalación intervenciones de mantenimiento preventivos.

h) Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento preventivo.

i) Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento preventivo.

6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación:

b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación.

c) Se han utilizado los procedimientos específicos para la localización de averías.

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

7. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de  elementos y equipos de las instalaciones frigoríficas y de climatización, justificando las técnicas y procedimientos de sustitución reparación.

Criterios de evaluación:

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas.

d) Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados.

e) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo.

f) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y materiales con seguridad.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 4 | MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO | ###### Nº de horas previstas 15 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Introducción a los conductos

- Características de los conductos.

- Cálculo de conductos

- El método del tramo recto (MTR) y de Tapas y Tabicas

- Herramientas MTR de Climaver y Tapas y Tabicas de Ursa

2. Fundamentos de construcción de conductos

- Trazado, Corte, Sellado, Unión de elementos.

3. Fabricación de conductos rectos

- De una pieza, de dos y de cuatro piezas

4. Figuras con MTR y con  Tapas y Tabicas

- Codos,  Quiebros, Saltos, Ramificaciones simples en “R”, Ramificaciones dobles o Pantalón, Ramificación del conducto por una de sus caras o Zapato, Ramificación triple, Reducciones a una cara o a cuatro caras

5. Operaciones Auxiliares

- Conexión a máquina y a rejilla, Puerta de acceso, Refuerzos y soportes

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de distribución de aire.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

- Replanteo de la instalación.

- Montaje de la red de distribución de aire.

Actitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retiradaselectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Cálculo y dimensionado de la instalación de conductos partiendo de las cargas térmicas. Elección y dimensionado de los elementos auxiliares (compuertas, rejillas, etc.) | ###### 1 | ###### A |
| 2. Replanteo y ubicación de la instalación. | ###### 3 | ###### B |
| 3. Realización de figuras mediante el MTR y el método de Tapas y Tabicas: - Fabricación de: Un tramo recto, Un codo,Un Quiebro, Un Salto, Una Ramificación simple en “ R”, Una Ramificación doble o Pantalón,Una Ramificación del conducto por una de sus caras o Zapato, Una Ramificación triple, Una Reducciones a una cara y a cuatro caras. | ###### 2 | ###### B |
| 4. Fijación y anclaje de la red de conductos al techo | ###### 2 | ###### B |
| 5. Realizar una conexión a máquina y a una rejilla | ###### 2 | ###### B |
| 6. Colocación de una compuerta de contrapeso | ###### 2 | ###### B |
| 7. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 8. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización.

c) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

d) Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios.

f) Se han interconectado los equipos.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 5 | MONTAJE DE UN EQUIPO CENTRALIZADO POR CONDUCTOS | ###### Nº de horas previstas 10 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Elección de los equipos:

-   Capacidad

-   Consumo

-   Dimensiones

-   Caudal de aire

-   Nº de hilos de interconexión y alimentación, secciones

-   Longitud de tubería equivalente máxima y desnivel máximo

2.- Los sistemas Centralizados por conductos.

-   instalación de un sistema de conductos: herramientas, accesorios

-   instalación de la unidad interior

-   instalación de la unidad exterior

-   desagües, bombas de desagüe

-   conexionado eléctrico.

-   puesta en marcha y pruebas

3.- Calorifugado.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

- Selección de medios y herramientas.

- Elaboración del plan de montaje.

- Mecanizado de tuberías de agua y refrigerante para instalaciones de climatización.

- Trazado y conexionado de líneas de refrigerante a los equipos.

- Trazado y conexionado de tuberías de agua a los equipos.

- Realización de ensayos y pruebas reglamentarias. Deshidratado,vacío y carga del circuito frigorífico.

- Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha.

- Manipulación de instalaciones con mezclas de gases refrigerantes.

- Selección y carga de refrigerantes y otros fluidos utilizados eninstalaciones de refrigeración industrial.

- Interpretación de los parámetros de funcionamiento de instalación enmarcha.

- Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de lainstalación.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Cálculo de la carga térmicas necesaria en el local, mediante programas informáticos y ábacos o tablas. | ###### 1 | ###### A |
| 2. Replanteo y ubicación de la unidad interior y exterior | ###### 3 | ###### B |
| 3. Instalación de la unidad interior | ###### 2 | ###### B |
| 4. Instalación de la unidad exterior | ###### 2 | ###### B |
| 5. Elección y conexión de las tuberías frigoríficas | ###### 2 | ###### B |
| 6. Conexión eléctrica y de desagües | ###### 2 | ###### B |
| 7. Pruebas de estanqueidad | ###### 4, 9, 11 | ###### F, H |
| 8. Vacio de la instalación | ###### 2 | ###### B |
| 9. Puesta en marcha y comprobación del funcionamiento | ###### 4, 6, 9,10 | ###### F |
| 10.Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 11. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de instalaciones caloríficas y de fluidos, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje.

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio.

c) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los equipos y elementos.

d) Se ha realizado la interconexión de la red de tuberías de agua.

e) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones y las medidas de prevención y seguridad.

f) Se ha seleccionado y operado con los medios y herramientas adecuados con la seguridad requerida.

g) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados.

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

2. Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad.

3. Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la  simbología correcta.

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta.

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia.

4. Realiza la puesta en marcha de las instalaciones caloríficas y de fluidos, definiendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales.

Criterios de evaluación:

b) Se ha realizado la puesta en funcionamiento de instalaciones de calefacción (llenado,  purgado, presiones de trabajo, bomba, sondas, termostatos, etc. en condiciones de seguridad, con respeto al medio ambiente y siguiendo la reglamentación de instalaciones térmicas.

c) Se ha comprobado la secuencia de  funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación caloríficas y de fluidos.

###### d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 6 | MONTAJE DE UN SISTEMA DE ZONIFICACIÓN | ###### Nº de horas previstas 6 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Descripción del equipo de control de zonas.

2.- Bocas de impulsión.

-  Principios de distribución del aire.

-  Tipos de bocas de impulsión

-  Elección de las rejillas de impulsión

-  Velocidades recomendadas de salida según el tipo de local

3.-  Rejillas de retorno.

-  Retornos con y sin  conductos.

-  Tipos de rejillas de retorno y ubicación.

-  Elección de las rejillas y sistemas de retorno.

-  Velocidades recomendadas

4.- Conexionado del sistema:

-  Alimentación

-  Antena

-  Regulaciones motorizadas

-  Equipo de climatización (con control sobre el equipo, sin control del equipo)

5.- Configuración del equipo de zonas y programación de los termostatos. Verificación de la comunicación.

6.- Puesta en marcha y ajuste de la compuerta de sobrepresión usando anemómetro.

.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,planos y esquemas, entre otros.

- Selección de herramientas e instrumentos.

- Montaje del sistema eléctrico de protección, regulación y control:servomotores, compuertas motorizadas, válvulas de zona,dispositivos de regulación de caudales de aire y agua, entre otros,con el cuadro de control central.

- Programación de sistemas de control automáticos utilizando elsoftware correspondiente.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1.- Emboquillado del conducto a máquina. | ###### 2 | ###### B |
| 2.- Colocación de la rejilla de sobrepresión. | ###### 2 | ###### B |
| 3.- Conexionado eléctrico del sistema de control de zonas. | ###### 2 | ###### B |
| 4.- Elección del protocolo y configuración del equipo. | ###### 6, 7 | ###### C, E |
| 5.- Programación de los termostatos. Verificación de la comunicación. | ###### 6, 7 | ###### C, E |
| 6.- Montaje de los motores en las compuertas de salida y colocación en las rejillas. | ###### 2 | ###### B |
| 7.- Puesta en marcha y ajuste de la compuerta de sobrepresión usando anemómetro. | ###### 4, 9, 10 | ###### E, F, H, N |
| 8.- Limpieza del puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 9. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de instalaciones caloríficas y de fluidos, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje.

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio.

c) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los equipos y elementos.

d) Se ha realizado la interconexión de la red de tuberías de agua.

e) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones y las medidas de prevención y seguridad.

f) Se ha seleccionado y operado con los medios y herramientas adecuados con la seguridad requerida.

g) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados.

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

4. Realiza la puesta en marcha de las instalaciones caloríficas y de fluidos, definiendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales.

Criterios de evaluación:

b) Se ha realizado la puesta en funcionamiento de instalaciones de calefacción (llenado,  purgado, presiones de trabajo, bomba, sondas, termostatos, etc en condiciones de seguridad, con respeto al medio ambiente y siguiendo la reglamentación de instalaciones térmicas.

c) Se ha comprobado la secuencia de  funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación caloríficas y de fluidos.

d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 7 | ###### FUNDAMENTOS DELA PRODUCCIÓN DEL FRIO | ###### Nº de horas previstas 7 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Principios básicos para la producción del frío

-  Magnitudes físicas relacionadas. (Presión, Temperatura, Calor, etc.)

2.-  Estudio termodinámico de los ciclos de refrigeración

2.1. Introducción

2.2. El ciclo de refrigeración. Diagrama de molliere

2.3. Diagrama P-H o diagrama entálpico.

3.- Elementos que componen un sistema de frío:

1. Compresores

1.1. Tipos de compresores

1.2. Compresores alternativos ordinarios

1.3. Compresores alternativos especiales

1.4. Compresores rotativos

1.5. Otros tipos de compresores de desplazamiento positivo

1.6. Compresores centrífugos

1.7. Aplicaciones s de los diferentes tipos  de compresores

1.8. Partes constituyentes de un compresor

1.9. Ciclo de un compresor. Dimensionamiento y rendimiento de un compresor

2. Evaporadores

2.1. Evaporador. Definición y función

2.2. Características que debe reunir un evaporador

2.3. Tipos de evaporadores

2.4. Sistemas directos e indirectos de enfriamiento

2.5. Parámetros característicos

2.6. Posición de los ventiladores

2.7. Escarche y desescarche de los evaporadores.Tipos

3. Condensadores

3.1. Condensadores. Definición, función y características.

3.2. Partes constituyentes

3.3. Clasificación de los condensadores

3.4. Selección de condensadores

4. Dispositivos de seguridad y regulación

4.1. Tipos de dispositivos de seguridad y regulación

4.2. Tipos de dispositivos de seguridad

4.3. Dispositivos eléctricos de seguridad y control

5. Elementos auxiliares de los sistemas frigoríficos

5.1. Silenciadores

5.2. Receptor de líquido

5.3. Acumulador de succión

5.4. Separadores de aspiración

5.5. Separadores de aceite

5.6. Sistemas de retorno de aceite a los compresores

5.7. Filtro deshidratador

5.8. Pre-enfriador

5.9. Indicadores de líquido humedad

5.10. Intercambiadores de calor

5.11. Purgadores

5.12. Drenaje

5.13. Cilindro de carga

5.14. Equipos de vaciado y de carga

6. Lubricantes

6.1. Introducción

6.2. Clasificaciones

6.3. Aceites para refrigeración

6.4. Manipulación

7. Refrigerantes

7.1. Introducción

7.2. Historia de los refrigerantes

7.3. Clasificación y Normativa

7.4. Manipulación

4 Circuitos frigoríficos

5. RSF

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de climatización, ventilación yextracción sencillas.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

Actitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria que contendrá al menos los siguientes ítem: 1.1 Magnitudes físicas que intervienes en el proceso de producción del frío. Unidades de medida y equivalencia entre las diferentes unidades. 1.2. Principio básico de la producción del frio. 1.3. Elementos que componen el sistema. 1.4. Esquemas circuitos frigoríficos. | ###### 1 | ###### A |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de instalaciones caloríficas y de fluidos, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

c) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los equipos y elementos.

d) Se ha realizado la interconexión de la red de tuberías de agua, gases y combustibles.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día. Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 8 | ###### DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN COMPRESOR SEMIHERMÉTICO | ###### Nº de horas previstas 10 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

Compresión

1 Unidades Condensadoras

2 Compresor

3 Compresores de tipo abierto

4 Moto-compresor semihermético

5 Moto-compresor hermético

6 Funcionamiento Básico (compresores alternativos)

7 Válvulas en el compresor

8 Desplazamiento del compresor

10 Lubricación:

11 Enfriamiento del compresor

12 Capacidad del compresor:

13 Compresores de dos etapas

14 Alternativos

15 Rotativos

16 Centrífugos

17 Scroll o espiral

18 De tornillo

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Selección de herramientas y material para la reparación.

- Reparación de averías en máquinas.

- Resolución de averías en las instalaciones y equipos por técnicas desustitución o reparación del componente averiado.

- Reparación del equipamiento eléctrico y automático de la instalación.

- Elaboración de un informe de la reparación.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Elección de las herramientas utilizadas en el montaje de compresores. | ###### 2 | ###### B |
| 2. Desmontaje del compresor. | ###### 2 | ###### B |
| 3. Elaboración del despiece e identificación de los componentes. | ###### 1 | ###### A |
| 4. Montaje del compresor. | ###### 2 | ###### B |
| 5. Comprobación del funcionamiento | ###### 4, 9 | ###### F, G |
| 6. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 7. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización.

c) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

d) Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios.

f) Se han interconectado los equipos.

g) Se han aplicado las normas de prevención

4. Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica y de climatización, definiendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha (verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, entre otros) y los ensayos previos.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 9 | ###### MONTAJE DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA | ###### Nº de horas previstas 18 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Elementos que componen un sistema de frío:

1. Compresores

2. Evaporadores

3. Condensadores

4. Dispositivos de seguridad y regulación

4.1. Tipos de dispositivos de seguridad y regulación

4.2. Tipos de dispositivos de seguridad

4.3. Dispositivos eléctricos de seguridad y control

5. Elementos auxiliares de los sistemas frigoríficos

5.1. Silenciadores

5.2. Receptor de líquido

5.3. Acumulador de succión

5.4. Separadores de aspiración

5.5. Separadores de aceite

5.6. Sistemas de retorno de aceite a los compresores

5.7. Filtro deshidratador

5.8. Pre-enfriador

5.9. Indicadores de líquido humedad

5.10. Intercambiadores de calor

5.11. Purgadores

5.12. Drenaje

5.13. Cilindro de carga

5.14. Equipos de vaciado y de carga

6. Lubricantes

6.1. Introducción

6.2. Clasificaciones

6.3. Aceites para refrigeración

6.4. Manipulación

7. Refrigerantes

7.1. Introducción

7.2. Historia de los refrigerantes

7.3. Clasificación y Normativa

7.4. Manipulación

4 Circuitos frigoríficos

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación y elaboración de esquemas de instalaciones frigoríficasindustriales.

- Configuración de una instalación de refrigeración industrial.

- Replanteo y ubicación de equipos y líneas de refrigerante.

- Montaje de soportes y fijaciones de equipos.

- Mecanización, trazado y conexionado de tuberías de refrigerante yotros fluidos.

- Asentamiento, fijación, nivelación y montaje de antivibradores encompresores y máquinas en general.

- Montaje de cámaras frigoríficas y sus elementos auxiliares.

- Desmontaje y montaje de compresores semiherméticos y abiertos.

- Montaje y conexionado de equipos y elementos de instalacionesfrigoríficas industriales. Cámaras de conservación y congelación.

- Realización de ensayos y pruebas reglamentarias. Deshidratado,vacío y carga del circuito frigorífico.

- Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha.

- Manipulación de instalaciones con mezclas de gases refrigerantes.

- Selección y carga de refrigerantes y otros fluidos utilizados eninstalaciones de refrigeración industrial.

- Interpretación de los parámetros de funcionamiento de instalación enmarcha.

- Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de lainstalación.

Actitudes

- Aplicación y cumplimiento de las medidas de seguridad enoperaciones de montaje de instalaciones.

- Responsabilidad y orden en la conservación y almacenaje, tanto delos materiales como de las  herramientas.

- Valoración de la importancia del concepto de “calidad” en todo elproceso.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo alrequerido por el grupo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Cálculo de la carga térmicas cámara con programas informáticos. | ###### 1 | ###### A |
| 2. Replanteo y ubicación de las unidadescondensadora y evaporadora. | ###### 3 | ###### B |
| 3. Instalación de las unidades condensadora y evaporadora. | ###### 2 | ###### B |
| 4.Ubicación e instalaciónlos elementos auxiliares de los sistemas frigoríficos | ###### 2 | ###### B |
| 5. Elección y conexión de las tuberías frigoríficas | ###### 2 | ###### B |
| 6. Conexión eléctrica y de desagües | ###### 2 | ###### B |
| 7. Pruebas de estanqueidad | ###### 4, 9, 11 | ###### F, H |
| 8. Vacio de la instalación | ###### 2 | ###### B |
| 9. Puesta en marcha y comprobación del funcionamiento | ###### 4, 6, 9,10 | ###### F |
| 10.Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 11. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización.

c) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

d) Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios.

f) Se han interconectado los equipos.

g) Se han aplicado las normas de prevención

2. Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones frigoríficas y de climatización aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa.

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados.

c) Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba.

d) Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación.

3. Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia.

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta, teniendo en cuenta las características técnicas de la instalación frigorífica y de climatización.

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia.

d) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.

e) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, entre otros.).

f) Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de funcionamiento de la instalación

g) Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de frecuencia, entre otros).

4. Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica y de climatización, definiendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha (verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, entre otros) y los ensayos previos.

b) Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante verificando previamente el estado de las válvulas.

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación.

d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, desescarches, entre otros).

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, tiempos de desescarches, consumo eléctrico, eficiencia energética, entre otros).

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 10 | ###### MONTAJE DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA DE TEMPERATURA MULTIPLE | ###### Nº de horas previstas 18 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.  Sistemas de temperatura múltiple. Funcionamiento y características

2. Elementos que componen un sistema de temperatura multiple:

- Válvulas compensadoras de presión. KVP, KVD, KVL

- Válvulas de arranque

- Sistemas de regulación presión de condensación.

3. Circuitos frigoríficos de temperatura multiple

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación y elaboración de esquemas de instalaciones frigoríficasindustriales.

- Configuración de una instalación de refrigeración industrial.

- Replanteo y ubicación de equipos y líneas de refrigerante.

- Montaje de soportes y fijaciones de equipos.

- Mecanización, trazado y conexionado de tuberías de refrigerante yotros fluidos.

- Asentamiento, fijación, nivelación y montaje de antivibradores encompresores y máquinas en general.

- Montaje de cámaras frigoríficas y sus elementos auxiliares.

- Desmontaje y montaje de compresores semiherméticos y abiertos.

- Montaje y conexionado de equipos y elementos de instalacionesfrigoríficas industriales. Cámaras de conservación y congelación.

- Realización de ensayos y pruebas reglamentarias. Deshidratado,vacío y carga del circuito frigorífico.

- Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha.

- Manipulación de instalaciones con mezclas de gases refrigerantes.

- Selección y carga de refrigerantes y otros fluidos utilizados eninstalaciones de refrigeración industrial.

- Interpretación de los parámetros de funcionamiento de instalación enmarcha.

- Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de lainstalación.

Actitudes

- Aplicación y cumplimiento de las medidas de seguridad enoperaciones de montaje de instalaciones.

- Responsabilidad y orden en la conservación y almacenaje, tanto delos materiales como de las  herramientas.

- Valoración de la importancia del concepto de “calidad” en todo elproceso.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo alrequerido por el grupo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Cálculo de la carga térmicas cámara con programas informáticos. | ###### 1 | ###### A |
| 2. Replanteo y ubicación de las unidadescondensadora y evaporadora. | ###### 3 | ###### B |
| 3. Instalación de las unidades condensadora y evaporadora. | ###### 2 | ###### B |
| 4. Ubicación e instalación los elementos auxiliares de los sistemas frigoríficos | ###### 2 | ###### B |
| 5. Elección y conexión de las tuberías frigoríficas | ###### 2 | ###### B |
| 6. Conexión eléctrica y de desagües | ###### 2 | ###### B |
| 7. Pruebas de estanqueidad | ###### 4, 9, 11 | ###### F, H |
| 8. Vacio de la instalación | ###### 2 | ###### B |
| 9. Puesta en marcha y comprobación del funcionamiento | ###### 4, 6, 9,10 | ###### F |
| 10.Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 11. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización.

c) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

d) Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos.

e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios.

f) Se han interconectado los equipos.

g) Se han aplicado las normas de prevención

2. Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones frigoríficas y de climatización aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa.

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados.

c) Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba.

d) Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación.

3. Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia.

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta, teniendo en cuenta las características técnicas de la instalación frigorífica y de climatización.

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia.

d) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.

e) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, entre otros.).

f) Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de funcionamiento de la instalación

g) Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de frecuencia, entre otros).

4. Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica y de climatización, definiendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha (verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, entre otros) y los ensayos previos.

b) Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante verificando previamente el estado de las válvulas.

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación.

d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, desescarches, entre otros).

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, tiempos de desescarches, consumo eléctrico, eficiencia energética, entre otros).

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 11 | MONTAJE DE UN CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL | ###### Nº de horas previstas 15 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Magnitudes eléctricas básicas.

Carga eléctrica. Circuito eléctrico, Componentes y Parámetros. El Amperio. La resistividad Energía. Efecto Joule.  Intensidad.  Tensión eléctrica. Resistencia eléctrica. Impedancia.Potencia en alterna

2. Tipos de corriente eléctrica.

Corriente alterna. Corriente continua

3. Ley de ohm.

5. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.)

5.1. Grados de electrificación en una vivienda. Circuitos.

Básica

- Elevada

5.2. Conductores.

- Secciones

- Código de colores

6. Simbología eléctrica

7. Mecanismos de protección y mando.

Interruptor de control de potencia (ICP). Características, tipos y función.

Interruptor General Automático (IGA). Función y rango.

Interruptor Diferencial (ID). Funcionamiento, Función y sensibilidad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Pequeño Interruptor Automático (PIA). Funcionamiento, Función y usos

Sobretensiones. Función y tipos.

Contactores. Función y características.

Disyuntores. Características, rangos y función

Relés Térmicos. Bimetal. Función y rango.

Pulsadores. Setas de emergencia.  Función.

Lámparas de señalización. Colores.

Temporizadores.

Fusibles

8. Circuitos de mando y  Circuitos de fuerza.

9.  Motores

Principio de funcionamiento

Motores Asíncronos Trifásicos

Motores Asíncronos Monofásicos

Condensadores

Generalidades

Tipos

10. Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales	.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de lainstalación.

- Configuración, mecanizado y montaje de cuadros eléctricos demaniobra de la instalación.

- Montaje y conexión de presostatos, termostatos, controles pormicroprocesadores, sondas de presión, temperatura, humedadrelativa, etc.

- Configuración de sistemas para el control de instalacionestelegestionadas.

Actitudes

- Aplicación y cumplimiento de las medidas de seguridad enoperaciones de montaje de elementos de control automático.

- Valoración de la importancia del concepto de “calidad” en todo elproceso.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

- Rigor en la realización de las operaciones.

- Orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en lapresentación del producto.

- Responsabilidad y orden en la conservación y almacenaje, tanto delos materiales como de las herramientas.

- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo alrequerido por el grupo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Diseño de los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia del sistema de control de la instalación con la simbología correcta teniendo en cuenta las características técnicas. | ###### 1, 6 | ###### A, E, I |
| 2. Mecanizado de la envolvente. Carril DIN. Canaleta ranurada. Borneros de conexión. Sinóptico de la instalación, etc. | ###### 3 | ###### B |
| 3. Replanteo, ubicación y montaje de los mecanismos eléctricos. | ###### 2 | ###### B |
| 4. Cableado del cuadro de control. | ###### 2 | ###### B |
| 5. Ubicación de los elementos eléctricos periféricos de control de la instalación. | ###### 3 | ###### B |
| 6. Conexión con los elementos periféricos de control. | ###### 2 | ###### B |
| 7. Puesta en marcha y regulación | ###### 4, 9, 10 | ###### E, F, H, N |
| 8. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 9. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

3. Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia.

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta, teniendo en cuenta las características técnicas de la instalación frigorífica y de climatización.

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia.

d) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.

e) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, entre otros.).

f) Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de funcionamiento de la instalación

g) Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de frecuencia, entre otros).

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 12 | ###### MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO FRIGORÍFICO | ###### Nº de horas previstas 12 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Limpieza y desinfección de filtros

2.- Comprobación de parámetros térmicos. Diferenciales de temperatura.

3.-  Limpieza del condensador  y  evaporador

4.- Desatasco de desagües

5.- Averías en el equipo de ventilación

6.- Averías en el equipo frigorífico.

- Falta de refrigerante

- Localización de fugas. Equipos detección. Utilización.

- Exceso de refrigerante

- Obstrucción de filtros

- Humedad en el circuito frigorífico

- Avería del compresor

7.- Averías en el equipo eléctrico y de control.

- Conexión defectuosa.

- Fallo de equipo  electrónico de control: señales de entrada y salida

- Condensadores, clixón.

- Derivaciones a tierra

8.- Recuperación y reciclaje del refrigerante. Pasos a seguir. Normativa al respecto

9.- Limpieza del circuito frigorífico

10.- Medición de la acidez del aceite

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Determinación de las tareas de mantenimiento y su periodicidad.

- Manipulación de los equipos de medida sobre las instalaciones. (termómetros, termo higrómetros, puente de manómetros, etc.)

- Control de los niveles de aceite. Análisis de las características del lubricante. Purgado, sustitución y carga de lubricantes.

- Limpieza y sustitución de elementos en función del plan de inundados, entre otros).

- Resolución de averías en las instalaciones industriales por técnicas de sustitución o reparación del componente averiado.

Actitudes

- Rigor en la realización de las operaciones.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

- Responsabilidad y orden en la conservación y el almacenaje, tanto de los materiales como de las herramientas.

- Orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto.

- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo al requerido por el grupo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Limpieza y desinfección de filtros y desagües | ###### 7 | ###### D |
| 2. Comprobación de parámetros: Saltos térmicos. Velocidad del aire. Intensidad de consumo. Presión y temperatura de evaporación y condensación, | ###### 4, 5, 7 | ###### C, M, N |
| 3. Recuperación de refrigerante | ###### 7, 10 | ###### G, I |
| 4. Carga de refrigerante: por peso, por temperatura de evaporación | ###### 7, 10 | ###### G, I |
| 5. Comprobación y sustitución de elementos de control y reparación de averías eléctricas. Comprobación de condensadores y bimetal (clixón) | ###### 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ###### E, G , I, K |
| 6. Limpieza del circuito frigorífico. Cambio de aceite Medición del acidez | ###### 4, 9 | ###### F |
| 7. Cambio de refrigerante de las instalación (R22 por Sustituto) | ###### 4, 9 | ###### F |
| 8. Regulación válvula de expansión. | ###### 4, 9 | ###### F |
| 9. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 10 | ###### J |
| 10. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 8, 12 | ###### I, L |

###### Criterios de evaluación:

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

5. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas, interpretando planes de mantenimiento.

Criterios de evaluación:

b) Se han identificado los equipos y elementos que es preciso inspeccionar.

c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de la inst. de climatización.

d) Se han identificado las intervenciones de mantenimiento preventivo, tales como lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas.

e) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento..

f) Se han realizado sobre la instalación intervenciones de mantenimiento preventivos.

h) Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento preventivo.

i) Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento preventivo.

6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación:

b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación.

c) Se han utilizado los procedimientos específicos para la localización de averías.

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

7. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de  elementos y equipos de las instalaciones frigoríficas y de climatización, justificando las técnicas y procedimientos de sustitución reparación.

Criterios de evaluación:

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas.

d) Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados.

e) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo.

f) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y materiales con seguridad.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejerciciosy láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.