I.E.S.  “EL ARGAR”

ALMERÍA

DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA

Curso/Grupo/Ciclo: 1º ITE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

MÓDULO PROFESIONAL:	(0361) INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONÍA.

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2018 / 2019

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

PATRICA CORTES GANDARA.

JULIO DOBLAS MATSUNOVO.

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes | 50% |
| Prácticas, trabajos y ejercicios. | 50% |
| TOTAL | 100% |

TEMPORALIZACIÓN: 224 horas

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3

2	OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO	3

3	METODOLOGÍA DIDÁCTICA	4

4	MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS	5

5	CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN	6

5.1	Procedimientos de evaluación.	9

5.2	Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.	9

5.3	Obtención de la nota de evaluación.	10

5.4	Criterios de Recuperación.	10

6	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR	10

7	MÓDULOS TRANSVERSALES	10

8	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	10

9	ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES	11

10	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	11

11	BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN	12

11.1	BLOQUES TEMÁTICOS	12

11.2	RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.	13

11.3	SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.	13

# INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y fija sus enseñanzas mínimas.

La ORDEN de 19 de julio de 2010, desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en Andalucía.

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

# OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

| LETRA | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| A | Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. |
| B | Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. |
| C | Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. |
| D | Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. |
| E | Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. |
| F | Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la instalación. |
| I | Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. |
| J | Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. |
| K | Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos. |
| L | Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. |
| M | Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| N | Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| Ñ | Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| O | Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. |
| P | Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. |
| Q | Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. |

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. |
| B | Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. |
| C | Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. |
| D | Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. |
| E | Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. |
| G | Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. |
| H | Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| I | Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. |
| J | Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| K | Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. |
| L | Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. |
| M | Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| P | Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

# METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Será una metodología activa y participativa. El proceso de enseñanza-aprendizaje dependerá del contenido de cada una de las unidades, pero en general será:

•    Explicación teórica.

•    Búsqueda de información en catálogos, hojas técnicas, internet,....(Exploración bibliográfica)

•    Realización de ejercicios teóricos y prácticos. Planteamiento y solución de problemas reales sobre el papel y/u documentación. Simulaciones y maquetas.

•    Trabajos individuales o en grupo.

Estas actividades de enseñanza-aprendizaje  que los alumnos van a realizar son de 4 tipos:

- Actividades de conocimientos previos: orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar (preguntas orales sobre transparencias o equipos o componentes, controles escritos, etc)

- Actividades de desarrollo: permitirán el aprendizaje de conceptos, conocimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada.

- Actividades de recuperación: orientadas a atender a aquellos alumnos que no han conseguido los aprendizajes (repetición de trabajos cambiando algunas variables, pero manteniendo el grado de dificultad, etc.)

- Actividades de ampliación: permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo.

- Tipos de actividades de desarrollo recuperación y ampliación que se desarrolla en formato de prácticas:

  - Búsqueda de información en Internet de todos los conceptos de los que se habla en clase.

  - Una actitud activa e investigadora que busque siempre ampliar los temas tratados.

  - Realización de esquemas, resúmenes y síntesis de los conceptos y procedimiento aprendido y su registro en el cuaderno o libreta de clase.

  - Estudio de configuraciones de instalaciones, desmontaje y montaje de equipos, toma de valores en circuitos o equipos o montajes, análisis de los mismos contrastándolos con manuales de taller, etc)

  - Cálculo de problemas escritos.

  - Exposición por parte del alumno a los compañeros sobre un trabajo realizado.

# MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para las exposiciones teóricas: una pizarra, un ordenador de profesor con proyector; a los alumnos se les darán apuntes, fotocopias, recursos informáticos, y referencias bibliográficas que en conjunto formen su material de estudio,  el centro posee un aula virtual moodle donde el profesor irá publicando material. Además se ha recomendado el libro de texto de la editorial Mc Grau Hill del módulo especifico.

Para poder realizar las actividades prácticas se necesitará como mínimo el siguiente material:

- Un ordenador actualizado por cada dos alumnos.

- Un panel por alumno para montar las prácticas.

- Armarios Racks de diversos tipos, switch de 24 puerto de 19'' gestionable, con ventilación.

- 6xRouter inalámbrico marca Linksys para prácticas

- Patch panel de rosetas extraibles de 19'' y patch cords de diversos colores.

- Herramientas crimpadoras y de inserción en función al número de alumnos.

- Cable RG59 de pares STP de muestra

- Rollo de pares UTP cat 6, y anilla de identificación numeradas de goma.

- Canaletas superficiales, ángulos interiores, exteriores y rectos y sus respectivas tomas de usuarios.

- Centralitas telefónicas PBX y centralita de VozIP de 19''.

- Centralita IP y centralita inalámbrica.

- Teléfonos fijos y fax.

- Teléfonos inalámbricos.

- Microscopio para verificaciones de fibra óptica

- Switch de fibra óptica

- Cables de fibra óptica y conectores SC duplex

- Adapatdor de fibra a RJ45

- Conectores RJ45, RJ12 y RJ11

- Herramienta de manejo de cables de fibra óptica.

- Varios comprobadores de cables de pares.

- Un certificador de red.

- 20 Rosetas RJ-11

- 2 TR1 Entrada RDSI

- patch panels de doble toma RJ45 para conexionado con herramienta de inserción en tipo 568A y

- 568B.

- 10 PTR

- 1 Splitter para segregar voz y datos para grupos de teléfonos y 4 microfiltros.

- 2 Tarj etas Digium TDM400P y 4 Módulos S110 y 4 X100M Para conexión FXO/FXS

- 8 Teléfonos analógicos.

- 1 Centralita Híbrida tipo KX-NCP500

- 25 auriculare con micrófono integrado para aplicaciones de telefonía software.

- módulo DECT para incorporar al PBX tipo KX-TDA0141/0142

- 2 Teléfonos inalámbricos DECT con el estandard GAP.

- 1 Teléfono-FAX analógico.

- 4 Teléfonos IP/SIP normalizados

- Accesorios para la centralita de 19 '' para su montaje en Rack y sus módulos asociados: de línea analógicas LCOT4, de línea RDSA BRI2, Extensiones DHLC4

- Gateway para VoIP

- Dispositivo de enlace GSM

- Retroproyector adecuadamente situado. Conexión de alta velocidad a Internet.

Se utilizará el móvil del alumno que lo posea, solo de forma educativa por ejemplo como elemento dentro de una red. Siguiendo las normativas del centro. El alumno solo lo podrá utilizar cuando el profesor le proporcione tal permiso.

# CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación en la formación profesional de Andalucía, para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título.

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| RA1 Reconoce la configuración de una red de datos de un área local, identificando las características y función de los equipos y elementos que la componen. | a) Se han identificado los distintos tipos de redes de datos. b) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. c) Se han identificado las distintas topologías de las redes locales (anillo, estrella y bus, entre otros). d) Se han descrito los elementos de la red local y su función. e) Se han clasificado los medios de transmisión. f) Se han clasificado los equipos de distribución (switch y router entre otros). g) Se ha relacionado cada equipo de distribución con sus aplicaciones características. |
| RA2. Monta canalizaciones y cableado interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. | a) Se ha realizado un croquis de la instalación. b) Se han replanteado los espacios por los que pueden discurrir e instalarse los diferentes elementos que componen la instalación. c) Se han descrito las técnicas de montaje de cableado estructurado. d) Se han seleccionado los elementos y materiales necesarios para el montaje según la documentación técnica. e) Se han montado las canalizaciones y cajas repartidoras. f) Se ha tendido y etiquetado el cableado. g) Se han montado y etiquetado las tomas de usuario. h) Se han realizado las diferentes conexiones. i) Se han realizado las pruebas funcionales. |
| RA 3. Instala infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexionado y montaje. | a) Se ha optimizado el espacio disponible en la distribución de paneles y bandejas en los armarios. b) Se han preparado los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros). c) Se han colocado los conectores correspondientes a cada tipo de cable. d) Se han realizado las conexiones de los paneles y de los equipos de conmutación. e) Se han etiquetado los cables y tomas de los paneles de conexión. f) Se ha realizado la conexión del armario a la red eléctrica. g) Se han interconectado los equipos informáticos en la red. h) Se ha instalado el software. i) Se han configurado los servicios de compartición. |
| RA4. Instala redes inalámbricas y VSAT, interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de conexionado y montaje. | a) Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas. b) Se han montado las antenas. c) Se han realizado las conexiones entre antena y equipos. d) Se ha verificado la recepción de la señal. e) Se han instalado los dispositivos inalámbricos. f) Se han configurado los modos de funcionamiento. g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos. h) Se ha instalado el software correspondiente. |
| RA5. Reconoce los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX, relacionando las partes que las componen con su función en el conjunto. | a) Se han clasificado las centralitas en función de la tecnología utilizada reconociendo las diferencias existentes entre ellas. b) Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y datos, entre otros). c) Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín telefónico, entre otros). d) Se han utilizado catálogos comerciales. e) Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y características. f) Se han dibujado los esquemas de conexión. |
| RA6. Configura pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX, seleccionando y justificando la elección de los componentes. | a) Se han descrito las características técnicas de los distintos sistemas de telefonía, sus posibilidades funcionales y prestaciones. b) Se han descrito las características generales y la función de los elementos que componen un sistema de telefonía (cableado, puntos de acceso de usuario, terminales, entre otros). c) Se han identificado las características de la instalación (capacidad, tipos de líneas, interfaces de entrada, entre otros). d) Se han utilizado programas informáticos de aplicación. e) Se han utilizado catálogos comerciales (en soporte informático y papel). f) Se han seleccionado los equipos y elementos según diferentes especificaciones. g) Se han identificado las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las conexiones con los demás elementos asociados. h) Se ha realizado el esquema de la instalación. i) Se ha elaborado el presupuesto. |
| RA7. Instala centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje y programación. | a) Se ha ubicado la centralita atendiendo a especificaciones técnicas. b) Se han conectado las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre otras), mediante su interfaz, y los módulos de extensión. c) Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones. d) Se ha realizado la puesta en servicio de la centralita. e) Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros. f) Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central. g) Se ha verificado el funcionamiento del sistema. h) Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica. i) Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y resultados obtenidos. |
| RA8. Mantiene y repara sistemas de telefonía y redes de datos relacionando las disfunciones con las causas que las producen. | a) Se han identificado las disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional. b) Se ha seguido el plan de intervención correctiva. c) Se han realizado verificaciones para la localización de la avería. d) Se ha identificado el tipo de avería y el coste de la reparación. e) Se ha subsanado la avería mediante la sustitución del módulo o equipo defectuoso. f) Se han realizado reparaciones en cables y canalizaciones. g) Se han realizado ampliaciones de las centrales de acuerdo a las especificaciones técnicas. h) Se han reparado las disfunciones debidas al software. i) Se ha verificado el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento. j) Se ha realizado un informe de mantenimiento. |

## Procedimientos de evaluación.

Se valorará por un lado el trabajo continuo del alumno en el aula, en lo que constituye su principal medio de aprendizaje y la realización de todas las actividades prácticas propuestas. Por otro lado deben de superar todos los controles teóricos (que podrán ser de preguntas concisas, de desarrollo, tipo test o un combinado de ellas) y/o prácticos que de forma individual o en grupo, se lleven a cabo durante cada evaluación.

Para superar cada evaluación es necesario aprobar todos los controles y realizar todas las prácticas o trabajos propuestos.

La asistencia a clase es obligatoria, dado el carácter teórico-práctico del módulo, aquellos alumnos que no hayan realizado todas las practicas tendrán que superar una prueba práctica adicional.

El reglamento orgánico de funcionamiento del centro establece que la acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o no, podría imposibilitar la correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua, perdiendo el derecho a esta.

El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua podrá realizar la evaluación ordinaria.

## Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Los criterios de corrección se especifican en las unidades didácticas, en las prácticas y en los exámenes.

En cada evaluación habrá una nota de examen (teórico y/o práctico) obtenida como se indica posteriormente  y será imprescindible superarlo (5 o más) para realizar media con la nota obtenida de las practicas realizadas que también será imprescindible superarlas (5 o más) para poder hacer media. El peso de cada práctica o control, será proporcionar al número de horas utilizadas en ese bloque y a la dificultad que presente.  El peso de los exámenes (teórico y/o práctico) es de 50%, prácticas el 50%.

## Obtención de la nota de evaluación.

La nota se obtiene mediante una media ponderada.

| Exámenes 50% | Se realizarán pruebas parciales para que el alumno aprenda a evaluar sus conocimientos de cara a la prueba final escrita de cada trimestre. Se valorará un 50 % estos controles y otro 50% la prueba final de la evaluación. |
| --- | --- |
| Prácticas, trabajos y ejercicios 50% | Parte de ellas serán realizadas en clase y otra parte completadas como trabajo de casa. Se tomará nota del trabajo realizado en clase en cada práctica y se valorará el informe final presentado. También será valorada la forma y fecha de presentación de las prácticas. |

Una vez recuperada la materia, se vuelve a calcular la nota de la evaluación con el proceso anteriormente descrito.

En la evaluación final se calcula la media de todas las evaluaciones. Para aquellos alumnos que accedan a la prueba final de recuperación, se pondrá directamente la nota que obtengan.

## Criterios de Recuperación.

Aquellos alumnos que no aprueben las evaluaciones, tendrán una prueba de recuperación final en Mayo. Si solo le ha quedado una evaluación podrá realizar el examen de solo esa evaluación. Si tien

e dos evaluaciones pendientes tendrá que realizar el examen de recuperación del módulo completo. Deberá entregar las prácticas que tenga pendientes por realizar, y obtener  más de 5 puntos para poder aprobar el módulo. Si alguna práctica no puede ser realizada por necesitar horas de taller, se verá la posibilidad de hacer un examen práctico, según tipo de práctica y disponibilidad de tiempo para evaluarla.

Se realizarán actividades de refuerzo y mejora de las competencias en el periodo comprendido entre la sesión de la segunda evaluación y la sesión de evaluación final.

# ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

Al impartirse este módulo en 2º curso, los alumnos suspensos repiten el curso y asisten a clase con el resto de sus compañeros.

# MÓDULOS TRANSVERSALES

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratan transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional. Además de trabajar los “Valores” especificados en el Proyecto Educativo del Centro.

# ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las que se programen deberán aparecer en la aportación del departamento de rama al Plan Anual de Centro.

# ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

Se toma como punto de partida el resultado de la prueba de evaluación inicial, realizada al inicio del curso. A la vista de los resultados no se requiere ninguna acción inmediata para el seguimiento y superación de los contenidos del módulo.

Para aquellos alumnos con ritmo de aprendizaje rápido o con elevado nivel de conocimientos se les propondrá una serie de actividades complementarias de ampliación que los mantenga motivados.

Los alumnos con dificultades en el ritmo de aprendizaje realizarán actividades de refuerzo, además de recibir una atención especial.

En el caso de los alumnos repetidores habrá que analizar las causas que motivaron este hecho para poder poner en práctica acciones concretas, que en algunos casos podrán ser similares a las de los casos anteriores.

Tras la evaluación inicial realizada el 23 de Octubre de 2018, realizada por el todo el equipo docente se han tomado una medidas de adaptación para algunos alumnos indicado por la Orientadora del centro.

En particular para este módulo  de la evaluación inicial se observa que la gran mayoría de los alumnos tienen bajos conceptos previos sobre todo en Matemáticas, baja capacidad de expresión por lo que se solicitan prácticas y trabajos en casa extra para adquirir las capacidades mínimas necesarias para el módulo.

# PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará en el cuaderno del profesor. Se intentará realizar propuestas de mejora de forma dinámica.

# BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

## BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS |
| 2 | SISTEMAS DE TELEFONÍA |
| 3 | TÉCNICAS DE REPARACIÓN Y LPRL |

## RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Redes de datos de área local | 49 |
| 1 | 2 | Canalizaciones y cableados para redes y telefonía | 28 |
| 1 | 3 | Infraestructuras de redes de datos | 30 |
| 1 | 4 | Equipos en la red. | 16 |
| 1 | 5 | Instalación de redes inalámbricas | 16 |
| 2 | 6 | Redes de telefonía | 10 |
| 2 | 7 | Tipos y características de centralitas telefónicas | 8 |
| 2 | 8 | Configuración de pequeños sistemas de telefonía | 20 |
| 2 | 9 | Instalación de centralitas privadas | 10 |
| 2 | 10 | Programación de centralitas privadas | 20 |
| 3 | 11 | Técnicas de mantenimiento y reparación en redes de datos y sistemas de telefonía. | 20 |
| 3 | 12 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. | 4 |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 224 |

## SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.

Como el curso académico está dividido en tres evaluaciones, se propone la siguiente secuenciación de unidades didácticas por evaluaciones:

1ª evaluación:   Unidades de Trabajo 1, 2, 3,

2º evaluación:   Unidades de Trabajo, 4, 5, 6, 7, 11,12

3º evaluación:   Unidades de Trabajo   8, 9, 10, 11,12

Las unidades de trabajo se irán realizando por el orden numérico con el que se denominan, durando cada una de ellas lo indicado en apartados anteriores.

UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Redes de datos de área local.	15

Canalizaciones y cableados para redes y telefonía.	17

Infraestructuras de redes de datos.	18

Equipos en la red.	19

Instalación de redes inalámbricas.	20

Redes de telefonía.	21

Tipos y características de centralitas telefónicas.	22

Configuración de pequeños sistemas de telefonía.	23

Instalación de centralitas privadas.	24

Programación de centralitas privadas..	25

Técnicas de mantenimiento y reparación en redes de datos y sistemas de telefonía.	26

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.	27

| Unidad Didáctica Nº 1 | Redes de datos de área local. | horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

- Redes de datos de área local.

  - Tipos de redes.

  - Principios de funcionamiento.

  - Topologías.

- Elementos de una red de datos de área local.

  - Medios de transmisión guiados.

  - Medios de transmisión no guiados.

  - Sistema de alimentación dedicada.

  - Equipos de distribución.

  - Electrónica de red.

###### Resultados de aprendizajes: RA 1,2,3 Y 7.

###### Objetivos generales trabajados: 1, 2, 3,4

###### Competencias asociadas: A,B,C,D,L,M

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Vocabulario 1. | A,1 | A |
| Practica __ Secretaria del estado. | A,1 | A |
| Practica __ Espectro radioeléctrico. | A,1 | A |
| Practica __ Materiales. UTP. | A1,B2,C3,D4 | A,B,C,D,L,M |
| Practica __Materiales 2. FIBRA OPTICA. | A1,B2,C3,D4 | A,B,C,D,L,M |

###### Criterios de evaluación:

Según el decreto:

Particulares:

- Se han identificado los distintos tipos de redes de datos.

- Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.

- Se han descrito las distintas topologías de las redes locales (anillo, estrella y bus, entre otros).

- Se han descrito los elementos de la red local y su función.

- Se han clasificado los medios de transmisión.

- Se han clasificado los equipos de distribución (switch y router, entre otros).

- Se ha relacionado cada equipo de distribución con sus aplicaciones características.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

(Todos estos apartados se irán dando en mayor y menor profundidad en todas las unidades didácticas)

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético.

Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Identificación de riesgos.

− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

− Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

− Equipos de protección individual.

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

Curricularmente. A) Facilitar hábitos intelectuales, capacidades y técnicas de trabajo que permitan a nuestros alumnos adquirir un adecuado nivel de conocimientos, así como una actitud de aprendizaje constante en su vida.

B) Desarrollar el pensamiento crítico y analítico.

C) Fomentar el trabajo en equipo asumiendo responsabilidades y teniendo presente un propósito y una planificación.

D) Mejorar nuestro trabajo de forma continua con actitud emprendedora y positiva. Trasversalmente.

A) Respetar los derechos y deberes de todos los miembros de los distintos sectores que forman la comunidad educativa de nuestro Centro, sin discriminación por razón de sexo, raza, ideología, creencia, capacidad.

B) Promover en nuestro alumnado valores como la responsabilidad, la sinceridad y el respeto como medio para vivir en libertad.

C) Facilitar a nuestro alumnado su participación en la sociedad como miembros activos, autónomos y responsables.

D) Desarrollar hábitos de seriedad, orden y limpieza en el trabajo por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.

E) Respetar y defender el entorno natural.

F) Fomentar el espíritu democrático.

| Unidad Didáctica Nº 2 | Canalizaciones y cableados para redes y telefonía. | 26 horas |
| --- | --- | --- |

Contenidos.

- Replanteo de la instalación.

  - Interpretación de planos.

  - Elaboración de croquis y esquemas.

- Canalizaciones y cableado.

  - Tipos de canalizaciones.

  - Herramientas y técnicas empleadas en la instalación.

  - Instalación de canaleta de superficie.

- Tendido de cables.

- Comprobación de la instalación.

###### Resultados de aprendizajes: RA 2.

###### Objetivos generales trabajados: 1, 2,3,4, 5,6,9,10, 11

###### Competencias asociadas: e,f,h,i,j,k

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Materiales 3. CANALIZACIONES /HERRAMIENTAS. | 1, 2,3,4, 5 | A,B,C,D,E |
| Practica __Colocación conectores RJ-45. | 6,7,9,10, 11 | F,I |
| Practica __ Proyecto 1. Introducción que nos solicita el cliente. Recogida de datos. Plano de la instalación. | 1, 2, 3, 4, 5 | A,B,C,D,E |
| Practica __ Proyecto 2. Cableado utilizado. Procedimientos de trabajo, precio, mediciones, plano | 6,9,10, 11 | F,I |
| Practica __ Proyecto 3. Canalizaciones Utilizadas. Procedimientos de trabajo, precio, mediciones, plano | 6,9,10, 11 | F,I |

Criterios de evaluación:

- Se ha realizado un croquis de la instalación.

- Se han replanteado los espacios por los que pueden discurrir e instalarse los diferentes elementos que componen la instalación.

- Se han descrito las técnicas de montaje de cableado estructurado.

- Se han seleccionado los elementos y materiales necesarios para el montaje según la documentación técnica.

- Se han montado las canalizaciones y cajas repartidoras.

- Se ha tendido y etiquetado el cableado.

- Se han montado y etiquetado las tomas de usuario.

- Se han realizado las diferentes conexiones.

- Se han realizado las pruebas funcionales.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza y orden en el puesto de trabajo, presentación en tiempo y forma, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 3 | Infraestructuras de redes de datos. | 21 horas |
| --- | --- | --- |

Contenidos.

- Infraestructura de redes de datos.

  - Armarios de distribución.

  - Criterios de distribución del espacio.

- Herramientas y útiles de montajes de cables y fibra óptica.

  - Conexión de conectores.

- Suministro eléctrico.

  - Conexión a la red eléctrica.

- Protecciones.

###### Resultados de aprendizajes: RA 3.

###### Objetivos generales trabajados: 1,2,3,4,5,6,7,9,10, 11, 12, 14.

###### Competencias asociadas: A, B, C, D, E, H, I, G, M

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Materiales 4. Practica Armarios Rack | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,E |
| Practica __ Proyecto 4. Practica Armarios Rack. Precio mediciones y plano. | 6,9,10, 11 | H,I,M |
| Practica __ Interconectar dos ordenadores. | 6,9,10, 11,12,14 | H,I,G |
| Practica __ Interconectar varios ordenadores. | 6,9,10, 11,12,14 | H,I,G |
| Practica __.- Conexionado Armarios. | 6,9,10, 11 | H,I |
| Practica __.- Comprobación de instalación. Incluir en proyecto. | 6,9,10, 11 | H,I |

Criterios de evaluación:

- Se ha optimizado el espacio disponible en la distribución de paneles y bandejas en los armarios

- Se han preparado los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros).

- Se han colocado los conectores correspondientes a cada tipo de cable.

- Se han realizado las conexiones de los paneles y de los equipos de conmutación.

- Se han etiquetado los cables y tomas de los paneles de conexión.

- Se ha realizado la conexión del armario a la red eléctrica.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza y orden en el puesto de trabajo, presentación en tiempo y forma, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 4 | Equipos en la red. | 33 horas |
| --- | --- | --- |

Contenidos.

- Conexionado de equipos informáticos.

  - Certificación del cableado de red.

  - Configuración de equipos.

  - Examinar la red con Windows. Linux.

- Compartir recursos.

  - Compartir archivos y carpetas.

  - Compartir unidades de disco.

  - Compartir impresoras.

  - Compartir conexión de Internet.

###### Resultados de aprendizajes: RA 3.

###### Objetivos generales trabajados: 1,2,3,4,5, 6,9,10, 11, 12,14

###### Competencias asociadas: A,B,C,D,E,H,I,G

###### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Materiales 5. Nodos de telecomunicaciones. | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,E |
| Practica __ Proyecto 5. Nodos de telecomunicaciones. Precio mediciones y plano. | 6,9,10, 11, 12,14 | H,I,G |

Criterios de evaluación:

- Se han interconectado los equipos informáticos en la red.

- Se ha instalado el software.

- Se han configurado los servicios de compartición.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza y orden en el puesto de trabajo, presentación en tiempo y forma, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 5 | Instalación de redes inalámbricas. | 30 horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos.

- Equipos de redes inalámbricas.

  - Montaje de Puntos de acceso.

- Seguridad básica en redes inalámbricas.

- Configuración del router.

- Adaptadores inalámbricos. Configuración. Antenas.

- Redes locales inalámbricas. WLAN. Bluetooth.

- Monitorización y análisis de redes inalámbricas.

- Otras redes inalámbricas. Internet móvil. UMTS. Vía satélite.

###### Resultados de aprendizajes: RA 4.

###### Objetivos generales trabajados: 12,13,14

###### Competencias asociadas: G,K

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __.- Configuración de un Router. | 12,13,14 | G, K |

###### Criterios de evaluación:

- Se ha identificado la ubicación de los puntos de acceso y antenas. S Se han montado las antenas.

- Se han realizado las conexiones entre antena y equipos. S Se ha verificado la recepción de la señal.

- Se han instalado los dispositivos inalámbricos.

- Se han configurado los modos de funcionamiento.

- Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.

- Se ha instalado el software.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 6 | Redes de telefonía. | 7 horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos.

- Modelo de red telefónica.

  - Infraestructuras y equipamiento.

- Interfaces físicos de acceso.

  - Tecnologías.

  - Equipos terminadores y adaptadores.

- Funciones de centralitas PBX.

  - Funciones de línea y red.

  - Señalización, conmutación y enrutamiento.

  - Manuales de funciones y usuario.

###### Resultados de aprendizajes: RA 5.

###### Objetivos generales trabajados: 1,2,3,4,5

###### Competencias asociadas: A,B,C,D,E

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica 2 Materiales B1. Tipos de centralitas en función de la tecnología utilizadas. | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,E |
| Practica 5 Materiales B2. Centralitas 1. Esquema y Manual. | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,E |

###### Criterios de evaluación:

- Se han clasificado las centralitas en función de la tecnología utilizada reconociendo las diferencias existentes entre ellas.

- Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y datos, entre otros).

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 7 | Tipos y características de centralitas telefónicas. | 14 horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos.

- Tipos y características de centralitas.

  - Centralitas tradicionales.

  - Centralitas inalámbricas.

  - Centralitas IP.

  - Centralitas Software.

- Arquitectura y funciones PBX.

  - Centralitas hardware híbridas e IP.

  - Elementos y funciones de las centralitas software.

###### Resultados de aprendizajes: RA 5.

##### Objetivos generales trabajados: 1,2,3,4,5

##### Competencias asociadas: A,B,C,D,E

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Proyecto B1. Elección de la centralita a trabajar. Descripción de objeto del proyecto. | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,E |
| Practica __ Proyecto B2. Plano de conexiones. Boques de las centralitas, funciones y características. | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,E |

###### Criterios de evaluación:

- Se han utilizado catálogos comerciales.

- Se han reconocido los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y datos).

- Se han reconocido los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín telefónico, entre otros).

- Se han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y características.

- Se han dibujado los esquemas de conexión.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 8 | Configuración de pequeños sistemas de telefonía. | 9 horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos

- Selección de centralitas.

  - Tipos de líneas

  - Tarjetas y módulos de enlace

  - Tarjetas de extensiones y módulos de funciones.

- Selección de terminales y equipos.

  - Teléfonos fijos y fax.

  - Teléfonos inalámbricos.

  - Softphones.

  - Aplicaciones de telefonía sobre PC.

- Documentación.

  - Presupuestos.

###### Resultados de aprendizajes: RA 6.

###### Objetivos generales trabajados: 1,2,3,4,5,6,7 8, 9, 10, 11, 12, 14

###### Competencias asociadas: A,B,C,D,E,H, I,G,M

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Materiales B3.Elementos de un sistema de telefonía. | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,E |
| Practica __ Proyecto B3. Identificación de líneas de enlace, Esquema de la instalación y presupuesto. | 1,2,3,4,5 | A,B,C,D,E |
| Practica __.- Tarjetas de expansión de Centralitas. | 6,9,10, 11,12,14 | H, I,G,M |

###### Criterios de evaluación:

- Se han descrito las características técnicas de los distintos sistemas de telefonía, sus posibilidades funcionales y prestaciones.

- Se han descrito las características generales y la función de los elementos que componen un sistema de telefonía (cableado, puntos de acceso de usuario, terminales, entre otros).

- Se han identificado las características de la instalación (capacidad, tipos de líneas, interfaces de entrada, entre otros).

- Se han utilizado programas informáticos de aplicación.

- Se han utilizado catálogos comerciales (en soporte informático y papel).

- Se han seleccionado los equipos y elementos según diferentes especificaciones.

- Se han identificado las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las conexiones con los demás elementos asociados.

- Se ha realizado el esquema de la instalación.

- Se ha elaborado el presupuesto.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 9 | Instalación de centralitas privadas. | 5 horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos.

- Montaje de centralitas.

  - Manuales de instalación y montaje.

  - Montaje de tarjetas y módulos.

  - Instalación de módulos de líneas y extensiones.

  - Instalación de la centralita en rack.

  - Conexionado de las tarjetas y módulos de la centralita.

- Instalación y prueba de programas.

- Documentación de la instalación.

###### Resultados de aprendizajes: RA 7.

###### Objetivos generales trabajados: 1,2,3,4,5,6,7 8, 9, 10, 11, 12,15

###### Competencias asociadas: A,B,D,E,G,H,I,K,P

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __Tarjetas de expansión de Centralitas. | 6,7 8, 9, 10, 11, 12,15 | G,H,I,K,P |
| Practica __ Materiales B4. Interfaces para diferentes líneas. | 6,7 8, 9, 10, 11, 12 | G,H,I,K, |
| Practica __Conectorización de líneas de enlace a la centralita. | 1,2,3,4,5, | A,B,D,E |

###### Criterios de evaluación:

- Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica.

- Se ha ubicado la centralita atendiendo a especificaciones técnicas.

- Se han conectado las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre otras), mediante su interfaz, y los módulos de extensión.

- Se ha realizado la puesta en servicio de la centralita.

- Se ha verificado el funcionamiento del sistema.

- Se ha realizado un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y resultados obtenidos.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 10 | Programación de centralitas privadas.. | 18 horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos.

- Programación de la centralita.

- Virtualización. Hipervisor. Tipos de máquinas virtuales. Creación de una máquina virtual.

- Instalación y programación de centralitas software.

- Programación de terminales VoIP.

- Arquitectura física de un servidor VoIP.

###### Resultados de aprendizajes: RA 8.

###### Objetivos generales trabajados:11,12, 13, 14, 15, 16

###### Competencias asociadas: G,K,P,L,M

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Proyecto B4. Programación software. Verificación del sistema. | 11,12, 13, 14, 15, 16 | G,K,P,L,M |

###### Criterios de evaluación:

- Se ha programado la centralita de acuerdo a las especificaciones.

- Se han aplicado las indicaciones del fabricante y la documentación técnica.

- Se han realizado aplicaciones de voz, datos, música, entre otros.

- Se ha conectado y configurado el servicio de VoIP a través de la central.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 11 | Técnicas de mantenimiento y reparación en redes de datos y sistemas de telefonía. | 7 horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos.

- Técnicas y procesos de mantenimiento.

  - Procesos de reparación y mantenimiento.

  - Medios y secuencias de trabajo en el mantenimiento.

  - Orden de trabajo de mantenimiento.

- Detección y reparación de averías.

  - Métodos de localización de averías.

  - Orden de trabajo de reparación.

- Averías en cableados de voz y datos.

- Sustitución de elementos y ampliación de la red local de datos.

- Mantenimiento de instalaciones telefónicas y centralitas.

  - Mantenimiento de instalaciones telefónicas.

  - Mantenimiento de centralitas telefónicas.

  - Mantenimiento adaptativo.

###### Resultados de aprendizajes: RA 9.

###### Objetivos generales trabajados:13,14,15,16, 17, 18

###### Competencias asociadas: K,P,J,L

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Proyecto 6. Mantenimiento Instalación de infraestructura de redes de datos. | 13,14,15,16, 17, 18 | K,P,J,L |
| Practica __ Proyecto B5. Mantenimiento de Instalación de Sistemas de telefonía. | 13,14,15,16, 17, 18 | K,P,J,L |

###### Criterios de evaluación:

- Se han identificado las disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional.

- Se ha seguido el plan de intervención correctiva.

- Se han realizado verificaciones para la localización de la avería.

- Se ha identificado el tipo de avería y el coste de la reparación.

- Se ha subsanado la avería mediante la sustitución del módulo o equipo defectuoso.

- Se han realizado reparaciones en cables y canalizaciones.

- Se han realizado ampliaciones de las centrales de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Se han reparado las disfunciones debidas al software.

- Se ha verificado el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento.

- Se ha realizado un informe de mantenimiento.

###### Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.

| Unidad Didáctica Nº 12 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. | 7 horas |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos.

- Identificación de riesgos.

- Reglas de orden, limpieza y seguridad en el proceso de instalación, reparación y mantenimiento.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

- Organización de la prevención.

- Equipos de protección individual. Ropa de protección.

- Protección de ojos y cara contra radiaciones y partículas.

- Cumplimiento de la normativa.

- Enlaces en materia de legislación sobre prevención de riesgos laborales.

- Normativa de protección ambiental

###### Resultados de aprendizajes: RA 9.

###### Objetivos generales trabajados:18

###### Competencias asociadas: M

##### Actividades concretas a realizar:

| Actividades | Objetivos generales trabajados | Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Practica __ Proyecto 7. Riesgos en la Instalación de infraestructura de redes de datos. | 18 | M |
| Practica __ Proyecto B6.Riesgos en la Instalación de Sistemas de telefonía. | 18 | M |

###### Criterios de evaluación:

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

- Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y herramientas, entre otros.

- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

- Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

          - .Criterios de corrección: Realización y funcionamiento del  ejercicio o  ejercicios propuestos, limpieza, presentación, tiempo, memoria y ampliación de conocimientos.

###### Criterios de recuperación: Repetir las prácticas o trabajos mal realizados y examen.

Temas Transversales:

Los especificados en la UT. 1

Educación ambiental, Educación para la salud, Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Además de los valores especificado en el Proyecto educativo del Centro.