DISPONE DE APARTADO TRAS ESTA PORTADA PARA INDICAR COMO SE PROCEDERÍA CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER TOTALMENTE PRESENCIALES.

I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y Mantenimiento

## Curso/Grupo/Ciclo:	2º MITF

# MÓDULO PROFESIONAL:	 Configuración de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2020/2021

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

José Daniel Martínez Calero

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Memorias técnica, trabajos y actividades | 60 % |
| Participación activa en clase | 20 % |
| Módulo de Libre Configuración (asociado a este módulo) | 20 % |
| TOTAL | 100% |
| La información indicada aquí no se debe contradecir con la del interior de la programación, compruébalo. |  |

#### EL NÚMERO DE HORAS INDICADAS AQUÍ DEBE CORRESPONDERSE CON LA SUMA DE HORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSO (comprobar antes de aprobar la programación).

| #### NÚMERO DE HORAS | #### 147 |
| --- | --- |

INFORMACIÓN RELATIVA A QUÉ Y CÓMO SE VAN A TRATAR CUESTIONES NO IMPARTIDAS EN EL CURSO PASADO, O QUE DEMOSTRARON NO HABER SIDO SUFICIENTEMENTE ASIMILADAS POR EL ALUMNADO.

Este módulo complementa al módulo de EIT y de RGI del curso anterior. El profesor conoce a los alumnos y cada una de las unidades de trabajo empezarán haciendo un repaso a las cuestiones no tratadas del curso anterior.3

PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

La plataforma con la que se trabajará durante el curso será el Moodle del IES El Argar. Se trabajará tanto si hay confinamiento como sino lo hay. Al tener todos los contenidos en la plataforma los alumnos estarán acostumbrados a ella.

# INTRODUCCIÓN

El módulo de Configuración de Instalaciones Térmicas y de Fluidos corresponde al ciclo formativo de "Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos", regulado por el Real Decreto 220/2008 de 15 de febrero y por la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos en Andalucía.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- El RD 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y sus enseñanzas mínimas

- Orden de 7 de julio de 2009 de la Junta de Andalucía, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015)

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011).

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (B.O.J.A. 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-09-2008).

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

COMPETENCIA GENERAL

Planificar, gestionar, y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos, en edificios y procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

| LETRA | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1) | Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| 2) | Dimensionar equipos y elementos aplicando procedimientos de cálculo para configurar instalaciones. |
| 3) | Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos de diseño para configurar instalaciones. |
| 4) | Valorar instalaciones calculando costes de equipos, elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento. |
| 5) | Planificar actividades de montaje y mantenimiento asignando tiempos y recursos para programar los procesos de montaje y mantenimiento. |
| 6) | Especificar procedimientos operacionales de intervención analizando información técnica de equipos y recursos para elaborar programas de mantenimiento. |
| 7) | Valorar la importancia de la innovación en métodos y procesos aplicables al montaje y mantenimiento. |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| a) | Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalacines |
| b) | Configurar las instalaciones que no requieren proyecto para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |
| c) | Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento. |
| e) | Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra. |
| h) | Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención |
| m) | Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación. |
| n) | Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas. |
| o) | Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente |
| p) | Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. |
| r) | Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y organizativos. |
| s) | Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Determina la demanda de potencia térmica de instalaciones térmicas, analizando el programa de necesidades y las condiciones de utilización.

2. Selecciona equipos y elementos de instalaciones térmicas aplicando procedimientos de cálculo.

3. Calcula redes de distribución de fluidos asociadas a instalaciones térmicas, analizando sus características y dimensionando sus elementos.

4. Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando las normas de representación y técnicas de diseño asistido por ordenador.

5. Elabora documentación técnica de instalaciones térmicas justificando la solución propuesta.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El cálculo de cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones de refrigeración, climatización y calefacción.

- El cálculo de instalaciones térmicas a partir de un anteproyecto.

- El cálculo de instalaciones frigoríficas a partir de un anteproyecto.

- El cálculo de instalaciones de redes de agua, gas y otros combustibles en edificios o procesos industriales a partir de un anteproyecto.

- La representación de los planos necesarios para la ejecución de instalaciones.

- La elaboración de la documentación técnica de una instalación térmica.

- La elaboración de la documentación técnica de una instalación frigorífica.

- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Para el desarrollo de las unidades de trabajo se realizará la explicación por parte del profesor, que será participativa por parte de los alumnos, acompañada de una colección de ejercicios adecuada al tema, de modo que se afiance cada nuevo concepto.

Para dicha exposición, el profesor se basará en sus propios apuntes, presentaciones multimedia y proyección de diagramas y tablas de distintas procedencias. Los alumnos tendrán la información y recursos de cada unidad de trabajo en la plataforma Moodle de la página web del instituto, que será administrado por el profesor.

Al comienzo de cada sesión, el profesor responderá a las preguntas de los alumnos sobre dudas que hayan surgido en casa con respecto a la sesión anterior y realizará un rápido resumen de lo visto en sesiones anteriores.

Seguidamente, habrá una ronda de preguntas por parte del profesor, para comprobar el grado de adquisición de los conceptos tratados en sesiones anteriores.

En el planteamiento del módulo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:

- Se debe favorecer la motivación y el aprendizaje activo proporcionando situaciones que tengan sentido para el alumnado.

- Se propiciará la participación del alumnado en la organización del aula. Como estrategia para implicarlos en el desarrollo del proceso.

- Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, tanto de los adquiridos en las disciplinas académicas cursadas, como los que hayan sido adquiridos fuera del sistema educativo. De este modo se favorece la motivación al igual que con actividades relacionadas con el entorno geográfico y la vida real del alumnado.

- Algunas actividades admiten soluciones diferentes con lo cual se pretende desarrollar las capacidades relacionadas con la búsqueda de información, estimular el aprendizaje por descubrimiento, el autoaprendizaje.

- Se fomentará la participación, la reflexión, tanto individual como grupal.

- Las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán de forma individual, por grupos, de manera cooperativa en función del alumnado.

- Para favorecer la motivación del alumnado la exposición de los contenidos será ordenada y graduada en su complejidad, teniendo en cuenta que cada alumno tiene su propio ritmo y ofrece unas respuestas diferentes a los mismos estímulos, dependiendo de sus conocimientos propios y de sus capacidades.

Pautas metodológicas básicas en el desarrollo de las sesiones. Estructura de la sesión

Para cada sesión se dispone de 60 minutos, durante los cuales se desarrollará lo programado según la programación de aula para cada una de ellas. Se intentará agrupar varias sesiones seguidas de tal forma que se pueda aprovechar más el tiempo, sobre todo en el desarrollo de prácticas y casos prácticos que impliquen desplegar ciertos recursos.

Se distinguen tres tipos de sesiones: ordinaria, prácticas-casos prácticos-proyectos y examen.

Sesión ordinaria

La sesión ordinaria contempla actividades de desarrollo, de evaluación inicial, de conocimientos previos, de motivación, actividades de refuerzo, de ampliación, de autoevaluación, de evaluación de la práctica docente.

Comenzaremos cada sesión de inicio de la jornada recordando brevemente lo desarrollado en la sesión anterior. A partir de este recordatorio se continuará con el desarrollo de la sesión, bien aumentando contenido, bien realizando el cuestionario, o alternando lo anterior. Por tanto, se comenzará la clase con cierta frescura para captar la atención del alumnado introduciendo los contenidos a tratar en esa sesión y corrigiendo actividades o dudas pendientes de sesiones anteriores. Los ejercicios serán resueltos por los alumnos guiados por el profesor.

Se finalizará la sesión con el planteamiento de nuevas actividades que se podrán desarrollar en clase y en algunos casos en casa.

Sesión de prácticas-casos prácticos- proyectos

Muchas de las actividades prácticas a realizar, no podrán ser resueltas en el periodo de tiempo de una sesión debido a la complejidad de las mismas, o porque el tiempo de despliegue del equipamiento necesario hace inviable limitarlo a un periodo de sesión, con lo que usaremos bloques de sesiones para realizar dichas actividades, dedicándose el profesor a apoyar y resolver las dudas que vayan surgiendo a cada alumno. A este tipo de sesiones las denominaremos sesiones de prácticas-casos prácticos-proyectos.

Sesión de examen

Por último, se define la sesión examen como la sesión o bloque de sesiones empleada para la realización de pruebas objetivas, donde se podrán tomar medidas organizativas especiales en función de las características de la prueba a realizar.

Por último, se tendrá también muy en cuenta, la evaluación del proceso educativo, concibiéndose como análisis de todos sus aspectos.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional es un módulo de soporte por lo que contiene la formación común necesaria para desempeñar las funciones de planificación, montaje y mantenimiento, y se aplica en los procesos de las instalaciones térmicas y de fluidos.

La planificación, montaje y mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos incluye aspectos como:

- La identificación de los equipos y de las instalaciones.

- La definición de aspectos y características técnicas de los equipos.

- La planificación del montaje de las instalaciones.

- El cumplimiento de la reglamentación vigente.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:

- La configuración y cálculo de instalaciones térmicas y de fluidos a partir de un anteproyecto.

- La supervisión del montaje de instalaciones térmicas y de fluidos.

- El mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Materiales del departamento: Aula taller   de la instalaciones Polígono Industrial La Juaida  con su equipamiento completo, incluyendo cañón-proyector, ordenadores conectados a internet, pizarra blanca, etc.

- Software de cálculo de instalaciones que estará instalado en los ordenadores del aula: Programas de Calculo de instalaciones con CYPE, Autocad, hojas de cálculo Excel, etc.

- Material de apoyo elaborado por el profesor y que estará disponible para los alumnos en el servidor Moodle del instituto. Dicho material estará basado en la siguiente bibliografía:

  - Técnico de montaje y mantenimiento de instalaciones de Frío, Climatización, y Producción de calor. Formación profesional. Principado de Asturias.

  - Guías Técnicas del IDAE.

  - Alarcón J. Tratado práctico de refrigeración automática. Editorial Marcombo. Barcelona, 1998.

  - Buqué F. Manuales prácticos de refrigeración (II). Marcombo. Barcelona, 2006.

  - Calvo T., Galdón F., Curso de instalador de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Conaif. Madrid, 2005.

  - Johnson W.M., Whitman W.C. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración comercial (I) . Editorial Paraninfo. Madrid, 2000.

- Jonson W.M., Whitman W.C. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración comercial (II). Thomson Paraninfo. Madrid, 2004.

- Miranda A.L. Técnicas de climatización. Editorial Marcombo. Barcelona, 2008.

- Miranda A.L., Jutglar L. Técnicas de calefacción. Editorial Marcombo. Barcelona. 2009.

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 2011.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

- CTE DB-HE. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

- CTE DB-HS, Sección HS 4. Suministro de agua.

- Manual práctico de calefacción doméstica. Compañía Roca Radiadores, S.A. Barcelona. 2000.

- Pereda P., Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas. Ediciones de arquitectura. Madrid. 2006.

- Tobajas C., Energía solar térmica para instaladores. Ediciones Ceysa. Barcelona. 2008.

- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

En base al artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010, la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación, se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1: Determina la demanda de potencia térmica de instalaciones

térmicas, analizando el programa de necesidades y las condiciones de utilización.

- Se han determinado los datos de partida necesarios para la configuración de una instalación.

- Se han determinado las necesidades de ventilación de un local.

- Se ha calculado la carga térmica de calefacción, ACS y climatización de un local o edificio.

- Se ha calculado la carga térmica de refrigeración de una cámara frigorífica.

- Se han calculado las necesidades de ventilación.

- Se ha seleccionado el sistema de instalación más conveniente en cada caso.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2: “Selecciona equipos y elementos de instalaciones térmicas

aplicando procedimientos de cálculo”.

- Se han dimensionado los equipos y elementos.

- Se han seleccionado los equipos y elementos de catálogos comerciales.

- Se han elaborado croquis de los planos de distribución de equipos en el local o edificio.

- Se ha aplicado la normativa correspondiente.

- Se han aplicado criterios de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad.

- Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.

- Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos.

- Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3: “Calcula redes de distribución de fluidos asociadas a instalaciones térmicas, analizando sus características y dimensionando sus elementos.”

- Se han obtenido los datos de partida para el cálculo delas redes de fluidos y conductos de aire.

- Se han calculado las dimensiones de los conductos de aire de instalaciones de climatización y ventilación.

- Se han calculado los diámetros de las tuberías.

- Se han utilizado tablas, diagramas y programas informáticos.

- Se han determinado los accesorios de las redes de tuberías y conductos de aire.

- Se ha aplicado la reglamentación técnica de cada tipo de instalación.

- Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4: “Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones

térmicas y de fluidos aplicando las normas de representación y técnicas de diseño asistido por ordenador”.

- Se ha utilizado la simbología normalizada en los esquemas de principio dibujados.

- Se han utilizado escalas y formatos normalizados en la representación de los planos de montaje.

- Se han incluido los circuitos eléctricos de fuerza, mando y control correspondientes.

- Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.

- Se han respetado las normas de utilización de los medios informáticos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5: “Elabora documentación técnica de instalaciones térmicas

justificando la solución propuesta.”

- Se ha identificado el procedimiento para el registro de instalaciones.

- Se han identificado los documentos que es preciso cumplimentar.

- Se ha elaborado la memoria descriptiva de la instalación.

- Se han recopilado los planos o esquemas de las instalaciones.

- Se ha elaborado la lista de componentes de la instalación.

- Se ha elaborado el presupuesto de la instalación.

- Se ha elaborado el manual de uso y mantenimiento.

- Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico suministrado.

| Relación Resultados de Aprendizaje – Unidades de Trabajo | Resultado de aprendizaje | Criterio de evaluación | U.T. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | a |  | x | x | x | x |
|  |  | b |  | x | x | x | x |
|  |  | c |  | x | x | x | x |
|  |  | d |  | x | x | x | x |
|  |  | e |  | x | x | x | x |
|  |  | f |  | x | x | x | x |
|  | 2 | a |  | x | x | x | x |
|  |  | b |  | x | x | x | x |
|  |  | c |  | x | x | x | x |
|  |  | d |  | x | x | x | x |
|  |  | e |  | x | x | x | x |
|  |  | f |  | x | x | x | x |
|  |  | g |  | x | x | x | x |
|  |  | h |  | x | x | x | x |
|  | 3 | a |  | x | x | x | x |
|  |  | b |  | x | x | x | x |
|  |  | c |  | x | x | x | x |
|  |  | d |  | x | x | x | x |
|  |  | e |  | x | x | x | x |
|  |  | f |  | x | x | x | x |
|  |  | g |  | x | x | x | x |
|  | 4 | a | x | x | x | x | x |
|  |  | b | x | x | x | x | x |
|  |  | c | x | x | x | x | x |
|  |  | d | x | x | x | x | x |
|  |  | e | x | x | x | x | x |
|  | 5 | a |  | x | x | x | x |
|  |  | b |  | x | x | x | x |
|  |  | c |  | x | x | x | x |
|  |  | d |  | x | x | x | x |
|  |  | e |  | x | x | x | x |
|  |  | f |  | x | x | x | x |
|  |  | g |  | x | x | x | x |

5.1. Procedimientos de evaluación.

A continuación, describimos algunas pautas para la elaboración de pruebas de evaluación:

- Proyectos, prácticas y casos prácticos.

La realización de proyectos facilita la evaluación por observación directa de actitudes en relación con el trabajo en equipo (liderazgo, colaboración, solidaridad, etc.), o en relación con el manejo y uso de los recursos y herramientas. La construcción y presentación del proyecto terminado, permite valorar conceptos, capacidades de síntesis y de diseño, la sistematización o la disciplina que repercuten en la calidad final del producto y la capacidad para dar respuesta a situaciones problemáticas.

- Trabajos prácticos en grupo.

Realización de tareas en grupos de 2 o 3 personas. Se priorizará la parte de trabajo en grupo que se realice en horario lectivo.

- Pruebas no convencionales.

Existen pruebas no convencionales para evaluar no sólo conocimientos, sino también formas de actuación: la capacidad para enfrentarse a problemas, resolver tareas complicadas, planificar el trabajo, evaluar resultados y proponer cambios en los conocimientos. En suma, permiten conocer un poco mejor la evolución de cada alumno o alumna. Estas serán interesantes sobre todo para valorar las actitudes.

- Cuestionario de actividad extraescolar o complementaria.

Las actividades extraescolares y complementarias serán evaluadas a través de un cuestionario que cumplimentarán durante la actividad.

- Seguimiento de la actitud y valores.

La actitud y valores demostrados por el alumnado a la hora de realizar las actividades también se tendrán en cuenta a la hora de la evaluación. Se utilizará la observación directa en el aula. Se podrá cuantificar con asignación de positivos y negativos diariamente o puntualmente.

- Cuaderno de clase o libro digital del profesor.

Es el registro acumulativo y permanente, que hace el docente, de los hechos relevantes realizados o en los cuales ha participado el estudiante. Permite valorar, en especial, la conducta individual y colectiva del estudiante, sus actitudes y comportamientos. Es el registro de los datos recogidos por cada instrumento de evaluación que permite objetivizar la información en torno al trabajo diario de clase. Sirve para contrastar las observaciones (por observación directa la apreciación es imprecisa) del profesorado y anotar incidencias producidas en el desarrollo de las clases. Su control permite detectar errores, insuficiencias y elementos poco trabajados.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial que sirva para reconocer y detectar las posibles dificultades que tendrán los alumnos durante el curso. Cabe recordar que hay alumnos de muy diferente procedencia, algunos proceden de cursos universitarios o han finalizado bachillerato y otros proceden de grado medio (ya que en este curso académico no se ha exigido prueba de nivel para el acceso a grado superior, que años anteriores si se exigía). Éste último grupo de alumnos son los que tendrán más dificultades en nuestro módulo.

Durante el curso la evaluación se efectuará mediante pruebas objetivas junto a trabajos, memorias e informes que se pudieran realizar en cada unidad de trabajo, más las anotaciones diarias que el profesor registra valorando la participación en el aula.

Los criterios generales de calificación serán los siguientes:

- Prácticas, informes, memorias: 60 %.

- Participación activa en clase: 20 %.

- Nota del módulo de libre configuración: 20 %.

Se recalca que la nota del módulo de libre configuración está asociado a la nota de este módulo con una ponderación del 20 %, siendo necesario aprobar el módulo de libre configuración para que se puede evaluar junto al módulo de CITF. A los alumnos se le recuerda que en supuesto de que no superen el módulo de libre configuración su calificación de la evaluación será suspensa (aún en el supuesto de que el módulo de CITF esté aprobado).

Las pruebas escritas pueden versar sobre una o varias unidades de trabajo. Se exige que los alumnos alcancen un mínimo de 4 puntos sobre 10 en las pruebas escritas y exámenes para poder alcanzar evaluación positiva en los trimestres.

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos. Asimismo, cada examen en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación.

Los criterios generales de corrección de las pruebas objetivas serán para cada problema o apartado:

- Máxima puntuación del problema: cuando el planteamiento del problema esté completamente correcto, así como la ejecución numérica y el manejo con las unidades.

- Tres cuartos de la puntuación máxima: Cuando haya habido un planteamiento completamente correcto, pero haya habido algún error en la ejecución numérica o en el manejo de unidades.

- Mitad de la puntuación máxima: Si el planteamiento ha sido completamente correcto, pero se ha errado en la ejecución numérica y/o en el manejo de unidades, o también en el caso de que el planteamiento fuera parcialmente válido y la ejecución numérica y el manejo de unidades fuera adecuado.

- Cuarto de la puntuación máxima: Cuando se aprecian planteamientos no válidos pero que siguen un cierto razonamiento y muestra ejecuciones numéricas y de unidades usadas en la materia a evaluar.

- Puntuación cero: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera de lugar.

Los criterios generales de corrección de las pruebas objetivas serán para cada pregunta, cuestión o apartado:

- Máxima puntuación de la pregunta: si se observa razonamiento y argumentación correctamente y se llega a la respuesta adecuada.

- Tres cuartos de la puntuación máxima: si se observa que razona y argumenta suficientemente y llega a la respuesta correcta.

- Mitad de la puntuación máxima: si se aprecia algún razonamiento y/o argumento y se llega a la respuesta correcta o parcialmente correcta.

- Cuarto de la puntuación máxima: se puede apreciar algún razonamiento y/o argumento, pero la respuesta no es la correcta ni parcialmente.

- Puntuación cero: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera de lugar.

Criterios generales de corrección de los trabajos o prácticas de clase serán los siguientes:

En líneas generales para superar la realización de una práctica, serán necesario.

1.- El funcionamiento correcto de la misma. Este apartado corresponderá a un 40% de la nota de la práctica.

2.- Realizarla en el plazo indicado respetando las normas de seguridad que se indiquen y presentándolas de modo correcto y ordenado. Este apartado corresponderá a un 20% de la nota de la práctica.

3.- Presentación de la memoria o informe de la misma (cuando proceda).

3.1.- Redacción de la memoria de la práctica. Ortografía, márgenes, interlineado, contenido. Este apartado corresponderá a un 40% de la nota de la práctica.

Criterios comunes aplicables a los instrumentos de evaluación:

- En el caso de ausencia del alumnado a alguna de las pruebas, deberá justificar documentalmente y por organismo oficial dicha falta, pudiendo decidir el profesor la nueva fecha de realización de la prueba. Si el alumno no la justifica, la nota computará 0 puntos.

- En el caso de que el alumnado sea sorprendido copiando o intentando copiar, a dicho alumnado se le calificará con un 0 en esa prueba, además de cualquier otra medida disciplinaria recogida en PE.

- En el caso de que el alumnado entregue tareas similares o susceptibles de que sean iguales, el profesor asignará el 50% de la nota a cada uno, si son 3 tareas similares, un 33,3% y así sucesivamente.

- Trabajos entregados fuera de plazo, la nota será penalizada en un 20 % y si la nota del trabajo estuviera entre 5 y 7 se le calificará con nota de 5.

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

La nota de cada evaluación parcial será la media ponderada entre los exámenes (25%), trabajos prácticos (50%), la participación activa en clase (5%) y la nota del módulo de libre configuración (20%) con el requisito de que debe alcanzar un 4 en los exámenes del módulo de CITF y un 5 en la calificación del módulo de libre elección para poder aplicar esta media ponderada. Como norma general habrá una recuperación por cada trimestre que tendrán que realizar todos los alumnos que hayan alcanzado una nota inferior a 5 puntos. Para aprobar una evaluación parcial, la nota ponderada deberá ser al menos de 5 puntos. En el caso de que no se hicieran exámenes porque se apreciará una buena adquisición de los objetivos con la realización de las memorias el porcentaje de exámenes se incluiría en el de trabajos prácticos.

Para obtener la nota media de la evaluación ordinaria se calculará con la media aritmética de las tres evaluaciones parciales. En el cálculo de la evaluación ordinaria si una evaluación parcial estuviera suspensa pero con nota superior a 4 puntos se podrá compensar con la nota de las otras dos evaluaciones parciales. Si tiene dos evaluaciones ordinarias suspensas deberá recuperar dichas evaluaciones para la evaluación final.

5.4. Criterios de Recuperación.

Como norma general habrá una recuperación por cada trimestre que tendrán que realizar todos los alumnos que hayan alcanzado una nota inferior a 5 puntos.

Si el alumno debe realizar la recuperación de un trimestre por haber suspendido los exámenes o por no haber entregado las memorias o haber obtenido una nota inferior a 4 en las memorias, la nota máxima que podrá obtener un alumno en la recuperación será de 6 puntos.

En el caso de no alcanzar una nota positiva en una evaluación parcial, al principio del segundo y del tercer trimestre y en el mes de junio se establecerá una fecha para realizar la recuperación de los exámenes suspensos y/o entregas de trabajos pendientes. La calificación máxima en el caso de llegar a ésta situación es de 6 puntos.

Si un alumno no consigue evaluación positiva en la evaluación ordinaria o si desea subir nota, antes de la evaluación final podrá recuperar los exámenes que tuviera suspensos y podrá entregar los trabajos prácticos, memorias e informes que no tuviera superados. Se le aplicaría la ponderación de 25 % nota de exámenes de CITF, 20 % nota del módulo de libre elección y 55% nota de prácticas, con un máximo de 6 puntos.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

No En ciclos LOE estos alumnos tendrán que asistir a clase y serán evaluados como el resto de sus compañeros.

- MÓDULOS TRANSVERSALES

Se fomentará y puntuará una actitud que favorezca el desarrollo de la prevención de riesgos y aplicación de medidas de seguridad, así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a la cooperación.

Equipos e instalaciones térmicas da soporte y está en relación con los siguientes módulos de 2º curso:

- 0133. Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento.

- 0135. Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización.

- 0136. Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos.

- 0137. Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Propondremos para este curso y con este  grupo, siempre que la situación epidemiológica lo permita:

- Visita a las instalaciones de Medgaz en el puerto de Almería.

Del mismo modo cuando se plantee alguna visita o jornada técnica que por motivos pedagógicos sea interesante para el curso seremos flexibles en adaptar nuestra programación.

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

El carácter abierto y flexible del currículum tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno/a. Así, la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza.

En este sentido, debo indicar que la planificación de la programación no será unidireccional sino que tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades del aprendizaje.

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos/as.

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar la atención a la diversidad, al comienzo del curso, así como durante el desarrollo del mismo llevaré a cabo una evaluación permanente mediante la que detectaré los diferentes niveles de aprendizaje existentes entre el alumnado.

Si existiera algún alumno con un alto nivel de conocimientos le asignaré un número adicional de ejercicios y supuestos prácticos de profundización, con un planteamiento más laborioso, y que les permita desarrollar sus capacidades investigativas y de razonamiento. Con ello se conseguirá que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario formativo o académico.

Sin embargo, otros alumnos/as pueden presentar necesidades educativas específicas asociadas a diferentes discapacidades que obligarán a organizar la atención educativa de manera diferenciada al resto de los alumnos/as. En este sentido, señalaré algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en relación con los alumnos/as con necesidades educativas específicas.

- La metodología a desarrollar con este tipo de alumnado estará basada en los principios del aprendizaje constructivista, que hacen que este tipo de alumnado junto con el resto, sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que favoreceré en dicho proceso una constate interacción con el profesor y con sus compañeros, lo cual supone una organización de las actividades, tiempo y espacios acordes al tipo de necesidades educativas específicas. Para ello enumero algunas de las actuaciones que llevaré a cabo:

  - Formación de grupos flexibles, dada la importancia del trabajo en equipo, donde se agruparán alumnos/as con diferentes capacidades, que permitan atender a la diversidad y faciliten la integración social de dichos alumnos/as así como la elaboración de tareas comunes.

  - Organizaré el espacio de tal manera que dichos alumnos/as se sitúen más próximos a nosotros.

  - Llevaré a cabo actividades de dificultad gradual, haciendo hincapié en todo momento en los logros conseguidos para que el alumno/a sea consciente de los mismos.

  - Adaptaré el material que fuera necesario para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello consultaré si fuera necesario con el departamento de orientación del centro.

  - En muchas unidades de trabajo los alumnos tendrán una lista de videos de youtube con los contenidos de la unidad para poder verlos en casa.

En definitiva, desarrollaré una metodología en la que el alumno/a adopte un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo mi labor la del andamiaje de dicho proceso, que será retirado de forma progresiva para dejar actuar al alumno/a por sí mismo.

La evaluación de los aprendizajes de este tipo de alumnado la realizaré tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de las capacidades correspondientes para conseguir la titulación. En este sentido, para evaluar el progreso en el aprendizaje de dichos alumnos/as, elaboraré y seleccionaré una serie de instrumentos de evaluación acordes con los elementos curriculares anteriormente mencionados.

Se atenderá a dichas adaptaciones en comunicación con el departamento de orientación cuando la situación lo requiera.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación de aula y el diario de seguimiento, recogido todo en el cuaderno del profesor.

Se producirá una evaluación continua de esta programación didáctica añadiendo modificaciones en función del proceso enseñanza-aprendizaje como mejora para el trimestre o curso siguiente. Se evaluará:

- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los alumnos.

- La programación, su desarrollo y los procedimientos de evaluación del alumnado.

- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.

- La aportación de las actividades complementarias y extraescolares.

- El proceso de autoevaluación y coevaluación.

Estas modificaciones serán recogidas en la memoria anual.

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente

Para valorar el proceso de enseñanza, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Los aprendizajes logrados por el alumnado.

- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.

- Las estrategias de enseñanza, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.

- La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento.

- Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias.

Esta evaluación de la práctica docente, quedará reflejada en las actas de evaluación de cada trimestre, haciéndose igualmente una evaluación final de la misma que se añadirá a la memoria anual, junto a la evaluación ordinaria, indicando problemas y modificaciones realizadas.

Aspectos como la adecuación a lo planificado y a las necesidades de los alumnos y los resultados académicos evaluarán el proceso de enseñanza. Todo esto se evaluará atendiendo a observaciones tales como:

- Los alumnos entienden y les parecen interesantes las explicaciones.

- Plantean preguntas frecuentes.

- Las preguntas de la prueba escrita les parecen claras y tienen suficiente tiempo para contestarlas.

- Las actividades parecen interesantes para los alumnos.

- El ambiente de la clase es bueno para aprender.

Los instrumentos usados para valorar esto, serán la observación diaria del desarrollo de las clases, y un test anónimo sobre estas cuestiones por cada alumno al final de cada trimestre.

Teniendo en cuenta estos resultados evaluaremos, analizando espacios, recursos, actividades, agrupamientos etc., para saber si han sido los adecuados para este grupo de alumnos.

Los instrumentos utilizados para la consecución de esta evaluación, serán:

- Cuestionarios: A los alumnos.

- Intercambios orales: Entrevista con alumnos y debates.

- Resultados de aprendizaje de los alumnos.

Trimestralmente y a través del departamento se realizará un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, procediendo a realizar los necesarios ajustes y adaptación para su adecuación a las circunstancias que en el presente curso se vayan presentando derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES |
| 2 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN. |
| 3 | INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y ACS. |
| 4 | INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. |
| 5 | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INSTALACIONES | 21 ( 3 semanas) |
| 2 | 2 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS | 21 ( 5 semanas) |
| 3 | 3 | INSTALACIONES DE FONTANERÍA | 18 (2.5 semanas) |
| 4 | 4 | INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | 52 (7.5 semanas) |
| 5 | 5 | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | 35 ( 5 semanas) |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 147 horas |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### Unidad de Trabajo Nº 1 | ###### Representación gráfica de instalaciones | ###### 21 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Reperesentación gráfica de instalaciones - Programas software de representación de instalaciones - Modelado de edificios y locales usando la tecnología BIM - Impresión de planos |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de plantillas de Autocad en A2 y A3 para representar planos de instalaciones | 4 | 1,3,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Representación de locales y viviendas para su posterior uso en cálculo de instalaciones usando herramientas de dibujo y aplicando escalas | 4 | 1,3,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de modelado de edificios usando objetos BIM y las herramientas de CYPE | 4 | 1,3,7 | A, B, C, E, H, M, N |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 2 | ###### Instalaciones de calefacción y ACS | ###### 21 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Normativa. RITE. - Cálculo de necesidades en instalaciones de calefacción. - Instalaciones de calefacción. Tipología y características técnicas de los equipos y elementos constituyentes. Dimensionado. - Redes de agua para instalaciones de calefacción. Sistema bitubo con retorno directo, bitubo con retorno invertido y sistema monotubo. - Identificación y análisis de las características de los materiales utilizados en tuberías. - Cálculo de redes de tuberías. Pérdidas de carga y velocidades entre otros. Equilibrado hidráulico. - Elementos de instalaciones de agua bombas, circuladores y vasos de expansión. - Selección de elementos de seguridad y control. - Reglamentación aplicable a las instalaciones de calefacción. - Documentación técnica para la legalización de las instalaciones. - Memoria descriptiva. Planos y esquemas. Listado de componentes. - Memoria de cálculo y parámetros de diseño. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de ejercicios de repaso sobre transmitancia térmica. | 1 | 1,2,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de modelado de edificios usando objetos BIM y las herramientas de CYPE | 1 | 1,2,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de ejercicios de cálculo de las necesidades térmicas en instalaciones de calefacción. | 1 | 1,2,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de cálculo de redes de tuberías en la hoja de cálculo para los tres sistemas monotubo, bitubo directo y bitubo por retorno invertido. | 3 | 2) | A, B, C, E, H, M, N |
| Búsqueda en catálogos de los componentes que requiere una instalación de calefacción: caldera, emisores, circulador y vaso de expansión. | 2 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Cálculo de vasos de expansión para nuestra instalación | 2 | 1,2,3 | A, B, C, E, H, M, N |
| Lectura de los aspectos más importantes del RITE que son de aplicación para el cálculo de instalaciones de calefacción y realización de test online para comprobar su asimilación. | 2, 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de una memoria completa con la instalación de calefacción de un edificio de vivienda unifamiliar. | 2, 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | TODAS |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 3 | Instalaciones de fontanería | ###### 18 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Instalaciones de ACS. Características técnicas de los equipos y elementos constituyentes. Dimensionado. - Redes de agua para instalaciones de fontanería y ACS. - Identificación y análisis de las características de los materiales utilizados en tuberías. - Selección de elementos de seguridad y control. - Normativa para el cálculo de la simultaneidad. - Cálculo de redes de tuberías. Pérdidas de carga y velocidades entre otros. Equilibrado hidráulico. - Normativa RITE y CTE. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Calculo de necesidades en instalaciones de A.C.S. | 1 | 2 | A, B, C, E, H, M, N |
| Estudio de los diferentes tipos de instalaciones de ACS | 2 | 1,2,3 | A, B, C, E, H, M, N |
| Cálculo de la red de tuberías en la hoja de cálculo para la instalación de ACS. | 3 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Lectura de la normativa y guías IDAE sobre instalaciones de ACS. | 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de una memoria completa con la instalación de fontanería y ACS de un local comercial aplicando simultaneidad, calculando la pérdida de carga e incluyendo planos y esquemas de principio. | 2 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 4 | Instalaciones de climatización y ventilación | ###### 52 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Normativa. RITE, CTE. - Parámetros que intervienen en el cálculo de las necesidades de climatización y ventilación - Cálculo de necesidades en instalaciones de climatización y ventilación. - Cálculo de necesidades usando las herramientas de CYPE. - Instalaciones de climatización. Tipología y características técnicas de los equipos y elementos constituyentes. Dimensionado. - Instalaciones todo aire. Instalaciones con planta enfriadora y fan-coils. Instalaciones de volumen refrigerante variable (VRV). - Dimensionado y selección de equipos de recuperación de energía en instalaciones térmicas. - Descripción y selección de los componentes de una instalación de climatización y ventilación. - Redes de conductos de aire. Cálculo de conductos de aire. Conductos de impulsión, retorno, extracción y renovación. - Selección de ventiladores, rejillas y difusores. - Reglamentación aplicable a las instalaciones de ventilación y climatización. - Documentación técnica para la legalización de las instalaciones. - Memoria descriptiva. Planos y esquemas. Listado de componentes. - Memoria de cálculo y parámetros de diseño. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Repaso de la normativa concerniente al cálculo de cargas térmicas. | 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de ejercicios de repaso sobre transmitancia térmica. | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de ejercicios usando la hoja de cálculo sobre cálculo de las necesidades de climatización y ventilación. | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de cálculo de cargas con programas informáticos |  |  |  |
| Realización de ejercicios para seleccionar el sistema de climatización más adecuado en distintos locales. | 2 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Búsqueda en catálogos de los componentes que requiere una instalación de climatización | 2 | 1,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Cálculo de redes de conductos de aire manualmente y usando programas informáticos | 3 | 1,2,3 | A, B, C, E, H, M, N |
| Lectura de los aspectos más importantes del RITE que son de aplicación para el cálculo de instalaciones de climatización y ventilación. | 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de una memoria completa con la instalación de climatización/ventilación de un edificio. | 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | TODAS |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación |

| ###### Unidad de Trabajo nº 5 | ###### Cálculo de instalaciones frigoríficas | ###### 35 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cálculo de las necesidades en instalaciones frigoríficas. - Instalaciones frigoríficas. Tipología y características técnicas de los equipos y elementos constituyentes. Dimensionado. - Descripción y selección de los componentes de una instalación frigorífica. - Reglamentación aplicable a las instalaciones frigoríficas. Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas RD 552/2019. - Documentación técnica para la legalización de las instalaciones. - Memoria descriptiva. Planos y esquemas. Listado de componentes. - Memoria de cálculo y parámetros de diseño. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de ejercicios para calcular la demanda energética de una instalación frigorífica. | 1 | 2,4,5,6 | A, B, C, E, H, M, N |
| Búsqueda en catálogos de los componentes que requiere una instalación frigorífica. | 2 | 1,2,4,5,6 | A, B, C, E, H, M, N |
| Lectura de los aspectos más importantes del RSIF y sus ITC de aplicación para el cálculo de instalaciones frigoríficas. | 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | A, B, C, E, H, M, N |
| Realización de una memoria completa con la instalación frigorífica. | 5 | 1,2,3,4,5,6,7 | TODAS |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |