DISPONE DE APARTADO TRAS ESTA PORTADA PARA INDICAR COMO SE PROCEDERÍA CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER TOTALMENTE PRESENCIALES.

I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	                 1º DE CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES

## FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

# MÓDULO PROFESIONAL:        TÉCNICAS DE MONTAJE DE

# INSTALACIONES

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2020-2021

PROFESOR QUE IMPARTE LA ASIGNATURA Y ASUME POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ AÍS

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes y pruebas objetivas | 35% |
| Trabajos de investigación o desarrollo | 15% |
| Trabajos prácticos e informes de taller | 40% |
| Participación activa en clase | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### EL NÚMERO DE HORAS INDICADAS AQUÍ DEBE CORRESPONDERSE CON LA SUMA DE HORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSO.

| #### NÚMERO DE HORAS | #### 288 |
| --- | --- |

INFORMACIÓN RELATIVA A QUÉ Y CÓMO SE VAN A TRATAR CUESTIONES NO IMPARTIDAS EN EL CURSO PASADO, O QUE DEMOSTRARON NO HABER SIDO SUFICIENTEMENTE ASIMILADAS POR EL ALUMNADO.

Los alumnos son de primer curso y proceden de la ESO, de otros Ciclos Formativos o del Mundo Empresarial, por tanto, no es de aplicación este apartado.

PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Se utilizará la plataforma Google Classroom. Las características básicas se describen a continuación:

- Los alumnos matriculados serán dados de alta en la plataforma mediante una invitación enviada a su correo corporativo, apellidosnombre@ieselargar.org.

- Los alumnos podrán trabajar dentro de la clase virtual especialmente creada para el módulo TMI y con color distintivo, desde un ordenador PC, un ordenador portátil, tablet o teléfono móvil.

- La clase de Classroom se estructura a partir de tres elementos básicos:

- Tablón: El profesor publicará aquí fotos didácticas relacionadas con los temas, enlaces a webs educativas o empresas, esquemas y resolución de dudas de carácter general, fechas de exámenes y otros eventos, enlaces a clases por videollamada, etc. Por otro lado, los alumnos pueden intervenir de forma pública, interactuando con el resto de la clase para dejar sus comentarios.

- Trabajo de clase: donde se organizan los contenidos por temas, con el material didáctico que se vaya a dar (apuntes, fotos, extractos de tarifas, vídeos, etc.) y las actividades que se deban realizar. Los temas se publican en formato pdf, que los alumnos pueden imprimir de forma personal si desean. Las actividades se publican en tres formatos diferentes: pdf, que es el más transportable y le permite al alumnado realizar las actividades en folios o en una libreta, realizar una foto de cada página en la que consten dichas actividades y a continuación entregarlas como archivos adjuntos desde este mismo apartado; gdoc, para realizar las actividades online con el procesador de texto de Google; y docx, para realizar las actividades offline siempre que se tenga un procesador de texto instalado compatible con el de Microsoft.

Dentro de este mismo apartado, pulsando el botón “ver tu trabajo”, el alumnado puede consultar las actividades que haya entregado, las actividades que todavía tienen que entregar y revisar las correcciones de las actividades realizadas junto con las calificaciones obtenidas.

- Personas: donde constan el profesor o profesores que impartirán el módulo profesional y los/as compañeros/as de clase.

La plataforma permite programar tareas mediante un enlace a Google Forms, desde donde se pueden realizar exámenes con límite de tiempo, entrega única e incluso autocorrección. Añadiendo un complemento a Forms y mediante una determinada instrucción, he conseguido restar puntuación a las preguntas mal respondidas, lo que evita tener que aumentar su número para eliminar el aprobado por respuestas al azar.

Se harán pruebas a lo largo del primer mes de curso con la participación del alumnado, para detectar si alguno de ellos no dispone de los medios o conocimientos para utilizarla y poder prever esta circunstancia con tiempo.

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente módulo profesional se denomina Técnicas de Montaje de Instalaciones y pertenece a 1º curso del ciclo formativo de grado medio Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. Dicho módulo está regulado a nivel estatal por el Real Decreto 1793/2010 de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, publicada en el BOJA Nº 239 de 07/12/2011).

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las técnicas de unión propias de las funciones de montaje y mantenimiento, aplicadas en los procesos de las instalaciones frigoríficas y de climatización.

Por otra parte, al tratarse de un módulo de tipo transversal, y no estar vinculado exclusivamente a una sola unidad de competencia, contribuye de forma directa a la consecución de capacidades profesionales como complemento de las características profesionales de otros módulos. En cualquier caso, con el estudio del módulo de Técnicas de Montaje en las Instalaciones el alumnado consigue una base significativa asociada a las siguientes cualificaciones profesionales:

- Montar instalaciones frigoríficas y de climatización.

- Mantener instalaciones frigoríficas y de climatización.

El módulo comprende una duración de 288 horas, distribuidas según la secuenciación de contenidos.

2. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBEN PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Según la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 239 DE 07/12/2011), la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

| Código numérico |  | Objetivos generales del ciclo |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. |
| 2 |  | f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios. |
| 3 |  | g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. |
| 4 |  | h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 5 | j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y mantener equipos e instalaciones. |  |

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Basándonos en la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía, el módulo estaría asociado a las siguientes competencias del título:

| Código | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| B | e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| C | h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |

La competencia general del título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización consiste en montar y mantener instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

Por tanto, los requerimientos generales de cualificación profesional y los niveles de competencia que les van a ser requeridos a este profesional en situación de trabajo por parte del sistema productivo, tendrán que cumplir dicha competencia general.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos del módulo profesional de Técnicas de Montaje de Instalaciones son expresados en el Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre por el que se establece el título del ciclo formativo, en términos de resultados de aprendizaje, siendo los siguientes:

1. Determina el proceso que se debe seguir en las operaciones de mecanizado y unión, analizando la documentación técnica de los planos de montaje de conjuntos de tuberías y herrajes.

2. Dibuja piezas, conjuntos de tubería, accesorios y herrajes de instalaciones para su construcción y montaje, aplicando técnicas de representación y utilizando programas de CAD.

3. Aplica tratamientos de anticorrosión y antioxidación, describiendo las propiedades de los materiales utilizados en las instalaciones.

4. Mecaniza manualmente elementos de las instalaciones, relacionando el funcionamiento de las máquinas con las condiciones del proceso y las características del producto.

5. Conforma chapas, tubos y perfiles de instalaciones analizando su geometría y dimensiones y aplicando las técnicas (corte y doblado, entre otras.) correspondientes.

6. Realiza uniones no soldadas, identificando las características de cada unión y aplicando las técnicas (roscado, atornillado y engatillado, entre otras) adecuadas a cada tipo de unión.

7. Suelda elementos de las instalaciones, analizando los materiales que se van a unir y aplicando técnicas de soldadura (blanda, oxiacetilénica y eléctrica) de forma manual y automática.

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.

Dado que esta programación se sustenta en su aplicación práctica y real, los citados resultados del aprendizaje exigibles según la normativa, se adaptarán al marco de cada unidad didáctica intentando alcanzar la mayor dimensión posible.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesorado, utilizando para ello los apuntes elaborados por el profesor. Todo ello explicado de manera oral y visual, apoyándose de la pizarra, de la plataforma educativa y de presentaciones proyectadas con el cañón proyector.

Posteriormente, se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por el profesor o por los propios/as alumnos/as en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del módulo, tanto teóricas como prácticas.

Toda la documentación necesaria para seguir el curso se entregará a los alumnos en formato digital, o de manera puntual e individualizada, en formato papel. El profesor habilitará un espacio dentro de la plataforma Google Classroom, donde se irán publicando los temas, las actividades y otra información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Técnicas de Montaje de Instalaciones”, al que podrá acceder vía telemática todo el alumnado matriculado en el módulo con la cuenta corporativa del I.E.S. El Argar.

Las distintas actividades prácticas se organizarán de la siguiente manera:

- En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por el profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas.

- El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en papel o digital, en donde a partir de los criterios de evaluación establecidos para las actividades prácticas, irá anotando las consideraciones que estime oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las mismas.

- Los alumnos/as entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido. De igual forma, al final de cada actividad, elaborarán un informe individual de prácticas con un formato preestablecido y lo presentarán antes de la fecha límite establecida por el profesor.

- Tras su corrección, los informes escritos y los objetos elaborados, serán comentados en grupo.

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Como materiales y recursos didácticos generales se pueden citar los siguientes:

- Recursos generales:

Atienden a aquellos lugares donde se pueden desarrollar actividades educativas: Taller de Mecanizado y Unión (TP-6) y Aula Polivalente (altillo del TP-6) con su espacio de informática (altillo del TP-6).

El Taller TP-6 cuenta con siete mesas de trabajo con sus tornillos de banco; cinco puestos de soldeo eléctrico con sistema de extracción de humos; cinco mesas de soldeo a gas butano e instalación centralizada de soldadores; una estantería para cargas pesadas donde se disponen los perfiles, pletinas, varillas y tubos de herrería; diversas máquinas herramientas de altas prestaciones; tres armarios archivadores y otros tres armarios de pared, donde se alojan ordenadamente los útiles y herramientas de uso común. Hay un conjunto de diez taquillas modulares en donde el alumnado puede guardar sus enseres, los E.P.I.s y la ropa de trabajo empleada en el taller didáctico. Gracias a una pizarra de tiza que hay instalada junto a la puerta de acceso al taller, pueden darse explicaciones conforme se van realizando las prácticas.

En el almacén del TP6, el cual estamos organizando, están los cinco equipos de soldadura oxigás que tenemos, además de estanterías y armarios con diversos repuestos de herramientas, materiales de ferretería, pinturas, etc. El aseo anejo al almacén puede ser utilizado como vestuario.

El Aula Polivalente del altillo del TP-6 cuenta con una pizarra blanca, la mesa del profesor, un ordenador, un cañón proyector, una pantalla de proyección enrollable y una pequeña biblioteca, que crean un ambiente didáctico bastante acogedor. Tiene un aforo máximo de hasta 18 pupitres para el alumnado.

El altillo del TP-6 cuenta con un espacio en U, pegado al fondo opuesto a la pizarra, con 15 ordenadores PC, donde el alumnado puede crear dibujos y planos con el software CAD (Diseño Asistido por Ordenador) que tienen instalado.

- Recursos del Departamento:

- Ordenador y cañón proyector.

- Reproductor de vídeo.

- Catálogos y material informático de firmas comerciales.

- Material propio de la dotación del taller y aula polivalente.

- Biblioteca-mediateca del departamento con libros técnicos de consulta, CD-Roms, DVD-Roms, vídeos, catálogos técnicos y libros de texto de Formación Profesional.

5. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Se entenderá la evaluación como aquella actividad sistemática y continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consistente en dar información sobre los/as alumnos/as, la práctica docente y demás factores que en él intervienen en el proceso, para la toma de decisiones con el objetivo de guiar al alumno/a y mejorar el proceso educativo. La evaluación conllevará por tanto el análisis de todos estos factores que intervienen en el proceso, valorando su eficiencia y subsanando posibles fallos.

Principalmente se distinguirán tres tipos, en función del momento de realización:

- Evaluación inicial: Como punto de partida del proceso instruccional, se sondeará de manera informal a los/as alumnos/as para determinar que conocimientos previos poseen, a través de un sondeo oral (charla) o escrito (examen con preguntas tipo test o de respuestas cortas). Se observará el nivel de desarrollo de destrezas.

- Evaluación formativa: Se comprobará, durante todo el proceso, que las enseñanzas impartidas se adaptan al proceso y las capacidades de aprendizaje del alumnado, procurando una instrucción individualizada, aprendizaje significativo y la consecución de contenidos de forma gradual y continúa.

- Evaluación sumativa: Al final del proceso, se determinará el grado de consecución de los objetivos que se pretendían conseguir.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 2, punto 2, que "la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo". Es decir, que el alumnado tiene la obligación de asistir de manera regular a clase y realizar los exámenes, pruebas, ejercicios, informes y prácticas que disponga el profesor que imparte el módulo profesional.

Los/las alumnos/as que, falten un 20% de horas por trimestre de forma injustificada y/o no realicen las actividades de manera regular, perderán el derecho a la evaluación continua de ese trimestre y serán evaluados y calificados del mismo en la sesión correspondiente a la evaluación final.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

Las prácticas y actividades de clase son obligatorias, debiendo entregarse en las fechas indicadas y obtener una calificación positiva. Cuando un alumno/a presente una práctica, el profesor podrá pedirle que verifique el correcto funcionamiento, montaje, estanquidad, etc. de la misma, así como preguntarle sobre los procedimientos adoptados, el planteamiento seguido, la resolución de problemas, etc., y será indispensable que responda correctamente. La actitud en clase se tendrá en cuenta en la evaluación de los diferentes módulos pues la adquisición de la madurez y disciplina requeridas para trabajar como técnico son un aspecto esencial de los contenidos curriculares.

5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

1. Los conceptos serán valorados a través de:

- Pruebas y/o exámenes que los/as alumnos/as irán realizando a lo largo del curso.

- Exámenes finales de la materia impartida.

- Pruebas orales.

- Realización de trabajos/actividades de investigación y desarrollo.

- Informes elaborados por los alumnos/as.

2. En los procedimientos se valorará fundamentalmente:

- Planificación del proceso de trabajo.

- Acopio de materiales y herramientas necesarias.

- Manejo de las herramientas y equipos del taller.

- Desarrollo de las actividades programadas.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- Organización y limpieza del puesto de trabajo.

- Tiempo óptimo empleado para la realización de las actividades.

- Informes elaborados por los alumnos/as sobre las actividades realizadas.

- Manejo de los útiles de dibujo y de las herramientas informáticas.

3. Las actitudes se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Responsabilidad en el trabajo.

- Respeto a las normas de seguridad e higiene tanto generales como las establecidas en el aula-taller.

- Disposición favorable al trabajo tanto individual como en equipo.

- Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia capacidad para resolverlos, alcanzando resultados palpables y útiles.

- Curiosidad por conocer los diferentes tipos de soluciones dadas a un mismo problema técnico, respetando las ideas y valores plasmados en ellas por otras personas.

- Puntualidad en la entrega de trabajos.

- Organización y limpieza en aula-taller.

- Respeto por el medio ambiente y reciclaje de materiales.

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

- Exámenes teóricos y pruebas objetivas: En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos y/o prácticos, referente a los contenidos impartidos hasta ese momento. En las cuestiones tipo test o de elección de respuestas, se podrá descontar puntuación si la respuesta dada no es la correcta, evitando así que el alumno pueda responder al azar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información teórica de cada tema y llegar al entendimiento pleno de los mismos, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, para expresar correctamente las ideas aprendidas de cada unidad didáctica. También serán relevantes las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor, la clasificación y características de la pieza entregada, así como sus dimensiones.

- Actividades prácticas e informes de taller: Se trata de actividades prácticas de taller consistentes en el mecanizado y unión de piezas que capacite a los alumnos para el montaje de instalaciones. En este apartado habría que incluir también los informes realizados por los alumnos/as en los que se detalle la descripción del trabajo realizado, los materiales y herramientas utilizados, el proceso de trabajo, las medidas medioambientales tomadas, los problemas y dificultades que han surgido, así como un plano a escala y acotado sobre la pieza o el montaje a realizar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la calidad del trabajo realizado, el tiempo empleado y los pasos seguidos para llegar hasta el resultado final.

- Trabajos de investigación y desarrollo: Para mejorar la asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes de las unidades didácticas se realizarán:

  - Actividades escritas sobre los contenidos impartidos en clase (realización de esquemas, preguntas de respuesta corta, preguntas de opción múltiple, interpretación de planos, etc.).

  - Realización de láminas de dibujo empleando los útiles de dibujo técnico o un programa de diseño asistido por ordenador.

  - Trabajos escritos desarrollados en clase o en casa sobre los contenidos del módulo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, donde se pone se realiza la descripción de los trabajos realizados.

- Participación en clase: serán objeto de evaluación las actitudes de los alumnos y alumnas, observadas en el desarrollo de las clases en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, valorándose la participación, actitud, predisposición, respeto, orden, limpieza, puntualidad y realización de las funciones encomendadas cada día.

5.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN GENERALES DE PRUEBAS Y TRABAJOS.

Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de evaluación secuenciados en cada unidad didáctica y, por otro lado, los trabajos y pruebas efectuados por los alumnos y alumnas a lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación de los criterios de evaluación que les correspondan en cada unidad.

En los exámenes y pruebas objetivas se dividirá la puntuación entre el número de preguntas propuestas y dentro de estas según los apartados existentes. Podrá haber preguntas que tengan mayor ponderación en la calificación que otras, en función de la relevancia que el profesor considere que tienen para la consecución de los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos. En las preguntas tipo test, la calificación de las mismas se repartirá de forma homogénea dentro de la puntuación asignada.

En los trabajos de investigación y desarrollo la puntuación se dividirá entre el número de actividades propuestas y dentro de estas según los apartados existentes. Podrá haber actividades que tengan mayor ponderación en la calificación que otras, en función de la relevancia que el profesor considere que tienen para la consecución de los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos. En cada actividad, la calidad técnica del texto, esquemas y planos (precisión y rigor del contenido expuesto con los objetivos planteados) tendrá una importancia del 80% y la calidad expositiva y/o claridad (forma de expresarse y eficacia de la comunicación escrita) de un 20%.

Para los trabajos e informes de taller la calificación se dividirá de la siguiente forma:

- Desarrollo del trabajo (nivel de conocimientos y destrezas, uso apropiado de equipos y herramientas con seguridad) … 35%

- Calidad de la práctica (precisión y esmero en el trabajo, medidas, terminación) … 15 %

- Tiempo empleado … 10 %

- Orden y limpieza en los trabajos … 10 %

- Prevención de riesgos y empleo de equipos de protección … 10%

- Informe de prácticas (nivel de conocimientos, corrección, claridad, calidad de los planos y esquemas) … 20 %

5.4. OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN:

| Exámenes y pruebas objetivas…...……...: 35%(*) | Resultado numérico de 0 a 10, según ponderación de las preguntas indicadas en cada prueba. En caso de plantearse un examen teórico y un examen práctico se ponderarían al 15 % el teórico y al 20 el práctico. |
| --- | --- |
| Trabajos de investigación o desarrollo...: 15%(**) | Calidad expositiva y/o claridad (forma de expresarse y eficacia de la comunicación escrita): 20% Calidad técnica del texto, esquemas y planos (precisión y rigor del contenido expuesto con los objetivos planteados): 80% |
| Trabajos prácticos e informes de taller..: 40% (***) | Desarrollo del trabajo (nivel de conocimientos y destrezas, uso apropiado de equipos y herramientas con seguridad) … 35% Calidad de la práctica (precisión y esmero en el trabajo, medidas, terminación) … 15 % Tiempo empleado … 10 % Orden y limpieza en los trabajos … 10 % Prevención de riesgos y empleo de equipos de protección … 10% Informe de prácticas (nivel de conocimientos, corrección, claridad, calidad de los planos y esquemas) … 20 % |
| Participación activa en el aula………….…: 10% (****) | Observación del comportamiento y participación. Con asistencia a clase habitual se parte del 10%, que se irá reduciendo a razón de 0,1 por amonestaciones en clase debido a comportamientos inadecuados, falta de colaboración o la no realización de las tareas encomendadas (recogida del material del taller, orden y limpieza, uso inadecuado del material de aula o taller o deterioro del mismo, etc.) |

(*) Nota 1: Para poder aplicar la media ponderada se han de tener superados los exámenes presenciales y pruebas objetivas con una nota mayor o igual de 5 sobre 10.

(**) Nota 2: Para poder aplicar la media ponderada se han de tener superados los trabajos de investigación y desarrollo obligatorios con una nota mayor o igual de 5 sobre 10.

(***) Nota 3: Para poder aplicar la media ponderada se ha de tener superados los trabajos prácticos e informes de taller con una media mayor o igual de 5 sobre 10.

(****) Nota 4: Para poder aplicar la media ponderada se ha de tener una actitud y participación activa en el aula de al menos 5 puntos sobre 10.

En cuanto a la Evaluación Final, aquellos alumnos/as que hayan superado las tres evaluaciones parciales obtendrán una calificación positiva en la evaluación final siendo ésta el resultado de ponderar las tres evaluaciones parciales mediante la media aritmética.

lª Evaluación: 33,3 %         2ª Evaluación: 33,3 %           3ª Evaluación: 33,3 %

5.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

Debido a las especiales características de este módulo profesional, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a la anterior, ya que los contenidos que se van introduciendo pueden ser o bien independientes o bien tener un nivel de desarrollo que el hecho de aprobar los siguientes no tiene por qué requerir alcanzar todos los objetivos anteriores (por ejemplo, un alumno puede saber soldar, pero esto no significa que sepa limar convenientemente).

Para aquellos/as alumnos/as que no superaran alguna evaluación parcial tendrán la oportunidad de recuperarlas durante el mes de junio, en el que se realizará un examen que contendrá preguntas de teoría y ejercicios prácticos y que se será necesariamente más extenso que los realizados en las evaluaciones parciales de cada trimestre, y otro examen práctico, para aquellos/as alumnos/as que no superasen la parte práctica durante dicha evaluación parcial. Estos exámenes recogerán todos los contenidos dados a lo largo del curso. Para superar la Evaluación Final se deberán aprobar las tres evaluaciones parciales, ya sea por la vía evaluadora de cada trimestre con su respectiva evaluación parcial o por la vía de las recuperaciones en el mes de junio, en caso de suspender alguna evaluación parcial, la Evaluación Final se considerará no superada, teniendo que volver a cursar todo el contenido teórico-práctico el próximo curso.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la Evaluación Final. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

- Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de trabajos de investigación y desarrollo y el examen final.

- Los procedimentales se recuperarán realizando las actividades prácticas en el taller que tuvieran suspensas, acompañadas de sus correspondientes informes. En el caso de que sean varias, el profesor podrá proponer trabajos nuevos (no realizados durante el curso) que engloben varias de estas actividades. Los informes se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna de-muestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesorado.

5.6. EVALUACIÓN INICIAL.

Como punto de partida del proceso instruccional, se sondeará a los/as alumnos/as para determinar que conocimientos previos poseen, a través de un sondeo oral (charla) o escrito (examen con preguntas tipo test o de respuestas cortas).

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

Como se ha comentado en el anterior apartado, para superar la evaluación final del curso se deberán aprobar las dos evaluaciones parciales, ya sea por la vía evaluadora de cada trimestre con su respectiva evaluación parcial o por la vía de las recuperaciones en el mes de junio, y en caso de suspender alguna evaluación parcial, la evaluación final se considerará no superada, teniendo que volver a cursar todo el contenido teórico-práctico el próximo curso.

Es decir, que el alumnado que no supere este módulo profesional durante un curso, deberá repetirlo el siguiente curso, siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos para todos los alumnos/as.

7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

A través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

- Normas de seguridad e higiene.

Se tendrán presentes todas aquellas medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en el taller. Los alumnos deberán conocer las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

- Educación de respeto a la diversidad y a la interculturalidad.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual fuere su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

- Superación de las desigualdades por razones de género.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

- Respeto al medio ambiente.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en los talleres, así como de reciclaje y almacenamiento ordenado de los residuos generados.

- La educación para la salud laboral.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos de los talleres. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

- La educación para el consumo.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No están previstas en el momento de la redacción de esta programación, aunque se mantiene abierta la posibilidad de realizar una visita a un taller de ferralla y soldadura y/o a una empresa instaladora/mantenedora de frío y/o climatización. En todo caso, las actividades serán acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NEE

a) Atención a la diversidad:

Partimos del hecho de que ningún/a alumno/a es igual a otro/a, por lo que es preciso detectar las mejores estrategias de enseñanza para conseguir que el proceso de enseñanza aprendizaje sea satisfactorio.

Para asegurar una adecuada atención a la diversidad es preciso analizar los distintos niveles de aprendizaje del alumnado de forma permanente a lo largo del proceso de enseñanza. Con ello se conseguirá:

-	Evitar que aparezcan o se establezcan dificultades en el aprendizaje.

-	Mejorar la socialización y la autonomía del alumnado.

-	Adaptar las actividades a la realidad del aula.

-	Apreciar la diversidad entre compañeros/as como algo positivo, así como el respeto a las diferencias.

En este sentido se realizarán ejercicios y actividades con dificultad creciente de forma que sean sencillas de entender y realizar por los/las alumnos/as que presenten mayores dificultades de aprendizaje. En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

De la misma forma se prevén actividades de ampliación y refuerzo para que puedan ser realizadas por los/las alumnos/as más avanzados/as. Las actividades versarán sobre la realización de trabajos con programas de ordenador e internet (uso de las TIC) o sobre la realización de ejercicios o prácticas más complejas relacionadas con la unidad que se trate.

Se mantendrá un contacto permanente con el departamento de orientación, así como con el profesorado de apoyo para programar actividades específicas y en consonancia con las desarrolladas por el resto de profesores/as.

Las actividades serán motivadoras y en caso de realizarse por grupos, estos serán heterogéneos.

Con todos estos puntos a tener en cuenta, se pretende que se fomente el aprendizaje constructivista de forma que el/la alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje y no se imponga un ritmo diferente al demandado por cada uno/a de ellos/as.

Finalmente, habrá que tener en cuenta las especiales circunstancias de aquellos alumnos/as que se encuentren trabajando en empresas a la vez que estudian, realizando un plan personalizado adaptado a su horario disponible que les permita conseguir las capacidades necesarias para obtener la titulación.

b) Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEAE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesorado de los módulos y el de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- La Programación de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de los elementos de la programación y la temporalización real de la misma. Además, se detallarán las actividades realizadas cada día, gracias a la elaboración del diario de clase incluido en el cuaderno del profesorado.

- La programación didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

11. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | PROCESOS DE MECANIZADO Y UNIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA. Prepara al alumno/a para identificar los procesos de mecanizado y unión a realizar, las fases a seguir en las operaciones de mecanizado y unión, el empleo de técnicas de medida y verificación, así como, conocer los equipos y herramientas del taller. Por otra parte, les enseña a realizar croquis, dibujos y planos, así como la interpretación de la documentación gráfica y simbología estipulada para las instalaciones. |
| Nº 2 | MATERIALES, PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. Capacita al alumno/a para conocer las propiedades y características técnicas de los materiales, identificar los principales riesgos laborales, técnicas de clasificación de residuos, actuación en caso de accidente y señalización, entre otros. |
| Nº 3 | MECANIZADO Y CONFORMADO. Prepara al alumnado en el conocimiento y práctica de las técnicas de trazado, mecanizado y conformado adecuadas a su perfil profesional. |
| Nº 4 | UNIONES NO SOLDADAS Y SOLDADURA. Capacita al alumno/a para realizar uniones soldadas y no soldadas, estas últimas, tanto fijas como desmontables. |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización (horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U.D. Nº 1 | PROCESOS DE MECANIZADO Y UNIÓN | 27 |
| 1 | U.D. Nº 2 | ELABORACIÓN DE CROQUIS Y PLANOS | 27 |
| 2 | U.D. Nº 3 | PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 9 |
| 3 | U.D. Nº 4 | MECANIZADO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES | 45 |
| 3 | U.D. Nº 5 | CONFORMADO DE ELEMENTOS | 27 |
| 2 | U.D. Nº 6 | MATERIALES | 27 |
| 4 | U.D. Nº 7 | UNIONES NO SOLDADAS | 36 |
| 4 | U.D. Nº 8 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (S. BLANDA) | 15 |
| 4 | U.D. Nº 9 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (S. GAS OXICOMBUSTIBLE) | 20 |
| 4 | U.D. Nº 10 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (S. ELÉCTRICA) | 55 |
| TOTAL TEMPORIZACIÓN |  |  |  |

12. UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1 | ###### PROCESOS DE MECANIZADO Y UNIÓN | ###### 27 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Identificar los materiales y sus propiedades.

- Identificar los procesos de mecanizado y unión a realizar

- Comprender las distintas opciones disponibles para el mecanizado y unión.

- Determinar las fases a seguir en las operaciones de mecanizado y unión

- Determinar los procesos básicos de mecanizado y unión.

- Distinguir los principales tipos de herramientas utilizados en los procesos de mecanizado y unión de las instalaciones térmicas y de fluidos.

- Conocer los instrumentos de medida más utilizados en los procesos de mecanizado.

- Realización básica de croquis, dibujos y planos acotados a escala.

CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Identificación de los materiales y sus propiedades.

- Identificación de los procesos de mecanizado y unión a realizar.

- Determinación de las fases a seguir en las operaciones de mecanizado y unión.

- Metrología.

- Instrumentos de medida y verificación.

- Identificación de los equipos y herramientas a utilizar.

- Herramientas específicas para instalaciones de climatización, fontanería-calefacción.

- Representación de piezas a fabricar. Simbología utilizada en los planos.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Metrología dimensional, unidades, múltiplos y submúltiplos del SI y del Sistema Inglés.

- Realización de medidas elementales con diversos instrumentos y sobre distintos objetos.

- Identificación de diferentes acciones de medición y de verificación.

- Valoración de la precisión, apreciación y error cometido al utilizar los aparatos de medida.

- Realización de trazado de paralelas, perpendiculares y medidas sobre chapa de acero.

- Elaboración de piezas y dibujos utilizando las técnicas de medición y verificación.

Actitudes:

- Valoración de la importancia de las medidas y de la conversión de las distintas unidades para fabricar piezas y montajes que se correspondan con el diseño planificado.

- Rigor y actitud en el análisis.

- Actitud ordenada y metódica en el trabajo.

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud cuidadosa con los instrumentos de medición para evitar que se dañen o deterioren.

- Reconocimiento de la importancia de la precisión y de la simplificación.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Realización de ejercicios de conversión de unidades del SI y del sistema inglés y del sistema sexagesimal empleando factores de conversión. | 1, 2 | 1,3 | A,B |
| Realización de ejercicios sobre medidas con el calibre. | 1, 2 | 1,3 | A,B |
| Realización de ejercicios de identificación de herramientas e introducción práctica a su uso. | 4, 5 | 4 | A,B,C |
| Realización de un informe de prácticas inicial, ayudando a los alumnos/as a rellenar los distintos apartados y a dibujar los planos de las piezas a realizar. | 1, 2 | 1 | A,B,C |
| Trazado sobre chapa de acero de 1 y 1,5 mm de grosor de piezas, según los planos y medidas dadas. | 4, 5 | 3,4 | A,B,C |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Hacer conversiones correctas entre unidades del SI, el sistema inglés y el sistema sexagesimal.

- Obtener, mediante cálculos, magnitudes derivadas.

- Diferenciar entre los conceptos de medición y verificación a través de la observación y de la experiencia práctica.

- Identificar los distintos equipos de medida (flexómetro, calibre, transportador, etc.) y utilizarlos correctamente para la medida de longitudes y ángulos.

- Reconocer y describir el uso y aplicación de las distintas herramientas y equipos del taller.

- Conocer y aplicar las normas de conservación y utilización de los aparatos de medida, verificación y de las herramientas del taller.

- Trazar paralelas, perpendiculares y realizar medidas correctamente sobre el papel y sobre el material de trabajo.

- Usar adecuadamente y con seguridad los equipos y herramientas del taller requeridos para la práctica.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, la práctica y el informe se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, la práctica y el informe, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2 | ###### ELABORACIÓN DE CROQUIS Y PLANOS | ###### 27 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Conocer las normas para la realización de planos y croquis, así como su simbología y acotación.

- Interpretar correctamente planos, croquis y esquemas de las instalaciones térmicas.

- Realizar planos y croquis de instalaciones térmicas.

- Conocer el manejo de sistemas CAD.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Interpretación de planos.

- Acotación.

- Normalización.

- Croquizado.

- Representación de vistas y visualización de piezas.

- Dibujo asistido por ordenador.

- Comandos de edición del entorno, comandos de dibujo y de modificación comandos de acotación del entorno CAD.

- Gestión de capas y bloques del entorno CAD.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Análisis de las distintas vistas de un objeto real.

- Representación en 2 dimensiones de las vistas principales de objetos.

- Acotado con soltura de objetos representados en 2 dimensiones.

- Realización de representaciones sencillas utilizando sistemas de perspectivas.

- Utilización de las escalas para representar objetos y planos.

- Empleo de programas CAD para la realización de láminas de dibujo sencillas.

Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Observación metódica de las vistas de los objetos.

- Indagación y curiosidad por las aristas, contornos y detalles no visibles de las piezas.

- Reconocimiento de las técnicas de acotación para la representación de las medidas reales de los objetos.

- Actitud ordenada y metódica en el trabajo.

- Interés en simplificar las representaciones gráficas con la ayuda de las distintas técnicas.

- Reconocimiento de la importancia que tiene la precisión, la exactitud y la limpieza en la elaboración y presentación de dibujos técnicos.

- Empleo de las técnicas de representación gráficas asistidas por ordenador de una manera eficaz.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtención de vistas de piezas | 2 | 1,3 | B |
| Empleo de escalas para dibujar dos planos de escala 1/100 y 1/75 | 2 | 1,3 | B |
| Ejercicios sobre acotación de vistas | 2 | 1,3 | B |
| Ejercicios matemáticos sobre escalas | 2 | 1,3 | B |
| Ejercicios sencillos de trazado geométricos para conocer los comandos de edición, dibujo y acotación del entorno CAD. | 2 | 1,3 | B |
| Realización de recuadro y cajetín en entorno CAD. | 2 | 1,3 | B |
| Escalado de objetos, simetría y acotación de piezas empleando el entorno CAD. | 2 | 1,3 | B |
| Impresión de formatos de papel y de ejercicios de dibujo utilizando los programas asistidos por ordenador. | 2 | 1,3 | B |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 2 | 1,3 | B |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Representación de las vistas de una pieza real.

- Acotar las representaciones de objetos en sus vistas.

- Identificar la simbología y especificaciones contenidas en croquis y planos.

- Representar objetos y planos en planta en diferentes escalas e interpretar la documentación gráfica.

- Manejar correctamente los instrumentos básicos de representación gráfica.

- Manejo fundamentado de programas de diseño asistido por ordenador.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3 | ###### PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | ###### 9 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Conocer las medidas básicas de seguridad en el trabajo.

- Familiarizarse con las principales normas medioambientales.

- Identificar los equipos de protección individual.

- Conocer las actuaciones en caso de accidente.

- Clasificación y tratamiento adecuado de los residuos en función de su peligrosidad.

- Aprender las técnicas de montaje y desmontaje y normas de seguridad de algunos medios auxiliares.

- Identificar las señales de seguridad.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables

- Principales riesgos laborales.

- Equipos de protección individual.

- Actuación en caso de accidente.

- Técnicas de clasificación de residuos.

- Etiquetado de productos químicos.

- Colocación de medios auxiliares.

- Señalización.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Comprobación de las condiciones de trabajo.

- Utilización y mantenimiento con seguridad de las herramientas del taller.

- Descripción de los riesgos más frecuentes y de las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos en un taller.

- Clasificar y tratar adecuadamente los residuos derivados de los procesos de mecanizado y unión.

- Colocación correcta de medios auxiliares.

- Interpretación de los carteles y señales de seguridad.

Actitudes:

- Gusto por el orden en la mesa de trabajo.

- Interés y esfuerzo por mejorar las destrezas en el manejo de herramientas.

- Hábitos de orden y limpieza en el entorno de trabajo.

-Toma de conciencia sobre el peligro que conlleva el uso negligente de los útiles de trabajo y de las herramientas en el aula-taller.

- Interés por conservar las herramientas en buen estado.

- Seguimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas.

- Selección y uso de los equipos de protección individual adecuados para cada momento.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción de los riesgos más frecuentes y de las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos en un taller de montaje y mantenimiento. | 4,5,6,7,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Colocar y montar adecuadamente los medios auxiliares como escaleras y andamios de forma segura. | 1,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Ejercicio sobre identificación y clasificación de los riesgos relativos al uso de las herramientas y equipos del taller. | 4,5,6,7,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 1,4,5,6,7,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Identificar los riesgos asociados al manejo de las herramientas y equipos del taller.

- Colocar y montar adecuadamente los medios auxiliares con las medidas de seguridad requeridas.

- Interpretar las normas de prevención y protección.

- Determinar el equipo de protección individual más idóneo para cada caso y la señalización referente al montaje de las instalaciones de fluidos.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4 | ###### MECANIZADO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES | ###### 45 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Conocer las principales técnicas de mecanizado y sus aplicaciones.

- Manejar las principales herramientas de trazado, corte, limado, taladrado y roscado.

- Seleccionar las herramientas adecuadas para las principales operaciones de mecanizado.

- Identificar los principales métodos de trazado, serrado, limado, taladrado y roscado.

- Realizar correctamente los distintos procesos de mecanizado de las instalaciones.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Instrumentos y procesos de trazado.

- Instrumentos y procesos de corte.

- Instrumentos y procesos de limado.

- Instrumentos y procesos de taladrado.

- Instrumentos y procesos de roscado.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Planificación de procesos de trabajo simples. Análisis de la información técnica.

- Recubrimiento con barniz de las partes de las piezas en las que se va a desarrollar el trazado.

- Utilización de herramientas y técnicas básicas para el trazado plano y al aire.

- Comprobación de la exactitud de las medidas trazadas sobre los objetos.

- Selección de las herramientas adecuadas en función del tipo de mecanizado a realizar.

- Realización correcta de las operaciones de limado, corte, burilado, cincelado, taladrado y roscado de chapas, perfiles y tubos metálicos, según el caso, utilizando el utillaje y herramientas necesarios.

- Manipulación adecuada de las herramientas para conseguir el mecanizado de chapas, perfiles y tubos.

- Revisión de los posibles defectos presentados en superficies mecanizadas.

- Ejecución de las técnicas de mecanizado aprendidas, según lo estipulado en la información técnica de la práctica a realizar.

- Realización de informes de las prácticas realizadas.

Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Valoración de un trazado cuidadoso para la realización de operaciones posteriores.

- Destreza en la realización del mecanizado de una pieza con el fin de conseguir las características especificadas.

- Respeto por las normas y criterios establecidos en el taller.

- Actitud ordenada y metódica en el trabajo.

- Reconocimiento de la importancia de la precisión y de la simplificación.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicación de solución de sulfato de cobre en agua para distintos perfiles de acero dulce. | 4,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Fabricación de un martillo con cuadrado macizo de 20x20 y redondo calibrado de 14 mm. | 1,2,4,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Informes de las prácticas realizadas | 1,2,4,8 | 1,2,3,4,5 | A,B,C |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 1, 2,4,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Seleccionar los útiles necesarios para realizar el trazado de las piezas y efectuar su preparación.

- Interpretar adecuadamente los croquis y planos para efectuar la medición y trazado.

- Ejecutar el trazado de forma adecuada y precisa para la realización de piezas.

- Establecer los procedimientos de mecanizado y acabado a partir de los planos y de las especificaciones técnicas.

- Seleccionar la herramienta de mecanizado y accesorios teniendo en cuenta el material a tratar.

- Relacionar las distintas herramientas de mecanizado con materiales, acabados y formas deseadas.

- Determinar la secuencia correcta de las operaciones a realizar.

- Operar diestramente con las máquinas y herramientas del taller para realizar el mecanizado de materiales, logrando las características especificadas en la documentación técnica.

- Cumplir las normas de seguridad y protección junto con los criterios de calidad requeridos a la hora de realizar las operaciones.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5 | ###### CONFORMADO DE ELEMENTOS | ###### 27 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Adquirir las principales técnicas de conformado.

- Conocer los equipos de conformado de elementos.

- Dominar las tolerancias de conformado de los elementos

- Conocer los procedimientos de conformado de los elementos

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Conformado de chapas.

- Conformado de perfiles

- Conformado de tubos.

Procedimientos (contenidos organizadores):

-  Comprobación de la exactitud de las medidas trazadas sobre las chapas metálicas, perfiles y tubos para efectuar correctamente las operaciones de conformado.

- Realización del aplanado, curvado, plegado y corte de chapas metálicas de diferentes espesores empleando el herramental necesario.

-  Ejecución del corte y conformado de un perfil metálico para la fabricación de un herraje usando todo el utillaje necesario.

- Realización del corte, desbarbado, doblado y abocardado de tuberías metálicas empleando las herramientas específicas para ello.

- Revisión de los posibles defectos presentados en superficies conformadas (dobleces, curvas, cortes, etc.), realizando un informe sobre ello.

- Realización de informes de las prácticas realizadas.

Actitudes:

- Atención a la hora de aplicar las explicaciones realizadas en clase, toma de notas y resolución de dudas.

- Reconocimiento del correcto conformado de chapas, perfiles metálicos y tuberías.

- Interés en el manejo de las herramientas y máquinas del taller, en condiciones de seguridad.

- Cuidado en la utilización y conservación de los equipos de medida, verificación, trazado, mecanizado y conformado.

- Valoración de los costes que conllevan las operaciones de conformado.

- Interés por la normativa de aplicación para efectuar las prácticas con la calidad exigida.

- Preocupación por la limpieza y orden del puesto de trabajo

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricación de una caja de ventilación a partir de chapa de 0,80 mm de grosor. | 5,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Fabricación de una pala recogedor con mango a partir de pletina de 20x4 mm y chapa de 1,5 mm de grosor. | 5,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Doblado de tuberías de acero hasta llegar a la forma especificada. | 5,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Doblado y abocardado de tuberías de cobre hasta llegar a llegar a las formas especificadas en las prácticas. | 5,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Informes de prácticas. | 1,5,8 | 1,2,3,4,5 | A,B,C |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 5,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Conocer y dominar las técnicas de conformado de chapas y tubos.

- Establecer el proceso de conformado a partir de los planos y especificaciones dadas.

- Operar correctamente con las máquinas y herramientas para el realizar el conformado.

- Realización correcta del curvado de tubos metálicos de acero y cobre.

- Correcta ejecución del abocardado y ensanchado de tubos metálicos.

- Fabricación adecuada de útiles de trabajo a partir de las especificaciones técnicas.

- Aplicar adecuadamente las normas de uso y seguridad en los procesos de conformado.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6 | ###### MATERIALES | ###### 27 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Conocer las propiedades mecánicas, químicas y físicas básicas de los materiales de uso técnico.

- Conocer las características y uso de los materiales metálicos y no metálicos en las instalaciones.

- Conocer las características y uso de los materiales plásticos en las instalaciones.

- Distinguir los materiales según las aplicaciones que pueden tener en instalaciones térmicas.

- Conocer cómo podemos proteger los materiales contra los procesos de oxidación y corrosión.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Propiedades generales de los materiales: mecánicas, químicas y físicas.

- Materiales metálicos.

- Materiales no metálicos.

- Materiales plásticos.

- Aplicaciones de los materiales en las instalaciones térmicas.

Procedimientos (contenidos organizadores):

-    Analizar las propiedades mecánicas, químicas y físicas de los materiales de uso técnico.

-    Identificación de los objetos metálicos, plásticos, etc. de los edificios e instalaciones.

-    Distinción entre los diferentes tipos de ferroaleaciones.

-    Analizar en qué formas se presentan comercialmente los aceros (barras macizas, perfiladas, pletinas, tubos, chapas, etc.).

-    Analizar las características de los metales no ferrosos (aluminio, cinc, estaño, plomo, cobre y aleaciones, otros metales).

-    Aplicación de los procedimientos y técnicas adecuados para proteger las redes de tuberías y conductos de la corrosión.

-    Analizar las propiedades de los materiales plásticos utilizados en las instalaciones.

-    Reconocimiento de la mejora del aspecto externo y protección de objetos y construcciones con los materiales de acabado superficial: pinturas, barnices y lacas.

-    Comparativa de precios de los distintos materiales usando diferentes fuentes de información.

Actitudes:

-   Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

-   Curiosidad por conocer las propiedades de los diferentes materiales y su posible empleo en objetos y herramientas del taller.

-   Interés por conocer cuáles son los materiales que componen las diversas instalaciones de fluidos de las viviendas, así como los tratamientos que reciben para su obtención.

-   Interés por saber el coste económico del empleo de los diferentes materiales en las instalaciones y sus ventajas frente a otros materiales.

-   Valoración de los aspectos funcionales, estéticos y técnicos de los materiales aislantes, pinturas, barnices y pegamentos.

-   Reconocimiento de la problemática ambiental que generan los productos de desecho y su posible reciclaje.

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación de diversas piezas, tubos y accesorios de fontanería y de climatización según el material del que están fabricados. | 3 | 2 | A, B |
| Elaboración de una tabla identificativa sobre los materiales empleados en instalaciones térmicas y de fluidos, indicando sus características y empleo. | 3 | 2 | A, B |
| Realización de actividades sobre el nivel de conocimientos de las propiedades de los materiales y de las características de los materiales empleados en las instalaciones de fluidos. | 3 | 2 | A, B |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 3 | 2 | A, B |

###### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Explicar las principales características de los materiales metálicos.

- Clasificar los materiales ferrosos y sus formas de presentación comercial.

- Identificar los metales no ferrosos y sus aleaciones y explicar sus características.

- Entender la importancia de los diversos tipos de tratamientos realizados industrialmente a los metales para mejorar sus cualidades.

- Clasificar los plásticos en función de sus características y de su comportamiento ante el calor.

- Definir los criterios de selección de los materiales aislantes, pinturas, barnices y pegamentos usados en el sector.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7 | ###### UNIONES NO SOLDADAS | ###### 36 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Adquirir las principales técnicas de unión de las instalaciones térmicas y de fluidos.

- Conocer las principales herramientas para realizar uniones no soldadas.

- Manejar los elementos de unión que existen en el mercado.

- Conocer las tareas de preparación de las uniones no soldadas.

- Reconocer el método de unión adecuado para cualquier tipo de ensamblaje.

- Determinar la secuencia de operaciones de las uniones no soldadas

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Uniones desmontables: empleo de accesorios roscados y ensamblados. Tipos básicos y características de las roscas.

- Uniones fijas: remachadas o mediante adhesivos.

- Sistemas empleados para unir las tuberías plásticas: sistema de unión de tuberías de polietileno negro, sistema de unión de anillo corredizo, sistema push fit y sistema press-fitting, principalmente.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Realización de uniones desmontables utilizando accesorios roscados, tornillos, tuercas, arandelas, espárragos, pasadores, etc.

- Realización de uniones fijas, remachadas o pegadas.

- Montaje de las uniones empleadas en los principales tipos de tuberías plásticas: polietileno negro, polietileno reticulado, polietileno reforzado o multicapa y polibutileno.

- Aplicación de las normas de uso y seguridad durante el proceso de unión.

- Realización de informes sobre las actividades desarrolladas.

Actitudes:

-  Reconocimiento de las operaciones adecuadas para la realización de uniones no soldadas en chapas, perfiles metálicos y tuberías.

- Interés en el manejo correcto de las herramientas y máquinas del taller, en condiciones de seguridad e higiene.

- Cuidado en la utilización y conservación de los equipos y herramientas necesarios para realizar las uniones no soldadas.

- Valoración de los costes que conllevan las operaciones de unión sin soldadura.

- Interés por la normativa de aplicación para efectuar las prácticas con la calidad exigida.

- Cuidado por mantener el orden y la limpieza en el puesto de trabajo

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricación de una brida. Elementos de la misma, roscado y atornillado mediante espárragos. | 6,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Montaje de un circuito cerrado con tubería roscada de acero galvanizado y comprobación de la estanquidad. | 1,2,4,6,8 | 2,3,4,5 | A,B,C |
| Realización de circuitos con tuberías plásticas de polietileno reticulado (sistema de anillo corredizo), polibutileno (sistema push-fit) y multicapa (sistema press-fitting). Comprobación de la estanquidad de los mismos. | 6,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Pegado o encolado de circuitos de tuberías y accesorios de PVC. Comprobación de los mismos. | 6,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Informes de prácticas. | 1,6,8 | 1,2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 6,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Conocer y dominar las técnicas de unión sin soldadura.

- Establecer el proceso de unión no soldada más correcto, a partir de los planos y especificaciones técnicas dadas.

- Operar correctamente con las herramientas para el realizar uniones no soldadas.

- Economizar el tiempo y coste empleados en realizar uniones no soldadas.

- Correcta ejecución del trazado, corte, taladrado, remachado y roscado de los materiales.

- Correcta ejecución de montaje de tuberías plásticas, realizando correctamente las uniones de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

- Estanqueidad de los circuitos realizados.

- Aplicación de las normas de uso y seguridad en el proceso de realización.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8 | ###### PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (SOLDADURA BLANDA) | ###### 15 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Identificar el uso de las técnicas de soldadura blanda en los procesos de unión de tuberías y

elementos de una instalación de fluidos.

- Manipular correctamente las piezas para someterlas a un proceso de soldadura blanda.

- Ejecutar de forma adecuada uniones con soldadura blanda en redes de instalaciones de fluidos.

- Verificar la calidad obtenida en las soldaduras, empleando técnicas normalizadas.

- Aplicar las normas de seguridad exigibles en el uso de los equipos de soldadura blanda.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Introducción.

- Uniones con soldadura blanda.

- Equipos de soldeo blando.

- Material de aportación y decapante/desoxidante.

- Procedimiento de soldeo: técnica y riesgos a tener presentes.

- Comprobación de los montajes.

Procedimientos (contenidos organizadores):

-Realización de uniones por soldadura de estaño-plata empleando lámparas de soldar de gas y material de aportación en rollos.

- Manipulación adecuada de las herramientas para conseguir uniones fijas mediante soldaduras blandas.

- Revisión de los posibles defectos presentados en las uniones por soldadura blanda, realizando un informe sobre ello.

- Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso de soldeo y comprobación.

- Realización de informes de las prácticas realizadas.

Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Reconocimiento de las operaciones adecuadas para la realización de uniones por soldadura a baja temperatura en instalaciones.

- Interés en el manejo correcto de las herramientas y máquinas del taller, en condiciones de seguridad.

-  Cuidado en la utilización y conservación de los equipos y herramientas necesarios para realizar las uniones con soldadura blanda.

- Valoración de los costes que conllevan las operaciones de unión por soldadura blanda.

- Interés por la normativa de aplicación para efectuar las prácticas con la calidad exigida.

- Preocupación por la limpieza y orden del puesto de trabajo

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaje de circuitos de tuberías de cobre con uniones fijas realizadas mediante soldadura blanda. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Comprobación de estanquidad de los circuitos anteriores. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Elaboración de informes de prácticas. | 1,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Conocer las características y procedimientos para hacer uniones mediante soldadura blanda.

- Realizar adecuadamente los trabajos previos de preparación del material base a soldar (medir, verificar, trazar, mecanizar y/o conformar).

- Seleccionar correctamente el equipo, materiales y herramientas necesarias para el soldeo blando.

- Realizar correctamente las soldaduras, de manera que las uniones sean consistentes, uniformes, sin excesos de material de aportación y exentas de poros.

- Comprobar la ausencia de fugas en las uniones.

- Economizar el tiempo y el coste empleados para realizar uniones por soldeo blando.

- Aplicar las normas de uso y seguridad en los procesos de soldeo blando.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9 | ###### PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (SOLDADURA FUERTE) | ###### 20 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Identificar el uso de las técnicas de soldadura fuerte en los procesos de unión de tuberías y otros

elementos de una instalación de fluidos.

- Manipular correctamente las piezas para someterlas a un proceso de soldadura fuerte.

- Ejecutar de forma adecuada uniones con soldadura fuerte en redes de instalaciones de fluidos.

- Verificar la calidad obtenida en las soldaduras empleando las técnicas de soldadura fuerte.

- Aplicar las normas de seguridad exigibles en el uso de los equipos de soldadura con gas

oxicombustible.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Introducción

- Fundamento del soldeo fuerte.

- Constitución de los equipos oxibutánicos y oxiacetilénicos.

- Mantenimiento y puesta en marcha del equipo de soldadura.

- Técnica de la soldadura fuerte.

- Prevención de riesgos en la soldadura fuerte.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Elección de diferentes clases de uniones por soldadura fuerte en función de los materiales a soldar y las aplicaciones de los mismos.

- Manipulación adecuada de las herramientas para conseguir uniones fijas mediante soldaduras fuertes.

- Ejecución manual de la soldadura fuerte.

- Comprobación de los posibles fallos que se pueden presentar las uniones por soldadura fuerte.

- Aplicación de las normas de uso y seguridad durante el proceso de soldeo.

- Realización de informes sobre las actividades desarrolladas.

Actitudes:

- Reconocimiento de las operaciones adecuadas para la realización de uniones y cortes con gas oxicombustible en las instalaciones.

- Interés en el manejo correcto de las herramientas y máquinas del taller, en condiciones de seguridad.

- Cuidado en la utilización y conservación de los equipos y herramientas necesarios para realizar las uniones con soldadura fuerte.

- Valoración de los costes que conllevan las operaciones de unión con oxigás.

- Interés por la normativa de aplicación para efectuar las prácticas con la calidad exigida.

- Cuidado por mantener el orden y la limpieza en el puesto de trabajo

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaje de circuitos cerrados con racores y uniones mediante soldadura fuerte de tuberías de cobre. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Comprobación de las soldaduras y realización de pruebas de estanqueidad de los circuitos. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Elaboración de informes de prácticas. | 1,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Conocer las características y procedimientos para hacer uniones mediante soldadura fuerte.

- Realizar adecuadamente los trabajos previos para preparar los materiales base que se soldarán con un equipo oxigás.

- Manejar y regular correctamente el equipo de soldadura oxibutánica.

- Realizar correctamente las soldaduras, en diferentes casos, logrando que sean uniformes y exentas de poros.

- Economizar el tiempo y coste empleados para realizar uniones por soldeo fuerte.

- Comprobar la estanquidad de los circuitos realizados y verificar la resistencia mecánica de las uniones.

- Aplicar las normas de uso y seguridad en el proceso de soldeo fuerte.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.

| ###### UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10 | ###### PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (SOLDADURA ELÉCTRICA) | ###### 55 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

- Conocer el uso de las técnicas de soldadura eléctrica en los procesos de unión de estructuras,

tuberías y otros elementos de una instalación de fluidos.

- Manipular las piezas para someterlas a un proceso de soldadura eléctrica.

- Ejecutar uniones con soldadura eléctrica en redes de instalaciones de líquidos o gases.

- Verificar la calidad obtenida en las sueldas empleando las técnicas de soldadura eléctrica.

- Aplicar las normas de seguridad exigibles en el uso de los equipos de soldadura eléctrica.

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Nociones básicas soldadura eléctrica con electrodo revestido.

- Descripción, características y manipulación de equipos de soldadura eléctrica.

- Principios del soldeo. El electrodo, tipos y designación.

- Procedimientos y posiciones de soldadura eléctrica con electrodo revestido.

- Conceptos a tener presentes en la soldadura MIG-MAG.

- Procedimientos y posiciones de soldeo MIG-MAG.

- Prevención de riesgos en la soldadura eléctrica.

Procedimientos (contenidos organizadores):

- Regulación de los equipos de soldadura eléctrica para obtener diferentes tipos de soldaduras.

- Elección del metal de aportación adecuado en función de los metales a unir.

- Preparación y mecanizado de las piezas para efectuar juntas desde distintas posiciones.

- Realización de las uniones sobre diferentes metales empleando técnicas de soldadura eléctrica.

- Manejo de las técnicas de depósito de cordones para conseguir uniones sin defectos.

- Desarrollo de destrezas para realizar puntos y cordones y su posterior limpieza.

- Revisión de los posibles defectos presentados en las uniones por soldadura eléctrica.

- Aplicación de las normas de uso y seguridad durante el proceso de soldeo.

- Identificación de la simbología de soldeo.

- Realización de informes sobre las actividades desarrolladas.

- Representación, según normas del dibujo técnico, de las soldaduras realizadas.

Actitudes:

-  Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Reconocimiento de la importancia de las uniones por soldadura eléctrica en las instalaciones.

- Interés y precaución para el correcto manejo y conservación de los equipos, herramientas y máquinas-herramientas necesarias para realizar soldaduras eléctricas en condiciones de seguridad.

- Valoración de los costes que conllevan las operaciones de soldadura eléctrica.

- Interés por la normativa de aplicación para efectuar las prácticas con la calidad exigida.

- Preocupación por la limpieza y orden del puesto de trabajo

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Realización de puntos y cordones con diferentes tipos y diámetros de electrodos revestidos sobre piezas mártires. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Uniones mediante soldadura eléctrica de pletinas en diferentes posiciones y con distintos electrodos, de tal forma que el resultado se ajuste a las especificaciones. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Fabricación de una brida: soldadura de elementos y pruebas de estanquidad y resistencia mecánica con agua bombeada. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Fabricación de estructuras, bancadas y soportes para equipos a partir de perfiles y pletinas por soldadura eléctrica. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Elaboración de informes de prácticas. | 1,7,8 | 1,2,3,4,5,6 | A, B, C |
| Pruebas escritas sobre los conocimientos prácticos y teóricos de esta unidad didáctica. | 7,8 | 2,3,4,5,6 | A, B, C |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Seleccionar la técnica de soldadura eléctrica adecuada en función de los materiales base a soldar.

- Seleccionar correctamente el material de aportación que fuera necesario.

- Manejar correctamente el equipo de soldadura eléctrica, en condiciones de seguridad.

- Realizar las operaciones de soldadura eléctrica efectuando uniones que sean consistentes y no presenten defectos, como grietas, poros, etc.

- Economizar el tiempo y coste para realizar las soldaduras.

- Verificar la resistencia mecánica de las uniones y comprobar la estanqueidad de los circuitos realizados.

- Aplicar adecuadamente las normas de uso y seguridad y utilizar los EPIs necesarios.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone alcanzar los objetivos previstos.

Para la corrección de los ejercicios, prácticas, informes y pruebas escritas, se aplicarán los aspectos contemplados en el apartado 5.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación comprenden la rectificación y/o mejora de los ejercicios, prácticas e informes, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado 5.