DISPONE DE APARTADO TRAS ESTA PORTADA PARA INDICAR COMO SE PROCEDERÍA EN CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER TOTALMENTE PRESENCIALES

I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	          2º DE CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES

## PRODUCCIÓN DE CALOR

# MÓDULO PROFESIONAL:	 MONTAJE Y MANTENIMIENTO

# DE INSTALACIONES DE AGUA

P R O G R A M A C I Ó N

CICLOS FORMATIVOS

CURSO (Año Escolar): 2020-2021

PROFESORA QUE IMPARTE EL MÓDULO Y ASUME POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

AGUSTÍN RODRÍGUEZ GALLARDO. 5h/semanales

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Examen | 30% |
| Prácticas e informes técnicos | 40% |
| Notas de clase | 30% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORALIZACIÓN: 105 H

INFORMACIÓN RELATIVA A QUÉ Y CÓMO SE VAN A TRATAR CUESTIONES NO IMPARTIDAS EN EL CURSO PASADO, O QUE DEMOSTRARON NO HABER SIDO SUFICIENTEMENTE ASIMILADAS POR EL ALUMNADO.

El módulo que se recoge en esta programación, no se vio afectado en cuanto a la impartición de contenidos, ya que, al pertenecer al 2º curso del ciclo, finaliza en marzo para que los alumnos puedan realizar el periodo práctico de FCT (Formación en Centro de Trabajo).

PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

La herramienta digital que se está utilizando en este curso es Google Classroom, accediendo el alumnado, a través de su correo corporativo, @ieselargar.org.

Se ha creado un curso del módulo en el que el alumno puede acceder a: un “tablón de anuncios”, donde ver todas las novedades (actualización de material didáctico, actividades a realizar, notificaciones, debates e interacciones); y la pestaña de “tareas de clase”, en la que encontrará todo el material didáctico y las actividades a realizar (apuntes, cuestionarios, test, exámenes, enlaces a blog, videos, etc..).

El alumno también podrá ver sus calificaciones de manera instantánea.

Esta potente herramienta será la que utilizaremos en el caso de no poder realizar las clases presenciales.

- Se ha procurado mantener actualizado los contactos con los alumnos, así como con sus tutores, para poder comunicarse en cualquier momento en el supuesto de que se requiriese.

Se acuerda que las plataformas que se usarán por los miembros del departamento, en caso de interrupción de las clases presenciales serán:

- Para clases por videoconferencia:

  - Google meet

  - Cisco Webex

- Para poner a disposición de los alumnos material docente y recoger tareas:

  - Google Classroom

  - Correo electrónico

  - Moodle del IES El Argar

  - Moodle de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

#### INTRODUCCIÓN.

El presente módulo profesional se denomina Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de agua y pertenece al 2º curso del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor. Dicho módulo está regulado a nivel estatal por el Real Decreto 1792/2010 de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011 de Andalucía, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico de Instalaciones de Producción de Calor.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar las funciones de montaje y mantenimiento y se aplica en los procesos de instalaciones de suministro de agua potable y de evacuación.

Además de citada normativa, la presente programación también se encuentra regulada por la siguiente:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de Instalaciones de Producción de Calor.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015)

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011)

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-09-2008).

El módulo comprende una duración de 105 horas, distribuidas según la secuenciación de contenidos.

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Según la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 230 de 23/11/2011), la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

| Nº | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos y esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). |
| 2 | Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. |
| 3 | Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. |
| 4 | Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. |
| 5 | Obtener y valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos, unidades de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. |
| 6 | Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios. |
| 7 | Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. |
| 8 | Manejar máquinas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 9 | Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. |
| 10 | Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 11 | Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. |
| 12 | Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 13 | Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. |
| 14 | Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 15 | Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. |
| 16 | Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. |
| 17 | Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. |

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Respecto a las competencias profesionales, personales y sociales, basándonos en la Orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía, el módulo está asociado a las siguientes competencias del título:

| CÓDIGO | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| B | Configurar y dimensionar las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |
| C | Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. |
| D | Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| E | Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| F | Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| G | Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. |
| H | Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| I | Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| J | Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| K | Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. |
| L | Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| M | Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| N | Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |
| P | Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. |
| Q | Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. |

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos del módulo profesional de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Agua son expresados en la Orden de 2 de noviembre de 2011 por la que se rige el currículo del ciclo formativo, en términos de resultados de aprendizaje, siendo los siguientes:

1. Configura pequeñas instalaciones y redes de agua, analizando sus características y seleccionando los equipos y elementos.

2. Monta redes de tuberías, accesorios y elementos de control y regulación de los circuitos, interpretando planos, normas y especificaciones técnicas y utilizando las herramientas y equipos en condiciones de seguridad.

3. Instala equipos de bombeo de agua a partir de planos, esquemas y especificaciones técnicas, aplicando las técnicas de montaje de conjuntos mecánicos y eléctricos.

4. Instala equipos terminales de las instalaciones de agua (agua fría sanitaria, redes contraincendios, entre otros) a partir de planos y especificaciones técnicas, aplicando procedimientos y técnicas de  montaje.

5. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en los equipos de las instalaciones de agua, siguiendo la normativa vigente y las instrucciones de los fabricantes.

6. Diagnostica averías y disfunciones en instalaciones de agua, identificando su origen y aplicando los métodos y técnicas más adecuadas para su reparación.

7. Repara por sustitución los equipos electromecánicos de las instalaciones de agua, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo, restableciendo las condiciones funcionales y 	de seguridad iniciales.

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología didáctica de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

-  Para la explicación de cada unidad didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor utilizando para ello apuntes escritos y bibliografía relacionada con la materia a tratar. Las explicaciones de la materia se realizarán oralmente, con el apoyo de la pizarra y del cañón proyector.

- Al comienzo de cada sesión, la profesora responderá a las preguntas de los alumnos sobre dudas que hayan surgido en casa con respecto a la sesión anterior y realizará un pequeño resumen de lo visto en sesiones anteriores.

- Además, la profesora habilitará un espacio dentro de la plataforma Moodle del I.E.S. El Argar, donde se irán colgando actividades e información complementaria de utilidad, dentro del curso denominado “Montaje y mantenimiento de instalaciones de agua”, al que podrá acceder vía telemática, todo el alumnado matriculado en el módulo y que posea una cuenta de correo personal. De esta forma si algún alumno/a no ha podido obtener la información explicada en clase algún día en concreto, podrá hacerlo fácilmente accediendo desde un ordenador a dicho espacio virtual. Además, esta plataforma se podrá utilizar para realizar pruebas objetivas y/o exámenes, pudiéndose entregar los trabajos por parte del alumno por esta misma plataforma. El seguimiento de las calificaciones se hará también mediante esta plataforma, es por ello que resulta imprescindible que los alumnos estén debidamente registrados.

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por la profesora y resueltos y corregidos por los alumnos en clase o por el profesorado. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

- la profesora resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del ciclo, tanto teóricas como prácticas.

-  Respecto a las distintas actividades prácticas se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente).

A continuación, los alumnos ejecutarán la actividad práctica, apoyados y supervisados continuamente por la profesora. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas y favoreciendo la integración y participación de todos los alumnos.

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irá anotando las consideraciones que estime oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los montajes realizados de forma correcta, dentro del tiempo establecido.

Tras su corrección y siempre que no se trate de un instrumento de evaluación, los ejercicios escritos y los montajes elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las funciones de montaje y mantenimiento en los procesos de instalaciones caloríficas y de fluidos y en los subprocesos de instalaciones de agua.

Las funciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de agua incluyen aspectos como:

- La interpretación de planos y determinación de procesos.

- La selección y utilización de herramientas y equipos de medida.

- La aplicación de las técnicas de montaje y mantenimiento de las instalaciones de agua.

- La puesta en marcha de la instalación.

- Las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

- Las actividades profesionales asociadas se aplican en:

- El montaje de las instalaciones de agua.

- El mantenimiento preventivo de las instalaciones.

- La reparación de averías y disfunciones de equipos e instalaciones.

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Como materiales y recursos didácticos se utilizarán los siguientes:

- Recursos generales:

Taller de instalaciones de producción de calor (TP_5) y Aulas de informática (altillos del TP_5).

El Taller de instalaciones de producción de calor (TP_5) cuenta con diversas calderas, bombas hidráulicas y aparatos sanitarios entre otros, a los que se les puede realizar conexiones y pruebas técnicas relacionadas con las instalaciones de agua.

El Aula de informática del altillo del TP_5 posee 10 puestos en total con ordenadores que cuentan con diversos programas técnicos instalados, para la realización de actividades por parte del alumnado.

- Recursos del Departamento:

- Cañón proyector y ordenador, para la proyección de diapositivas.

- Catálogos y material informático de firmas comerciales.

- Material propio de la dotación del taller y aula polivalente.

- Biblioteca-mediateca del departamento con libros técnicos de consulta (Marcombo, Paraninfo), CD

Roms, DVD-Roms, vídeos, catálogos técnicos y libros de texto de Formación Profesional.

5. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará en base a los siguientes documentos legislativos:

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicada en el BOJA el 15 de Octubre de 2010.

- Real Decreto 1792/2010 de 30 de diciembre por el que se establece el título del ciclo formativo a nivel estatal.

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.

Respecto a la realización del proceso de evaluación, se deben considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación, se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad didáctica, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

Los resultados de aprendizaje están divididos en ocho bloques asociados a los criterios de evaluación, y son los siguientes:

1. Configura pequeñas instalaciones y redes de agua, analizando sus características y seleccionando 	los equipos y elementos.

Criterios de evaluación:

a) Se han obtenido los datos necesarios para definir las redes de agua de instalaciones tipo: red de 	agua fría sanitaria de edificio, riego y contraincendios, entre otras.

b) Se han identificado las especificaciones técnicas de las instalaciones auxiliares (eléctricas y 	automáticas, entre otros).

c) Se ha aplicado el reglamento y la normativa correspondiente.

d) Se ha representado una instalación de agua, dibujando un esquema de la instalación indicando la 	ubicación de las canalizaciones y elementos.

e) Se han dibujado sobre los planos de planta de locales y viviendas instalaciones de agua en 	formatos y escalas normalizados.

f) Se han realizado los cálculos para la configuración de la instalación.

g) Se han calculado los diámetros de las tuberías de las instalaciones de agua.

h) Se han seleccionado los elementos de la instalación utilizando catálogos comerciales.

i) Se ha elaborado el presupuesto de la instalación, atendiendo a la relación entre calidad y costes.

j) Se ha documentado el proceso de montaje, incluyendo planos, esquemas, pruebas y ajustes y lista 	de materiales.

2. Monta redes de tuberías, accesorios y elementos de control y regulación de los circuitos, 	interpretando planos, normas y especificaciones técnicas y utilizando las herramientas y equipos en 	condiciones de seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria.

b) Se ha establecido el proceso de montaje indicando las operaciones que se va a realizar.

c) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

d) Se han seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación.

e) Se ha realizado el tendido y acabado de la tubería siguiendo procedimientos establecidos.

f) Se han realizado las pruebas de presión y estanqueidad respetando los criterios de seguridad perso-	nal y material.

g) Se han ejecutado las uniones de los elementos de la instalación.

h) Se han interconectado los equipos.

i) Se han ensamblado los elementos, controlando la alineación, la nivelación y el aislamiento de las 	vibraciones.

j) Se han protegido las tuberías contra la corrosión y la oxidación.

k) Se ha asegurado en el montaje de la instalación el cumplimiento de la reglamentación vigente.

l) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales.

m) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

3. Instala equipos de bombeo de agua a partir de planos, esquemas y especificaciones técnicas, 	aplicando las técnicas de montaje de conjuntos mecánicos y eléctricos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria.

b) Se ha establecido el proceso de montaje indicando las operaciones que se van a realizar.

c) Se han seleccionado las herramientas y materiales necesarios para el montaje de los equipos.

d) Se han fijado los equipos y accesorios de la instalación.

e) Se ha realizado la interconexión de los equipos.

f) Se ha realizado la instalación eléctrica de alimentación y cableado de los equipos.

g) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados.

h) Se han realizado las pruebas funcionales de los equipos.

i) Se han corregido las disfunciones observadas en las pruebas de los equipos.

j) Se ha analizado el correcto funcionamiento de las medidas de seguridad de los equipos.

4. Instala equipos terminales de las instalaciones de agua (agua fría sanitaria, redes contraincendios, 	entre otros) a partir de planos y especificaciones técnicas, aplicando procedimientos y técnicas de 	montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los planos y especificaciones técnicas reglamentarias.

b) Se ha establecido el proceso de montaje indicando las operaciones a realizar.

c) Se han seleccionado las herramientas y materiales necesarios para el montaje de los equipos.

d) Se han fijado, ensamblado y alineado los distintos elementos en sus soportes y conducciones.

e) Se ha realizado el conexionado de los equipos a la red con las condiciones técnicas adecuadas.

f) Se ha asegurado la accesibilidad a los elementos instalados para su manipulación y mantenimiento 	en condiciones de seguridad.

g) Se ha regulado la instalación de acuerdo con las especificaciones iniciales.

h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

i) Se han utilizado las herramientas con la calidad y la seguridad requeridas.

5. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en los equipos de las instalaciones de agua, 	siguiendo la normativa vigente y las instrucciones de los fabricantes.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y elementos 	sensibles de ser mantenidos.

b) Se han identificado las medidas a realizar en los equipos e instalaciones y las operaciones de 	mantenimiento indicadas en la normativa y en el manual del fabricante.

c) Se han valorado los resultados obtenidos y las posibles mejoras en eficiencia energética.

d) Se ha realizado la limpieza de los elementos indicados en la normativa y en los planes de 	mantenimiento.

e) Se han realizado los ajustes, engrases, reglajes e inspecciones según el programa de 	mantenimiento preventivo.

f) Se ha verificado la estanqueidad de la red de tuberías y válvulas, entre otros.

g) Se han comprobado y tarado los elementos de seguridad.

h) Se han realizado revisiones del estado de los equipos (grupos de presión y elementos terminales, 	entre otros) que requieran operaciones de montaje y desmontaje.

i) Se ha recogido los resultados de las inspecciones y operaciones realizadas en un registro de 	mantenimiento.

j) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones.

6. Diagnostica averías y disfunciones en instalaciones de agua, identificando su origen y aplicando los 	métodos y técnicas más adecuadas para su reparación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado la tipología y características de las averías de las instalaciones de agua.

b) Se han determinado los procedimientos de intervención (medidas, pruebas, ajustes y secuencias de 	actuación) necesarios para la reparación.

c) Se han identificado los síntomas de la avería a través de las medidas realizadas y la observación de 	la instalación.

d) Se ha localizado el equipo o elemento responsable de la avería aplicando los procedimientos 	adecuados.

e) Se ha organizado el plan de intervención necesario para la reparación.

f) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para el diagnóstico de 	las averías.

g) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo a la seguridad, calidad y reglamentación 	requeridas.

h) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de la instalación.

i) Se ha elaborado un informe de la actividad realizada y los resultados obtenidos.

j) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

k) Se han respetado las normas de utilización de los accesorios, medios y equipos.

7. Repara por sustitución los equipos electromecánicos de las instalaciones de agua, aplicando las 	técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo, restableciendo las condiciones funcionales y 	de seguridad iniciales.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado en la documentación técnica los elementos que han de ser sustituidos, 	obteniendo sus características.

b) Se ha elaborado el proceso de intervención para la reparación de la avería del equipo, respetando 	el medio ambiente.

c) Se han seleccionado las herramientas y medios necesarios para la reparación de los equipos.

d) Se han salvaguardado y aislado los componentes que deben ser reparados.

e) Se ha vaciado, si procede, el tramo o el componente que se ha de reparar.

f) Se han sustituido o reparado los componentes averiados.

g) Se han ensayado y verificado los elementos reparados.

h) Se han realizado las pruebas de seguridad y funcionales de la instalación, analizando las posibles 	disfunciones.

i) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la instalación.

j) Se ha redactado una memoria de la reparación efectuada.

k) Se han solventado las contingencias en tiempos de ejecución justificados.

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 	riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 	materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 	herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre 	otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e 	indumentaria, entre otros) que se deben emplear en montaje y mantenimiento de instalaciones de 	agua.

d) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención 	de riesgos.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 	seguridad y de protección personal requeridas.

g) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la 	preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de agua.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

- EXÁMENES TEÓRICOS: En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos consistente en la resolución de cuestiones abiertas o tipo test.  referente a los contenidos impartidos hasta ese momento. En las cuestiones tipo test o de elección de respuestas, se podrá descontar puntuación si la respuesta dada no es la correcta, evitando así que el alumno pueda responder al azar.

- TRABAJOS PRÁCTICOS Y MEMORIAS O INFORMES TÉCNICOS: Correspondientes a prácticas de taller o en equipos informáticos manejando programas de diseño asistido por ordenador. Trabajos prácticos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

  - Informes de prácticas: a partir del guión de prácticas entregado para cada una de las actividades prácticas de taller, y el trabajo realizado en el mismo, el alumno o alumna deberá realizar un informe o memoria escrita donde se detalle una descripción del trabajo realizado, se realice un plano del mismo, así como dos presupuestos correspondientes a la inversión en equipos y herramientas, y los materiales y tiempo empleado en el trabajo. La entrega del informe es imprescindible para poder evaluar los trabajos realizados en el taller.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guión de prácticas de lo que se pretende realizar, las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno o alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la calidad del trabajo realizado, el tiempo empleado y los pasos seguidos para llegar hasta el resultado final, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, ya que el alumno deberá redactar un informe describiendo los trabajos realizados, herramientas utilizadas, proceso etc.

- NOTAS DE CLASE: Para comprobar la correcta asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes descritas en las unidades didácticas se podrán realizar:

  - Ejercicios de los contenidos tratados en clase (cálculos, mediciones, asimilación de conceptos…).

  - Cuestionarios de autoevaluación sobre los contenidos de las unidades que se van impartiendo.

  - Observación de actitudes: serán objeto de evaluación las actitudes de los observadas en el desarrollo de las clases en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, valorándose la participación, actitud, predisposición, respeto, etc. Será importante las medidas de seguridad y limpieza.

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevas pruebas similares a las no superadas (exámenes, trabajos de investigación y/o trabajos prácticos) así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, láminas de dibujo y/o prácticas de taller.

5.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN, GENERALES DE PRUEBAS Y TRABAJOS

Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de evaluación secuenciados en cada unidad didáctica, y por otro lado, los trabajos y pruebas efectuados por los alumnos y alumnas a lo largo del curso, de manera que las calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación de los criterios de evaluación que les correspondan en cada unidad.

De esta manera, para evaluar el desarrollo de las capacidades recogidas en la Orden, se tomarán las siguientes pautas para los distintos tipos de contenidos:

1. Los conceptos serán valorados a través de:

- Pruebas y/o exámenes que los/as alumnos/as irán realizando a lo largo del curso.

- Exámenes finales de la materia impartida.

- Realización de cuestiones de autoevaluación

- Documentación aportada por el alumno.

2. En los procedimientos se valorará fundamentalmente:

- Planificación del proceso de trabajo.

- Manejo de las herramientas y utensilios del taller, con la seguridad requerida.

- Ejecución del trabajo en el taller de instalaciones térmicas.

- Manejo de los útiles de dibujo y de las herramientas informáticas.

- Realización de las actividades programadas.

- Memorias de las actividades.

- Organización y limpieza en el trabajo.

- Puntualidad en la entrega de las actividades.

3. Las actitudes se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Disposición favorable al trabajo en equipo para la realización de actividades.

- Curiosidad por conocer los diferentes tipos de soluciones dadas a un mismo problema técnico, 	respetando las ideas y valores plasmados en ellas por otras personas.

- Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia capacidad para 	resolverlos, alcanzando resultados palpables y útiles.

- Puntualidad en la entrega de la actividad y documentación solicitada.

- Respeto a los compañeros, profesorado y al material tanto en el taller como en el resto del Centro 	Educativo.

- Valoración de los conocimientos impartidos en la asignatura como medio para alcanzar una 	formación íntegra.

- Respeto a las normas de seguridad e higiene tanto generales como las establecidas en el aula-taller.

- Organización y limpieza en aula-taller.

- Puntualidad.

- Realización de las funciones encomendadas a diario.

5.3. OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN:

| Notas de clase ……………: 30% | Observación del comportamiento y participación. Resultado de actividades propuestas. |
| --- | --- |
| Prácticas e informes técnicos…: 40% | Conocimientos: 30% Habilidades y destreza: 40 % Limpieza, seguridad y tiempo: 30 % |
| Examen de evaluación ………...: 30% | Conocimientos teóricos: 50 % Conocimientos prácticos: 50 % |

Dichos porcentajes serán aplicados siempre y cuando el alumnado obtenga una calificación mínima de cuatro puntos sobre diez, en cada uno de estos apartados.

En caso de ausencia de notas en algún apartado, la proporción de éste se sumará al del examen de evaluación teórico.

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final del módulo se obtendrá prorrateando las de las distintas evaluaciones con los siguientes pesos:

Calificación 1ª Evaluación: 50 %.

Calificación 2ª Evaluación: 50 %.

5.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Las memorias de prácticas se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna demuestre por sí mismo las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesorado.

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la convocatoria ordinaria. Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

-Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Dichas prácticas deberán acompañarse de las correspondientes memorias de prácticas realizadas por el alumno/a.

-Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclaración de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, obviando cuestiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otorgado.

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asistencia, según queda especificado en el ROC del Instituto, el alumnado tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para la evaluación continua.

5.6. EVALUACIÓN INICIAL.

Como punto de partida del proceso instruccional, se sondeará a los/as alumnos/as para determinar que conocimientos previos poseen, a través de un sondeo oral (charla) o escrito (examen con preguntas tipo test o de respuestas cortas).

En relación con los exámenes realizados en el presente curso 2020/21, las calificaciones obtenidas por el grupo, muestran que el nivel de conocimientos de los alumnos presentados es medio, con respecto a los contenidos que se impartirán en este módulo profesional, por lo que habrá introducir los contenidos con explicaciones muy claras y concisas para que puedan alcanzar los objetivos propuestos.

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

En Ciclos LOE estos alumnos tendrán que asistir a clase y serán evaluados como el resto de sus compañeros.

Además, habrá que tener en cuenta el requisito indispensable que tiene que cumplir el alumnado de los ciclos consistente en haber superado todos los módulos de primero y segundo curso para poder cursar el módulo de Formación en Centros de trabajo.

7. MÓDULOS TRANSVERSALES

Desde el principio se fomentará e insistirá en la utilización de vestimenta adecuada para su uso en el aula taller, en el empleo de un lenguaje correcto, utilizando la terminología propia para integrarlo en el trabajo diario y en el respeto de las normas y la organización establecida para evitar interferencias y riesgos, funcionando dentro de un orden.

Durante el desarrollo del ciclo formativo se pretenderá que el alumno/a realice sus trabajos con estricta limpieza y orden, usando correctamente los medios que pone a su disposición el taller de instalaciones térmicas.

Así mismo se incidirá en la importancia de la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

Además, a través de este módulo profesional se considera que deben tratarse los temas transversales con los siguientes criterios:

-Normas de seguridad e higiene: se tendrán presentes todas aquellas medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones.

- Educación moral y cívica: se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

- La educación para la paz: se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

- Educación ambiental: se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en el laboratorio.

- Educación para la salud: se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos del laboratorio. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

- Educación del consumidor: se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

La atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de esta programación didáctica se basa en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía: Título III Equidad en la educación. Capítulo I Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Según esta normativa, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de atención educativa diferente a la ordinaria, todo aquél que requiera por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas por presentar:

Necesidades educativas especiales; dificultades específicas de aprendizaje; altas capacidades intelectuales; incorporación tardía al sistema educativo español; condiciones personales que supongan desventaja educativa; historia escolar que suponga desigualdad inicial.

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a las necesidades educativas concretas del alumnado y no podrán suponer, en ningún caso, una discriminación que impida alcanzar el máximo desarrollo posible de las competencias y objetivos de la programación didáctica.

En cualquier momento se establecerán medidas de apoyo educativo, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado y se detecten dificultades de aprendizaje por el equipo docente, o necesidades educativas especiales por los profesionales de la orientación educativa a través de la evaluación psicopedagógica. El seguimiento y coordinación de las medidas de apoyo educativo adoptadas para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo se realizará a través de reuniones periódicas entre los tutores y los responsables de la orientación educativa, coordinados por el jefe de estudios.

Para el desarrollo de las medidas de apoyo educativo adoptadas se priorizará el refuerzo individual en grupos ordinarios, desarrollándose el refuerzo educativo fuera del aula ordinaria sólo cuando las dificultades de aprendizaje se consideren graves y supongan desfases significativos de conocimientos instrumentales. Tan pronto como se superen las dificultades de aprendizaje detectadas, el alumnado se reincorporará al grupo ordinario correspondiente.

Respecto a la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales que presente algún talento o superdotación intelectual se orientará de manera especial al desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades en el marco de los objetivos establecidos para el módulo.

Por otra parte, como medidas generales a adoptar con los alumnos con problemas para asimilar la información y para desarrollar las actividades que se les plantearán en las unidades didácticas, se llevarán a cabo un conjunto de acciones con los que necesiten un mayor refuerzo educativo:

- Distinguir contenidos prioritarios de los complementarios. Se les planteará un enfoque más sencillo de las unidades dejando los ejercicios más complicados como algo optativo, siempre y cuando se cumplan los objetivos mínimos establecidos.

- Proveerles de toda la información necesaria.

- Adaptar las actividades a sus motivaciones.

- Realizar ejercicios más sencillos e intuitivos

- Integrarlos dentro del grupo encargándoles tareas con menor dificultad, cumpliendo los objetivos 	mínimos.

- Estar pendientes de su estado de ánimo y tratar de mantener su interés y motivación.

En la concreción de los objetivos de la programación, se tendrá en cuenta su capacidad y posibilidades de desarrollo, todo ello sin que se vean afectadas las metas generales que se pretenden conseguir, que finalmente se deberán alcanzar.

10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación de aula que se elaborará a diario en el cuaderno del profesor.

Se realizará una evaluación continua de esta programación didáctica añadiendo modificaciones en función del proceso enseñanza-aprendizaje como mejora para el trimestre o curso siguiente. Se evaluará:

- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los alumnos.

- La programación, su desarrollo y los procedimientos de evaluación del alumnado.

- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.

- La aportación de las actividades complementarias y extraescolares.

- El proceso de evaluación.

Estas modificaciones serán recogidas en la memoria final de curso, en la que se realizarán las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

11. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | NOCIONES BÁSICAS Y COMPONENTES. Capacita al alumnado para comprender las nociones básicas de la dinámica de fluidos. Además, prepara al alumno/a para la identificación de los componentes y de los conocimientos teórico-prácticos básicos relacionados con las instalaciones de agua y de evacuación, así como la realización de presupuestos. |
| Nº 2 | INSTALACIONES EN VIVIENDAS. Capacita al alumnado para el mecanizado de los materiales y la configuración y posterior montaje de las instalaciones de agua sanitaria y evacuación, siguiendo las normas de seguridad establecidas. Todo ello teniendo en cuenta la realización de las operaciones de verificación y de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, así como las técnicas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental. |
| Nº 3 | INSTALACIONES DE BOMBEO Y RIEGO. Capacita al alumnado para el mecanizado de los materiales y la configuración y posterior montaje de las instalaciones de agua para bombeo y riego, siguiendo las normas de seguridad establecidas. Todo ello teniendo en cuenta las operaciones de verificación y de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, así como las técnicas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental. |

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| 11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporalización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | U.D. Nº 1 | MONTAJE DE REDES DE SUMINISTRO DE AGUA. TUBERÍAS, TÉCNICAS DE MONTAJE Y UNIÓN | 23 horas |
| 1,2 | U.D. Nº 2 | ELEMENTOS PARA EL MONTAJE DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA. GRIFERÍAS Y APARATOS SANITARIOS | 25 horas |
| 2 | U.D. Nº 3 | MONTAJE DE REDES DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO | 10 horas |
| 3 | U.D. Nº 4 | SISTEMAS DE BOMBEO Y DE GRUPOS DE SOBREELEVACIÓN | 19 horas |
| 3 | U.D. Nº 5 | INSTALACIONES DE RIEGO AUTOMÁTICO | 20 horas |
| 1,2,3 | U.D. Nº 6 | MANTENIMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN REDES DE AGUA | 8 horas |
| TOTAL TEMPORIZACIÓN |  |  | 105 h |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| ###### Unidad Didáctica Nº 1 | ###### MONTAJE DE REDES DE SUMINISTRO DE AGUA. TUBERÍAS, TÉCNICAS DE MONTAJE Y UNIÓN | ###### Nº de horas previstas 23 h |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos:

- Identificar los elementos principales y auxiliares de las instalaciones de agua.

- Conocer la normativa que regula las instalaciones de agua.

- Conocer los elementos de las instalaciones y sus propiedades.

###### Contenidos:

###### Conceptos (contenidos soporte):

1.- Ciclo del agua, abastecimiento, potabilización y distribución.

2.- Sistemas de distribución del agua en núcleos urbanos.

3.- Acometida, instalación interior, configuración de la instalación general del edificio.

4.- Sistemas de distribución. Ramificado o por colectores.

5.- Sistemas de tratamiento de aguas.

6.- Tuberías y accesorios.

###### Procedimientos (contenidos organizadores):

- Identificación de los sistemas y unidades de medida utilizados en instalaciones de agua

- Estudio de los conceptos de caudal y presión dinámica y estática

- Estudio de los principios de hidrostática e hidrodinámica.

- Identificación de los elementos que componen las instalaciones de agua así como su simbología normalizada.

- Identificación de las características de los materiales utilizados en tuberías de agua.

- Identificación de las técnicas y operaciones de ensamblado, alineación, nivelado y sujeción, entre otros. Soportes y fijaciones de equipos terminales.

###### Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

- Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

- Observación metódica de las vistas de los diferentes esquemas y su interpretación.

- Reconocimiento de la importancia que tiene la normativa en el ámbito de instalaciones de agua.

- Eficacia en el empleo adecuado de las técnicas de representación gráficas asistidas por ordenador.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar el esquema de una instalación de agua con los distintos elementos. | ###### 1 | ###### 1, 4 | ###### B, E |
| ###### Práctica sobre medición y uso del nivel de agua en instalaciones | ###### 1, 2, 8 | ###### 7,9, 16 | ###### E,I |
| ###### Práctica sobre manipulación de tuberías y pruebas de presión. | ###### 1,2,8 | ###### 6, 8, 9, 10, 13,16, 17 | ###### D,F |
| Memorias de prácticas. | ###### 1 | ###### 4, 5, 15, 16, 17 | M |

###### Criterios de evaluación:

- Se ha representado una instalación de agua, dibujando un esquema de la instalación indicando la ubicación de las canalizaciones y elementos.

- Se han seleccionado los elementos de la instalación utilizando catálogos comerciales.

- Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria.

- Se ha establecido el proceso de montaje indicando las operaciones que se va a realizar.

- Se han seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación.

- Se han ejecutado las uniones de los elementos de la instalación.

- Se han realizado las pruebas de presión y estanqueidad respetando los criterios de seguridad personal y material.

- Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales.

- Se han realizado los trabajos con orden y limpieza

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes, así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de suministro y saneamiento de agua.

| ###### Unidad Didáctica Nº 2 | ###### ELEMENTOS PARA EL MONTAJE DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA. GRIFERÍAS Y APARATOS SANITARIOS | ###### Nº de horas previstas 25 h |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos:

- Configurar instalaciones de suministro de agua.

- Elaborar planos y esquemas de principio de las instalaciones de suministro de agua.

- Aplicar la normativa en el dimensionado de las instalaciones.

- Elaborar planes de montaje de instalaciones de agua.

- Realizar el montaje de instalaciones de suministro de agua.

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje.

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones de suministro.

- Realizar los trabajos de montaje y mantenimiento teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.

###### Contenidos:

###### Conceptos (contenidos soporte):

- Normativa de aplicación

- Configuración de instalaciones de agua sanitaria

- Cálculo de instalaciones

- Plan de montaje

- Pruebas finales y puesta en marcha

- Mantenimiento preventivo de redes de agua sanitaria

- Mantenimiento correctivo de redes de agua sanitaria

###### Procedimientos (contenidos organizadores):

- Identificación y estudio de la normativa a aplicar en las instalaciones de agua sanitaria.

- Análisis y estudio de los elementos que componen la red de agua sanitaria.

- Cálculo de redes de tuberías de agua sanitaria.

- Realización de planos de las instalaciones de agua sanitaria.

- Elaboración del plan de montaje de la red.

- Montaje de la red de agua sanitaria siguiendo la normativa de instalación y de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

- Realización de las pruebas reglamentarias.

- Realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones montadas siguiendo las indicaciones normativas.

- Elaboración del informe de instalación y mantenimiento.

###### Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

- Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

- Observación metódica de las vistas de los diferentes esquemas y su interpretación.

- Reconocimiento de la importancia que tiene la normativa en el ámbito de instalaciones de agua.

- Eficacia en el empleo adecuado de las técnicas de representación gráficas asistidas por ordenador.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos generales trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar el esquema y el plano de una instalación utilizando simbología normalizada y aplicando los criterios de diseño establecidos | ###### 1,2 | ###### 1,3,4,7 | ###### B,E |
| Realizar el cálculo de la red de tuberías siguiendo los criterios normativos | ###### 1 | ###### 2 | ###### B,M |
| Elaborar el plan de montaje de la red | ###### 1,2 | ###### 4,7 | ###### D,E,M |
| Realizar el montaje de la red y los elementos siguiendo los criterios descritos en clase | ###### 2,4,8 | ###### 8,9,10,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| Realización de pruebas de estanqueidad. | ###### 5,6,7 | ###### 6,12,13,14 | ###### F,G,K,L |
| Detección de fugas y reparación de las mismas. | ###### 5,6,7,8 | ###### 6,12,13,14 | ###### F,G,K,L |
| Memorias de prácticas. | ###### 1 | ###### 4,5,15,16,17 | A,M |

###### Criterios de evaluación:

- Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria.

- Se ha documentado el proceso de montaje, incluyendo planos, esquemas, pruebas y ajustes y lista de materiales.

- Se ha establecido el proceso de montaje indicando las operaciones que se va a realizar.

- Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

- Se han seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación.

- Se ha realizado el tendido y acabado de la tubería siguiendo procedimientos establecidos.

- Se han realizado las pruebas de presión y estanqueidad.

- Se ha asegurado en el montaje de la instalación el cumplimiento de la reglamentación vigente.

- Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales.

- Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

Educación del consumidor: está presente en esta unidad didáctica, ya que llegan a conocer las características que la normativa marca para los objetos destinados al consumo o fabricación, así como el coste temporal y monetario de las operaciones de suministro y saneamiento de agua.

| ###### Unidad Didáctica Nº 3 | ###### MONTAJE DE REDES DE ###### EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO | ###### Nº de horas previstas 19 h |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos:

- Configurar instalaciones de saneamiento y evacuación de agua.

- Realizar la búsqueda de materiales y componentes en catálogos técnico-comerciales..

- Elaborar planos y esquemas de principio de las instalaciones de saneamiento de agua.

- Aplicar la normativa en el dimensionado de las instalaciones.

- Elaborar planes de montaje de instalaciones de agua.

- Realizar el montaje de instalaciones de saneamiento y evacuación.

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje.

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones de evacuación.

- Realizar los trabajos de montaje y mantenimiento teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.

###### Contenidos:

###### Conceptos (contenidos soporte):

- Normativa de aplicación

- Elementos y configuración de las instalaciones de evacuación

- Cálculo de instalaciones

- Plan de montaje

- Pruebas finales y puesta en marcha

- Mantenimiento preventivo de redes de agua sanitaria

- Mantenimiento correctivo de redes de agua sanitaria

###### Procedimientos (contenidos organizadores):

- Identificación y estudio de la normativa a aplicar en las instalaciones de evacuación.

- Análisis y estudio de los elementos que componen la red de evacuación.

- Cálculo de redes de tuberías de evacuación.

- Realización de planos de las instalaciones de evacuación.

- Elaboración del plan de montaje de la red.

- Montaje de la red de pequeña evacuación siguiendo la normativa de instalación y de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

- Realización de las pruebas reglamentarias.

- Realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones montadas siguiendo las indicaciones normativas.

- Elaboración del informe de instalación y mantenimiento.

###### Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

- Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

- Observación metódica de las vistas de los diferentes esquemas y su interpretación.

- Reconocimiento de la importancia que tiene la  normativa en el ámbito de instalaciones de agua.

- Eficacia en el empleo adecuado de las técnicas de representación gráficas asistidas por ordenador.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar el esquema y el plano de una instalación utilizando simbología normalizada y aplicando los criterios de diseño establecidos | ###### 1,2 | ###### 1,3,4,7 | ###### B,E |
| Realizar el cálculo de la red de tuberías siguiendo los criterios normativos | ###### 1 | ###### 2 | ###### B |
| Elaborar el plan de montaje de la red | ###### 1,2 | ###### 4,7 | ###### D,E |
| Realizar el montaje de la red y los elementos siguiendo los criterios descritos en clase | ###### 2,4,8 | ###### 8,9,10,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| Realización de pruebas de estanqueidad. | ###### 5,6,7 | ###### 6,12,13,14 | ###### F,G,K,L |
| ###### Detección de averías y fallas y reparación de las mismas. | ###### 5,6,7,8 | ###### 6,12,13,14 | ###### F,G,K,L |
| Memorias de prácticas. | ###### 1 | ###### 4, 5, 15, 16, 17 | ###### A,M |

###### Criterios de evaluación:

- Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria.

- Se ha documentado el proceso de montaje, incluyendo planos, esquemas, pruebas y ajustes y lista de materiales.

- Se ha establecido el proceso de montaje indicando las operaciones que se va a realizar.

- Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

- Se han seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación.

- Se ha realizado el tendido y acabado de la tubería siguiendo procedimientos establecidos.

- Se han realizado las pruebas de presión y estanqueidad.

- Se ha asegurado en el montaje de la instalación el cumplimiento de la reglamentación vigente.

- Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales.

- Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes, así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

| ###### Unidad Didáctica Nº 4 | ###### EQUIPOS DE BOMBEO | ###### Nº de horas previstas 10 h |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos:

- Conocer las configuraciones de equipos de bombeo.

- Realizar la búsqueda de materiales y componentes en catálogos técnico-comerciales.

- Elaborar planos y esquemas de principio de equipos de bombeo.

- Aplicar la normativa en el dimensionado los equipos de bombeo.

- Elaborar planes de montaje de equipos de bombeo.

- Realizar el montaje de equipos de bombeo.

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje.

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de equipos de bombeo.

- Realizar los trabajos de montaje y mantenimiento teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.

###### Contenidos:

###### Conceptos (contenidos soporte):

- Normativa de aplicación

- Configuración de equipos de bombeo

- Elementos específicos de los equipos de bombeo

- Plan de montaje

- Pruebas finales y puesta en marcha

- Mantenimiento preventivo de equipos de bombeo

- Mantenimiento correctivo de equipos de bombeo

###### Procedimientos (contenidos organizadores):

- Identificación y estudio de la normativa a aplicar en las instalaciones de equipos de bombeo.

- Análisis y estudio de los elementos que componen los equipos de bombeo.

- Selección de los útiles y herramientas necesarios para el montaje de los equipos de bombeo

- Montaje mecánico y eléctrico del equipo de bombeo siguiendo la normativa de instalación y de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

- Realización de las pruebas reglamentarias.

- Realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones montadas siguiendo las indicaciones normativas.

- Elaboración del informe de instalación y mantenimiento.

###### Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

- Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

- Observación metódica de las vistas de los diferentes esquemas y su interpretación.

- Reconocimiento de la importancia que tiene la normativa en el ámbito de instalaciones de agua.

- Eficacia en el empleo adecuado de las técnicas de representación gráficas asistidas por ordenador.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Despiece, identificación y sustitución de componentes de bombas hidráulicas. | ###### 3,5,7 | ###### 13,14 | ###### H,K |
| ###### Realización de croquis de ubicación de elementos para realizar grupos de sobreelevación. | ###### 1,2,3 | ###### 4,7 | ###### D,E |
| Montaje y mantenimiento de un grupo de sobreelevación con contadores y toda la valvulería necesaria para el suministro en edificios | ###### 2,3,8 | ###### 8,9,10,11,1213 | ###### F,G,H,K,L |
| Instalación y reparación de bombeo de aguas pluviales | ###### 2,3,6,7,8 | ###### 8,9,10,11,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| ###### Detección de averías y fallas y reparación de las mismas. | ###### 5,6,7,8 | ###### 6,12,13,14 | ###### F,G,K,L |
| Memorias de prácticas. | ###### 1 | ###### 4, 5, 15, 16, 17 | ###### A,M |

###### Criterios de evaluación:

- Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria.

- Se ha documentado el proceso de montaje, incluyendo planos, esquemas, pruebas y ajustes y lista de materiales.

- Se ha establecido el proceso de montaje indicando las operaciones que se va a realizar.

- Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

- Se han seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje.

- Se ha realizado el montaje siguiendo procedimientos establecidos.

- Se han realizado las pruebas de funcionamiento.

- Se ha asegurado en el montaje de la instalación el cumplimiento de la reglamentación vigente.

- Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales.

- Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes, así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

| ###### Unidad Didáctica Nº 5 | ###### INSTALACIONES DE RIEGO | ###### Nº de horas previstas 20 h |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos:

- Configurar instalaciones de riego.

- Realizar la búsqueda de materiales y componentes en catálogos técnico-comerciales.

- Elaborar planos y esquemas de principio de las instalaciones de riego.

- Aplicar la normativa en el dimensionado de las instalaciones.

- Elaborar planes de montaje de instalaciones de riego.

- Realizar el montaje de instalaciones de riego.

- Utilizar la normativa vigente durante las operaciones de montaje.

- Realizar operaciones de puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones de riego.

- Realizar los trabajos de montaje y mantenimiento teniendo en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.

###### Contenidos:

###### Conceptos (contenidos soporte):

- Normativa de aplicación

- Configuración de las instalaciones de riego

- Elementos específicos de las instalaciones de riego

- Plan de montaje

- Pruebas finales y puesta en marcha

- Mantenimiento preventivo de instalaciones de riego

- Mantenimiento correctivo de instalaciones de riego

###### Procedimientos (contenidos organizadores):

- Identificación de la normativa a aplicar en las instalaciones de riego

- Análisis y estudio de los elementos que componen las instalaciones de riego

- Selección de los útiles y herramientas necesarios para el montaje de instalaciones de riego

- Montaje de las instalaciones siguiendo la normativa de instalación y de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

- Realización de las pruebas reglamentarias.

- Realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones montadas siguiendo las indicaciones normativas.

- Elaboración del informe de instalación y mantenimiento.

###### Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

- Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

- Observación metódica de las vistas de los diferentes esquemas y su interpretación.

- Reconocimiento de la importancia que tiene la normativa en el ámbito de instalaciones de agua.

- Eficacia en el empleo adecuado de las técnicas de representación gráficas asistidas por ordenador.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Resultados de aprendizaje | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Realizar el esquema y el plano de una instalación utilizando simbología normalizada y aplicando los criterios de diseño establecidos | ###### 1,2 | ###### 1,3,4,7 | ###### B,E |
| ###### Realizar el cálculo de la red de tuberías siguiendo los criterios normativos | ###### 1 | ###### 2 | ###### B |
| Elaborar el plan de montaje de la red | ###### 1,2 | ###### 4,7 | ###### D,E |
| Realizar el montaje de la red y los elementos siguiendo los criterios descritos en clase | ###### 2,4,8 | ###### 8,9,10,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| ###### Realización de pruebas de estanqueidad. | ###### 5,6,7 | ###### 6,12,13,14 | ###### F,G,K,L |
| Detección de averías y fallas y reparación de las mismas. | ###### 5,6,7,8 | ###### 6,12,13,14 | ###### F,G,K,L |
| Memorias de prácticas. | ###### 1 | ###### 4, 5, 15, 16, 17 | ###### A,M |

###### Criterios de evaluación:

- Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria.

- Se ha documentado el proceso de montaje, incluyendo planos, esquemas, pruebas y ajustes y lista de materiales.

- Se ha establecido el proceso de montaje indicando las operaciones que se va a realizar.

- Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje.

- Se han seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje.

- Se ha realizado el montaje siguiendo procedimientos establecidos.

- Se han realizado las pruebas de funcionamiento.

- Se ha asegurado en el montaje de la instalación el cumplimiento de la reglamentación vigente.

- Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales.

- Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes, así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.

| ###### Unidad Didáctica Nº 6 | ###### MANTENIMIENTO Y TRABAJOS ###### COMPLEMENTARIOS EN REDES DE AGUA | ###### Nº de horas previstas 8 h |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos:

1.- Conocer las medidas a tomar ante la interrupción del suministro de agua.

2.- Realizar la nueva puesta en servicio tras una interrupción.

3.- Conocer las operaciones habituales de mantenimiento.

4.- Identificar y reconocer averías.

5.- Realizar reparaciones.

6.- Conocer las técnicas de marcaje de huecos y rozas.

7.- Cumplir las condiciones de seguridad en escaleras y andamios.

###### Contenidos:

###### Conceptos (contenidos soporte):

- Interrupción del servicio.

- Nueva puesta en servicio.

- Operaciones de mantenimiento.

- Averías.

- Otras medidas de mantenimiento. La Legionella.

- Ayudas a albañilería, técnicas de marcaje y apertura de huecos y rozas.

- Colocación de medios auxiliares (escaleras y andamios).

###### Procedimientos (contenidos organizadores):

- Estudio y puesta en marcha de un plan de mantenimiento preventivo.

- Estudio y puesta en marcha de un plan de mantenimiento correctivo.

- Detección y reparación de averías.

- Pruebas técnicas de estanqueidad, presión y temperatura.

###### Actitudes:

- Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas.

- Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo.

- Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz.

- Observación metódica de las vistas de los diferentes esquemas y su interpretación.

- Reconocimiento de la importancia que tiene la normativa en el ámbito de instalaciones de agua.

- Eficacia en el empleo adecuado de las técnicas de representación gráficas asistidas por ordenador.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias ###### asociadas |
| --- | --- | --- |
| Manejar máquinas-herramientas y herramientas para montar y mantener equipos e instalaciones de fontanería | ###### 8,9,10,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| Manejar los instrumentos y equipos de medida para medir los parámetros de la instalación de agua | ###### 8,9,10,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y mantener equipos e instalaciones de suministro de agua | ###### 8,9,10,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| Montaje y mantenimiento de grifería, válvulas y tuberías para simular instalaciones con duchas y cuartos de baño | ###### 8,9,10,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| Montaje y mantenimiento de un grupo de sobreelevación con contadores y toda la valvulería necesaria para el suministro en edificios | ###### 8,9,10,11,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| Soldadura y uniones de diferentes materiales para tuberías de suministro de agua | ###### 8,9,10,12,13 | ###### F,G,H,K,L |
| Resúmenes escritos de los temas tratados y exposición oral de los mismos | ###### 16, 17 | ###### M |

###### Criterios de evaluación:

- Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria.

- Se ha elaborado el presupuesto de la instalación, atendiendo a la relación entre calidad y costes.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado actitudinal, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes, así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones del profesor con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos sobre esta unidad didáctica, se diseñarán un mayor número de actividades relacionadas con esta unidad didáctica, que presenten un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

Educación para la paz: debe ser una constante a través del estímulo por la cooperación entre los/as compañeros/as.

Educación para la salud: está presente desde el momento en que se establecen unas normas de seguridad en el manejo de las herramientas y equipos con el objetivo fundamental de no correr riesgos innecesarios.