I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y Mantenimiento

## Curso/Grupo/Ciclo: 1º CFGS Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

# MÓDULO PROFESIONAL:	Energías Renovables y Eficiencia Energética

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2020 - 2021

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Dolores Martínez López

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Pruebas escritas y exámenes | 60% |
| Realización de ejercicios, trabajos y casos prácticos. | 30% |
| Participación activa en clase y portfolio. | 10% |
| TOTAL | 100% |

#### EL NÚMERO DE HORAS INDICADAS AQUÍ DEBE CORRESPONDERSE CON LA SUMA DE HORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSO (comprobar antes de aprobar la programación).

| #### NÚMERO DE HORAS | #### 64 |
| --- | --- |

INFORMACIÓN RELATIVA A QUÉ Y CÓMO SE VAN A TRATAR CUESTIONES NO IMPARTIDAS EN EL CURSO PASADO, O QUE DEMOSTRARON NO HABER SIDO SUFICIENTEMENTE ASIMILADAS POR EL ALUMNADO.

No procede al tratarse de un módulo de primer curso.

PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Durante el curso se va a utilizar el Moodle del I.E.S. el Argar y el correo corporativo de los alumnos.

## En el Moodle del I.E.S. El Argar con el nombre “Energias Renovable y Eficiencia Energética (EREE) de 1º de Mantenimiento instalaciones térmicas” se encuentran todos los temas, con todos los contenidos de la materia, con video tutoriales y actividades propuestas.

# INTRODUCCIÓN

El módulo de Energías Renovable y Eficiencia Rnergética corresponde al ciclo formativo de "Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos", regulado por el Real Decreto 220/2008 de 15 de febrero y por la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos en Andalucía.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).

- RD 220/2008, de 15 de febrero, por la que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y sus enseñanzas mínimas.

- Orden EDU/2200/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

- Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (BOJA nº 167, 27/08/2009).

- Proyecto Curricular del Ciclo Formativo.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria (BOE 18-07-2015).

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de 30-07-2011).

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria BOJA 16-07-2010).

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12-09-2008).

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

COMPETENCIA GENERAL

Planificar, gestionar, y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos, en edificios y procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

| Nº | OBJETIVOS GENERALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. |  |  |
| 2 | Dimensionar equipos y elementos aplicando procedimientos de cálculo para configurar instalaciones. |  |  |
| 3 | Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos de diseño para configurar instalaciones. |  |  |
| 4 | Valorar instalaciones calculando costes de equipos, elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento. |  |  |
| 5 | Analizar los procesos de montaje y mantenimiento describiendo sus fases y actividades para gestionar recursos humanos y materiales. |  |  |
| 6 | Planificar actividades de montaje y mantenimiento asignando tiempos y recursos para programar los procesos de montaje y mantenimiento. |  |  |
| 7 | Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad. para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento. |  |  |
| 8 | Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento. |  |  |
| 9 | Identificar, describir y localizar averías y disfunciones analizando las relaciones causa-efecto producidas, para mantener instalaciones. |  |  |
| 10 | Definir procedimientos de control y seguimiento de las instalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes, históricos de averías y normativa de aplicación para elaborar programas de mantenimiento |  |  |
| 11 | Elaborar programas de control partiendo de las especificaciones de la instalación y de las características de los equipos para controlar sistemas automáticos |  |  |
| LETRA |  | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |  |
| A |  | Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones. |  |
| B |  | Configurar las instalaciones que no requieren proyecto para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |  |
| C |  | Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento. |  |
| D |  | Gestionar los recursos humanos y materiales para desarrollar los procesos de montaje y mantenimiento. |  |
| E |  | Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra |  |
| F |  | Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. |  |
| G |  | Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir de los síntomas del equipo o instalación y del histórico. |  |
| H |  | Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención. |  |
| I |  | Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de las instalaciones |  |
| J |  | Controlar los parámetros de funcionamiento de la instalación programando sistemas automáticos de regulación y control. |  |
| K |  | Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la adecuación a las especificaciones |  |
| L |  | Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. |  |
| M |  | Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación |  |
| N |  | Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral. |  |
| P |  | Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. |  |
| R |  | Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y organizativos. |  |

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

− La valoración de la contribución a la mejora de la eficiencia energética de las fuentes de energía renovable.

− El cálculo del ahorro energético y de la reducción de emisiones de las distintas instalaciones térmicas.

− El cálculo de las pérdidas por sombras y orientación e inclinación y la energía disponible de los captadores solares térmicos.

− El dimensionado de equipos y la configuración de instalaciones solares térmicas

- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Para el desarrollo de las unidades de trabajo se realizará la explicación por parte del profesor, que será participativa por parte de los alumnos, acompañada de una colección de ejercicios adecuada al tema, de modo que se afiance cada nuevo concepto.

Para dicha exposición, el profesor se basará en sus propios apuntes, presentaciones multimedia y proyección de diagramas y tablas de distintas procedencias.

Al comienzo de cada sesión, el profesor responderá a las preguntas de los alumnos sobre dudas que hayan surgido respecto a la sesión anterior y realizará un pequeño resumen de lo visto en sesiones anteriores.

Seguidamente, habrá una ronda de preguntas por parte del profesor, para comprobar el grado de adquisición de los conceptos tratados en sesiones anteriores.

En el planteamiento del módulo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:

- Se debe favorecer la motivación y el aprendizaje activo proporcionando situaciones que tengan sentido para el alumnado.

- Se propiciará la participación del alumnado en la organización del aula. Como estrategia para implicarlos en el desarrollo del proceso.

- Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, tanto de los adquiridos en las disciplinas académicas cursadas, como los que hayan sido adquiridos fuera del sistema educativo. De este modo se favorece la motivación al igual que con actividades relacionadas con el entorno geográfico y la vida real del alumnado.

- Algunas actividades admiten soluciones diferentes con lo cual se pretende desarrollar las capacidades relacionadas con la búsqueda de información, estimular el aprendizaje por descubrimiento, el autoaprendizaje.

- Se fomentará la participación, la reflexión, tanto individual como grupal.

- Las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán de forma individual, por grupos, de manera cooperativa en función del alumnado.

- Para favorecer la motivación del alumnado la exposición de los contenidos será ordenada y graduada en su complejidad, teniendo en cuenta que cada alumno tiene su propio ritmo y ofrece unas respuestas diferentes a los mismos estímulos, dependiendo de sus conocimientos propios y de sus capacidades.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales del departamento: Aula taller   de la instalaciones Polígono Industrial La Juaida  con su equipamiento completo, incluyendo cañón-proyector  y retroproyector de transparencias, pizarra, etc.

Se trabajará con diferentes libros, de los que se mencionan a continuación, así como diferentes apuntes seleccionados por el profesor de los diferentes libros de textos.

- Técnico de montaje y mantenimiento de instalaciones de Frío, Climatización, y Producción de calor. Formación profesional. Principado de Asturias.

- Rufes P. Energía Solar Térmica. Marcombo. 2010.

- Inma C. Castillo, Javier M. Cenzano. Energía solar fotovoltaica y térmica. Manual técnico. Manual técnico. AMV Ediciones.2020.

- Guías Técnicas del IDAE.

- Alarcón J. Tratado práctico de refrigeración automática. Editorial Marcombo. Barcelona, 1998.

- Calvo T., Galdón F., Curso de instalador de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Conaif. Madrid, 2005.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

-Código técnico de la Edificación. CTE.

- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

En base a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

Estos criterios de evaluación serán adaptados en su caso en función de la evaluación inicial realizada.

Según dicha evaluación, el grupo tiene escasos conocimientos previos sobre los contenidos de la materia.

A Continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1: Calcula el ahorro energético y la emisión de gases de instalaciones de energías renovables comparándolas con instalaciones convencionales.

a) Se han comparado los rendimientos energéticos de instalaciones con energía convencional y energías renovables.

b) Se han contabilizado los consumos previsibles para la misma instalación ejecutada con instalaciones con energía convencional y energías renovables.

c) Se ha cuantificado el ahorro energético debido al empleo de sistemas de recuperación de energía.

d) Se ha cuantificado el ahorro energético debido a la modificación de los parámetros de control de una instalación.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2: Calcula las pérdidas por sombras e inclinación y orientación de una instalación solar analizando los datos del emplazamiento y las condiciones del entorno.

a) Se ha analizado el movimiento solar diario y estacional en diferentes latitudes.

b) Se ha representado el alzado de obstáculos en una carta solar.

c) Se han calculado las pérdidas por sombras de una instalación solar.

d) Se han calculado las perdidas por inclinación y orientación de una instalación solar.

e) Se ha calculado la energía incidente sobre una superficie inclinada utilizando tablas de radiación.

f) Se ha elaborado la memoria justificativa del cumplimiento de la reglamentación vigente de una instalación solar.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3: Calcula la energía incidente y la radiación absorbida por un captador analizando las características constructivas y utilizando tablas de radiación solar.

a) Se ha analizado el efecto invernadero y su utilización en los captadores solares.

b) Se han identificado los componentes de los captadores solares.

c) Se han analizado las características de los diferentes revestimientos de la superficie captadora de un colector.

d) Se ha analizado los factores que intervienen en la ecuación de rendimiento de un colector.

e) Se han analizado curvas de rendimiento de los distintos tipos de captadores (placa plana, tubo de vacío y piscina).

f) Se ha calculado la radiación absorbida por un colector en función de su curva de rendimiento y de parámetros de funcionamiento.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4: Dimensiona instalaciones solares en edificios analizando las necesidades térmicas y aplicando criterios de eficiencia energética

a) Se ha calculado la dimensión del campo de colectores en función de los requisitos de aprovechamiento de las zonas geográficas.

b) Se ha establecido la distribución del campo de captadores en función de la superficie disponible.

c) Se han descrito los sistemas de almacenamiento, distribución y control a partir de las características de la instalación.

d) Se ha elaborado el esquema de distribución utilizando el método de retorno invertido.

e) Se han calculado las dimensiones de las tuberías.

f) Se ha dimensionado el circulador  necesario en el circuito primario.

g) Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento y en su caso el circulador necesario.

h) Se ha dimensionado el vaso de expansión y el resto de elementos accesorios de la instalación.

i) Se ha determinado el sistema de regulación.

j) Se ha elaborado una memoria de la instalación que incluye  planos, un presupuesto y un manual de mantenimiento de la instalación.

k) Se han utilizado programas informáticos específicos para la selección de componentes.

5.1. Procedimientos de evaluación.

Se realizaran diferentes y diversas pruebas de evaluación, como por ejemplo: pruebas (tipo test), dependiendo de la dificulta de las pruebas tipo test algunas de ellas no restaran puntos y en otros se realizan tipo test de forma que cada tres preguntas mal reste una bien.

Se realizaran otras pruebas como diferentes pruebas de elaboración de respuestas y de resolución de problemas, en ellas se valorará el nivel alcanzado en el tratamiento de la información, indagación y causalidad.  Los Proyectos, prácticas y trabajos (tanto en grupo como individuales), son un instrumento fundamental para evaluar las prácticas realizadas. Se utilizará la observación directa en el aula para evaluar entre otros aspectos la participación activa del alumnado en clase, además otro instrumento importante es el cuaderno de clase del alumno, que se revisará cada cierto periodo de tiempo. Por otro lado está el diario del profesor, portfolio o hojas digitales (hojas de cálculo, Excel)

Es el registro acumulativo y permanente, que hace el docente, de los hechos relevantes realizados o en los cuales ha participado el estudiante. Permite valorar, en especial, la conducta individual y colectiva del estudiante, sus actitudes y comportamientos. Es el registro de los datos recogidos por cada instrumento de evaluación que permite objetivizar la información en torno al trabajo diario de clase. Sirve para contrastar las observaciones (por observación directa la apreciación es imprecisa) del profesorado y anotar incidencias producidas en el desarrollo de las clases. Su control permite detectar errores, insuficiencias y elementos poco trabajados.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Durante el curso la evaluación se efectuará mediante pruebas objetivas junto a trabajos, memorias e informes que se pudieran realizar en cada unidad de trabajo, más las anotaciones diarias que el profesor registra valorando la participación en el aula.

Los criterios generales de calificación serán los siguientes:

- Pruebas escritas y exámenes: 60 %.

- Realización de actividades y problemas sobre las diferentes unidades de trabajo, así casos prácticos planteados: 30 %.

- Participación activa en clase: 10 %

Las pruebas escritas pueden versar sobre una o varias unidades de trabajo. Se exige que los alumnos alcancen un mínimo de 4 puntos sobre 10 en las pruebas escritas para poder realizar nota media con los demás elementos de calificación.

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos. Asimismo, cada examen en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación.

Los criterios generales de corrección de las pruebas objetivas serán para cada problema o apartado:

- Máxima puntuación del problema: cuando el planteamiento del problema esté completamente correcto, así como la ejecución numérica y el manejo con las unidades.

- Tres cuartos de la puntuación máxima: Cuando haya habido un planteamiento completamente correcto, pero haya habido algún error en la ejecución numérica o en el manejo de unidades.

- Mitad de la puntuación máxima: Si el planteamiento ha sido completamente correcto, pero se ha errado en la ejecución numérica y/o en el manejo de unidades, o también en el caso de que el planteamiento fuera parcialmente válido y la ejecución numérica y el manejo de unidades fuera adecuado.

- Cuarto de la puntuación máxima: Cuando se aprecian planteamientos no válidos pero que siguen un cierto razonamiento y muestra ejecuciones numéricas y de unidades usadas en la materia a evaluar.

- Puntuación cero: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera de lugar.

Los criterios generales de corrección de las pruebas objetivas serán para cada pregunta, cuestión o apartado:

- Máxima puntuación de la pregunta: si se observa razonamiento y argumentación correctamente y se llega a la respuesta adecuada.

- Tres cuartos de la puntuación máxima: si se observa que razona y argumenta suficientemente y llega a la respuesta correcta.

- Mitad de la puntuación máxima: si se aprecia algún razonamiento y/o argumento y se llega a la respuesta correcta o parcialmente correcta.

- Cuarto de la puntuación máxima: se puede apreciar algún razonamiento y/o argumento, pero la respuesta no es la correcta ni parcialmente.

- Puntuación cero: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera de lugar.

Criterios generales de corrección de los trabajos o prácticas de clase serán los siguientes:

En líneas generales para superar la realización de una práctica, serán necesario.

1.- El funcionamiento correcto de la misma. Este apartado corresponderá a un 40% de la nota de la práctica.

2.- Realizarla en el plazo indicado respetando las normas de seguridad que se indiquen y presentándolas de modo correcto y ordenado. Este apartado corresponderá a un 20% de la nota de la práctica.

3.- Presentación de la memoria o informe de la misma (cuando proceda).

3.1.- Redacción de la memoria de la práctica. Ortografía, márgenes, interlineado, contenido. Este apartado corresponderá a un 40% de la nota de la práctica.

  - Criterios comunes aplicables a los instrumentos de evaluación:

- En el caso de ausencia del alumnado a alguna de las pruebas, deberá justificar documentalmente y por organismo oficial dicha falta, pudiendo decidir el profesor la nueva fecha de realización de la prueba. Si el alumno no la justifica, la nota computará 0 puntos.

- En el caso de que el alumnado sea sorprendido copiando o intentando copiar, a dicho alumnado se le calificará con un 0 en esa prueba, además de cualquier otra medida disciplinaria recogida en PE.

- En el caso de que el alumnado entregue tareas similares o susceptibles de que sean iguales, el profesor asignará el 50% de la nota a cada uno, si son 3 tareas similares, un 33,3% y así sucesivamente.

- Trabajos entregados fuera de plazo, la nota será penalizada en un 20 % y si la nota del trabajo estuviera entre 5 y 7 se le calificará con nota de 5.

  - Obtención de la nota de evaluación parcial.

La nota de cada evaluación parcial será la media ponderada entre los exámenes (60%), trabajos prácticos, informes y memorias (30%) y la participación activa en clase (10%) con el requisito de que debe alcanzar un 4 en los exámenes para poder aplicar esta media ponderada. Como norma general habrá una recuperación en cada trimestre que deberán realizar todos los alumnos que hayan alcanzado una nota inferior a 5 puntos. En dicha recuperación el alumno se examinará de los exámenes que hubiera suspendido en el trimestre. Si el alumno tiene que presentarse a la recuperación después de haber suspendido todos los exámenes del trimestre la nota de la recuperación se ponderará de manera que sólo pueda obtener un 6 como máximo. Para aprobar una evaluación parcial, la nota ponderada deberá ser al menos de 5 puntos.

Para obtener la nota media de la evaluación ordinaria se calculará con la media aritmética de las tres evaluaciones parciales. En el cálculo de la evaluación ordinaria si una evaluación parcial estuviera suspensa pero con nota superior a 4 puntos se podrá compensar con la nota de las otras dos evaluaciones parciales. Si tiene dos evaluaciones ordinarias suspensas deberá recuperar dichas evaluaciones para la evaluación final.

  - Criterios de Recuperación.

Como norma general habrá una recuperación por trimestre que tendrán que realizar todos los alumnos que hayan alcanzado una nota inferior a 5 puntos en dicho trimestre.

Si el alumno tiene que presentarse a la recuperación después de haber suspendido todos los exámenes del trimestre la nota de la recuperación se ponderará de manera que sólo pueda obtener un 6 como máximo. En dicha recuperación el alumno se examinará de los exámenes que tuviera suspensos en el trimestre.

Si un alumno no consigue evaluación positiva tras la recuperación de un trimestre o si desea subir nota, antes de la evaluación final podrá recuperar los exámenes que tuviera suspensos y podrá entregar los trabajos prácticos, memorias e informes que no tuviera superados. Se le aplicaría la ponderación de 70 % nota de exámenes y 30% nota de prácticas y podrá alcanzar una nota máxima de 6 puntos.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

En ciclos LOE estos alumnos tendrán que asistir a clase y serán evaluados como el resto de sus compañeros.

- MÓDULOS TRANSVERSALES

Dentro del  ciclo formativo se pretenderá que el alumno/a realice sus trabajos con estricta limpieza y orden, usando además correctamente los medios  que pone a su disposición el taller. Además a través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

-Normas de seguridad e higiene.

Se tendrán presentes todas aquellas  medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en trabajos de electricidad.

-La educación moral y cívica.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

-	La educación para la paz.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

-	La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

-	La educación ambiental.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en  el laboratorio.

-	La educación para la salud.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos del laboratorio. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

-	La educación del consumidor.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se  potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro, pero se sugieren como posibles las siguientes:

No están previstas en el momento de la redacción de esta programación, aunque se mantiene abierta la posibilidad de realizar visitas a ferias de climatización y a instalaciones en empresas del sector cercanas, que puedan ayudar a complementar la formación de los alumnos.

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

El trabajo con grupos heterogéneos es una característica de la enseñanza en los ciclos formativos. De hecho, todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de diversidad. Entre estos factores encontramos los referidos a la dimensión biológica (la edad cronológica y las capacidades motrices y sensoriales); a la dimensión social (estatus socioeconómico, el tipo de familia o el nivel de integración y de relación interpersonal); a la dimensión psicológica (rasgos de personalidad, estilos de aprendizaje, ritmo de ejecución de tareas, nivel de persistencia en las actividades, autoconcepto y autoestima) y, finalmente, a la dimensión cultural (la lengua de comunicación, la confesionalidad, el grupo étnico familiar o el género) o a otros factores (intereses y motivaciones, experiencias previas dentro y fuera del centro o expectativas de futuro. Los factores mencionados se combinan e interactúan entre sí, por tanto ninguna de estas características puede ser considerada de forma aislada.

Es necesario dar respuesta a esta diversidad del alumnado y, de hecho, la atención a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo. La atención a la diversidad viene regulada en la LOE, en el TÍTULO II, “Equidad en la Educación”, Capítulo I, arts. 70 a 79, en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de “Solidaridad en la Educación” y en la Ley de Educación en Andalucía,  LEA (Ley 7/2007, de 10 de diciembre) en su TÍT. III, también denominado “Equidad en la Educación”, CAP. I Arts. 113 a 119.

Al plantearnos la atención a la diversidad del alumnado es necesario tener en cuenta dos aspectos:

- Todo el profesorado, incluyendo al profesor tutor/a, apoyado por el profesorado especialista y/o por el Equipo de Orientación debe realizar las actividades ordinarias de manera paralela y/o complementaria.

- Toda actuación con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de alumnos del aula, así como los objetivos y contenidos concretos, planteados para el alumno/a en particular y, en todo caso, se garantizará que alcancen el máximo desarrollo posible de los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado (Objetivos Generales del C. F.).

Todo el alumnado sin excepción necesita apoyo para desarrollar las capacidades que pretendemos, de forma adecuada. Algunos de ellos/as necesitan un apoyo puntual dentro del aula, es decir, necesitarán la ayuda del profesor en un momento dado o en aspectos determinados, por ejemplo para la realización de una actividad o una práctica concreta, aquellos que no entienden algo porque han faltado a alguna clase, o aquellos que aprenden con facilidad y necesitan materiales extra. Para el alumnado que forma parte de este grupo, se proponen las actividades de refuerzo y ampliación citadas anteriormente, según sean sus necesidades. Por lo tanto, de este alumnado no tratamos en este apartado, pues no es alumnado con necesidades específicas.

Asimismo, podemos encontrar alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Dentro de este grupo podemos diferenciar dos tipos:

Dentro de este grupo podemos distinguir varios tipos, pero aquellos que suelen predominar en los ciclos formativos son:

1. Alumnado con menor nivel de competencia curricular

2. Alumnado con distintas motivaciones e intereses

3. Alumnado con distintos estilos de aprendizaje

De todos ellos, el que he supuesto que se da en mi grupo-clase es alumnado con menor nivel de competencia curricular. Para este tipo de alumnado se pueden poner en práctica las siguientes MEDIDAS DE ACTUACIÓN:

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas que promuevan la ayuda entre el alumnado y el aprendizaje cooperativo

- Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión

- Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro del aula.

- Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión

Medidas metodológicas

- Trabajo personal tutorizado por un docente

- Apoyo fuera del aula en casos puntuales

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | Cálculo del ahorro energético y la emisión de gases de instalaciones de energías renovables. |
| 2 | Cálculo de pérdidas de radiación solar para instalaciones solares térmicas. |
| 3 | Cálculo de la radiación absorbida en instalaciones solares térmicas. |
| 4 | Dimensionamiento de instalaciones solares en edificios aplicando criterios de eficiencia energética. |

1.2. RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.

| Bloque Temático | Unidad de Trabajo | Título | Temporización en Horas. | Semana | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 1 | Cálculo del ahorro energético y la emisión de gases de instalaciones de energías renovables comparándolas con instalaciones convencionales | 12 | 1-7 | 1 |
| #### 2 | #### 2 | Cálculo de pérdidas de radiación solar para instalaciones solares térmicas | 15 | 8-14 | 1 |
| 3 | 3 | Cálculo de radiación absorbida en instalaciones solares térmicas | 12 | 15-23 | 2 |
| 4 | 4 | Dimensionado de instalaciones solares en edificios aplicando criterios de eficiencia energética | 25 | 23-36 | 2-3 |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 64 |  |  |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: RESULTADOS DE APRENDIZAJE – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| ###### Unidad de Trabajo Nº 1 | Cálculo del ahorro energético y la emisión de gases de instalaciones de energías renovables comparándolas con instalaciones convencionales | ###### 12 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| − Análisis de las Fuentes de Energía: - Recursos energéticos disponibles para instalaciones térmicas. - Impacto medioambiental de las energías convencionales. - Evaluación del potencial de la energía solar térmica. - Evaluación del potencial de la energía geotérmica. - Evaluación del potencial de la energía procedente de la biomasa. - Aprovechamiento de la energía residual en instalaciones térmicas. - Cálculo de la producción equivalente de emisiones de CO2 − Rendimiento energético en instalaciones térmicas. − Equipos para la generación de calor y frío. Prestaciones. − Instalaciones eficientes de biomasa en edificios y en procesos industriales. − Contribución de la regulación y el control de las instalaciones a la mejora de la eficiencia energética. − Contabilización de consumos de instalaciones térmicas. − Recuperación de energía en instalaciones térmicas. Valoración del ahorro energético |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Búsqueda de información en Internet sobre las energías renovables | 1 | 1 | A, M |
| Análisis del plan de energías renovables 2010-2020. | 1 | 1 | A, M |
| ###### Calculo de rendimiento en instalaciones con energía convencional y con energía renovables | 1 | 1, 4 | M |
| Contabilización de consumo energético de una instalación con energía convencional y renovables | 1 | 1, 4 | A, M |
| Ejercicios de cálculo de emisiones CO2 equivalente | 1 | 1, 4 | M |
| Calculo del ahorro energético y las emisiones de CO2 evitadas debidas a la realización de cambios y mejoras en instalaciones térmicas. | 1 | 1,4 | M |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| - Se han comparado los rendimientos energéticos de instalaciones con energía convencional y energías renovables. - Se han contabilizado los consumos previsibles para la misma instalación ejecutada con instalaciones con energía convencional y energías renovables. - Se ha cuantificado el ahorro energético debido al empleo de sistemas de recuperación de energía. - Se ha cuantificado el ahorro energético debido a la modificación de los parámetros de control de una instalación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 2 | Cálculo de pérdidas de radiación solar para instalaciones solares térmicas | ###### 20 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| – Características físicas y astronómicas del sol. - Radiación solar. - Irradiancia e Irradiación. - Insolación. - Índice de transparencia atmosférico. - Tipos de radiación. - Declinación. - Recorrido del Sol. - Coordenadas celestes y geográficas. - Carta solar. - Tablas de radiación solar. – Estudio de sombras. - Pérdidas por sombras. - Cálculo de pérdidas por sombras. - Estudio de sombras entre filas – Estudio de pérdidas por orientación e inclinación. - Pérdidas por orientación e inclinación. - Pérdidas máximas. - Cálculo de pérdidas por orientación e inclinación. – Tablas de radiación. – Cálculo de la energía incidente. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Representar el alzado de obstáculos en carta solar y calcular las pérdidas por sombras de instalaciones solares | 2 | 1, 2, 3 | B |
| Determinar la sombra de un edificio sobre una fila de colectores. | 2 | 8 | K |
| Calcular las pérdidas por inclinación y orientación de instalaciones solares | 2 | 2 | B |
| Calcular las sombras entre filas de captadores | 2 | 2, 3, 8 | B |
| Ejercicio para estimar la radiación solar de una determinada localidad. | 1,2,3 | 8 | K |
| Práctica autónoma para determinar la energía solar de una localidad en función de la demanda de ACS. | 2,3 | 2, 8, 10 | L |

|  | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| --- | --- | --- |
| a) Se ha analizado el movimiento solar diario y estacional en diferentes latitudes. b) Se ha representado el alzado de obstáculos en una carta solar. c) Se han calculado las pérdidas por sombras de una instalación solar. d) Se han calculado las pérdidas por inclinación y orientación de una instalación solar. e) Se ha calculado la energía incidente sobre una superficie inclinada utilizando tablas de radiación. f) Se ha elaborado la memoria justificativa del cumplimiento de la reglamentación vigente de una instalación solar | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 3 | Cálculo de radiación absorbida en instalaciones solares térmicas | ###### 10 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Principio de funcionamiento del captador de placa plana. - Componentes de un captador. - Ecuación de rendimiento de un captador. - Cálculo de necesidades térmicas de una instalación según reglamentación vigente. - Principio de funcionamiento del captador de tubo de vacío. - Captadores de piscina |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica autónoma de búsqueda y análisis de la información de catálogos técnicos de fabricantes de captadores solares. | 3 | 1,6 | B, C |
| Explicación relativa a la instalación del campo de captadores y cálculo de la radiación incidente en un campo de captadores teniendo en cuenta el rendimiento de los mismos. | 3 | 8,9 | H |
| Proyección de un video sobre captadores y realización de un cuestionario sobre el video | 3 | 5 | E |
| Visita guiada al taller de energías térmicas e identificación de los elementos | 3 | 5,7 | A, B |
| Calculo de la radiación absorbida por un captador en función de su rendimiento y parámetros de funcionamiento (comparación de distintos captadores) | 3 | 2, 8 | B, E, M |
| Calculo de las necesidades térmicas de un instalación según normativa | 3 | 2 | B, M |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Se ha analizado el efecto invernadero y su utilización en los captadores solares. b) Se han identificado los componentes de los captadores solares. c) Se han analizado las características de los diferentes revestimientos de la superficie captadora de un colector. d) Se ha analizado los factores que intervienen en la ecuación de rendimiento de un colector. e) Se han analizado curvas de rendimiento de los distintos tipos de captadores (placa plana, tubo de vacío y piscina). f) Se ha calculado la radiación absorbida por un colector en función de su curva de rendimiento y de parámetros de funcionamiento. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 4 | ###### Dimensionado de instalaciones solares en edificios aplicando criterios de eficiencia energética | ###### 34 Horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cálculo del campo de colectores solares térmicos en función de la zona geográfica, demanda y de la normativa vigente. - Sistemas de almacenamiento, distribución y control en instalaciones solares térmicas. − Intercambiadores de calor. - Determinación del volumen de acumulación. - Equilibrado hidráulico de la instalación. - Cálculo de tuberías y circuladores. - Cálculo de vaso de expansión. - Válvulas de seguridad, antirretorno. - Sistemas de distribución centralizados y descentralizados. - Normativa vigente. |  |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Calcular la dimensión y distribución del campo de colectores en función de los requisitos de aprovechamiento de las zonas geográficas. | 4 | 2, 5, 8 | B, E, F, I, J, M |
| Dimensionar circulador, el sistema de almacenamiento, el vaso de expansión y el resto de elementos accesorios de la instalación. | 4 | 1, 2 | M |
| Cálculo de tuberías y circuladores. | 4 | 2, 5 | B, I,J |
| Equilibrado hidráulico de la instalación. | 4 | 5,8 | K, L |
| Dibujar los esquemas de principios de las diferentes tipos de instalaciones de ACS | 4 | 2, 3 | k |
| Se les entregará un proyecto real y deberán de identificar las diferentes partes del proyecto en cuanto a la climatización de piscinas y ACS | 2,3,4 | 1,4,6 | B, C, D, E, F |
| Dimensionamiento mediante una hoja de cálculo de las diferentes instalaciones. |  | 1, 2 , 5, 8 | B, E |
| Memoria de una instalación completa (con planos, presupuesto y manual de mantenimiento) | 1, 4 | 3, 4, 5, 6, 11 | B, c ,d, e, h |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CALIFICACIÓN | # RECUPERACIÓN |
| a) Se ha calculado la dimensión del campo de colectores en función de los requisitos de aprovechamiento de las zonas geográficas. b) Se ha establecido la distribución del campo de captadores en función de la superficie disponible. c) Se han descrito los sistemas de almacenamiento, distribución y control a partir de las características de la instalación. d) Se ha elaborado el esquema de distribución utilizando el método de retorno invertido. e) Se han calculado las dimensiones de las tuberías. f) Se ha dimensionado el circulador necesario en el circuito primario. g) Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento y en su caso el circulador necesario. h) Se ha dimensionado el vaso de expansión y el resto de elementos accesorios de la instalación. i) Se ha determinado el sistema de regulación. j) Se ha elaborado una memoria de la instalación que incluye planos, un presupuesto y un manual de mantenimiento de la instalación. k) Se han utilizado programas informáticos específicos para la selección de componentes. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |