IES “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA

## Curso/Grupo/Ciclo: 1º ITE (CGM INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES)

# MÓDULO PROFESIONAL: INSTALACIONES ELECTRICAS BÁSICAS

P R O G R A M A C I Ó N

CICLOS FORMATIVOS POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO: 2020/2021

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

JUAN LUIS MORENO ROMÁN

LEONARDO GARCÍA LÓPEZ

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Entrega y finalización de prácticas y memorias en tiempo | 20% |
| Examen de evaluación teórico/practico | 40% |
| Trabajos prácticos (memorias, laminas, montajes…) notas de clase … | 40% |
| TOTAL | 100% |

#### TEMPORIZACION: 192 HORAS

INFORMACIÓN RELATIVA A QUÉ Y CÓMO SE VAN A TRATAR CUESTIONES NO IMPARTIDAS EN EL CURSO PASADO, O QUE DEMOSTRARON NO HABER SIDO SUFICIENTEMENTE ASIMILADAS POR EL ALUMNADO.

Al tratarse del primer curso del ciclo NO PROCEDE tratar cuestiones no impartidas en

el curso pasado y que deberían ser asimiladas por el alumnado.

PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Si a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo por COVID 19 se produjera un nuevo confinamiento y/o una división del alumnado en grupos presenciales, semipresenciales o no presenciales se  van a establecer procedimientos especiales para garantizar tanto  el proceso de enseñanza aprendizaje como la seguridad sanitaria de toda la comunidad educativa.

Todo el alumnado quedará registrado y matriculado en los cursos existentes en MOODLE y que correspondan a los módulos del ciclo que está realizando, para lo cual previamente deberá utilizar un Mail corporativo que se le ha habilitado en el centro y hacer uso de los mismos datos  para acceder a MOODLE y MOODLECENTROS.

La plataforma MOODLE también servirá como punto de recogida de todas las actividades y prácticas aportadas por el alumno, además de marcar los plazos de entrega que el alumnado tiene.

La cuenta corporativa permite además, acceder a GSUITE (google), lo que posibilita la comunicación alumno-profesor, haciendo uso de las distintas aplicaciones disponibles: Gmail (para envío de correos), Drive (para almacenamiento), Meet (para videoconferencias), Classroom (para impartir clase), etc..

Por último, se establece un canal de comunicación rápido y directo a través de la plataforma TELEGRAM, que fundamentalmente servirá para aportar comentarios, dudas y cualquier otra sugerencia que tanto alumnado como profesor tengan en cualquier momento.

El laboratorio o taller está dividido en dos zonas diferenciadas: una para teoría y otra para  prácticas.

En el caso  de que la enseñanza fuera presencial:

-  para las clases teóricas el total de los alumnos se sentarán en posiciones alternas ocupando tanto la zona teórica como la zona práctica respetando en todo caso la distancia social recomendada.

- Para las clases prácticas el grupo se dividirá al 50% de forma que solo la mitad del grupo realizará  trabajos prácticos mientras que  el otro 50% permanecerá en la zona de teoría realizando trabajos y actividades de clase que s e van a implementar de forma específica para este curso. (Resolución de problemas, supuestos prácticos, diseño de esquemas, memorias etc)

En caso de semipresencialidad:

- los alumnos se dividirán en dos grupos que asistirán al centro en semanas alternas.

- Cuando se imparta teoría se emitirá por videoconferencia desde el aula a través de moodle centros,  de manera que el grupo no presente también participe simultáneamente de la clase impartida.

- Para la  realización de prácticas, mientras el grupo presente realiza la actividad, al grupo no presente se le asignará otras actividades y trabajos alternativos (resolución de problemas, supuestos prácticos, diseño de esquemas, memorias etc.) Estos trabajos se entregarán haciendo uso de la plataforma moodle, telegram y los correos electrónicos corporativos asignados al alumnado.

En el caso  de que la enseñanza fuera  no presencial:

-Para la enseñanza teórico-práctica se utilizara el formato telemático apoyándose para ello en las plataformas moodle, tanto para hacer llegar la información al alumno como para la entrega de tareas y moodle centros para establecer videoconferencias.

-Asimismo se   establecerán grupos de trabajo y comunicación profesor-alumno a través de telegram y de los correos electrónicos corporativos que  el centro ha asignado a cada estudiante.

Para conseguir que el  proceso de enseñanza aprendizaje pueda llegar de forma eficaz a todo el alumnado,  a lo largo del primer mes de curso  se realizarán pruebas para detectar si alguno de los estudiante  no dispone de los medios o conocimientos necesarios para utilizar las herramientas telemáticas

# INTRODUCCIÓN

El presente Módulo Profesional denominado INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS (1er Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES toma como referencia las Resultados de aprendizaje, Criterios de evaluación y Contenidos del currículo que aparecen en:

      - El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- La ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones (Boja num. 171 de 1 de septiembre de 2010).

# OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. |
| 2 | Elaborar croquis y esquemas empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación |
| 3 | Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. |
| 4 | Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento |
| 5 | Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. |
| 6 | Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la instalación. |
| 7 | Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras |
| 8 | Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. |
| 9 | Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos. |
| 10 | Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| 11 | Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| 12 | Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. |
| 13 | Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. |
| B | Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. |
| C | Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. |
| D | Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. |
| E | Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. |
| F | Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| G | Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| H | Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. |
| I | Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. |
| J | Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| K | Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

# METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

- Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos.

- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por él en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas.

Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar, se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a utilizar y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad con el apoyo y supervisión continuados por parte del profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación de los alumnos, evitando que haya personas desocupadas.

El profesor contará con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irá anotando las consideraciones que estime oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y cuando debe presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido.

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados y corregidos en grupo.

# MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- LIBRO DE TEXTO

- Para el presente curso se extablece como libro de texto el siguiente:

- TITULO:  INSTALACIONES BASICAS

- AUTOR: JUAN CASTILLO PEDROSA/ENRIQUE MARRUFO GONZÁLEZ

- EDITORIAL: Mc Graw Hill

- No obstante y debido a que los temas a tratar son amplios, se utilizará como complemento la biblioteca de aula para consultas y realización de la parte teórica de las practicas.

Las clases se desarrollarán en el Taller ligero 31. El Taller cuenta con diferente material eléctrico como: mecanismos, cables, dispositivos de protección y control, etc…  para los montajes de las prácticas. También contamos con equipos de medida, estanterías para disponer distintos materiales fungibles, armarios ordenados donde se alojan los útiles y herramientas de uso común. Además del material propio de la dotación del taller:

- Pizarra blanca para rotuladores.

- Ordenador con acceso a Internet y mooddle de nuestra web.

- Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc.

- Catálogos y material informático de firmas comerciales

- Apuntes aportados por el profesor

- Libros de consulta

- Biblioteca-mediateca del departamento con libros técnicos de consulta, vídeos, catálogos técnicos y libros de texto de Formación Profesional. Además de las adquisiciones del Departamento, el profesorado, a titulo personal, la enriquece con aportaciones propias como libros de prácticas, contenido de los cursos del CEP

# CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Son los que aparecen en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la  evaluación, certificación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010 y la ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones publicado en el BOJA de 1 septiembre de 2010 y en el que se describen, además, los criterios de evaluación en base a los contenidos y a los resultados del aprendizaje que son:.

1. Monta instalaciones eléctricas básicas interpretando esquemas y aplicando técnicas básicas de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos describiendo su funcionamiento.

b) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores.

c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.

d) Se han montado adecuadamente los distintos receptores y mecanismos.

e) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.

f) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación.

g) Se han medido las magnitudes fundamentales.

h) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.

i) Se han respetado los criterios de calidad. Monta cuadros de protección eléctrica interpretando esquemas y aplicando técnicas de montaje.

2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido diferentes tipos de envolventes de los cuadros.

b) Se ha reconocido la función de los elementos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, entre otros).

c) Se han utilizado catálogos para reconocer curvas de disparo y sensibilidad.

d) Se ha calculado el calibre de las protecciones en función del tipo de instalación.

e) Se han realizado operaciones básicas de mecanizado.

f) Se han distribuido los elementos en el cuadro.

g) Se han fijado y conexionado los elementos del cuadro.

h) Se ha conectado la toma de tierra.

i) Se han respetado los criterios de calidad.

3. Monta la instalación eléctrica de un pequeño local, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación.

b) Se ha realizado un croquis de la instalación.

c) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales.

d) Se ha realizado el replanteo de la instalación.

e) Se han ubicado y fijado las canalizaciones y elementos auxiliares.

f) Se han tendido y conexionado los conductores.

g) Se han conexionado los mecanismos.

h) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada una de las operaciones.

i) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre otros).

j) Se ha aplicado el REBT.

4. Monta instalaciones básicas de motores eléctricos interpretando la normativa y las especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los elementos adecuados a las características del local.

b) Se ha realizado un croquis de la instalación.

c) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación.

d) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios.

e) Se han montado las canalizaciones atendiendo a su utilización y localización.

f) Se han tendido y conexionado los conductores.

g) Se han conexionado los mecanismos.

h) Se ha instalado el alumbrado de emergencia.

i) Se ha verificado el funcionamiento de todos los circuitos.

j) Se ha aplicado el REBT.

5. Mantiene instalaciones aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los diferentes tipos de motores eléctricos.

b) Se han reconocido los diferentes actuadores instalados en máquinas (pulsadores, interruptores, protecciones, sondas, entre otros).

c) Se han descrito los tipos de arranque de motores monofásicos y asíncronos trifásicos.

d) Se han instalado las protecciones de los motores.

e) Se han realizado automatizaciones básicas para motores monofásicos (inversión de giro, dos velocidades, entre otras).

f) Se han realizado automatizaciones básicas para motores trifásicos (inversión de giro, arranque estrella/triángulo, entre otras)

g) Se han descrito las perturbaciones de la red.

h) Se han medido los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencia, entre otros).

6. Mantiene instalaciones aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación:

a) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación.

b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la instalación.

c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención.

d) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión.

e) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería.

f) Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar en cada circuito o elemento de la instalación.

g) Se ha comprobado el funcionamiento de las protecciones.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones eléctricas básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

e) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

5.1. Procedimientos de evaluación.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del alumno/a así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas programados por el profesor.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumno/a se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de las Resultados de aprendizaje y consecución de los objetivos propuestos.

- Las actitudes del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

- La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

- El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

- La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

Para comprobar la correcta asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes descritas en las unidades didácticas se realizarán periódicamente controles escritos, así como una serie de trabajos prácticos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos y prácticos referente a los contenidos impartidos hasta ese momento.

En ningún caso se podrá aplicar la nota media si el alumno dejara de cumplir, no entregase o no superara cualquiera de las pruebas y/o requisitos establecidos en este apartado, dando como resultado la no superación del Módulo.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de evaluación indicados en el apartado 5 y por otro lado, los ejercicios, pruebas, trabajos, etc. serán ponderados de 0 a 10 y el valor concreto de cada cuestión se vera reflejado por escrito en cada prueba si esta contiene mas de una pregunta.

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes proporciones:

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Entrega y finalización de prácticas y memorias en tiempo | 20% |
| Examen de evaluación teórico/practico | 40% |
| Trabajos prácticos (laminas, memorias, montajes…) notas de clase … | 40% |
| TOTAL | 100% |

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen trimestral para hacer la media con los trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios y prácticas.

Se recuerda que en ningún caso se podrá aplicar la nota media si el alumno dejara de cumplir, no entregase o no superara cualquiera de las pruebas y/o requisitos establecidos en este apartado, dando como resultado la no superación del Módulo

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final de la materia se obtendrá prorrateando las de las dos evaluaciones con los siguientes pesos:

- Calificación de la Primera Evaluación:  	33,3%

- Calificación de la Segunda Evaluación: 	33,3%

- Calificación de la Tercera Evaluación:    	33,3%

5.4. Criterios de Recuperación.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Los informes, trabajos escritos, láminas de dibujo etc.., se recuperarán mediante la rectificación y/o mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna demuestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesor.

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en la convocatoria ordinaria tendrán al finalizar el curso un periodo de recuperación para preparar los exámenes extraordinarios. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

-	Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Por supuesto, que las prácticas deberán acompañarse de los correspondientes informes realizados por el alumno/a.

-	Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclaración de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-	En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, dejando a parte cuestiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otorgado.

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asistencia, según reza el ROF del Instituto, el alumno tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para evaluación ordinaria y extraordinaria.

# ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN

# No procede

# MÓDULOS TRANSVERSALES

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tienen que tratar transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

En todo momento, se valorará y se educará para el mantenimiento de la limpieza de los lugares de trabajo, devolución de materiales y herramientas al lugar de donde se tomaron y la comunicación al profesor de aquellos elementos que se han gastado o inutilizado.

Educación para el consumo. Se les explicara el contenido de una factura eléctrica, para que puedan comprender que significa la energía y la potencia eléctrica y como afectan económicamente a su factura eléctrica. Cada alumno tendrá un polímetro distinto, se les explicará las características técnicas (resolución, clase, protecciones, etc.) para que puedan emitir un juicio sobre el precio que les ha costado en comparación con los de la clase.  Los aparatos eléctricos de medida que se utilizan suelen ser bastantes caros, por lo que el alumnado debe apreciar la relación calidad y precio del aparato, así como todas las posibilidades que nos ofrece el aparato.

Respeto a la interculturalidad.  El uso del lenguaje simbólico elimina barrera entre culturas de distintos países y constituye un vehiculo de comunicación entre personas de todo el mundo.

Educación Medioambiental.  Cuando se trabaje en el taller se resaltará la importancia de reciclar y de identificar los residuos peligrosos para el medio ambiente. Así mismo se pondrá de manifiesto las ventajas de las lámparas de descarga sobre las lámparas incandescentes.

Educación para la salud. Resaltar la importancia de respetar las normas de seguridad en el taller y estar equipado con los equipos de protección individual adecuados. Los futuros técnicos deben recibir una formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales para que puedan desempeñar su trabajo sin atentar contra su seguridad personal. Los locales con características especiales suelen presentar condiciones ambientales perjudiciales para la salud. Recibirán información sobre medidas preventivas para trabajar sin riesgo en este tipo de locales. Será muy importante también el conocimiento de las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente

La educación para la paz. Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

# ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

# Las actividades que se propondrán al departamento para su posterior aprobación en el Plan Anual de Centro son:

# Visita a una obra en fase de ejecución de la instalación eléctrica.

# Visita demostración técnica Televés

# ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

a) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se procederá según la Orden de 23 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de los ciclos formativos de formación profesional inicial y que, entre otros, indica en su artículo 5 los siguientes apartados:

- Determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos pendientes de evaluación positiva o mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en 1º durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. En 2º durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.

- Actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. Se propondrán en la evaluación final del 1º. El Equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejaran las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora proponiendo el uso de dichas horas para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las TICs o idiomas.

- Adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación para alumnado con discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación (esta adaptación no supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título)

Para ello se actuará del siguiente modo:

- Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/ as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas tanto al inicio como en procesos sucesivos con determinados alumnos y alumnas. Se tomará como punto de partida la prueba inicial que se realizará durante los primeros días de clase y de la que podemos extraer si los alumnos tienen o no conocimientos previos de la materia, sus capacidades para entender y realizar operaciones matemáticas y sus capacidades de comprensión lingüística.

- Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

- Las actividades se desarrollarán de forma individual y/o en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

# PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

# BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | Montaje de circuitos eléctricos básicos. |
| 2 | Montaje de cuadros de protección en viviendas: |
| 3 | Montaje de instalaciones en viviendas |
| 4 | Montaje de instalaciones en locales. |
| 5 | Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas: |
| 6 | Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas |
| 7 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las instalaciones eléctricas. |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | Presentación y análisis del módulo de Instalaciones eléctricas básicas. Seguridad. | 2 |
| 1-4 | 1 | Conocimientos básicos sobre herramientas, conductores y soldadura blanda. | 12 |
| Todos | 2 | Dibujo técnico Normas de representación, simbología y esquemas eléctricos | 12 |
| 1 | 3 | Introducción a los circuitos eléctricos. | 15 |
| 1-3-6 | 4 | Instalaciones básicas y materiales empleados. | 30 |
| 6 | 5 | Medidas eléctricas en las instalaciones de baja tensión. Mantenimiento y reparación. | 12 |
| 2-6 | 6 | Dispositivos basados en el electromagnetismo. Telerruptores, automáticos de escalera etc. | 12 |
| 7-1 | 7 | Seguridad y reglamentación en las instalaciones eléctricas. Dispositivos de seguridad. magnetotérmico, diferencial, sobretensiones, etc. | 6 |
| 3 | 8 | Alumbrado. Luminotecnia. Dispositivos para alumbrado incandescente y fluorescente. Sensor de presencia, temporizadores, interruptor horario, interruptor crepuscular, etc. | 15 |
| 2-4-6 | 9 | Instalaciones eléctricas de interior. Normativa y reglamentación. | 35 |
| 4-6 | 10 | Locales para uso comercial. Instalaciones eléctricas: cálculo y previsión de cargas | 15 |
| 5 | 11 | Motores eléctricos Instalación de pequeñas máquinas: arranque y automatización de motores | 14 |
|  |  | Controles teóricos y prácticos | 12 |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 192 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad Didáctica Nº 0 | Título de la Unidad Didáctica Presentación y análisis del módulo de Instalaciones eléctricas básicas | Nº de horas previstas 2 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Presentación y análisis del módulo de Instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Encuesta para conocer los conocimientos eléctricos que poseen. |  |  |
| Normas de funcionamiento del taller de instalaciones, etc. |  |  |
| Explicar los criterios de evaluación |  |  |
| Prueba inicial |  |  |

| Unidad Didáctica Nº 1 | Título de la Unidad Didáctica Conocimientos básicos sobre herramientas, conductores y soldadura blanda | Nº de horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de ejercicios con conductores eléctricos utilizando las herramientas adecuadas para cada caso. | 1, 2, 3, 5, 12, 13 | A B D E F H I J K |
| Confección sobre hilos conductores de diversas secciones con las herramientas adecuadas, terminales, pelado de hilo, doblado, etcétera. | 1, 2, 3, 5, 12, 13 | A B D E F H I J K |
| Realización de los empalmes más utilizados en baja tensión, para adquirir destreza con las herramientas del instalador electricista. Tener en cuenta los procesos adecuados para que los conductores no se dañen, y establecer la unión íntima entre los mismos. | 1, 2, 3, 5, 12, 13 | A B D E F H I J K |
| Realización de ejercicios de soldadura blanda para un mejor conocimiento del soldador y los elementos de unión. | 1, 2, 3, 5, 12, 13 | A B C D E F H I J K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 2 | Título de la Unidad Didáctica Dibujo técnico Normas de representación, planos, simbología y esquemas eléctricos | Nº de horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Búsqueda, a través de catálogos preparados, de la simbología adecuada para instalaciones de interior. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A EJ K |
| Dibujar los símbolos para instalaciones de interior utilizando plantillas y materiales de dibujo. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A E J K |
| Realización de esquemas para instalaciones eléctricas de interior sobre planos en planta dados, en orden creciente de dificultad, con los materiales de dibujo adecuados y aplicando las normas UNE- EN 60617-(2 a 13) de representación simbólica. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A E J K |
| Elaboración de esquemas y relación de utensilios utilizados en su realización. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A EJ K |
| Búsqueda, a través de catálogos preparados, de la simbología adecuada para instalaciones de interior. | 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | A E J K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 3 | Título de la Unidad Didáctica Introducción a los circuitos eléctricos | Nº de horas previstas 15 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Relación y asociación de las magnitudes con su unidad; dada la unidad decir la magnitud o dada la magnitud decir su unidad. | 1, 2, 3, | A K |
| Asociar y deducir magnitudes partiendo de la ley de Ohm. | 1, 2, 3 | A K |
| Calcular los distintos valores de las magnitudes eléctricas en los diferentes acoplamientos de receptores. | 1, 2, 3, | A K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 4 | Título de la Unidad Didáctica Instalaciones básicas y materiales empleados. | Nº de horas previstas 30 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Punto de luz simple | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Lámparas en serie paralelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Conexión de base de enchufe | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Instalación de conmutadas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 5 | Título de la Unidad Didáctica Medidas eléctricas en las instalaciones de baja tensión. Mantenimiento | Nº de horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Distinción de los aparatos de medida por la simbología grabada en el cuadrante del mismo. Conectar y medir correctamente, y conocer la aplicación adecuada. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios sobre diversos aparatos dados, indicando en una ficha: tipo de aparato, magnitud que mide, esquema de conexión, constante de lectura en las diversas escalas, otras características importantes del mismo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Descripción de los procesos adecuados para medir y aplicarlos sobre una instalación montada y en funcionamiento, con el esquema adecuado, y teniendo en cuenta las normas de seguridad de los aparatos. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de mediciones con el polímetro sobre una instalación montada. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 6 | Título de la Unidad Didáctica Dispositivos basados en electromagnetismo | Nº de horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Conexión y montaje de los receptores de alumbrado y acústicos mediante elemento electromagnéticos. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios de montajes básicos con automáticos de escalera, telerruptores, timbres, etc.. teniendo en cuenta las normas de seguridad y las herramientas adecuadas. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 7 | Título de la Unidad Didáctica Seguridad y reglamentación en las instalaciones eléctricas | Nº de horas previstas 6 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de cuadros de protección en viviendas Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Elaboración de fichas de seguridad eléctrica. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios, con el equipo de protección personal del instalador, sobre una instalación montada y en servicio. Instalación del diferencial y magnetotérmico | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios, con los materiales adecuados, para la comprensión de los aparatos de protección. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realizar ejercicios para conocer el grado de protección de los elementos de que se disponga en el taller. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 8 | Título de la Unidad Didáctica Alumbrado. Luminotecnia. Dispositivos para alumbrado incandescente y fluorescente | Nº de horas previstas 15 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de ejercicios donde podamos relacionar las magnitudes que intervienen en luminotecnia. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, K |
| Conexión y montaje de los receptores de alumbrado. Tubos fluorescentes y lámparas de incandescencia y lámparas halógenas. Conexión serie y paralelo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios de montajes básicos con los materiales que conforman la unidad. Teniendo en cuenta las normas de seguridad y las herramientas adecuadas. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Realización de ejercicios de montajes básicos para entender el funcionamiento de los receptores y de los dispositivos empleados. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 9 | Título de la Unidad Didáctica Instalaciones eléctricas de interior | Nº de horas previstas 35 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Montaje cuadro general de protección, | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Montaje acometido | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Montaje instalación de enlace | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 10 | Título de la Unidad Didáctica Locales para uso comercial. Instalaciones eléctricas: cálculo y previsión de cargas | Nº de horas previstas 15 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Montaje de circuitos eléctricos básicos Montaje de cuadros de protección en viviendas Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas Montaje de instalaciones en locales Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Determinación de los cálculos para circuitos de la instalación interior. La sección de los conductores, coeficientes de corrección adecuados y especificados en el RBT. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, I, J, K |
| Calcular la potencia para un edificio formado por viviendas, en función de la superficie de las mismas. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, I, J, K |
| Verificar secciones por medio de los programas informáticos adecuados. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, , D, E, F, G, H, I, J K |
| Calcular las protecciones de un plano que contenga el número de circuitos para una vivienda y la potencia de cada circuito. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, I, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |

| Unidad Didáctica Nº 11 | Título de la Unidad Didáctica Motores eléctricos. Instalación de pequeñas maquinas: arranque y automatización de motores | Nº de horas previstas 14 |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Los correspondientes a los apartados: Instalaciones eléctricas de pequeñas máquinas Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en instalaciones eléctricas básicas |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Arranque directo de motores monofásicos | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Arranque de motores monofásicos con contactores | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Arranque de motores trifásicos | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
| Inversión de giro | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Ver punto 5. apartado 1 | Ver punto 5.1 y 5.2 | Ver punto 5.4 |