I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y mantenimiento

## Curso/Grupo/Ciclo:	1º CFGM Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

# MÓDULO PROFESIONAL:	Máquinas y Equipos Térmicos

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2022-2023

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Jesús Guil López

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas teórico-prácticas

Exposiciones orales

Trabajos, memorias y ejercicios propuestos

Observación directa de trabajo en clase

#### EL NÚMERO DE HORAS INDICADAS AQUÍ DEBE CORRESPONDERSE CON LA SUMA DE HORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSO.

| #### NÚMERO DE HORAS | #### 288 |
| --- | --- |

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El módulo profesional sobre el cual se desarrolla la presente programación es el 0036 Máquinas y equipos térmicos, en adelante MET, para el curso académico 2022/2023. Dicho módulo forma parte del ciclo formativo de Grado Medio de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, perteneciente a la familia de Instalación y Mantenimiento.

Como marco legislativo a nivel general estatal y autonómico, que establece las bases de la Formación Profesional podemos citar algunas de las más importantes:

-	Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE número 147 de 20/06/2002).

-	DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía.

-	Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA número 252 de 26/12/2007).

-	Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE número 182 de 30/07/2011).

-	Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

A nivel particular para el Título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización podemos resaltar el siguiente marco base:

-	REAL DECRETO 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 2 de febrero de 2011).

-	Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

La duración establecida para este ciclo es de 2.000 horas, incluyendo Formación en Centros de Trabajo. Estas 2.000 horas se realizan en dos cursos lectivos y se dividen en aproximadamente 5 trimestres de formación en el Centro Educativo (3 en el primer curso y 2 en el segundo curso) y 1 trimestre en el segundo curso en el Centro de Trabajo.

MET es un módulo profesional de carácter básico o de soporte, el cual tiene como finalidad asentar las bases técnicas para afrontar con garantías los siguientes módulos que componen al ciclo y otros ciclos afines. Es por esto que se imparte en el primer curso del ciclo. Dicho módulo posee una extensión de 288 horas y se imparte a razón de 9 horas semanales.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I E S “El Argar” de Almería se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, junto a la salida/entrada de la autovía por la Avda. Federico García Lorca, dentro del recinto constituido por la Finca Sta. Isabel (también conocida como “Cortijo Fischer”, por el nombre del antiguo propietario de la finca y dueño de una de las casas más bonitas de la ciudad de estilo modernista o “Cortijo del Gobernador”, por haber estado allí posteriormente la residencia del antiguo gobernador civil franquista de la provincia, antes de convertirse en sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, hoy en espera de restauración). Dentro del recinto mencionado se encuentran también el CP “Los Millares” así como los Institutos de Educación Secundaria “Al-Andalus” y “Almeraya”, la Residencia escolar “Ana María Martínez Urrutia”, anexa a este último, y la Delegación provincial de Educación y Ciencia.

El I E S El Argar se inauguró en 1979, como Instituto de FP desgajándose de la antigua Escuela de Maestría Industrial de la Calle Granada. Se imparten en él, en un primer momento, las ramas de Electricidad-Electrónica y Metal, para más tarde implantarse la de Sanitaria, que posteriormente se separaría, a su vez, para inaugurar el IES “Albaida”. Por fin se amplía con la Rama de Administrativo, extinguiéndose la de Metal. Con la llegada de la Reforma de las EE.MM. el entonces IFP El Argar se acoge a ella, para más tarde anticipar la LOGSE y convertirse en el actual IES El Argar, que imparte ESO, Bachilleratos Tecnológico, Ciencias Naturales y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicación, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, el curso de especialización Digitalización del Mantenimiento Industrial y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad.

Contexto de actuación:

A fecha de redacción del presente documento, se encuentran matriculados en el curso 22/23 14 alumnos, de los cuales 2 son repetidores. Las edades oscilan entre los 17 y los 19.

La mayor parte del alumnado ha accedido al ciclo tras cursar 4º de ESO, aunque existen caso de alumnos procedentes de otros ciclos (FP Básica y CF Grado Medio del sector) o incluso tras haber cursado algún curso de Bachillerato.

Al tratarse de un grupo muy joven presentan una actitud inquieta ante los aprendizajes pero con un estado de motivación alto ante los nuevos retos que se plantean y ante la posibilidad de una pronta inserción laboral.

El nivel inicial, aunque es bajo, se considera suficiente para iniciar con garantías los aprendizajes a desarrollar durante el curso académico en el módulo profesional de Máquinas y Equipos Térmicos.

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Se considera que no es necesario realizar ninguna adaptación de la programación de este módulo, una vez hecha la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Para el desarrollo y seguimiento de los aprendizajes se utilizará Google Classroom con la cuenta corporativa del Centro, así pues, se utilizaran los recursos asociados a Gsuite for Education.

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos, esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). |
| 2 | b) Calcular las características técnicas de las instalaciones y equipos que las componen aplicando la normativa y procedimientos de cálculo para configurar y dimensionar las instalaciones. |
| 3 | c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones. |
| 4 | d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. |
| 5 | m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| a | a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| b | b) Configurar y dimensionar las instalaciones cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |
| i | i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

En función a lo previsto en la normativa vigente se establecen los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Reconoce las magnitudes y los valores que determinan el funcionamiento de los equipos térmicos, relacionándolos con el comportamiento de los mismos y comparándolas con sus rangos de funcionamiento.

2. Calcula las cargas térmicas de instalaciones frigoríficas, de climatización y calefacción, justificando los procedimientos y resultados obtenidos.

3. Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación.

4. Elabora el ciclo frigorífico de una instalación, interpretando los diagramas de refrigerantes y obteniendo el balance energético.

5. Selecciona los tipos de refrigerante empleados en equipos frigoríficos, consultando documentación técnica y describiendo sus aplicaciones.

6. Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.

7. Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación.

8. Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campo de aplicación.

9. Reconoce los distintos tipos de cámaras e instalaciones frigoríficas, describiendo su constitución y su campo de aplicación.

La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumarán el total del valor de dicho resultado de aprendizaje. La suma total, tanto de criterios como resultados será el 100% Cada uno de los criterios de evaluación presenta un valor porcentual sobre la nota final tal y cómo se recoge en la tabla siguiente:

| RA | CE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PESO CE | PESO CE GLOBAL | PESO RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Se ha relacionado cada magnitud con su correspondiente unidad. | 12,5% | 1,47% | 11,76 % |
|  | b | Se han realizado conversiones entre unidades en el Sistema Internacional y otros sistemas al uso (presión, potencia y energía, entre otras). | 12,5% | 1,47% |  |
|  | c | Se ha asociado cada equipo de medida y automatización con las correspondientes magnitudes que se van a medir o controlar respectivamente. | 12,5% | 1,47% |  |
|  | d | Se han realizado medidas de magnitudes térmicas en diversas instalaciones con precisión y exactitud. | 12,5% | 1,47% |  |
|  | e | Se han comparado las mediciones con los valores normales de funcionamiento. | 12,5% | 1,47% |  |
|  | f | Se han elaborado hipótesis de las desviaciones de las medidas. | 12,5% | 1,47% |  |
|  | g | Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. | 12,5% | 1,47% |  |
|  | h | Se han respetado las normas de utilización de los equipos, material e instalaciones. | 12,5% | 1,47% |  |
| 2 | a | Se han obtenido las características del aire húmedo. | 10% | 1,47% | 14,71 % |
|  | b | Se han representado los procesos de tratamiento de aire sobre el diagrama psicrométrico. | 10% | 1,47% |  |
|  | c | Se han obtenido las condiciones exteriores e interiores de diseño para el cálculo de cargas. | 10% | 1,47% |  |
|  | d | Se han seguido las directrices de la normativa relacionada con el tipo de instalación. | 10% | 1,47% |  |
|  | e | Se han calculado los caudales de aire para ventilación en cámaras y locales. | 10% | 1,47% |  |
|  | f | Se han calculado los coeficientes de transmisión de los cerramientos. | 10% | 1,47% |  |
|  | g | Se han calculado las cargas térmicas de climatización de un local o vivienda. | 10% | 1,47% |  |
|  | h | Se ha calculado las cargas térmicas y la potencia de una cámara frigorífica. | 10% | 1,47% |  |
|  | i | Se han utilizado tablas, diagramas y programas informáticos de aplicación. | 10% | 1,47% |  |
|  | j | Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. | 10% | 1,47% |  |
| 3 | a | Se han identificado los compuestos que intervienen en el proceso de combustión. | 16,7% | 1,47% | 8,82 % |
|  | b | Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles. | 16,7% | 1,47% |  |
|  | c | Se ha calculado la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles. | 16,7% | 1,47% |  |
|  | d | Se han obtenido datos a partir de las tablas de radiación solar. | 16,6% | 1,47% |  |
|  | e | Se ha valorado como afecta al rendimiento las variaciones de orientación e inclinación de los captadores. | 16,6% | 1,47% |  |
|  | f | Se ha relacionado el sistema de producción de calor con su campo de aplicación. | 16,6% | 1,47% |  |
| 4 | a | Se ha relacionado cada elemento y equipo de una instalación frigorífica con el proceso termodinámico correspondiente sobre el diagrama de refrigerante. | 14,3% | 1,47% | 10,29 % |
|  | b | Se ha representado sobre un diagrama de Mollier los valores medidos en una instalación real. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | c | Se ha identificado el proceso termodinámico del refrigerante dentro del ciclo frigorífico. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | d | Se han realizado cálculos de balance energético sobre diagramas y tablas de refrigerante. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | e | Se ha elaborado el ciclo frigorífico de una instalación. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | f | Se ha obtenido el balance energético de la instalación. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | g | Se ha valorado como afecta al rendimiento de una instalación modificaciones sobre los parámetros del ciclo frigorífico. | 14,3% | 1,47% |  |
| 5 | a | Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su grado de seguridad. | 14,3% | 1,47% | 10,29 % |
|  | b | Se han clasificado los refrigerantes teniendo en cuenta su efecto sobre el medio ambiente. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | c | Se han clasificado los distintos refrigerantes teniendo en cuenta su campo de aplicación. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | d | Se han obtenido las variables termodinámicas de diferentes refrigerantes a partir de diagramas y de tablas. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | e | Se ha relacionado cada refrigerante con el tipo de aceite que se puede emplear. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | f | Se han seleccionado los tipos de refrigerantes para equipos frigoríficos con distintas aplicaciones. | 14,3% | 1,47% |  |
|  | g | Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente requeridos. | 14,3% | 1,47% |  |
| 6 | a | Se han clasificado los distintos sistemas de compresión mecánica para refrigeración y sus aplicaciones. | 11,11% | 1,47% | 13,24 % |
|  | b | Se han clasificado los distintos tipos de calderas, quemadores y captadores solares térmicos. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | c | Se han montado y desmontado distintos tipos de compresores, calderas, quemadores y captadores solares térmicos, entre otros. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | d | Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores, calderas, quemadores y captadores solares térmicos, entre otros. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | e | Se han detallado los sistemas de regulación de potencia en generadores térmicos. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | f | Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | g | Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | h | Se ha distribuido el trabajo equitativamente dentro de un grupo. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | i | Se han realizado los trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza. | 11,11% | 1,47% |  |
| 7 | a | Se han asociado los tipos de evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor con su campo de aplicación. | 16,7% | 1,47% | 8,82 % |
|  | b | Se han detallado los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de funcionamiento. | 16,7% | 1,47% |  |
|  | c | Se han identificado los tipos y características de elementos auxiliares de instalaciones frigoríficas (separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros). | 16,7% | 1,47% |  |
|  | d | Se han descrito los tipos y función que realizan los elementos de regulación y protección. | 16,6% | 1,47% |  |
|  | e | Se han analizado los sistemas de desescarche. | 16,6% | 1,47% |  |
|  | f | Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. | 16,6% | 1,47% |  |
| 8 | a | Se han identificado los tipos de emisores e intercambiadores de calor. | 16,7% | 1,47% | 8,82 % |
|  | b | Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de calefacción. | 16,7% | 1,47% |  |
|  | c | Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de energía solar térmica. | 16,7% | 1,47% |  |
|  | d | Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de A.C.S. | 16,6% | 1,47% |  |
|  | e | Se han identificado los elementos de regulación y protección de las instalaciones. | 16,6% | 1,47% |  |
|  | f | Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. | 16,6% | 1,47% |  |
| 9 | a | Se han interpretado esquemas de principio de instalaciones de refrigeración doméstica, comercial e industrial (cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros). | 11,11% | 1,47% | 13,25 % |
|  | b | Se han clasificado las instalaciones frigoríficas en función de la finalidad y del tipo de refrigerante empleado. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | c | Se han relacionado las cámaras frigoríficas con su aplicación. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | d | Se ha identificado la función que realiza cada equipo en el conjunto de la instalación y su interrelación. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | e | Se han caracterizado los aislamientos y materiales utilizados en la fabricación de cámaras frigoríficas y túneles de congelación, entre otros. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | f | Se han calculado los espesores de los aislamientos. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | g | Se han seleccionado los materiales constructivos de las cámaras frigoríficas en función de su campo de aplicación. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | h | Se han identificado los tipos de cerramientos, puertas y herrajes. | 11,11% | 1,47% |  |
|  | i | Se han valorado las técnicas utilizadas para evitar la congelación del suelo y paredes colindantes. | 11,11% | 1,47% |  |
| SUMA TOTAL DE PORCENTAJES INDIVIDUALES |  |  |  | 100% | 100% |

6.1. Procedimientos de evaluación.

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. Los contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de evaluación. Hay que resaltar que existe la posibilidad de realizar estos procedimientos de evaluación con medios que eviten la presencialidad en el aula. Para ello queda abierta la posibilidad del empleo de herramientas digitales e instrumentos en línea.

De forma general podemos destacar los siguientes:

EVALUACIÓN INICIAL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos que corresponda.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Cara a evaluar los criterios que posean un marcado carácter actitudinal, se establece un seguimiento diario del proceder del alumno/a durante el desarrollo de las actividades programadas. Mediante la observación directa y con la ayuda de un diario de clase, se irán consignando las diferentes evaluaciones sobre lo citados criterios de corte actitudinal.

PRUEBAS OBJETIVAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

Son pruebas escritas en las que se pondrá de manifiesto el grado de asimilación de los aprendizajes desarrollados en la unidad de trabajo. Estas pruebas pueden componerse de preguntas cortas de desarrollo, test de comprobación y ejercicios prácticos de cálculo y determinación de parámetros a partir de tablas y diagramas. En la calificación de las pruebas se tendrá en cuenta, además de la obtención del resultado correcto, el procedimiento resolutivo y el orden y la claridad en el mismo.

EXPOSICIONES ORALES

Se trata de exposiciones tanto grupales como individuales, en las cuales, previo trabajo de indagación, el alumno/a debe exponer y transmitir a sus compañeros/as el trabajo y las conclusiones obtenidas. Un objetivo fundamental que justifica el uso de este procedimiento de evaluación es adquirir un discurso estructurado y coherente fundamentado en el correcto uso de vocabulario técnico correspondiente al entorno profesional.

MEMORIAS TEMÁTICAS

Al igual que las exposiciones orales, pueden ser tanto grupales como individuales y parten de un trabajo de indagación previo. Se presentan varios temas de relevancia y actualidad para su futura incorporación al mundo laboral de las instalaciones térmicas. Tras un trabajo de búsqueda, contraste, recopilación y filtración de información y extracción de conclusiones, el alumno/a debe de consignar el trabajo realizado en una memoria escrita, la cual será evaluada.

ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE CLASE

A lo largo del curso, se realizarán una serie de actividades en cada unidad de trabajo, las cuales se desarrollarán fundamentalmente en clase. Son actividades específicas para cada unidad de trabajo. Pueden ser de índole muy variada, desde preguntas cortas, actividades de cálculo o incluso resúmenes o esquemas de contenido.

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS INDIVIDUALES

Durante el curso podrán plantearse una serie de actividades de carácter adicional o voluntario de entrega individual. Estos trabajos serán propuestos por el profesor o por el propio alumno/a debiendo establecer de forma conjunta el objetivo del trabajo, cómo se deben de presentar y cuando es el último día de entrega. Estas se tratarán se desarrollarán completamente fuera del horario lectivo pudiendo tutorizarlas preferentemente por medios informáticos.

Como instrumentos de evaluación destacar los siguientes:

DIARIO DE CLASE

El diario de clase es un instrumento que permite al docente realizar un seguimiento de una serie de criterios a evaluar por medio de la observación directa. Se llevará un registro diario de los criterios a calificar. El diario de clase incorpora una rúbrica de evaluación para dotar al instrumento de la objetividad suficiente.

RÚBRICAS

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen una serie de indicadores y niveles de desempeño de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar retroalimentación, permiten la autoevaluación y la coevaluación.

En el interior de la matriz se establecerán una serie de descriptores que facilitarán la identificación objetiva del nivel de calidad en el desempeño en la realización de la tarea.

La gran ventaja que ofrece este instrumento es que ofrece al alumno/a información suficiente para saber cuáles son sus deficiencias y cómo mejorar atendiendo a los descriptores de desempeño.

LISTAS DE CONTROL

Una lista de control o checklist es un instrumento de evaluación que permite verificar que una actividad cumple con unos determinados criterios. La calificación de la actividad se basa en el cumplimiento o no de este listado de criterios o indicadores de evaluación.

Esta herramienta es muy adecuada para evaluar actividades que se basan en contenidos o en hitos a conseguir.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Todas las unidades de trabajo tienen asociados resultados de aprendizaje, los cuales son concretados mediante criterios de evaluación que, tal y como se ha establecido anteriormente, poseen un peso específico en la calificación. Es por esto que, el peso de la unidad de trabajo con respecto a la nota final dependerá de los criterios de evaluación tratados en la misma.

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.

En virtud de los dispuesto en el Artículo 12 se establecen tres sesiones de evaluación parcial, la primera evaluación en diciembre, la segunda en marzo y la tercera en la última semana de mayo.

La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumará el total del valor de dicho resultado de aprendizaje.

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

Trimestralmente se realizará una calificación en base a las calificaciones obtenidas únicamente en los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje trabajados hasta el momento. Para ello se calculará el valor relativo sobre el total de criterios. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.

La evaluación se realizará de forma continua. Para ello es necesario una asistencia regular y la participación en las actividades formativas programadas.

La calificación final del módulo será la suma de las cifras obtenidas en cada criterio de evaluación en base a la ponderación y el valor parcial asignado a cada uno. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. La escala de calificación será la siguiente:

INSUFICIENTE			1, 2, 3 y 4

SUFICIENTE			5

BIEN					6

NOTABLE				7 y 8

SOBRESALIENTE		9 y 10

La calificación final será un número entero. En el caso de que la media aritmética no lo sea, se redondeará por defecto o por exceso al entero más cercano en función a los méritos realizados por el alumno/a a lo largo del curso.

Para aplicar lo anterior se establecen dos condiciones básicas:

-	No perder la evaluación continua.

-	Obtener una calificación de al menos 5 puntos en cada uno de los resultados de aprendizaje.

De no ser así deberá acogerse a los procedimientos de recuperación descritos en el siguiente punto.

6.4. Criterios de Recuperación.

El procedimiento para la recuperación de los aprendizajes no superados por el alumno/a en el módulo profesional se basará en un programa personalizado en el que se recogerán las actividades a realizar, su temporización y el procedimiento de evaluación. Este programa se orientará a capacitar al alumno/a para poder superar los aprendizajes que no fueron superados. Así pues, podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras que estimen convenientes siguiendo los criterios evaluación marcados en el currículo.

Durante el curso, el alumno/a que mantenga la evaluación continua, podrá recuperar aprendizajes no superados mediante los programas de recuperación pertinentes de forma individualizada. El alumnado que no consiga una calificación final positiva, 5 o más, tendrá que continuar en periodo de recuperación (de 1 al 24 de junio) para lo cual se le diseñará un plan individualizado de atención a pendientes. En dicho plan se recogerán diferentes mecanismos para que éste alcance los criterios de evaluación y, por consiguiente, los resultados de aprendizaje no alcanzados.

En el caso en el que se pierda la evaluación continua, el alumno deberá de asistir al mencionado periodo de recuperación en junio. Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán realizarlo en este periodo.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

En el momento de la incorporación, el alumnado dispondrá en el aula virtual de Classroom de todo el material didáctico necesario, así como material audiovisual de apoyo.

Hasta su puesta al día se realizará una flexibilización de los plazos de entrega de las diferentes actividades desarrolladas. Esta flexibilización no se extenderá más allá de la primera evaluación.

- 7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

No procede al tratarse de un módulo de primer año.

- 8 MÓDULOS TRANSVERSALES.

Tal y como se recogía en la competencia general del título, podemos considerar tres grandes grupos de contenidos complementarios: protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

Es por esto que nuestro enfoque será general y transversal en las diferentes unidades de trabajo, debido a que otros módulos lo tratan de forma más concreta en sus currículos, y a que estos contenidos deben de ser un continuo en su formación como profesional, puesto que un objetivo fundamental es formar profesionales comprometidos con la calidad, la seguridad y el medioambiente, conscientes del impacto y trascendencia de sus acciones.

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

- Como actividades complementarias se contemplan salidas cercanas a instalaciones afines a los contenidos desarrollados en el ciclo y en especial con el módulo. Además de conocer instalaciones reales, las salidas tienen como objetivo conocer el entorno profesional y productivo de la zona. Así pues, a fecha de redacción de la presente programación no hay concretada una salida específica, pero quedamos completamente abiertos a realizar alguna.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

MEDIDAS GENERALES

La atención a la diversidad la enfocaremos mediante la adecuación de los elementos curriculares a la diversidad presente en el aula centrándonos en actuaciones como:

-	Organización, priorización y secuenciación de contenidos.

-	Temporizaciones adecuadas al ritmo de trabajo y aprendizaje del alumno/a.

-	Mediante el empleo de metodologías consecuentes, actividades diferenciadas y orientadas, recursos variados y alternativos y agrupamientos que fomenten el aprendizaje.

-	Hacer hincapié en las actividades de refuerzo.

-	Empleo de actividades dirigidas

-	Baterías de ejercicios resueltos

-	Actividades grupales con alumnos/as de mayor competencia

Los contenidos se pondrán a disposición del alumno/a en múltiples formatos, ya que los nuevos espacios virtuales para el aprendizaje lo permiten, dando respuesta a todos los estilos de aprendizaje y proporcionando al alumno/a una fuente siempre disponible de información.

Se reduce el uso de papel impreso. Todo el material didáctico y los recursos se ponen a disposición del alumno a través de la plataforma Google Classroom, la cual permite un acceso instantáneo y personalizado desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.

Se hará hincapié en el uso de material audiovisual para presentar los contenidos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Según los datos recogidos a fecha de la elaboración del presente documento no se consideran medidas específicas adicionales a las recogidas en las generales. Durante el trascurso del año lectivo, el equipo educativo podrá añadir las medidas específicas adecuadas en función de la evolución del alumnado.

- 11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- El proceso de enseñanza-aprendizaje también ha de ser evaluado y retroalimentarse de las experiencias diarias para un ajuste y mejora continua de la programación didáctica. Fundamentalmente las fuentes de información se basan en los siguientes procedimientos:

- -	Seguimiento y evaluación por parte del profesor. En base a todas las informaciones disponibles, se realiza un cuestionario de seguimiento de la programación, en el cual se pondrá de manifiesto las desviaciones entre la programación y lo realizado en clase, quedando expuestas las debilidades y necesidades de ajuste de la programación y la acción didáctica.

- -	Reuniones de Departamento semanales para analizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

- -	Reuniones posteriores a las diferentes evaluaciones de los alumnos, para la valoración de los resultados académicos obtenidos.

- -	Reunión al final del curso académico sobre necesidades y futuras mejoras.

- A través del departamento, se realizarán los ajustes y modificaciones necesarias en la presente programación, realizando un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, para su adaptación a los cambios y necesidades del alumnado, siendo para ello preceptiva al menos, una revisión al trimestre.

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques de contenidos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | IDENTIFICACIÓN DE MAGNITUDES DE INSTALACIONES TÉRMICAS |
| 2 | CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS |
| 3 | RECONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GENERACIÓN DE CALOR |
| 4 | ELABORACIÓN DEL CICLO FRIGORÍFICO |
| 5 | SELECCIÓN DE FLUIDOS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES |
| 6 | IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS |
| 7 | IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS |
| 8 | IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y A.C.S. |
| 9 | RECONOCIMIENTO DE CÁMARAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### UT1 | UT1. Conceptos básicos sobre máquinas y equipos térmicos | 45 |
| #### 3 Y 6 | #### UT2 | UT2. Generación de calor. | 32 |
| 8 | UT3 | UT3. Instalaciones de calefacción y ACS. | 39 |
| 4 Y 5 | UT4 | UT4. Producción de frío y refrigerantes. | 45 |
| 6 Y 7 | UT5 | UT5. Componentes e instalaciones frigoríficas. | 41 |
| 9 Y 2 | UT6 | UT6. Cámaras frigoríficas. | 36 |
| 2 | UT7 | UT7. Aire húmedo y calidad de aire (ventilación y climatización). | 36 |
|  |  | Periodo de recuperación y subida de nota (junio) | 14 |
|  |  | Total de horas | 288 |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

(Modelo A)

| ###### UD Num 1 | UT1. Conceptos básicos sobre máquinas y equipos térmicos | ###### Nº horas previstas 45 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Sistemas de unidades. Magnitudes y sus unidades físicas que intervienen en instalaciones térmicas.

- Unidades de caudal, densidad, velocidad, energía, temperatura, presión, potencia... en S.I. y otros.

- Métodos y factores de conversión de unidades.

Termometría y calorimetría.

- Conceptos de calor, temperatura y entalpía.

- Escalas termométricas.

- Calor específico, sensible y latente.

- Cambios de estado.

- Efectos del calor sobre los cuerpos.

Transmisión del calor.

- Coeficientes de transmisión de calor.

– Medición de magnitudes en instalaciones térmicas.

- Aparatos de medida. Tipología. Técnicas de medición.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Relación de actividades propuestas en clase. Relación variada de actividades cortas que trabajan los diferentes conceptos, cálculos y procedimientos vistos en la unidad. | ###### b y c | ###### b e i |
| ###### Trabajo diario en clase | ###### b y c | ###### b e i |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | RA1 CEa RA1 CEb RA1 CEd | Tabla resumen cambios de unidades. | Actividades o trabajos de clase. | Lista de control. |
| RA1 | RA1 CEa RA1 CEb RA1 CEc RA1 CEd RA1 CEe RA1 CEf | Relación de actividades | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección actividades de clase. |
| RA1 | RA1 CEa RA1 CEb | Prueba de evaluación cambio de unidades | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA1 | RA1 CEa RA1 CEc RA1 CEe | Prueba de evaluación contenidos Teóricos | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA1 RA2 | RA1 CEa RA1 CEb RA1 CEc RA1 CEd RA1 CEe RA2 CEh | Prueba de evaluación ejercicios prácticos de cálculo. | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA1 | RA1 CEg RA1 CEh | Trabajo diario en clase | Observación directa | Rúbrica semanal de trabajo de clase. |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 2 | UT2. Generación de calor. | ###### Nº horas previstas 39 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Reconocimiento de los procesos de generación de calor:

- Teoría de la combustión. Productos de la combustión. Análisis de combustión. Rendimiento.

- Clasificación y características de los combustibles. Sólidos, líquidos y gaseosos.

- Poder calorífico.

- Principio de funcionamiento de los captadores solares térmicos. Efecto invernadero en un captador.

- Radiación solar. Energía e irradiación sobre una superficie. Tablas.

- Disposición y orientación de captadores solares térmicos.

- Aplicaciones de la energía solar térmica.

Identificación de máquinas y equipos térmicos:

- Sistemas de regulación de capacidad.

- Tipos y características de calderas. Componentes.

- Tipos y características de quemadores. Componentes.

- Captadores solares. Tipos. Componentes.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Actividad práctica 1 sobre análisis de la combustión. Análisis del procedimiento y lectura de ticket de análisis de humos. | ###### a, b y c | ###### a, b e i |
| ###### Actividad práctica 2 sobre mantenimiento y regulación de quemador de gasóleo. | ###### m | ###### a, b e i |
| ###### Actividad práctica 3 sobre evaluación del recurso solar y pérdidas en el sistema de captación. | ###### a y b | ###### a y b |
| ###### Análisis de tipos y clasificaciones de calderas y captadores solares. | ###### a y c | ###### a |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA3 | RA3 CEa RA3 CEb RA3 CEc | Actividad práctica 1 | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección memoria de trabajo. |
| RA6 | RA6 CEc RA6 CEd RA6 CEe RA6 CEf RA6 CEg | Actividad práctica 2 | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección trabajo práctico. |
| RA3 | RA3 CEd y CEe | Actividad práctica 3 | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección trabajo escrito. |
| RA3 RA6 | RA3 CEf RA6 CEb y CEd | Esquema tipos de calderas | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección trabajo escrito. |
| RA3 | RA3 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe y CEf | Prueba de evaluación ejercicios prácticos de cálculo y teoría. | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA6 | RA6 CEb, CEc, CEd, y CEe, | Prueba de evaluación componentes quemador de gasóleo | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA6 | RA6 CEf y CEg, | Trabajo diario en clase | Observación directa | Rúbrica semanal de trabajo de clase. |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 3 | UT3. Instalaciones de calefacción y ACS. | ###### Nº horas previstas 39 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Identificación de los componentes de instalaciones de calefacción, energía solar térmica y A.C.S.:

- Unidades terminales, intercambiadores de calor. Tipos.

- Vasos de expansión. Tipos y aplicaciones.

- Bombas y circuladores.

- Elementos auxiliares de instalaciones de calefacción e instalaciones solares térmicas.

- Depósitos acumuladores.

- Elementos de regulación, protección y ahorro energético.

- Bomba de calor. Tipos (aire-aire, aire-agua, agua-aire, agua-agua, geotérmica, entre otras).

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Esquema teórico sobre tipos y usos de los diferentes emisores térmicos. | ###### c y m | ###### b |
| ###### Actividad práctica 1 Esquemas de conexioinado de instalaciones de calefacción y acs. Conexionado monotubo, bitubo y equilibrado hidráulico. | ###### d | ###### a, b e i |
| ###### Actividad práctica 2 Determinación de aislamiento y calorifugado de tuberías con fluidos caloportadores. | ###### a, b y c | ###### a, b e i |
| ###### Actividad práctica 3 Fundamentos y selección de circuladores y vasos de expansión. | ###### a, b y c | ###### a, b e i |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA8 | RA8 CEa | Esquema teórico | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección trabajo escrito. |
| RA8 | RA8 CEb, CEc, CEd y CEe | Actividad práctica 1 | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección esquema instalación. |
| RA8 | RA8 CEb, CEc y CEd | Actividad práctica 2 | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección memoria de trabajo práctico. |
| RA8 | RA8 CEb, CEc, CEd y CEe | Actividad práctica 3 | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección memoria de trabajo práctico. |
| RA8 | RA8 CEb, CEc, CEd | Prueba de evaluación ejercicios prácticos de cálculo. | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA8 | RA8 CEa, CEb, CEc, CEd y CEe | Prueba de evaluación teórica | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA8 | CEf | Trabajo diario en clase | Observación directa | Rúbrica semanal de trabajo de clase. |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 4 | UT4. Producción de frío y refrigerantes. | ###### Nº horas previstas 45 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Elaboración del ciclo frigorífico:

- Identificación en el diagrama de Mollier de los parámetros característicos.

- Aspectos generales del diagrama de Mollier. Zonas o regiones. Curvas de valor constante.

- Uso práctico del diagrama de Mollier. Evoluciones más usuales. Ciclo ideal y real de refrigeración por compresión de vapor; recalentamiento, subenfriamiento pérdidas de presión en tuberías y elementos.

- Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento. Cálculo del balance energético y efectos producidos en el rendimiento de una instalación frigorífica por la variación de parámetros del ciclo.

Selección de fluidos refrigerantes y lubricantes:

- Clasificación de refrigerantes según normativa.

- Denominación normalizada de los fluidos refrigerantes.

- Características de los refrigerantes y sus mezclas. Deslizamiento.

- Impacto ambiental de los refrigerantes.

  - Destrucción de la capa de ozono.

  - Efecto invernadero.

  - Parámetros medioambientales; ODP, GWP y TEWI.

- Criterios de selección de refrigerantes; de seguridad, medioambientales, propiedades termodinámicas, de rendimiento y físicas y químicas.

- Lubricante según compatibilidad con el tipo de refrigerante y aplicaciones.

- Manipulación de gases fluorados de efecto invernadero según normativa.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Elaboración de memoria-catálogo con los refrigerantes más usados en cada campo de la refrigeración, incluyendo características y clasificación en base a la normativa vigente. | ###### a, b y c | ###### a y b |
| ###### Actividad práctica 1 determinación de recalentamiento y subenfriamiento en una instalación frigorífica. | ###### b | ###### a, b e i |
| ###### Relación de ejercicios de cálculo sobre ciclo frigorífico de compresión simple. | ###### b y c | ###### a, b e i |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA5 | RA5 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf y CEg | Memoria-catálogo de refrigerantes según RSIF | Memoria temática | Rúbrica de corrección memoria temática individual |
| RA4 | RA4 CEa, CEb, CEc, CEe y CEg. | Actividad práctica 1 | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección memoria de trabajo práctico. |
| RA4 | RA4 CEa, CEb, CEc CEd, CEe, CEf y CEg. | Relación de ejercicios de clase | Actividades o trabajos de clase. |  |
| RA4 | RA4 CEa, CEb, CEc CEd, CEe, CEf y CEg. | Prueba de evaluación práctica ciclo frigorífico. | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA5 | RA5 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf y CEg | Prueba de evaluación teórica sobre refrigerantes | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
|  |  | Trabajo diario en clase | Observación directa | Rúbrica semanal de trabajo de clase. |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 5 | UT5. Componentes e instalaciones frigoríficas | ###### Nº horas previstas 41 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Identificación de máquinas y equipos térmicos:

- Compresores. Clasificación. Componentes. Aplicaciones.

- Sistemas de estanqueidad; estáticos y dinámicos.

- Aceites. Sistemas de lubricación en compresores.

- Sistemas de regulación de capacidad.

Identificación de los componentes de instalaciones frigoríficas:

- Aplicaciones de las instalaciones frigoríficas.

- Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Función. Clasificación y funcionamiento.

- Evaporadores e intercambiadores de calor. Función. Clasificación y funcionamiento.

- Sistemas de desescarche.

- Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica y tubo capilar, entre otros). Función. Constitución, funcionamiento.

- Valvulería (válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas; válvula solenoide, válvula inversora de ciclo, entre otras). Función, constitución y funcionamiento.

- Elementos anexos o auxiliares al circuito; filtros, separadores de aceite, recipientes de líquido, silenciadores, separadores de aspiración, entre otros.

- Elementos de regulación y protección. Tipos, misión y funcionamiento.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Presentación individual sobre características de los diferentes compresores frigoríficos. | ###### a y c | ###### a |
| ###### Memoria técnica de componentes sobre esquema de una instalación frigorífica: ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿dónde lo pongo? | ###### c y d | ###### b e i |
| ###### Actividad práctica regulación de parámetros en presostato de instalación frigorífica. | ###### a, b y m | ###### a, b e i |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA6 | RA6 CEa, CEc y CEd | Presentación individual compresores | Exposición oral | Rúbrica de corrección exposición oral. |
| RA7 | RA7 CEa, CEb, CEc, | Memoria técnica componentes | Memoria temática | Rúbrica de corrección memoria temática individual |
| RA7 | RA7 CEc, CEd | Actividad práctica configuración presostatos | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección memoria de trabajo práctico. |
| RA7 | RA7 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, | Prueba de evaluación teórica-practica. | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA6 RA7 | RA6 CEf y CEg RA7 CEf | Trabajo diario en clase | Observación directa | Rúbrica semanal de trabajo de clase. |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 6 | UT6. Cámaras frigoríficas. | ###### Nº horas previstas 36 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Reconocimiento de cámaras e instalaciones frigoríficas:

- Esquemas básicos de instalaciones mediante simbología normalizada.

- Cámaras frigoríficas comerciales e industriales. Tipos y aplicaciones.

- Túneles de congelación. Tipos y aplicaciones.

- Elementos constructivos de las cámaras. Características.

- Cálculo del espesor de aislamiento de cerramiento de instalaciones frigoríficas.

Cálculo de cargas térmicas:

- Cálculo de carga térmica en cámara frigorífica.

- Cálculo de la potencia frigorífica.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Elaboración de esquema de cámara frigorífica real. | ###### a y c | ###### a |
| ###### Relación de ejercicios para el cálculo de aislamiento de cámara frigoríficas según RSIF | ###### c y d | ###### b e i |
| ###### Caso práctico cálculo carga térmica y potencia frigorífica con software Intarcon. | ###### c y d | ###### b e i |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA9 | RA9 CEa, CEb, | Elaboración esquema cámara | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección esquema instalación. |
| RA9 | RA9 CEe, CEf, CEg, CEh y CEi. | Relación de actividades | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección actividades de clase. |
| RA2 | RA2 CEh, CEi y CEj | Caso práctico | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección actividades de clase. |
| RA9 | RA9 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf, CEg, CEh y CEi. | Prueba de evaluación teórica-practica. | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA2 | RA2 CEj | Trabajo diario en clase | Observación directa | Rúbrica semanal de trabajo de clase. |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 7 | UT7. Aire húmedo y calidad de aire (ventilación y climatización) | ###### Nº horas previstas 36 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Cálculo de cargas térmicas:

- Diagrama psicrométrico. Aplicación de la higrometría en instalaciones térmicas.

  - Características o parámetros del aire húmedo.

  - Descripción y utilización del diagrama psicrométrico.

  - Aparatos de medida. Psicrómetro, higrómetro.

  - Procesos básicos de tratamiento de aire.

- Cálculo de coeficientes de transmisión de calor de cerramientos.

- Cálculo de las necesidades de ventilación. Normativa de aplicación.

- Cálculo de la carga térmica de una instalación de climatización. Normativa de aplicación.

- Utilización de programas informáticos de cálculo de cargas térmicas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Relación de actividades | ###### a y b | ###### a y b |
| ###### Caso práctico de cálculo de carga térmica mediante software libre reconocido por el Ministerio de Industria | ###### b | ###### a, b, i |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 | RA2 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, | Relación de actividades | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección actividades de clase. |
| RA2 | RA2 CEc, CEi, CEj | Caso práctico | Actividades o trabajos de clase. | Rúbrica de corrección memoria de trabajo práctico. |
| RA2 | RA2 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf, | Prueba de evaluación teórica-practica. | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |
| RA2 | RA2 CEj | Trabajo diario en clase | Observación directa | Rúbrica semanal de trabajo de clase. |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.