I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	2º DE CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES

## FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

# MÓDULO PROFESIONAL:	MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2022-2023

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ AÍS

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Actividades y trabajos de clase

Participación activa en el aula-taller

Actividades prácticas e informes de taller

Exámenes y pruebas objetivas

#### TEMPORALIZACION:

| #### HORAS TOTALES: | #### 84 | #### HORAS SEMANALES: | #### 4 |
| --- | --- | --- | --- |

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El presente Módulo Profesional denominado “Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial” (2º Curso) perteneciente al “Ciclo de Grado Medio de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”, está regulado a nivel estatal por el Real Decreto 1793/2010 de 30 de diciembre; y a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, publicada en el BOJA Nº 239 de 07/12/2011.

Según el artículo 6 del Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0114_2 “Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial” y UC0115_2 “Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial”, que sirven para alcanzar la Cualificación Profesional IMA040_2 “Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas”.

Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El IES El Argar es un instituto de educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de distintas especialidades, situado en Almería, ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Es el centro neurálgico de la Comarca Metropolitana de Almería, en el extremo sureste de la península ibérica y de la comarca turística de Almería-Cabo de Gata-Níjar.

Es un centro que alberga cuatro líneas de ESO, con un total de doce unidades. Durante el presente curso, la distribución de los cursos es el siguiente: tres primeros, tres segundos, tres terceros y tres cuartos.

El centro cuenta también con cinco líneas de Bachillerato, cuya distribución es la siguiente: tres primeros de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y dos segundos, repartidos uno, en Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y otro en Humanidades y Ciencias Sociales.

En lo que se refiere a Ciclos formativos de Formación Profesional, el centro cuenta con los siguientes: Formación Profesional Básica de Electrónica; Ciclos Formativos de Grado Medio de: Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones de Producción de Calor, Instalaciones de Frío y Climatización y Gestión Administrativa; Ciclos Formativos de Grado Superior de: Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas de Fluidos y Administración y Finanzas

Los cursos de 1º y 2º de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas de Fluidos, tienen lugar en las instalaciones que el centro dispone en Viator, en el centro de formación especializada de La Juaida. También aquí se lleva a cabo el Curso de Especialización de Digitalización del Mantenimiento Industrial.

El IES El Argar tiene como propósito satisfacer la demanda de Formación Inicial (E.S.O. y Bachilleratos), de Formación Profesional Básica y de Formación Profesional Inicial (Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior), así como las expectativas académicas y profesionales de su alumnado. También la de mejorar de forma continua su aprendizaje, conocimientos y competencias profesionales e incrementar los niveles de calidad en su currículo y en sus resultados académicos.

En el contexto socioeconómico, el IES El Argar cuenta con un alumnado que presenta diferente idiosincrasia tanto en lo que respecta a su procedencia, como a sus expectativas e intereses. No es, pues, posible hablar de un entorno especialmente definido.

Por lo general, los alumnos y alumnas que se matriculan en los ciclos formativos de grado medio, suelen estar más preocupados por conseguir una titulación que le permita incorporarse pronto al mercado laboral con una cierta cualificación, que por continuar formando parte del sistema educativo. Ello explicaría por sí mismo el porcentaje de absentismo y de bajas que se viene produciendo en este nivel.

Por otra parte, los alumnos/as que se incorporan a los ciclos formativos de grado superior, que ya han cursado el Bachillerato y en muchos casos han cursado previamente estudios universitarios, presentan una mayor preocupación por su formación académica.

Mención aparte merece el resto de los niveles. La ESO recibe alumnos fundamentalmente de dos colegios públicos: Juan Ramón Jiménez y Santa Isabel adscritos al 100%, así como alumnos procedentes del CP Ave María del Quemadero. El Bachillerato se nutre, a su vez, de estos mismos alumnos, pero también proceden muchos de pueblos limítrofes: Huércal, Viator... En cualquier caso, gran parte de la zona de residencia de nuestros estudiantes (La Fuentecica, El Quemadero, Los Ángeles) presentan una población trabajadora de nivel económico y cultural medio-bajo, con no pocas situaciones claramente desfavorecidas desde el punto de vista social (sobre todo en el caso del primero de los barrios citados). De ahí que una de nuestras principales preocupaciones sea la de detectar los casos de marginalidad social que van surgiendo, que no obedecen a un patrón fijo y cuya variabilidad es impredecible, y que deben ser tratados, en primera instancia, por la Comisión de Convivencia, la Jefatura de Estudios y, en general, por todo el profesorado.

Volviendo a los recursos que ofrece el entorno para el alumnado de formación profesional de este ciclo de grado medio, existe un sector de la refrigeración y climatización muy asentado en la ciudad, con gran cantidad de profesionales con experiencia. Los empresarios son fundamentalmente autónomos y sociedades limitadas, y en menor medida, sociedades anónimas.

Se han desarrollado buenas y fluidas relaciones entre las empresas de la zona y el centro educativo, motivadas fundamentalmente por la realización de la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) de los alumnos de nuestros ciclos y que, en bastantes casos, han culminado con contratos de permanencia en dichas empresas.

Cabría mencionar, por último, que el Departamento lleva participando varios años en el programa europeo Erasmus KA1, que nos ha permitido incorporar a parte de nuestro alumnado en grandes empresas de Europa Central, estableciendo relaciones muy positivas con un contexto europeo de formación y trabajo en el sector.

Contexto de actuación:

Características del grupo: 2º CFGM: Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

El grupo cuenta con un total de 7 alumnos matriculados, todos ellos, varones.

No hay alumnado inmigrante que tenga dificultades con el idioma.

No hay alumnado con NEAE.

Las edades están en el intervalo de 16 a 26 años

Cuatro alumnos matriculados proceden de 1º curso de IFC, cursado en este centro; un alumno, procede de 1º curso de IPC, también cursado en este centro; y dos alumnos, ya tienen aprobado el ciclo completo de IPC (uno en el IES El Argar y el otro en un centro de Navarra), por lo que en caso de que aprobaran todo el curso, esta sería su segunda titulación.

Son alumnos que, en general, se adaptan relativamente bien a la parte de trabajos prácticos de taller (algunos ya tienen cierta experiencia laboral); tienen base para abordar la parte escrita de desarrollo de informes, la realización de cuestionarios sobre normativa y documentación técnica, y el desarrollo y resolución de cálculos; como también poseen habilidades para la interpretación de planos y el diseño básico asistido por ordenador.

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

No es necesario realizar ningún tipo de adaptación de la programación del módulo, una vez realizada la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Se utilizará la plataforma Google Classroom. Las características básicas se describen a continuación:

- Los alumnos matriculados serán dados de alta en la plataforma mediante una invitación enviada a su correo corporativo, apellidosnombre@ieselargar.org.

- Los alumnos podrán trabajar dentro de la clase virtual especialmente creada para el módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración Comercial, desde un ordenador personal, desde un ordenador portátil, una tablet o su propio smartphone (cuando el profesor autorice para ello y en caso de no disponer de ningún otro dispositivo alternativo).

- La clase de Classroom se estructura a partir de tres elementos básicos:

- Tablón: El profesor publicará aquí comentarios y fotos didácticas relacionadas con las unidades que se impartan en clase, esquemas y resolución de dudas de carácter general, fechas de exámenes y otros eventos, enlaces a webs educativas o empresas, enlaces a clases por videollamada, etc. Por otro lado, los alumnos pueden intervenir de forma pública, interactuando con el resto de la clase para dejar sus comentarios.

- Trabajo de clase: donde se organizan los contenidos por temas, con el material didáctico que se vaya a dar (apuntes, fotos, extractos de tarifas, vídeos, etc.) y las actividades que se deban realizar tanto de carácter textual como de carácter práctico. En principio, los temas y las actividades se publicarán en formato pdf, aunque pueden plantearse otros formatos alternativos si surge la necesidad por parte del alumnado.

Dentro de este mismo apartado, pulsando el botón “ver tu trabajo”, el alumnado puede consultar las actividades realizadas y por realizar, y consultar las calificaciones de las actividades realizadas que aparecerán en tantos por ciento del resultado de aprendizaje asociado.

- Personas: donde constan el profesor o profesores que impartirán el módulo profesional y los/as compañeros/as de clase.

La plataforma permite programar tareas mediante un enlace a Google Forms, desde donde se pueden realizar exámenes con límite de tiempo, entrega única e incluso autocorrección. Añadiendo un complemento a Forms y mediante una determinada instrucción, he conseguido restar puntuación a las preguntas mal respondidas, lo que evita tener que aumentar su número para eliminar el aprobado por respuestas al azar.

Se harán pruebas a lo largo del primer mes de curso con la participación del alumnado, para detectar si alguno de ellos no dispone de los medios o conocimientos para utilizar esta plataforma y poder prever esta circunstancia con tiempo.

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBEN PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

5.1. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del ciclo formativo, son resultados de aprendizaje en un sentido amplio, pues afectan a todos los módulos profesionales de dicho ciclo.

Según la Orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 239 DE 07/12/2011), la formación de este módulo profesional, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios. |
| 2 | g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. |
| 3 | h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 4 | i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. |
| 5 | j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 6 | l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 7 | m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. |
| 8 | n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 9 | o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. |
| 10 | p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. |
| 11 | v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. |

5.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales, son las capacidades generales de tipo profesional, personal y social, que los alumnos y alumnas deben adquirir al finalizar el ciclo formativo.

En la siguiente tabla se incluyen las competencias profesionales, personales y sociales citadas por el Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, que están asociadas directamente con el módulo que nos ocupa, todas ellas de tipo profesional, de acuerdo con lo recogido en las Orientaciones pedagógicas de dicho módulo, según la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se establece el currículo.

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| B | e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| C | f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| D | g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento. |
| E | h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| F | i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| G | j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| H | k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. |
| I | l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| J | m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| K | n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El montaje de instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones.

- El montaje de elementos eléctricos de protección y control de las instalaciones frigoríficas básicas y equipos comerciales, interpretando esquemas e instrucciones.

- La realización de la puesta en marcha de instalaciones frigoríficas básicas y de equipos comerciales, comprobando los parámetros de funcionamiento.

- La realización de operaciones de mantenimiento de las instalaciones frigoríficas básicas y de equipos comerciales, según instrucciones generales y del fabricante.

- El diagnóstico de averías y disfunciones de los equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce, y la reparación de dichos equipos e instalaciones, aplicando técnicas de mantenimiento correctivo.

- La prevención de riesgos laborales y la protección ambiental.

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

Se entiende la evaluación como aquella actividad sistemática y continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consistente en dar información sobre los/as alumnos/as, la práctica docente y demás factores que en él intervienen en el proceso, para la toma de decisiones con el objetivo de guiar al alumno/a y mejorar el proceso educativo. La evaluación conllevará por tanto el análisis de todos estos factores que intervienen en el proceso, valorando su eficiencia y subsanando posibles fallos.

Los objetivos del módulo profesional de “Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial (2º curso)”, son expresados en el Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre por el que se establece el título del ciclo formativo, en términos de resultados de aprendizaje, que hacen referencia a una parte significativa de la competencia y en su conjunto contienen toda la competencia relativa a las unidades de competencia.

Cada resultado de aprendizaje incluye o está relacionado con un conjunto de previsiones, denominadas criterios de evaluación, que nos indican el grado de concreción de los mismos, permitiendo comprobar su nivel de adquisición.

Por tanto, consideraremos los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación relacionados, como punto de partida y referencia a nivel aceptable del proceso de evaluación.

En la siguiente tabla, se clasifican los resultados de evaluación ponderados del presente módulo profesional, junto con la descripción de las previsiones o criterios de evaluación adscritos a cada resultado, su valoración y las unidades de trabajo en las que serán aplicados para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | UNIDADES DE TRABAJO/ PRÁCTICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 1: Monta instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones. (25%) | 1.a. Se han fijado los elementos de la instalación (compresores herméticos, visores, deshidratadores y capilares, entre otros.) | 14% | UT1 |
|  | 1.b. Se han interconectado los elementos aplicando técnicas de conformado y unión. | 24% | UT1 |
|  | 1.c. Se ha realizado las pruebas de estanqueidad de la instalación aplicando y valorando criterios técnicos. | 9% | UT1 |
|  | 1.d. Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. | 13% | UT1 |
|  | 1.e. Se han seleccionado y operado con las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. | 5% | UT1 |
|  | 1.f. Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 5% | UT1 |
|  | 1.g. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 5% | UT1 |
|  | 1.h. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 10% | UT1 |
|  | 1.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 15% | UT1 |
| Nº 2: Monta elementos eléctricos de protección y control de las instalaciones frigoríficas básicas y equipos comerciales interpretando esquemas e instrucciones. (20%) | 2.a. Se han realizado o interpretado los esquemas eléctricos de la instalación. | 15% | UT2 |
|  | 2.b. Se han identificado las características técnicas de la instalación frigorífica. | 15% | UT2 |
|  | 2.c. Se han montado los diferentes elementos eléctricos de la instalación. | 10% | UT2 |
|  | 2.d. Se ha realizado el cableado respondiendo a los esquemas eléctricos teniendo cuenta la sección y color de los conductores. | 10% | UT2 |
|  | 2.e. Se ha verificado el correcto funcionamiento de las conexiones eléctricas y de los elementos periféricos. | 10% | UT2 |
|  | 2.f. Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 6% | UT2 |
|  | 2.g. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 10% | UT2 |
|  | 2.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 14% | UT2 |
|  | 2.i. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 10% | UT2 |
| Nº 3: Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica básica y de los equipos comerciales, comprobando los parámetros de funcionamiento. (15%) | 3.a. Se ha planificado la puesta en marcha de la instalación. | 20% | UT3 |
|  | 3.b. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha. | 6% | UT3 |
|  | 3.c. Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad y medioambientales. | 14% | UT3 |
|  | 3.d. Se han ajustado los valores de consigna de los elementos de control de la instalación (termostato y presostatos, entre otros.) | 7% | UT3 |
|  | 3.e. Se ha realizado la puesta en funcionamiento, de acuerdo con la seguridad requerida y reglamentación vigente. | 7% | UT3 |
|  | 3.f. Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. | 6% | UT3 |
|  | 3.g. Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante y saltos térmicos, entre otros.. | 6% | UT3 |
|  | 3.h. Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo. | 7% | UT3 |
|  | 3.i. Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 9% | UT3 |
|  | 3.j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 9% | UT3 |
|  | 3.k. Se ha elaborado una memoria de las actividades desarrolladas y de los procedimientos utilizados. | 9% | UT3 |
| Nº 4: Realiza operaciones de mantenimiento de las instalaciones frigoríficas básicas y de equipos comerciales, interpretando y aplicando las instrucciones de mantenimiento y recomendaciones del fabricante. (15%) | 4.a. Se han elaborado el esquema de principio del equipo (fabricadores de hielo, deshumidificadores, frigoríficos, neveras, fermentadores, enfriadores, vitrinas y expositores, entre otros.) | 10% | UT4 |
|  | 4.b. Se ha descrito la tipología y la función de los distintos elementos del equipo. | 10% | UT4 |
|  | 4.c. Se ha interpretado o elaborado el esquema eléctrico del equipo. | 10% | UT4 |
|  | 4.d. Se han identificado y realizado las operaciones básicas de mantenimiento de los equipos y elementos. | 20% | UT4 |
|  | 4.e. Se han medido y verificado los parámetros de funcionamiento (frigoríficos y eléctricos.. | 20% | UT4 |
|  | 4.f. Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento. | 15% | UT4 |
|  | 4.g. Se han realizado las operaciones de montaje y desmontaje de los equipos con seguridad y respeto al medio ambiente. | 15% | UT4 |
| Nº 5: Diagnostica averías y disfunciones en equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. (10%) | 5.a. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados. | 14% | UT5 |
|  | 5.b. Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. | 10% | UT5 |
|  | 5.c. Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. | 10% | UT5 |
|  | 5.d. Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones frigoríficas (eléctricas, mecánicas, termodinámicas y de regulación, entre otros.) | 24% | UT5 |
|  | 5.e. Se han descrito los procedimientos de intervención (pruebas, medidas, ajustes, secuencias de actuación. necesarios para la reparación. | 19% | UT5 |
|  | 5.f. Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías. | 14% | UT5 |
|  | 5.g. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 9% | UT5 |
| Nº 6: Repara equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de mantenimiento correctivo. (10%) | 6.a. Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería tanto eléctrica como frigorífica, teniendo en cuenta la seguridad y respeto el medio ambiente. | 10% | UT5 |
|  | 6.b. Se ha recuperado el refrigerante con criterios de seguridad y respeto al medio ambiente. | 15% | UT5 |
|  | 6.c. Se ha operado con las herramientas adecuadas con la calidad requerida. | 15% | UT5 |
|  | 6.d. Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. | 15% | UT5 |
|  | 6.e. Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la instalación. | 15% | UT5 |
|  | 6.f. Se han realizado las intervenciones de mantenimiento correctivo de acuerdo con la calidad requerida. | 15% | UT5 |
|  | 6.g. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 5% | UT5 |
|  | 6.h. Se ha elaborado una memoria post reparación de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos. | 10% | UT5 |
| Nº 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. (5%) | 7.a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | 10% | UT6 |
|  | 7.b. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. | 10% | UT6 |
|  | 7.c. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros. de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros. que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.) | 5% | UT6 |
|  | 7.d. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. | 25% | UT6 |
|  | 7.e. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. | 5% | UT6 |
|  | 7.f. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. | 25% | UT6 |
|  | 7.g. Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones frigoríficas y sus instalaciones asociadas. | 10% | UT6 |
|  | 7.h. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | 5% | UT6 |
|  | 7.i. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 5% | UT6 |

6.1. Procedimientos de evaluación.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 2, punto 2, que "la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo". Es decir, que el alumnado tiene la obligación de asistir de manera regular a clase y realizar los exámenes, pruebas, ejercicios, informes y prácticas programados por el profesorado que imparta el módulo profesional.

Los/las alumnos/as que, falten un 20% de horas por trimestre de forma injustificada y/o no realicen las actividades de manera regular, perderán el derecho a la evaluación continua de ese trimestre y serán evaluados y calificados del mismo en la sesión correspondiente a la evaluación final.

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo a través de cuatro vías fundamentales:

- Actividades y trabajos de clase, que se realizarán para mejorar la asimilación de los contenidos de las unidades de trabajo y serán de los siguientes tipos básicos:

- Actividades escritas sobre los contenidos impartidos en clase (realización de esquemas, preguntas de respuesta corta, preguntas de opción múltiple, interpretación de planos, etc.).

- Realización de esquemas de equipos de refrigeración comercial, tablas para el registro de parámetros medidos y operaciones de mantenimiento, y cuadros sinópticos de seguimiento y diagnóstico de averías. Podrán elaborarse libremente a mano, con útiles de dibujo técnico y/o utilizando programas CAD y otras aplicaciones de ordenador.

- Breves monografías sobre determinados contenidos del módulo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información teórica de cada tema y llegar al entendimiento pleno de los mismos, así como la competencia en la expresión escrita, para expresar correctamente las ideas aprendidas de cada unidad de trabajo. También será relevante la competencia en expresión oral, en donde cada alumno o alumna, tendrá que explicar y justificar al profesor, el desarrollo y la resolución de los ejercicios realizados durante la corrección de los mismos.

- Participación activa en clase: serán objeto de evaluación y valoración de los alumnos y alumnas, en el transcurso de las clases desarrolladas en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, el nivel de participación en clase (implicación en las tareas con respeto hacia los compañeros/as y hacia el profesor), la eficiencia en la realización de actividades y el nivel de colaboración (el orden y la limpieza en el puesto escolar).

- Actividades prácticas e informes de taller: Se trata de actividades prácticas de taller consistentes en realizar el montaje, puesta en marcha y mantenimiento de equipos básicos de refrigeración doméstica y comercial. En este apartado habría que incluir también los informes realizados por los alumnos/as en los que se detalle el proceso de trabajo o descripción de las operaciones realizadas junto con las herramientas y materiales empleados, los planos de la instalación o de montaje, las averías encontradas y el diagnóstico y solución de las mismas, el análisis de los resultados obtenidos, tablas con las medidas y con el ajuste de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones, etc. dependiendo de la práctica que se realice.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del enunciado de prácticas de lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita y expresión oral, donde cada alumno o alumna tendrá que explicar y justificar al profesor, la secuencia de operaciones efectuadas para llegar hasta el resultado final y las posibles dificultades que surjan.

- Exámenes y pruebas objetivas: Se efectuará un examen por cada unidad de trabajo finalizada, que incluirá actividades sobre los conocimientos conceptuales y procedimentales trabajados en el aula-taller a través de las actividades de clase y las prácticas, y que aparecerán clasificadas en el examen, en función de los criterios de evaluación con los que estén relacionadas. En las cuestiones tipo test o de elección de respuestas, se podrá descontar puntuación si la respuesta dada no es la correcta, evitando así que el alumno pueda responder al azar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información que aparece en los enunciados del examen o prueba objetiva, así como la competencia en expresión escrita, para expresar correctamente los aprendizajes de la unidad de trabajo en el contexto estructural de los ejercicios que se deban realizar.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y la consecución de los objetivos propuestos: la resolución de ejercicios y elaboración de informes, la correcta realización de las prácticas propuestas en el taller y el resultado de las pruebas objetivas de las unidades de trabajo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La predisposición del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- Tiempo óptimo empleado para la realización de las actividades

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La puntualidad en la entrega de trabajos.

- La organización y limpieza del puesto de trabajo y, de forma colaborativa, de los espacios de trabajo del aula-taller.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

- El respeto por el medio ambiente y la colaboración para el reciclaje de los materiales.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Durante el inicio del curso, el alumnado será informado de los criterios generales de corrección de los distintos trabajos, prácticas y exámenes.

En las pruebas o trabajos que realice el alumno aparecerán explícitamente los criterios generales de corrección aplicables a dicha prueba o trabajo. Los criterios específicos de corrección se le comunicarán al alumnado con anterioridad a la prueba o trabajo.

En cada unidad de trabajo, tanto en el apartado de contenidos procedimentales como en el apartado de contenidos conceptuales, para evaluar se tendrán en cuenta las observaciones directas o participación activa en clase, con un porcentaje con respecto a la calificación global del resultado de aprendizaje entre el 5% y el 10%, de la calificación global de ese RA.

Por ejemplo:

Calif. RA=10 + 0,4 (8  5% Observ.)  105% ; Calif. RA = 10,4*100/105 = 9,90

Los criterios específicos de calificación en cada unidad de trabajo vienen desarrollados, en función de los criterios de tipo procedimental y conceptual, según la tabla adjunta:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN CADA UT

| UT1 | % | % | % |  | UT4 | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | Procedimental | Conceptual | Suma |  | RA4 | Procedimental | Conceptual | Suma |
| a | 5 | 9 | 14 |  | a | 0 | 10 | 10 |
| b | 10 | 14 | 24 |  | b | 0 | 10 | 10 |
| c | 5 | 4 | 9 |  | c | 0 | 10 | 10 |
| d | 10 | 3 | 13 |  | d | 15 | 5 | 20 |
| e | 5 | 0 | 5 |  | e | 20 | 0 | 20 |
| f | 5 | 0 | 5 |  | f | 15 | 0 | 15 |
| g | 5 | 0 | 5 |  | g | 15 | 0 | 15 |
| h | 10 | 0 | 10 |  |  | 65 | 35 | 100 |
| i | 15 | 0 | 15 |  | UT5 | % | % | % |
| TOTAL | 70 | 30 | 100 |  | RA5 | Procedimental | Conceptual | Suma |
| UT2 | % | % | % |  | a | 14 | 0 | 14 |
| RA2 | Procedimental | Conceptual | Suma |  | b | 0 | 10 | 10 |
| a | 0 | 15 | 15 |  | c | 0 | 10 | 10 |
| b | 0 | 15 | 15 |  | d | 24 | 0 | 24 |
| c | 10 | 0 | 10 |  | e | 9 | 10 | 19 |
| d | 10 | 0 | 10 |  | f | 14 | 0 | 14 |
| e | 10 | 0 | 10 |  | g | 9 | 0 | 9 |
| f | 6 | 0 | 6 |  | RA6 | Procedimental | Conceptual | Suma |
| g | 10 | 0 | 10 |  | a | 10 | 0 | 10 |
| h | 14 | 0 | 14 |  | b | 15 | 0 | 15 |
| i | 10 | 0 | 10 |  | c | 15 | 0 | 15 |
|  | 70 | 30 | 100 |  | d | 15 | 0 | 15 |
| UT3 | % | % | % |  | e | 15 | 0 | 15 |
| RA3 | Procedimental | Conceptual | Suma |  | f | 15 | 0 | 15 |
| a | 0 | 20 | 20 |  | g | 5 | 0 | 5 |
| b | 6 | 0 | 6 |  | h | 10 | 0 | 10 |
| c | 14 | 0 | 14 |  |  | 170 | 30 | 200 |
| d | 7 | 0 | 7 |  | UT6 | % | % | % |
| e | 7 | 0 | 7 |  | RA7 | Procedimental | Conceptual | Suma |
| f | 6 | 0 | 6 |  | a | 0 | 10 | 10 |
| g | 6 | 0 | 6 |  | b | 0 | 10 | 10 |
| h | 7 | 0 | 7 |  | c | 0 | 5 | 5 |
| i | 9 | 0 | 9 |  | d | 25 | 0 | 25 |
| j | 9 | 0 | 9 |  | e | 5 | 0 | 5 |
| k | 9 | 0 | 9 |  | f | 25 | 0 | 25 |
|  | 80 | 20 | 100 |  | g | 0 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  | h | 0 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  | i | 0 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 55 | 45 | 100 |

En cada criterio de un determinado resultado de aprendizaje, será necesario alcanzar 3 puntos de media o más en las actividades teóricas o prácticas relacionadas con ese criterio, para poder aplicar la media ponderada con el resto de criterios de evaluación adscritos a un determinado resultado de aprendizaje. En caso contrario, no se podrá aplicar la media al resultado de evaluación en cuestión y el/los criterio/s suspenso/s deberá/n recuperarse en los plazos establecidos.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación parcial en cada evaluación, que será el porcentaje obtenido entre todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación.

Hay una excepción, y es la pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia, por lo que toda la nota se basará en un único examen escrito, donde irán incluidos todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación, y un examen práctico de taller con respecto a esos resultados de aprendizaje.

Es necesario al menos de 5 puntos sobre 10 en cada resultado de aprendizaje para aprobar una evaluación parcial, con la condición de que la nota en cada criterio de evaluación sea al menos de 3 puntos sobre 10.

6.4. Criterios de Recuperación.

En relación a los contenidos conceptuales, se realizará un examen escrito de refuerzo-recuperación de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje tratado en esa evaluación, que no hayan sido superados por el alumnado. Este examen se realizará durante la siguiente evaluación, para que el alumnado afectado disponga de tiempo para su preparación.

En cuanto a los procedimientos, el alumnado que no haya podido aprobar o realizar prácticas puntuales realizadas durante una evaluación, por motivos justificados, podrá acabar o repetir dichas actividades prácticas en el taller, en el horario normal de clase, siempre y cuando la realización de estas prácticas atrasadas no entre en conflicto o interrumpa el desarrollo de trabajo normal en el aula-taller.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales o más específicamente, en la calificación de los resultados de aprendizaje impartidos durante el curso, dispondrán de un período de recuperación durante el mes de junio, para preparar los exámenes y pruebas de la Evaluación Final. Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

- Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de actividades y trabajos de clase y el examen final.

Los alumnos que no hayan alcanzado la calificación mínima de un criterio de evaluación conceptual durante el desarrollo del curso (con inclusión de los exámenes de recuperación) tendrán que examinarse de la parte teórica completa del resultado de evaluación afectado, en el examen final de junio.

- Los procedimentales se recuperarán realizando, completando o rectificando las actividades prácticas de taller que tuvieran suspensas, acompañadas de sus correspondientes informes.

- Los informes se recuperarán mediante la repetición, rectificación y mejora de los mismos.

- En los casos en que se haya dado absentismo y pérdida de evaluación durante el curso, o que el alumno/a no pudiera recuperar los contenidos prácticos durante las clases de recuperación, el alumnado afectado tendrá que aprobar, además del examen teórico final que pudiere corresponderle, un examen de contenido práctico en el que tendrá que demostrar que ha conseguido por sí mismo las destrezas y habilidades necesarias y la capacidad para resolver trabajos prácticos específicos, dentro del tiempo establecido.

No estarán obligados a asistir a las clases de recuperación de junio (aunque podrán optar a realizar ejercicios, trabajos o exámenes finales para mejorar la calificación global) los alumnos o alumnas, que hayan superado todos los resultados de aprendizaje de las tres evaluaciones parciales del curso.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

Al alumnado que se incorpore con el curso ya iniciado, se le atenderá para su adaptación al resto de la clase siguiendo las siguientes pautas:

- Darle información sobre el material y los EPIS que debe traer al aula-taller.

- Explicarle la metodología y los procedimientos de evaluación para aprobar el módulo.

- Suministrarle todos los apuntes de las unidades de trabajo ya impartidas y actividades realizadas hasta ese momento. Siempre que sea posible se le atenderá en clase sobre esta materia ya impartida, con respecto a las posibles dudas que le surjan.

- 7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

El alumnado que no supere este módulo profesional durante un curso, deberá repetirlo el siguiente curso, siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos para todos los alumnos/as.

- 8 MÓDULOS TRANSVERSALES.

A través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

- Normas de seguridad e higiene.

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tiene que tratar transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

Se tendrán presentes todas aquellas medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en el taller, además, los alumnos y alumnas deberán conocer las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio).

- Educación de respeto a la diversidad y a la interculturalidad.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual fuere su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

- Superación de las desigualdades por razones de género.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

- Respeto al medio ambiente.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en los talleres, así como de reciclaje y almacenamiento ordenado de los residuos generados.

- La educación para la salud laboral.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos de los talleres. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

- La educación para el consumo.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No están previstas en el momento de la redacción de esta programación, aunque se mantiene abierta la posibilidad de realizar una visita a una empresa instaladora/mantenedora de equipos de refrigeración comercial. En todo caso, las actividades serán acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

10.1. Atención a la diversidad

Partimos del hecho de que ningún/a alumno/a es igual a otro/a, por lo que es preciso detectar las mejores estrategias de enseñanza para conseguir que el proceso de enseñanza aprendizaje sea satisfactorio.

Para asegurar una adecuada atención a la diversidad es preciso analizar los distintos niveles de aprendizaje del alumnado de forma permanente a lo largo del proceso de enseñanza. Con ello se conseguirá:

-	Evitar que aparezcan o se establezcan dificultades en el aprendizaje.

-	Mejorar la socialización y la autonomía del alumnado.

-	Adaptar las actividades a la realidad del aula.

-	Apreciar la diversidad entre compañeros/as como algo positivo, así como el respeto a las diferencias.

En este sentido se realizarán ejercicios y actividades con dificultad creciente de forma que sean sencillas de entender y realizar por los/las alumnos/as que presenten mayores dificultades de aprendizaje. En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

De la misma forma se prevén actividades de ampliación y refuerzo para que puedan ser realizadas por los/las alumnos/as más avanzados/as. Las actividades versarán sobre la realización de trabajos con programas de ordenador e internet (uso de las TIC) o sobre la realización de ejercicios o prácticas más complejas relacionadas con la unidad que se trate.

Se mantendrá un contacto permanente con el departamento de orientación, así como con el profesorado de apoyo para programar actividades específicas y en consonancia con las desarrolladas por el resto de profesores/as.

Las actividades serán motivadoras y en caso de realizarse por grupos, estos serán heterogéneos.

Con todos estos puntos a tener en cuenta, se pretende que se fomente el aprendizaje constructivista de forma que el/la alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje y no se imponga un ritmo diferente al demandado por cada uno/a de ellos/as.

Finalmente, habrá que tener en cuenta las especiales circunstancias de aquellos alumnos/as que se encuentren trabajando en empresas a la vez que estudian, realizando un plan personalizado adaptado a su horario disponible que les permita conseguir las capacidades necesarias para obtener la titulación.

10.2. Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEAE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesorado de los módulos y el de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

- Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- - La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- - La Programación Corta o de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de los elementos de la programación y la temporalización real de la misma. Además, se detallarán las actividades realizadas cada día, gracias a la elaboración del diario de clase incluido en el cuaderno del profesor.

- - La programación didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques temáticos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS CON SEGURIDAD. Capacita al alumnado para el conocimiento y manejo adecuado de herramientas y equipos, el mecanizado de los materiales y el montaje frigorífico y eléctrico de instalaciones frigoríficas básicas, siguiendo las normas de seguridad establecidas. Permite al alumnado identificar los principales riesgos laborales de las operaciones a realizar, así como aplicar técnicas de prevención de riesgos y de protección medioambiental. |
| Nº 2 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL. Capacita al alumnado para conocer los esquemas de principio de los sistemas frigoríficos domésticos y de los equipos de refrigeración comercial y en base a sus componentes y características, elaborar planes de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| Nº 3 | PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL. Adiestra al alumnado en la puesta en marcha de los sistemas frigoríficos básicos y de los equipos comerciales, comprobando los parámetros de funcionamiento. |
| Nº 4 | DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE AVERÍAS. Adiestra al alumnado en la realización de las operaciones de diagnóstico y reparación de averías de las instalaciones frigoríficas básicas y de los equipos de refrigeración comercial. |

12.2. Relación de unidades de trabajo y temporización prevista.

| Bloque Temático | Unidad Trabajo | Título | Temporización (horas) | RA | %RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS | 25 | Nº 1 | 25% |
| 1 | 2 | MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL | 18 | Nº 2 | 20% |
| 2 | 3 | PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL | 10 | Nº 3 | 15% |
| 3 | 4 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL | 10 | Nº 4 | 15% |
| 4 | 5 | DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | 15 | Nº 5 y 6 | 20% |
| 1 | 6 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 6 | Nº 7 | 5% |
| TOTAL TEMPORIZACIÓN |  |  | 84 |  | 100% |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 | ###### MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS | ###### 25 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Equipos compactos, semicompactos y montados “in situ” según el Reglamento de Seguridad

para Instalaciones Frigoríficas.

- Finalidad y funciones básicas de los equipos de refrigeración comercial.

- Consideraciones para la fijación y el montaje de los elementos del sistema de refrigeración.

- Consideraciones para la interconexión de los elementos: Tuberías. Soldaduras.

- Presurización del circuito para la detección de fugas y la comprobación de la resistencia mecánica de la instalación. Determinación de valores de presiones. Procedimiento en el caso de producirse fugas de refrigerante.

- Métodos de detección de fugas: Directos. Indirectos.

- Aplicación de la normativa F-gas (fluorinated greenhouse gas) ó gases fluorados de efecto

invernadero (GFEI) al control de fugas.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Realización de soportes, fijaciones de equipos y de líneas de fluidos en general.

- Montaje de elementos de la instalación: compresores herméticos, filtros, visores, elementos de regulación y control, entre otros.

- Realización de pruebas de estanqueidad aplicando y valorando criterios técnicos.

- Aplicación de técnicas de localización y reparación de fugas de fluido en las instalaciones.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 1,2,3,4,5 | ###### A,B,C,E,F |
| ###### 2) Montaje de una instalación frigorífica básica sobre un bastidor didáctico con soportes, fijaciones y uniones roscadas y soldadas con tubería de distintos materiales (cobre, acero y aluminio). | ###### 1,2,3,4,5,9 | ###### A,B,C,E,F |
| ###### 3) Realización de pruebas de continuidad y estanquidad frigorífica sobre una instalación frigorífica básica. | ###### 1,3,4,9 | ###### F |
| ###### 4) Localización y reparación de fugas de fluido. | ###### 1,3,4,9 | ###### E,F |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 1: Monta instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones. | 1.a. Se han fijadolos elementos de la instalación (compresores herméticos, visores, deshidratadores y capilares, entre otros.) | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Montaje de una instalación frigorífica básica sobre un bastidor didáctico con soportes, fijaciones y uniones roscadas y soldadas con tubería de distintos materiales (cobre, acero y aluminio). | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.b. Se han interconectado los elementos aplicando técnicas de conformado y unión.1.a. | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Montaje de una instalación frigorífica básica sobre un bastidor didáctico con soportes, fijaciones y uniones roscadas y soldadas con tubería de distintos materiales (cobre, acero y aluminio). | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.c. Se ha realizado las pruebas de estanqueidad de la instalación aplicando y valorando criterios técnicos. | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 3) Realización de pruebas de continuidad y estanquidad frigorífica sobre una instalación frigorífica básica. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.d. Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. | 4) Localización y reparación de fugas de fluido. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.e. Se han seleccionado y operado con las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación | 2) Montaje de una instalación frigorífica básica sobre un bastidor didáctico con soportes, fijaciones y uniones roscadas y soldadas con tubería de distintos materiales (cobre, acero y aluminio). 3) Realización de pruebas de continuidad y estanquidad frigorífica sobre una instalación frigorífica básica. 4) Localización y reparación de fugas de fluido. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.f. Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 2) Montaje de una instalación frigorífica básica sobre un bastidor didáctico con soportes, fijaciones y uniones roscadas y soldadas con tubería de distintos materiales (cobre, acero y aluminio). | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.g. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | Prácticas UT1 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.h. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | Prácticas UT1 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas UT1 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 | ###### MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL | ###### 18 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

  - Normativa aplicable.

  - Esquemas eléctricos de potencia y maniobra de instalaciones frigoríficas comerciales.

  - Elementos de protección de líneas, de motores y de personas.

  - Sistemas de regulación y control (automatismos eléctricos).

  - Arranque de motores monofásicos.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Elección y montaje de los elementos eléctricos de maniobra y protección.

- Montaje y conexión de automatismos de regulación y control: presostatos y termostatos, entre otros.

- Montaje y conexión al cuadro eléctrico de sistemas de arranque de compresores herméticos.

- Procedimientos de verificación del funcionamiento de las conexiones eléctricas y de los elementos periféricos.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 1,3,4,5,9 | ###### A, D |
| ###### 2) Montaje de un circuito eléctrico sobre un tablero, en el que intervengan elementos de maniobra, protección y automatismos analógicos (presostatos, termostatos y programadores de desescarche). | ###### 1,3,4,5,9 | ###### A, D |
| ###### 3) Montaje de un circuito eléctrico sobre un tablero, en el que intervengan elementos de maniobra, protección, presostatos y controladores lógicos frigoríficos. | ###### 1,2,3,4,5,9 | ###### A, D |
| ###### 4) Montaje de los sistemas de arranque y alimentación de los motores de los equipos frigoríficos. | ###### 1,3,4,5,9 | ###### A, D |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 2: Monta elementos eléctricos de protección y control de las instalaciones frigoríficas básicas y equipos comerciales interpretando esquemas e instrucciones. | 2.a. Se han realizado o interpretado los esquemas eléctricos de la instalación. | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 2.b. Se han identificado las características técnicas de la instalación frigorífica. | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 2.c. Se han montado los diferentes elementos eléctricos de la instalación. | 2) Montaje de un circuito eléctrico sobre un tablero, en el que intervengan elementos de maniobra, protección y automatismos analógicos (presostatos, termostatos y programadores de desescarche). 3) Montaje de un circuito eléctrico sobre un tablero, en el que intervengan elementos de maniobra, protección, presostatos y controladores lógicos frigoríficos. 4) Montaje de los sistemas de arranque y alimentación de los motores de los equipos frigoríficos. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.d. Se ha realizado el cableado respondiendo a los esquemas eléctricos teniendo cuenta la sección y color de los conductores. | Prácticas UT2 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.e. Se ha verificado el correcto funcionamiento de las conexiones eléctricas y de los elementos periféricos. | Prácticas UT2 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.f. Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | Prácticas UT2 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.g. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | Prácticas UT2 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas UT2 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.i. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | Prácticas UT2 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 | ###### PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL | ###### 10 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Técnicas de realización del vacío a los equipos e instalaciones.

- Carga de aceite de un compresor.

- Técnicas de carga de refrigerantes. Métodos y precauciones.

- Puesta en marcha, arranque y ajuste de una instalación.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Ejecución de operaciones de vaciado de tuberías del equipo, carga de aceite y carga de refrigerante.

- Calibrado y regulación de elementos de control y seguridad del equipo.

- Lectura y contraste de parámetros de funcionamiento del equipo en marcha (temperatura de evaporación y condensación, recalentamiento, subenfriamiento, saltos térmicos, entre otros.)

- Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha del equipo o sistema doméstico.

- Elaboración de una memoria de las actividades desarrolladas y de los procedimientos utilizados.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

- Respeto por los tiempos estipulados en la realización de las actividades.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 3,4,8,9,11 | ###### F,I,J |
| ###### 2) Realizar el vacío y la carga de aceite de la instalación. | ###### 3,4,8,9,11 | ###### F,I |
| ###### 3) Realizar la carga de refrigerante y la puesta en marcha, arranque y ajuste de la instalación. | ###### 3,4,8,9,11 | ###### F,I |
| ###### 4) Rellenar una tabla con los parámetros de funcionamiento del equipo en marcha. | ###### 4,8,9 | ###### F,I,J |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica básica y de los equipos comerciales, comprobando los parámetros de funcionamiento. | 3.a. Se ha planificado la puesta en marcha de la instalación. | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 3.b. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha. | 2) Realizar el vacío y la carga de aceite de la instalación. 3) Realizar la carga de refrigerante y la puesta en mar-cha, arranque y ajuste de la instalación. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.c. Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad y medioambientales. | 2) Realizar el vacío y la carga de aceite de la instalación. 3) Realizar la carga de refrigerante y la puesta en mar-cha, arranque y ajuste de la instalación. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.d. Se han ajustado los valores de consigna de los elementos de control de la instalación (termostato y presostatos, entre otros.) | 3) Realizar la carga de refrigerante y la puesta en mar-cha, arranque y ajuste de la instalación. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.e. Se ha realizado la puesta en funcionamiento, de acuerdo con la seguridad requerida y reglamentación vigente. | 3) Realizar la carga de refrigerante y la puesta en mar-cha, arranque y ajuste de la instalación. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.f. Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. | 3) Realizar la carga de refrigerante y la puesta en mar-cha, arranque y ajuste de la instalación. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.g. Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante y saltos térmicos, entre otros.. | 4) Rellenar una tabla con los parámetros de funcionamiento del equipo en marcha. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.h. Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo. | Prácticas UT3 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.i. Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | Prácticas UT3 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas UT3 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.k. Se ha elaborado una memoria de las actividades desarrolladas y de los procedimientos utilizados. | Prácticas UT3 [2),3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 | ###### MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS BÁSICAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL | ###### 10 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo: características, función y necesidades.

- Tipos de contratos de mantenimiento: contratos de averías, contratos con garantía de mano de obra y contratos con garantía total de mano de obra y piezas.

- Descripción de la tipología y funciones de distintos equipos de refrigeración comercial y frigoríficos domésticos.

- Circuitos frigoríficos básicos de equipos de refrigeración comercial y frigoríficos domésticos. Interpretación de esquemas de principio con ayuda de documentación técnica. Consulta de catálogos y manuales de los fabricantes.

- Elementos característicos de los equipos de refrigeración comercial y frigoríficos domésticos (tipos de muebles frigoríficos, tuberías usadas, racores roscados y soldados, válvulas de intervención y control, intercambiadores, tubos capilares, válvulas de expansión y compresores).

  - Esquemas eléctricos de equipos frigoríficos comerciales y frigoríficos domésticos. Interpretación de documentación técnica y manuales de fabricante.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Realización de operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo usuales en equipos comerciales.

- Identificación de puntos de medida. Selección de herramientas e instrumentos adecuados. Interpretación de las medidas realizadas.

- Procedimiento de la intervención.

- Medida de parámetros tras la intervención y contraste de los resultados.

- Elaboración de la documentación técnica normalizada necesaria para el registro del proceso de mantenimiento.

- Realización de las operaciones con seguridad y respeto por el medio ambiente.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Realización de esquemas eléctricos y de circuitos frigoríficos de equipos de refrigeración comercial y frigoríficos domésticos, en formato normalizado. | ###### 2,7,10,11 | ###### A,B,J |
| ###### 2) Realización de una tabla con la tipología, función y operaciones de mantenimiento de los distintos elementos de un equipo de refrigeración comercial. | ###### 9,10,11 | ###### A,J,K |
| ###### 3) Realización de operaciones de mantenimiento correctivo sobre un frigorífico doméstico. | ###### 1,3,4,5,6,7,8,9 | ###### A,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| ###### 4) Medida y verificación de los parámetros de funcionamiento de un frigorífico doméstico y realización de un registro con dichos parámetros y las operaciones de mantenimiento. | ###### 4,8,11 | ###### A,F,I,J |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 4: Realiza operaciones de mantenimiento de las instalaciones frigoríficas básicas y de equipos comerciales, interpretando y aplicando las instrucciones de mantenimiento y recomendaciones del fabricante. | 4.a. Se han elaborado el esquema de principio del equipo (fabricadores de hielo, deshumidificadores, frigoríficos, neveras, fermentadores, enfriadores, vitrinas y expositores, entre otros.) | 1) Realización de esquemas eléctricos y de circuitos frigoríficos de equipos de refrigeración comercial y frigoríficos domésticos, en formato normalizado. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 4.b. Se ha descrito la tipología y la función de los distintos elementos del equipo. | 2) Realización de una tabla con la tipología, función y operaciones de mantenimiento de los distintos elementos de un equipo de refrigeración comercial. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 4.c. Se ha interpretado o elaborado el esquema eléctrico del equipo. | 1) Realización de esquemas eléctricos y de circuitos frigoríficos de equipos de refrigeración comercial y frigoríficos domésticos, en formato normalizado. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 4.d. Se han identificado y realizado las operaciones básicas de mantenimiento de los equipos y elementos. | 3) Realización de operaciones de mantenimiento correctivo sobre un frigorífico doméstico. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.e. Se han medido y verificado los parámetros de funcionamiento (frigoríficos y eléctricos.. | 4) Medida y verificación de los parámetros de funcionamiento de un frigorífico doméstico y realización de un registro con dichos parámetros y las operaciones de mantenimiento. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.f. Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento. | 4) Medida y verificación de los parámetros de funcionamiento de un frigorífico doméstico y realización de un registro con dichos parámetros y las operaciones de mantenimiento. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.g. Se han realizado las operaciones de montaje y desmontaje de los equipos con seguridad y respeto al medio ambiente. | 3) Realización de operaciones de mantenimiento correctivo sobre un frigorífico doméstico. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 | ###### DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | ###### 15 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Funcionamiento de una máquina fuera del punto de diseño: Influencias sobre el evaporador e influencias sobre el condensador.

- Funcionamiento de una máquina con una incorrecta selección de componentes: Error en la selección del evaporador, del compresor, del dispositivo de expansión y del condensador.

- Averías frigoríficas genéricas: obstrucciones, falta de aceite, carga de refrigerante errónea, fugas y acidez.

- Averías en los componentes principales: compresor, condensador, evaporador y dispositivo de expansión y condensador.

- Averías eléctricas: motor monofásico averiado, análisis del circuito de potencia y análisis del circuito de maniobra.

- Procedimientos de recuperación y reciclaje de refrigerantes y aceites de las unidades.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Análisis del funcionamiento de una máquina fuera del punto de diseño, por variación de la carga térmica y/o la temperatura del aire exterior, o la elección errónea de los componentes principales.

- Procedimientos para la localización e identificación de los síntomas de averías genéricas.

- Procedimientos para la localización e identificación de los síntomas de averías en los componentes principales.

- Procedimientos para la localización e identificación de los síntomas de averías eléctricas.

- Aplicación de procedimientos de recuperación y reciclaje de refrigerantes y aceites de las unidades.

- Técnicas de desmontaje, reparación, montaje y verificación de instalaciones frigoríficas y sus componentes.

- Comprobación y contrastes de parámetros tras la intervención.

- Elaboración de informes de la intervención.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 6,10,11 | ###### F,G,H |
| ###### 2) Indicar sobre un equipo frigorífico como deben encontrarse los principales puntos de control, durante un funcionamiento normal. | ###### 6,10,11 | ###### F,G,H |
| ###### 3) Detección de posibles averías de acuerdo con la distribución de temperaturas en un condensador estático. | ###### 6,7,8,10,11 | ###### F,G,H |
| ###### 4) Avería genérica en una instalación de refrigeración. | ###### 4,6,7,8,9,10 | ###### F,G,H |
| ###### 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | ###### 4,6,7,8,9,10 | ###### F,G,H |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 5: Diagnostica averías y disfunciones en equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. | 5.a. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados. | 4) Avería genérica en una instalación de refrigeración. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.b. Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Indicar sobre un equipo frigorífico como deben encontrarse los principales puntos de control, durante un funcionamiento normal. 3) Detección de posibles averías de acuerdo con la distribución de temperaturas en un condensador estático. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.c. Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Indicar sobre un equipo frigorífico como deben encontrarse los principales puntos de control, durante un funcionamiento normal. 3) Detección de posibles averías de acuerdo con la distribución de temperaturas en un condensador estático. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.d. Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones frigoríficas (eléctricas, mecánicas, termodinámicas y de regulación, entre otros.) | 4) Avería genérica en una instalación de refrigeración. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.e. Se han descrito los procedimientos de intervención (pruebas, medidas, ajustes, secuencias de actuación. necesarios para la reparación. | 1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Indicar sobre un equipo frigorífico como deben encontrarse los principales puntos de control, durante un funcionamiento normal. 3) Detección de posibles averías de acuerdo con la distribución de temperaturas en un condensador estático. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.f. Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías. | 4) Avería genérica en una instalación de refrigeración. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.g. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 4) Avería genérica en una instalación de refrigeración. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
| Nº 6: Repara equipos comerciales e instalaciones frigoríficas básicas aplicando técnicas de mantenimiento correctivo. | 6.a. Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería tanto eléctrica como frigorífica, teniendo en cuenta la seguridad y respeto el medio ambiente. | 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.b. Se ha recuperado el refrigerante con criterios de seguridad y respeto al medio ambiente. | 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.c. Se ha operado con las herramientas adecuadas con la calidad requerida. | 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.d. Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. | 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.e. Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la instalación. | 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.f. Se han realizado las intervenciones de mantenimiento correctivo de acuerdo con la calidad requerida. | 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.g. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.h. Se ha elaborado una memoria post reparación de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos. | 5) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 | ###### PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | ###### 6 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos soporte relacionados:

- Factores y situaciones de riesgo: Relacionados con el ambiente mecánico y los equipos de trabajo. Riesgos eléctricos. Trabajos en altura. Agentes físicos, químicos y biológicos. Riesgos en la manipulación de refrigerantes.  Organización del trabajo (manipulación de cargas).

- Equipos de protección individual.

- Métodos y normas de orden y limpieza.

- Efectos de los refrigerantes y lubricantes en el medio ambiente.

- Almacenamiento, utilización y transporte de refrigerantes y aceites.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Evaluación e identificación de los riesgos asociados al montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones frigoríficas.

- Uso adecuado de los equipos de protección individual.

- Aplicación de métodos y normas de orden y limpieza.

- Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1)Esquema con los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos con materiales, herramientas, máquinas y medios de transporte. | ###### 1,10,11 | ###### K |
| ###### 2)Ejercicio sobre identificación y clasificación de los riesgos relativos al uso de las herramientas y equipos del taller. | ###### 1,10,11 | ###### K |
| ###### 3)Tablas con los equipos de protección comunes para realizar los trabajos del aula-taller y los equipos específicos necesarios para determinados trabajos realizados en el taller. | ###### 1,10,11 | ###### K |
| ###### 4) Actividad transversal: Manejo de las máquinas respetando las normas de seguridad. | ###### 3,11 | ###### K |
| ###### 5) Actividad transversal: Uso de las medidas de seguridad y protección personal requerido en los trabajos del taller. | ###### 9,11 | ###### K |
| ###### 6) Actividad transversal: Organización de grupos de alumnos/as de orden y limpieza de zonas comunes con rotación semanal. | ###### 9,11 | ###### K |
| ###### 7) Elaboración de una tabla con las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | ###### 1,10,11 | ###### K |
| ###### 8) Elaboración de una tabla con los residuos generados en el taller (peligrosos y no peligrosos), tratamiento, clasificación y transporte por el gestor de residuos. | ###### 1,10,11 | ###### K |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. | 7.a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | 1)Esquema con los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos con materiales, herramientas, máquinas y medios de transporte. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Trabajo de investigación y desarrollo. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 7.b. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. | 2)Ejercicio sobre identificación y clasificación de los riesgos relativos al uso de las herramientas y equipos del taller. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Trabajo de investigación y desarrollo. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 7.c. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros. de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros. que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.) | 3)Tablas con los equipos de protección comunes para realizar los trabajos del aula-taller y los equipos específicos necesarios para determinados trabajos realizados en el taller. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Trabajo de investigación y desarrollo. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 7.d. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. | 4) Actividad transversal: Manejo de las máquinas respetando las normas de seguridad. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. | Basadas en la observación directa en el taller. Escritas (elaboración y corrección de fichas o partes de taller). |
|  | 7.e. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. | 5) Actividad transversal: Uso de las medidas de seguridad y protección personal requerido en los trabajos del taller. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. | Basadas en la observación directa en el taller. Escritas (elaboración y corrección de fichas o partes de taller). |
|  | 7.f. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. | 6) Actividad transversal: Organización de grupos de alumnos/as de orden y limpieza de zonas comunes con rotación semanal. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. | Basadas en la observación directa en el taller. Escritas (elaboración y corrección de fichas o partes de taller). |
|  | 7.g. Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones frigoríficas y sus instalaciones asociadas. | 3)Tablas con los equipos de protección comunes para realizar los trabajos del aula-taller y los equipos específicos necesarios para determinados trabajos realizados en el taller. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Trabajo de investigación y desarrollo. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 7.h. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | 7) Elaboración de una tabla con las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Trabajo de investigación y desarrollo. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 7.i. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 8) Elaboración de una tabla con los residuos generados en el taller (peligrosos y no peligrosos), tratamiento, clasificación y transporte por el gestor de residuos. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Trabajo de investigación y desarrollo. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

Temas transversales

- Clasificación y gestión de los residuos generados en el taller.

- Manejo de las máquinas respetando las normas de seguridad.

- Uso de las medidas de seguridad y protección personal requerido en los trabajos del taller.

- Organización de grupos de alumnos/as de orden y limpieza de zonas comunes con rotación semanal.