I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO:

## Curso/Grupo/Ciclo: 1º CFGM – INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y DE CLIMATIZACION.

# MÓDULO PROFESIONAL:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATISMOS.

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar):2022-23

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

José Manuel Guerrero Saiz

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Exámenes y controles.

Trabajos (memorias), ejercicios y actividades de comprensión lectora.

Observación directa.

#### EL NÚMERO DE HORAS INDICADAS AQUÍ DEBE CORRESPONDERSE CON LA SUMA DE HORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSO

| #### NÚMERO DE HORAS | #### 288 |
| --- | --- |

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El módulo de Instalaciones eléctricas y automatismos corresponde al ciclo formativo de "Instalaciones Frigoríficas y de Climatización", regulado por  el Real Decreto 1793/2010 de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Calefacción..Este pretende que el alumnado de primer curso, adquiera las capacidades necesarias para conocer las instalaciones eléctricas más usuales, su funcionamiento, protección y montaje, además de conocer los automatismos necesarios para la maniobra y control de las mismas.

Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El IES El Argar se inauguró en 1979, como Instituto de FP desgajándose de la antigua Escuela de Maestría Industrial de la Calle Granada. Se imparten en él, en un primer momento, las ramas de Electricidad-Electrónica y Metal, para más tarde implantarse la de Sanitaria, que posteriormente se separaría, a su vez, para inaugurar el IES “Albaida”. Por fin se amplía con la Rama de Administrativo, extinguiéndose la de Metal. Con la llegada de la Reforma de las EE.MM. el entonces IFP El Argar se acoge a PROYECTO EDUCATIVO REV.7 5 ella, para más tarde anticipar la LOGSE y convertirse en el actual IES El Argar, que imparte ESO, Bachilleratos Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, y Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos y los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones de Frío y Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad. El IES El Argar desde el curso 2003-2004 sigue un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2015 para la cual se encuentra certificada por la empresa AENOR desde el 12 de marzo de 2004, dicho sistema es la base de la gestión del proyecto educativo del Centro. Igualmente el IES El Argar dispone desde el 10 de diciembre de 2009 de la certificación OSHAS 18001:2007 relativa a la salud y seguridad en el trabajo.

Contexto de actuación:

Un grupo con 15 alumnos todos hombres. Entre ellos se encuentran 3 alumnos repetidores (uno de ellos de GS). En su mayor medida, provienen de haber cursado la ESO.

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Se considera que no es necesario realizar ninguna adaptación de la programación de este módulo, una vez hecha la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Se va a utilizar como plataforma de apoyo para el desarrollo de la programación de este módulo el Moodle del instituto.

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. |
| 2 | Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. |
| 3 | Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 4 | Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 5 | Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| G | Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento. |
| I | Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones,tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| J | Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| K | Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de funcionamiento. |
| L | Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación |

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

En base a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010, y teniendo en cuenta el Capítulo V del Decreto 374/1996, globalmente, la calificación (criterios de calificación) será el resultado de la evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A Continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

.

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | UNIDADES DE TRABAJO. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. | a) Se han descrito las magnitudes fundamentales de las instalaciones eléctricas y se han relacionado con sus unidades. | 10% | UT1 |
|  | b) Se han interpretado los símbolos normalizados eléctricos y electrónicos en croquis y esquemas. | 10% | UT1, UT8 |
|  | c) Se han calculado las magnitudes características en circuitos de CC y CA aplicando leyes y teoremas básicos. | 10% | UT1 |
|  | d) Se ha descrito el funcionamiento de los circuitos de contactores, relés y temporizadores. | 10% | UT3 |
|  | e) Se han descrito los principios de funcionamiento de los receptores y motores. | 10% | UT1, UT5 |
|  | f) Se han interpretado esquemas eléctricos, analizando el funcionamiento de los circuitos de fuerza y mando de los equipos e instalaciones. | 20% | UT6 |
|  | g) Se han montado circuitos sencillos de maniobra y fuerza utilizando componentes básicos eléctricos típicos de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando normativa vigente. | 10% | UT4 |
|  | h) Se han montado circuitos sencillos con transformadores y fuentes de alimentación. | 10% | UT1 |
|  | i) Se han medido las magnitudes fundamentales con los equipos adecuados. | 10% | UT1 |
| 2. Dibuja esquemas de cuadros eléctricos e instalaciones aplicando la normativa y convencionalismos de representación. | a) Se ha identificado la simbología relacionándola con los elementos reales. | 20% | UT7 |
|  | b) Se han especificado las características de los elementos que intervienen en los circuitos eléctricos teniendo en cuenta su función y aplicación. | 15% | UT7 |
|  | c) Se han representado gráficamente los esquemas eléctricos y de control con la simbología de aplicación y utilizando software de dibujo. | 20% | UT7 |
|  | d) Se ha aplicado la normativa electrotécnica correspondiente. | 5% | UT7 |
|  | e) Se ha tenido en cuenta la normativa de representación del sector. | 10% | UT7 |
|  | f) Se han representado gráficamente los regleteros y bornes con la simbología y numeraciones correctas. | 10% | UT7 |
|  | g) Se han utilizado programas de diseño de uso habitual en el sector. | 10% | UT7 |
|  | h) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos utilizando software de simulación. | 10% | UT6 |
| 3. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando esquemas y justificando la función de cada elemento en el conjunto. | a) Se han interpretado los esquemas de maniobra, control y fuerza. | 20% | UT6 |
|  | b) Se han seleccionado los componentes y conductores que configuran el cuadro. | 18% | UT2 |
|  | c) Se ha relacionado cada elemento con su función en el conjunto. | 10% | UT6 |
|  | d) Se han seleccionado las herramientas requeridas para cada intervención. | 2% | UT2 |
|  | e) Se ha mecanizado el tablero eléctrico, montando las guías y canaletas y dejando los márgenes dispuestos en el esquema. | 10% | UT2 |
|  | f) Se han montado los elementos de los cuadros eléctricos en condiciones de calidad. | 10% | UT11 |
|  | g) Se han aplicado las normativas y reglamentaciones electrotécnicas. | 10% | UT7 |
|  | h) Se ha comprobado el funcionamiento del cuadro, de acuerdo a las especificaciones. | 10% | UT6 |
|  | i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 5% | UT11 |
|  | j) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 5% | UT11 |
| 4. Monta y desmonta motores eléctricos identificando sus componentes y describiendo su función en el conjunto. | a) Se han identificado los tipos de motores eléctricos utilizados en las instalaciones. | 20% | UT5 |
|  | b)Se han desmontado/montado los motores utilizando herramientas y técnicas adecuadas. | 10% | UT5 |
|  | c) Se han identificado los elementos constitutivos de los motores eléctricos, según el tipo. | 10% | UT5 |
|  | d) Se han descrito los distintos circuitos de arranque, inversión de giro y sistemas de regulación de velocidad de los motores eléctricos. | 30% | UT6 |
|  | e) Se han medido los parámetros característicos y de funcionamiento, determinando el estado del motor. | 10% | UT6 |
|  | f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | UT11 |
|  | g) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 10% | UT11 |
| 5. Conexiona los motores con los elementos auxiliares de mando, protección y regulación de velocidad, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. | a) Se han descrito los circuitos de arranque e inversión de los motores eléctricos trifásicos. | 20% | UT6 |
|  | b) Se han descrito los sistemas de regulación de velocidad. | 10% | UT9 |
|  | c) Se han identificado los elementos de protección y regulación de velocidad de los motores. | 20% | UT3, UT9 |
|  | d) Se han conexionado los motores eléctricos con los elementos auxiliares de acuerdo a su tipo y características. | 30% | UT6, UT8 |
|  | e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | UT11 |
|  | f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 10% | UT11 |
| 6. Mide magnitudes y realiza comprobaciones de seguridad eléctricas, actuando sobre equipos e instalaciones en funcionamiento e interpretando los resultados. | a) Se ha seleccionado el instrumento de medida correspondiente a la magnitud que se ha de medir y a los valores de los parámetros. | 20% | UT1 |
|  | b) Se han aplicado procedimientos de medida de acuerdo a la magnitud que se va a medir. | 20% | UT1 |
|  | c) Se ha interpretado el valor de la medida de acuerdo con las especificaciones. | 20% | UT1 |
|  | d) Se ha verificado la respuesta de los elementos de protección ante anomalías. | 20% | UT4 |
|  | e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | UT11 |
|  | f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 10% | UT11 |
| 7. Localiza y repara disfunciones de los cuadros y de la instalación eléctrica, identificando las causas que las producen y relacionándolas con los síntomas que presenta. | a) Se han interpretado los esquemas de los cuadros y de la instalación. relacionándolos con los elementos reales. | 10% | UT7 |
|  | b) Se han identificado los síntomas de la disfunción. | 10% | UT6 |
|  | c) Se ha elaborado un procedimiento de intervención. | 10% | UT6 |
|  | d) Se han realizado medidas y verificaciones. | 10% | UT6 |
|  | e) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas de la avería. | 10% | UT6 |
|  | f) Se ha localizado el elemento responsable de la disfunción o avería. | 10% | UT6 |
|  | g) Se ha reparado la disfunción sustituyendo el elemento o reconstruyendo el cableado. | 10% | UT6 |
|  | h) Se ha verificado el restablecimiento del funcionamiento tras la intervención. | 10% | UT6 |
|  | i) Se ha realizado la intervención en el tiempo establecido. | 10% | UT6 |
|  | j) Se han manejado con destreza los equipos y herramientas. | 5% | UT6 |
|  | k) Se ha elaborado un informe de las intervenciones realizadas. | 5% | UT6 |
| 8. Monta sistemas automáticos sencillos con autómatas programables, interpretando esquemas y verificando la ejecución del programa de control. | a) Se han identificado los elementos que componen el autómata programable. | 10% | UT10 |
|  | b) Se han identificado los tipos de entradas y salidas (analógicas y digitales) del autómata. | 10% | UT10 |
|  | c) Se ha relacionado cada entrada o salida con su numeración. | 10% | UT10 |
|  | d) Se han conectado los equipos y elementos periféricos al autómata (el cableado de la alimentación y entradas y salidas, entre otros). | 10% | UT10 |
|  | e) Se han interpretado las funciones básicas e instrucciones de aplicación. | 10% | UT10 |
|  | f) Se han programado circuitos automáticos básicos y verificado su funcionamiento. | 10% | UT10 |
|  | g) Se ha establecido la comunicación del software con el autómata mediante el programa de comunicaciones correspondiente. | 10% | UT10 |
|  | h) Se ha cargado el programa de control en el autómata. | 10% | UT10 |
|  | i) Se ha verificado el funcionamiento del programa. | 10% | UT10 |
|  | j) Se han localizado y solucionado disfunciones sencillas en circuitos automáticos básicos con autómatas. | 10% | UT10 |
| 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. | a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | 20% | UT11 |
|  | b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. | 10% | UT11 |
|  | c) Se han operado las herramientas y equipos de medida respetando las normas de seguridad. | 10% | UT11 |
|  | d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y motores, entre otros. | 10% | UT11 |
|  | e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas asociadas a las instalaciones térmicas. | 10% | UT11 |
|  | f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, y equipos de medida con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. | 10% | UT11 |
|  | g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. | 10% | UT11 |
|  | h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | 10% | UT11 |
|  | i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 10% | UT11 |

6.1. Procedimientos de evaluación.

Al inicio del curso se realizará una Evaluación diagnostica inicial, que permitirá conocer el nivel de los alumnos en relación a los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no llevará calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. Esta nos permitirá conocer el nivel a modo global respecto a todos los aprendizajes.

Ya durante el curso académico, los conceptos serán evaluados a través de pruebas escritas (se realizará al menos un examen de evaluación por trimestre). Todos los trabajos, realización de prácticas y actividades que se desarrollen en clase permitirán evaluar los procedimientos del alumnado. Será obligatorio realizar todas las actividades prácticas programadas, así como entregar los informes de memoria de cada actividad práctica para tener una evaluación positiva en un trimestre. La puntualidad y la asistencia a clase es obligatoria, la actitud hacia el módulo e interés hacia las enseñanzas impartidas, el cumplimiento y respeto de las pautas y normas de seguridad en la realización de las actividades prácticas, el mantenimiento del taller, y el respeto y la colaboración con los demás compañeros/as y profesores, serán los criterios a tener en cuenta para valorar la actitud de cada alumno/a.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Todas las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos. Los trabajos, prácticas y memorias, se calificarán de 0 a 10 puntos. En cada tipo de prueba se ha de atender a las exigencias propuestas por el profesorado en cada momento.

Los criterios generales de corrección de las pruebas objetivas serán para cada problema o apartado:

-Máxima puntuación del problema: cuando el planteamiento del problema esté completamente bien, así como la ejecución numérica y el manejo con las unidades sean correctos.

-Tres cuartos de la puntuación máxima: Cuando haya habido un planteamiento completamente bien pero haya habido algún error en la ejecución numérica o en el manejo de unidades.

-Mitad de la puntuación máxima: Si el planteamiento ha sido completamente correcto pero se ha errado en la ejecución numérica y/o en el manejo de unidades, o también en el caso de que el planteamiento fuera parcialmente válido y la ejecución numérica y el manejo de unidades fuera adecuado.

-Cuarto de la puntuación máxima: Cuando se aprecian planteamientos no válidos pero que siguen un cierto razonamiento y muestra ejecuciones numéricas y de unidades usadas en la materia a evaluar.

-Puntuación cero: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera de lugar.

Los criterios generales de corrección de las pruebas objetivas serán para cada pregunta, cuestión o apartado:

-Máxima puntuación de la  pregunta: si se observa razonamiento y argumentación correctamente y se llega a la respuesta adecuada.

-Tres cuartos de la puntuación máxima: si se observa que razona y argumenta suficientemente y llega a la respuesta correcta.

-Mitad de la puntuación máxima: si se aprecia algún razonamiento y/o argumento y se llega a la respuesta correcta o parcialmente correcta.

-Cuarto de la puntuación máxima: se puede apreciar algún razonamiento y/o argumento pero la respuesta no es la correcta ni parcialmente.

-Puntuación cero: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera de lugar.

Criterios generales de corrección de los trabajos o prácticas de clase serán los siguientes:

- En líneas generales para superar la realización de una práctica, serán necesario.

1.- El funcionamiento correcto de la misma. Este apartado corresponderá a un 30% de la nota de la práctica.

2.- Realizarla en el plazo indicado respetando las normas de seguridad que se indiquen y presentándolas de modo correcto y ordenado. Este apartado corresponderá a un 20% de la nota de la práctica.

3.- Presentación de la memoria.

3.1.- Redacción de la memoria de la práctica. Portada, ortografía, márgenes, interlineado, contenido. Este apartado corresponderá a un 20% de la nota de la práctica.

3.2.- Presentación oral de la misma y/o realización de videos de carácter educativo para subir a plataformas de Internet como YouTube. Se valorará, vocabulario técnico especifico, la expresión y fluidez verbal, la calidad del material empleado y la puesta en escena (en caso de realización de videos). Este apartado corresponderá a un 30% de la nota de la práctica.

3.3.- No se recogerán entregas fuera de plazo, en este caso se le informará al alumno sobre la forma de proceder, que podrá ser: entrega y defensa de la misma el día asignado a recuperaciones, o una prueba escrita o practica relacionada el día asignado para recuperaciones.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

La nota de cada resultado de aprendizaje se obtiene de la media ponderada de los criterios de evaluación de ese resultado. La nota de cada evaluación y la final del curso se obtendrá de la media ponderada de  los resultados de aprendizaje correspondientes a los temas impartidos en cada evaluación.

La acumulación de faltas de asistencia no justificadas supondrá la pérdida del derecho a evaluación continua, siempre y cuando superen el porcentaje especificado en el ROF vigente.

6.4. Criterios de Recuperación.

Los criterios de evaluación y calificación que se aplicarán en las recuperaciones serán los mismos aplicados durante la evaluación parcial.

La recuperación de una evaluación parcial suspensa resultará cuando todas las notas que la formen den una media superior a 5.

Para la recuperación de una evaluación parcial, el alumno/a ha de superar una prueba escrita sobre los conceptos de las unidades didácticas, así como haber realizado y entregado todas las prácticas, memorias y demás trabajos correspondientes a dicha evaluación, obteniendo una nota media de 5.

La prueba escrita se realizará después de cada evaluación parcial, preferiblemente durante el primer mes.

Las prácticas sin entregar se podrán realizar, o bien durante el siguiente trimestre simultaneándolas con las que se realicen en el mismo, o bien, durante el periodo de recuperación del mes de junio, aproximadamente del 1 – 20 de junio.

- 7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

Los alumnos que no tuviesen evaluación positiva en un módulo tienen que repetirlo íntegramente.

- 8 MÓDULOS TRANSVERSALES.

Dentro del  ciclo formativo se pretenderá que el alumno/a realice sus trabajos con estricto orden y limpieza, usando además correctamente los medios  que pone a su disposición el taller. Además a través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

Normas de seguridad e higiene.

Se tendrán presentes todas aquellas  medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en trabajos de electricidad.

La educación moral y cívica.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

La educación para la paz.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

La educación ambiental.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en  el laboratorio.

La educación para la salud.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos del laboratorio. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

La educación del consumidor.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se  potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro, pero se sugieren como posibles las siguientes:

Visita a la central de Carboneras.

Visita a la feria de material eléctrico MATELEC

- Central solar de Tabernas.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

Para aquellos alumnos con dificultades en el aprendizaje se realizaran ejercicios de dificultad creciente, prestando especial atención en los cálculos matemáticos en relación a las instalaciones.

Para aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje mayor se realizaran ejercicios de ampliación, y se le ayudara a la búsqueda de información relacionada con los contenidos de las distintas unidades didácticas. Para la búsqueda de información se dispone e el aula de conexión a internet, y en el departamento de libros y revistas.

- 11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques temáticos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | La electricidad. Conceptos generales. Efecto térmico de la electricidad y aplicaciones del efecto térmico. Circuitos en corriente continua. |
| 2 | Magnetismo y electromagnetismo |
| 3 | La corriente alterna. Circuitos R-L-C serie y paralelo en CA |
| 4 | Sistemas trifásicos |
| 5 | Máquinas eléctricas. Montaje de cuadros eléctricos y sistemas eléctricos asociados, circuitos básicos eléctricos de maniobra y fuerza. Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas |
| 6 | El autómata programable o PLC. |
| 7 | Seguridad en las instalaciones electrotécnicas |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3 | UD1 | Electrotecnia. | 65 |
| 1 | UD2 | Montaje de cuadros y sistemas eléctricos. | 10 |
| 2,3 | UD3 | Los elementos de conmutación: el relé y el contactor. | 25 |
| 2 | UD4 | Las protecciones. | 20 |
| 5 | UD5 | El motor eléctrico. | 20 |
| 3,4 | UD6 | Arranque y maniobra de motores. | 55 |
| 4 | UD7 | Los esquemas eléctricos. | 15 |
| 5 | UD8 | Los elementos de detección. | 16 |
| 5 | UD9 | El control de velocidad de motores. | 12 |
| 6 | UD10 | El autómata programable. | 30 |
| 7 | UD11 | Prevención de riesgos laborales. | 20 |
|  |  | Total de horas | 288 h |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### UD Num 1 | ###### Electrotecnia | ###### Nº horas previstas 65 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - El circuito eléctrico.

  - Magnitudes eléctricas.

    - Voltaje eléctrico.

    - Intensidad eléctrica.

    - Resistencia eléctrica.

  - La ley de Ohm.

  - Corriente continua y corriente alterna.

    - Corriente continua.

    - Corriente alterna.

  - Los sistemas monofásicos y trifásicos.

  - Los componentes pasivos.

    - La resistencia.

    - La bobina.

    - El condensador.

    - Los circuitos en corriente alterna.

  - La potencia eléctrica.

    - La potencia en corriente continua.

    - La potencia en corriente alterna monofásica.

    - La potencia en corriente alterna trifásica.

  - El triángulo de potencias.

  - Mejora del factor de potencia.

    - Mejora del factor de potencia en corriente alterna monofásica.

    - Mejora del factor de potencia en corriente alterna trifásica.

  - Los aparatos de medición eléctrica.

    - La medición eléctrica.

    - Medición de la tensión eléctrica.

    - Medición de la corriente eléctrica.

    - Medición de la resistencia eléctrica.

    - El multímetro.

    - Medición de la potencia.

    - Medición del factor de potencia.

    - Medición de la frecuencia.

    - Medición de la energía.

    - Medición de la resistencia de aislamiento.

    - Medición de la resistencia de puesta a tierra.

  - Seguridad en las medidas eléctricas.

    - Las categorías de los aparatos de medición.

    - Consideraciones prácticas.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Definición de las principales magnitudes eléctricas. | 1,2 | I |
| - Comprobación experimental de los efectos de la corriente eléctrica | 1, 2, 3, 5 | I, J, L |
| - Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | 1, 2, 3, 5 | I, J, L |
| - Medida de tensión, corriente y resistencia. Ejercicios teoricos | 1, 2 | I |
| - Comprobación experimental de la ley de Ohm. | 1, 2 | I |
| - Identificación de resistencias mediante óhmetro. | 1 | I, G |
| - Verificación del efecto de variación en resistencias variables y dependientes | 1 | I, G |
| - Medida de potencia y energía en un circuito. | 1 | I, G |
| - Despiece de un interruptor automático y de un relé térmico. Despiece de diferentes tipos de motores electricos. | 2 | G |
| - Consulta a fabricantes de elementos de protección. | 1,4 | K |
| - Medida de magnitudes eléctricas en un circuito serie | 1, 2 | I |
| - Medida de magnitudes eléctricas en un circuito paralelo | 1, 2 | I |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. Maniobras básicas de automatismos eléctricos. | a) Se han descrito las magnitudes fundamentales de las instalaciones eléctricas y se han relacionado con sus unidades. 10% | - Definición de las principales magnitudes eléctricas. - Medida de tensión, corriente y resistencia | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | b) Se han interpretado los símbolos normalizados eléctricos y electrónicos en croquis y esquemas. 10% | - Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica - Medida de tensión, corriente y resistencia | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | c) Se han calculado las magnitudes características en circuitos de CC y CA aplicando leyes y teoremas básicos. 10% | - Medida de tensión, corriente y resistencia. Ejercicios teoricos | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | e) Se han descrito los principios de funcionamiento de los receptores y motores. 10% | Despiece de un interruptor automático y de un relé térmico. Despiece de diferentes tipos de motores electricos. | - Práctica (Informes). | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | h) Se han montado circuitos sencillos con transformadores y fuentes de alimentación. 10% | Medida de tensión, corriente y resistencia. Ejercicios teoricos | - Práctica (Informes). | - Ejecución práctica. |
|  | i) Se han medido las magnitudes fundamentales con los equipos adecuados. 10% | Medida de tensión, corriente y resistencia. | - Práctica (Informes). | - Ejecución práctica. |
| 6. Mide magnitudes y realiza comprobaciones de seguridad eléctricas, actuando sobre equipos e instalaciones en funcionamiento e interpretando los resultados. | a) Se ha seleccionado el instrumento de medida correspondiente a la magnitud que se ha de medir y a los valores de los parámetros. 20% | Medida de tensión, corriente y resistencia. | - Práctica (Informes). | - Ejecución práctica. |
|  | b) Se han aplicado procedimientos de medida de acuerdo a la magnitud que se va a medir. 20% | Medida de tensión, corriente y resistencia. | - Práctica (Informes). | - Ejecución práctica. |
|  | c) Se ha interpretado el valor de la medida de acuerdo con las especificaciones. 20% | - Medida de magnitudes eléctricas en un circuito serie. - Medida de magnitudes eléctricas en un circuito paralelo | - Práctica (Informes). | - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 2 | Montaje de cuadros y sistemas eléctricos. | ###### Nº horas previstas 10 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - Los conductores eléctricos.

    - Clasificación de los conductores eléctricos.

    - Partes de un conductor eléctrico.

    - Los aislantes.

    - El código de colores en los conductores.

    - Secciones normalizadas.

    - Designación de los conductores eléctricos.

  - Las canalizaciones eléctricas.

    - Tubos protectores.

    - Bandejas metálicas.

    - Canales protectoras.

    - Tipos de instalaciones.

  - El cálculo de secciones.

  - Las envolventes de los cuadros eléctricos.

    - Tipos de armarios eléctricos.

    - Partes de un armario eléctrico.

    - El embarrado.

    - La compartimentación.

    - Los sistemas de control de la temperatura.

    - Otros elementos.

    - Consideraciones técnicas respecto al montaje.

  - Los cuadros de protección en viviendas.

    - Los grados de electrificación.

    - Elementos del cuadro general de mando y protección.

    - Electrificación básica.

    - Electrificación elevada.

  - El mecanizado de cuadros eléctricos.

    - Las herramientas de medida.

    - Las herramientas de trazado y marcado.

    - Las herramientas de corte.

    - Las herramientas de taladrado.

    - Las herramientas de acabado.

    - Las herramientas de fijación.

    - Las herramientas de montaje.

  - Fases del montaje.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Saber distinguir cuál es la función de los diferentes tipos de cuadros eléctricos. | 2, | g |
| - Conocer qué es un conductor eléctrico y como se designan. | 1 | g |
| - Saber emplear correctamente el código de colores normalizado para cables en los circuitos eléctricos. | 1,2 | g |
| - Identificar correctamente los diferentes elementos y estructuras en los armarios eléctricos. | 1,2 | g, k |
| - Emplear con seguridad y correctamente las diferentes herramientas en las tareas de mecanizado de cuadros eléctricos. | 5 | l |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando esquemas y justificando la función de cada elemento en el conjunto. | b) Se han seleccionado los componentes y conductores que configuran el cuadro. 18% | -Saber distinguir cuál es la función de los diferentes tipos de cuadros eléctricos. -Identificar correctamente los diferentes elementos y estructuras en los armarios eléctricos. | - Práctica (Informes). | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | d) Se han seleccionado las herramientas requeridas para cada intervención. 2% | -Emplear con seguridad y correctamente las diferentes herramientas en las tareas de mecanizado de cuadros eléctricos. | - Práctica (Informes). | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | e) Se ha mecanizado el tablero eléctrico, montando las guías y canaletas y dejando los márgenes dispuestos en el esquema. 10% | - Montar cuadros eléctricos. | - Práctica (Informes). | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 3 | Los elementos de conmutación: el relé y el contactor. | ###### Nº horas previstas 25 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - El contactor.

    - Constitución de un contactor.

    - Tipos de contactos.

    - Simbología eléctrica.

    - Contactores auxiliares.

    - Elementos complementarios del contactor.

    - Las categorías de empleo.

    - Como seleccionar un contactor.

  - El relé.

    - La tecnología de estado sólido.

    - Simbología eléctrica del relé.

    - Como seleccionar un relé.

  - Elementos de mando.

  - Operaciones con los contactos auxiliares.

    - La realimentación de la bobina.

    - Operaciones de señalización.

    - Operaciones con condicionantes.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Saber cómo funciona y distinguir las diferentes partes de un relé y un contactor. | 2,3 | g |
| - Emplear correctamente el relé y el contactor. | 2 | g, j |
| - Saber seleccionar de un catálogo el contactor adecuado para un proceso industrial. | 2,3 | g |
| - Emplear correctamente los contactos auxiliares en función de la operación a realizar | 2 | g |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. Maniobras básicas de automatismos eléctricos. | d) Se ha descrito el funcionamiento de los circuitos de contactores, relés y temporizadores. 10% | Saber cómo funciona y distinguir las diferentes partes de un relé y un contactor. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 5. Conexiona los motores con los elementos auxiliares de mando, protección y regulación de velocidad, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. | c) Se han identificado los elementos de protección y regulación de velocidad de los motores. 20% | Emplear correctamente el relé y el contactor. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 4 | ###### Las protecciones | ###### Nº horas previstas 20 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - Fallos en las instalaciones.

  - El fusible.

    - Partes de un fusible.

    - Funcionamiento.

    - Parámetros.

    - Tipos de fusibles.

    - Clasificación de los fusibles.

    - Simbología eléctrica.

  - El relé térmico.

    - Partes de un relé térmico.

    - Funcionamiento.

    - Clases de disparo de un relé térmico.

    - Simbología eléctrica.

    - Selección y ajuste de un relé térmico.

    - Esquema eléctrico del relé térmico.

  - El interruptor automático electromagnético.

    - Parámetros.

    - Selección de un interruptor automático electromagnético.

    - Simbología eléctrica.

    - Esquema eléctrico del disyuntor electromagnético.

  - El disyuntor guardamotor.

    - Partes de un disyuntor guardamotor.

    - Simbología eléctrica.

    - Esquema eléctrico del disyuntor guardamotor.

    - Selección y ajuste de un disyuntor guardamotor.

  - Las sondas de temperatura.

    - Simbología eléctrica.

    - Conexionado de un relé de termistores.

  - El interruptor automático magnetotérmico.

    - Parámetros.

    - Tipos de interruptores automáticos magnetotérmicos.

    - Simbología eléctrica.

  - El interruptor diferencial.

    - Funcionamiento.

    - Parámetros.

    - Simbología eléctrica.

  - La protección contra sobretensiones.

    - Parámetros.

    - Tipos de protecciones contra sobretensiones

    - Mantenimiento.

    - Simbología eléctrica.

  - La protección contra subtensiones.

    - Simbología eléctrica.

  - Técnicas de selección para la protección eléctrica.

    - Selectividad.

    - Filiación.

  - La protección de motores.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Conocer los diferentes dispositivos de protección y saber cómo funcionan. | 2 | g |
| - Definir y dimensionar un sistema de protección, tanto de un motor como de una instalación. | 2,4 | g |
| - Saber seleccionar de un catálogo los diferentes dispositivos de protección. | 2 | k |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. Maniobras básicas de automatismos eléctricos. | g) Se han montado circuitos sencillos de maniobra y fuerza utilizando componentes básicos eléctricos típicos de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando normativa vigente. 10% | -Definir y dimensionar un sistema de protección, tanto de un motor como de una instalación. -Saber seleccionar de un catálogo los diferentes dispositivos de protección. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 6. Mide magnitudes y realiza comprobaciones de seguridad eléctricas, actuando sobre equipos e instalaciones en funcionamiento e interpretando los resultados. | d) Se ha verificado la respuesta de los elementos de protección ante anomalías. 20% | Conocer los diferentes dispositivos de protección y saber cómo funcionan. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 5 | ###### El motor eléctrico | ###### Nº horas previstas 20 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - Las máquinas eléctricas.

    - Clasificación de las maquinas eléctricas.

    - Clasificación de los motores eléctricos.

    - Fundamentos de las maquinas eléctricas.

    - El par de fuerza.

    - El factor de potencia.

    - La potencia de un motor eléctrico.

    - Las pérdidas en un motor eléctrico.

    - Tipos de servicio.

  - El motor de corriente alterna trifásico.

    - Tipos de motores de corriente alterna.

    - Partes de un motor eléctrico de corriente alterna trifásico.

    - Funcionamiento de los motores de corriente alterna.

    - Simbología.

    - La conexión eléctrica de un motor trifásico asíncrono.

    - La placa de características.

    - Las formas constructivas.

    - Las clases de aislamiento.

  - El motor de corriente alterna monofásico.

    - El motor monofásico de arranque por condensador.

    - El motor monofásico de fase partida.

    - El motor monofásico con espira de sombra.

    - La conexión eléctrica de un motor monofásico.

    - Simbología.

  - El motor de corriente continua.

    - Partes de un motor eléctrico de corriente continua.

    - Funcionamiento de un motor de corriente continua.

    - La reacción del inducido.

    - Los tipos de motores de corriente continua.

    - La conexión eléctrica del motor.

  - El motor universal.

  - Las medidas eléctricas en los motores.

  - El mantenimiento y las averías en los motores.

    - Tipos de mantenimiento.

    - Mantenimiento preventivo.

    - Las averías.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Saber qué es una maquina eléctrica. | 1,2 | g,k |
| - Conocer los principios de funcionamiento de los motores eléctricos. | 1,2,3 | i |
| - Conocer a nivel interno las partes de un motor eléctrico. | 2,3 | k |
| - Saber distinguir un motor de corriente alterna de uno de corriente continua. | 2 | g |
| - Saber seleccionar un motor eléctrico en función de las características de trabajo a realizar. | 1,2 | k |
| - Realizar y entender las diferentes medidas eléctricas que se toman sobre un motor eléctrico. | 1 | i |
| - Conocer las tareas de mantenimiento y las diferentes averías más comunes en los motores eléctricos. | 5 | l |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. Maniobras básicas de automatismos eléctricos | e) Se han descrito los principios de funcionamiento de los receptores y motores. 5% | -Saber qué es una maquina eléctrica. -Conocer los principios de funcionamiento de los motores eléctricos. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 4. Monta y desmonta motores eléctricos identificando sus componentes y describiendo su función en el conjunto. | a) Se han identificado los tipos de motores eléctricos utilizados en las instalaciones. 20% | -Saber distinguir un motor de corriente alterna de uno de corriente continua. -Saber seleccionar un motor eléctrico en función de las características de trabajo a realizar. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | b)Se han desmontado/montado los motores utilizando herramientas y técnicas adecuadas. 10% | Conocer a nivel interno las partes de un motor eléctrico. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | c) Se han identificado los elementos constitutivos de los motores eléctricos, según el tipo. 10% | Conocer a nivel interno las partes de un motor eléctrico. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 6 | ###### Arranque y maniobra de motores. | ###### Nº horas previstas 55 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - El proceso de arranque de un motor de inducción.

    - Curva característica de par-velocidad.

    - Curva característica de corriente-velocidad.

  - El temporizador.

    - La temporización a la conexión.

    - La temporización a la desconexión.

    - Otras temporizaciones.

    - Partes de un relé temporizador.

  - El relé horario.

  - El arranque directo.

  - La inversión de giro.

  - El arranque estrella–triángulo.

    - El esquema del arranque estrella - triángulo.

    - El arranque estrella–triángulo con inversión de giro.

  - El arranque con autotransformador.

  - El arranque con resistencias estatóricas.

  - El arranque con resistencias rotóricas.

  - El arranque de un motor con devanados separados (part-winding).

  - El arranque mediante arrancadores progresivos.

    - Funcionamiento.

    - Configuración de un arrancador progresivo.

    - Partes de un arrancador progresivo.

    - Simbología.

    - Esquemas eléctricos con arrancadores progresivos.

  - El arranque de un motor monofásico.

  - Resumen de los tipos de arranques de motores trifásicos.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Conocer las características y problemática del arranque directo. | 2,3 | j,k |
| - Saber cuándo se puede hacer un arranque directo y cuando necesita realizar un arranque a tensión reducida. | 2,3 | J,k |
| - Saber realizar el arranque más adecuado en función del motor y de la carga. | 1,2 | g |
| - Saber realizar la inversión de giro de un motor. | 2 | g |
| - Entender y utilizar el enclavamiento eléctrico como elemento de seguridad. | 2 | l |
| - Saber utilizar los diferentes tipos de temporizadores. | 2 | g |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. Maniobras básicas de automatismos eléctricos. | f) Se han interpretado esquemas eléctricos, analizando el funcionamiento de los circuitos de fuerza y mando de los equipos e instalaciones. 20% | Saber realizar el arranque más adecuado en función del motor y de la carga. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 3. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando esquemas y justificando la función de cada elemento en el conjunto. | a) Se han interpretado los esquemas de maniobra, control y fuerza. 20% | Saber realizar el arranque más adecuado en función del motor y de la carga. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | c) Se ha relacionado cada elemento con su función en el conjunto. 10% | Saber realizar el arranque más adecuado en función del motor y de la carga. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | h) Se ha comprobado el funcionamiento del cuadro, de acuerdo a las especificaciones. 10% | Saber cuándo se puede hacer un arranque directo y cuando necesita realizar un arranque a tensión reducida. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
| 4. Monta y desmonta motores eléctricos identificando sus componentes y describiendo su función en el conjunto. | d) Se han descrito los distintos circuitos de arranque, inversión de giro y sistemas de regulación de velocidad de los motores eléctricos. 30% | Saber cuándo se puede hacer un arranque directo y cuando necesita realizar un arranque a tensión reducida. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | e) Se han medido los parámetros característicos y de funcionamiento, determinando el estado del motor. 10% | Saber realizar el arranque más adecuado en función del motor y de la carga. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
| 5. Conexiona los motores con los elementos auxiliares de mando, protección y regulación de velocidad, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. | a) Se han descrito los circuitos de arranque e inversión de los motores eléctricos trifásicos. 20% | Saber realizar la inversión de giro de un motor. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | d) Se han conexionado los motores eléctricos con los elementos auxiliares de acuerdo a su tipo y características. 15% | Saber realizar la inversión de giro de un motor. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
| 7. Localiza y repara disfunciones de los cuadros y de la instalación eléctrica, identificando las causas que las producen y relacionándolas con los síntomas que presenta | b) Se han identificado los síntomas de la disfunción. 10% | Saber realizar el arranque más adecuado en función del motor y de la carga. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | c) Se ha elaborado un procedimiento de intervención 10% | Conocer las características y problemática del arranque directo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | d) Se han realizado medidas y verificaciones. 10% | Conocer las características y problemática del arranque directo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | e) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas de la avería. 10% | Saber cuándo se puede hacer un arranque directo y cuando necesita realizar un arranque a tensión reducida. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | f) Se ha localizado el elemento responsable de la disfunción o avería. 10% | Entender y utilizar el enclavamiento eléctrico como elemento de seguridad. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | g) Se ha reparado la disfunción sustituyendo el elemento o reconstruyendo el cableado. 10% | Entender y utilizar el enclavamiento eléctrico como elemento de seguridad. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | h) Se ha verificado el restablecimiento del funcionamiento tras la intervención. | Conocer las características y problemática del arranque directo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | i) Se ha realizado la intervención en el tiempo establecido. 10% | Conocer las características y problemática del arranque directo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | j) Se han manejado con destreza los equipos y herramientas. 5% | Conocer las características y problemática del arranque directo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | k) Se ha elaborado un informe de las intervenciones realizadas. 5% | Conocer las características y problemática del arranque directo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 7 | ###### Los esquemas eléctricos. | ###### Nº horas previstas 15 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - La normalización.

  - Los símbolos.

  - Los esquemas eléctricos.

    - Tipos de representación.

    - El esquema de conjunto.

    - El esquema de fuerza y el esquema de maniobra.

  - La numeración de conductores.

  - Las referencias cruzadas.

  - El bornero.

    - Simbología eléctrica.

    - Los esquemas de borneros.

    - La lista de bornero.

  - Las mangueras.

  - Los materiales en los esquemas eléctricos.

    - Las lista de materiales.

    - La lista de pedidos.

  - La distribución de materiales en el armario eléctrico.

  - El software de diseño eléctrico.

  - El proyecto eléctrico.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Realizar esquemas eléctricos utilizando la simbología normalizada. | 2 | j |
| - Realizar proyectos eléctricos incorporando toda la información necesaria. | 2 | g |
| - Conocer diferentes soluciones comerciales de software profesional para el diseño eléctrico. | 4 | g |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Dibuja esquemas de cuadros eléctricos e instalaciones aplicando la normativa y convencionalismos de representación. | a) Se ha identificado la simbología relacionándola con los elementos reales. 20% | Realizar esquemas eléctricos utilizando la simbología normalizada. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | b) Se han especificado las características de los elementos que intervienen en los circuitos eléctricos teniendo en cuenta su función y aplicación. 15% | Realizar proyectos eléctricos incorporando toda la información necesaria. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | c) Se han representado gráficamente los esquemas eléctricos y de control con la simbología de aplicación y utilizando software de dibujo. 20% | Conocer diferentes soluciones comerciales de software profesional para el diseño eléctrico. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | d) Se ha aplicado la normativa electrotécnica correspondiente. 5% | Realizar proyectos eléctricos incorporando toda la información necesaria. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | e) Se ha tenido en cuenta la normativa de representación del sector. 10% | Realizar proyectos eléctricos incorporando toda la información necesaria. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | f) Se han representado gráficamente los regleteros y bornes con la simbología y numeraciones correctas. 10% | Realizar proyectos eléctricos incorporando toda la información necesaria. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | g) Se han utilizado programas de diseño de uso habitual en el sector. 10% | Conocer diferentes soluciones comerciales de software profesional para el diseño eléctrico. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
| 3. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando esquemas y justificando la función de cada elemento en el conjunto. | g) Se han aplicado las normativas y reglamentaciones electrotécnicas. 10% | Realizar proyectos eléctricos incorporando toda la información necesaria. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
| 7. Localiza y repara disfunciones de los cuadros y de la instalación eléctrica, identificando las causas que las producen y relacionándolas con los síntomas que presenta. | a) Se han interpretado los esquemas de los cuadros y de la instalación. relacionándolos con los elementos reales. 10% | Realizar proyectos eléctricos incorporando toda la información necesaria. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 8 | ###### Los elementos de detección. | ###### Nº horas previstas 16 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - El interruptor de posición.

    - Partes.

    - Tipos de cabezales.

    - Simbología.

    - Esquemas eléctricos.

  - Los sensores de proximidad.

    - Los sensores de proximidad inductivos.

    - Los sensores de proximidad capacitivos.

    - Simbología.

    - Conexionado.

    - Parámetros.

  - Los detectores ópticos.

    - Métodos de detección.

    - Parámetros.

    - Encapsulados.

    - Simbología.

    - Esquemas de conexionado.

  - Los detectores por ultrasonidos.

  - Los sensores de temperatura.

    - Tipos de sensores de temperatura.

    - La medición de la temperatura.

    - La sonda Pt-100.

    - Los termostatos.

    - Simbología.

  - Los sensores de presión.

    - Los presostatos.

    - Simbología.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Conocer y saber emplear un interruptor de posición. | 2 | g |
| - Conocer y saber emplear los sensores de proximidad inductivos y capacitivos. | 2 | g |
| - Conocer y saber emplear los sensores ópticos. | 2 | g |
| - Saber cómo funciona los sensores de temperatura. | 2 | g |
| - Saber conectar un sensor. | 2 | g |
| - Saber cómo funcionan los sensores de presión. | 2 | g |
| - Diseñar y realizar automatismos con diferentes elementos de detección. | 1,2,3 | a,b |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta circuitos de maniobra y fuerza con componentes característicos, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. Maniobras básicas de automatismos eléctricos | b) Se han interpretado los símbolos normalizados eléctricos y electrónicos en croquis y esquemas. 5% | Conocer y saber emplear un interruptor de posición. - Conocer y saber emplear los sensores de proximidad inductivos y capacitivos. - Conocer y saber emplear los sensores ópticos. - Saber cómo funciona los sensores de temperatura. - Saber conectar un sensor. - Saber cómo funcionan los sensores de presión. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 5. Conexiona los motores con los elementos auxiliares de mando, protección y regulación de velocidad, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. | d) Se han conexionado los motores eléctricos con los elementos auxiliares de acuerdo a su tipo y características. 15% | - Conocer y saber emplear un interruptor de posición. - Conocer y saber emplear los sensores de proximidad inductivos y capacitivos. - Conocer y saber emplear los sensores ópticos. - Saber cómo funciona los sensores de temperatura. - Saber conectar un sensor. - Saber cómo funcionan los sensores de presión. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 9 | ###### El control de velocidad de motores. | ###### Nº horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - El frenado de motores.

    - El frenado mecánico.

    - El frenado por contracorriente.

    - El frenado por inyección de corriente continua.

    - El frenado mediante el arrancador electrónico.

  - El motor Dahlander.

    - Esquema eléctrico.

  - El variador de velocidad.

    - Métodos de control.

    - Partes de un variador de frecuencia.

    - Precauciones.

    - Características de cargas.

    - Ventajas e inconvenientes.

    - Aplicaciones.

    - El variador de velocidad para motores de corriente continua.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Conocer las diferentes técnicas para realizar el frenado de un motor eléctrico. | 2 | g |
| - Saber cómo funciona el variador de frecuencia. | 2 | g,l |
| - Conocer y emplear el motor Dahlander. | 1,2 | k |
| - Conectar y parametrizar un variador de frecuencia. | 2 | l |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5. Conexiona los motores con los elementos auxiliares de - mando, protección y regulación de velocidad, interpretando esquemas - y verificando su funcionamiento. | - b) Se han descrito los sistemas de regulación de velocidad. - 10% | - Conocer las diferentes técnicas para realizar el frenado de un motor eléctrico. - Saber cómo funciona el variador de frecuencia. - Conocer y emplear el motor Dahlander. - Conectar y parametrizar un variador de frecuencia. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | - c) Se han identificado los elementos de protección y regulación de velocidad de los motores - 10%. | - Conocer las diferentes técnicas para realizar el frenado de un motor eléctrico. - Saber cómo funciona el variador de frecuencia. - Conocer y emplear el motor Dahlander. - Conectar y parametrizar un variador de frecuencia. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 10 | ###### El autómata programable. | ###### Nº horas previstas 30 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - Los automatismos programados.

  - Las ventajas y los inconvenientes.

  - La estructura del autómata programable.

    - La CPU.

    - La fuente de alimentación.

    - Los módulos de entradas y salidas.

  - Los paneles de operaciones.

  - Las tarjetas de memoria.

  - Las comunicaciones industriales.

    - Modbus.

    - Profibus.

    - AS-i.

    - Ethernet industrial.

  - Los sistemas SCADA.

  - Los circuitos eléctricos en los autómatas.

    - Los contactos de seguridad.

  - La programación de autómatas.

    - Los lenguajes de programación.

    - Las áreas o mapa de memoria.

  - La programación mediante bloques funcionales.

    - Las entradas.

    - Las salidas.

    - La función OR.

    - La función NOR.

    - La función AND.

    - La función NAND.

    - La función NOT.

    - La resolución de problemas.

    - El temporizador.

    - El contador.

    - Otras funciones.

  - La programación mediante diagrama de contactos.

  - La programación mediante lista de instrucciones.

  - Los diagramas de Grafcet.

    - Los elementos del diagrama.

    - Las etapas.

    - Las reglas.

    - Las estructuras.

    - Implementación del Grafcet.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Identificar las partes de un autómata programable. | 2 | g |
| - Conectar eléctricamente los diferentes dispositivos que componen un sistema con autómatas programables. | 2 | g |
| - Realizar sencillos programas de control. | 4 | g,i |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Monta sistemas automáticos sencillos con autómatas programables, interpretando esquemas y verificando la ejecución del programa de control. | a) Se han identificado los elementos que componen el autómata programable. 10% | - Identificar las partes de un autómata programable. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | b) Se han identificado los tipos de entradas y salidas (analógicas y digitales) del autómata. 10% | - Identificar las partes de un autómata programable. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | c) Se ha relacionado cada entrada o salida con su numeración. 10% | - Identificar las partes de un autómata programable. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | d) Se han conectado los equipos y elementos periféricos al autómata (el cableado de la alimentación y entradas y salidas, entre otros). 10% | - Conectar eléctricamente los diferentes dispositivos que componen un sistema con autómatas programables. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | e) Se han interpretado las funciones básicas e instrucciones de aplicación. 10% | - Realizar sencillos programas de control. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | f) Se han programado circuitos automáticos básicos y verificado su funcionamiento. 10% | - Realizar sencillos programas de control. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | g) Se ha establecido la comunicación del software con el autómata mediante el programa de comunicaciones correspondiente. 10% | - Realizar sencillos programas de control. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | h) Se ha cargado el programa de control en el autómata. 10% | - Realizar sencillos programas de control. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | i) Se ha verificado el funcionamiento del programa. 10% | - Realizar sencillos programas de control. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | j) Se han localizado y solucionado disfunciones sencillas en circuitos automáticos básicos con autómatas. 10% | - Realizar sencillos programas de control. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva

| ###### UD Num 11 | ###### Prevención de riesgos laborales. | ###### Nº horas previstas 20 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

  - El riesgo eléctrico.

    - Tipos de lesiones.

  - Los riesgos comunes.

  - Los riesgos específicos.

    - El contacto directo.

    - El contacto indirecto.

  - Los equipos de protección individual.

    - Los equipos de protección frente a los riesgos eléctricos.

    - Los equipos de protección frente a otros riesgos.

  - El trabajo en la zona de riesgo eléctrico.

    - El trabajo en ausencia de tensión.

    - El trabajo en tensión.

  - Actuación en caso de accidente.

  - La señalización.

    - Las señales de riesgo.

    - Las señales de prohibición.

    - Las señales de obligación.

    - Las señales de seguridad.

    - Las señales contraincendios.

  - Orden y limpieza en el puesto de trabajo.

Actividades concretas a realizar:

| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | ###### OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| --- | --- | --- |
| - Identificar las situaciones de riesgo. | 5 | l |
| - Conocer los equipos de protección individual. | 5 | l |
| - Saber cómo trabajar en ambientes de riesgo eléctrico. | 5 | l |
| - Saber cómo actuar ante un accidente de trabajo. | 5 | l |
| - Conocer las señalizaciones que se emplean en la prevención de riesgos laborales. | 5 | l |
| - Saber la importancia de tener el lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza. | 5 | l |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando esquemas y justificando la función de cada elemento en el conjunto. | f) Se han montado los elementos de los cuadros eléctricos en condiciones de calidad. 10% | - Saber la importancia de tener el lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 5% | - Identificar las situaciones de riesgo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. |
|  | j) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 5% | - Saber la importancia de tener el lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 4. Monta y desmonta motores eléctricos identificando sus componentes y describiendo su función en el conjunto. | f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 10% | - Identificar las situaciones de riesgo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | g) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 10% | - Saber la importancia de tener el lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 5. Conexiona los motores con los elementos auxiliares de mando, protección y regulación de velocidad, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. | e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 10% | - Identificar las situaciones de riesgo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 10% | - Saber la importancia de tener el lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 6. Mide magnitudes y realiza comprobaciones de seguridad eléctricas, actuando sobre equipos e instalaciones en funcionamiento e interpretando los resultados. | e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 10% | - Identificar las situaciones de riesgo. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | f) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 10% | - Saber la importancia de tener el lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
| 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. | a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 20% | - Saber cómo trabajar en ambientes de riesgo eléctrico. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 10% | - Saber cómo trabajar en ambientes de riesgo eléctrico. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | c) Se han operado las herramientas y equipos de medida respetando las normas de seguridad. 10% | - Conocer los equipos de protección individual. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y desmontaje de cuadros eléctricos y motores, entre otros. 10% | - Conocer los equipos de protección individual. - Conocer las señalizaciones que se emplean en la prevención de riesgos laborales. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas asociadas a las instalaciones térmicas. 10% | - Conocer los equipos de protección individual. - Conocer las señalizaciones que se emplean en la prevención de riesgos laborales. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, y equipos de medida con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 10% | - Conocer los equipos de protección individual. - Conocer las señalizaciones que se emplean en la prevención de riesgos laborales. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 10% | - Saber la importancia de tener el lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 10% | - Conocer los equipos de protección individual. - Conocer las señalizaciones que se emplean en la prevención de riesgos laborales. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |
|  | i) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 10% | - Conocer los equipos de protección individual. - Conocer las señalizaciones que se emplean en la prevención de riesgos laborales. | - Exámenes. - Práctica (Informes). - Trabajos y ejercicios propuestos. | - Basadas en la observación. - Ejecución práctica. - Escritas. |

###### Criterios de corrección:

Se atenderá a lo especificado en el apartado 6.2.

###### Criterios de recuperación:

La recuperación de la unidad se realizará junto con las unidades correspondientes a cada parcial, además de la realización y entrega de los trabajos tanto individuales como grupales que no tuvieran una valoración positiva.