I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACION Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	2º CFGM TECNICO DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y DE CLIMATIZACION

# MÓDULO PROFESIONAL:	MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y EXTRACCIÓN (Código: 0042)

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2022-2023

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

LEAL NIETO, VICENTE

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN (Este ejemplo en azul debe sustituirse por el aplicado realmente) | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Exámenes |  |
| Prácticas (informes) |  |
| Prácticas (Trabajos y ejercicios propuestos) |  |
| Participación activa en clase (positivos, negativos) |  |
| TOTAL |  |

#### TEMPORALIZACION: 147 horas.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El presente Módulo Profesional denominado MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN, toma como referencia las resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen tanto en el Real Decreto 1973/2010 de 30 de diciembre por el que se establece el título a nivel estatal, así como la orden del currículo que desarrolla dichos estudios en la comunidad andaluza (ORDEN de 2 de noviembre de 2011).

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I.E.S. EL ARGAR cuenta con  instalaciones tanto en la finca Santa Isabel como en el polígono industrial de la Juaida (Viator). El centro de la Finca Sata Isabel consta de un Edificio principal (EP), un Edificio de Talleres ligeros (TL) y seis talleres pesados (TP), hoy parcialmente reconvertidos. También existen tres pistas polideportivas y una cantina escolar situada exenta; aparcamientos y zona ajardinada sobre un recinto vallado de unos 13000 m2 de superficie.

En el EP, en su planta baja se encuentran los servicios administrativos y de archivo, los despachos de Director, Jefe de Estudios y Secretario, Conserjería, Reprografía, Biblioteca, Sala de Profesores, Gimnasio, Aula de Informática general y la vivienda del ordenanza. En la Primera planta se localiza el salón de actos, el aula de música, dos laboratorios de Idiomas, un laboratorio de Física y Química, el despacho de Orientación y otros departamentos, así como el taller de Fotografía y varias aulas generales. La Segunda planta acoge otro laboratorio de Física y Química, un aula de Informática de la Familia Profesional de Administración y aulas generales y Departamentos. Por fin en la Tercera planta se encuentra un laboratorio de Biología y Geología y otras aulas y Departamentos.

En el edificio de TL están las aulas-laboratorio de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica, con diversas aulas de informática. En su planta baja se hallan las aulas del Formación Profesional Básica, un aula de Tecnología General y aula de teoría para la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento.

Los TP han sido parcialmente adaptados a las nuevas enseñanzas que se imparten, para dar cabida a un aula de Educación Plástica y Visual, un Aula de informática que da servicio al Plan de Familia en su versión de actividades complementarias, tres aulas de la Familia Profesional de Administración con equipamiento informático, un aula de Tecnología de ESO y tres talleres de la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento, además del almacén general de los libros de texto.

Hay que mencionar que el Instituto se encuentra equipado con una red de ordenadores (unos 300) interconectados con salida a Internet de alta velocidad, así como que existe un equipamiento importante de TV, vídeos, DVD, retroproyectores, pizarras digitales, etc., que se encuentran alojados de forma permanente en las aulas. La oferta educativa es:

- Enseñanza Secundaria Obligatoria (Proyecto bilingüe alemán).

- Bachillerato (Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades).

- CFGM Instalaciones de Frío y Climatización

- CFGM Instalaciones de Producción de calor

- CFGM Instalaciones de Telecomunicaciones

- CFGM Técnico en Gestión Administrativa

- CFGS Administración y Finanzas

- CFGS Mantenimiento de Equipos Electrónicos

- CFGS Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos

- CFGS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

- Curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

En las instalaciones de la Juaida se cuenta con una zona de recepción, despacho de dirección, biblioteca, tres aulas de teoría equipadas con pizarra, retroproyectores, ordenadores en todos los puestos, impresoras, etc. además de tres talleres para módulos prácticos (taller 1: frío y climatización; taller 2: polivalente; taller 3mecanizado y soldadura). El taller 3 donde se imparte el módulo de MMIFI cuenta con bancos de trabajo, estaciones de soldadura, estanterías para disponer distintos materiales fungibles, máquinas herramientas y armarios ordenados donde se alojan los útiles y herramientas de uso común. Son en estas instalaciones de la Juaida donde se imparten el ciclo de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, 2º curso de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el Curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

El horario del centro es ininterrumpido de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. Las clases lectivas comienzan a las 8:00 y finalizan a las 14:30 horas, con un recreo de 30 minutos desde las 10´00 a las 10´30h. El horario de secretaría es de 9:00 a 14:00 horas.

El centro cuenta con los siguientes planes, programas y Proyectos educativos:

- Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

- Plan de apertura del centro: P.R.O.A.

- Plan de Bibliotecas escolares

- Plan de convivencia.

- Inicia.

- Forma Joven.

- Escuela: espacio de paz

- Vivir y sentir el Patrimonio

- Proyecto bilingüe.

- Proyecto de Gestión de la Calidad: ISO 9001.

- OHSAS: Seguridad laboral.

- Erasmus +

- Comunica

- Aula dJaque

Contexto de actuación:

El grupo de 2º de I.F.C. consta de 7 alumnos, 1 de ellos de origen Marroquí y otro Saharaui sin problemas  a priori en  la integración y en la adaptación a la lengua castellana de ninguno de ellos.

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para ello los textos digitales, apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las imágenes proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos.

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas.

-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por El profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas.

El profesor contara con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irá anotando las consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido.

3.- ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

La prueba realizada tiene como objetivo en primer lugar, identificar con claridad problemas de aprendizaje de nuestros alumnos a comienzos de curso y en segundo lugar, evaluar no tanto qué recuerdan o no nuestros alumnos de etapas anteriores sino su nivel competencial a la hora de interpretar textos, gráficos, realizar esquemas y resolver problemas formulados con contenidos de nuestra disciplina.  Con ello, buscamos no tanto registrar el grado de conocimientos de nuestro alumnado con respecto al currículo del curso anterior, sino sobre todo su grado de desarrollo de diversas competencias y su capacidad para relacionar lo aprendido en el ámbito escolar en diversos contextos. Las competencias que aparecen con más frecuencia en las pruebas son:  matemática, interpretación de planos, interpretación de esquemas, manejo de catálogos y aprender a aprender.

La valoración del grupo atendiendo a las primeras semanas de clase y a su evaluación inicial es muy positiva, aunque no todos los alumnos tienen el mismo nivel de implicación y motivación.

4. PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

En caso de que las clases no sean presenciales se empleará la plataforma Classroom creada para dicho módulo de MMIFI, cuyo acceso gratuito se efectúa a través del correo corporativo de los alumnos y del profesor encargado de impartir dicho módulo. También se mantendrá una comunicación vía e-mail a través de correo electrónico.

INFORMACIÓN RELATIVA A QUÉ Y CÓMO SE VAN A TRATAR CUESTIONES NO

IMPARTIDAS EN EL CURSO PASADO, O QUE DEMOSTRARON NO HABER SIDO

SUFICIENTEMENTE ASIMILADAS POR EL ALUMNADO.

Este módulo al ser eminentemente practico necesita de una serie de conocimientos de carácter teórico-

practico, por lo que al comienzo de curso actual se ha realizado un sondeo de los mismos para detectar posibles carencias e ir solucionandolas dia a dia.

# INTRODUCCIÓN

Para realizar la programación de este módulo se ha seguido y adaptado lo relativo a la normativa vigente que se menciona a continuación:

.- ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

- Real Decreto 1793/2010 de 30 de Diciembre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios se seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obre y teniendo en cuenta las operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios. |
| 2 | Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. |
| 3 | Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 4 | Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 5 | Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. |
| 6 | Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 7 | Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. |
| 8 | Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 9 | Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| B | Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| C | Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| D | Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| E | Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento. |
| F | Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| G | Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| H | Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| I | Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. |
| J | Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| K | Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| L | Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |

- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En cuanto a la metodología, al tratarse de un módulo teórico-práctico, se aplicará de la siguiente forma:

- Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor. Dicha exposición se  realizará de la forma más concreta posible destacando los puntos importantes de cada unidad, y resolviendo en todo momento las dudas que pudieran surgir. Periódicamente se realizarán preguntas en clase para comprobar la correcta asimilación de la materia y el suficiente grado de interés y participación de los alumnos.

- Realización y resolución de cuestiones.

- Realización de actividades de taller. El alumno realizará una memoria en los casos que se considere oportuno, donde expondrá las conclusiones a las que ha llegado y los razonamientos teóricos necesarios.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Pizarra blanca para rotuladores.

- Ordenador con los simuladores cargados.

- Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc.

- Utilización de bibliografía sobre cada uno de los temas.

- Utilización de artículos publicados en revistas técnicas y comentarlos en clase sobre los distintos temas.

- Materiales y componentes específicos para realizar las diferentes prácticas o ensayos.

- Uso del vídeo en la exposición del tema.

- Materiales y accesorios que hay que utilizar en el montaje práctico, como parte básica del mismo.

- Componentes específicos que hay que utilizar en las diferentes prácticas y ensayos.

- Utilización de esquemas y dibujos necesarios para el desarrollo de la práctica.

- Banco de pruebas y ensayos.

- Utilización de paneles como elemento didáctico de la práctica.

- Cualquier otro material que se considere necesario o interesante en cada fase del trabajo.

- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Se seguirá la Orden de 29 de setiembre de 2010, sobre evaluación en los ciclos formativos de formación profesional específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010.

En cada unidad didáctica del módulo se explicitan los criterios de evaluación seguidos con la misma.

5.1. Procedimientos de evaluación.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte de alumno/a así como la realización de los ejercicios, informes, prácticas y memoria final programados por el profesor.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en primera evaluación no tendrá carácter eliminatorio, ya que los contenidos de la segunda evaluación requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos en la primera.

En la evaluación del alumno/a se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de las capacidades terminales y consecución de los objetivos propuestos.

- Las actitudes del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

- La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

- El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

- La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

Para comprobar la correcta asimilación de contenidos, procedimientos y actitudes descritas en las unidades didácticas se realizarán periódicamente controles escritos así como una serie de trabajos prácti-cos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

En cada trimestre se efectuará al menos un examen con ejercicios teóricos y prácticos referente a los contenidos impartidos hasta ese momento.

En ningún caso se podrá aplicar la nota media  si el alumno dejara de cumplir, no entregase o no superara  cualquiera de las pruebas y/o requisitos establecidos en este apartado, dando como resultado la no superación del Módulo.

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos controles así como la rectifica-ción y/o mejora de los trabajos y láminas de dibujo.

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Los exámenes, pruebas, trabajos o prácticas deberán llevar especificados los criterios de corrección, de manera que el alumno sepa como se va a ser valorado. Cada examen, prueba, trabajo o práctica llevará a su inicio los criterios generales de aplicación y dispondrá en cada apartado de la puntuación asignada al mismo y si fuese preciso de algún criterio específico para dicho apartado.

En los exámenes se puntuará de la siguiente manera, salvo indicación particular en contrario:

| 50% | - Por poner claramente los datos y lo que se pregunta, antes de responder. (10%) - Por poner la fórmula teórica que se necesita en cada operación, antes de usarla con datos concretos. (15%) -Por poner correctamente todas las unidades. (15%) - Por el orden lógico al resolverlo. (10%) |
| --- | --- |
| 50% | Por los resultados. |

En las memorias técnicas, trabajos y relaciones de ejercicios, se puntuará de la siguiente manera:

| 25% | - Corrección ortográfica. (5%) - Presentación cumpliendo las normas que se establezcan. (10%) - Cumplir la normativa vigente. (10%) |
| --- | --- |
| 25% | Resolución siguiendo un orden lógico y limpieza en la elaboración y presentación de los cálculos y memoria técnica. |
| 50% | Por los resultados. |

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

| Exámenes | 25% |
| --- | --- |
| Prácticas (Informes) | 30% |
| Prácticas (Ejecución) | 35% |
| Observación Directa | 10% |

En asistencia y participación se valorarán los siguientes ítems por parte del profesor:

Interés, motivación, respeto, colaboración, esfuerzo, participación, orden, limpieza, mantenimiento del taller, asistencia, puntualidad

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen trimestral para hacer la media con los trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios y prácticas.

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final de la materia se obtendrá prorrateando las de las dos evaluaciones con los siguientes pesos:

Calificación de la Primera Evaluación: 	50%

Calificación de la Segunda Evaluación: 	50%

5.4. Criterios de Recuperación.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Los informes se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna de-muestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesor.  Por otra parte es fundamental tener entregados los trabajos-resúmenes de las practicas-temas, sin este requisito  el alumno no podrá recuperar

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en la convocatoria ordinaria tendrán al finalizar el curso un periodo de recuperación para preparar los exámenes extraordinarios. Las actividades a desarro-llar pueden ser las siguientes:

-	Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Por supuesto, que las prácticas deberán acompañarse de los correspondientes informes realizados por el alumno/a.

-	Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclara-ción de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-	En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, dejando a parte cues-tiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otor-gado.

En caso de perdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asis-tencia, según reza el ROC del Instituto, el alumno tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para evaluación ordinaria y extraordinaria.

5.5. Anexo. Criterios y Estrategias de Evaluación.

El grupo esta formado por 8 alumnos.  Cabe destacar la heterogeneidad del grupo en cuanto a niveles de conocimientos y edades.

En cuanto la participación  la mitad es medio-buena  y el resto medio-baja debido a  la falta de hábitos en la participación del proceso enseñanza aprendizaje.

La valoración global de la disciplina y el comportamiento en clase por ahora es buena de los alumnos que asisten, tanto en disciplina, como en actitud en el proceso enseñanza- aprendizaje.

Tras la evaluación Inicial cualitativa que se realizó a principio de curso se pudo apreciar un nivel medio-bajo a excepción de dos alumnos que presentan un nivel medio/alto.

Conforme ha ido avanzando el curso, una vez marcadas las directrices de la asignatura y subsanados  malos hábitos adquiridos con antelación, los alumnos  van respondiendo favorablemente  mostrando más interés y participación en el proceso enseñanza-aprendizaje.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

Aquellos alumnos/as con la parte práctica superada deberán asistir a exámenes eliminatorios de tipo teórico durante los meses de diciembre y febrero.

Aquellos alumnos/as con la parte teórica y práctica suspensas deberán completar los trabajos pendientes del curso anterior y asistir a los exámenes eliminatorios de tipo teórico-práctico durante los meses de diciembre y febrero.

Estos alumnos/as podrán asistir durante un horario complementario a clase y/o entrevistarse con el profesor para resolver dudas, repasar las materias del curso anterior y recuperar las prácticas que tuvieran suspensas.

- MÓDULOS TRANSVERSALES

Desde el principio se fomentará e insistirá en la utilización de vestimenta adecuada para su uso co-tidiano en el aula taller, en el empleo de un lenguaje correcto, utilizando la terminología propia para inte-grarlo en la labor cotidiana y en el respeto de las normas y la organización establecida para evitar interfe-rencias y riesgos, funcionando dentro de un orden.

En todo momento, se valorará y se educará para el mantenimiento de la limpieza de los lugares de trabajo, devolución de materiales y herramientas al lugar de donde se tomaron y la comunicación al pro-fesor de aquellos elementos que se han gastado o inutilizado.

Al margen de la existencia de un almacén dotado con armarios, estantes y cajas de herramientas para su uso compartido, se asignará una caja de herramientas grupal donde los alumnos guardaran los elementos y herramientas básicas utilizadas para desarrollar las prácticas.

Cada alumno se responsabilizará de la conservación de la caja asignada y de sus componentes y herramientas y se encargará de la supervisión de la misma elaborando un parte que entregará al profesor (cuando sea necesario), en el que se dé una explicación de la posible ausencia o rotura de alguno de los elementos para proceder a su reemplazo. Al finalizar el curso, se devolverán los materiales en un estado similar al que se entregaron, teniendo en cuenta el natural desgaste producido a consecuencia de la realización de las actividades programadas.

Será muy importante también el conocimiento de las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incen-dio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro, pero se sugieren como posibles las siguientes:

•	Visita a feria de muestras bianual de frío y climatización

•	Charlas y Jornadas técnicas impartidas por casas comerciales.

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

a) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados alumnos y alumnas.

- Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

- Las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

b) INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros y compañeras, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as es compartida entre los profesores de los módulos y los profesores de apoyo conjuntamente; tomando las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

- Supresión de módulos o partes de los mismos.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

Habrá que tener en cuenta los criterios de evaluación fijados por la Administración, ya que de no seguirse bloquearían el aprendizaje de los/as alumnos/as.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

c) ADAPTACIONES CURRICULARES

La relación de adaptaciones curriculares y alumnos/as que las precisan se fijarán de acuerdo con el informe proporcionado por el Departamento de Orientación.

La planificación y el desarrollo de las adaptaciones, una vez fijado el tiempo en el horario, se organizarán con una secuencia trimestral, trabajando juntos los/as profesores/as de los módulos y los/as profesores/as de apoyo, para:

- Planificarlas.

- Fijar criterios.

- Preparar controles y elaborar materiales.

- Debatir la calificación y la consecución de objetivos.

- Analizar la diversidad bajo una serie de factores: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos, estrategias, habilidades sociales, motivación, expectativas.

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. |
| 2 | MONTAJE DE REDES DE AGUA Y REFRIGERANTE PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. |
| 3 | MONTAJE DE REDES DE CONDUCTOS DE AIRE. |
| 4 | PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES. |
| 5 | CONTROL AUTOMÁTICO DE INSTALACIONES. |
| 6 | PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES. |
| 7 | MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. |
| 8 | DIAGNOSIS DE AVERIAS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. |
| 9 | REPARACIÓN DE AVERIAS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. |
| 10 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. |
| Bloque | Título |

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

a) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados alumnos y alumnas.

- Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

- Las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

b) INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros y compañeras, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as es compartida entre los profesores de los módulos y los profesores de apoyo conjuntamente; tomando las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

- Supresión de módulos o partes de los mismos.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

Habrá que tener en cuenta los criterios de evaluación fijados por la Administración, ya que de no seguirse bloquearían el aprendizaje de los/as alumnos/as.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

c) ADAPTACIONES CURRICULARES

La relación de adaptaciones curriculares y alumnos/as que las precisan se fijarán de acuerdo con el informe proporcionado por el Departamento de Orientación.

La planificación y el desarrollo de las adaptaciones, una vez fijado el tiempo en el horario, se organizarán con una secuencia trimestral, trabajando juntos los/as profesores/as de los módulos y los/as profesores/as de apoyo, para:

- Planificarlas.

- Fijar criterios.

- Preparar controles y elaborar materiales.

- Debatir la calificación y la consecución de objetivos.

- Analizar la diversidad bajo una serie de factores: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos, estrategias, habilidades sociales, motivación, expectativas.

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

# 11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. |
| 2 | MONTAJE DE REDES DE AGUA Y REFRIGERANTE PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. |
| 3 | MONTAJE DE REDES DE CONDUCTOS DE AIRE. |
| 4 | PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES. |
| 5 | CONTROL AUTOMÁTICO DE INSTALACIONES. |
| 6 | PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES. |
| 7 | MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. |
| 8 | DIAGNOSIS DE AVERIAS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. |
| 9 | REPARACIÓN DE AVERIAS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. |
| 10 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. |
| Bloque | Título |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. | Resultado de aprendizaje tratado. | Porcentaje de resultados de aprendizaje tratado. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 1 | MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. | 25 | Nº1 | 100% |
| 2 | #### 2 | MONTAJE DE REDES DE AGUA Y REFRIGERANTES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. | 25 | Nº2 | 100% |
| 3 | 3 | MONTAJE DE REDES DE CONDUCTOS DE AIRE. | 20 | Nº3 | 100% |
| 4 | 4 | PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES. | 10 | Nº4 | 100% |
| 5 | 5 | CONTROL AUTOMÁTICO DE INSTALACIONES. | 8 | Nº5 | 100% |
| 6 | 6 | PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES. | 14 | Nº6 | 100% |
| 7 | 7 | MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓNY VENTILACIÓN. | 10 | Nº7 | 100% |
| 8 | 8 | DIAGNOSTICO DE AVERÍAS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. | 15 | Nº8 | 100% |
| 9 | 9 | REPARACIÓN DE AVERÍAS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. | 10 | Nº9 | 100% |
| 10 | 10 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. | 10 | Nº10 | 100% |
|  |  | Total temporalización | 147 |  |  |

ANEXO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE |  | CRITERIOS DE EVALUACION | PORCENTAJE | UNIDADES DE TRABAJO U.D. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª1 Monta equipos de climatización y el circuito frigorífico interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje. |  | a) Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los elementos, su simbología, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones | 20% | U.D. 1 |  |
|  |  | b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar y siguiendo la reglamentación de las instalaciones de climatización y ventilación (ICV), y las medidas de seguridad. | 15% | U.D. 1 |  |
|  |  | c) Se han seleccionado los materiales y, los equipos apropiados para ejecutar el montaje. | 10% | U.D. 1 |  |
|  |  | d) Se ha planteado la instalación, relacionando los planos y el espacio de montaje. | 10% | U.D. 1 |  |
|  |  | e) Se ha operado con las herramientas y con la calidad requerida. | 5% | U.D. 1 |  |
|  |  | f) Se han realizado la ubicación, fijación, nivelaciones y alineaciones de equipos. | 10% | U.D. 1 |  |
|  |  | g) Se ha realizado la interconexión del circuito primario. | 10% | U.D. 1 |  |
|  |  | h) Se han montado los equipos respetando los tiempos estipulados. | 10% | U.D. 1 |  |
|  |  | i) Se ha operado con autonomía las actividades propuestas. | 5% | U.D. 1 |  |
|  |  | j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 5% | U.D. 1 |  |
| Nª2 Monta redes de distribución de agua para instalaciones de climatización, aplicando procedimientos de montaje y utilizando métodos y técnicas adecuadas. |  | a) Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los elementos, su simbología, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones | 20% | U.D. 2 |  |
|  |  | b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar y siguiendo la reglamentación de las instalaciones de climatización y ventilación (ICV), y las medidas de seguridad. | 15% | U.D. 2 |  |
|  |  | c) Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para ejecutar el montaje. | 10% | U.D. 2 |  |
|  |  | d) Se ha operado con las herramientas y materiales, y con la calidad requerida. | 5% | U.D. 2 |  |
|  |  | e) Se han realizado la ubicación, fijación, nivelaciones y alineaciones de los intercambiadores y las unidades terminales. | 10% | U.D. 2 |  |
|  |  | f) Se ha realizado la interconexión del circuito de agua y de evacuación de condensados. | 10% | U.D. 2 |  |
|  |  | g) Se han montado la red de agua respetando los tiempos estipulados. | 10% | U.D. 2 |  |
|  |  | h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 10% | U.D. 2 |  |
|  |  | i) Se ha operado con autonomía las actividades propuestas. | 5% | U.D. 2 |  |
|  |  | j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 5% | U.D. 2 |  |
| Nª3 Instala la red de conductos de distribución de aire, interpretando planos o equipos y aplicando técnica de trazado, corte y construcción. |  | a) Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los elementos, su simbología, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones | 15% | U.D. 3 |  |
|  |  | b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar y siguiendo la reglamentación de las instalaciones de climatización y ventilación (ICV), y las medidas de seguridad. | 15% | U.D. 3 |  |
|  |  | c) Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para ejecutar el montaje. | 10%0% | U.D. 3 |  |
|  |  | d) Se han construido (trazado, cortado, ensamblado y rematado) las diferentes partes de la red de conducción de aire. | 10% | U.D. 3 |  |
|  |  | e) Se han fijado, ensamblado y alineado los diferentes tramos de la red en sus soportes y fijaciones. | 10% | U.D. 3 |  |
|  |  | f) Se han instalado los elementos auxiliares a la red, difusores, compuertas, silenciadores y recuperadores entálpicos, entre otros. | 10% | U.D. 3 |  |
|  |  | g) Se ha operado con las herramientas y los materiales, y con la calidad requerida. | 10% | U.D. 3 |  |
|  |  | h) Se ha construido e instalado la red de conductos respetando los tiempos estipulados. | 10% | U.D. 3 |  |
|  |  | i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 5% | U.D. 3 |  |
|  |  | j) Se ha operado con autonomía las actividades propuestas. | 5% | U.D. 3 |  |
| Nº 4 Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y reglamentarios. |  | a) Se han determinado los valores de presión de las pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos, de agua y aire, tanto desde el punto de vista técnico como reglamentario. | 20% | U.D. 4 |  |
|  |  | b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados. | 10% | U.D. 4 |  |
|  |  | c) Se ha realizado la prueba de estanqueidad alcanzando las presiones estipuladas. | 15% | U.D. 4 |  |
|  |  | d) Se han localizado, valorado y reparado las posibles fugas en los circuitos. | 10% | U.D. 4 |  |
|  |  | e) Se ha operado con la calidad requerida en todas las intervenciones. | 10% | U.D. 4 |  |
|  |  | f) Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, en tiempos de ejecución justificados. | 15% | U.D. 4 |  |
|  |  | g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza y respetando los tiempos empleados. | 10% | U.D. 4 |  |
|  |  | h) Se ha operado con autonomía las actividades propuestas. | 10% | U.D. 4 |  |
| Nº5 Monta cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas constructivas. |  | a) Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta, utilizando software apropiado y de acuerdo con la reglamentación y las características de la instalación. | 25% | U.D. 5 |  |
|  |  | b) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia (sondas, termostatos térmicos, servomotores, válvulas motorizadas, ventiladores y bombas, entre otros. | 25% | U.D. 5 |  |
|  |  | c) Se han programados los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con la secuencia de funcionamiento establecida. | 15% | U.D. 5 |  |
|  |  | d) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y los instrumentos de medida para el montaje y las comprobaciones eléctricas. | 10% | U.D. 5 |  |
|  |  | e) Se han realizado el montaje y las comprobaciones de acuerdo con la calidad requerida. | 10% | U.D. 5 |  |
|  |  | f) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza y respetando los tiempos empleados. | 5% | U.D. 5 |  |
|  |  | g) Se ha operado con autonomía las actividades propuestas. | 5% | U.D. 5 |  |
|  |  | h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha desarrollado en equipo.. | 5% | U.D. 5 |  |
| Nº6 Realiza la puesta en marcha de la instalación justificando las operaciones que se van a realizar y verificando los parámetros de la instalación. |  | a) Se ha interpretado el protocolo de actuación. | 10% | U.D. 6 |  |
|  |  | b) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los circuitos secundarios (agua, aire). | 10% | U.D. 6 |  |
|  |  | c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. | 15% | U.D. 6 |  |
|  |  | d) Se ha realizado el vacio y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad, con respeto al medio ambiente y siguiendo la reglamentación de instalaciones. | 15% | U.D. 6 |  |
|  |  | e) Se ha realizado la carga de fluidos de los diferentes circuitos secundarios de la instalación de acuerdo con criterios técnicos y reglamentarios. | 10% | U.D. 6 |  |
|  |  | f) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, caudales de agua y aire, difusores, vasos expansión y válvulas reguladoras presión, entre otros). | 10% | U.D. 6 |  |
|  |  | g) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, eficiencia energética, caudales, presiones, perdida de carga, ruidos y vibraciones, entre otros). | 10% | U.D. 6 |  |
|  |  | h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y los instrumentos adecuados para la puesta en marcha, | 5% | U.D. 6 |  |
|  |  | i) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos para la puesta en marcha, | 15% | U.D. 6 |  |
| Nº7 Realiza las operaciones de mantenimiento preventivo interpretando un plan de actuación y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. |  | a) Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y elementos susceptibles de ser inspeccionados. | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | b) Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de mantenimiento. | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | c) Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento preventivo (niveles de aceite, lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas, estado de las válvulas y elementos sensibles de desgaste, Ph y dureza del agua, entre otros). | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | d) Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento preventivo de salubridad (limpieza de filtros y conductos, tratamientos contra legionella y calidad de aire, entre otros). | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | e) Se han medido las magnitudes termodinámicas y eléctricas. | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | f) Se han valorado los parámetros de funcionamientos, termodinámicos y eléctricos, relacionándolos con la eficiencia energética y los parámetros de diseño. | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | g) Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores y correas , entre otros) que requieran operaciones de desmontaje y montaje. | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y los instrumentos adecuados para las operaciones de mantenimiento preventivo. | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | i) Se ha realizado el mantenimiento de acuerdo con la calidad requerida. | 10% | U.D. 7 |  |
|  |  | j) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas. | 10% | U.D. 7 |  |
| Nº8 Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. |  | a) Se han realizado las medidas de los parámetros, equipos e instrumentos adecuados. | 15% | U.D. 8 |  |
|  |  | b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. | 20% | U.D. 8 |  |
|  |  | c) Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones frigoríficas (eléctricas, mecánicas, termodinámicas y de regulación, entre otros). | 20% | U.D. 8 |  |
|  |  | d) Se han planteado los procedimientos de intervención ( pruebas, medidas, ajustes, secuencias de actuación) que serían necesarios para la reparación. | 10% | U.D. 8 |  |
|  |  | e) Se ha seleccionado y utilizado las herramientas y los instrumentos adecuados para la diagnosis de averías. | 10% | U.D. 8 |  |
|  |  | f) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad y reglamentación requeridas. | 10% | U.D. 8 |  |
|  |  | g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | U.D. 8 |  |
|  |  | h) Se ha respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 5% | U.D. 8 |  |
| Nº9 Repara los elementos y equipos de la instalación de climatización, ventilación y extracción, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento preventivo. |  | a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería, tanto eléctrica como frigorífica o de climatización, teniendo en cuenta la seguridad y respeto por el medio ambiente. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | b) Se han seleccionado las herramientas y el material necesarios para la reparación. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | c) Se ha operado con las herramientas y los materiales, y con la calidad requeridos. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | d) Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas establecidas con seguridad y respeto por el medio ambiente. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | e) Se han sustituido o , en su caso, reparado los componentes dañados o averiados. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | f) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | g) Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con la seguridad y calidad requerida. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | h) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | i) Se ha elaborado un informe (informe de trabajo)post reparación de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos. | 10% | U.D. 9 |  |
|  |  | j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | U.D. 9 |  |
| Nº10 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. |  | a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de materiales, herramientas, útiles, máquinas y medio de transporte. | 10% | U.D. 10 |  |
|  |  | b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. | 10% | U.D. 10 |  |
|  |  | c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado entre otros. | 10% | U.D. 10 |  |
|  |  | d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. | 15% | U.D. 10 |  |
|  |  | e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. | 10% | U.D. 10 |  |
|  |  | f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de climatización y ventilación, así como de sus instalaciones asociadas. | 15% | U.D. 10 |  |
|  |  | g) Se ha identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | 10% | U.D. 10 |  |
|  |  | h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 10% | U.D. 10 |  |
|  |  | i) Se ha valorado el orden y la limpieza en las instalaciones. | 10% | U.D. 10 |  |

  - RELACIÓN DE PRACTICAS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE LOS BLOQUES TEMATICOS Y UNIDADES DIDACTICAS

| Practica | Bloque Tematico/ Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 0 |  | PRESENTACION MODULO Y EXPLORACION INICIAL | 4 |
| 1 | ### 1,2,4,5,6,7,8,9,10 | ACONDICIONADORES DE AIRE (MURO Ó VENTANA) | 21 |
| 2 | ### 1,4,5,6,7,8,9,10 | ACONDICIONADORES DE AIRE (MANDO CONTROL REMOTO) | 7 |
| 3 | ### 1,2,4,5,6,7,8,9,10 | ACONDICIONADORES DE AIRE (MURO Ó VENTANA BOMBA DE CALOR) | 7 |
| 4 | ### 1,6,7,8,10 | ACONDICIONADORES DE AIRE (BANCADAS UNIDADES CLIMATIZACION/VENTILACION) | 14 |
| 5 | ### 1,2,4,5,6,7,8,9,10 | ACONDICIONADORES DE AIRE (UNIDADES REMOTAS- CONSOLAS MURAL) | 14 |
| 6 | ### 1,3, | CALCULO DE CARGAS TERMICAS (BALANCES TERMICOS) | 7 |
| 7 | ### 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ACONDICIONADORES DE AIRE (BAJA SILUETA CONDUCTOS) | 17 |
| 8 | ### 1,3, | DISEÑO Y CALCULO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN MEDIANTE CONDUCTOS. | 14 |
| 9 | ### 1,3,4,6,7,8,9,10 | REALIZACIÓN Y MONTAJE REDES DE CONDUCTOS DE AIRE (FIBRA DE VIDRIO) | 14 |
| 10 | ### 1,3,4,6,7,8,9,10 | SELECCIÓN Y MONTAJE DE REJILLAS Y DIFUSORES. | 7 |
| 11 | ### 1,3,4,5,6,7,8,9,10 | SELECCIÓN Y MONTAJE SISTEMAS DE CONTRÓL DE ZONAS | 14 |
| 12 | ### 1,3,4,5,6,7,8,9,10 | MEDIDA DE VELOCIDADES Y CAUDALES EN UNA INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN MEDIANTE CONDUCTOS. | 7 |
|  |  | TOTAL TEMPORALIZACIÓN | 147 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### Unidad Didáctica Nº 1 | ###### Montaje de equipos de climatización, ventilación y extracción. | ###### 25 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Monta equipos de climatización y el circuito frigorífico interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.1. Instalaciones de climatización. Simbología, esquemas, principio de

funcionamiento, equipos…

1.2. Planes de montaje.

1.3. Técnicas de replanteo y ubicación de equipos de climatización,

elementos terminales y líneas, entre otros.

1.4. Reglamentación de las instalaciones: RITE, Reglamento de seguridad

para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas

complementarias, Reglamento de aparatos a presión, REBT…

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,

planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de climatización, ventilación y

extracción sencillas.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

- Replanteo de la instalación.

- Montaje de equipos de climatización multizona por expansión directa.

- Montaje de los equipos de una unidad de tratamiento de aire.

- Montaje de ventiladores según condiciones de funcionamiento.

Actitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada

selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los

elementos, su simbología, su función y su disposición en el montaje de las

instalaciones.

b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que

se van a realizar y siguiendo la reglamentación de las instalaciones de climatización

y ventilación (ICV), y las medidas de seguridad.

c) Se han seleccionado los materiales y, equipos apropiados para ejecutar el montaje.

d) Se ha replanteado la instalación, relacionando los planos y el espacio de montaje.

e) Se ha operado con las herramientas y con la calidad requeridas.

f) Se han realizado la ubicación, fijación, nivelaciones y alineaciones de los equipos.

g) Se ha realizado la interconexión del circuito primario.

h) Se han montado los equipos respetando los tiempos estipulados.

i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de equipos de climatización: | ###### 1 2 3 4 5 6 7 8 | ###### A B C D E F G J |
| ###### Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| ###### Elaboración del plan de montaje. |  |  |
| Instalación de un acondicionador tipo split, multi-split, cassette… |  |  |
| ###### Realización de la instalación circuito de frío. |  |  |
| ###### Realización de la instalación eléctrica y de control. |  |  |
| ###### Descripción de la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los circuitos secundarios. |  |  |
| ###### Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| ###### Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| ###### Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 9 | ###### K L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 2 | ###### Montaje de redes de agua y refrigerantes para instalaciones de climatización. | ###### 25 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Monta redes de distribución de agua para instalaciones de climatización, aplicando procedimientos de montaje y utilizando métodos y técnicas adecuadas.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

2.1. Instalaciones de redes de distribución de agua para instalaciones de

climatización: simbología, función, esquemas…

2.2. Tuberías de agua: materiales, tendido de tuberías, dilataciones,

soportes y sujeciones, acoplamientos, valvulería, bombas,

aislamientos…

2.3. Tuberías de refrigerante: tuberías de aspiración y descarga,

accesorios, aislamiento…

2.4. Equipos: Fan-coil, enfriadoras, torre de enfriamiento, UTA, equipos de

absorción, paneles termodinámicos…

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,

planos y esquemas, entre otros.

- Selección de medios y herramientas.

- Elaboración del plan de montaje.

- Mecanizado de tuberías de agua y refrigerante para instalaciones de

climatización.

- Trazado y conexionado de líneas de refrigerante a los equipos.

- Trazado y conexionado de tuberías de agua a los equipos.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada

selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su

simbología, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones.

b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que

se van a realizar siguiendo la reglamentación de las ICV y las medidas de seguridad.

c) Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para ejecutar el montaje.

d) Se ha operado con las herramientas y materiales, y con la calidad requeridos.

e) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los intercambiadores y las

unidades terminales, entre otros.

f) Se ha realizado la interconexión del circuito de agua y de evacuación de condensados.

g) Se ha montado la red de agua respetando los tiempos estipulados.

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la utilización de redes de distribución de agua para instalaciones de climatización: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C D E F G J |
| ###### Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| ###### Elaboración del plan de montaje. |  |  |
|  Instalación de un acondicionador que implique el uso de fan-coil (dos tubos, cuatro tubos), enfriadora, torres de refrigeración… |  |  |
| ######  Realización de la interconexión y montaje del circuito de agua y de evacuación de condensados, de frío, eléctricas y de control. |  |  |
| ###### Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| ###### Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| ###### Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 8 9 | ###### I L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 3 | ###### Montaje de redes de conductos de aire. | ###### 20 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Instala la red de conductos de distribución de aire, interpretando planos o equipos y aplicando técnicas de trazado, corte y construcción.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

3.1. Instalaciones de redes de conductos para instalaciones de

climatización: simbología, función, esquemas…

3.2. Tipos de conductos.

3.3. Aislamientos térmicos y acústicos.

3.4. Técnicas en la fabricación e instalación de conductos.

3.5. Equipos: rejas y persianas, reguladores, baterías de calefacción y

refrigeración, batería de pulverización, ventiladores…

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,

planos y esquemas, entre otros.

- Selección de medios y herramientas.

- Elaboración del plan de montaje.

- Montaje de conductos para climatización, ventilación y extracción.

- Montaje de recuperadores de calor.

- Montaje y regulación de rejillas y difusores.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada

selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su

simbología, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones.

b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que

se van a realizar siguiendo la reglamentación de las ICV y medidas de seguridad.

c) Se han seleccionado los medios y las herramientas apropiados para ejecutar el

montaje.

d) Se han construido (trazado, cortado, ensamblado y rematado) las diferentes partes

de la red de conducción de aire.

e) Se han fijado, ensamblado y alineado los diferentes tramos de la red en sus soportes

y fijaciones.

f) Se han instalado los elementos auxiliares a la red, difusores, compuertas,

silenciadores y recuperadores entálpicos, entre otros.

g) Se ha operado con las herramientas y los materiales, y con la calidad requeridos.

h) Se ha construido e instalado la red de conductos respetando los tiempos estipulados.

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la utilización de una red de conductos de distribución de aire: | ###### 1 2 3 | ###### A B C F G |
| ###### Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| ###### Elaboración del plan de montaje. |  |  |
| Instalación de un acondicionador por conductos tipo split por conductos, compacto por conductos… |  |  |
| ###### Realización de la instalación de circuito de frío, eléctrica y de control. |  |  |
| ###### Fabricación de la red de conductos. |  |  |
| ###### Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| ###### Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de pruebas en impulsión y aspiración. |  |  |
| Empleo del diagrama psicrométrico. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 1 9 | ###### L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 4 | ###### Pruebas y ensayos de las instalaciones. | ###### 10 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y reglamentarios.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

4.1. Distribuidor manométrico.

4.2. Procedimiento de carga.

4.3. Técnicas de localización y reparación de fugas de fluido en las

instalaciones.

4.4. Soluciones a problemas típicos.

4.5. Pruebas en los equipos e instalaciones.

4.6. Tablas de diagnóstico en sistemas de acondicionamiento de aire.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Determinación de la presión de prueba de estanqueidad en los

circuitos frigoríficos, de agua y aire.

- Selección de equipos e instrumentos.

- Realización de vacío y pruebas de estanqueidad en el circuito

frigorífico de la instalación.

- Reparación de las posibles fugas en los circuitos correspondientes.

- Realización de mediciones de caudal, de humedad, de temperaturas,

y eléctricas, en instalaciones de climatización y ventilación.

Actitudes

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los valores de presión de las pruebas de estanqueidad de los

circuitos frigoríficos, de agua y aire, tanto desde el punto de vista técnico como

reglamentario.

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados.

c) Se ha realizado la prueba de estanqueidad alcanzando las presiones estipuladas.

d) Se han localizado, valorado y reparado las posibles fugas en los circuitos.

e) Se ha operado con la calidad requerida en todas las intervenciones.

f) Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, en tiempos de

ejecución justificados.

g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, y respetando los tiempos

estipulados.

h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de equipos de climatización: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C D E F G J |
| Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| Elaboración del plan de montaje. |  |  |
| Descripción de la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los circuitos secundarios. |  |  |
| Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la utilización de redes de distribución de agua para instalaciones de climatización: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C D E F G J |
| Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| Elaboración del plan de montaje. |  |  |
| Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la utilización de una red de conductos de distribución de aire: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C D E F G J |
| ###### Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| ###### Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| ###### Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de pruebas en impulsión y aspiración. |  |  |
| Empleo del diagrama psicrométrico. |  |  |
| Realización de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo: | ###### 1 2 3 4 5 6 7 8 | ###### A B F G H I J |
| Identificación de esquemas, planos y programas de mantenimiento. |  |  |
| Realización, sobre las instalaciones, de intervenciones de mantenimiento preventivo. |  |  |
| Diagnóstico de averías y disfunciones en equipos (Split, fan-coil, UTAs…) e instalaciones. |  |  |
| Elaboración de la secuencia de intervención para la reparación. |  |  |
| Reparación de elementos y equipos defectuosos de la instalación. |  |  |
| Restablecimiento de las condiciones iniciales de funcionamiento. |  |  |
| Elaboración de un informe post reparación de las actividades desarrolladas. |  |  |
| Realización de pruebas de control de la legionella. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 9 | ###### K L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 5 | ###### Control automático de instalaciones. | ###### 8 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

-  Monta cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas constructivas.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

5.1. Tipología y selección de las protecciones eléctricas utilizadas para los

receptores de la instalación (compresores, bombas, ventiladores y

resistencias, entre otros).

5.2. Tipos de arranque de motores de compresores y otras máquinas de

la instalación.

5.3. Sistemas de regulación y control de los parámetros de

funcionamiento de la instalación (temperatura ambiente, humedad

relativa y flujo, entre otros).

5.4. Equipos de control por autómata ajustable; caudal variable y “air zone”,

entre otros.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes,

planos y esquemas, entre otros.

- Selección de herramientas e instrumentos.

- Montaje del cuadro eléctrico de protección, regulación y control.

- Montaje y conexión de las instalaciones eléctricas de mando:

presostatos, termostatos, sondas de presión y temperatura, entre

otros, con el cuadro de control central.

- Montaje y conexión de las instalaciones eléctricas de potencia:

servomotores, compuertas motorizadas, válvulas de zona,

dispositivos de regulación de caudales de aire y agua, entre otros,

con el cuadro de control central.

- Programación de sistemas de control automáticos utilizando el

software correspondiente.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la

simbología correcta, utilizando software apropiado y de acuerdo con la

reglamentación y las características de la instalación.

b) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos

de mando y potencia (sondas, termostatos térmicos, servomotores, válvulas

motorizadas, ventiladores y bombas, entre otros).

c) Se han programado los sistemas de control automáticos con el software

correspondiente, de acuerdo con la secuencia de funcionamiento establecida.

d) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y.los instrumentos de medida para

el montaje y las comprobaciones eléctricas.

e) Se han realizado el montaje y las comprobaciones de acuerdo con la calidad requerida.

f) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, y respetando los tiempos

estipulados.

g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de equipos de climatización: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C DE F G J |
| Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| Elaboración del plan de montaje. |  |  |
| Instalación de un acondicionador tipo split, multi-split, cassette… |  |  |
| Realización de la instalación circuito de frío. |  |  |
| Realización de la instalación eléctrica y de control. |  |  |
| Descripción de la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los circuitos secundarios. |  |  |
| Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la utilización de redes de distribución de agua para instalaciones de climatización: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C DE F G J |
| Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| Elaboración del plan de montaje. |  |  |
| Instalación de un acondicionador que implique el uso de fan-coil (dos tubos, cuatro tubos), enfriadora, torres de refrigeración… |  |  |
| Realización de la interconexión y montaje del circuito de agua y de evacuación de condensados, de frío, eléctricas y de control. |  |  |
| Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la utilización de una red de conductos de distribución de aire: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C DE F G J |
| ###### Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| ###### Elaboración del plan de montaje. |  |  |
| ###### Instalación de un acondicionador por conductos tipo split por conductos, compacto por conductos… |  |  |
| ###### Realización de la instalación de circuito de frío, eléctrica y de control. |  |  |
| ###### Fabricación de la red de conductos. |  |  |
| ###### Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| ###### Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de pruebas en impulsión y aspiración. |  |  |
| Empleo del diagrama psicrométrico. |  |  |
| Realización de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C DE F G J |
| Identificación de esquemas, planos y programas de mantenimiento. |  |  |
| Realización, sobre las instalaciones, de intervenciones de mantenimiento preventivo. |  |  |
| Diagnóstico de averías y disfunciones en equipos (Split, fan-coil, UTAs…) e instalaciones. |  |  |
| Elaboración de la secuencia de intervención para la reparación. |  |  |
| Reparación de elementos y equipos defectuosos de la instalación. |  |  |
| Restablecimiento de las condiciones iniciales de funcionamiento. |  |  |
| Elaboración de un informe post reparación de las actividades desarrolladas. |  |  |
| Realización de pruebas de control de la legionella. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 1 3 9 | ###### A E I J L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 6 | ###### Puesta en macha de instalaciones. | ###### 14 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

-  Realiza la puesta en marcha de la instalación justificando las operaciones que se van a realizar y verificando los parámetros de la instalación.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

6.1. Procedimiento de puesta en marcha de instalación de climatización.

6.2. Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha.

6.3. Lectura y contraste de parámetros de funcionamiento de instalación

en marcha.

6.4. Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la

instalación.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación del protocolo de actuación.

- Descripción de la secuencia de la puesta en marcha del circuito

frigorífico y de los circuitos secundarios.

- Realización del vacío y de la carga de refrigerante y de fluidos en

circuitos secundarios.

- Regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación.

- Realización de puesta en marcha del circuito frigorífico y de los

diferentes circuitos auxiliares.

- Verificación de los parámetros de funcionamiento de la instalación.

- Elaboración de un informe de las actividades desarrolladas, de los

procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos para la puesta

en marcha.

Actitudes

- Rigor en los procedimientos de puesta en marcha.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado el protocolo de actuación.

b) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los

circuitos secundarios (agua, aire).

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control,

seguridad y receptores eléctricos de la instalación.

d) Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad, con

respeto por el medio ambiente y siguiendo la reglamentación de instalaciones

frigoríficas, verificando previamente el estado de las válvulas del circuito frigorífico.

e) Se ha realizado la carga de fluidos de los diferentes circuitos secundarios de la

instalación de acuerdo con criterios técnicos y reglamentarios.

f) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la

instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos,

termostatos, sondas, caudales de agua y aire, difusores, vasos expansión y válvulas

reguladoras presión, entre otros).

g) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de

refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, eficiencia energética, caudales,

presiones, perdidas de carga, ruidos y vibraciones, entre otros).

h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y los instrumentos adecuados para

la puesta en marcha.

i) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos

utilizados y de los resultados obtenidos para la puesta en marcha.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de equipos de climatización: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C DE F G J |
| Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| Descripción de la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los circuitos secundarios |  |  |
| Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la utilización de redes de distribución de agua para instalaciones de climatización: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C DE F G J |
| Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la utilización de una red de conductos de distribución de aire: | ###### 1 2 3 4 5 8 | ###### A B C DE F G J |
| ###### Análisis e interpretación de la información del fabricante. |  |  |
| ###### Instalación de un acondicionador por conductos tipo split por conductos, compacto por conductos… |  |  |
| ###### Realización de pruebas de estanqueidad. |  |  |
| ###### Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos. |  |  |
| Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación. |  |  |
| Realización de pruebas en impulsión y aspiración. |  |  |
| Empleo del diagrama psicrométrico. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 1 3 9 | ###### A E I J L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 7 | ###### Mantenimiento en instalaciones de climatización y ventilación. | ###### 10 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

-  Realiza operaciones de mantenimiento preventivo interpretando un plan de actuación y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

7.1. Planes de mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación.

7.2. Operaciones de mantenimiento preventivo típicas en equipos e

instalaciones. Revisiones periódicas reglamentarias.

7.3. Técnicas de medida de parámetros físicos de la instalación. Puntos

de medida e interpretación y contraste de resultados.

7.4. Técnicas de medidas de caudales de aire en conductos y en

elementos difusores. Regulación.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Identificación de esquemas, planos y programas de equipos y

elementos para su mantenimiento.

- Realización, sobre instalaciones de climatización y ventilación, de

intervenciones de mantenimiento preventivo y de salubridad.

- Realización de tratamientos de control de la legionella.

- Realización de medidas de las magnitudes termodinámicas y eléctricas.

- Valoración de los parámetros de funcionamientos, relacionándolos

con la eficiencia energética y los parámetros de diseño.

- Elaboración de un informe sobre las operaciones realizadas.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

a) Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos

y elementos susceptibles de ser inspeccionados.

b) Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de

mantenimiento.

c) Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento preventivo

(niveles de aceite, lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos,

revisión de las conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sensibles de

desgaste, pH y dureza del agua, entre otros).

d) Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento preventivo

de salubridad (limpieza de filtros y conductos, tratamientos contra legionella y calidad

de aire, entre otros).

e) Se han medido las magnitudes termodinámicas y eléctricas.

f) Se han valorado los parámetros de funcionamientos, termodinámicos y eléctricos,

relacionándolos con la eficiencia energética y los parámetros de diseño.

g) Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros,

intercambiadores, bombas, ventiladores y correas, entre otros) que requieran

operaciones de desmontaje y montaje.

h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para las

operaciones de mantenimiento preventivo.

i) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la calidad requerida.

j) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo: | ###### 1 2 3 4 | ###### A B F H I J K |
| Identificación de esquemas, planos y programas de mantenimiento. |  |  |
| Realización, sobre las instalaciones, de intervenciones de mantenimiento preventivo. |  |  |
| Diagnóstico de averías y disfunciones en equipos (Split, fan-coil, UTAs…) e instalaciones. |  |  |
| Elaboración de la secuencia de intervención para la reparación. |  |  |
| Reparación de elementos y equipos defectuosos de la instalación. |  |  |
| Restablecimiento de las condiciones iniciales de funcionamiento. |  |  |
| Elaboración de un informe post reparación de las actividades desarrolladas. |  |  |
| Realización de pruebas de control de la legionella. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 1 3 9 | ###### A F I L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 8 | ###### Diagnosis de averías en instalaciones de climatización y ventilación. | ###### 15 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

8.1. Averías en instalaciones de climatización: tipología, efectos y

estrategias para su localización.

8.2. Procedimientos de intervención para la diagnosis en instalaciones de

climatización y ventilación: pruebas, medidas, ajustes, secuencias de

actuación.

8.3. Herramientas e instrumentos para la diagnosis de averías.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Detección de averías en equipos de expansión directa.

- Diagnosis de averías en plantas enfriadoras.

- Diagnosis de averías en Unidades de Tratamiento de Aire.

- Diagnosis de averías en el equipamiento eléctrico y automático de la

instalación.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

a) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los

medios, equipos e instrumentos adecuados.

b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas

realizadas y la observación de la instalación.

c) Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los procedimientos

específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones frigoríficas

(eléctricas, mecánicas, termodinámicas y de regulación, entre otros).

d) Se han planteado los procedimientos de intervención (pruebas, medidas, ajustes,

secuencias de actuación) que serían necesarios para la reparación.

e) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y los instrumentos adecuados para

la diagnosis de averías.

f) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad y

reglamentación requeridas.

g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

h) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo: | ###### 1 3 4 6 7 | ###### A B F H I J K |
| Identificación de esquemas, planos y programas de mantenimiento. |  |  |
| Realización, sobre las instalaciones, de intervenciones de mantenimiento preventivo. |  |  |
| Diagnóstico de averías y disfunciones en equipos (Split, fan-coil, UTAs…) e instalaciones. |  |  |
| Elaboración de la secuencia de intervención para la reparación. |  |  |
| Reparación de elementos y equipos defectuosos de la instalación. |  |  |
| Restablecimiento de las condiciones iniciales de funcionamiento. |  |  |
| Elaboración de un informe post reparación de las actividades desarrolladas. |  |  |
| Realización de pruebas de control de la legionella. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 1 3 9 | ###### I L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 9 | ###### Reparación de averías en instalaciones de climatización y ventilación. | ###### 10 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Repara los elementos y equipos de la instalación de climatización, ventilación y extracción, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento preventivo.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

9.1. Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje.

9.2. Técnicas de recuperación de refrigerante y otros agentes nocivos de

una instalación. Sustitución de refrigerante.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Selección de herramientas y material para la reparación.

- Reparación de averías en máquinas y componentes frigoríficos, de

bombeo y de impulsión de aire.

- Resolución de averías en las instalaciones y equipos por técnicas de

sustitución o reparación del componente averiado.

- Reparación del equipamiento eléctrico y automático de la instalación.

- Elaboración de un informe de la reparación.

Actitudes

- Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

###### Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería, tanto

eléctrica como frigorífica o de climatización, teniendo en cuenta la seguridad y

respeto por el medio ambiente.

b) Se han seleccionado las herramientas y el material necesarios para la reparación.

c) Se ha operado con las herramientas y los materiales, y con la calidad requeridos.

d) Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas establecidas

con seguridad y respeto por el medio ambiente.

e) Se han sustituido o, en su caso, reparado los componentes dañados o averiados.

f) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación.

g) Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con la seguridad y calidad

requeridas.

h) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas.

i) Se ha elaborado un informe (informe de trabajo) post reparación de las actividades

desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos.

j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realización de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo: | ###### 1 3 4 6 7 | ###### A B F H I J K |
| Identificación de esquemas, planos y programas de mantenimiento. |  |  |
| Realización, sobre las instalaciones, de intervenciones de mantenimiento preventivo. |  |  |
| Diagnóstico de averías y disfunciones en equipos (Split, fan-coil, UTAs…) e instalaciones. |  |  |
| Elaboración de la secuencia de intervención para la reparación. |  |  |
| Reparación de elementos y equipos defectuosos de la instalación. |  |  |
| Restablecimiento de las condiciones iniciales de funcionamiento. |  |  |
| Elaboración de un informe post reparación de las actividades desarrolladas. |  |  |
| Realización de pruebas de control de la legionella. |  |  |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 1 3 9 | ###### I L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

| ###### Unidad Didáctica Nº 10 | ###### Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. | ###### 10 horas |
| --- | --- | --- |

###### Objetivos/Capacidades terminales:

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

10.1. Equipos de protección individual.

10.2. Métodos/Normas de orden y limpieza.

10.3. Protección ambiental.

10.4. Fuentes de contaminación del entorno ambiental de instalaciones de

climatización y ventilación.

10.5. Impacto ambiental de los refrigerantes y normativa medioambiental

correspondiente.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Identificación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de

instalaciones de climatización y ventilación.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y

mantenimiento de las instalaciones de climatización y ventilación.

- Gestión ambiental del sistema y del refrigerante durante la

instalación, el mantenimiento, la revisión o la recuperación.

- Desmantelamiento y retirada de sistemas frigoríficos.

Actitudes

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

- Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

###### Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación

de materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de

materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado, entre otros.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual

(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las

distintas operaciones de mecanizado.

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las

medidas de seguridad y protección personal requeridos.

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se

deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y

mantenimiento de las instalaciones de climatización y ventilación, así como de sus

instalaciones asociadas.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

i) Se han valorado el orden y la

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación continua.

Todos los trabajos deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos y todo cuanto contempla el apartado criterios de recuperación en el apartado evaluación.

###### Actividades concretas a realizar:

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección

ambiental:

Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y

máquinas.

Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual.

Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la

manipulación de materiales, herramientas y máquinas.

Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada

selectiva.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: | ###### 1 3 9 | ###### E I L |
| Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual. |  |  |
| Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas. |  |  |
| Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. |  |  |
| Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada selectiva. |  |  |

ANEXO.-  Orientaciones metodológicas

Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se

sugieren las siguientes recomendaciones:

1) Secuenciación

Se recomienda iniciar este módulo con equipos domésticos de acondicionamiento de

aire con bomba de calor. Esta máquina conjuga la producción de frío-calor y movimiento

de aire. Al mismo tiempo, contiene aspectos singulares como la válvula de inversión, la

válvula de servicio, la tarjeta electrónica de control y el mando programable. Se

realizarán operaciones de mantenimiento y montaje.

Para continuar, se propone realizar un montaje de climatización en el que se utilicen

redes de agua como fluido caloportador, por ejemplo, fan-coil, enfriadoras, bombas de

calor aire-agua, torres de refrigeración. De manera que se vean y ensayen los sistemas

de generación de frío-calor, movimiento y mezcla del fluido caloportador, etc.

Para que el alumno o la alumna manejen la construcción de conductos de aire, se

propone el montaje de una split o compacto… por conductos en el que se podrán instalar

y ensayar válvulas motorizadas, reguladores de velocidad, elementos de control

programado, etc. Se reforzarán los conceptos de pérdidas de carga, impulsión y

extracción de aire, caudales recomendados, distribución, etc.

Es importante tratar el control automático de instalaciones como un bloque separado, ya

que tienen suficiente entidad e importancia en este tipo de instalaciones. Este bloque de

contenidos se centrará en aspectos procedimentales y actitudinales que permitirán al

alumnado adquirir las competencias necesarias para realizar el montaje eléctrico y de los

sistemas automáticos de regulación y control de las instalaciones de climatización y

ventilación.

Este apartado está en estrecha relación con el módulo “Instalaciones eléctricas y

automatismos” que tiene un carácter generalista. Este bloque temático deberá afrontar y

complementar aquellos aspectos que no se hayan desarrollado con profundidad o se

hayan desarrollado de manera somera en el citado módulo, centrado exclusivamente en

las instalaciones de climatización y ventilación.

Se terminará el módulo analizando, probando, y manteniendo elementos que constituyen

y son propios de la climatización.

A lo largo de la asignatura se incidirá en las medidas de seguridad y de protección

personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de

montaje y mantenimiento de las instalaciones de climatización y ventilación.

De igual manera, se identificarán las fuentes de contaminación del entorno de trabajo

como son el manejo de refrigerantes, aceites, fibras y chatarra diversa, con el objeto de

que el alumno o la alumna manejen con cuidado los equipos, clasifique los residuos

generados y mantenga con orden y limpieza el puesto de trabajo.

2) Aspectos metodológicos

El ciclo, de nivel medio, tiene como objetivo el capacitar al alumnado en el montaje y

mantenimiento de instalaciones de su competencia, a cualquier nivel de complejidad. Por

tanto, el papel a desempeñar por el profesorado será el de proponer proyectos y tareas que

planteen aspectos reales y complejos en las instalaciones de ventilación y climatización.

El alumno o la alumna actuará con autonomía y, por medio de procedimientos

adecuados será capaz de abordar y superar las dificultades propuestas.

Para desarrollar adecuadamente este módulo, se recomienda, al inicio de cada

actividad, empezar con explicaciones teóricas sobre el funcionamiento del montaje a

realizar, los equipos y herramientas a utilizar, los objetivos a conseguir, así como las

normas de seguridad personal y protección ambiental a considerar.

El profesorado intervendrá en función de la ayuda que necesite el grupo de trabajo

proponiendo ideas y procedimientos para la localización y solución de problemas. Se

fomentará la curiosidad y la creatividad necesarias en un área tecnológica que

evoluciona y cambia.

Debemos de aprovechar las prácticas para afianzar los conocimientos teóricos

aprendidos en otros módulos. Por ejemplo, al entregar la memoria de una práctica de

construcción de conductos, se podrán solicitar las pérdidas de carga, características y

regulación de los difusores, rejillas, ventilación (según normas), hoja de carga térmica,

etc. Se dará importancia a la presentación y los plazos de entrega.

Las prácticas se abordarán de manera multidisciplinar, cuando así convenga. La

climatizadora, por ejemplo, se tratará como conjunto térmico gobernado por parámetros físicos

y accionado por electricidad, en la cual entran a formar parte otros tipos de energías.

Han de realizar operaciones de mantenimiento y acceder a elementos, comprobarlos, etc.

No se puede olvidar que las instalaciones y el mantenimiento de los sistemas de

ventilación y climatización se basan en reglamentos, normas e instrucciones técnicas.

Por tanto, las actividades darán motivo a la explicación de los reglamentos pertinentes.

3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación

Realización de un montaje y puesta en marcha de equipos de climatización:

Análisis e interpretación de la información del fabricante.

Elaboración del plan de montaje.

Instalación de un acondicionador tipo split, multi-split, cassette…

Realización de la instalación circuito de frío.

Realización de la instalación eléctrica y de control.

Descripción de la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los

circuitos secundarios.

Realización de pruebas de estanqueidad.

Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos.

Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación.

Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la

utilización de redes de distribución de agua para instalaciones de climatización:

Análisis e interpretación de la información del fabricante.

Elaboración del plan de montaje.

Instalación de un acondicionador que implique el uso de fan-coil (dos tubos,

cuatro tubos), enfriadora, torres de refrigeración…

Realización de la interconexión y montaje del circuito de agua y de evacuación de

condensados, de frío, eléctricas y de control.

Realización de pruebas de estanqueidad.

Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos.

Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación.

Realización de un montaje y puesta en marcha de una instalación que implique la

utilización de una red de conductos de distribución de aire:

Análisis e interpretación de la información del fabricante.

Elaboración del plan de montaje.

Instalación de un acondicionador por conductos tipo split por conductos,

compacto por conductos…

Realización de la instalación de circuito de frío, eléctrica y de control.

Fabricación de la red de conductos.

Realización de pruebas de estanqueidad.

Realización de vacío, carga de refrigerante y demás circuitos.

Realización de la puesta en marcha y ajustes de la instalación.

Realización de pruebas en impulsión y aspiración.

Empleo del diagrama psicrométrico.

Realización de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo:

Identificación de esquemas, planos y programas de mantenimiento.

Realización, sobre las instalaciones, de intervenciones de mantenimiento

preventivo.

Diagnóstico de averías y disfunciones en equipos (Split, fan-coil, UTAs…) e

instalaciones.

Elaboración de la secuencia de intervención para la reparación.

Reparación de elementos y equipos defectuosos de la instalación.

Restablecimiento de las condiciones iniciales de funcionamiento.

Elaboración de un informe post reparación de las actividades desarrolladas.

Realización de pruebas de control de la legionella.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección

ambiental:

Identificación de los riesgos que suponen la manipulación de herramientas y

máquinas.

Identificación de los elementos de seguridad y equipos de protección individual.

Aplicación de las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la

manipulación de materiales, herramientas y máquinas.

Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

Clasificación de los residuos generados en los procesos para su retirada

selectiva.