I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	2º DE CFGS TÉCNICO SUPERIOR DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

# MÓDULO PROFESIONAL:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2024-2025

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ AÍS

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Actividades y trabajos de clase

Participación activa en el aula-taller

Actividades prácticas e informes de taller

Exámenes y pruebas objetivas

#### TEMPORALIZACION:

| #### HORAS TOTALES: | #### 147 | #### HORAS SEMANALES: | #### 7 |
| --- | --- | --- | --- |

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El presente Módulo Profesional denominado “Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización” (2º Curso) perteneciente al “Ciclo de Grado Superior de Técnico Superior en Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos”, está regulado a nivel estatal por el Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero; y a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, publicada en el BOJA Nº 167 de 27/08/2009.

Según el artículo tercero, punto 4, del Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas, se da una nueva redacción al artículo 6 del Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, en el que se incluyen las cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que están relacionadas directamente con este título.

Las cualificaciones profesionales y unidades de competencias que acredita este módulo profesional son las que siguen:

c) IMA825_3 Supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas (sustituye a IMA 0375_3 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, descatalogada por el Real Decreto 546/2023, de 27 de junio).

c.3.) UC2753_3: “Supervisar el mantenimiento de instalaciones térmicas”

c.4.) UC2752_3: “Supervisar la puesta en marcha de instalaciones térmicas”

d) IMA 0376_3 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones frigoríficas (Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero).

d.3.) UC1175_3: Realizar y supervisar el mantenimiento de instalaciones frigoríficas.

d.4.) UC1176_3: Controlar la puesta en marcha de instalaciones frigoríficas.

Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I.E.S. El Argar es un instituto de educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de distintas especialidades, situado en Almería, ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Es el centro neurálgico de la Comarca Metropolitana de Almería, en el extremo sureste de la península ibérica y de la comarca turística de Almería-Cabo de Gata-Níjar.

Es un centro que alberga cuatro líneas de ESO, con un total de doce unidades. Durante el presente curso, la distribución de los cursos es el siguiente: tres primeros, tres segundos, tres terceros y tres cuartos. La ESO cuenta con un Proyecto Bilingüe de Alemán.

El centro cuenta también con cinco líneas de Bachillerato, cuya distribución es la siguiente: tres primeros de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y dos segundos, repartidos uno, en Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y otro en Humanidades y Ciencias Sociales.

En lo que se refiere a Ciclos formativos de Formación Profesional, el centro cuenta con los siguientes: Formación Profesional Básica de Electrónica; Ciclos Formativos de Grado Medio de: Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones de Producción de Calor, Instalaciones de Frío y Climatización y Gestión Administrativa; Ciclos Formativos de Grado Superior de: Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y Administración y Finanzas. Además, se ha implantado un curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

El I.E.S. El Argar cuenta con instalaciones tanto en la finca Santa Isabel como en el polígono industrial de la Juaida (Viator). El centro de la Finca Sata Isabel consta de un edificio principal (EP), un edificio de talleres ligeros (TL) y seis talleres pesados (TP), hoy parcialmente reconvertidos. También existen tres pistas polideportivas y una cantina escolar situada exenta; aparcamientos y zona ajardinada sobre un recinto vallado de unos 13000 m2 de superficie.

El horario del centro es ininterrumpido de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. Las clases lectivas comienzan a las 8:00 y finalizan a las 14:30 horas, con un recreo de 30 minutos desde las 10´00 a las 10´30h. El horario de secretaría es de 9:00 a 14:00 horas.

En el edificio de FP de Viator adscrito a I.E.S. El Argar, situado en la calle Sierra del Telar, 8, del polígono industrial de la Juaida, se cuenta con una zona de recepción, despacho de dirección, biblioteca, tres aulas de teoría equipadas con pizarra, retroproyectores, ordenadores en todos los puestos, impresoras, etc., además de tres talleres para los módulos prácticos: taller 1, de frío comercial y climatización, taller 2, polivalente y taller 3, de mecanizado, soldadura y frío industrial. El taller 1 es donde se imparte el módulo de MMIFC y cuenta con un taquillero, armarios de pared y móviles donde se alojan los útiles y herramientas de uso común, bancos de trabajo con tornillos de banco, tres cámaras frigoríficas con sus respectivas unidades condensadoras, una de ellas desmontable y las otras dos, de temperaturas de conservación, negativa y positiva; además  de bastidores móviles donde el alumnado monta y mantiene las instalaciones de climatización didácticas del curso y estanterías para disponer el estocaje de equipos de frío y climatización y materiales fungibles (tanto en el taller como en el altillo del mismo).

En el centro de formación especializada de Viator es donde se imparten, el CFGS completo de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, el 2º curso de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

El IES El Argar tiene como propósito satisfacer la demanda de Formación Inicial (E.S.O. y Bachilleratos), de Formación Profesional Básica y de Formación Profesional Inicial (Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior), así como las expectativas académicas y profesionales de su alumnado. También la de mejorar de forma continua su aprendizaje, conocimientos y competencias profesionales e incrementar los niveles de calidad en su currículo y en sus resultados académicos.

En el contexto socioeconómico, el IES El Argar cuenta con un alumnado que presenta diferente idiosincrasia tanto en lo que respecta a su procedencia, como a sus expectativas e intereses. No es, pues, posible hablar de un entorno especialmente definido.

Por lo general, los alumnos y alumnas que se matriculan en los ciclos formativos de grado medio, suelen estar más preocupados por conseguir una titulación que le permita incorporarse pronto al mercado laboral con una cierta cualificación, que por continuar formando parte del sistema educativo. Ello explicaría por sí mismo el porcentaje de absentismo y de bajas que se viene produciendo en este nivel.

Por otra parte, los alumnos/as que se incorporan a los ciclos formativos de grado superior, que ya han cursado el Bachillerato y en algunos casos han cursado previamente estudios universitarios, presentan una mayor preocupación por su formación académica.

El recurso principal que ofrece el entorno para el alumnado de formación profesional de este ciclo de grado superior, es un sector de la refrigeración y climatización muy asentado en la ciudad, con gran cantidad de profesionales con experiencia. Los empresarios son fundamentalmente autónomos y sociedades limitadas, y en menor medida, sociedades anónimas.

Se han desarrollado buenas y fluidas relaciones entre las empresas de la zona y el centro educativo, motivadas fundamentalmente por la realización de la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) de los alumnos de nuestros ciclos y que, en bastantes casos, han culminado con contratos de permanencia en dichas empresas.

Cabría mencionar, por último, que el Departamento lleva participando varios años en el programa europeo Erasmus KA1, que nos ha permitido incorporar a parte de nuestro alumnado en grandes empresas de Europa Central, estableciendo relaciones muy positivas en un contexto europeo de formación y trabajo en el sector.

Contexto de actuación:

Características del grupo: 2º CFGS: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

El grupo cuenta con un total de 11 alumnos matriculados, todos ellos, varones.

No hay alumnado inmigrante que tenga dificultades con el idioma.

No hay alumnado con NEAE que necesite atención específica.

Las edades están en el intervalo de 18 a 34 años

No hay ningún alumno repetidor, pero sí que hay un alumno con módulos pendientes de primer curso de grado superior.

En cuanto a titulaciones previas tenemos: dos alumnos han accedido mediante el título de Bachillerato, dos alumnos posee la doble titulación de técnico de grado medio en Instalaciones Frigoríficas y técnico de grado medio en Instalaciones de Producción de Calor, un alumno poseen el título de técnico de grado medio en Instalaciones de Producción de Calor, dos alumnos poseen el título de técnico de grado medio en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, dos alumnos el título de técnico de grado medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y otros dos alumnos poseen titulaciones de Grado Superior no relacionadas directamente con este módulo profesional.

Son alumnos que, en general, se adaptan positivamente a la parte de trabajos prácticos de taller y tienen una base suficiente para abordar la parte escrita de desarrollo de informes, la realización de cuestionarios sobre normativa y documentación técnica, y el desarrollo y resolución de cálculos. Todos poseen habilidades para la interpretación de planos y el diseño asistido por ordenador.

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

No es necesario realizar ningún tipo de adaptación de la programación del módulo, una vez realizada la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Se utilizará la plataforma Google Classroom. Las características básicas se describen a continuación:

- Los alumnos matriculados serán dados de alta en la plataforma mediante una invitación enviada a su correo corporativo, apellidosnombre@ieselargar.org.

- Los alumnos podrán trabajar dentro de la clase virtual especialmente creada para el módulo de Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, desde un ordenador personal, desde un ordenador portátil, una tablet o su propio smartphone (cuando el profesor autorice para ello y en caso de no disponer de ningún otro dispositivo alternativo).

- La clase de Classroom se estructura a partir de tres elementos básicos:

- Tablón: El profesor publicará aquí comentarios y fotos didácticas relacionadas con las unidades que se impartan en clase, esquemas y resolución de dudas de carácter general, fechas de exámenes y otros eventos, enlaces a webs educativas o empresas, enlaces a clases por videollamada, etc. Por otro lado, los alumnos pueden intervenir de forma pública, interactuando con el resto de la clase para dejar sus comentarios.

- Trabajo de clase: donde se organizan los contenidos por temas, con el material didáctico que se vaya a dar (apuntes, fotos, extractos de tarifas, vídeos, etc.) y las actividades que se deban realizar tanto de carácter textual como de carácter práctico. En principio, los temas y las actividades se publicarán en formato pdf, aunque pueden plantearse otros formatos alternativos si surge la necesidad por parte del alumnado.

Dentro de este mismo apartado, pulsando el botón “ver tu trabajo”, el alumnado puede consultar las actividades realizadas y por realizar, y consultar las calificaciones de las actividades realizadas que aparecerán en tantos por ciento del resultado de aprendizaje asociado.

- Personas: donde constan el profesor o profesores que impartirán el módulo profesional y los/as compañeros/as de clase.

La plataforma permite programar tareas mediante un enlace a Google Forms, desde donde se pueden realizar exámenes con límite de tiempo, entrega única e incluso autocorrección. Añadiendo un complemento a Forms y mediante una determinada instrucción, he conseguido restar puntuación a las preguntas mal respondidas, lo que evita tener que aumentar su número para eliminar el aprobado por respuestas al azar.

Se harán pruebas a lo largo del primer mes de curso con la participación del alumnado, para detectar si alguno de ellos no dispone de los medios o conocimientos para utilizar esta plataforma y poder prever esta circunstancia con tiempo.

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBEN PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

5.1. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales del ciclo formativo, son resultados de aprendizaje en un sentido amplio, pues afectan a todos los módulos profesionales de dicho ciclo.

Según la Orden 7/07/2009, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 167 de 27/08/2009), la formación de este módulo profesional, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

| NUM | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1 | a) Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones |
| 2 | g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento. |
| 3 | h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento. |
| 4 | i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las mediciones con los valores estipulados de funcionamiento para diagnosticar averías y disfunciones para diagnosticar averías y disfunciones. |
| 5 | j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones analizando las relaciones causa-efecto producidas, para mantener instalaciones |
| 6 | k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las instalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes, históricos de averías y normativa de aplicación para elaborar programas de mantenimiento. |
| 7 | l) Especificar procedimientos operacionales de intervención analizando información técnica de equipos y recursos para elaborar programas de mantenimiento. |
| 8 | m) Elaborar programas de control partiendo de las especificaciones de la instalación y de las características de los equipos para controlar sistemas automáticos. |
| 9 | n) Verificar equipos y elementos de control realizando pruebas y ajustando valores de consigna para poner en marcha la instalación. |
| 10 | ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental |
| 11 | o) Describir los roles de los componentes de un grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada. |
| 12 | p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. |
| 13 | q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para liderar en las mismas |
| 14 | r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y procesos aplicables al montaje y mantenimiento. |

5.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales, son las capacidades generales de tipo profesional, personal y social, que los alumnos y alumnas deben adquirir al finalizar el ciclo formativo.

En la siguiente tabla se incluyen las competencias profesionales, personales y sociales citadas por el Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, que están asociadas directamente con el módulo que nos ocupa, todas ellas de tipo profesional, de acuerdo con lo recogido en las Orientaciones pedagógicas de dicho módulo, según la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se establece el currículo.

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | a) Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones. |
| B | f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. |
| C | g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir de los síntomas del equipo o instalación y del histórico. |
| D | h) Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención. |
| E | j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la instalación programando sistemas automáticos de regulación y control. |
| F | k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la adecuación a las especificaciones. |
| G | l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. |
| H | m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación. |
| I | n) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas. |
| J | ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral. |
| K | o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente. |
| L | p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. |
| M | q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. |
| N | s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El montaje de instalaciones frigoríficas y de climatización, utilizando como recursos las instalaciones, herramientas y equipos tanto de uso común como específicos de este tipo de instalaciones.

- El mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización sobre las instalaciones previamente montadas como las permanentes.

- Las operaciones de reparación de instalaciones.

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

Se entiende la evaluación como aquella actividad sistemática y continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consistente en dar información sobre los/as alumnos/as, la práctica docente y demás factores que en él intervienen en el proceso, para la toma de decisiones con el objetivo de guiar al alumno/a y mejorar el proceso educativo. La evaluación conllevará por tanto el análisis de todos estos factores que intervienen en el proceso, valorando su eficiencia y subsanando posibles fallos.

Los objetivos del módulo profesional de “Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (2º curso)”, son expresados en el Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero por el que se establece el título del ciclo formativo de grado superior, en términos de resultados de aprendizaje, que hacen referencia a una parte significativa de la competencia y en su conjunto contienen toda la competencia relativa a las unidades de competencia.

Cada resultado de aprendizaje incluye o está relacionado con un conjunto de previsiones, denominadas criterios de evaluación, que nos indican el grado de concreción de los mismos, permitiendo comprobar su nivel de adquisición.

Por tanto, consideraremos los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación relacionados, como punto de partida y referencia a nivel aceptable del proceso de evaluación.

En la siguiente tabla, se clasifican los resultados de evaluación ponderados del presente módulo profesional, junto con la descripción de las previsiones o criterios de evaluación adscritos a cada resultado, su valoración y las unidades de trabajo en las que serán aplicados para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | UNIDADES DE TRABAJO/ PRÁCTICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 1: Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedimientos de montaje. (30%) | 1.a. Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación. | 10% | UT1 |
|  | 1.b. Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización. | 10% | UT1 |
|  | 1.c. Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje. | 10% | UT1 |
|  | 1.d. Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos. | 10% | UT1 – UT8 |
|  | 1.e. Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios. | 10% | UT1 – UT8 |
|  | 1.f. Se han interconectado los equipos. | 10% | UT1 – UT8 |
|  | 1.g. Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales. | 10% | UT1 – UT8 |
|  | 1.h. Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 10% | UT1 – UT8 |
|  | 1.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 5% | UT1 – UT8 |
|  | 1.j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 15% | UT1 – U8 |
| Nº 2: Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones frigoríficas y de climatización aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios. (10%) | 2.a. Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa. | 20% | UT2 |
|  | 2.b. Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados. | 10% | UT2 – UT9 |
|  | 2.c. Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba. | 20% | UT2 – UT9 |
|  | 2.d. Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. | 20% | UT2 – UT9 |
|  | 2.e. Se han respetado los criterios de seguridad personal y material. | 10% | UT2 – UT9 |
|  | 2.f. Se han solventado las contingencias en tiempos de ejecución justificados. | 10% | UT2 – UT9 |
|  | 2.g. Se han respetado las normas de utilización de los medios, equipos y espacios | 5% | UT2 – UT9 |
|  | 2.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 5% | UT2 – UT9 |
| Nº 3: Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante. (20%) | 3.a. Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia. | 10% | UT3 |
|  | 3.b. Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta, teniendo en cuenta las características técnicas. | 20% | UT3 |
|  | 3.c. Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia. | 15% | UT3 – UT10 |
|  | 3.d. Se han conexionado los elementos y equipos periféricos. | 15% | UT3 – UT10 |
|  | 3.e. Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, entre otros…) | 10% | UT3 – UT10 |
|  | 3.f. Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de funcionamiento. | 5% | UT3 – UT10 |
|  | 3.g. Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de frecuencia, etc). | 5% | UT3 – UT10 |
|  | 3.h. Se han utilizado las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requeridas. | 10% | UT3 – UT10 |
|  | 3.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 10% | UT3 – UT10 |
| Nº 4: Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica y de climatización, definiendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales. (10%) | 4.a. Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha (verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, entre otros. y los ensayos previos. | 10% | UT4 |
|  | 4.b. Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante verificando previamente el estado de las válvulas. | 15% | UT4 – UT11 |
|  | 4.c. Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. | 10% | UT4 – UT11 |
|  | 4.d. Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, desescarches, entre otros.. | 15% | UT4 – UT11 |
|  | 4.e. Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, tiempos de desescarches, consumo eléctrico, eficiencia energética, entre otros.. | 10% | UT4 – UT11 |
|  | 4.f. Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la seguridad requerida y de acuerdo a la reglamentación. | 10% | UT4 – UT11 |
|  | 4.g. Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo. | 5% | UT4 – UT11 |
|  | 4.h. Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 10% | UT4 – UT11 |
|  | 4.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 5% | UT4 – UT11 |
|  | 4.j. Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos utilizando herramientas informáticas. | 10% | UT4 – UT11 |
| Nº 5: Realiza operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas, interpretando planes de mantenimiento. (10%) | 5.a. Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de mantenimiento | 10% | UT5 |
|  | 5.b. Se han identificado los equipos y elementos que es preciso inspeccionar a partir de esquemas, planos y programas de mantenimiento | 10% | UT5 |
|  | 5.c. Se han descrito las operaciones de mantenimiento de la instalación frigorífica y de climatización. | 10% | UT5 |
|  | 5.d. Se han identificado las intervenciones de mantenimiento preventivo, tales como niveles de aceite, lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sensibles de desgaste, ph, dureza del agua, entre otros. | 10% | UT5 |
|  | 5.e. Se han ajustado los parámetros de funcionamiento, termodinámicos y eléctricos, en relación con la eficiencia energética y los parámetros de diseño. | 10% | UT5 – UT12 |
|  | 5.f. Se han realizado sobre la instalación intervenciones de mantenimiento preventivos de salubridad (limpieza de evaporadores, condensadores, estanqueidad, limpieza de filtros y conductos, tratamientos contra legionella, calidad de aire, entre otros.. | 10% | UT5 – UT12 |
|  | 5.g. Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores, correas, entre otros. que requieran operaciones de desmontaje y montaje. | 10% | UT5 – UT12 |
|  | 5.h. Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento preventivo. | 10% | UT5 – UT12 |
|  | 5.i. Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento preventivo. | 10% | UT5 – UT12 |
|  | 5.j. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 10% | UT5 – UT12 |
| Nº 6: Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones relacionando la disfunción con la causa que la produce. (10%) | 6.a. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados. | 20% | UT6 – UT13 |
|  | 6.b. Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. | 20% | UT6 |
|  | 6.c. Se han utilizado los procedimientos específicos para la localización de averías. | 10% | UT6 – UT13 |
|  | 6.d. Se ha elaborado un informe de la intervención realizada. | 20% | UT6 – UT13 |
|  | 6.e. Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad y reglamentación requeridas. | 20% | UT6 – UT13 |
|  | 6.f. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | UT6 – UT13 |
| Nº 7: Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de elementos y equipos de las instalaciones frigoríficas y de climatización, justificando las técnicas y procedimientos de sustitución o reparación. (10%) | 7.a. Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería con criterios de seguridad y respeto el medio ambiente. | 10% | UT7 – UT14 |
|  | 7.b. Se han salvaguardado y aislado los componentes que se han de sustituir o reparar (motores, compresores, tuberías, entre otros…) | 10% | UT7 – UT14 |
|  | 7.c. Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas establecidas con la seguridad y respeto del medio ambiente. | 15% | UT7 – UT14 |
|  | 7.d. Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. | 15% | UT7 – UT14 |
|  | 7.e. Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la instalación. | 10% | UT7 – UT14 |
|  | 7.f. Se han seleccionado y utilizado las herramientas y materiales con la seguridad requerida. | 10% | UT7 – UT14 |
|  | 7.g. Se han seguido las normas de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento correctivo. | 10% | UT7 – UT14 |
|  | 7.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | UT7 – UT14 |
|  | 7.i. Se ha elaborado un informe–memoria post reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. | 10% | UT7 – UT14 |

6.1. Procedimientos de evaluación.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 2, punto 2, que "la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo". Es decir, que el alumnado tiene la obligación de asistir de manera regular a clase y realizar los exámenes, pruebas, ejercicios, informes y prácticas programados por el profesorado que imparta el módulo profesional.

Los/las alumnos/as que, falten un 20% de horas por trimestre de forma injustificada y/o no realicen las actividades de manera regular, perderán el derecho a la evaluación continua de ese trimestre y serán evaluados y calificados del mismo en la sesión correspondiente a la evaluación final.

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo a través de cuatro vías fundamentales:

- Actividades y trabajos de clase, que se realizarán para mejorar la asimilación de los contenidos de las unidades de trabajo y serán de los siguientes tipos básicos:

- Actividades escritas sobre los contenidos impartidos en clase (realización de esquemas, preguntas de respuesta corta, preguntas de opción múltiple, interpretación de planos, etc.).

- Realización de esquemas de equipos e instalaciones de frigoríficas y de climatización, tablas para el registro y contraste de parámetros medidos, informes con las operaciones de mantenimiento a realizar, y cuadros sinópticos de seguimiento y diagnóstico de averías. Podrán elaborarse libremente a mano, con útiles de dibujo técnico y/o utilizando programas CAD y otras aplicaciones de ordenador.

- Monografías sobre determinados contenidos del módulo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información teórica de cada tema y llegar al entendimiento pleno de los mismos, así como la competencia en la expresión escrita, para expresar correctamente las ideas aprendidas de cada unidad de trabajo. También será relevante la competencia en expresión oral, en donde cada alumno o alumna, tendrá que explicar y justificar al profesor, el desarrollo y la resolución de los ejercicios realizados durante la corrección de los mismos.

- Participación activa en clase: serán objeto de evaluación y valoración de los alumnos y alumnas, en el transcurso de las clases desarrolladas en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, el nivel de participación en clase (implicación en las tareas con respeto hacia los compañeros/as y hacia el profesor), la eficiencia en la realización de actividades y el nivel de colaboración (el orden y la limpieza en el puesto escolar).

- Actividades prácticas e informes de taller: Se trata de actividades prácticas de taller consistentes en realizar el montaje de instalaciones frigoríficas y de climatización (con el montaje y verificación de soportes, estructuras, redes frigoríficas, de agua, de aire e instalaciones eléctricas y automáticas de control, emparejadas), la puesta en marcha de estas instalaciones y equipos y su mantenimiento preventivo y correctivo, analizando y reparando las averías que se puedan producir. En este apartado habría que incluir también los informes realizados por los alumnos/as en los que se detalle el proceso de trabajo o descripción de las operaciones realizadas junto con las herramientas y materiales empleados, los planos de la instalación o de montaje, las averías encontradas y el diagnóstico y solución de las mismas, el análisis de los resultados obtenidos, tablas con las medidas y con el ajuste de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones, etc. dependiendo de la práctica que se realice.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del enunciado de prácticas de lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita y expresión oral, donde cada alumno o alumna tendrá que explicar y justificar al profesor, la secuencia de operaciones efectuadas para llegar hasta el resultado final y las posibles dificultades que surjan.

- Exámenes y pruebas objetivas: Se efectuará un examen por cada unidad de trabajo finalizada, que incluirá actividades sobre los conocimientos conceptuales y procedimentales trabajados en el aula-taller a través de las actividades de clase y las prácticas, y que aparecerán clasificadas en el examen, en función de los criterios de evaluación con los que estén relacionadas. En las cuestiones tipo test o de elección de respuestas, se podrá descontar puntuación si la respuesta dada no es la correcta, evitando así que el alumno pueda responder al azar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información que aparece en los enunciados del examen o prueba objetiva, así como la competencia en expresión escrita, para expresar correctamente los aprendizajes de la unidad de trabajo en el contexto estructural de los ejercicios que se deban realizar.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y la consecución de los objetivos propuestos: la resolución de ejercicios y elaboración de informes, la correcta realización de las prácticas propuestas en el taller y el resultado de las pruebas objetivas de las unidades de trabajo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La predisposición del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- Tiempo óptimo empleado para la realización de las actividades

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La puntualidad en la entrega de trabajos.

- La organización y limpieza del puesto de trabajo y, de forma colaborativa, de los espacios de trabajo del aula-taller.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

- El respeto por el medio ambiente y la colaboración para el reciclaje de los materiales.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Durante el inicio del curso, el alumnado será informado de los criterios generales de corrección de los distintos trabajos, prácticas y exámenes.

En las pruebas o trabajos que realice el alumno aparecerán explícitamente los criterios generales de corrección aplicables a dicha prueba o trabajo. Los criterios específicos de corrección se le comunicarán al alumnado con anterioridad a la prueba o trabajo.

En cada unidad de trabajo, tanto en el apartado de contenidos procedimentales como en el apartado de contenidos conceptuales, para evaluar se tendrán en cuenta las observaciones directas o participación activa en clase, con un porcentaje con respecto a la calificación global del resultado de aprendizaje entre el 5% y el 10%, de la calificación global de ese RA.

Por ejemplo:

Calif. RA=10 + 0,4 (8  5% Observ.)  105% ; Calif. RA = 10,4*100/105 = 9,90

Los criterios específicos de calificación en cada unidad de trabajo vienen desarrollados, en función de los criterios de tipo procedimental y conceptual, según la tabla adjunta:

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN CADA UT

| UT1-UT8 | % | % | % |  | UT5-UT12 | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | Procedimental | Conceptual | Suma |  | RA5 | Procedimental | Conceptual | Suma |
| a | 0 | 6(UT1)+4(UT8) | 10 |  | a | 0 | 6 (UT5)+4(UT12) | 10 |
| b | 0 | 6(UT1)+4(UT8) | 10 |  | b | 0 | 6 (UT5)+4(UT12) | 10 |
| c | 0 | 6(UT1)+4(UT8) | 10 |  | c | 0 | 6 (UT5)+4(UT12) | 10 |
| d | 6(UT1)+4(UT8) | 0 | 10 |  | d | 0 | 6 (UT5)+4(UT12) ) | 10 |
| e | 6(UT1)+4(UT8) | 0 | 10 |  | e | 6(UT5)+4(UT12) | 0 | 10 |
| f | 6(UT1)+4(UT8) | 0 | 10 |  | f | 6(UT5)+4(UT12) | 0 | 10 |
| g | 6(UT1)+4(UT8) | 0 | 10 |  | g | 6(UT5)+4(UT12) | 0 | 10 |
| h | 6(UT1)+4(UT8) | 0 | 10 |  | h | 6(UT5)+4(UT12) | 0 | 10 |
| i | 3(UT1)+2(UT8) | 0 | 5 |  | i | 6(UT5)+4(UT12) | 0 | 10 |
| j | 9(UT1)+6(UT8) | 0 | 15 |  | j | 6(UT5)+4(UT12) | 0 | 10 |
| TOTAL | 70 | 30 | 100 |  | TOTAL | 60 | 40 | 100 |
| UT2-UT9 | % | % | % |  | UT6-UT13 | % | % | % |
| RA2 | Procedimental | Conceptual | Suma |  | RA6 | Procedimental | Conceptual | Suma |
| a | 0 | 12(UT2)+8(UT9) | 20 |  | a | 12(UT6)+8(UT13) | 0 | 20 |
| b | 6(UT2)+4(UT9) | 0 | 10 |  | b |  | 12(UT6)+8(UT13) | 20 |
| c | 12+8 | 0 | 20 |  | c | 6(UT6)+4(UT13) | 0 | 10 |
| d | 12+8 | 0 | 20 |  | d | 12(UT6)+8(UT13) | 0 | 20 |
| e | 6+4 | 0 | 10 |  | e | 12(UT6)+8(UT13) | 10 | 20 |
| f | 6+4 | 0 | 10 |  | f | 6(UT6)+4(UT13) | 0 | 10 |
| g | 3+2 | 0 | 5 |  | TOTAL | 80 | 20 | 100 |
| h | 3+2 | 0 | 5 |  | UT7-UT14 | % | % | % |
| TOTAL | 80 | 20 | 100 |  | RA7 | Procedimental | Conceptual | Suma |
| UT3-UT10 | % | % | % |  | a | 6(UT7)+4(UT14) | 0 | 10 |
| RA3 | Procedimental | Conceptual | Suma |  | b | 6(UT7)+4(UT14) | 0 | 10 |
| a | 0 | 6(UT3)+4(UT10) | 10 |  | c | 9(UT7)+6(UT14) | 0 | 15 |
| b | 0 | 12(UT3)+8(UT10) | 20 |  | d | 9(UT7)+6(UT14) | 0 | 15 |
| c | 9(UT3)+6(UT10) | 0 | 15 |  | e | 6(UT7)+4(UT14) | 0 | 10 |
| d | 9+6 | 0 | 15 |  | f | 6(UT7)+4(UT14) | 0 | 10 |
| e | 6+4 | 0 | 10 |  | g | 6(UT7)+4(UT14) | 0 | 10 |
| f | 3+2 | 0 | 5 |  | h | 6(UT7)+4(UT14) | 0 | 10 |
| g | 3+2 | 0 | 5 |  | i | 6(UT7)+4(UT14) | 0 | 10 |
| h | 6+4 | 0 | 10 |  | TOTAL | 100 | 0 | 100 |
| i | 6+4 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 70 | 30 | 100 |  |  |  |  |  |
| UT4-UT11 | % | % | % |  |  |  |  |  |
| RA4 | Procedimental | Conceptual | Suma |  |  |  |  |  |
| a | 0 | 6(UT4)+4(UT11) | 10 |  |  |  |  |  |
| b | 9(UT4)+6(UT11) | 0 | 15 |  |  |  |  |  |
| c | 6+4 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| d | 9+6 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |
| e | 6+4 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| f | 6+4 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| g | 3+2 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |
| h | 6+4 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| i | 3+2 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |
| j | 6+4 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 90 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |

En cada criterio de un determinado resultado de aprendizaje, será necesario alcanzar 3 puntos de media o más en las actividades teóricas o prácticas relacionadas con ese criterio, para poder aplicar la media ponderada con el resto de criterios de evaluación adscritos a un determinado resultado de aprendizaje. En caso contrario, no se podrá aplicar la media al resultado de evaluación en cuestión y el/los criterio/s suspenso/s deberá/n recuperarse en los plazos establecidos.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación parcial en cada evaluación, que será el porcentaje obtenido entre todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación.

Hay una excepción, y es la pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia, por lo que toda la nota se basará en un único examen escrito, donde irán incluidos todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación, y un examen práctico de taller con respecto a esos resultados de aprendizaje.

Es necesario al menos de 5 puntos sobre 10 en cada resultado de aprendizaje para aprobar una evaluación parcial, con la condición de que la nota en cada criterio de evaluación sea al menos de 3 puntos sobre 10.

6.4. Criterios de Recuperación.

En relación a los contenidos conceptuales, se realizará un examen escrito de refuerzo-recuperación de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje tratado en esa evaluación, que no hayan sido superados por el alumnado. Este examen se realizará durante la siguiente evaluación, para que el alumnado afectado disponga de tiempo para su preparación.

En cuanto a los procedimientos, el alumnado que no haya podido aprobar o realizar prácticas puntuales realizadas durante una evaluación, por motivos justificados, podrá acabar o repetir dichas actividades prácticas en el taller, en el horario normal de clase, siempre y cuando la realización de estas prácticas atrasadas no entre en conflicto o interrumpa el desarrollo de trabajo normal en el aula-taller.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales o más específicamente, en la calificación de los resultados de aprendizaje impartidos durante el curso, dispondrán de un período de recuperación durante el mes de junio, para preparar los exámenes y pruebas de la Evaluación Final. Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

- Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de actividades y trabajos de clase y el examen final.

Los alumnos que no hayan alcanzado la calificación mínima de un criterio de evaluación conceptual durante el desarrollo del curso (con inclusión de los exámenes de recuperación) tendrán que examinarse de la parte teórica completa del resultado de evaluación afectado, en el examen final de junio.

- Los procedimentales se recuperarán realizando, completando o rectificando las actividades prácticas de taller que tuvieran suspensas, acompañadas de sus correspondientes informes.

- Los informes se recuperarán mediante la repetición, rectificación y mejora de los mismos.

- En los casos en que se haya dado absentismo y pérdida de evaluación durante el curso, o que el alumno/a no pudiera recuperar los contenidos prácticos durante las clases de recuperación, el alumnado afectado tendrá que aprobar, además del examen teórico final que pudiere corresponderle, un examen de contenido práctico en el que tendrá que demostrar que ha conseguido por sí mismo las destrezas y habilidades necesarias y la capacidad para resolver trabajos prácticos específicos, dentro del tiempo establecido.

No estarán obligados a asistir a las clases de recuperación de junio (aunque podrán optar a realizar ejercicios, trabajos o exámenes finales para mejorar la calificación global) los alumnos o alumnas, que hayan superado todos los resultados de aprendizaje de las tres evaluaciones parciales del curso.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

Al alumnado que se incorpore con el curso ya iniciado, se le atenderá para su adaptación al resto de la clase siguiendo las siguientes pautas:

- Darle información sobre el material y los EPIS que debe traer al aula-taller.

- Explicarle la metodología y los procedimientos de evaluación para aprobar el módulo.

- Suministrarle todos los apuntes de las unidades de trabajo ya impartidas y actividades realizadas hasta ese momento. Siempre que sea posible se le atenderá en clase sobre esta materia ya impartida, con respecto a las posibles dudas que le surjan.

- 7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

El alumnado que no supere este módulo profesional durante un curso, deberá repetirlo el siguiente curso, siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos para todos los alumnos/as.

- 8 MÓDULOS TRANSVERSALES.

A través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

- Normas de seguridad e higiene.

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tiene que tratar transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

Se tendrán presentes todas aquellas medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en el taller, además, los alumnos y alumnas deberán conocer las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio).

- Educación de respeto a la diversidad y a la interculturalidad.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual fuere su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

- Superación de las desigualdades por razones de género.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

- Respeto al medio ambiente.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en los talleres, así como de reciclaje y almacenamiento ordenado de los residuos generados.

- La educación para la salud laboral.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos de los talleres. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

- La educación para el consumo.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No están previstas en el momento de la redacción de esta programación, aunque se mantiene abierta la posibilidad de realizar charlas y jornadas técnicas impartidas por empresas instaladoras/mantenedoras o relacionadas directamente con el sector de las instalaciones frigoríficas y de climatización, y alguna visita técnica a un edificio en el que estén centralizadas las instalaciones frigoríficas y/o de climatización del mismo. En todo caso, las actividades serán acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

10.1. Atención a la diversidad

Partimos del hecho de que ningún/a alumno/a es igual a otro/a, por lo que es preciso detectar las mejores estrategias de enseñanza para conseguir que el proceso de enseñanza aprendizaje sea satisfactorio.

Para asegurar una adecuada atención a la diversidad es preciso analizar los distintos niveles de aprendizaje del alumnado de forma permanente a lo largo del proceso de enseñanza. Con ello se conseguirá:

-	Evitar que aparezcan o se establezcan dificultades en el aprendizaje.

-	Mejorar la socialización y la autonomía del alumnado.

-	Adaptar las actividades a la realidad del aula.

-	Apreciar la diversidad entre compañeros/as como algo positivo, así como el respeto a las diferencias.

En este sentido se realizarán ejercicios y actividades con dificultad creciente de forma que sean sencillas de entender y realizar por los/las alumnos/as que presenten mayores dificultades de aprendizaje. En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

De la misma forma se prevén actividades de ampliación y refuerzo para que puedan ser realizadas por los/las alumnos/as más avanzados/as. Las actividades versarán sobre la realización de trabajos con programas de ordenador e internet (uso de las TIC) o sobre la realización de ejercicios o prácticas más complejas relacionadas con la unidad que se trate.

Se mantendrá un contacto permanente con el departamento de orientación, así como con el profesorado de apoyo para programar actividades específicas y en consonancia con las desarrolladas por el resto de profesores/as.

Las actividades serán motivadoras y en caso de realizarse por grupos, estos serán heterogéneos.

Con todos estos puntos a tener en cuenta, se pretende que se fomente el aprendizaje constructivista de forma que el/la alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje y no se imponga un ritmo diferente al demandado por cada uno/a de ellos/as.

Finalmente, habrá que tener en cuenta las especiales circunstancias de aquellos alumnos/as que se encuentren trabajando en empresas a la vez que estudian, realizando un plan personalizado adaptado a su horario disponible que les permita conseguir las capacidades necesarias para obtener la titulación.

10.2. Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEAE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesorado de los módulos y el de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

- Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- - La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- - La Programación Corta o de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de los elementos de la programación y la temporalización real de la misma. Además, se detallarán las actividades realizadas cada día, gracias a la elaboración del diario de clase incluido en el cuaderno del profesor.

- - La programación didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques temáticos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Capacita al alumnado para el conocimiento de diferentes sistemas de producción frigorífica e instalaciones de distribución, empleando diferentes técnicas de montaje, el adecuado uso de las herramientas, la realización reglamentaria de las pruebas de estanquidad y la puesta en marcha, la comprobación de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones, el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas según el RSIF, así como el diagnóstico y la reparación de averías, aplicando los principios de prevención de riesgos y de cuidado del medio ambiente requeridos. |
| Nº 2 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. Adiestra al alumnado para conocer los diferentes sistemas de climatización y ventilación, empleando diferentes técnicas de montaje, el adecuado uso de las herramientas, la realización reglamentaria de las pruebas de estanquidad y la puesta en marcha, la comprobación de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones, el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas según el RITE y según el RSIF, así como el diagnóstico y la reparación de averías, aplicando los principios de prevención de riesgos y de cuidado del medio ambiente requeridos. |

12.2. Relación de unidades de trabajo y temporización prevista.

| Bloque Temático | Unidad Trabajo | Título | Temporización (horas) | RA | %RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | 27 | Nº 1 | 18% |
| 1 | 2 | PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | 9 | Nº 2 | 6% |
| 1 | 3 | MONTAJE DE UN CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL | 18 | Nº 3 | 12% |
| 1 | 4 | PUESTA EN MARCHA DE UNA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA | 8 | Nº 4 | 6% |
| 1 | 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | 8 | Nº 5 | 6% |
| 1 | 6 | DIAGNÓSIS DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | 8 | Nº 6 | 6% |
| 1 | 7 | REPARACIÓN DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | 8 | Nº 7 | 6% |

Continúa…

| Bloque Temático | Unidad Trabajo | Título | Temporización (horas) | RA | %RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 | MONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 19 | Nº 1 | 12% |
| 2 | 9 | PRUEBAS DE ESTANQUIDAD EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 6 | Nº 2 | 4% |
| 2 | 10 | MONTAJE DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CLIMATIZACIÓN | 12 | Nº 3 | 8% |
| 2 | 11 | PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 6 | Nº 4 | 4% |
| 2 | 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 6 | Nº 5 | 4% |
| 2 | 13 | DIAGNÓSIS DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 6 | Nº 6 | 4% |
| 2 | 14 | REPARACIÓN DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 6 | Nº 7 | 4% |
| TOTAL TEMPORIZACIÓN |  |  | 147 |  | 100% |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 | ###### MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | ###### 27 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Interpretación de documentación técnica y reglamentaria.

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas (RSIF). Otros reglamentos aplicables al montaje de instalaciones.

- Planos de montajes generales y de detalle.

- Instrucciones de montaje de equipos y componentes de fabricante.

- Utilización de catálogos comerciales, para la elección de los elementos que componen las instalaciones y las instrucciones técnicas específicas de estos.

- Procedimientos e instrucciones de trabajo

- Esquemas de principio normalizados. Simbología.

- Planes de mantenimiento preventivo.

- Normas de seguridad en trabajos y utilización de herramientas y equipos.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Replanteo y ubicación de equipos, líneas, entre otros.

- Tipos de cimentaciones y bancadas de equipos y montaje de antivibradores en compresores y máquinas en general.

- Tipos de soportes y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en general.

- Sistemas de montaje de cámaras frigoríficas y equipos auxiliares.

- Montaje de líneas de refrigerantes y circuitos auxiliares de la instalación y sus elementos asociados.

- Montaje de elementos frigoríficos y asociados a la instalación (filtros, visores, válvulas expansión, compuertas, difusores, válvulas, entre otros).

- Aislamiento térmico de líneas y elementos asociados.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 1,2,3 y 10 | ###### A,B,G,I |
| ###### 2) Montaje de una instalación frigorífica sobre un bastidor móvil. | ###### 1,2,3,10,11,12,13 y 14 | ###### A,B,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 1: Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedi-mientos de montaje. | 1.a. Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 1.b. Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 1.c. Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 1.d. Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.e. Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios. | 2) Montaje de una instalación frigorífica sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.f. Se han interconectado los equipos. | 2) Montaje de una instalación frigorífica sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.g. Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales. | 2) Montaje de una instalación frigorífica sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.h. Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 2) Montaje de una instalación frigorífica sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 2) Montaje de una instalación frigorífica sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 2) Montaje de una instalación frigorífica sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 | ###### PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | ###### 9 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Determinación de valores de presiones en instalaciones frigoríficas.

- Técnicas de localización y reparación de fugas respetando las medidas de seguridad y reglamentarias.

- Tarado de los elementos de seguridad, según reglamentación e instrucciones técnicas (presiones de timbre, entre otras).

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Realización de las pruebas de estanquidad reglamentarias para las instalaciones frigoríficas.

- Localización y reparación de fugas respetando las medidas de seguridad y reglamentarias.

- Comprobación y tarado de los elementos de seguridad, según reglamentación e instrucciones técnicas (presiones de timbre, entre otras).

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 1 y 4 | ###### A,G,I |
| ###### 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones frigoríficas. | ###### 1,4,6,11 y 13 | ###### A,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 2: Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones frigoríficas y de climatización aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios. | 2.a. Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 2.b. Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones frigoríficas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.c. Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones frigoríficas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.d. Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones frigoríficas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.e. Se han respetado los criterios de seguridad personal y material. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones frigoríficas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.f. Se han solventado las contingencias en tiempos de ejecución justificados. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones frigoríficas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.g. Se han respetado las normas de utilización de los medios, equipos y espacios | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones frigoríficas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones frigoríficas. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 | ###### MONTAJE DE UN CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL | ###### 18 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de la instalación. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.).

- Tipología y selección de las protecciones eléctricas utilizadas para los receptores de la instalación: interruptor de control de potencia (ICP). Características, tipos y función. Interruptor General Automático (IGA). Función y rango. Interruptor Diferencial (ID). Funcionamiento, Función y sensibilidad. Contactos eléctricos directos e indirectos. Pequeño Interruptor Automático (PIA). Funcionamiento, Función y usos. Sobretensiones. Función y tipos. Contactores. Función y características. Disyuntores. Características, rangos y función. Relés Térmicos. Bimetal. Función y rango. Pulsadores. Setas de emergencia.  Función. Lámparas de señalización. Colores. Temporizadores. Fusibles.

- Tipos de arranque de compresores y otras máquinas de la instalación: motores asíncronos trifásicos. Condensadores de arranque y de marcha.

- Diseño e interpretación de esquemas eléctricos y automáticos de la instalación: circuitos de mando y circuitos de fuerza.

- Sistemas para el control de instalaciones telegestionadas.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Configuración, mecanizado y montaje de cuadros eléctricos de maniobra de la instalación.

- Montaje y conexión de presostatos, termostatos, controles por microprocesadores, sondas de presión, temperatura, humedad relativa, etc.

- Configuración de sistemas para el control de instalaciones telegestionadas.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 1,2,3 y 8 | ###### A,B,E,G,I |
| ###### 2) Montaje, instalación y cableado del cuadro eléctrico de control de una instalación frigorífica industrial. | ###### 1,2,3,8,11,12,13 y 14 | ###### A,B,E,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asocia-dos a las instalaciones frigoríficas y de clima-tización, interpretando planos e instrucciones del fabricante | 3.a. Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 3.b. Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta, teniendo en cuenta las características técnicas. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 3.c. Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia. | 2) Montaje, instalación y cableado del cuadro eléctrico de control de una instalación frigorífica industrial. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.d. Se han conexionado los elementos y equipos periféricos. | 2) Montaje, instalación y cableado del cuadro eléctrico de control de una instalación frigorífica industrial. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.e. Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, entre otros…) | 2) Montaje, instalación y cableado del cuadro eléctrico de control de una instalación frigorífica industrial. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.f. Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de funcionamiento. | 2) Montaje, instalación y cableado del cuadro eléctrico de control de una instalación frigorífica industrial. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.g. Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de frecuencia, etc). | 2) Montaje, instalación y cableado del cuadro eléctrico de control de una instalación frigorífica industrial. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.h. Se han utilizado las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requeridas. | 2) Montaje, instalación y cableado del cuadro eléctrico de control de una instalación frigorífica industrial. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 2) Montaje, instalación y cableado del cuadro eléctrico de control de una instalación frigorífica industrial. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 | ###### PUESTA EN MARCHA DE UNA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA | ###### 8 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Proceso de vacío de instalaciones frigoríficas.

- Selección del refrigerante adecuado, cantidad y carga en fase líquida y en fase vapor de acuerdo con el tipo y características de la instalación.

- Selección del tipo de aceite, adecuado para la instalación frigorífica. Métodos de carga y verificación.

- Tipología y selección de arranque de instalaciones frigoríficas: compresores, sistemas de desescarche y otros elementos de las instalaciones.

- Procedimientos de puesta en marcha de las instalaciones.

- Parámetros principales a medir y valores aceptables de los mismos.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Ajuste y regulación de termostatos y presostatos.

- Toma de parámetros de funcionamiento de la instalación en marcha.

- Representar el ciclo frigorífico en un diagrama P-h (tipo Mollier) de la instalación en funcionamiento comparando la representación teórica con la real. Eficiencia del ciclo.

- Elaboración de documentación técnica (esquemas, instrucciones de funcionamiento, entre otros) y cumplimentado de documentación reglamentaria.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 9 | ###### F,G,I |
| ###### 2) Montaje para el ajuste de presostatos. | ###### 2, 9, 11 y 13 | ###### B,J,G,I,J,K,L,M,N |
| ###### 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | ###### 9, 11 y 13 | ###### F,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 4: Realiza la puesta en marcha de la instala-ción frigorífica y de climatización, defi-niendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales. | 4.a. Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha (verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, entre otros. y los ensayos previos. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 4.b. Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante verificando previamente el estado de las válvulas. | 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.c. Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. | 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.d. Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, desescarches, entre otros.. | 2) Montaje para el ajuste de presostatos. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.e. Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, tiempos de desescarches, consumo eléctrico, eficiencia energética, entre otros.. | 2) Montaje para el ajuste de presostatos. 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.f. Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la seguridad requerida y de acuerdo a la reglamentación. | 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.g. Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo. | 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.h. Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 2) Montaje para el ajuste de presostatos. 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 2) Montaje para el ajuste de presostatos. 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.j. Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos utilizando herramientas informáticas. | 3) Puesta en marcha de la instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 | ###### MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | ###### 8 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Planes de mantenimiento de instalaciones frigoríficas.

- Operaciones de mantenimiento preventivo en equipos e instalaciones y revisiones periódicas reglamentarias (RSIF).

- Libro de registro de la instalación frigorífica.

- Control de la eficiencia energética.

- Gestión y tratamiento de residuos.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Realización de operaciones de mantenimiento preventivo reguladas por el RSIF.

- Medida de parámetros. Técnicas, puntos de medida e interpretación y contraste de resultados.

- Análisis de la acidez en instalaciones.

- Procesos y técnicas de carga de aceite de compresores.

- Cumplimentación de libro de registro y operaciones.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 6, 7 y 10 | ###### B,D,G,I, |
| ###### 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su periodicidad y procedimientos (libro de registro de la instalación). | ###### 6, 7 y 10 | ###### B,D,G,I |
| ###### 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación frigorífica. | ###### 6, 7,10, 11,13 y 14 | ###### B,D,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 5: Realiza operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas, interpretando planes de mantenimiento. | 5.a. Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de mantenimiento | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su pe-riodicidad y procedimientos (libro de registro de la instala-ción). | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.b. Se han identificado los equipos y elementos que es preciso inspeccionar a partir de esquemas, planos y programas de mantenimiento | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su pe-riodicidad y procedimientos (libro de registro de la instala-ción). | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.c. Se han descrito las operaciones de mantenimiento de la instalación frigorífica y de climatización. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su pe-riodicidad y procedimientos (libro de registro de la instala-ción). | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.d. Se han identificado las intervenciones de mantenimiento preventivo, tales como niveles de aceite, lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sensibles de desgaste, ph, dureza del agua, entre otros. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su pe-riodicidad y procedimientos (libro de registro de la instala-ción).. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.e. Se han ajustado los parámetros de funcionamiento, termodinámicos y eléctricos, en relación con la eficiencia energética y los parámetros de diseño. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.f. Se han realizado sobre la instalación intervenciones de mantenimiento preventivos de salubridad (limpieza de evaporadores, condensadores, estanqueidad, limpieza de filtros y conductos, tratamientos contra legionella, calidad de aire, entre otros.. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.g. Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores, correas, entre otros. que requieran operaciones de desmontaje y montaje. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.h. Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento preventivo. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.i. Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento preventivo. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.j. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación frigorífica. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 | ###### DIAGNÓSIS DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | ###### 8 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Averías en instalaciones frigoríficas: tipología, efectos y procedimientos para su localización.

- Informes de intervención.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Toma de datos de las instalaciones en funcionamiento con las herramientas adecuadas.

- Diagnosticar averías en función de los datos obtenidos

- Elaboración de informes y partes de intervención.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 4,5 y 6 | ###### C,D,G,I |
| ###### 2) Comprobación de compresores frigoríficos. Rellenar el informe de intervención con los datos, operaciones y resultados de las pruebas. | ###### 4,5,6,12 y 13 | ###### C,D,G,I,J,K,L,M,N |
| ###### 3) Verificación y comprobación de un sistema que se encuentra con exceso de carga de refrigerante. | ###### 4,5,6,12 y 13 | ###### C,D,G,I,J,K,L,M,N |
| ###### 4) Verificación y comprobación de un sistema que se encuentra con una carga deficiente de refrigerante. | ###### 4,5,6,12 y 13 | ###### C,D,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 6: Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones relacionando la disfunción con la causa que la produce. | 6.a. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados. | 2) Comprobación de compresores frigoríficos. Rellenar el informe de intervención con los datos, operaciones y resultados de las pruebas. 3) Verificación y comprobación de un sistema que se encuentra con exceso de carga de refrigerante. 4) Verificación y comprobación de un sistema que se encuentra con una carga deficiente de refrigerante. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.b. Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. Prácticas UT6 [2), 3) y 4)] | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.c. Se han utilizado los procedimientos específicos para la localización de averías. | Prácticas UT6 [2), 3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.d. Se ha elaborado un informe de la intervención realizada. | Prácticas UT6 [2), 3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.e. Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad y reglamentación requeridas. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. Prácticas UT6 [2), 3) y 4)] | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.f. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas UT6 [2), 3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 7 | ###### REPARACIÓN DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | ###### 8 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje.

- Técnicas de recuperación de refrigerante y otros agentes nocivos de una instalación.

- Técnicas de tratamiento higiénico-sanitario: torres de agua y condensadores evaporativos.

- Medidas de seguridad en operaciones de mantenimiento de instalaciones.

- Informes de averías y registro en el libro de mantenimiento.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Desmontaje, verificación, reparación y montaje de componentes de la instalación frigorífica.

- Aplicación de técnicas de sustitución o reparación del componente averiado.

- Recuperación de refrigerante y otros agentes nocivos de una instalación.

- Aplicación de tratamientos higiénico-sanitarios en torres de agua.

- Realizar las operaciones de mantenimiento correctivo, con seguridad.

- Realizar la puesta en servicio de las instalaciones tras su reparación.

- Rellenar informes de averías y registro en el libro de mantenimiento.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Desmontaje y montaje de un compresor semihermético. | ###### 2,5,6,11,13 y 14 | ###### B,C,D,G,I,J,K,L,M,N |
| ###### 2) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. | ###### 2,5,6,11,13 y 14 | ###### B,C,D,G,I,J,K,L,M,N |
| ###### 3) Proceso de recuperación de refrigerante de la instalación. | ###### 5,6,11,13 y 14 | ###### C,D,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 7: Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de elementos y equipos de las instalaciones frigoríficas y de climatización, justificando las técnicas y procedimientos de sustitución o repa-ración. | 7.a. Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería con criterios de seguridad y respeto el medio ambiente. | 1) Desmontaje y montaje de un compresor semihermético. 2) Cambio de orificio en válvulas termostáticas. 3) Proceso de recuperación de refrigerante de la instalación. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.b. Se han salvaguardado y aislado los componentes que se han de sustituir o reparar (motores, compresores, tuberías, entre otros…) | Prácticas UT7 [1), 2) y 3)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.c. Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas establecidas con la seguridad y respeto del medio ambiente. | Prácticas UT7 [1), 2) y 3)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.d. Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. | Prácticas UT7 [1), 2) y 3)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.e. Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la instalación. | Prácticas UT7 [1), 2) y 3)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.f. Se han seleccionado y utilizado las herramientas y materiales con la seguridad requerida. | Prácticas UT7 [1), 2) y 3)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.g. Se han seguido las normas de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento correctivo. | Prácticas UT7 [1), 2) y 3)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas UT7 [1), 2) y 3)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.i. Se ha elaborado un informe–memoria post reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. | Prácticas UT7 [1), 2) y 3)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 8 | ###### MONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | ###### 19 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Interpretación de documentación técnica y reglamentaria.

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas (RSIF). Reglamento de instalaciones térmicas de edificios (RITE). Otros reglamentos aplicables al montaje de instalaciones.

- Planos de montajes generales y de detalle.

- Instrucciones de montaje de equipos y componentes de fabricante.

- Utilización de catálogos comerciales, para la elección de los elementos que componen las instalaciones y las instrucciones técnicas específicas de estos.

- Procedimientos e instrucciones de trabajo

- Esquemas de principio normalizados. Simbología.

- Planes de mantenimiento preventivo.

- Normas de seguridad en trabajos y utilización de herramientas y equipos.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Replanteo y ubicación de equipos, líneas, entre otros.

- Tipos de cimentaciones y bancadas de equipos y montaje de antivibradores en compresores y máquinas en general.

- Tipos de soportes y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en general.

- Montaje de líneas de refrigerantes y circuitos auxiliares de la instalación y sus elementos asociados.

- Montaje y conexión de servomotores, compuertas motorizadas, válvulas de zona y otros dispositivos de regulación de caudales de aire y agua.

- Montaje de elementos frigoríficos y asociados a la instalación (filtros, visores, válvulas expansión, compuertas, difusores, válvulas, entre otros).

- Aislamiento térmico de líneas y elementos asociados.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 1,2,3 y 10 | ###### A,B,G,I |
| ###### 2) Montaje de una instalación de climatización tipo cassette sobre un bastidor móvil. | ###### 1,2,3,10,11,12,13 y 14 | ###### A,B,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 1: Realiza el montaje de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, esquemas y procedi-mientos de montaje. | 1.a. Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 1.b. Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones frigoríficas y de climatización. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 1.c. Se ha replanteado la instalación relacionando los planos y el espacio de montaje. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 1.d. Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y conductos. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.e. Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios. | 2) Montaje de una instalación de climatización tipo cassette sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.f. Se han interconectado los equipos. | 2) Montaje de una instalación de climatización tipo cassette sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.g. Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales. | 2) Montaje de una instalación de climatización tipo cassette sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.h. Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 2) Montaje de una instalación de climatización tipo cassette sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 2) Montaje de una instalación de climatización tipo cassette sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 1.j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 2) Montaje de una instalación de climatización tipo cassette sobre un bastidor móvil. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 9 | ###### PRUEBAS DE ESTANQUIDAD EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | ###### 6 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Determinación de valores de presiones en instalaciones de climatización (con refrigerante y agua).

- Técnicas de localización y reparación de fugas respetando las medidas de seguridad y reglamentarias.

- Tarado de los elementos de seguridad, según reglamentación e instrucciones técnicas (presiones de timbre, entre otras).

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Realización de las pruebas de estanquidad reglamentarias para las instalaciones de climatización (con refrigerante y agua).

- Localización y reparación de fugas respetando las medidas de seguridad y reglamentarias.

- Comprobación y tarado de los elementos de seguridad, según reglamentación e instrucciones técnicas (presiones de timbre, entre otras).

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 1 y 4 | ###### A,G,I |
| ###### 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones de climatización (circuitos de refrigerante y de agua). | ###### 1,4,6,11 y 13 | ###### A,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 2: Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones frigoríficas y de climatización aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios. | 2.a. Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 2.b. Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones de climatización (circuitos de refrigerante y de agua). | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.c. Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones de climatización (circuitos de refrigerante y de agua). | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.d. Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones de climatización (circuitos de refrigerante y de agua). | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.e. Se han respetado los criterios de seguridad personal y material. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones de climatización (circuitos de refrigerante y de agua). | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.f. Se han solventado las contingencias en tiempos de ejecución justificados. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones de climatización (circuitos de refrigerante y de agua). | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.g. Se han respetado las normas de utilización de los medios, equipos y espacios | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones de climatización (circuitos de refrigerante y de agua). | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 2.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 2) Realización de pruebas de estanquidad en instalaciones de climatización (circuitos de refrigerante y de agua). | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 10 | ###### MONTAJE DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CLIMATIZACIÓN | ###### 12 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de la instalación. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.).

- Tipología y selección de las protecciones eléctricas utilizadas para los receptores de la instalación: compresores, bombas, ventiladores, resistencias, entre otros.

- Tipos de arranque de compresores y otras máquinas de la instalación: motores asíncronos monofásicos. Condensadores de arranque y de marcha.

- Diseño e interpretación de esquemas eléctricos y automáticos de la instalación.

- Programación de los autómatas programables de acuerdo con la secuencia frigorífica.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Configuración, mecanizado y montaje de cuadros eléctricos de maniobra de la instalación.

- Montaje y conexión eléctrica de los dispositivos de regulación y control.

- Montaje de sistemas electrónicos de control de la instalación.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 1,2,3 y 8 | ###### A,B,E,G,I |
| ###### 2) Montaje de una instalación de climatización. | ###### 1,2,3,8,11,12,13 y 14 | ###### A,B,E,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asocia-dos a las instalaciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos e instrucciones del fabricante | 3.a. Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 3.b. Se han diseñado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta, teniendo en cuenta las características técnicas. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 3.c. Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia. | 2) Montaje de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.d. Se han conexionado los elementos y equipos periféricos. | 2) Montaje de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.e. Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, entre otros…) | 2) Montaje de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.f. Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de funcionamiento. | 2) Montaje de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.g. Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, variadores de frecuencia, etc). | 2) Montaje de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.h. Se han utilizado las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requeridas. | 2) Montaje de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 3.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 2) Montaje de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 11 | ###### PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | ###### 6 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Proceso de vacío de instalaciones de climatización.

- Selección del refrigerante adecuado, cantidad y carga en fase líquida y en fase vapor de acuerdo con el tipo y características de la instalación.

- Selección del tipo de aceite. Llenado de agua empleado como fluido caloportador.

- Tipología y selección de arranque de instalaciones de climatización: compresores, sistemas de desescarche y otros elementos de las instalaciones.

- Procedimientos de puesta en marcha de las instalaciones.

- Parámetros principales a medir y valores aceptables de los mismos.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Ajuste y regulación de termostatos, presostatos y centralitas de control.

- Toma de parámetros de funcionamiento de la instalación en marcha.

- Representar el ciclo frigorífico en un diagrama P-h (tipo Mollier) de la instalación en funcionamiento comparando la representación teórica con la real. Eficiencia del ciclo.

- Elaboración de documentación técnica (esquemas, instrucciones de funcionamiento, entre otros) y cumplimentado de documentación reglamentaria.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 9 | ###### F,G,I |
| ###### 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización. | ###### 2, 9, 11 y 13 | ###### B,J,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 4: Realiza la puesta en marcha de la instala-ción frigorífica y de climatización, defi-niendo y aplicando los ensayos previos y pruebas funcionales. | 4.a. Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha (verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, entre otros. y los ensayos previos. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 4.b. Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante verificando previamente el estado de las válvulas. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.c. Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.d. Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, desescarches, entre otros.. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.e. Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, tiempos de desescarches, consumo eléctrico, eficiencia energética, entre otros.. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.f. Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la seguridad requerida y de acuerdo a la reglamentación. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.g. Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.h. Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 4.j. Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos utilizando herramientas informáticas. | 2) Puesta en marcha de la instalación de climatización | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 12 | ###### MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | ###### 6 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Planes de mantenimiento de instalaciones de climatización.

- Operaciones de mantenimiento preventivo en equipos e instalaciones y revisiones periódicas reglamentarias (RSIF y RITE).

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Realización de operaciones de mantenimiento preventivo reguladas por el RSIF y el RITE.

- Medida de parámetros. Técnicas, puntos de medida e interpretación y contraste de resultados.

- Medidas de caudales de aire en conductos y en elementos difusores.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 6, 7 y 10 | ###### B,D,G,I, |
| ###### 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su periodicidad y procedimientos (libro de registro de la instalación). | ###### 6, 7 y 10 | ###### B,D,G,I |
| ###### 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación de climatización. | ###### 6, 7,10, 11,13 y 14 | ###### B,D,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 5: Realiza operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas, interpretando planes de mantenimiento. | 5.a. Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de mantenimiento | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su pe-riodicidad y procedimientos (libro de registro de la instala-ción). | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.b. Se han identificado los equipos y elementos que es preciso inspeccionar a partir de esquemas, planos y programas de mantenimiento | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su pe-riodicidad y procedimientos (libro de registro de la instala-ción). | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.c. Se han descrito las operaciones de mantenimiento de la instalación frigorífica y de climatización. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su pe-riodicidad y procedimientos (libro de registro de la instala-ción). | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.d. Se han identificado las intervenciones de mantenimiento preventivo, tales como niveles de aceite, lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sensibles de desgaste, ph, dureza del agua, entre otros. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. 2) Rellenar una plantilla con las operaciones mantenimiento a realizar sobre una instalación del taller, especificando su pe-riodicidad y procedimientos (libro de registro de la instala-ción).. | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. |
|  | 5.e. Se han ajustado los parámetros de funcionamiento, termodinámicos y eléctricos, en relación con la eficiencia energética y los parámetros de diseño. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.f. Se han realizado sobre la instalación intervenciones de mantenimiento preventivos de salubridad (limpieza de evaporadores, condensadores, estanqueidad, limpieza de filtros y conductos, tratamientos contra legionella, calidad de aire, entre otros.. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.g. Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores, correas, entre otros. que requieran operaciones de desmontaje y montaje. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.h. Se ha elaborado un registro de las operaciones de mantenimiento preventivo. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.i. Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento preventivo. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 5.j. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 3) Realizar operaciones específicas de mantenimiento preventivo de una instalación de climatización. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 13 | ###### DIAGNÓSIS DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | ###### 6 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Averías en instalaciones y redes de aire y agua: tipología, efectos en la instalación y procedimientos para su localización.

- Informes de intervención.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Toma de datos de las instalaciones en funcionamiento con las herramientas adecuadas.

- Diagnosticar averías en función de los datos obtenidos

- Elaboración de informes y partes de intervención.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. | ###### 4,5 y 6 | ###### C,D,G,I |
| ###### 2) Comprobación de compresores frigoríficos. Rellenar el informe de intervención con los datos, operaciones y resultados de las pruebas. | ###### 4,5,6,12 y 13 | ###### C,D,G,I,J,K,L,M,N |
| ###### 3) Verificación y comprobación de un sistema que se encuentra con exceso de carga de refrigerante. | ###### 4,5,6,12 y 13 | ###### C,D,G,I,J,K,L,M,N |
| ###### 4) Verificación y comprobación de un sistema que se encuentra con una carga deficiente de refrigerante. | ###### 4,5,6,12 y 13 | ###### C,D,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 6: Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones relacionando la disfunción con la causa que la produce. | 6.a. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados. | 2) Comprobación de compresores frigoríficos. Rellenar el informe de intervención con los datos, operaciones y resultados de las pruebas. 3) Verificación y comprobación de un sistema que se encuentra con exceso de carga de refrigerante. 4) Verificación y comprobación de un sistema que se encuentra con una carga deficiente de refrigerante. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.b. Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. Prácticas UT13 [2), 3) y 4)] | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.c. Se han utilizado los procedimientos específicos para la localización de averías. | Prácticas UT13 [2), 3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.d. Se ha elaborado un informe de la intervención realizada. | Prácticas UT13 [2), 3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.e. Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad y reglamentación requeridas. | 1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo. Prácticas UT13 [2), 3) y 4)] | Actividades y trabajos de clase. Participación activa. Exámenes. Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación. Orales (con apoyo de la pizarra) Escritas. Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 6.f. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas UT13 [2), 3) y 4)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |

| ###### UNIDAD DE TRABAJO Nº 14 | ###### REPARACIÓN DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | ###### 6 HORAS |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

- Técnicas de recuperación de refrigerante en instalaciones de climatización.

- Técnicas de tratamiento higiénico-sanitario: limpieza de conductos, filtros y redes de evacuación de condensado.

- Comprobación de averías en sistemas electrónicos Inverter.

- Medidas de seguridad en operaciones de mantenimiento de instalaciones.

- Informes de averías y registro en el libro de mantenimiento.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:

- Desmontaje, verificación, reparación y montaje de componentes de la instalación de climatización.

- Aplicación de técnicas de sustitución o reparación del componente averiado.

- Recuperación de refrigerante y otros agentes nocivos de una instalación.

- Aplicación de tratamientos higiénico-sanitarios: limpieza de conductos, de filtros y de redes de evacuación de condensado.

- Montaje/empleo de un comprobador de averías para sistemas electrónicos Inverter.

- Realizar las operaciones de mantenimiento correctivo, con seguridad.

- Realizar la puesta en servicio de las instalaciones tras su reparación.

- Rellenar informes de averías y registro en el libro de mantenimiento.

- Realización de los trabajos con orden y limpieza.

- Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

- Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### 1) Proceso de recuperación de refrigerante de la instalación. | ###### 2,5,6,11,13 y 14 | ###### B,C,D,G,I,J,K,L,M,N |
| ###### 2) Comprobación de un sistema electrónico inverter. | ###### 2,5,6,11,13 y 14 | ###### B,C,D,G,I,J,K,L,M,N |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 7: Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de elementos y equipos de las instalaciones frigoríficas y de climatización, justificando las técnicas y procedimientos de sustitución o repa-ración. | 7.a. Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería con criterios de seguridad y respeto el medio ambiente. | 1) Proceso de recuperación de refrigerante de la instalación. 2) Comprobación de un sistema electrónico inverter. | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.b. Se han salvaguardado y aislado los componentes que se han de sustituir o reparar (motores, compresores, tuberías, entre otros…) | Prácticas UT14 [1) y 2)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.c. Se han realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas establecidas con la seguridad y respeto del medio ambiente. | Prácticas UT14 [1) y 2)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.d. Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. | Prácticas UT14 [1) y 2)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.e. Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo o de la instalación. | Prácticas UT14 [1) y 2)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.f. Se han seleccionado y utilizado las herramientas y materiales con la seguridad requerida. | Prácticas UT14 [1) y 2)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.g. Se han seguido las normas de seguridad y calidad en las intervenciones de mantenimiento correctivo. | Prácticas UT14 [1) y 2)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas UT14 [1) y 2)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |
|  | 7.i. Se ha elaborado un informe–memoria post reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. | Prácticas UT14 [1) y 2)] | Actividades prácticas e informes de taller. Participación activa. Exámenes (en caso de no asistencia). | Basadas en la observación directa en el taller. Ejecución de prácticas. Escritas (elaboración y corrección de informes de taller). |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en la tabla del apartado 6 y en el apartado 6.1, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2, de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.4, de esta programación. |