I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y mantenimiento

## Curso/Grupo/Ciclo:	1º CFGS Mant. de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

# MÓDULO PROFESIONAL:	Equipos e instalaciones térmicas

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2024-2025

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Jesús Guil López

Rafael Rivas Torres

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas teórico-prácticas

Trabajos, memorias y ejercicios propuestos

Observación directa de trabajo en clase

| #### NÚMERO DE HORAS | #### 192 |
| --- | --- |

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El módulo profesional sobre el cual se desarrolla la presente programación es el 0121. Equipos e instalaciones térmicas, en adelante EIT, para el curso académico 2024/2025. Dicho módulo forma parte del título de CFGS en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, perteneciente a la familia de Instalación y Mantenimiento.

Como marco legislativo a nivel general estatal y autonómico, que establece las bases de la Formación Profesional podemos citar algunas de las más importantes:

- Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

- Resolución de 26 de junio de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 2024/2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A nivel particular para el Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos podemos resaltar el siguiente marco base:

- El Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

- Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

- Para el seguimiento y valoración de la fase de formación en empresa u organismo equiparado se realizará conforme a lo establecido en el artículo 163 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio.

La duración establecida para este ciclo es de 2.000 horas, incluyendo formación dual en empresa. Estas 2.000 horas se realizan en dos cursos lectivos, 1500 horas de formación en el centro y 500 en empresa, de las cuales 75 se enmarcan en primer curso y 425 en segundo curso.

EIT es un módulo profesional de carácter básico o de soporte, el cual tiene como finalidad asentar las bases técnicas para afrontar con garantías otros módulos afines que componen al ciclo. Es por esto que se imparte en el primer curso del ciclo. Dicho módulo posee una extensión de 180 horas en centro y 12 en empresa, impartiéndose a razón de 6 horas semanales.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN, NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I E S “El Argar” de Almería se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, junto a la salida/entrada de la autovía por la Avda. Federico García Lorca, dentro del recinto constituido por la Finca Sta. Isabel (también conocida como “Cortijo Fischer”, por el nombre del antiguo propietario de la finca y dueño de una de las casas más bonitas de la ciudad de estilo modernista o “Cortijo del Gobernador”, por haber estado allí posteriormente la residencia del antiguo gobernador civil franquista de la provincia, antes de convertirse en sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, hoy en espera de restauración). Dentro del recinto mencionado se encuentran también el CP “Los Millares” así como los Institutos de Educación Secundaria “Al-Andalus” y “Almeraya”, la Residencia escolar “Ana María Martínez Urrutia”, anexa a este último, y la Delegación provincial de Educación y Ciencia.

El I E S El Argar se inauguró en 1979, como Instituto de FP desgajándose de la antigua Escuela de Maestría Industrial de la Calle Granada. Se imparten en él, en un primer momento, las ramas de Electricidad-Electrónica y Metal, para más tarde implantarse la de Sanitaria, que posteriormente se separaría, a su vez, para inaugurar el IES “Albaida”. Por fin se amplía con la Rama de Administrativo, extinguiéndose la de Metal. Con la llegada de la Reforma de las EE.MM. el entonces IFP El Argar se acoge a ella, para más tarde anticipar la LOGSE y convertirse en el actual IES El Argar, que imparte ESO, Bachilleratos Tecnológico, Ciencias Naturales y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicación, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, el curso de especialización Digitalización del Mantenimiento Industrial y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad.

Contexto de actuación:

A fecha de redacción del presente documento, se encuentran matriculados en el curso 24/25 20 alumnos. Las edades oscilan entre los 17 y los 45.

La mayor parte del alumnado ha accedido al ciclo tras cursar CFGM de la familia profesional, aunque existen caso de alumnos procedentes de otros ciclos (CF Grado Medio del sector u otro) o incluso tras haber cursado algún curso de Bachillerato.

Al tratarse de un grupo heterogéneo, muestran posturas muy diferentes ante los aprendizajes, pero con un estado de motivación alto ante los nuevos retos que se plantean y ante la posibilidad de una pronta inserción laboral.

El nivel inicial, aunque es bajo, se considera suficiente para iniciar con garantías los aprendizajes a desarrollar durante el curso académico en el módulo profesional de Equipos e instalaciones térmicas.

3.- ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Se considera que no es necesario realizar ninguna adaptación de la programación de este módulo, una vez hecha la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Para el desarrollo y seguimiento de los aprendizajes se utilizará Google Classroom con la cuenta corporativa del Centro, así pues, se utilizarán los recursos asociados a Gsuite for Education.

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| LETRA | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| a | a) Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| b | b) Dimensionar equipos y elementos aplicando procedimientos de cálculo para configurar instalaciones. |
| c | c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos de diseño para configurar instalaciones. |
| d | d) Valorar instalaciones calculando costes de equipos, elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento. |
| e | e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento describiendo sus fases y actividades para gestionar recursos humanos y materiales. |
| g | g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento. |
| h | h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento. |
| i | i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las mediciones con los valores estipulados de funcionamiento para diagnosticar averías y disfunciones. |
| j | j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones analizando las relaciones causa-efecto producidas, para mantener instalaciones. |
| k | k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las instalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes, históricos de averías y normativa de aplicación para elaborar programas de mantenimiento. |
| l | l) Especificar procedimientos operacionales de intervención analizando información técnica de equipos y recursos para elaborar programas de mantenimiento. |
| m | m) Elaborar programas de control partiendo de las especificaciones de la instalación y de las características de los equipos para controlar sistemas automáticos. |
| n | n) Verificar equipos y elementos de control realizando pruebas y ajustando valores de consigna para poner en marcha la instalación. |
| ñ | ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. |
| p | p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. |
| t | t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación. |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| a | a) Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones. |
| b | b) Configurar las instalaciones que no requieren proyecto para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |
| c | c) Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento. |
| d | d) Gestionar los recursos humanos y materiales para desarrollar los procesos de montaje y mantenimiento. |
| e | e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra. |
| f | f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. |
| g | g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir de los síntomas del equipo o instalación y del histórico. |
| h | h) Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención. |
| i | i) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de las instalaciones. |
| j | j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la instalación programando sistemas automáticos de regulación y control. |
| k | k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la adecuación a las especificaciones. |
| l | l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. |
| m | m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación. |
| n | n) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas. |
| ñ | ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral. |
| p | p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. |
| r | r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y organizativos. |

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

En función a lo previsto en la normativa vigente se establecen los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Calcula la carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigeración y climatización utilizando tablas, diagramas y programas informáticos.

RA2. Determina los equipos e instalaciones de producción de calor analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.

RA3. Determina los equipos e instalaciones frigoríficas analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.

RA4. Determina equipos e instalaciones de climatización y ventilación analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.

RA5. Determina los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos utilizando tablas, diagramas, ábacos y programas informáticos.

RA6. Determina equipos y elementos contra incendios analizando las características de las instalaciones y aplicando la reglamentación vigente.

La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumarán el total del valor de dicho resultado de aprendizaje. La suma total, tanto de criterios como resultados será el 100%. Cada uno de los criterios de evaluación presenta un valor porcentual sobre la nota final tal y cómo se recoge en la tabla siguiente:

| RA | CE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PESO CE en el RA | PESO CE GLOBAL | PESO RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | a | Se ha relacionado cada magnitud con su unidad correspondiente en el Sistema Internacional y otros sistemas de unidades. | 14,28 % | 2,44 % | 17,07 % |
|  | b | Se han calculado los espesores de aislamiento de los paramentos de los locales a acondicionar en función de los parámetros de diseño. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | c | Se ha obtenido la carga térmica de calefacción de una vivienda o local a partir de planos, detalles constructivos y datos de proyecto. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | d | Se ha obtenido la carga térmica de refrigeración para una instalación frigorífica a partir de los datos de proyecto. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | e | Se ha obtenido la carga térmica para la climatización de una vivienda o local a partir de planos, detalles constructivos y datos de proyecto. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | f | Se han seguido las directrices de la normativa relacionada con el tipo de instalación. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | g | Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. | 14,28 % | 2,44 % |  |
| RA2 | a | Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles y su almacenamiento y distribución. | 12,5 % | 2,44 % | 19,51 % |
|  | b | Se ha interpretado el resultado de un análisis de humos relacionándolo con la regulación del quemador. | 12,5 % | 2,44 % |  |
|  | c | Se han descrito los distintos tipos de calderas y las partes que las componen explicando su funcionamiento en el conjunto. | 12,5 % | 2,44 % |  |
|  | d | Se ha descrito el funcionamiento y las partes componentes de los quemadores y el fraccionamiento de potencia. | 12,5 % | 2,44 % |  |
|  | e | Se ha dimensionado el conjunto caldera-quemador en función de la carga térmica y otras condiciones de diseño. | 12,5 % | 2,44 % |  |
|  | f | Se han dimensionado las unidades terminales (emisores, suelo radiante, fan-coil) a partir de la carga térmica de un local. | 12,5 % | 2,44 % |  |
|  | g | Se han dimensionado los elementos auxiliares de una instalación de producción de calor (depósito de expansión, depósito de acumulación de ACS, bombas circuladoras, válvulas y otros). | 12,5 % | 2,44 % |  |
|  | h | Se han descrito los sistemas de instalación para la contribución solar a instalaciones de ACS. | 12,5 % | 2,44 % |  |
| RA3 | a | Se han representado esquemas de principio de instalaciones frigoríficas utilizando simbología normalizada. | 14,28 % | 2,44 % | 17,07 % |
|  | b | Se han representado los ciclos frigoríficos de los diferentes sistemas de instalación (compresión simple, múltiple, sistemas inundados y otros) sobre los diagramas de refrigerante, calculando los parámetros característicos (caudal de refrigerante, volumen aspirado, potencias, rendimientos y otros). | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | c | Se han analizado los distintos tipos de compresores y las partes que los componen explicando su funcionamiento. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | d | Se ha analizado los sistemas de expansión y su selección a partir de las condiciones de diseño y la documentación técnica. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | e | Se han analizado los distintos tipos de intercambiadores de calor (evaporadores, condensadores y otros) explicando su funcionamiento y los sistemas de desescarche. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | f | Se han analizado los elementos auxiliares de las instalaciones frigoríficas explicando su función en el conjunto. | 14,28 % | 2,44 % |  |
|  | g | Se han calculado las características de los equipos y elementos de una instalación utilizando tablas, diagramas y programas informáticos. | 14,28 % | 2,44 % |  |
| RA4 | a | Se han descrito los tipos de elementos que intervienen en instalaciones de climatización (UTA, ventiladores, recuperadores de calor y otros). | 16,67 % | 2,44 % | 14,63 % |
|  | b | Se han analizado los sistemas de instalación en climatización a partir de las características del local o edificio y su adecuación al mismo. | 16,67 % | 2,44 % |  |
|  | c | Se han calculado las características de una instalación de climatización a partir de las condiciones de diseño. | 16,67 % | 2,44 % |  |
|  | d | Se ha calculado la red de conductos de aire de una instalación de climatización utilizando tablas, ábacos y programas informáticos. | 16,67 % | 2,44 % |  |
|  | e | Se han analizado los tipos de ventiladores y sus curvas características. | 16,67 % | 2,44 % |  |
|  | f | Se han determinado las características de los ventiladores para una red de distribución de aire. | 16,67 % | 2,44 % |  |
| RA5 | a | Se han analizado los principios de la dinámica de fluidos. | 11,11 % | 2,44 % | 21,95 |
|  | b | Se han analizado las características de los diferentes materiales de tuberías y su campo de aplicación. | 11,11 % | 2,44 % |  |
|  | c | Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para diferentes fluidos refrigerantes. | 11,11 % | 2,44 % |  |
|  | d | Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para circuitos de producción de calor y agua sanitaria. | 11,11 % | 2,44 % |  |
|  | e | Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para instalaciones de gases combustibles. | 11,11 % | 2,44 % |  |
|  | f | Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para diferentes fluidos de procesos industriales. | 11,11 % | 2,44 % |  |
|  | g | Se han determinado las características de las bombas necesarias para instalaciones de frío, climatización y producción de calor. | 11,11 % | 2,44 % |  |
|  | h | Se ha analizado la curva característica de una bomba circuladora interpretando su punto de funcionamiento en una instalación y su modificación mediante el uso de variadores de velocidad y válvulas de equilibrado. | 11,11 % | 2,44 % |  |
|  | j | Se ha analizado la variación de la curva característica de dos bombas puestas en paralelo o en serie. | 11,11 % | 2,44 % |  |
| RA6 | a | Se han analizado los elementos necesarios en una instalación, en función de su actividad y reglamentación. | 25 | 2,44 % | 9,76 % |
|  | b | Se han analizado los diferentes sistemas de detección y alarma. | 25 | 2,44 % |  |
|  | c | Se han analizado los diferentes sistemas de extinción. | 25 | 2,44 % |  |
|  | d | Se ha calculado la carga de fuego de un local o edificio | 25 | 2,44 % |  |
| SUMA TOTAL DE PORCENTAJES INDIVIDUALES |  |  |  | 100% | 100% |

6.1. Procedimientos de evaluación.

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. Los contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de evaluación. Hay que resaltar que existe la posibilidad de realizar estos procedimientos de evaluación con medios que eviten la presencialidad en el aula. Para ello queda abierta la posibilidad del empleo de herramientas digitales e instrumentos en línea.

De forma general podemos destacar los siguientes:

EVALUACIÓN INICIAL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos que corresponda.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Se establece un seguimiento diario del proceder del alumno/a durante el desarrollo de las actividades programadas. Mediante la observación directa y con la ayuda de un diario de clase o similar, se irán consignando las diferentes evaluaciones sobre los criterios de evaluación.

PRUEBAS OBJETIVAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

Son pruebas escritas en las que se pondrá de manifiesto el grado de asimilación de los aprendizajes desarrollados en la unidad de trabajo. Estas pruebas pueden componerse de preguntas cortas de desarrollo, test de comprobación y ejercicios prácticos de cálculo y determinación de parámetros a partir de tablas y diagramas. En la calificación de las pruebas se tendrá en cuenta, además de la obtención del resultado correcto, el procedimiento resolutivo y el orden y la claridad en el mismo.

EXPOSICIONES ORALES

Se trata de exposiciones tanto grupales como individuales, en las cuales, previo trabajo de indagación, el alumno/a debe exponer y transmitir a sus compañeros/as el trabajo y las conclusiones obtenidas. Un objetivo fundamental que justifica el uso de este procedimiento de evaluación es adquirir un discurso estructurado y coherente fundamentado en el correcto uso de vocabulario técnico correspondiente al entorno profesional.

MEMORIAS TEMÁTICAS

Al igual que las exposiciones orales, pueden ser tanto grupales como individuales y parten de un trabajo de indagación previo. Se presentan varios temas de relevancia y actualidad para su futura incorporación al mundo laboral de las instalaciones térmicas. Tras un trabajo de búsqueda, contraste, recopilación y filtración de información y extracción de conclusiones, el alumno/a debe de consignar el trabajo realizado en una memoria escrita, la cual será evaluada.

ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE CLASE

A lo largo del curso, se realizarán una serie de actividades en cada unidad de trabajo, las cuales se desarrollarán fundamentalmente en clase. Son actividades específicas para cada unidad de trabajo. Pueden ser de índole muy variada, desde preguntas cortas, actividades de cálculo o incluso resúmenes o esquemas de contenido.

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS INDIVIDUALES

Durante el curso podrán plantearse una serie de actividades de carácter adicional o voluntario de entrega individual. Estos trabajos serán propuestos por el profesor o por el propio alumno/a debiendo establecer de forma conjunta el objetivo del trabajo, cómo se deben de presentar y cuando es el último día de entrega. Estas se tratarán se desarrollarán completamente fuera del horario lectivo pudiendo tutorizarlas preferentemente por medios informáticos.

CASO PRÁCTICO DE CÁLCULO Y DESARROLLO DE INSTALACIÓN

Basado en un problema o necesidad real a cubrir mediante instalaciones el alumno debe de desarrollar todos los pasos de cálculo y desarrollo de una instalación tipo, proporcionando soluciones constructivas y técnicas acorde al marco normativo vigente bajo las condiciones de calidad, seguridad y respeto por el medioambiente recogidas en dicho marco.

Como instrumentos de evaluación destacar los siguientes:

DIARIO DE CLASE

El diario de clase es un instrumento que permite al docente realizar un seguimiento de una serie de criterios a evaluar por medio de la observación directa. Se llevará un registro diario de los criterios a calificar. El diario de clase incorpora una rúbrica de evaluación para dotar al instrumento de la objetividad suficiente.

RÚBRICAS

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen una serie de indicadores y niveles de desempeño de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar retroalimentación, permiten la autoevaluación y la coevaluación.

En el interior de la matriz se establecerán una serie de descriptores que facilitarán la identificación objetiva del nivel de calidad en el desempeño en la realización de la tarea.

La gran ventaja que ofrece este instrumento es que ofrece al alumno/a información suficiente para saber cuáles son sus deficiencias y cómo mejorar atendiendo a los descriptores de desempeño.

LISTAS DE CONTROL

Una lista de control o checklist es un instrumento de evaluación que permite verificar que una actividad cumple con unos determinados criterios. La calificación de la actividad se basa en el cumplimiento o no de este listado de criterios o indicadores de evaluación.

Esta herramienta es muy adecuada para evaluar actividades que se basan en contenidos o en hitos a conseguir.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Todas las unidades de trabajo tienen asociados resultados de aprendizaje, los cuales son concretados mediante criterios de evaluación que, tal y como se ha establecido anteriormente, poseen un peso específico en la calificación. Es por esto que, el peso de la unidad de trabajo con respecto a la nota final dependerá de los criterios de evaluación tratados en la misma.

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.

En virtud de los dispuesto en el Artículo 12 se establecen tres sesiones de evaluación parcial, la primera evaluación en diciembre, la segunda en marzo y la tercera en la última semana de mayo.

La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumará el total del valor de dicho resultado de aprendizaje.

Los criterios de calificación, de los resultados de aprendizaje que se imparten en la modalidad formación en empresa, son los siguientes:

Cada tutor de empresa valorará las distintas actividades que desempeñe el alumnado según la siguiente rúbrica, que equivaldrá a las siguientes calificaciones:

1. No sabe hacerlo (4 puntos)

2. Sabe hacerlo con ayuda (6 puntos)

3. Sabe hacerlo de manera autónoma (8 puntos)

4. Sabe hacerlo de manera autónoma y es capaz de enseñar a otros. (10 puntos)

Las actividades o contextos de evaluación en fase de formación en centro educativo serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

Trimestralmente se realizará una calificación en base a las calificaciones obtenidas únicamente en los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje trabajados hasta el momento. Para ello se calculará el valor relativo sobre el total de criterios. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.

La evaluación se realizará de forma continua. Para ello es necesario una asistencia regular y la participación en las actividades formativas programadas.

La calificación final del módulo será la suma de las cifras obtenidas en cada criterio de evaluación en base a la ponderación y el valor parcial asignado a cada uno. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. La escala de calificación será la siguiente:

INSUFICIENTE			1, 2, 3 y 4

SUFICIENTE			5

BIEN					6

NOTABLE				7 y 8

SOBRESALIENTE			9 y 10

La calificación final será un número entero. En el caso de que la media aritmética no lo sea, se redondeará por defecto o por exceso al entero más cercano en función a los méritos realizados por el alumno/a a lo largo del curso.

Para aplicar lo anterior se establecen dos condiciones básicas:

-	No perder la evaluación continua.

-	Obtener una calificación de al menos 5 puntos en cada uno de los resultados de aprendizaje.

De no ser así deberá acogerse a los procedimientos de recuperación descritos en el siguiente punto.

6.4. Criterios de Recuperación.

El procedimiento para la recuperación de los aprendizajes no superados por el alumno/a en el módulo profesional se basará en un programa personalizado en el que se recogerán las actividades a realizar, su temporización y el procedimiento de evaluación. Este programa se orientará a capacitar al alumno/a para poder superar los aprendizajes que no fueron superados. Así pues, podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras que estimen convenientes siguiendo los criterios evaluación marcados en el currículo.

Durante el curso, el alumno/a que mantenga la evaluación continua, podrá recuperar aprendizajes no superados mediante los programas de recuperación pertinentes de forma individualizada, lo cuales quedarán topados a 8. El alumnado que no consiga una calificación final positiva, 5 o más, tendrá que continuar en periodo de recuperación (de 1 al 24 de junio) para lo cual se le diseñará un plan individualizado de atención a pendientes. En dicho plan se recogerán diferentes mecanismos para que éste alcance los criterios de evaluación y, por consiguiente, los resultados de aprendizaje no alcanzados.

En el caso en el que se pierda la evaluación continua, el alumno deberá de asistir al mencionado periodo de recuperación en junio. Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán realizarlo en este periodo.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

En el momento de la incorporación, el alumnado dispondrá en el aula virtual de Classroom de todo el material didáctico necesario, así como material audiovisual de apoyo.

Hasta su puesta al día se realizará una flexibilización de los plazos de entrega de las diferentes actividades desarrolladas. Esta flexibilización no se extenderá más allá de la primera evaluación.

- 7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

No procede al tratarse de un módulo de primer año.

- 8 MÓDULOS TRANSVERSALES.

Tal y como se recogía en la competencia general del título, podemos considerar tres grandes grupos de contenidos complementarios: protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

Es por esto que nuestro enfoque será general y transversal en las diferentes unidades de trabajo, debido a que otros módulos lo tratan de forma más concreta en sus currículos, y a que estos contenidos deben de ser un continuo en su formación como profesional, puesto que un objetivo fundamental es formar profesionales comprometidos con la calidad, la seguridad y el medioambiente, conscientes del impacto y trascendencia de sus acciones.

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

- Como actividades complementarias se contemplan salidas cercanas a instalaciones afines a los contenidos desarrollados en el ciclo y en especial con el módulo. Además de conocer instalaciones reales, las salidas tienen como objetivo conocer el entorno profesional y productivo de la zona. Así pues, a fecha de redacción de la presente programación hay concretada una visita a la Plataforma Solar de Almería (PSA) en el mes de marzo, y quedamos completamente abiertos a realizar alguna otra en el futuro.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

MEDIDAS GENERALES

La atención a la diversidad la enfocaremos mediante la adecuación de los elementos curriculares a la diversidad presente en el aula centrándonos en actuaciones como:

-	Organización, priorización y secuenciación de contenidos.

-	Temporizaciones adecuadas al ritmo de trabajo y aprendizaje del alumno/a.

-	Mediante el empleo de metodologías consecuentes, actividades diferenciadas y orientadas, recursos variados y alternativos y agrupamientos que fomenten el aprendizaje.

-	Hacer hincapié en las actividades de refuerzo.

-	Empleo de actividades dirigidas

-	Baterías de ejercicios resueltos

-	Actividades grupales con alumnos/as de mayor competencia

Los contenidos se pondrán a disposición del alumno/a en múltiples formatos, ya que los nuevos espacios virtuales para el aprendizaje lo permiten, dando respuesta a todos los estilos de aprendizaje y proporcionando al alumno/a una fuente siempre disponible de información.

Se reduce el uso de papel impreso. Todo el material didáctico y los recursos se ponen a disposición del alumno a través de la plataforma Google Classroom, la cual permite un acceso instantáneo y personalizado desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.

Se hará hincapié en el uso de material audiovisual para presentar los contenidos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Según los datos recogidos a fecha de la elaboración del presente documento no se consideran medidas específicas adicionales a las recogidas en las generales. Durante el trascurso del año lectivo, el equipo educativo podrá añadir las medidas específicas adecuadas en función de la evolución del alumnado.

11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

El proceso de enseñanza-aprendizaje también ha de ser evaluado y retroalimentarse de las experiencias diarias para un ajuste y mejora continua de la programación didáctica. Fundamentalmente las fuentes de información se basan en los siguientes procedimientos:

-	Seguimiento y evaluación por parte del profesor. En base a todas las informaciones disponibles, se realiza un cuestionario de seguimiento de la programación, en el cual se pondrá de manifiesto las desviaciones entre la programación y lo realizado en clase, quedando expuestas las debilidades y necesidades de ajuste de la programación y la acción didáctica.

-	Reuniones de Departamento semanales para analizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

-	Reuniones posteriores a las diferentes evaluaciones de los alumnos, para la valoración de los resultados académicos obtenidos.

-	Reunión al final del curso académico sobre necesidades y futuras mejoras.

- A través del departamento, se realizarán los ajustes y modificaciones necesarias en la presente programación, realizando un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, para su adaptación a los cambios y necesidades del alumnado, siendo para ello preceptiva al menos, una revisión al trimestre.

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques de contenidos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | Carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigeración y climatización |
| 2 | Determinación de los equipos e instalaciones de producción de calor: |
| 3 | Determinación de los equipos e instalaciones frigoríficas |
| 4 | Determinación de los equipos e instalaciones de climatización y ventilación |
| 5 | Determinación de los parámetros que intervienen en el trasporte de fluidos |
| 6 | Determinación de equipos y elementos contra incendios |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque | RA | Unidad Didác. | Título | Temp. en Horas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### RA1 | #### UT1 | Introducción. Cálculo de cargas térmicas | 32 |
| #### 5 | #### RA5 | #### UT2 | Hidráulica de las instalaciones | 28 |
| 2 | RA2 RA5 | UT3 | Instalaciones caloríficas | 30 |
| 3 | RA3 RA5 | UT4 | Instalaciones frigoríficas | 30 |
| 4 | RA4 | UT5 | Instalaciones de climatización y ventilación. | 30 |
| 6 | RA6 | UT6 | Instalaciones de protección contra incendios | 22 |
| 3 | RA3 | FFEOE | Estancia en empresa | 12 |
|  |  |  | Periodo de recuperación y subida de nota (junio) | 8 |
|  |  |  | Total de horas | 192 |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### UD Num 1 | UT1. Introducción. Cálculo de cargas térmicas. | ###### Nº horas previstas 32 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Cálculo de instalaciones térmicas:

- Magnitudes, unidades y conversión entre los sistemas de unidades.

- Energía y calor. Transmisión de calor. Calor específico, sensible y latente.

- Termodinámica y procesos térmicos. Conceptos de entalpía y entropía.

Carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigeración y climatización:

- Cálculo de aislamiento térmico según normativa y características de los aislamientos. Calorifugado de tuberías.

- Cálculo de cargas térmicas de instalaciones de frío, climatización y calefacción.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Relación de ejercicios de clase sobre dimensionamiento de aislamientos. | ###### a, b, c, d, h, i. | ###### a, b, c, e, m, n, p, r. |
| ###### Caso práctico: determinación carga térmica de local comercial. | ###### a, b, c, d, h, i. | ###### a, b, c, e, m, n, p, r. |
| ###### Trabajo diario en clase. Actividades concretas de cálculo. | ###### a, b, c, d, h, i. | ###### a, b, c, e, m, n, p, r. |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | RA1 CEa, CEb, CEf. | Relación de ejercicios de clase. | Actividades y trabajo de clase | Rúbrica de evaluación. |
| RA1 | RA1 CEc, CEd, CEe, CEg | Caso práctico carga térmica aula. | Caso práctico de cálculo | Rúbrica de evaluación caso práctico. |
| RA1 | RA1 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección y calificación:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 2 | UT2. Hidráulica de las instalaciones. | ###### Nº horas previstas 28 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Determinación de los parámetros que intervienen en el trasporte de fluidos:

- Cálculo de redes de transporte de fluidos en instalaciones térmicas y de ventilación:

  - Mecánica de fluidos.

  - Identificación y análisis de las características de los materiales utilizados en tuberías para instalaciones térmicas.

  - Diseño y cálculo de redes de tuberías. Pérdida de carga, velocidad y caudal.

  - Tipos de bombas para fluidos. Campo de aplicación. Curva característica de una bomba.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Relación de ejercicios de clase sobre transporte de fluidos y máquinas hidráulicas. | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Práctica determinación curva característica de bomba | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Trabajo diario en clase. Actividades concretas de cálculo. | ###### a - t | ###### a - r |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA5 | RA5 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf, CEg. | Relación de ejercicios de clase. | Actividades y trabajo de clase | Rúbrica de evaluación. |
| RA5 | RA5 CEa, CEg. CEh, CEi. | Caso práctico curva característica. | Caso práctico de cálculo | Rúbrica de evaluación caso práctico. |
| RA5 | RA5 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf, CEg, CEh, CEi. | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección y calificación:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 3 | UT3. Instalaciones caloríficas | ###### Nº horas previstas 30 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Determinación de los equipos e instalaciones de producción de calor:

- Identificación de los parámetros para la generación de calor:

  - Teoría de la combustión. Generación de calor.

  - Características de los combustibles. Poder calorífico

  - Clasificación de los combustibles. Almacenamiento y redes de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

- Identificación y cálculo de los componentes de instalaciones de producción de calor y ACS:

  - Clasificación de las instalaciones caloríficas según aplicación.

  - Generadores de calor. Calderas y quemadores. Bombas de calor. Tipología, cálculo y selección.

  - Elementos de instalaciones de producción de calor por combustión. Calderas y quemadores. Vasos de expansión. Chimeneas. Bombas y circuladores. Depósitos acumuladores. Elementos auxiliares. Cálculo y selección.

  - Emisores, intercambiadores de calor y elementos terminales. Cálculo y selección.

  - Dispositivos de control y seguridad.

  - Reglamentación.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Relación de ejercicios de clase sobre instalaciones de producción de calor. | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Práctica análisis de gases de la combustión | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Práctica componentes, montaje, regulación y mantenimiento de quemador de gasóleo. | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Trabajo diario en clase. Actividades concretas de cálculo. | ###### a - t | ###### a - r |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 RA5 | RA2 CEa. CEc, CEe, CEf, CEg, CEh. RA5 CEd | Relación de ejercicios de clase. | Actividades y trabajo de clase | Rúbrica de evaluación. |
| RA2 | RA2 CEa, CEb, CEc. | Práctica análisis humos | Actividad práctica. Memoria temática | Rúbrica de evaluación |
| RA2 | RA2 CEc, CEd, CEe | Práctica quemador | Actividad práctica. Memoria temática | Rúbrica de evaluación |
| RA2 RA5 | RA2 CEa. CEb, CEc, CEd, CEe, CEf, CEg, CEh. RA5 CEd | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección y calificación:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 4 | UT4. Instalaciones frigoríficas | ###### Nº horas previstas 30 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Determinación de los equipos e instalaciones frigoríficas:

- Interpretación de los ciclos frigoríficos:

  - Identificación en diagramas frigoríficos de los parámetros característicos de las instalaciones. Compresión simple y múltiple. Absorción.

  - Tablas de refrigerantes y su uso: presentación general de las tablas. Utilización en ciclos de refrigeración.

  - Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento.

  - Incidencia de la modificación de las variables del ciclo sobre la eficiencia energética y otros factores.

- Descripción y cálculo de los componentes de instalaciones frigoríficas:

  - Cámaras frigoríficas. Tipos y aplicaciones.

  - Clasificación y características de los compresores frigoríficos. Selección. Variación de capacidad.

  - Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Clasificación y funcionamiento. Cálculo y selección.

  - Evaporadores e intercambiadores de calor. Clasificación y funcionamiento. Sistemas de desescarche. Cálculo y selección.

  - Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica, tubo capilar, entre otros). Cálculo y selección.

  - Valvulería, (válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas, entre otros). Cálculo y selección.

  - Cálculo de tuberías de refrigerante.

  - Elementos anexos al circuito. Filtros. Separadores de aceite. Recipientes de líquido. Silenciadores. Separadores de aspiración.

  - Sistemas de ahorro energético.

  - Reglamentación.

- Aplicación de los fluidos refrigerantes y lubricantes:

  - Clasificación de refrigerantes en función de sus características.

  - Uso de fluidos secundarios sin cambio de estado.

  - Lubricantes según el tipo de refrigerante. Miscibilidad y solubilidad.

  - Mezclas de refrigerantes, características y deslizamiento.

  - Factores de protección medioambiental, ODP, GWP, TEWI.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Relación de ejercicios de clase sobre instalaciones frigoríficas. | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Dimensionamiento de cámara frigorífica mediante software específico. | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Exposición oral tipos de compresores frigoríficos. Características y usos. | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Trabajo diario en clase. Actividades concretas de cálculo. | ###### a - t | ###### a - r |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA3 RA5 | RA3 CEa, CEb, CEd, CEe, CEf, CEg. RA5 CEc | Relación de ejercicios de clase. | Actividades y trabajo de clase | Rúbrica de evaluación. |
| RA3 RA5 | RA3 CEa, CEb, CEf, CEg. RA5 CEc | Dimensionamiento cámara | Actividad práctica. Memoria temática | Rúbrica de evaluación |
| RA3 | RA3 CEc | Exposición compresores | Exposición oral | Rúbrica de evaluación |
| RA3 RA5 | RA3 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf, CEg. RA5 CEc | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección y calificación:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 5 | UT5. Climatización y ventilación | ###### Nº horas previstas 30 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Determinación de los equipos e instalaciones de climatización y ventilación:

- Determinación de las condiciones de calidad del aire interior y confort en instalaciones térmicas:

  - Identificación de las propiedades del aire húmedo.

  - Uso del diagrama psicrométrico.

  - Representación de mezclas de aire en el diagrama psicrométrico.

  - Cálculo de necesidades de ventilación.

- Identificación y cálculo de componentes y equipos en instalaciones de climatización y ventilación:

  - Clasificación de las instalaciones de climatización y ventilación.

  - Partes y elementos constituyentes.

  - Dimensionado y selección de equipos.

  - Plantas enfriadoras. Bombas de calor.

  - Equipos de absorción.

  - Unidades de tratamiento de aire.

  - Distribución de aire en los locales. Rejillas y difusores. Unidades terminales.

  - Reglamentación

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Relación de ejercicios de clase sobre instalaciones de climatización y ventilación | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Trabajo diario en clase. Actividades concretas de cálculo. | ###### a - t | ###### a - r |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA4 | RA CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf | Relación de ejercicios de clase. Calculo de caudales y psicrometría y dimensionamiento de conductos. | Actividades y trabajo de clase | Rúbrica de evaluación. |
| RA4 | RA CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección y calificación:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 6 | UT6. Instalaciones de protección contra incendios | ###### Nº horas previstas 22 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Determinación de equipos y elementos contra incendios:

- Configuración de instalaciones de protección contra incendios:

  - Cálculo de la carga de incendio de un local o edificio y clasificación del mismo y selección de los medios de extinción según normativa.

  - Clasificación de los sistemas de detección y de alarma de incendio.

  - Clasificación de los sistemas de extinción portátil.

  - Clasificación y cálculo de los sistemas de extinción automática.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Relación de ejercicios de clase sobre instalaciones de equipos y protección contra incendios en sector residencial, comercial e industrial. | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### Trabajo diario en clase. Actividades concretas de cálculo. | ###### a - t | ###### a - r |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA6 | RA6 CEa, CEb, CEc, CEd | Relación de ejercicios de clase. | Actividades y trabajo de clase | Rúbrica de evaluación. |
| RA6 | RA6 CEa, CEb, CEc, CEd | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección y calificación:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### FFEOE | FASE DE FORMACIÓN EN ENPRESA U ORGANISMO EQUIPARADO | ###### Nº horas previstas 12 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Descripción de los componentes de instalaciones frigoríficas:

  - Clasificación y características de los compresores frigoríficos.

  - Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Clasificación y funcionamiento.

  - Evaporadores e intercambiadores de calor. Clasificación y funcionamiento.

  - Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica, tubo capilar, entre otros).

  - Valvulería, (válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas, entre otros).

  - Elementos anexos al circuito. Filtros. Separadores de aceite. Recipientes de líquido. Silenciadores. Separadores de aspiración.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### A1. En una instalación frigorífica real, identificación de sus elementos principales (compresor, condensador, evaporador y sistema de expansión) y los principales componentes auxiliares (válvulas, filtros, visores, presostatos, etc), y explicación de su misión en la instalación. | ###### a - t | ###### a - r |
| ###### A2. Búsqueda en portales oficiales de fabricantes, la documentación técnica relevante (modelo, potencia, rango de trabajo…), referente a los componentes identificados en una instalación frigorífica. | ###### a - t | ###### a - r |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA3 | RA3 CEc, CEd, CEe, CEf | A1 | Rúbrica de evaluación | Observación directa |
| RA3 | RA3 CEc, CEd, CEe, CEf | A2 | Rúbrica de evaluación | Observación directa |

###### Criterios de corrección y calificación:

Cada tutor de empresa valorará las distintas actividades que desempeñe el alumnado según la siguiente rúbrica, que equivaldrá a las siguientes calificaciones:

1. No sabe hacerlo (4 puntos)

2. Sabe hacerlo con ayuda (6 puntos)

3. Sabe hacerlo de manera autónoma (8 puntos)

4. Sabe hacerlo de manera autónoma y es capaz de enseñar a otros. (10 puntos)

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad.

###### Criterios de recuperación:

En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.