## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	1º      DE   CFGS     TÉCNICO    SUPERIOR   DE      MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

# MÓDULO PROFESIONAL:	 PROCESOS DE MONTAJE DE

# INSTALACIONES

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

CURSO (Año Escolar): 2024-2025

PROFESORES QUE IMPARTEN EL MÓDULO Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

JUAN FRANCISCO SIMÓN NAVARRO 8h/semanales JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ CALERO 2h/semanales

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Examen de evaluación

Trabajos escritos

Trabajos prácticos

Notas de clase y observación directa

#### TEMPORALIZACION: 256 H

I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

Con carácter general, la evaluación y promoción  del alumnado  que curse esta enseñanza  (Módulo Profesional denominado PROCESOS DE MONTAJE EN LAS INSTALACIONES perteneciente al ciclo de grado superior de TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS ) se desarrollará según lo dispuesto en la Orden de 7 de julio de 2009 , por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de marzo, de Educación, que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

- Real Decreto 659/2023, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- Resolución de 26 de junio de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 2024/2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I.E.S. EL ARGAR cuenta con  instalaciones tanto en la finca Santa Isabel como en el polígono industrial de la Juaida (Viator). El centro de la Finca Sata Isabel consta de un Edificio principal (EP), un Edificio de Talleres ligeros (TL) y seis talleres pesados (TP), hoy parcialmente reconvertidos. También existen tres pistas polideportivas y una cantina escolar situada exenta; aparcamientos y zona ajardinada sobre un recinto vallado de unos 13000 m2 de superficie.

En el EP, en su planta baja se encuentran los servicios administrativos y de archivo, los despachos de Director, Jefe de Estudios y Secretario, Conserjería, Reprografía, Biblioteca, Sala de Profesores, Gimnasio, Aula de Informática general y la vivienda del ordenanza. En la Primera planta se localiza el salón de actos, el aula de música, dos laboratorios de Idiomas, un laboratorio de Física y Química, el despacho de Orientación y otros departamentos, así como el taller de Fotografía y varias aulas generales. La Segunda planta acoge otro laboratorio de Física y Química, un aula de Informática de la Familia Profesional de Administración y aulas generales y Departamentos. Por fin en la Tercera planta se encuentra un laboratorio de Biología y Geología y otras aulas y Departamentos.

En el edificio de TL están las aulas-laboratorio de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica, con diversas aulas de informática. En su planta baja se hallan las aulas del Formación Profesional Básica, un aula de Tecnología General y aula de teoría para la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento.

Los TP han sido parcialmente adaptados a las nuevas enseñanzas que se imparten, para dar cabida a un aula de Educación Plástica y Visual, un Aula de informática que da servicio al Plan de Familia en su versión de actividades complementarias, tres aulas de la Familia Profesional de Administración con equipamiento informático, un aula de Tecnología de ESO y tres talleres de la Familia Profesional de  Instalación  y Mantenimiento , además del almacén general de los libros de texto.

Hay que mencionar que el Instituto se encuentra equipado con una red de ordenadores (unos 300) interconectados con salida a Internet de alta velocidad, así como que existe un equipamiento importante de TV, vídeos, DVD, retroproyectores, pizarras digitales, etc., que se encuentran alojados de forma permanente en las aulas. La oferta educativa es:

- Enseñanza Secundaria Obligatoria (Proyecto bilingüe alemán).

- Bachillerato (Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades).

- CFGM Instalaciones de Frío y Climatización

- CFGM Instalaciones de Producción de calor

- CFGM Instalaciones de Telecomunicaciones

- CFGM Técnico en Gestión Administrativa

- CFGS Administración y Finanzas

- CFGS Mantenimiento de Equipos Electrónicos

- CFGS Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos

- CFGS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

- Curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

En las instalaciones de la Juaida se cuenta con una zona de recepción, despacho de dirección, biblioteca, tres aulas de teoría equipadas con pizarra, retroproyectores, ordenadores en todos los puestos, impresoras, etc. además de tres talleres para módulos prácticos ( taller 1: frío y climatización; taller 2: polivalente; taller 3:mecanizado y soldadura). El taller 3 donde se imparte el módulo de PMI cuenta con bancos de trabajo, estaciones de soldadura, estanterías para disponer distintos materiales fungibles, máquinas herramientas y armarios ordenados donde se alojan los útiles y herramientas de uso común. Son en estas instalaciones de la Juaida donde se imparten el ciclo de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, 2º curso de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el Curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

El horario del centro es ininterrumpido de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. Las clases lectivas comienzan a las 8:00 y finalizan a las 14:30 horas, con un recreo de 30 minutos desde las 10´00 a las 10´30h. El horario de secretaría es de 9:00 a 14:00 horas.

El centro cuenta con los siguientes planes, programas y Proyectos educativos:

- Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

- Plan de apertura del centro: P.R.O.A.

- Plan de Bibliotecas escolares

- Plan de convivencia.

- Inicia.

- Forma Joven.

- Escuela: espacio de paz

- Vivir y sentir el Patrimonio

- Proyecto bilingüe.

- Proyecto de Gestión de la Calidad: ISO 9001.

- OHSAS: Seguridad laboral.

- Erasmus +

- Comunica

- Aula dJaque

Contexto de actuación:

El grupo de 1º de M.I.T.F consta de 20 alumnos, algunos de origen extranjero no presentando ningún problema en la integración, tampoco tienen problema  en la adaptación a la lengua castellana.

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

-  Para la explicación de cada Unidad Didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para ello los textos digitales, apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las imágenes proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos.

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas.

-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por El profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas.

El profesor contara con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irá anotando las consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido.

Tras su corrección, los ejercicios escritos y los objetos elaborados serán entregados al alumno/a y comentados en grupo.

3.- ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

La prueba realizada tiene como objetivo en primer lugar, identificar con claridad problemas de aprendizaje de nuestros alumnos a comienzos de curso y en segundo lugar, evaluar no tanto qué recuerdan o no tienen nuestros alumnos de etapas anteriores sino su nivel competencial a la hora de interpretar textos, gráficos, realizar esquemas y resolver problemas formulados con contenidos de nuestra disciplina.  Con ello, buscamos no tanto registrar el grado de conocimientos de nuestro alumnado con respecto al currículo del curso anterior, sino sobre todo su grado de desarrollo de diversas competencias y su capacidad para relacionar lo aprendido en el ámbito escolar en diversos contextos. Las competencias que aparecen con más frecuencia en las pruebas son:  matemática, interpretación de planos, interpretación de esquemas, manejo de catálogos y aprender a aprender.

La valoración del grupo atendiendo a las primeras semanas de clase  y a su evaluación imicial es muy positiva, aunque no todos los alumnos tienen el mismo nivel de implicación y motivación.

4. PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

En caso de que las clases no sean presenciales se empleará la plataforma Classroom creada para dicho módulo de PMI, cuyo acceso gratuito se efectúa a través del correo corporativo de los alumnos y del profesor encargado de impartir dicho módulo. También se mantendrá una comunicación vía e-mail a través de correo electrónico.

5. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo relacionados con este módulo serán:

5.1. OBJETIVOS GENERALES.

| 1 | a) Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| --- | --- |
| 2 | e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento describiendo sus fases y actividades para gestionar recursos humanos y materiales. |
| 3 | f) Planificar actividades de montaje y mantenimiento asignando tiempos y recursos para programar los procesos de montaje y mantenimiento. |
| 4 | g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento. |
| 5 | h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento. |
| 6 | m) Elaborar programas de control partiendo de las especificaciones de la instalación y de las características de los equipos para controlar sistemas automáticos. |
| 7 | n) Verificar equipos y elementos de control realizando pruebas y ajustando valores de consigna para poner en marcha la instalación. |
| 8 | ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. |
| 9 | o) Describir los roles de los componentes de un grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada. |
| 10 | q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para liderar en las mismas. |
| 11 | r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y procesos aplicables al montaje y mantenimiento. |

5.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

En cuanto a las competencias del título, el módulo estaría relacionado y contribuye a las siguientes competencias generales del título:

| A | a) Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones. |
| --- | --- |
| B | d) Gestionar los recursos humanos y materiales para desarrollar los procesos de montaje y mantenimiento. |
| C | e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra. |
| D | f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. |
| E | j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la instalación programando sistemas automáticos de regulación y control. |
| F | k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la adecuación a las especificaciones. |
| G | l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. |
| H | m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación. |
| I | n) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas. |
| J | ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral. |
| K | o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente. |
| L | p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. |
| M | q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. |
| N | s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

La evaluación adoptará un carácter continuo de forma que esté presente sistemáticamente, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados.

Además, la evaluación de las enseñanzas se realizará a través los objetivos operativos y los criterios de evaluación concretados para este módulo, teniendo presente siempre como referencias legislativas:

Orden de 29 de setiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicada en el BOJA el 15 de octubre de 2010.

Real Decreto 220/2008 de 15 de febrero por el que se establece el título del ciclo formativo a nivel estatal.

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones térmicas y de fluidos.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados de acuerdo con los porcentajes que  se establecen en la  tabla del apartado 6.3:

6.1. Procedimientos de evaluación.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto se requiere la asistencia regular a clase por parte del alumnado así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas programados por el profesor.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y consecución de los objetivos propuestos. (no se 	evaluará un resultado de aprendizaje si no se consigue al menos un 30% en cada uno de sus 	criterios de evaluación)

- La implicación del alumno/a en en  los trabajos de grupo y  la participación clase.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

- La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

- El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

- La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

La  evaluación de los resultados de aprendizaje que se imparten en la modalidad formación en empresa, se efectuará mediante una lúbrica, que rellenará el tutor laboral.

Cada tutor de empresa valorará las distintas actividades que desempeñe el alumnado en los siguientes términos:

1. No sabe hacerlo

2. Sabe hacerlo con ayuda

3. Sabe hacerlo de manera autónoma

4. Sabe hacerlo de manera autónoma y es capaz de enseñar a otros.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos. Asimismo, cada examen en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación.

Los criterios de calificación son los siguientes:

De la nota máxima que puede conseguir el alumno en una unidad de trabajo por contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales sera: (8 puntos) corresponderá a los trabajos prácticos y escritos entregados y  2 puntos por examen escrito o práctico  si los hubiera, en  caso de no realizar examen la valoración correspondiente a los trabajos prácticos y escritos se realizará sobre 10 puntos.

De la nota máxima que puede conseguir el alumno en una unidad de trabajo por contenidos actitudinales (1 punto), por observación directa, corresponderá a la atención y aprovechamiento personal (50%), y a la colaboración con el grupo y el profesor en el proceso de enseñanza- aprendizaje (50%).

Para aprobar una unidad de trabajo será necesario tener 5 puntos de media o más en el examen y, por separado, 5 puntos o más en los trabajos, que deberán además estar entregados todos en la fecha que se indique.

Para comprobar la correcta asimilación de los resultados de aprendizaje trabajados en las unidades didácticas se realizarán:

- EXÁMENES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS: En cada trimestre si así se estima se efectuará al menos dos exámenes con ejercicios teóricos - prácticos referente a los contenidos impartidos hasta ese momento.

- TRABAJOS ESCRITOS:

  - Ejercicios de los contenidos tratados en clase, ejemplo: (medidas con calibre, micrómetro, interpretación de planos y aplicación de escalas, etc.).

  - Trabajos escritos sobre prácticas: a partir del guion de prácticas entregado para cada una de las actividades prácticas de taller, y el trabajo realizado en el mismo, el alumno o alumna deberá realizar un informe o memoria escrita donde se detalle una descripción del trabajo realizado, se realice un plano del mismo, así como los presupuestos correspondientes a la inversión en  materiales y tiempo empleado en el trabajo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guion de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, donde se pone se realiza la descripción de los trabajos realizados.

- TRABAJOS PRÁCTICOS: Correspondientes a prácticas de taller o en equipos informáticos manejando programas de diseño asistido por ordenador. Trabajos prácticos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guion de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la calidad del trabajo realizado, el tiempo empleado y los pasos seguidos para llegar hasta el resultado final.

- OBSERVACIÓN DIRECTA: serán objeto de evaluación las aptitudes de los alumnos y alumnas, observadas en el desarrollo de las clases en el aula, taller, ordenadores y demás actividades,

Los criterios de calificación, de los resultados de aprendizaje que se imparten en la modalidad formación en empresa, son los siguientes:

Cada tutor de empresa valorará las distintas actividades que desempeñe el alumnado según la siguiente rúbrica, que equivaldrá a las siguientes calificaciones:

1. No sabe hacerlo (4 puntos)

2. Sabe hacerlo con ayuda (6 puntos)

3. Sabe hacerlo de manera autónoma (8 puntos)

4. Sabe hacerlo de manera autónoma y es capaz de enseñar a otros. (10 puntos)

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de aprendizaje desarrollados, salvo en el caso perder la evaluación continua por faltas de asistencia (según porcentaje establecido en el ROF vigente en el IES El Argar), con lo que toda la nota se basará en un único examen escrito, donde se avaluará la totalidad de los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación, y de ella se descontará un 10% por las prácticas que hayan quedado por realizar.

Para aprobar una evaluación parcial, la nota deberá ser al menos de 5 puntos sobre 10 en cada resultado de aprendizaje, con la condición de que la nota en cada criterio de evaluación sea al menos de 3 puntos sobre 10.

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN  y  EL MÓDULO

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | UNIDADES DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identifica los distintos materiales y sus tratamientos utilizados en las instalaciones analizando sus propiedades físicas y químicas. (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (2,5 %) (Fase formación en empresa u organismo equiparado) | a) Se han identificado los materiales empleados en cada tipo de instalación. | 15 % | UT1 |
|  | b) Se han diferenciado las características y propiedades físicas y químicas de los materiales. | 15 % | UT1 |
|  | c) Se han relacionado los distintos tratamientos térmicos con las propiedades de los materiales. | 15 % | UT1 |
|  | d) Se ha valorado las ventajas e inconvenientes de los diferentes materiales para cada tipo de instalación | 15 % | UT1 |
|  | e) Se ha descrito el proceso de corrosión y oxidación de los materiales metálicos | 20% | UT1 |
|  | f) Se han descrito los procedimientos y técnicas para proteger de la corrosión y oxidación. | 20% | UT1 |
| 2. Realiza operaciones de transformación de elementos aplicando técnicas manuales de mecanizado y conformado, relacionando el funcionamiento de las máquinas con las condiciones del proceso y las características del producto. (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (15 %) | a) Se han diferenciado los distintos equipos de mecanizado y conformado según sus aplicaciones. | 5% | UT3 |
|  | b) Se han identificado los diferentes instrumentos de medida (pie de rey, micrómetros, cinta métrica) | 5% | UT2 |
|  | c) Se han identificado los diferentes instrumentos de comparación (galgas, comparadores, nivel). | 5% | UT2 |
|  | d) Se han realizado mediciones con el instrumento adecuado y la precisión exigida. | 10% | UT2 |
|  | e) Se han identificado las distintas herramientas necesarias para el mecanizado y conformado. | 10% | UT3 |
|  | f) Se han realizado operaciones de mecanizado, medición, trazado, taladrado, roscado y corte, etc. | 25% | UT3 |
|  | g) Se han realizado operaciones de conformado (plegado, curvado, abocardado, entre otras) en tubos y otros materiales. | 10% | UT4 |
|  | h) Se han aplicado tratamientos de anticorrosión y antioxidación. | 5% | UT 3 |
|  | i) Se ha determinado la secuencia de las operaciones que se deben realizar. | 5% | UT 4 |
|  | j) Se han utilizado correctamente las herramientas o equipos de trabajo. | 5% | UT 3 |
|  | k) Se han respetado los criterios de calidad requeridos. | 5% | UT 4 |
|  | l) Se han aplicado las normas de seguridad, medioambientales y prevención de riesgos laborales. | 5% | UT 3 |
|  | m) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. | 5% | UT 3 |
| 3. Realiza uniones no soldadas analizando las características de cada unión y aplicando las técnicas adecuadas a cada tipo de unión (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (10 %) | a) Se han identificado los distintos tipos de uniones no soldadas y los materiales que se deben unir. | 5% | UT 5 |
|  | b) Se ha determinado la secuencia de operaciones que es preciso realizar. | 5% | UT 5 |
|  | c) Se han seleccionado las herramientas en función del material y el proceso a realizar. | 10% | UT 6 |
|  | d) Se han efectuado operaciones de roscado, atornillado, engatillado, pegado y remachado. | 20% | UT 7 |
|  | e) Se han efectuado operaciones de abocardado y ensanchado. | 20% | UT 5 |
|  | f) Se han respetado los criterios dimensionales establecidos. | 10% | UT 6 |
|  | g) Se ha comprobado la fiabilidad de las uniones (resistencia, estanqueidad, entre otras). | 10% | UT 5 |
|  | h) Se ha operado con las herramientas y materiales en condiciones de calidad y seguridad requeridas. | 10% | UT 7 |
|  | i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevenciónde ir esgos laborales. | 5% | UT 6 |
|  | j) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. | 5% | UT 7 |
| 4. Realiza uniones soldadas seleccionando la técnica adecuada para cada tipo de material e instalación. (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (15 %) | a) Se ha seleccionado el proceso de soldadura (blanda, dura y eléctrica) adecuado a las características de los materiales. | 5% | UT 8 |
|  | b) Se ha identificado la simbología de los distintos tipos de soldadura. | 5% | UT 11 |
|  | c) Se han identificado los distintos componentes de los equipos de soldeo. | 15% | UT11 |
|  | d) Se han operado las herramientas y máquinas con la seguridad requerida. | 15% | UT 11 |
|  | e) Se ha realizado la unión aplicando la técnica de soldeo adecuada. | 20 % | UT 9 |
|  | f) Se ha comprobado la fiabilidad de las uniones (resistencia, estanqueidad, entre otras). | 10% | UT 10 |
|  | g) Se han aplicado las normas de uso y control durante el proceso de soldeo. | 10% | UT 10 |
|  | h) Se han respetado las especificaciones y normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. | 10% | UT 10 |
|  | i) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. | 5% | UT 8 |
|  | j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 5% | UT 8 |
| 5. Realiza pequeños montajes de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización (compresores herméticos, splits, entre otros), aplicando técnicas de montaje e interpretando planos e instrucciones del fabricante. (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (15 %) | a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación aplicando la reglamentación de las instalaciones y las medidas de prevención de riesgos y seguridad. | 10% | UT 12 |
|  | b) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos con el espacio de montaje. | 10% | UT 12 |
|  | c) Se han seleccionado las herramientas, materiales y técnicas necesarias para el montaje de la instalación. | 10% | UT 12 |
|  | d) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios. | 10% | UT 12 |
|  | e) Se ha realizado la interconexión de los equipos. | 20% | UT 12 |
|  | f) Se ha operado con las herramientas con la calidad y seguridad requerida. | 20% | UT 12 |
|  | g) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 10% | UT 12 |
|  | h) Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y autonomía. | 5% | UT 12 |
|  | i) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo | 5% | UT 12 |
| 6. Realiza pequeños montajes de equipos y elementos de instalaciones de calefacción y ACS (calderas individuales y calentadores) aplicando técnicas de montaje e interpretando planos e instrucciones del fabricante. (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (15 %) | a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación aplicando la reglamentación de las instalaciones y las medidas de prevención y seguridad. | 10% | UT 16 |
|  | b) Se ha replanteado la instalación relacionando los planos con el espacio de montaje. | 15% | UT 15 |
|  | c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas adecuadas con la seguridad requerida. | 15% | UT 15 |
|  | d) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios. | 15% | UT 15 |
|  | e) Se ha realizado la interconexión de los equipos. | 10% | UT 16 |
|  | f) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 10% | UT 16 |
|  | g) Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y autonomía. | 15% | UT 15 |
|  | h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 10% | UT 16 |
| 7. Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando criterios técnicos y reglamentarios. (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (2,5 %) | a) Se han determinado los valores de presión que se han de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa. | 10% | UT 13 |
|  | b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados. | 15% | UT 13 |
|  | c) Se han alcanzado las presiones estipuladas en la realización de la prueba. | 10% | UT 13 |
|  | d) Se han localizado y solucionado las posibles fugas en la instalación. | 15% | UT 13 |
|  | e) Se han respetado los criterios de seguridad personal y material. | 10% | UT 13 |
|  | f) Se han aplicado los criterios reglamentarios correspondientes. | 10% | UT 13 |
|  | g) Se han solventado las contingencias en tiempos de ejecución justificados. | 10% | UT 13 |
|  | h) Se han respetado las normas de utilización de los medios, equipos y espacios. | 10% | UT 13 |
|  | i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | UT 13 |
| 8. Realiza operaciones de montaje de sistemas eléctricos asociados a las instalaciones térmicas y de fluidos, interpretando esquemas e instrucciones de montaje. (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (15 %) | a) Se han realizado e interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta. | 15% | UT 17 |
|  | b) Se han distribuido y ubicado los elementos del cuadro con criterios de funcionalidad y de minimización del espacio | 10% | UT 17 |
|  | c) Se ha realizado la interconexión eléctrica de los elementos del cuadro y periféricos siguiendo los criterios reglamentarios. | 15% | UT 17 |
|  | d) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas y la secuencia de funcionamiento de la instalación eléctrica (presostatos, sondas, sistemas de arranque de motores, térmicos, entre otros). | 25% | UT 18 |
|  | e) Se han seleccionado las herramientas y materiales, operado con la seguridad requerida. | 20% | UT 18 |
|  | f) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos estipulados. | 5% | UT 18 |
|  | g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 10% | UT 17 |
| 9. Realiza la puesta en marcha de pequeñas instalaciones térmicas y de fluidos, comprobando el funcionamiento de la instalación. (Porcentaje con el que contribuye este RA a la nota final (10 %) | a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas y de fluidos. | 10 % | UT 14 |
|  | b) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación térmica. | 10 % | UT 14 |
|  | c) Se han realizado las operaciones de puesta en funcionamiento de la instalación (vacío, carga de fluidos, purgados, entre otros). | 40 % | UT 14 |
|  | d) Se han regulado y calibrado los equipos y elementos de la instalación (presostatos, termostatos, entre otros). | 10 % | UT 14 |
|  | e) Se han respetado las normas de seguridad y medioambientales. | 10 % | UT 14 |
|  | f) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación térmica. | 10 % | UT 14 |
|  | g) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados. | 5 % | UT 14 |
|  | h) Se han repartido equitativamente las tareas y se ha trabajado en equipo. | 5 % | UT 14 |

Dichos porcentajes serán aplicados siempre y cuando el alumnado obtenga una calificación mínima de un 30% en todos los criterios de evaluación.

En caso de ausencia de notas en algún apartado, la proporción de éste se sumará proporcionalmente en el resto de criterios de evaluación.

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final del módulo se obtendrá prorrateando las de las distintos resultados de aprendizaje.

6.4. Criterios de Recuperación.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Los informes se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna demuestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesor.

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos controles así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, láminas de dibujo y/o prácticas de taller.

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la convocatoria ordinaria. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

-	Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Por supuesto, que las prácticas deberán acompañarse de los correspondientes informes realizados por el alumno/a.

-	Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclaración de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-	En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, obviando cuestiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otorgado.

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asistencia, según queda especificado en el ROC del Instituto, el alumnado tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para la evaluación ordinaria.

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

Conforme lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación en la F.P., con los alumnos y alumnas que no hayan superado este módulo profesional y/u otros módulos de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

c) El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

d) Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

Por tanto, atendiendo a la información indicada en los puntos anteriores, el alumnado que no supere este módulo profesional, deberá repetir dicho módulo siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos.

8. MÓDULOS TRANSVERSALES.

Desde el principio se fomentará e insistirá en la utilización de vestimenta adecuada para su uso cotidiano en el aula taller, en el empleo de un lenguaje correcto, utilizando la terminología propia para integrarlo en el trabajo diario y en el respeto de las normas y la organización establecida para evitar interferencias y riesgos, funcionando dentro de un orden.

En todo momento, se valorará y se educará para el mantenimiento de la limpieza de los lugares de trabajo, devolución de materiales y herramientas al lugar de donde se tomaron y la comunicación al profesorado de aquellos elementos que se han gastado o inutilizado. Además se atenderá a la educación y conocimiento de los aspectos medioambientales y respeto al entorno, especialmente aquellos relacionados con las actividades de taller y de montaje de instalaciones en general, como la generación de residuos.

Será muy importante también el conocimiento de las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

También se hará hincapié en acercar al alumnado a un plano de igualdad y de cooperación a la hora de enfrentarse con problemas prácticos, tratando el tema de coeducación e integrando la igualdad entre sexos.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro, pero se sugieren como posibles las siguientes:

- Visita a un taller de ferralla y soldadura.

- Visita a la feria de la  Climatización y Refrigeración IFEMA (Madrid)

- Visita a la feria de la  Climatización y Refrigeración Málaga

- Visita a la feria de la  Climatización y Refrigeración Murcia,

- Visita a una empresa instaladora y mantenedora de calefacción y/ climatización

- Visita a un edificio en el que estén instalados equipos y sistemas térmicos y de fluidos.

- Visita a la Plataforma Solar de Tabernas en el mes de marzo.

- Charlas técnicas sobre instalaciones térmicas y de fluidos.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

- Atención a la diversidad:

- Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados alumnos y alumnas.

- Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

- Las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

b) Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesor de los módulos y el profesor de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

- Supresión de módulos o partes de los mismos.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

Habrá que tener en cuenta los criterios de evaluación fijados por la Administración, ya que de no seguirse bloquearían el aprendizaje de los/as alumnos/as.

- Adaptaciones curriculares.

La relación de adaptaciones curriculares y alumnos/as que las precisan se fijarán de acuerdo con el informe proporcionado por el Departamento de Orientación.

La planificación y el desarrollo de las adaptaciones, una vez fijado el tiempo en el horario, se organizarán con una secuencia trimestral, trabajando juntos los/as profesores/as de los módulos y los/as profesores/as de apoyo, para:

- Planificarlas.

- Fijar criterios.

- Preparar controles y elaborar materiales.

- Debatir la calificación y la consecución de objetivos.

- Analizar la diversidad bajo una serie de factores: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos, estrategias, habilidades sociales, motivación, expectativas.

11. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- La Programación de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de sus elementos.

- La Programación Didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

12. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. BLOQUES TEMÁTICOS (  RESULTADOS DE APRENDIZAJE)

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | MATERIALES. RA 1. Identifica los distintos materiales y sus tratamientos utilizados en las instalaciones analizando sus propiedades físicas y químicas . (Fase formación en empresa u organismo equiparado) |
| Nº 2 | METROLOGÍA, MECANIZADO Y CONFORMADO. RA 2. Realiza operaciones de transformación de elementos aplicando técnicas manuales de mecanizado y conformado, relacionando el funcionamiento de las máquinas con las condiciones del proceso y las características del producto. |
| Nº 3 | UNIONES NO SOLDADAS. RA 3. Realiza uniones no soldadas analizando las características de cada unión y aplicando las técnicas adecuadas a cada tipo de unión. |
| Nº 4 | UNIONES SOLDADAS. RA 4. Realiza uniones soldadas seleccionando la técnica adecuada para cada tipo de material e instalación. |
| Nº5 | MONTAJE, ESTANQUEIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE PEQUEÑOS EQUIPOS TÉRMICOS. RA 5. Realiza pequeños montajes de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización (compresores herméticos, splits, entre otros), aplicando técnicas de montaje e interpretando planos e instrucciones del fabricante. RA 7. Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando criterios técnicos y reglamentarios. RA 9. Realiza la puesta en marcha de pequeñas instalaciones térmicas y de fluidos, comprobando el funcionamiento de la instalación |
| Nº 6 | MONTAJES DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN Y ACS. RA 6. Realiza pequeños montajes de equipos y elementos de instalaciones de calefacción y ACS (calderas individuales y calentadores) aplicando técnicas de montaje e interpretando planos e instrucciones del fabricante. |
| Nº 7 | MONTAJES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES .RA 8. Realiza operaciones de montaje de sistemas eléctricos asociados a las instalaciones térmicas y de fluidos, interpretando esquemas e instrucciones de montaje. |

12.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.

| Bloque Temático (RESULTADO DE APRENDIZAJE) | Unidades Trabajo | Título | Temporización en Horas. | Resutado de aprendizaje tratado | Porcentaje resultados de aprendizaje tratados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 1 (RA1) MATERIALES | U.D. Nº 1 | MATERIALES (Fase formación en empresa u organismo equiparado) | 16 h | RA 1 | 2,5 % |
| Nº 2 (RA 2) METROLOGÍA, MECANIZADO Y CONFORMADO | U.D. Nº 2 | APARATOS DE MEDIDA | 8 h | RA 2 | 3 % |
|  | U.D. Nº 3 | OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO | 25 h | RA 2 | 9 % |
|  | U.D. Nº 4 | CONFORMADO DE CHAPAS PARA VENTILACIÓN EXTRACCIÓN | 8 h | RA 2 | 3 % |
| Nº 3 (RA 3 ) UNIONES NO SOLDADAS | U.D. Nº5 | MECANIZADO DE TUBO DE COBRE DE REFRIGERACIÓN CON ACCESORIOS SAE | 15 h | RA 3 | 4 % |
|  | U.D. Nº 6 | MECANIZADO DE TUBO DE ACERO CON ACCESORIOS ROSCADOS | 10 h | RA 3 | 2,5 % |
|  | U.D. Nº 7 | MECANIZADO DE TUBERÍAS PLÁSTICAS | 10 h | RA 3 | 3,5 % |
| Nº 4 (RA 4) UNIONES SOLDADAS | UD. Nº 8 | SOLDADUARA BLANDA (ESTAÑADURA) | 5 h | RA 4 | 2,25 % |
|  | UD. Nº 9 | MECANIZADO DE TUBO DE COBRE DE FONTANERO CON SOLDADURA POR CAPILARIDAD | 5 h | RA 4 | 3 % |
|  | UD. Nº 10 | MECANIZADO DE TUBO DE COBRE DE REFRIGERACIÓN CON SOLDADURA FUERTE | 12 h | RA 4 | 4,5 % |
|  | UD. Nº 11 | SOLDADUARA CON ELECTRODO REVESTIVO, MIG – MAG Y TIG | 25 h | RA 4 | 5,25 % |
| Nº 5 (RA 5 ,7 Y 9) MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PEQUEÑOS EQUIPOS TÉRMICOS | UD Nº 12 | MONTAJE DE UNA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN CON SPLIT. | 20 h | RA 5 | 15% |
|  | UD Nº 13 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA INST. SPLIT | 5 h | RA 7 | 2,5 % |
|  | UD N.º 14 | PUESTA EN MARCHA DE LA INST. SPLIT | 12 h | RA 9 | 10 % |
| Nº 6 (RA 6) MONTAJE Y INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, ACS Y CALDERAS | UD Nº 15 | MONTAJE DE INSTALACIONES DE AGUA EN VIVIENDAS | 20 h | RA 6 | 9 % |
|  | UD Nº 16 | MONTAJE DE CALENTADORES Y CALDERAS | 15 h | RA 6 | 6 % |
| Nº 7 ( RA 8) MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | UD Nº 17 | MONTAJE DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE INTERIOR | 25 h | RA 8 | 7,5 % |
|  | UD Nº 18 | MONTAJE DE CUADROS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES | 20 h | RA 8 | 7,5 % |
| TOTAL TEMPORIZACIÓN |  |  | 256 h |  | 100 % |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En lo que prosigue, se expone el desglose de las correspondientes unidades didácticas, con sus correspondientes objetivos, contenidos y actividades previstas.

| ###### Unidad Didáctica Nº 1 | ###### MATERIALES (impartido en empresas por FP Dual) | ###### Nº de horas previstas - H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales en general.

2.- Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los metales.

3.- Tratamientos térmicos.

4.- Materiales plásticos.

5.- Materiales usualmente empleados en cada tipo de instalación.

6-. Formas comerciales de tuberías. Accesorios.

7.- Corrosión y oxidación. Protección de materiales.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Identificación de materiales y determinación de sus propiedades.

- Elección de materiales según la instalación.

- Selección de soluciones para evitar la aparición de corrosión.

Aptitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interesarse por ser riguroso/a en la elección de materiales.

- Esforzarse por ser claro/a en la justificación de la elección.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Preparación de las superficies a proteger de la corrosión, utilizando procedimientos como el pulido, lijado, desengrasado, etc. | 1, 11 | A,B,G |
| A2. Protección de los componentes del montaje mediante tratamientos anticorrosivos. | 11 | A,B,G |
| A3. Verificación y control de la adecuación de los tratamientos de protección que han recibido las superficies, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. | 1 | A,B,G,I |

Estrategias metodológicas:

- Puesta en común de los conocimientos adquiridos.

- Actividad de consolidación, contrastando las nuevas ideas con las previas.

- Búsqueda de catálogos en Internet donde se reflejen las formas comerciales de tuberías de los distintos materiales, así como de los accesorios:

- Información sobre las tuberías más usuales (Acero galvanizado, cobre, acero inoxidable, policloruro de vinilo, polietileno, polipropileno, polibutileno, multicapa) indicando su norma de aplicación, diámetro exterior e interior comercial, peso, clase, presión de trabajo.

- Información con los accesorios roscados más usuales (acoplamientos macho- hembra, uniones, reducciones…), tipos SAE o GAS, y accesorios para soldar.

- Reflejar resultados en el cuaderno junto a actividades.

- En el taller, el profesor ejemplifica y guía las siguientes actividades:

Identificación de materiales sobre distintos elementos del taller.

- Identificar formas comerciales y accesorios.

- Localización de elementos que presenten algún tipo de protección frente a la corrosión.

- Realización de test de autoevaluación.

- Debate final, exposición de dudas, resumen y propuesta de actividades de ampliación y refuerzo.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 1 | f, c a, e b, d | A1 A2 A3 | Rúbrica Rúbrica Rúbrica | Observación directa. Observación directa. Observación directa. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día. Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 2 | ###### APARATOS DE MEDIDA | ###### Nº de horas previstas 8 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- (RECORDATORIO) Representación Gráfica de piezas.

- Interpretación de planos y croquis.  Escalas gráficas y numéricas. Manejo del escalímetro. Acotación y simbología.

Esquemas de una instalación. - Símbolos hidráulicos y eléctricos.  Croquizado a mano alzada.  Perspectivas: Cónica, isométrica, caballera.  Vistas de una instalación:  Alzado, planta y perfil.

2.- Objetivo y aplicaciones

3.- Calibrado de instrumentos de medida

1. Parámetros a considerar en toda calibración

2.Trazabilidad

3. Proceso de calibración

4. Medición de resultados

5. Calibración e incertidumbre

4.- Instrumentos de medición

1. Cinta métrica

2. Flexómetro

3. Regla graduada

4. Transportador de ángulos

5. Pie de rey o calibrador Vernier universal

6. Micrómetro: Micrómetro de exteriores, Micrómetro de profundidades, Micrómetro de interiores

7. Goniómetro

8. Nivel de agua

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Utilización de los instrumentos de medida.

Aptitudes

- Rigor y precisión en la realización de mediciones.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2 Toma de medidas con la cinta métrica y elaboración de un plano general de albañilería escalado y acotado con los datos tomados. | 2, 3 ,10 | A,B,C |
| A3- Toma de medidas con un flexómetro y elaboración de un plano de detalle escalado y acotado de albañilería con los datos tomados. | 2, 3 | A,B,C |
| A4 Toma de medidas de una pieza con un calibre y elaboración del plano escalado y acotado de la pieza con los datos tomados. | 1, 2 | A,B,C |
| A5- Toma de medidas de una pieza con un micrómetro y elaboración del plano de la pieza escalado y acotado con los datos tomados. | 1,2 | A,B,C |
| A6 Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | 1 | I |

Estrategias metodológicas:

- Exposición de los conceptos que componen cada contenido por parte del docente y formulación de preguntas verbales.

- Realización individual de ejercicios preparados por el/la docente sobre los contenidos explicados.

- Puesta en común de la realización de los ejercicios realizados con aclaración por parte del docente.

- Exposición de los conceptos teóricos y demostración práctica por parte del docente de la interpretación de un plano a escala, del croquizado en distintas perspectivas y vistas de un esquema de instalación de fontanería, mediante el apoyo de un retroproyector o cañón de video.

- Realización de prácticas sobre plano llevadas a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que:

- Interpretar planos y croquis.

- Realizar el croquizado de instalaciones de fontanería

- Exposición y puesta en común del trabajo realizado.

- Recapitulación y aclaraciones finales por parte del docente

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 2 | b, ,c , d | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica (Informes). Práctica (Informes). Práctica (Informes). Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 3 | ###### OPRECIONES BÁSICAS DE MECANIZADO | ###### Nº de horas previstas 25 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.-Trazado y técnicas de corte.

- Instrumentos de trazado.

- Técnicas de corte: (arranque de viruta, abrasión, cizallamiento, corte térmico: plasma y oxicorte)

2.-Técnicas de limado y abrasión.

3.-Técnicas del taladrado

- El taladro.

- El avellanado.

- El escariado

4.- Normas de protección y seguridad.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Utilización de equipo y herramientas de mecanizado.

- Utilización de los instrumentos de medida.

- Operaciones de trazado y marcado según documentación.

- Operaciones de cortado, taladro y roscado.

- Verificación de productos mecanizados

Aptitudes

- Se han respetado los criterios de calidad requeridos.

- Se han aplicado las normas de seguridad medioambientales y prevención de riesgos laborales.

- Se han respetado los tiempos previstos para el proceso

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2-. Realización del croquis de la pieza a mecanizar acotada según las medidas tomadas con el calibre o micrómetro. | 2, 3 | A,C |
| A3- Mecanizado de una pieza de metal según croquis facilitado y utilizado las técnicas propuestas. | 2, 3, 4, 5 | B,C, G |
| A4- Mecanizado de varillas y tuercas. | 2, 3, 4, 5 | B, C, G |
| A5- Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | 8 | J |
| A6- Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe que contendrá al menos los siguientes ítem 1. Resumen de los contenidos. 2. Descripción de los procesos efectuados en el mecanizado. 3. Descripción y manejo de la maquinaria utilizada. 4. Normas de protección y seguridad. 5. Planos de las piezas. | 1, 2 | I |

Estrategias metodológicas:

- Exposición de los conceptos teóricos que componen cada contenido con el apoyo de un retroproyector o cañón de video por parte del docente y formulación de preguntas verbales.

- Exposición y demostración práctica por parte del docente del mecanizado de piezas.

- Realización individual de ejercicios preparados por el/la docente sobre los contenidos explicados.

- Puesta en común de la realización de los ejercicios realizados con aclaración por parte del docente.

-Realización de prácticas de mecanizado de piezas llevadas a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que:

- Interpretar planos y croquis.

- Realizar el croquizado.

- Realizar el mecanizado de la pieza

- Exposición y puesta en común del trabajo realizado.

- Recapitulación y aclaraciones finales por parte del docente

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 2 | a, e, f, n, j , m | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica (Informes). Práctica (Informes). Obseravación directa Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. De observación. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 4 | ###### OPRECIONES BÁSICAS CONFORMADO DE CHAPAS PARA VENTILACIÓN EXTRACCIÓN. | ###### Nº de horas previstas 8 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

1. Introducción al conformado de metales

Trabajo en frío

Trabajo en caliente

2. Operaciones de formado o preformado de láminas de metal

Doblado

Embutido

3. Asignación de tiempos

Extrusión

Troquelado

Doblado y Embutido

Laminado

4. Procesos de deformación volumétrica.

Laminado

Forjado

Extrusión

Proceso de Troquelado de lámina

Proceso de Embutido de lámina

Procedimiento de doblado de lámina:

Procedimiento de extrusión de bloques:

5. Normas de protección y seguridad.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Utilización de equipo y herramientas de conformado.

- Utilización de los instrumentos de medida.

- Operaciones de trazado y marcado según documentación.

- Operaciones de cortado, plegado, doblado, remachado, etc.

- Trazado y corte de conductos de aire.

- Mecanizado en conductos de chapa y otros materiales rígidos para ventilación y extracción.

- Verificación de productos conformados en chapa.

Aptitudes

- Se han respetado los criterios de calidad requeridos.

- Se han aplicado las normas de seguridad medioambientales y prevención de riesgos laborales.

- Se han respetado los tiempos previstos para el proceso

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2-. Realización del croquis del conducto de chapa a realizar, acotado según las medidas requeridas. | 2, 3 | A, C |
| A3- Mecanizado del conducto de chapa según croquis y utilizado las técnicas propuestas. | 2, 3, 4, 5 | B, C, G |
| A4- Mecanizado de los diferentes accesorios necesarios. | 2, 3, 4, 5 | B, C, G |
| A5- Colocación y puesta en obra del conducto. | 2, 3, 4, 5 | B, C, G |
| A6- Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | 8 | J |
| A7- Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe que contendrá al menos los siguientes ítem 1. Resumen de los contenidos. 2. Descripción de los procesos efectuados en el conformado. 3. Descripción y manejo de la maquinaria utilizada. 4. Normas de protección y seguridad. 5. Planos de las piezas. | 1, 2 | I |

Estrategias metodológicas:

- Exposición de los conceptos teóricos que componen cada contenido con el apoyo de un retroproyector o cañón de video por parte del docente y formulación de preguntas verbales.

- Exposición y demostración práctica por parte del docente del conformado de chapas.

- Realización individual de ejercicios preparados por el/la docente sobre los contenidos explicados.

- Puesta en común de la realización de los ejercicios realizados con aclaración por parte del docente.

-Realización de prácticas de conformado de chapas llevadas a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que:

- Interpretar planos y croquis.

- Realizar el croquizado.

- Realizar el conformado de chapas.

- Exposición y puesta en común del trabajo realizado.

- Recapitulación y aclaraciones finales por parte del docente

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 2 | g, i, k, l | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica (Informes). Práctica (Informes). Práctica (Informes). Obseravación directa Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. De observación. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.

Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 5 | MECANIZADO DE TUBO DE COBRE DE REFRIGERACIÓN CON ACCESORIOS SAE | ###### Nº de horas previstas 15 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Tipos de tuberías para refrigeración

2. Mecanizado de cobre de refrigeración:

Abocardado

Abocinado

3. Accesorios roscados de cobre frigorífico

4.  Procedimientos o secuencia de operaciones en uniones no soldadas.

5. Herramientas de corte, curvado, escariado, abocardado, abocinado, etc.

6. Presiones y procedimientos de prueba de estanqueidad.

7. Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las uniones no soldadas.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de tuberías de cobre de refrigeración.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

- Replanteo de la instalación.

- Montaje de la tubería.

Aptitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Realización de los croquis y esquemas del montaje de una tubería de cobre frigorífico mediante uniones roscadas. - Realizar los diferentes esquemas y croquis correctamente acotados - Preparado y acopiado de herramientas y materiales - Realización del presupuesto de la instalación | ###### 1,2 | ###### A |
| A3. Realizar el mecanizado de una tubería de cobre frigorífico con accesorios SAE. - Replanteo y ubicación de la instalación. - Técnicas de marcaje. - Corte de la tubería. - Abocardados, escariados y curvados. - Elección y colocación de diferentes accesorios. | ###### 3, 4bjetivos ###### generales trabajados | ###### B, C, D |
| A4. Realizar las pruebas de presión y estanqueidad de la instalación. | ###### 5 | ###### D, F, G |
| A5. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 8 | ###### J |
| A6. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 11 | ###### I, L |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de mecanizado del cobre de refrigeración, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realiza el mecanizado y el ensamblaje de las tuberías mediante accesorios SAE respetando su orden de colocación.

- El /la docente entregará a cada grupo alumnos/as todas las herramientas   y accesorios necesarios para el mecanizado de las tuberías

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 3 | a, b, e, g | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica (Informes). Práctica (Informes). Obseravación directa Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. De observación. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 6 | ###### MECANIZADO DE TUBO DE ACERO CON ACCESORIOS ROSCADOS | ###### Nº de horas previstas 10 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1 Técnicas de mecanizado de tuberías.

- Técnicas y herramientas de corte y escariado: Cortatubos. Sierras.  Radiales.

- Técnicas de lubricación: Grasas. Aceites.  Vaselinas.

-Técnicas y herramientas de curvado:  Curvadoras  manuales.  Hidráulicas. Eléctricas.

- Técnicas y herramientas de aterrajado. - Elaboración de roscas:

- Terrajas: Manuales. De carraca. Eléctricas.

- Machos de roscar.

- Técnicas para el sellado de uniones: Colocación de estopas y teflones

2.   Clasificación de las roscas y tuercas

3.  Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las uniones no soldadas.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de tuberías de acero.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

- Replanteo de la instalación.

- Montaje de la tubería.

Aptitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Realización de los croquis y esquemas de montaje de una tubería de acero correctamente acotados. | ###### 1, 2 | ###### A |
| A3. Preparado y acopio de herramientas y materiales. | ###### 3 | ###### B, C, |
| A4. Realizar el mecanizado de una tubería de acero. - Técnicas de marcaje. - Corte de la tubería. - Realización de rosca. - Elección y colocación de diferentes accesorios. | ###### 3, 4 | ###### B, C, D |
| A5. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 8 | ###### J |
| A6. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 11 | ###### I, L |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de tuberías, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir la correcta  unión de las tuberías, respetando las medidas de seguridad.

El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las uniones con accesorios de los distintos tipos de materiales, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis conteniendo un pequeño circuito acotado de tubería de acero, para que el alumno/a realice el corte a medida, escariado, curvado y aterrajado de dicha tubería.

- El/la docente entregará por grupos de  alumnos/as, tramos  de tuberías de acero y accesorios roscados de distinto tipo para que realice su unión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 3 | c, f, i | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica (Informes). Práctica (Informes). Obseravación directa Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. De observación. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 7 | ###### MECANIZADO DE TUBERÍAS PLÁSTICAS | ###### Nº de horas previstas 10 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Características del PEX y Multicapa.  Denominación

2. Tipos de uniones no soldadas: Sistema press-fitting. Accesorios de compresión. Accesorios de casquillo corredizo. Casquillos de expansión

3. Otros tipos de unión de tuberías: Roscado y accesorios.  Bridas.  Anillos cortantes.  Juntas planas, cónicas y tóricas.

4. Procedimientos o secuencia de operaciones uniones no soldadas.

5. Herramientas de engatillado, expansoras y de presión. Clasificación y utilización.

6. Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las uniones no soldadas.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de tuberías plásticas.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

- Replanteo de la instalación.

- Montaje de la tubería.

Aptitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Realizar los diferentes esquemas y croquis correctamente acotados . Preparado y acopiado de herramientas y materiales . Realización del presupuesto de la instalación | ###### 1, 2 | ###### A |
| A3. Realización práctica de mecanizado mediante Accesorios con casquillo de arrastre | ###### 3, 4 | ###### B, C, D |
| A4. Realización práctica de mecanizado mediante Accesorios eco-press y press-fitting | ###### 3, 4 | ###### B, C, D |
| A5. Realización práctica de mecanizado mediante Accesorios de expansión | ###### 3, 4 | ###### B, C, D |
| 7. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 11 | ###### I, L |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de tuberías, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir la correcta unión de las tuberías, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las uniones con accesorios de los distintos tipos de materiales, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis conteniendo un pequeño circuito acotado de tubería de PEX y Multicapa, para que el alumno/a realice el corte a medida, escariado, recalibrado, curvado y montaje de dicha tubería.

###### - El/la docente entregará por grupos de alumnos/as, tramos de tuberías PEX Y MULTICAPA y accesorios de distinto tipo para que realice su unión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 3 | d, h, j | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica. Práctica. Práctica. Práctica. Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica Nº 8 | ###### SOLDADUARA BLANDA (ESTAÑADURA) | ###### Nº de horas previstas 5 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1 - Tipos de soldaduras. Clasificación y Aplicaciones.

2.-Soldadura blanda. Principios, procedimientos, equipos.

3.- Accesorios soldados para distintos materiales.

4.- Criterios de selección de herramientas y equipos.

5.- Procedimientos o secuencia de operaciones para la estañadura.

6.- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las uniones soldadas.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

- Selección de equipos y materiales para la soldadura blanda.

- Elaboración del plan de montaje.

- Realización de la soldadura blanda.

Aptitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Realización de los croquis y esquemas del montaje para soldadura blanda sobre bastidor. . Realizar los diferentes esquemas y croquis correctamente acotados . Preparado y acopiado de herramientas y materiales . Realización del presupuesto de la instalación | ###### 1, 2, 3 | ###### A, B, C |
| A3. Realizar el montaje mediante soldadura blanda . Técnicas de marcaje. . Técnicas soldadura con soldador eléctrico | ###### 3, 4 | ###### B, C |
| A4. Realizar las pruebas de verificación de la soldadura | ###### 5 | ###### D |
| A5. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 11 | ###### I, L |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de tuberías, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir una correcta estañadura, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las estañaduras, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el corte a medida, preparado de las superficies, montaje y soldadura de diferentes materiales.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distinto tipo para que realice su unión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 4 | a, i, j | A1 A2 A3 A4 A5 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica. Práctica. Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 9 | ###### MECANIZADO DE TUBO DE COBRE DE FONTANERO CON SOLDADURA POR CAPILARIDAD | ###### Nº de horas previstas 5 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Tipos de soldaduras. Clasificación y Aplicaciones.

2. Características del tubo de cobre

3. Soldadura capilar del tubo de cobre:

- Soldadura blanda. Principios de la capilaridad, procedimientos,  equipos.

- Soldadura fuerte. - Técnicas, características y propiedades de la soldadura por capilaridad.

- Material de aporte y desoxidantes.

- Sopletes convencionales y por oxi-gas.

4. Accesorios soldados para distintos materiales.

5. Criterios de selección de herramientas y equipos.

6. Procedimientos o secuencia de operaciones de mecanizado y conformado.

7.  Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las uniones soldadas.

Procedimientos (contenidos organizadores)

Operaciones de mecanizado y preparación de las piezas para la soldadura

Ejecución de operaciones de soldadura por capilaridad

Verificación y control de los productos de soldadura.

Selección de soldadura en función de los materiales.

Aptitudes

-Cumplimiento de las medidas de seguridad en operaciones de soldadura.

- Cumplimiento normas de utilización de los medios, equipos y espacios.

Rigor en la realización de las operaciones de unión.

Limpieza y orden en el puesto de trabajo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Preparación de la pieza para soldadura: - Técnicas de marcaje. - Corte del tubo - Desbarbado, calibrado, limpieza, aplicación del decapante, montaje | ###### 4, 5, 9, 10 | ###### C, D, M |
| A3. Realizar el montaje mediante soldadura por capilaridad - Técnicas soldadura con lamparilla | ###### 4, 5, 9, 10 | ###### C, D, M |
| A4. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 11 | ###### I, L |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de tuberías, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir una correcta soldadura, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las soldaduras, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el corte a medida, preparado de las superficies, montaje y soldadura de diferentes materiales.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distinto tipo para que realice su unión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 4 | a, i, j | A1 A2 A3 A4 | Obseravación directa Práctica. Práctica. Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 10 | ###### MECANIZADO DE TUBO DE COBRE DE REFRIGERACIÓN CON SOLDADURA FUERTE | ###### Nº de horas previstas 12 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.Tipos de tuberías para refrigeración

2. Mecanizado de cobre de refrigeración:

Abocardado

Abocinado

3, Tipos de soldaduras. Clasificación y Aplicaciones.

- Soldadura dura o fuerte. Principios, procedimientos, equipos

4. Accesorios soldados de cobre frigorífico

5.  Procedimientos o secuencia de operaciones de soldeo, mecanizado y conformado

6.Herramientas de corte, curvado, escariado, abocardado, abocinado, etc.

7. Presiones y procedimientos de prueba de estanqueidad.

8. Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las uniones soldadas.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Operaciones de mecanizado y preparación de las piezas para la soldadura.

- Ejecución de operaciones de soldadura fuerte.

- Verificación y control de los productos de soldadura.

- Selección de soldadura en función de los materiales.

Aptitudes

- Cumplimiento de las medidas de seguridad en operaciones de soldadura.

- Cumplimiento normas de utilización de los medios, equipos y espacios.

- Rigor en la realización de las operaciones de unión.

- Limpieza y orden en el puesto de trabajo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Realización de los croquis y esquemas del montaje para soldadura fuerte: Realizar los diferentes esquemas y croquis correctamente acotados Preparado y acopiado de herramientas y materiales | ###### 1, 2, 3 | ###### A, B, C |
| A3. Preparación de los elementos a soldar: - Técnicas de marcaje. - Corte del tubo - Desbarbado, calibrado, limpieza, aplicación del decapante, montaje | ###### 4, 5, 9, 10 | ###### C, D, M |
| A4. Realizar el montaje mediante soldadura fuerte - Técnicas soldadura oxibutano | ###### 4, 5, 9, 10 | ###### C, D, M |
| A5. Realizar las pruebas de estanqueidad y comprobación de la soldadura | ###### 7 | ###### D |
| A6. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria con presupuesto. | ###### 11 | ###### I, L |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de tuberías, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir una correcta soldadura, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las soldaduras, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el corte a medida, preparado de las superficies, montaje y soldadura de diferentes materiales.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distinto tipo para que realice su unión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 4 | b, c, d | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica. Práctica. Práctica. Obseravación directa | De observación. Escrita. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. De observación. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 11 | ###### SOLDADUARA CON ELECTRODO REVESTIVO, MIG – MAG Y TIG | ###### Nº de horas previstas 25 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.-Simbología

2.- Funciones de los recubrimientos en los electrodos

2.1.Función eléctrica del recubrimiento

2.2.Función física del recubrimiento

2.3.Función metalúrgica de los recubrimientos

3.- Tipos de soldadura de electrodo revestido.

3.1. Soldadura por arco manual con electrodo revestido

3.2. Soldadura por electrodo no consumible protegido

3.3. Soldadura por electrodo consumible protegido

3.4. Soldadura por arco sumergido

3.4.1. Electrodo

3.4.2. Las variables clave del proceso SAW

3.4.3. Aplicaciones de materiales

3.4.4. Ventajas

3.4.5. Limitaciones

4.- Ventajas de soldadura MIG/MAG

5.- Procesos de soldadura

5.1Proceso semiautomático

5.2Proceso automático

5.3Proceso robotizado

6.- Parámetros

6.1. Polaridad

3.2. Tensión de arco

3.3. Velocidad de hilo

3.4. Naturaleza del gas

7.- Transferencia del metal

7.1. Transferencia por cortocircuito

7.2. Transferencia globular

7.3. Transferencia por pulverización axial

7.4. Transferencia por arco pulsado

8.-Productos de aporte

8.1. Hilos de soldadura

8.2. Gases de protección

8.2.1Soldadura MIG

8.2.2Soldadura MAG

9.- Equipo de soldadura MIG/MAG

9.1. Transformador

9.2. Rectificador

9.3. Inductancia

9.4. Unidad alimentadora de hilo

9.5. Circuito de gas protector

9.6. Antorcha de soldadura

9.7. Factor de marcha

10.- Características y ventajas de la soldadura TIG

10.1. Equipo

10.2. Beneficios

10.3. Aplicaciones típicas

11.- Preparación de las piezas a soldar

12.- Posiciones en las soldaduras

13.- Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales en las uniones soldadas.

Procedimientos (contenidos organizadores)

Operaciones de mecanizado para preparación de pieza para soldadura

Ejecución de operaciones de soldadura eléctrica

Verificación y control de los productos de soldadura.

Selección de soldadura en función de los materiales.

Aptitudes

-Cumplimiento de las medidas de seguridad en operaciones de soldadura.

- Cumplimiento normas de utilización de los medios, equipos y espacios.

Rigor en la realización de las operaciones de unión.

Limpieza y orden en el puesto de trabajo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Realización de los croquis y esquemas del montaje para soldadura por arco eléctrico: Realizar los diferentes esquemas y croquis correctamente acotados Preparado y acopiado de herramientas y materiales | ###### 1, 2, 3 | ###### A, B, C |
| A3. Preparación de la pieza para soldadura: - Realizar el chaflán - Técnicas de marcaje y sujeción. - Punteo | ###### 3, 4 | ###### B, C |
| A4. Realizar de la soldadura y unión de piezas con electrodo en diferentes posiciones: - Posición plana - Posición horizontal - Posición vertical - Posición sobrecabeza | ###### 4, 5 | ###### C, D |
| A5. Realizar de la soldadura y unión de piezas con MIG-MAG en diferentes posiciones: - Posición plana - Posición horizontal - Posición vertical - Posición sobrecabeza | ###### 4, 5 | ###### C, D |
| A6. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 8 | ###### J |
| A7. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 11 | ###### I, L |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de tuberías, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir una correcta soldadura, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las soldaduras, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el corte a medida, preparado de las superficies, montaje y soldadura de diferentes materiales.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distinto tipo para que realice su unión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 4 | b, c, d | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | Obseravación directa Práctica (Informes). Práctica. Práctica. Práctica. Obseravación directa Práctica (Informes). | De observación. Escrita. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. De observación. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 12 | MONTAJE DE UNA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN CON SPLIT. | ###### Nº de horas previstas 20 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Sistemas de aire acondicionado

-   unitarios

-   semicentralizados

-   centralizados

2.-Circuito frigorífico real de un Split

- Compresor. (Clasificación), Evaporador, Condensado, Tubo Capilar, Filtro, Válvula de retención, Depósito acumulador, Válvula de 4 vías

3. Antes de la instalación

- Ubicación de las unidades:      Unidad interior, Unidad exterior

- Distancias de instalación

- Conexión frigorífica

4. Instalación

-  Instalación de las tuberías frigoríficas

- Aislamiento de las tuberías

- Abocardado

- Conexión de tuberías

- Calorifugado

- Desagüe

5. Conexionado eléctrico.

6.-Prevención de riesgos laborales

-   Seguridad eléctrica

-   Seguridad frigorífica

-   Movimientos de cargas

-   Caídas a distinto nivel

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

- Configuración de instalaciones de climatización sencillas.

- Selección de equipos y materiales.

- Elaboración del plan de montaje.

- Replanteo de la instalación.

- Montaje de equipos de climatización por expansión directa.

- Montaje de los equipos de una unidad de tratamiento de aire.

- Montaje de ventiladores según condiciones de funcionamiento.

Aptitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Replanteo y ubicación de la unidad interior y exterior | ###### 3, 4 | ###### A |
| A3. Instalación de la unidad interior y exterior | ###### 3, 4 | ###### C, D |
| A4. Conexión eléctrica y de desagües | ###### 3, 4 | ###### C, D |
| A5.Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 8 | ###### J |
| A6. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 1, 11 | ###### K, L, N |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de montaje de instalaciones básicas de climatización con split, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir un correcto montaje, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las conexiones frigoríficas, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el montaje de bancadas y la fijación de las unidades interiores y exteriores.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan la interconexión eléctrica y la puesta en marcha de un Split.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distintos tipos para que realice su montaje y puesta en marcha de su equipo split.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 5 | a, b, c, d, f, g, h, i | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | Obseravación directa Práctica. Práctica. Práctica. Obseravación directa Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. De observación. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 13 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN SPLIT. | ###### Nº de horas previstas 5 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Pruebas de estanqueidad

- Presiones de prueba según reglamento.

- Comprobación de fugas

- Humedad en las instalaciones

- Suciedad en los tubos de refrigeración

2.-Pruebas de resistencia mecánica.

- Presiones de prueba según reglamento.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Selección de equipos y materiales.

- Realización de ensayos y pruebas reglamentarias. Deshidratado, vacío y carga del circuito frigorífico.

Aptitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Pruebas de estanqueidad | ###### 5, 7 | ###### D, N |
| A3. Pruebas de resistencia mecánica. | ###### 5, 7 | ###### D, N |
| A4. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 1, 11 | ###### K, L, N |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de montaje de instalaciones básicas de climatización con split, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir un correcto montaje, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las conexiones frigoríficas, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el montaje de bancadas y la fijación de las unidades interiores y exteriores.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan la interconexión eléctrica y la puesta en marcha de un Split.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distintos tipos para que realice su montaje y puesta en marcha de su equipo split.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 7 | a, b, c, d, f, g, h, i | A1 A2 A3 A4 | Obseravación directa Práctica. Práctica. Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 14 | PUESTA EN MARCHA DE UNA INSTALACIONES CON SPLIT. | ###### Nº de horas previstas 12 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1.- Normativa ambiental

-   La capa de ozono y el efecto invernadero.

-   Gases refrigerantes. Clasificación

-   Efectos de los gases sobre el medio ambiente

2.- Puesta en marcha y pruebas

- Calorifugado

- Vacío

- Carga de gas:   Exceso de gas, Falta de gas

- Comprobación de parámetros de funcionamiento.

- Presiones de trabajo.

- Temperaturas de funcionamiento.

- Consumo eléctrico.

- Control electrónico.

3.- Recuperación de refrigerante.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Interpretación de documentación técnica, manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

- Realización de ensayos y pruebas reglamentarias. Deshidratado, vacío y carga del circuito frigorífico.

- Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha.

- Manipulación de instalaciones con mezclas de gases refrigerantes.

- Selección y carga de refrigerantes y otros fluidos utilizados en instalaciones de refrigeración industrial.

- Interpretación de los parámetros de funcionamiento de instalación en marcha.

- Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la instalación.

Aptitudes

-Respeto por los tiempos estipulados.

- Autonomía en las actividades propuestas.

- Valoración del trabajo en equipo y reparto equitativo del trabajo.

- Interés por la clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

- Valoración por el uso de medidas de seguridad personal.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Presentación de la Unidad |  |  |
| A2. Vacio de la instalación | ###### 5, 7, 8 | ###### F, G, H |
| A3. Puesta en marcha y comprobación del funcionamiento (presiones, temperaturas, consumo eléctrico, etc. ) | ###### 5, 7, 8 | ###### F, G, H |
| A4. Recuperación de refrigerante. | ###### 5, 7, 8 | ###### F, G, H |
| A5. Cambio tarjeta control electrónico. | ###### 5, 7, 8 | ###### F, G, H |
| A6. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 1, 11 | ###### K, L, N |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de montaje de instalaciones básicas de climatización con split, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir un correcto montaje, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las conexiones frigoríficas, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el montaje de bancadas y la fijación de las unidades interiores y exteriores.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan la interconexión eléctrica y la puesta en marcha de un Split.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distintos tipos para que realice su montaje y puesta en marcha de su equipo split.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 9 | a, b, c, d, f, g, h | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | Obseravación directa Práctica. Práctica. Práctica. Obseravación directa Práctica (Informes). | De observación. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 16 | MONTAJE DE INSTALACIONES DE AGUA EN VIVIENDAS | ###### Nº de horas previstas 20 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

- Disposición general de las redes de evacuación general interna según el CTE.

- Sistema unitario

- Sistema separativo

- Sistema mixto

- Sistemas de ventilación según el CTE.

- Ventilación primaria

- Ventilación secundaría

- Ventilación terciaria.

- Ventilación con válvulas de aireación

- Elementos auxiliares.

- Sifones

- Arquetas.

- Pozos de resalto

- Pozos de registro

- Dimensionado de las redes de evacuación según el CTE.

- Determinación de caudales.

- Determinación de los diámetros.

- Determinación de las pendientes.

- Sistemas de anclaje y sujeción

- Averías y reparaciones en las redes de evacuación.

6.1 Obstrucciones y atascos:

- Desatasco con ventosa de goma

- Desatasco con muelles

- Desatasco con productos químicos

  - Averías en las válvulas de desagüe

  - Averías en rebosaderos

- Obstrucción de un desagüe

- Desatascos con muelle

- Desatascos con agua a presión.

- Limpieza y mantenimiento de botes sifónicos

9. Tipos de sistemas de distribución interior según el CTE:

-   Distribución inferior.

-   Distribución superior.

-  Distintos tipos de instalaciones de distribución interior según las normas tecnológicas de la edificación.

10.  Elementos que componen una red de distribución interior

-  Simbología, técnicas de replanteo

-   Tubos, accesorios de unión de tubos

-   Soportes

-   Llaves de paso o corte

-   Válvulas de retención o antiretorno

-   Antiarietes

-   Válvulas reductoras de presión

-    Pruebas de presión y estanqueidad

11. Condiciones generales de la red de distribución interior según el CTE

Procedimientos (contenidos organizadores)

-  Replanteo de la instalación.

-  Montaje de las conducciones de una red de evacuación de aguas de un edificio tipo (canalones, bajantes, colectores colgados o enterrados, elementos de conexión, entre otros).

-  Se ha aplicado técnicas de anclaje y sujeción.

-  Realizar operaciones de conexionado de los elementos de la red de evacuación a la red general (colectores, arquetas, pozos, entre otros).

-  Realizar pruebas de funcionamiento.

-  Se han presentado los aparatos sanitarios en el lugar que ocuparán en la instalación.

-  Se han montado los soportes y las fijaciones de los aparatos.

-  Se han montado y conectado las tuberías los aparatos sanitarios.

-  Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones siguiendo criterios higiénico-sanitarios.

-  Se han realizado pruebas de funcionamiento

Aptitudes

- Cumplimiento de las medidas de seguridad en operaciones de soldadura.

- Cumplimiento normas de utilización de los medios, equipos y espacios.

- Rigor en la realización de las operaciones de unión.

- Limpieza y orden en el puesto de trabajo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A.1.Interpretación de los esquemas de una red de evacuación - Dimensionado de la red según CTE. - Replanteo de la instalación. | ###### 1, 2, 3 | ###### A, B, C |
| A.2. Montaje de los elementos de la red de evacuación. - Derivaciones - Sifones - Colectores - Bote sifónicos - Sumideros | ###### 3 | ###### B, C |
| A3. Realización de los croquis y esquemas del montaje de la red de ACS y AFS correctamente acotados. | ###### 1, 2, 3 | ###### A, B, C |
| A4. Realizar el montaje de la red mediante diferentes tipos de uniones y accesorios para los siguientes elementos: - Fregaderos. - Lavavajillas - Lavadero - Lavadoras - Lavabos - Duchas - Bidés - Inodoros | ###### 3 | ###### B, C |
| A5.- Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo - Reparación de fuga de agua en sifones. - Reparación de válvulas de desagüe de sanitarios. - Limpieza de sifones y botes sifónicos. - Desatasco con ventosa de goma - Desatasco con muelle en redes de desagües - Desatasco con productos químicos | 7, 9, 10 | D, E, G, M |
| A6.- Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 8 | ###### J |
| A7. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 11 | ###### I, L |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de tuberías, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir una correcta soldadura, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las soldaduras, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el corte a medida, preparado de las superficies, montaje y soldadura de diferentes materiales.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distinto tipo para que realice su unión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 6 | b, c, d, g, h | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | Páctica. Práctica. Práctica. Práctica. Práctica. Obseravación directa Práctica (Informes). | Escrita. Ejecución práctica. Escrita. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 16 | MONTAJE DE CALENTADORES Y CALDERAS | ###### Nº de horas previstas 15 H |
| --- | --- | --- |

###### CONTENIDOS:

Conceptos (contenidos soporte):

3.1. Funcionamiento de un calentador de agua a gas.

3.2. Calentadores modulantes.

3.3. Calderas a gas.

3.4. Averías típicas en el sistema de A.C.S.

3.5. Averías típicas en el sistema general (A.C.S. y calefacción).

3.6. Calderas de condensación.

Procedimientos (contenidos organizadores):

Instalación y mantenimiento de calentadores instantáneos y acumuladores.			Instalación y mantenimiento de calderas mixtas.							Reparación de componentes de calentadores para producción de ACS.				Reparación de componentes de calderas para producción de ACS y calefacción.			Reconocimiento de las piezas de los distintos quemadores de gas y su empleo.

Actitudes:

Cumplimiento de medidas de seguridad en operaciones de montaje.				Rigor en la realización de las operaciones.							Limpieza y orden en el puesto de trabajo y con las herramientas.					Interés en la recuperación de residuos generados

ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A 1:Realización de resúmenes, exposiciones orales de la unidad didáctica. | ###### 3, 4 | ###### C, D, F |
| A 2: Identificación de las partes constituyentes de los calentadores a gas tradicionales . | ###### 3, 4 | ###### C, D, F |
| A3: Colocación y puesta en marcha de calentadores de tiro natural de butano/propano a 28/37 mbar. | ###### 3, 4 | ###### C, D, F |
| A 4: Identificación de las partes constituyentes de caldera mixta. | ###### 3, 4 | ###### C, D, F |
| A 5: Colocación y puesta en marcha de la caldera mixta con sistema de evacuación | ###### 3, 4 | ###### C, D, F |
| A6. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 3, 4 | ###### C, D, F |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de tuberías, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir una correcta soldadura, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las soldaduras, recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un plano o croquis para que el alumno/a realice el corte a medida, preparado de las superficies, montaje y soldadura de diferentes materiales.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distinto tipo para que realice su unión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 6 | a, e, f, h | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | Obseravación directa. Práctica. Práctica. Práctica. Práctica. Práctica (Informes). | Escrita. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 17 | ###### MONTAJE DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE INTERIOR | ###### Nº de horas previstas 25 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Magnitudes eléctricas básicas.

Carga eléctrica. Circuito eléctrico, Componentes y Parámetros. El Amperio. La resistividad Energía. Efecto Joule.  Intensidad.  Tensión eléctrica. Resistencia eléctrica. Impedancia. Potencia en alterna

2. Tipos de corriente eléctrica.

Corriente alterna. Corriente continua

3. Ley de ohm.

5. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.)

5.1. Grados de electrificación en una vivienda. Circuitos.

Básica

- Elevada

5.2. Conductores.

- Secciones

- Código de colores

6. Simbología eléctrica

7. Mecanismos de protección y mando.

Interruptor de control de potencia (ICP). Características, tipos y función.

Interruptor General Automático (IGA). Función y rango.

Interruptor Diferencial (ID). Funcionamiento, Función y sensibilidad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Pequeño Interruptor Automático (PIA). Funcionamiento, Función y usos

Sobretensiones. Función y tipos.

Contactores. Función y características.

Disyuntores. Características, rangos y función

Relés Térmicos. Bimetal. Función y rango.

Pulsadores. Setas de emergencia.  Función.

Lámparas de señalización. Colores.

Temporizadores.

Fusibles

8.Instalaciones interiores en viviendas. Nº de circuitos y características:

C1: Circuito de iluminación.

C2: Tomas de corriente de uso general.

C3: Cocina y Horno.

C4: C41: Lavadora, C42: Lavavajillas, C43: Termo

C5: Tomas de corriente en baños y cocina.

C6: Adicional C1

C7: Adicional C2

C8: Calefacción

C9: Aire acondicionado

C10: Secadora

C11: Automatización

9. Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales	.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de la instalación.

- Configuración, mecanizado y montaje de circuitos eléctricos en instalaciones interiores.

- Montaje y conexión del Cuadro General de Mando y protección etc.

- Montaje y conexión de la Instalación de Enlace.

-  Reparación de averías en las instalaciones eléctricas.

Aptitudes

- Aplicación y cumplimiento de las medidas de seguridad en operaciones de montaje de elementos de instalaciones eléctricas.

- Valoración de la importancia del concepto de “calidad” en todo el proceso.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

- Rigor en la realización de las operaciones.

- Orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto.

- Responsabilidad y orden en la conservación y almacenaje, tanto delos materiales como de las herramientas.

- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo al requerido por el grupo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Diseño de los esquemas eléctricos de instalaciones eléctricas de interior con la simbología correcta y teniendo en cuenta las características técnicas. | ###### 1, 2, 3 | ###### A, B, C |
| A2. Replanteo, ubicación de los mecanismos y montaje de circuitos de una instalación interior en vivienda respetando las secciones y colores de los conductores así como el R.E.B.T. C1: Circuito de iluminación, C2: Tomas de corriente de uso general, C3: Cocina y Horno, C4: C41: Lavadora, C42: Lavavajillas, C43: Termo, C5: Tomas de corriente en baños y cocina, C8: Calefacción, C9: Aire acondicionado,C10: Secadora | ###### 4, 6 | ###### C, D |
| A3. Replanteo, ubicación, montaje y cableado de los mecanismos eléctricos de un Cuadro General de Mando y Protección. | ###### 4, 6 | ###### C, D |
| A4. Conexionar el cuadro con los diferentes circuitos. | ###### 4, 6 | ###### C, D |
| A5. Montaje y conexionado de la instalación de enlace. | ###### 4, 6 | ###### C, D |
| A6. Ordenar y limpiar el puesto de trabajo | ###### 8 | ###### J |
| A7Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 1, 11 | ###### K, L, N |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de conexión de circuitos eléctricos de instalaciones interiores, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir un correcto mecanizado y montaje de cuadros eléctricos, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las conexiones recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un esquema eléctrico para que el alumno/a realice el montaje, preparado los diferentes materiales y herramientas.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distinto tipo para que realice su montaje y conexión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 8 | a, b, c, g | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | Páctica. Práctica. Práctica. Práctica. Práctica. Obseravación directa Práctica (Informes). | Escrita. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.

| ###### Unidad Didáctica ###### Nº 18 | ###### MONTAJE DE CUADROS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES | ###### Nº de horas previstas 20 H |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Conceptos (contenidos soporte)

1. Magnitudes eléctricas básicas.

Carga eléctrica. Circuito eléctrico, Componentes y Parámetros. El Amperio. La resistividad Energía. Efecto Joule.  Intensidad.  Tensión eléctrica. Resistencia eléctrica. Impedancia. Potencia en alterna

2. Tipos de corriente eléctrica.

Corriente alterna. Corriente continua

3. Ley de ohm.

5. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.)

5.1. Grados de electrificación en una vivienda. Circuitos.

Básica

- Elevada

5.2. Conductores.

- Secciones

- Código de colores

6. Simbología eléctrica

7. Mecanismos de protección y mando.

Interruptor de control de potencia (ICP). Características, tipos y función.

Interruptor General Automático (IGA). Función y rango.

Interruptor Diferencial (ID). Funcionamiento, Función y sensibilidad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Pequeño Interruptor Automático (PIA). Funcionamiento, Función y usos

Sobretensiones. Función y tipos.

Contactores. Función y características.

Disyuntores. Características, rangos y función

Relés Térmicos. Bimetal. Función y rango.

Pulsadores. Setas de emergencia.  Función.

Lámparas de señalización. Colores.

Temporizadores.

Fusibles

8. Circuitos de mando y Circuitos de fuerza.

9.  Motores

Principio de funcionamiento

Motores Asíncronos Trifásicos

Motores Asíncronos Monofásicos

Condensadores

Generalidades

Tipos

10. Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales	.

Procedimientos (contenidos organizadores)

- Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de la instalación.

- Configuración, mecanizado y montaje de cuadros eléctricos de maniobra de la instalación.

- Montaje y conexión de presostatos, termostatos, controles por microprocesadores, sondas de presión, temperatura, humedad relativa, etc.

- Configuración de sistemas para el control de instalaciones telegestionadas.

Aptitudes

- Aplicación y cumplimiento de las medidas de seguridad en operaciones de montaje de elementos de control automático.

- Valoración de la importancia del concepto de “calidad” en todo el proceso.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

- Rigor en la realización de las operaciones.

- Orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto.

- Responsabilidad y orden en la conservación y almacenaje, tanto delos materiales como de las herramientas.

- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo al requerido por el grupo.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| A1. Diseño de los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia del sistema de control de la instalación con la simbología correcta teniendo en cuenta las características técnicas. | ###### 1, 2, 3 | ###### A, B, C |
| A2. Mecanizado de la envolvente. Carril DIN. Canaleta ranurada. Borneros de conexión. Sinóptico de la instalación, etc. | ###### 4, 6 | ###### C, D |
| A3. Replanteo, ubicación y montaje de los mecanismos eléctricos. | ###### 4, 6 | ###### C, D |
| A4. Cableado del cuadro de control. | ###### 4, 6 | ###### C, D |
| A5. Ubicación de los elementos eléctricos periféricos de control de la instalación. | ###### 1, 2, 3 | ###### A, B, C |
| A6. Conexión con los elementos periféricos de control. | ###### 4, 6 | ###### C, D |
| A7. Puesta en marcha y regulación | ###### 5, 7, 8 | ###### F, G, H |
| A8. Al final de esta práctica los alumnos/as entregarán un informe o memoria | ###### 1, 11 | ###### K, L, N |

Estrategias metodológicas:

- El/la docente muestra las distintas herramientas y técnicas de unión de montaje de cuadros eléctricos industriales, función, tipos, forma de utilización de las herramientas, y sobre las ventajas e inconvenientes de cada técnica, fomentando la participación activa de todos los alumnos/as.

- El/la docente incidirá en la importancia del correcto uso de las herramientas para conseguir un correcto mecanizado y montaje de cuadros eléctricos, respetando las medidas de seguridad.

- El/la docente mostrará prácticamente cómo se realizan las conexiones recapitulando conceptos teóricos explicados   anteriormente.

- El /la docente entregará individualmente a cada alumno/a un esquema eléctrico para que el alumno/a realice el montaje, preparado los diferentes materiales y herramientas.

- El/la docente entregará por grupos de alumnos/as materiales y accesorios de distinto tipo para que realice su montaje y conexión mediante distintas técnicas.

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA 8 | d, e, f | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 | Obseravación directa Práctica. Práctica. Práctica. Práctica. Práctica. Obseravación directa Práctica (Informes). | Escrita. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Ejecución práctica. Escrita. |

###### Criterios de corrección:

El sistema de evaluación está basado en la evaluación continua y puesto que este módulo es teórico-práctico el cumplimiento de los criterios indicados en evaluación supone el aprobado.

Se prestará especial atención a la prueba individual escrita y el trabajo escrito individual.

Las faltas de asistencia a clase sin justificación pueden dar lugar a la reducción en la nota del apartado “Comportamiento colaborativo”, al no haber realizado el alumnado las tareas asignadas para ese día.  Todos los trabajos, ejercicios y láminas de dibujo deben entregarse en los plazos establecidos.

###### Criterios de recuperación:

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos exámenes así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, ejercicios y/o láminas de dibujo, además de contemplar todo lo indicado en los criterios de recuperación del apartado de evaluación.

Atención a la diversidad:

Para el alumnado que presente algún déficit lingüístico y no puedan llevar el normal desarrollo de las clases en el aula, se les prestará una mayor atención individualizada, intentando entregarles la información por escrito y pudiéndose acompañar las explicaciones de la profesora con la escritura en la pizarra, facilitando la comprensión de los conceptos. Además, se publicará periódicamente toda la información impartida en las clases, en la plataforma moodle del I.E.S. El Argar.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, algunas de las actividades que pueden llegar a ser de una dificultad elevada, se podrán cambiar por otras adaptadas a su nivel académico, ayudándoles de manera personalizada.

Para el alumnado con conocimientos previos se diseñarán un mayor número de actividades con un nivel de dificultad superior.

Temas transversales y educación en valores:

- Educación para la paz: Importancia de comunicar ideas, de la manera más clara y sencilla que sea posible.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Acercar a los alumnos y las alumnas, a un plano de igualdad y un ambiente de cooperación.