I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y mantenimiento

## Curso/Grupo/Ciclo:	1º CFGS Mant. de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

# MÓDULO PROFESIONAL:	Energías Renovables y Eficiencia Energética

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2024-2025

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Jesús Guil López

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas teórico-prácticas

Trabajos, memorias y ejercicios propuestos

Observación directa de trabajo en clase

| #### NÚMERO DE HORAS | #### 64 |
| --- | --- |

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El módulo profesional sobre el cual se desarrolla la presente programación es el 0124. Energías renovables y eficiencia energética, en adelante EREE, para el curso académico 2024/2025. Dicho módulo forma parte del título de CFGS en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, perteneciente a la familia de Instalación y Mantenimiento.

Como marco legislativo a nivel general estatal y autonómico, que establece las bases de la Formación Profesional podemos citar algunas de las más importantes:

- Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

- Resolución de 26 de junio de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 2024/2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A nivel particular para el Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos podemos resaltar el siguiente marco base:

- El Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

- Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

La duración establecida para este ciclo es de 2.000 horas, incluyendo formación dual en empresa. Estas 2.000 horas se realizan en dos cursos lectivos, 1500 horas de formación en el centro y 500 en empresa, de las cuales 75 se enmarcan en primer curso y 425 en segundo curso.

EREE es un módulo profesional de carácter básico o de soporte, el cual tiene como finalidad asentar las bases técnicas para afrontar con garantías otros módulos afines que componen al ciclo. Es por esto que se imparte en el primer curso del ciclo. Dicho módulo posee una extensión de 60 horas en centro y 4 en empresa, impartiéndose a razón de 2 horas semanales.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I E S “El Argar” de Almería se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, junto a la salida/entrada de la autovía por la Avda. Federico García Lorca, dentro del recinto constituido por la Finca Sta. Isabel (también conocida como “Cortijo Fischer”, por el nombre del antiguo propietario de la finca y dueño de una de las casas más bonitas de la ciudad de estilo modernista o “Cortijo del Gobernador”, por haber estado allí posteriormente la residencia del antiguo gobernador civil franquista de la provincia, antes de convertirse en sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, hoy en espera de restauración). Dentro del recinto mencionado se encuentran también el CP “Los Millares” así como los Institutos de Educación Secundaria “Al-Andalus” y “Almeraya”, la Residencia escolar “Ana María Martínez Urrutia”, anexa a este último, y la Delegación provincial de Educación y Ciencia.

El I E S El Argar se inauguró en 1979, como Instituto de FP desgajándose de la antigua Escuela de Maestría Industrial de la Calle Granada. Se imparten en él, en un primer momento, las ramas de Electricidad-Electrónica y Metal, para más tarde implantarse la de Sanitaria, que posteriormente se separaría, a su vez, para inaugurar el IES “Albaida”. Por fin se amplía con la Rama de Administrativo, extinguiéndose la de Metal. Con la llegada de la Reforma de las EE.MM. el entonces IFP El Argar se acoge a ella, para más tarde anticipar la LOGSE y convertirse en el actual IES El Argar, que imparte ESO, Bachilleratos Tecnológico, Ciencias Naturales y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicación, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, el curso de especialización Digitalización del Mantenimiento Industrial y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad.

Contexto de actuación:

A fecha de redacción del presente documento, se encuentran matriculados en el curso 24/25 20 alumnos. Las edades oscilan entre los 17 y los 45.

La mayor parte del alumnado ha accedido al ciclo tras cursar CFGM de la familia profesional, aunque existen caso de alumnos procedentes de otros ciclos (CF Grado Medio del sector u otro) o incluso tras haber cursado algún curso de Bachillerato.

Al tratarse de un grupo heterogéneo, muestran posturas muy diferentes ante los aprendizajes, pero con un estado de motivación alto ante los nuevos retos que se plantean y ante la posibilidad de una pronta inserción laboral.

El nivel inicial, aunque es bajo, se considera suficiente para iniciar con garantías los aprendizajes a desarrollar durante el curso académico en el módulo profesional de Energías renovables y eficiencia energética.

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Se considera que no es necesario realizar ninguna adaptación de la programación de este módulo, una vez hecha la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Para el desarrollo y seguimiento de los aprendizajes se utilizará Google Classroom con la cuenta corporativa del Centro, así pues, se utilizarán los recursos asociados a Gsuite for Education.

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

| LETRA | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| a | a) Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| b | b) Dimensionar equipos y elementos aplicando procedimientos de cálculo para configurar instalaciones. |
| c | c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos de diseño para configurar instalaciones. |
| d | d) Valorar instalaciones calculando costes de equipos, elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento. |
| e | e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento describiendo sus fases y actividades para gestionar recursos humanos y materiales. |
| f | f) Planificar actividades de montaje y mantenimiento asignando tiempos y recursos para programar los procesos de montaje y mantenimiento. |
| g | g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento. |
| h | h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento. |
| j | j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones analizando las relaciones causa-efecto producidas, para mantener instalaciones. |
| k | k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las instalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes, históricos de averías y normativa de aplicación para elaborar programas de mantenimiento. |
| m | m) Elaborar programas de control partiendo de las especificaciones de la instalación y de las características de los equipos para controlar sistemas automáticos. |

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| a | a) Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones. |
| b | b) Configurar las instalaciones que no requieren proyecto para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |
| c | c) Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento. |
| d | d) Gestionar los recursos humanos y materiales para desarrollar los procesos de montaje y mantenimiento. |
| e | e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra. |
| f | f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. |
| g | g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir de los síntomas del equipo o instalación y del histórico. |
| h | h) Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención. |
| i | i) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de las instalaciones. |
| j | j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la instalación programando sistemas automáticos de regulación y control. |
| k | k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la adecuación a las especificaciones. |
| l | l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. |
| m | m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación. |
| ñ | ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral. |

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

En función a lo previsto en la normativa vigente se establecen los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Calcula el ahorro energético y la emisión de gases de instalaciones de energías renovables comparándolas con instalaciones convencionales.

RA2. Calcula las pérdidas por sombras e inclinación y orientación de una instalación solar analizando los datos del emplazamiento y las condiciones del entorno.

RA3. Calcula la energía incidente y la radiación absorbida por un captador analizando las características constructivas y utilizando tablas de radiación solar.

RA4. Dimensiona instalaciones solares en edificios analizando las necesidades térmicas y aplicando criterios de eficiencia energética.

La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumarán el total del valor de dicho resultado de aprendizaje. La suma total, tanto de criterios como resultados será el 100% Cada uno de los criterios de evaluación presenta un valor porcentual sobre la nota final tal y cómo se recoge en la tabla siguiente:

| RA | CE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PESO CE en el RA | PESO CE GLOBAL | PESO RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | a | Se han comparado los rendimientos energéticos de instalaciones con energía convencional y energías renovables. | 25 | 3,7 | 14,8 |
|  | b | Se han contabilizado los consumos previsibles para la misma instalación ejecutada con instalaciones con energía convencional y energías renovables. | 25 | 3,7 |  |
|  | c | Se ha cuantificado el ahorro energético debido al empleo de sistemas de recuperación de energía. | 25 | 3,7 |  |
|  | d | Se ha cuantificado el ahorro energético debido a la modificación de los parámetros de control de una instalación. | 25 | 3,7 |  |
| RA2 | a | Se ha analizado el movimiento solar diario y estacional en diferentes latitudes. | 16,7 | 3,7 | 22,2 |
|  | b | Se ha representado el alzado de obstáculos en una carta solar. | 16,7 | 3,7 |  |
|  | c | Se han calculado las pérdidas por sombras de una instalación solar. | 16,7 | 3,7 |  |
|  | d | Se han calculado las perdidas por inclinación y orientación de una instalación solar. | 16,7 | 3,7 |  |
|  | e | Se ha calculado la energía incidente sobre una superficie inclinada utilizando tablas de radiación. | 16,7 | 3,7 |  |
|  | f | Se ha elaborado la memoria justificativa del cumplimiento de la reglamentación vigente de una instalación solar. | 16,7 | 3,7 |  |
| RA3 | a | Se ha analizado el efecto invernadero y su utilización en los captadores solares. | 16,7 | 3,7 | 22,2 |
|  | b | Se han identificado los componentes de los captadores solares. | 16,7 | 3,7 |  |
|  | c | Se han analizado las características de los diferentes revestimientos de la superficie captadora de un colector. | 16,7 | 3,7 |  |
|  | d | Se ha analizado los factores que intervienen en la ecuación de rendimiento de un colector. | 16,7 | 3,7 |  |
|  | e | Se han analizado curvas de rendimiento de los distintos tipos de captadores (placa plana, tubo de vacío y piscina). | 16,7 | 3,7 |  |
|  | f | Se ha calculado la radiación absorbida por un colector en función de su curva de rendimiento y de parámetros de funcionamiento. | 16,7 | 3,7 |  |
| RA4 |  | Se ha calculado la dimensión del campo de colectores en función de los requisitos de aprovechamiento de las zonas geográficas. | 9,1 | 3,7 | 40,7 |
|  |  | Se ha establecido la distribución del campo de captadores en función de la superficie disponible. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se han descrito los sistemas de almacenamiento, distribución y control a partir de las características de la instalación. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se ha elaborado el esquema de distribución utilizando el método de retorno invertido. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se han calculado las dimensiones de las tuberías. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se ha dimensionado el circulador necesario en el circuito primario. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento y en su caso el circulador necesario. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se ha dimensionado el vaso de expansión y el resto de elementos accesorios de la instalación. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se ha determinado el sistema de regulación. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se ha elaborado una memoria de la instalación que incluye planos, un presupuesto y un manual de mantenimiento de la instalación. | 9,1 | 3,7 |  |
|  |  | Se han utilizado programas informáticos específicos para la selección de componentes. | 9,1 | 3,7 |  |
| SUMA TOTAL DE PORCENTAJES INDIVIDUALES |  |  |  | 100% | 100% |

6.1. Procedimientos de evaluación.

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. Los contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de evaluación. Hay que resaltar que existe la posibilidad de realizar estos procedimientos de evaluación con medios que eviten la presencialidad en el aula. Para ello queda abierta la posibilidad del empleo de herramientas digitales e instrumentos en línea.

De forma general podemos destacar los siguientes:

EVALUACIÓN INICIAL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos que corresponda.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Cara a evaluar los criterios que posean un marcado carácter actitudinal, se establece un seguimiento diario del proceder del alumno/a durante el desarrollo de las actividades programadas. Mediante la observación directa y con la ayuda de un diario de clase, se irán consignando las diferentes evaluaciones sobre lo citados criterios de corte actitudinal.

PRUEBAS OBJETIVAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

Son pruebas escritas en las que se pondrá de manifiesto el grado de asimilación de los aprendizajes desarrollados en la unidad de trabajo. Estas pruebas pueden componerse de preguntas cortas de desarrollo, test de comprobación y ejercicios prácticos de cálculo y determinación de parámetros a partir de tablas y diagramas. En la calificación de las pruebas se tendrá en cuenta, además de la obtención del resultado correcto, el procedimiento resolutivo y el orden y la claridad en el mismo.

EXPOSICIONES ORALES

Se trata de exposiciones tanto grupales como individuales, en las cuales, previo trabajo de indagación, el alumno/a debe exponer y transmitir a sus compañeros/as el trabajo y las conclusiones obtenidas. Un objetivo fundamental que justifica el uso de este procedimiento de evaluación es adquirir un discurso estructurado y coherente fundamentado en el correcto uso de vocabulario técnico correspondiente al entorno profesional.

MEMORIAS TEMÁTICAS

Al igual que las exposiciones orales, pueden ser tanto grupales como individuales y parten de un trabajo de indagación previo. Se presentan varios temas de relevancia y actualidad para su futura incorporación al mundo laboral de las instalaciones térmicas. Tras un trabajo de búsqueda, contraste, recopilación y filtración de información y extracción de conclusiones, el alumno/a debe de consignar el trabajo realizado en una memoria escrita, la cual será evaluada.

ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE CLASE

A lo largo del curso, se realizarán una serie de actividades en cada unidad de trabajo, las cuales se desarrollarán fundamentalmente en clase. Son actividades específicas para cada unidad de trabajo. Pueden ser de índole muy variada, desde preguntas cortas, actividades de cálculo o incluso resúmenes o esquemas de contenido.

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS INDIVIDUALES

Durante el curso podrán plantearse una serie de actividades de carácter adicional o voluntario de entrega individual. Estos trabajos serán propuestos por el profesor o por el propio alumno/a debiendo establecer de forma conjunta el objetivo del trabajo, cómo se deben de presentar y cuando es el último día de entrega. Estas se tratarán se desarrollarán completamente fuera del horario lectivo pudiendo tutorizarlas preferentemente por medios informáticos.

CASO PRÁCTICO DE CÁLCULO Y DESARROLLO DE INSTALACIÓN

Basado en un problema o necesidad real a cubrir mediante instalaciones el alumno debe de desarrollar todos los pasos de cálculo y desarrollo de una instalación tipo, proporcionando soluciones constructivas y técnicas acorde al marco normativo vigente bajo las condiciones de calidad, seguridad y respeto por el medioambiente recogidas en dicho marco.

Como instrumentos de evaluación destacar los siguientes:

DIARIO DE CLASE

El diario de clase es un instrumento que permite al docente realizar un seguimiento de una serie de criterios a evaluar por medio de la observación directa. Se llevará un registro diario de los criterios a calificar. El diario de clase incorpora una rúbrica de evaluación para dotar al instrumento de la objetividad suficiente.

RÚBRICAS

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen una serie de indicadores y niveles de desempeño de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar retroalimentación, permiten la autoevaluación y la coevaluación.

En el interior de la matriz se establecerán una serie de descriptores que facilitarán la identificación objetiva del nivel de calidad en el desempeño en la realización de la tarea.

La gran ventaja que ofrece este instrumento es que ofrece al alumno/a información suficiente para saber cuáles son sus deficiencias y cómo mejorar atendiendo a los descriptores de desempeño.

LISTAS DE CONTROL

Una lista de control o checklist es un instrumento de evaluación que permite verificar que una actividad cumple con unos determinados criterios. La calificación de la actividad se basa en el cumplimiento o no de este listado de criterios o indicadores de evaluación.

Esta herramienta es muy adecuada para evaluar actividades que se basan en contenidos o en hitos a conseguir.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Todas las unidades de trabajo tienen asociados resultados de aprendizaje, los cuales son concretados mediante criterios de evaluación que, tal y como se ha establecido anteriormente, poseen un peso específico en la calificación. Es por esto que, el peso de la unidad de trabajo con respecto a la nota final dependerá de los criterios de evaluación tratados en la misma.

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.

En virtud de los dispuesto en el Artículo 12 se establecen tres sesiones de evaluación parcial, la primera evaluación en diciembre, la segunda en marzo y la tercera en la última semana de mayo.

La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumará el total del valor de dicho resultado de aprendizaje.

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

Trimestralmente se realizará una calificación en base a las calificaciones obtenidas únicamente en los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje trabajados hasta el momento. Para ello se calculará el valor relativo sobre el total de criterios. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.

La evaluación se realizará de forma continua. Para ello es necesario una asistencia regular y la participación en las actividades formativas programadas.

La calificación final del módulo será la suma de las cifras obtenidas en cada criterio de evaluación en base a la ponderación y el valor parcial asignado a cada uno. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. La escala de calificación será la siguiente:

INSUFICIENTE			1, 2, 3 y 4

SUFICIENTE			5

BIEN					6

NOTABLE				7 y 8

SOBRESALIENTE		9 y 10

La calificación final será un número entero. En el caso de que la media aritmética no lo sea, se redondeará por defecto o por exceso al entero más cercano en función a los méritos realizados por el alumno/a a lo largo del curso.

Para aplicar lo anterior se establecen dos condiciones básicas:

-	No perder la evaluación continua.

-	Obtener una calificación de al menos 5 puntos en cada uno de los resultados de aprendizaje.

De no ser así deberá acogerse a los procedimientos de recuperación descritos en el siguiente punto.

6.4. Criterios de Recuperación.

El procedimiento para la recuperación de los aprendizajes no superados por el alumno/a en el módulo profesional se basará en un programa personalizado en el que se recogerán las actividades a realizar, su temporización y el procedimiento de evaluación. Este programa se orientará a capacitar al alumno/a para poder superar los aprendizajes que no fueron superados. Así pues, podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras que estimen convenientes siguiendo los criterios evaluación marcados en el currículo.

Durante el curso, el alumno/a que mantenga la evaluación continua, podrá recuperar aprendizajes no superados mediante los programas de recuperación pertinentes de forma individualizada. La calificación de estas recuperaciones se encuentran topadas a 8. El alumnado que no consiga una calificación final positiva, 5 o más, tendrá que continuar en periodo de recuperación (de 1 al 24 de junio) para lo cual se le diseñará un plan individualizado de atención a pendientes. En dicho plan se recogerán diferentes mecanismos para que éste alcance los criterios de evaluación y, por consiguiente, los resultados de aprendizaje no alcanzados.

En el caso en el que se pierda la evaluación continua, el alumno deberá de asistir al mencionado periodo de recuperación en junio. Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán realizarlo en este periodo.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

En el momento de la incorporación, el alumnado dispondrá en el aula virtual de Classroom de todo el material didáctico necesario, así como material audiovisual de apoyo.

Hasta su puesta al día se realizará una flexibilización de los plazos de entrega de las diferentes actividades desarrolladas. Esta flexibilización no se extenderá más allá de la primera evaluación.

- 7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

No procede al tratarse de un módulo de primer año.

- 8 MÓDULOS TRANSVERSALES.

Tal y como se recogía en la competencia general del título, podemos considerar tres grandes grupos de contenidos complementarios: protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

Es por esto que nuestro enfoque será general y transversal en las diferentes unidades de trabajo, debido a que otros módulos lo tratan de forma más concreta en sus currículos, y a que estos contenidos deben de ser un continuo en su formación como profesional, puesto que un objetivo fundamental es formar profesionales comprometidos con la calidad, la seguridad y el medioambiente, conscientes del impacto y trascendencia de sus acciones.

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

- Como actividades complementarias se contemplan salidas cercanas a instalaciones afines a los contenidos desarrollados en el ciclo y en especial con el módulo. Además de conocer instalaciones reales, las salidas tienen como objetivo conocer el entorno profesional y productivo de la zona. Así pues, a fecha de redacción de la presente programación hay concretada una visita a la Plataforma Solar de Almería (PSA) en el mes de marzo, y quedamos completamente abiertos a realizar alguna otra en el futuro.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

MEDIDAS GENERALES

La atención a la diversidad la enfocaremos mediante la adecuación de los elementos curriculares a la diversidad presente en el aula centrándonos en actuaciones como:

-	Organización, priorización y secuenciación de contenidos.

-	Temporizaciones adecuadas al ritmo de trabajo y aprendizaje del alumno/a.

-	Mediante el empleo de metodologías consecuentes, actividades diferenciadas y orientadas, recursos variados y alternativos y agrupamientos que fomenten el aprendizaje.

-	Hacer hincapié en las actividades de refuerzo.

-	Empleo de actividades dirigidas

-	Baterías de ejercicios resueltos

-	Actividades grupales con alumnos/as de mayor competencia

Los contenidos se pondrán a disposición del alumno/a en múltiples formatos, ya que los nuevos espacios virtuales para el aprendizaje lo permiten, dando respuesta a todos los estilos de aprendizaje y proporcionando al alumno/a una fuente siempre disponible de información.

Se reduce el uso de papel impreso. Todo el material didáctico y los recursos se ponen a disposición del alumno a través de la plataforma Google Classroom, la cual permite un acceso instantáneo y personalizado desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.

Se hará hincapié en el uso de material audiovisual para presentar los contenidos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Según los datos recogidos a fecha de la elaboración del presente documento no se consideran medidas específicas adicionales a las recogidas en las generales. Durante el trascurso del año lectivo, el equipo educativo podrá añadir las medidas específicas adecuadas en función de la evolución del alumnado.

- 11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- El proceso de enseñanza-aprendizaje también ha de ser evaluado y retroalimentarse de las experiencias diarias para un ajuste y mejora continua de la programación didáctica. Fundamentalmente las fuentes de información se basan en los siguientes procedimientos:

- -	Seguimiento y evaluación por parte del profesor. En base a todas las informaciones disponibles, se realiza un cuestionario de seguimiento de la programación, en el cual se pondrá de manifiesto las desviaciones entre la programación y lo realizado en clase, quedando expuestas las debilidades y necesidades de ajuste de la programación y la acción didáctica.

- -	Reuniones de Departamento semanales para analizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

- -	Reuniones posteriores a las diferentes evaluaciones de los alumnos, para la valoración de los resultados académicos obtenidos.

- -	Reunión al final del curso académico sobre necesidades y futuras mejoras.

- A través del departamento, se realizarán los ajustes y modificaciones necesarias en la presente programación, realizando un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, para su adaptación a los cambios y necesidades del alumnado, siendo para ello preceptiva al menos, una revisión al trimestre.

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques de contenidos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | Cálculo del ahorro energético y la emisión de gases de instalaciones de energías renovables comparándolas con instalaciones convencionales. |
| 2 | Cálculo de pérdidas de radiación solar para instalaciones solares térmicas |
| 3 | Cálculo de radiación absorbida en instalaciones solares térmicas |
| 4 | Dimensionado de instalaciones solares en edificios aplicando criterios de eficiencia energética |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### UT1 | Energías renovables en la edificación. | 16 |
| #### 2 | #### UT2 | El captador solar térmico. | 10 |
| 3 | UT3 | Evaluación del recurso solar. Captación de radiación solar | 14 |
| 4 | UT4 | Instalaciones solares térmicas de baja temperatura. Componentes y dimensionamiento. | 14 |
|  |  | Estancia dual en empresa | 4 |
|  |  | Periodo de recuperación y subida de nota (junio) | 6 |
|  |  | Total de horas | 64 |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### UD Num 1 | UT1 Energías renovables en la edificación. | ###### Nº horas previstas 16 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

- Análisis de las Fuentes de Energía:

  - Recursos energéticos disponibles para instalaciones térmicas.

  - Impacto medioambiental de las energías convencionales.

  - Evaluación del potencial de la energía solar térmica.

  - Evaluación del potencial de la energía geotérmica.

  - Evaluación del potencial de la energía procedente de la biomasa.

  - Aprovechamiento de la energía residual en instalaciones térmicas.

  - Cálculo de la producción equivalente de emisiones de CO2.

- Rendimiento energético en instalaciones térmicas.

- Equipos para la generación de calor y frío. Prestaciones.

- Instalaciones eficientes de biomasa en edificios y en procesos industriales.

- Contribución de la regulación y el control de las instalaciones a la mejora de la eficiencia energética.

- Contabilización de consumos de instalaciones térmicas.

- Recuperación de energía en instalaciones térmicas. Valoración del ahorro energético.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Caso práctico de cálculo de la demanda energética para una instalación de ACS y determinación de la cobertura renovable necesaria. | ###### a, b, c | ###### b, g, j |
| ###### Elaboración de hoja de cálculo como apoyo a la resolución de caso práctico. | ###### a, b, c | ###### b, g, j |
| ###### Trabajo diario en clase. Actividades concretas de cálculo. | ###### a, b, c | ###### b, g, j |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | RA1 CEa, CEb, CEc, CEd | Caso práctico | Caso práctico de desarrollo y cálculo | Rúbrica de corrección caso práctico. |
| RA1 | RA1 CEa, CEb, CEc, CEd | Hoja de cálculo | Actividades o trabajos de clase. Grupal. | Rúbrica trabajo en grupo. |
| RA1 | RA1 CEa, CEb, CEc, CEd | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección y calificación:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 2 | UT2. El captador solar térmico. | ###### Nº horas previstas 10 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Cálculo de radiación absorbida en instalaciones solares térmicas:

- Principio de funcionamiento del captador de placa plana.

- Componentes de un captador.

- Ecuación de rendimiento de un captador.

- Cálculo de necesidades térmicas de una instalación según reglamentación vigente.

- Principio de funcionamiento del captador de tubo de vacío.

- Captadores de piscina.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Presentación oral tipos de captadores solares y usos: captador solar plano, captador tubo de vacío, captador de piscina… | ###### A, b, d, e, f, g, h, k ,m. | ###### A, b, g, h, i, j. |
| ###### Actividades de clase. Análisis rendimiento de captadores. Curvas de rendimiento. Características técnicas captadores. | ###### A, b, d, e, f, g, h, k ,m. | ###### A, b, g, h, i, j. |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA3 | RA3 CEa, CEb, CEc | Presentación tipos de captadores | Presentación oral grupal | Rúbrica de corrección presentación oral grupal. |
| RA3 | RA3 CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf. | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num 3 | UT3. Evaluación del recurso solar. Captación de radiación solar | ###### Nº horas previstas 14 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Cálculo de pérdidas de radiación solar para instalaciones solares térmicas:

- Características físicas y astronómicas del sol.

- Estudio de sombras

- Estudio de pérdidas por orientación e inclinación.

- Tablas de radiación.

- Cálculo de la energía incidente.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Caso práctico de cálculo de la radiación incidente para una instalación de ACS. Replanteo y parámetros geométricos del campo de captación. | ###### A, b, c, d, g. h, k. | ###### A, b, e, i, j. |
| ###### Actividades de clase. Cálculo radiación incidente, calculo de pérdidas por sombreo, orientación del campo… | ###### A, b, c, d, g. h, k. | ###### A, b, e, i, j. |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 RA4 | RA2 CEa, CEb, CEc, CEd, CEf RA4 CEa, CEb, CEd. | Caso práctico | Caso práctico de desarrollo y cálculo | Rúbrica de corrección caso práctico. |
| RA2 RA4 | RA2 CEa, CEb, CEc, CEd, CEf RA4 CEa, CEb, CEd. | Actividades de clase | Actividades o trabajos de clase. |  |
| RA2 RA4 | RA2 CEa, CEb, CEc, CEd, CEf RA4 CEa, CEb, CEd. | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

| ###### UD Num | UT4. Instalaciones solares térmicas de baja temperatura. Componentes y dimensionamiento. | ###### Nº horas previstas 14 |
| --- | --- | --- |

###### Contenidos:

Dimensionado de instalaciones solares en edificios aplicando criterios de eficiencia energética:

- Cálculo del campo de colectores solares térmicos en función de la zona geográfica, demanda y de la normativa vigente.

- Sistemas de almacenamiento, distribución y control en instalaciones solares térmicas.

- Intercambiadores de calor.

- Determinación del volumen de acumulación.

- Equilibrado hidráulico de la instalación.

- Cálculo de tuberías y circuladores.

- Cálculo de vaso de expansión.

- Válvulas de seguridad, antirretorno.

- Sistemas de distribución centralizados y descentralizados.

- Normativa vigente.

Actividades concretas a realizar:

| ###### Actividades | ###### Objetivos ###### generales ###### trabajados | ###### Competencias PPS asociadas |
| --- | --- | --- |
| ###### Caso práctico de dimensionamiento. Proyecto de ISBT. Dimensionamiento y memoria técnica justificativa. | ###### a, b, c, d, e, f, g g. h, k. | ###### a, b, e, i, j. |
| ###### Actividades de clase. Dimensionamiento tuberías, vaso de expansión y circulador. | ###### a, b, c, d, e. | ###### a-m |

###### Criterios de evaluación en actividades evaluables:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA4 | RA4 CEc, CEe CEf, CEg, CEh, CEi, CEj, CEk | Caso práctico | Caso práctico de desarrollo y cálculo | Rúbrica de corrección caso práctico. |
| RA4 | RA4 CEe, CEf, CEg, CEh | Actividades de clase | Actividades o trabajos de clase. |  |
| RA4 | RA4 CEc, CEe CEf, CEg, CEh, CEi, CEj, CEk | Prueba de evaluación | Pruebas objetivas teórico-prácticas |  |

###### Criterios de corrección:

Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.

El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.

###### Criterios de recuperación:

Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).

El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.

Temas transversales

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.