I.E.S.  “EL ARGAR”

ALMERÍA

DEPARTAMENTO: Instalación y Mantenimiento

Curso/Grupo/Ciclo: 1º CFGS Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

MÓDULO PROFESIONAL:	0121. Equipos e Instalaciones Térmicas

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2021 - 2022

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Almudena Martínez Ocaña

| HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE EN NOTA DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Pruebas Escritas | 80% |
| Tareas (Trabajos, informes, memorias y prácticas) | 10% |
| Observación Directa | 10% |
| TOTAL | 100% |

EL NÚMERO DE HORAS INDICADAS AQUÍ DEBE CORRESPONDERSE CON LA SUMA DE HORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSO (comprobar antes de aprobar la programación).

| NÚMERO DE HORAS | 2224 |
| --- | --- |

INFORMACIÓN RELATIVA A QUÉ Y CÓMO SE VAN A TRATAR CUESTIONES NO IMPARTIDAS EN EL CURSO PASADO, O QUE DEMOSTRARON NO HABER SIDO SUFICIENTEMENTE ASIMILADAS POR EL ALUMNADO.

No procede al tratarse de un módulo de primer curso.

PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Durante el curso se va a utilizar el Moodle del I.E.S. el Argar y el correo corporativo de los alumnos.

En el Moodle del I.E.S. El Argar con el nombre “Equipos e instalaciones térmicas (EIT) de 1º de Mantenimiento de instalaciones térmicas” ”, en caso de que las clases no pudiesen ser presenciales, se pondrán a disposición del alumnado, tareas, cuestionarios, mapas conceptuales, vídeos tutoriales, etc, para poder abordar el aprendizaje de los resultados que en ese momento se estén tratando.

- INTRODUCCIÓN

El módulo de Equipos e Instalaciones Térmicas corresponde al ciclo formativo de "Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos", regulado por el Real Decreto 220/2008 de 15 de febrero y por la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos en Andalucía.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).

- RD 220/2008, de 15 de febrero, por la que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y sus enseñanzas mínimas.

- Orden EDU/2200/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

- Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (BOJA nº 167, 27/08/2009).

- Proyecto Curricular del Ciclo Formativo.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria (BOE 18-07-2015).

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de 30-07-2011).

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria BOJA 16-07-2010).

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12-09-2008).

- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

COMPETENCIA GENERAL

Planificar, gestionar, y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos, en edificios y procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

| Nº | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| 1) | Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| 2) | Dimensionar equipos y elementos aplicando procedimientos de cálculo para configurar instalaciones. |
| 3) | Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos de diseño para configurar instalaciones. |
| 4) | Valorar instalaciones calculando costes de equipos, elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento. |
| 5) | Analizar los procesos de montaje y mantenimiento describiendo sus fases y actividades para gestionar recursos humanos y materiales. |
| 6) | Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento. |
| 7) | Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento |
| 8) | Medir parámetros de las instalaciones comparando las mediciones con los valores estipulados de funcionamiento para diagnosticar averías y disfunciones. |
| 9) | Identificar, describir y localizar averías y disfunciones analizando las relaciones causa-efecto producidas, para mantener instalaciones. |
| 10) | Definir procedimientos de control y seguimiento de las instalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes, históricos de averías y normativa de aplicación para elaborar programas de mantenimiento. |
| 11) | Especificar procedimientos operacionales de intervención analizando información técnica de equipos y recursos para elaborar programas de mantenimiento. |
| 12) | Elaborar programas de control partiendo de las especificaciones de la instalación y de las características de los equipos para controlar sistemas automáticos. |
| 13) | Verificar equipos y elementos de control realizando pruebas y ajustando valores de consigna para poner en marcha la instalación. |
| 14) | Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental |
| 15) | Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. |
| 16) | Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación. |
| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |  |
| a) | Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones. |  |
| b) | Configurar las instalaciones que no requieren proyecto para seleccionar los equipos y elementos que las componen. |  |
| c) | Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento. |  |
| d) | Gestionar los recursos humanos y materiales para desarrollar los procesos de montaje y mantenimiento |  |
| e) | Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra. |  |
| f) | Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados. |  |
| g) | Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir de los síntomas del equipo o instalación y del histórico. |  |
| h) | Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención. |  |
| i) | Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de las instalaciones |  |
| j) | Controlar los parámetros de funcionamiento de la instalación programando sistemas automáticos de regulación y control. |  |
| k) | Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la adecuación a las especificaciones. |  |
| l) | Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. |  |
| m) | Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación |  |
| n) | Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas. |  |
| ñ) | Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral. |  |
| p) | Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. |  |
| r) | Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y organizativos. |  |

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Calcula la carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigeración y climatización utilizando tablas, diagramas y programas informáticos.

2. Determina los equipos e instalaciones de producción de calor analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.

3. Determina los equipos e instalaciones frigoríficas analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.

4. Determina equipos e instalaciones de climatización y ventilación analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto.

5. Determina los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos utilizando tablas, diagramas, ábacos y programas informáticos.

6. Determina equipos y elementos contra incendios analizando las características de las instalaciones y aplicando la reglamentación vigente.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El cálculo de cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones básicas de calefacción, refrigeración y climatización.

- El cálculo de redes de distribución de aire en instalaciones básicas de climatización.

- El cálculo de instalaciones básicas de calefacción por diferentes sistemas de distribución.

- La elaboración del ciclo frigorífico de instalaciones frigoríficas.

- El dimensionado de máquinas hidráulicas en instalaciones básicas de bombeo, de climatización y de calefacción.

- El cálculo de instalaciones básicas contra incendio.

- El cálculo de los principales componentes de instalaciones frigoríficas, de climatización y de calefacción.

- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Para el desarrollo de las unidades de trabajo se realizará la explicación por parte del profesor, que será participativa por parte de los alumnos, acompañada de una colección de ejercicios adecuada al tema, de modo que se afiance cada nuevo concepto.

Para dicha exposición, el profesor se basará en sus propios apuntes, presentaciones multimedia y proyección de diagramas y tablas de distintas procedencias.

Al comienzo de cada sesión, se repasará la clase anterior y el profesor responderá a las preguntas de los alumnos sobre dudas que hayan surgido en casa, tras pasar los apuntes a limpio, con respecto a la sesión anterior.

Seguidamente, habrá una ronda de preguntas por parte del profesor, para comprobar el grado de adquisición de los conceptos tratados en sesiones anteriores.

En el planteamiento del módulo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:

- Se debe favorecer la motivación y el aprendizaje activo proporcionando situaciones que tengan sentido para el alumnado.

- Se propiciará la participación del alumnado en la organización del aula. Como estrategia para implicarlos en el desarrollo del proceso.

- Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, tanto de los adquiridos en las disciplinas académicas cursadas, como los que hayan sido adquiridos fuera del sistema educativo. De este modo se favorece la motivación al igual que con actividades relacionadas con el entorno geográfico y la vida real del alumnado.

- Algunas actividades admiten soluciones diferentes con lo cual se pretende desarrollar las capacidades relacionadas con la búsqueda de información, estimular el aprendizaje por descubrimiento, el autoaprendizaje.

- Se fomentará la participación, la reflexión, tanto individual como grupal.

- Las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán de forma individual, por grupos, de manera cooperativa en función del alumnado.

- Para favorecer la motivación del alumnado la exposición de los contenidos será ordenada y graduada en su complejidad, teniendo en cuenta que cada alumno tiene su propio ritmo y ofrece unas respuestas diferentes a los mismos estímulos, dependiendo de sus conocimientos propios y de sus capacidades.

Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional es un módulo se soporte por lo que contiene la formación común y básica necesaria para desempeñar las funciones de planificación, montaje y mantenimiento, y se aplica en los procesos de las instalaciones térmicas y de fluidos.

La planificación, montaje y mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos incluye aspectos como:

- La identificación de los equipos y de las instalaciones.

- La definición de aspectos y características técnicas de los equipos.

- La planificación del montaje de las instalaciones.

- El cumplimiento de la reglamentación vigente

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:

- La configuración y cálculo de instalaciones térmicas y de fluidos a partir de un anteproyecto.

- La supervisión del montaje de instalaciones térmicas y de fluidos.

- El mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Materiales del departamento: Aula taller de la instalaciones Polígono Industrial La Juaida  con su equipamiento completo, incluyendo cañón-proyector, ordenadores conectados a internet, pizarra blanca, etc.

- Material de apoyo elaborado por el profesor y que estará disponible para los alumnos en el servidor Moodle del centro accediendo a través del enlace http://www.calidadargar.com/moodle2/. Dicho material estará basado en la siguiente bibliografía:

- Máquinas y equipos térmicos . Editorial Paraninfo . Madrid 2013.

- Libro de texto: “Equipos e instalaciones térmicas” de Francesc X. Barca Salom de la editorial Marcombo publicado en 2015.

- Técnico de montaje y mantenimiento de instalaciones de Frío, Climatización, y Producción de calor. Formación profesional. Principado de Asturias.

- Alarcón J. Tratado práctico de refrigeración automática. Editorial Marcombo. Barcelona, 1998.

- Buqué F. Manuales prácticos de refrigeración (II). Marcombo. Barcelona, 2006.

- Calvo T., Galdón F., Curso de instalador de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Conaif. Madrid, 2005.

- Johnson W.M., Whitman W.C. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración comercial (I). Editorial Paraninfo. Madrid, 2000.

- Jonson W.M., Whitman W.C. Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración comercial (II). Thomson Paraninfo. Madrid, 2004.

- Manual de aire acondicionado. Marcombo editores. Barcelona, 1999.

- Miranda A.L. Técnicas de climatización. Editorial Marcombo. Barcelona, 2008.

- Miranda A.L., Jutglar L. Técnicas de calefacción. Editorial Marcombo. Barcelona. 2009.

- Pizzetti C. Acondicionamiento del aire y refrigeración. Editorial Bellisco. Madrid, 1991.

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 2011.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación, se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1: “Calcula la carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigeración y climatización utilizando tablas, diagramas y programas informáticos”.

a) Se ha relacionado cada magnitud con su unidad correspondiente en el Sistema Internacional y otros sistemas de unidades.

b) Se han calculado los espesores de aislamiento de los paramentos de los locales a acondicionar en función de los parámetros de diseño.

c) Se ha obtenido la carga térmica de calefacción de una vivienda o local a partir de planos, detalles constructivos y datos de proyecto.

d) Se ha obtenido la carga térmica de refrigeración para una instalación frigorífica a partir de los datos de proyecto.

e) Se ha obtenido la carga térmica para la climatización de una vivienda o local a partir de planos, detalles constructivos y datos de proyecto.

f) Se han seguido las directrices de la normativa relacionada con el tipo de instalación.

g) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2: “Determina los equipos e instalaciones de producción de calor analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”.

a) Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles y su almacenamiento y distribución.

b) Se ha interpretado el resultado de un análisis de humos relacionándolo con la regulación del quemador.

c) Se han descrito los distintos tipos de calderas y las partes que las componen explicando su funcionamiento en el conjunto.

d) Se ha descrito el funcionamiento y las partes componentes de los quemadores y el fraccionamiento de potencia.

e) Se ha dimensionado el conjunto caldera-quemador en función de la carga térmica y otras condiciones de diseño.

f) Se han dimensionado las unidades terminales (emisores, suelo radiante, fan-coil) a partir de la carga térmica de un local.

g) Se han dimensionado los elementos auxiliares de una instalación de producción de calor (depósito de expansión, depósito de acumulación de ACS, bombas circuladoras, válvulas y otros).

h) Se han descrito los sistemas de instalación para la contribución solar a instalaciones de ACS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3: “Determina los equipos e instalaciones frigoríficas analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”.

a) Se han representado esquemas de principio de instalaciones frigoríficas utilizando simbología normalizada.

b) Se han representado los ciclos frigoríficos de los diferentes sistemas de instalación (compresión simple, múltiple, sistemas inundados y otros) sobre los diagramas de refrigerante, calculando los parámetros característicos (caudal de refrigerante, volumen aspirado, potencias, rendimientos y otros).

c) Se han analizado los distintos tipos de compresores y las partes que los componen explicando su funcionamiento.

d) Se ha analizado los sistemas de expansión y su selección a partir de las condiciones de diseño y la documentación técnica.

e) Se han analizado los distintos tipos de intercambiadores de calor (evaporadores, condensadores y otros) explicando su funcionamiento y los sistemas de desescarche.

f) Se han analizado los elementos auxiliares de las instalaciones frigoríficas explicando su función en el conjunto.

g) Se han calculado las características de los equipos y elementos de una instalación utilizando tablas, diagramas y programas informáticos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4: “Determina equipos e instalaciones de climatización y ventilación analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”.

a) Se han descrito los tipos de elementos que intervienen en instalaciones de climatización (UTA, ventiladores, recuperadores de calor y otros).

b) Se han analizado los sistemas de instalación en climatización a partir de las características del local o edificio y su adecuación al mismo.

c) Se han calculado las características de una instalación de climatización a partir de las condiciones de diseño.

d) Se ha calculado la red de conductos de aire de una instalación de climatización utilizando tablas, ábacos y programas informáticos.

e) Se han analizado los tipos de ventiladores y sus curvas características.

f) Se han determinado las características de los ventiladores para una red de distribución de aire.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5: “Determina los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos utilizando tablas, diagramas, ábacos y programas informáticos.”

a) Se han analizado los principios de la dinámica de fluidos.

b) Se han analizado las características de los diferentes materiales de tuberías y su campo de aplicación.

c) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para diferentes fluidos refrigerantes.

d) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para circuitos de producción de calor y agua sanitaria.

e) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para instalaciones de gases combustibles.

f) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para diferentes fluidos de procesos industriales.

g) Se han determinado las características de las bombas necesarias para instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

h) Se ha analizado la curva característica de una bomba circuladora interpretando su punto de funcionamiento en una instalación y su modificación mediante el uso de variadores de velocidad y válvulas de equilibrado.

i) Se ha analizado la variación de la curva característica de dos bombas puestas en paralelo o en serie.

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6: “Determina equipos y elementos contra incendios analizando las características de las instalaciones y aplicando la reglamentación vigente.”

a) Se han analizado los elementos necesarios en una instalación, en función de su actividad y reglamentación.

b) Se han analizado los diferentes sistemas de detección y alarma.

c) Se han analizado los diferentes sistemas de extinción.

d) Se ha calculado la carga de fuego de un local o edificio.

En la siguiente tabla se muestra donde trabajamos cada criterio de evaluación:

| Relación Resultados de Aprendizaje – Unidades de Trabajo | Resultado de aprendizaje | Criterio de evaluación | UNIDAD DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | a | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | d |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | e |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | f |  | x |  |  |  | x |  |
|  |  | g | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 2 | a |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | c |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | d |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | e |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | f |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | g |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  | x |  |
|  | 3 | a |  |  |  | X | X |  |  |
|  |  | b |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | c |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | d |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | e |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | f |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | g |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 4 | a |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | b |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | c |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | d |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | e |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | f |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 5 | a |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | b |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | c |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | d |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | e |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | f |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | g |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 6 | a |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | b |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | c |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | d |  |  |  |  |  |  | x |

En base a la prueba de evaluación inicial se puede afirmar que el grupo, en general, carece de conocimientos previos sobre el módulo o estos necesitan ser recordados, y que tienen dificultades en la competencia matemática y lingüística.

5.1. Procedimientos de evaluación.

- Calificar es el grado en el que se adquiere la competencia. El criterio de calificación criterial se basa en determinar el nivel de logro de los Resultados de aprendizaje a partir de la cuantificación del logro de los criterios de evaluación. Para ello se pondera los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, con ello, el docente consigue poner cierto carácter cuantitativo a la evaluación y dar una mayor objetividad al proceso de calificación del alumnado. De esta manera, la calificación del alumnado será el resultado de la cuantificación de los resultado obtenidos según los referentes de evaluación que nos marca la normativa.

Por consiguiente, en esta programación, se ha establecido una ponderación de cara a la calificación, de cada uno de los RA que integran el módulo profesional y de cada uno de los CE que integran cada RA. Se ha seleccionado y asignado, al menos un instrumento de evaluación a cada uno de los CE. Determinándose por tanto los niveles de logro de los RA a partir de los CE.

En la tabla siguiente se indica la contribución (ponderación) de cada RA a la calificación final del módulo.

| RA | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponderación (%) | 18 | 20 | 17 | 14 | 23 | 8 |

La evaluación, de los diferentes criterios de evaluación que componen un RA, se efectuará mediante pruebas objetivas individuales, registradas por escrito, consistentes en la realización de una prueba escrita (PE), que puede incluir una prueba teórica, práctica o ambas. Irán complementadas por Tareas (T), la tarea mínima es repasar y pasar a limpio lo visto en la clase anterior anotando debidamente las dudas para resolverlas en la siguiente sesión, por ello el cuaderno deberá incluir fechas, actividades de diverso tipo realizadas en clase. Dependiendo de la unidad de trabajo en la que nos encontremos, otras tareas a realizar por el alumnado, pueden consistir en realizar un trabajo sobre temas específicos propuestos por la profesora. Además de pruebas escritas y tareas, dependiendo de la unidad en la que nos encontremos, para evaluar determinados criterios, se utilizarán técnicas basadas en la observación directa (OD), utilizando rúbricas para registrar aquellos criterios de evaluación que así lo requieran como son la colaboración entre compañeros durante la realización de las tareas, el respeto a los criterios de calidad y seguridad requeridos, respetar las normas de utilización de equipos, material e instalaciones, la colaboración entre compañeros, respetar los tiempos previstos para el proceso, distribuir el trabajo equitativamente dentro de un grupo, realiza trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza, mantener una actitud de interés por la evolución de la tecnología. Indicando los siguientes niveles de logro (1=inexistente; 3= insuficiente; 5= parcialmente: 7,5= notablemente; 10=completamente)

5.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial que sirva para reconocer y detectar las posibles dificultades que tendrán los alumnos durante el curso. Cabe recordar que hay alumnos de muy diferente procedencia, algunos proceden de cursos universitarios, otros han finalizado el bachillerato y otros proceden de grado medio.

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos. Asimismo, cada prueba escrita, tarea etc en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación.

Los criterios de calificación son los siguientes:

- Pruebas escritas (PE): 80 %,

- Tareas (T): 10 %,

- Observación directa (OD): 10%

Para superar un resultado de aprendizaje será necesario tener 5 puntos como mínimo y deberán estar entregadas todas las tareas, en la fecha que se indique.

En las pruebas escritas se puntuará de la siguiente manera, salvo indicación particular en contrario:

| 50% | - Por poner claramente los datos y lo que se pregunta, antes de responder. (10%) - Por poner la fórmula teórica que se necesita en cada operación, antes de usarla con datos concretos. (10%) -Por poner correctamente todas las unidades. (10%) - Por el orden lógico al resolverlo y la limpieza. (10%) - Por indicar factores de conversión, en su caso y tachar en numerador y denominador las unidades (10%) |
| --- | --- |
| 50% | Por los resultados debidamente enmarcados o indicados en una frase, y con su correspondiente unidad. |

En Tareas se puntuará de la siguiente manera, salvo indicación particular en contrario:

| 25% | Corrección ortográfica. (5%) Presentación cumpliendo las normas que se establezcan. (10%) Cumplir la normativa vigente. (10%) |
| --- | --- |
| 25% | -Resolución siguiendo un orden lógico y limpieza en la elaboración y presentación de los cálculos y memoria técnica. |
| 50% | -Por los resultados, funcionamiento correcto, memoria, etc. |

Criterios comunes aplicables a los instrumentos de evaluación:

- En el caso de ausencia del alumnado a alguna de las pruebas, deberá justificar documentalmente y por organismo oficial dicha falta, pudiendo decidir el profesor la nueva fecha de realización de la prueba sin previo aviso. Si el alumno no la justifica, la nota computará 0 puntos.

- Salvo justificación documental, el alumnado no podrá llegar tarde a las pruebas propuestas, se dejará un margen de 30 minutos, pasados los cuales, no podrá realizar el examen y la nota computará 0 puntos. Y en caso de que pueda justificar el retraso, tendrá que realizar la prueba en el tiempo que  reste para finalizar la sesión.

- En el caso de que el alumnado sea sorprendido copiando o intentando copiar, a dicho alumnado se le calificará con un 0 en esa prueba, además de cualquier otra medida disciplinaria recogida en el Reglamento de funcionamiento del centro. Además, no podrá presentarse al examen de recuperación parcial por evaluaciones y tendrá que realizarla en el periodo de recuperación de junio.

- En el caso de que el alumnado entregue tareas similares o susceptibles de que sean iguales, el profesor asignará el 50% de la nota a cada uno, si son 3 tareas similares, un 33,3% y así sucesivamente.

- Las tareas deben entregarse en el plazo acordado, no obstante para las Tareas entregadas fuera de plazo, la nota será penalizada en un 20 % y si la nota del trabajo estuviera entre 5 y 7 se le calificará con nota de 5.

- Si el cuaderno no se entrega el día de la prueba escrita (o en su caso en la fecha indicada por la profesora), y el examen se ha superado con un 5 o más, ya no se entregará. Si el cuaderno se entregó en el plazo acordado pero no se superó la prueba escrita, se le mantiene la nota en esta actividad y no tiene que volver a entregarlo. En caso de no haber superado la prueba y no haber entregado el cuaderno, éste deberá entregarse cuando lo indique la profesora (día de la prueba de recuperación) y la nota será penalizada en un 20 % y si la nota del trabajo estuviera entre 5 y 7 se le calificará con nota de 5.

5.3. Obtención de la nota de evaluación.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, en su capítulo IV, artículo 16.1 “La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes”.

Por acuerdo del departamento de Instalación y Mantenimiento, en las programaciones didácticas queda recogido que puesto que el Criterio de Evaluación se define como la mínima unidad medible, es decir, tiene el carácter de mínimo, es coherente considerar que para alcanzar un Resultado de Aprendizaje, tienen que estar superados todos los CE de ese RA.  De la misma manera que para obtener calificación positiva en el módulo profesional debo tener logrados todos los RA.

La calificación del alumnado no finaliza hasta la evaluación final, sin embargo, como docentes tenemos la obligación de informar al alumnado (y en caso de menores, a sus familias también) de la evolución de su aprendizaje. Salvo que el alumnado pierda la evaluación continua por faltas de asistencia (según porcentaje establecido en el ROF vigente en el IES El Argar), al ser una evaluación continua, podremos dar información en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, simplemente con los datos recabados del alumnado en el periodo establecido.

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora.

Antes de la sesión de evaluación final, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial: 1ª Evaluación, 2ª Evaluación, y 3ª Evaluación, y suelen coincidir con el final de la evaluación (diciembre, marzo y mayo). Cada una de las sesiones de evaluación parcial conllevará una calificación que, reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y se plasman en un boletín informativo que se entregará, preferentemente por vía telemática, al alumno/a mayor de edad, y si éste es menor de edad a sus representantes legales. Esta calificación se expresa en valores numérico de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Esta calificación tendrá en cuenta la ponderación de cada uno de los criterios de evaluación, dentro de los resultados de aprendizaje vistos en cada una de las unidades didácticas de la evaluación correspondiente. En caso de que la calificación obtenida no sea entera se procederá a su redondeo de la siguiente manera, si la cifra decimal es mayor o igual que cinco, se aumenta en una unidad, en caso contrario, la unidad se quedará igual. Para que las evaluaciones parciales sean positivas, tendrá que superarse todos los criterios de evaluación, si alguno no se ha superado, la calificación será negativa, y se informará al alumnado de los criterios de evaluación que tiene pendientes.

En estas sesiones parciales de evaluación, que establece la Orden del 29 de septiembre, se analiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, se proponen medidas para la mejora del mismo y se informa de ello al alumnado.

  - Criterios de Recuperación.

- Pruebas de Recuperación parcial

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes no superados en el módulo profesional, antes de que finalice la evaluación, se le dará la oportunidad de recuperar los criterios no superados, siempre que no haya perdido el derecho a la evaluación continua. Estas pruebas se hacen coincidir en la primera y segunda evaluación con el final de la misma y una vez que se ha celebrado la sesión de evaluación. En ambos casos, se realizan una vez que se hayan explicado los contenidos teóricos necesarios para abordar la realización de las actividades con garantías, de manera que el alumnado que haya superado los criterios de evaluación correspondientes, y no tenga que realizarla, puede continuar con su formación. Y la recuperación de los criterios no superados en la tercera evaluación se realizará en el periodo extraordinario.

- Procedimiento para mejorar la nota

Durante la evaluación, siempre que se hayan superado los criterios de evaluación con una nota mínima de 5, como mecanismo para mejorar la nota obtenida en la misma, para el alumnado que lo solicite, se plantearán otras actividades de ampliación que tienen carácter voluntario e individual.

- Periodo Extraordinario y Calificación Final FP

Si una vez finalizadas las clases y las evaluaciones parciales con su respectivas recuperaciones si las hubiera, el alumnado continúa con RA sin alcanzar, se le organizará actividades de refuerzo hasta la evaluación final (3 semanas aproximadamente), a las que tendrán la obligación de asistir (artículo 12 Orden de 29 de septiembre 2010).

De acuerdo a lo marcado por la Orden de 29 de septiembre de 2010, en su artículo 12.5. “el alumnado que no haya superado el módulo profesional en las evaluaciones parciales o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año”. Para este alumnado, se establece un plan recuperación en el periodo comprendido entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final. A menudo coincide con el mes de junio y se conoce entre alumnado y equipo educativo como “periodo de recuperaciones”. Previo a esta sesión de evaluación final, este alumnado, se enfrentarán a una prueba, cuya duración, podrá realizarse en varios días, lo que dependerá de los criterios de evaluación no superados y que por tanto podrá consistir en la realización de pruebas escritas y/o ejecución práctica, en su caso. Los instrumentos de evaluación previstos, serán de las mismas características a los ya realizados. En todo momento, se establecerá un calendario, indicando el instrumento de evaluación, el día de realización y tiempo disponible para ejecutarla. La valoración de estas pruebas se realizará teniendo en cuenta las mismas pautas indicadas durante el periodo ordinario. En consecuencia, para superarla, debe obtener una puntuación igual o superior a 5, en cada uno de los criterios de evaluación evaluados.

Por otro lado, el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, se enfrentará a una prueba final de todos los resultados de aprendizaje no superados, y en consecuencia la duración de la misma se realizará en varios días, y consistirá en una prueba escrita que me permitirá evaluar los criterios de evaluación no superados. Y una o varias pruebas de ejecución práctica. Debiendo obtener, para superarla, una puntuación igual o superior a 5, en cada uno de los criterios de evaluación.

La sesión de evaluación final FP, se celebrará en la segunda quincena de junio.

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR

En ciclos LOE estos alumnos tendrán que asistir a clase y serán evaluados como el resto de sus compañeros.

- MÓDULOS TRANSVERSALES

Se fomentará y puntuará una actitud que favorezca el desarrollo de la prevención de riesgos y aplicación de medidas de seguridad, así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a la cooperación.

Equipos e instalaciones térmicas da soporte y está en relación con:

0122. Procesos de montaje e instalaciones.

0124. Energías renovables y eficiencia energética.

0133. Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento.

0135. Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización.

0136. Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos.

0134. Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos.

0137. Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Como complemento a las enseñanzas impartida y con el fin de acercar a los alumnos al mundo real, se programan actividades complementarias y extraescolares que se desarrollarán a lo largo del curso.

Las actividades que proponemos para nuestro grupo son:

- Charlas técnicas y/o

- Visitas a empresas del sector.

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES

Hay que tener en cuenta que en Formación Profesional no hay adaptaciones curriculares, habrá que individualizar las enseñanzas de forma que todos los alumnos/as adquieran todos los objetivos y capacidades terminales del módulo. No obstante, como se ha expuesto anteriormente, para este curso académico no existe constancia de alumnos con discapacidad sensorial, motora o psíquica que requiera necesidades específicas de apoyo educativo. En cambio, sí hay que atender las necesidades del alumnado con falta de base y al alumnado que por su madurez y experiencia es más ávida de conocimientos. En estos casos, se atenderá a las necesidades del alumnado además de con las actividades de inicio-motivación, que son para todos, con las actividades de refuerzo y ampliación, que se consideren necesarias para cada caso. En cualquier caso, las adaptaciones que se planteen no suprimirán ninguno de los criterios de evaluación establecidos.

- Actividades de refuerzo, dirigidas al alumnado con dificultades para alcanzar los objetivos previstos en la unidad, y se adaptarán a cada uno de ellos. Consisten en retomar actividades y anotar dudas para su resolución.

- Actividades de ampliación: son voluntarias y están dirigidas al alumnado que quiera ampliar sus conocimientos de la materia. Consisten en realizar prácticas adicionales y trabajos de investigación, que conllevan leer artículos, consultar catálogos, manuales técnicos de fabricantes, etc,

Indicar también que la planificación de la programación no será unidireccional, sino que tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades del aprendizaje.

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos/as.

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar la atención a la diversidad, al comienzo del curso, así como durante el desarrollo del mismo llevaré a cabo una evaluación permanente mediante la que detectaré los diferentes niveles de aprendizaje existentes entre el alumnado.

En el caso de que algunos alumnos, avancen más rápido, y demanden más nivel de conocimientos y por tanto,  impondrán un ritmo más acelerado en cuanto a la impartición de los contenidos, les asignaré un número adicional de ejercicios y supuestos prácticos de profundización, con un planteamiento más laborioso, y que les permita desarrollar sus capacidades investigativas y de razonamiento. Con ello se conseguirá que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario formativo o académico.

Sin embargo, para aquellos alumnos/as, más lentos en el proceso de aprendizaje algunas de las actuaciones, para alcanzar los resultados de aprendizaje, que se pueden llevar a cabo son:

- Insistiré en los objetivos mínimos de cada unidad.

- La metodología a desarrollar con este tipo de alumnado estará basada en los principios del aprendizaje constructivista, que hacen que este tipo de alumnado junto con el resto, sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que favoreceré en dicho proceso una constate interacción con el profesor y con sus compañeros, lo cual supone una organización de las actividades, tiempo y espacios acordes al tipo de necesidades educativas específicas. Para ello enumero algunas de las actuaciones que llevaré a cabo:

  - Formación de grupos flexibles, dada la importancia del trabajo en equipo, donde se agruparán alumnos/as con diferentes capacidades, que permitan atender a la diversidad y faciliten la integración social de dichos alumnos/as, así como la elaboración de tareas comunes.

  - Llevaré a cabo actividades de dificultad gradual, haciendo hincapié en todo momento en los logros conseguidos para que el alumno/a sea consciente de los mismos.

  - Adaptaré el material que fuera necesario para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello consultaré si fuera necesario con el departamento de orientación del centro.

En definitiva, desarrollaré una metodología en la que el alumno/a adopte un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo mi labor la del andamiaje de dicho proceso, que será retirado de forma progresiva para dejar actuar al alumno/a por sí mismo.

La evaluación de los aprendizajes de este tipo de alumnado la realizaré tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de las capacidades correspondientes para conseguir la titulación.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

De acuerdo con el artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se realizará una Autoevaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a la práctica docente, entre los que se incluye la programación didáctica.

En relación a la evaluación de la programación didáctica y la propia práctica docente que recoge el artículo 28 del Decreto 327/2010, se indica que se revisarán periódicamente diferentes aspectos, como:

- Grado en que se han alcanzado los “resultados de aprendizaje” correspondientes y por tanto los objetivos previstos.

- Idoneidad de la metodología aplicada a la organización del aula y las actividades programadas.

- Adecuación de los materiales y recursos didácticos a las actividades planteadas.

- Idoneidad de la secuenciación y temporalización de las unidades didácticas.

- Idoneidad y utilidad de los criterios de evaluación e instrumentos para guiar el proceso  evaluativo y su coherencia con los tipos de aprendizajes realizados.

- Idoneidad de mi trabajo (preparación y organización de las clases, expresión oral...) como  docente.

Para la evaluación continua de los aspectos anteriores, se utilizarán encuestas al alumnado, al final de cada evaluación, y se recogerán notas autocríticas por la profesora en la programación de aula.

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN

11.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | CARGA TÉRMICA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. |
| 2 | DETERMINACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR |
| 3 | DETERMINACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS |
| 4 | DETERMINACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN |
| 5 | DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN EL TRANSPORTE DE FLUIDOS. |
| 6 | DETERMINACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS |

11.2. RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.

| Bloque Temático | Unidad de Trabajo | Título | Temporización en horas. Fecha aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UNIDADES Y CONCEPTOS DE TERMODINÁMICA | 42 (6 semanas) |
| 1 | 2 | CARGAS TÉRMICAS | 42 (6 semanas) |
| 5 | 3 | PÉRDIDAS DE CARGA Y REDES DE FLUIDOS | 42 (6 semanas) |
| 4 | 4 | PSICROMETRÍA E INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE | 25 (3.5 semanas) |
| 3 | 5 | EL CICLO FRIGORÍFICO. EQUIPOS E INSTALACIONES. | 50 (7 semanas) |
| 2 | 6 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS | 16 (2 semanas) |
| 6 | 7 | EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | 7 (1 semana) |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 224 |

- UNIDADES DIDÁCTICAS: RESULTADOS DE APRENDIZAJE – CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Unidad de Trabajo Nº 1 | Unidades y conceptos de termodinámica. | 42 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Repaso de notación científica, áreas y volúmenes. Magnitudes, unidades y conversión entre los sistemas de unidades. Energía y calor. Transmisión del calor. Calor específico, sensible y latente. Fluidos y concepto de presión. Manejo de tablas de propiedades del agua y de sustancias refrigerantes. Termodinámica (1º y 2º principio). Conceptos de entalpía y entropía. Concepto de transmitancia térmica U y de resistencia térmica. Aplicación para el cálculo del aislamiento térmico según normativa y características de los aislamientos. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización de ejercicios sobre cambios de unidades en las magnitudes que intervienen en las instalaciones frigoríficas y de climatización. | 1 | 1,2,4,8 | A,C,J |
| Realización de ejercicios sobre cálculo de fuerzas y presiones. | 1 | 1,2,4,8,9 | A,C,J |
| Identificación de los diferentes tipos de sistemas termodinámicos que existen. | 1 | 1,2,4,8,9 | A,C,J |
| Realización de ejercicios sobre cálculo de dilataciones y coeficientes de dilatación. | 1 | 1,2,4,8,9 | A,C,J |
| Actividades sobre el manejo de tablas de propiedades del agua y de los refrigerantes | 1 | 1,2,4,8,9,14 | A,C,J |
| Ejercicios sobre el cálculo de la transmitancia de paredes simples y compuestas para calcular las pérdidas por transmisión | 1 | 1,2,4,8,9 | A,C,J |
| Ejercicios sobre el cálculo de la transmitancia de paredes simples y compuestas para calcular las pérdidas por transmisión usando la hoja de cálculo | 1 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 2 | Cargas térmicas | 42 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Normativa RITE y CTE referentes al cálculo de cargas térmicas. Cálculo de cargas térmicas de instalaciones de frio, climatización y calefacción. Cálculo de cargas debidas a la ventilación e infiltración. Coeficientes de mayoración. Criterios para la selección de equipos tras el cálculo de las cargas térmicas. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Manejo de la hoja de cálculo para estimar la carga de calefacción. | 1 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Manejo de la hoja de cálculo para estimar la carga de climatización. | 1 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Búsqueda en catálogos digitales de equipos que cumplan con los requisitos de nuestra demanda energética. | 1 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 3 | Pérdidas de carga y redes de fluidos | 42 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Propiedades de los fluidos. Ecuación de continuidad y de Bernouilli. Efecto Venturi y teorema de Torricelli. Pérdidas de carga, diagrama de Moody y pérdidas secundarias. Diseño y cálculo de redes de conductos. Pérdida de carga, velocidad y caudal. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Ejercicios de aplicación de la ecuación de Bernouilli, del efecto Venturi y ecuación de Torricelli | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Actividades sobre el manejo de tablas y ábacos para encontrar la pérdida de carga. | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Problemas de cálculo de caudales y diámetros de tuberías para satisfacer una demanda energética usando la hoja de cálculo. | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Problemas de estimar la pérdida de carga de accesorios y de conductos. | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 4 | Psicrometría e instalaciones de acondicionamiento de aire | 25 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Identificación de las propiedades del aire húmedo. Uso del diagrama psicrométrico. Representación de mezclas de aire en el diagrama psicrométrico. Bombas y circuladores. Tipos de bombas. Campo de aplicación. Curva característica de una bomba. Cavitación Ventiladores, características. Curva característica Clasificación de las instalaciones de climatización y ventilación. Partes y elementos constituyentes. Dimensionado y selección de equipos. Plantas enfriadoras. Bombas de calor. Uso de fluidos secundarios sin cambio de estado. Unidades de tratamiento de aire. Distribución de aire en los locales. Rejillas y difusores. Unidades terminales. Sistemas de ahorro energético. Reglamentación. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos | 4 | 1,2,3,4,8,9 | B, C, G, H, I |
| Problemas de utilización del diagrama psicrométrico. | 4 | 1,2,3,4,8,9 | B, C, G, H, I |
| Representación de transformaciones del aire húmedo en el diagrama psicrométrico. | 4 | 1,2,3,4,8,9 | B, C, G, H, I |
| Problemas de utilización del diagrama psicrométrico usando medios informáticos. | 4 | 1,2,3,4,8,9 | B, C, G, H, I |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Problemas de cálculo de altura necesaria y caudal en bombas | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Búsqueda en catálogos digitales de bombas que cumplan con nuestros requisitos. | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Problemas de cálculo con ventiladores. | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Búsqueda en catálogos digitales de bombas que cumplan con nuestros requisitos. | 5 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, J |
| Búsqueda en catálogos digitales de equipos de climatización y ventilación. | 4 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, G, H, I |
| Selección de un equipo de acondicionamiento de aire tras el cálculo previo de las necesidades caloríficas. | 4 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, G, H, I |
| Realización del cálculo de una red de conductos de un sistema todo aire con hoja de cálculo y con el programa software ductzone. | 4 | 1,2,3,4,8,9 | A, B, C, G, H, I |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 5 | El ciclo frigorífico. Equipos e instalaciones | 50 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Clasificación de refrigerantes según normativa. Denominación normalizada de los fluidos refrigerantes. Características de los refrigerantes y sus mezclas. Deslizamiento. Tablas de refrigerantes y su uso: presentación general de las tablas. Impacto ambiental de los refrigerantes. Destrucción de la capa de ozono. Efecto invernadero. Parámetros medioambientales; ODP, GWP y TEWI. Criterios de selección de refrigerantes; de seguridad, medioambientales, propiedades termodinámicas, de rendimiento y físicas y químicas. Lubricantes según el tipo de refrigerante. Miscibilidad y solubilidad. Aspectos de los refrigerantes tratados en el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas (RSIF) Identificación en diagramas frigoríficos de los parámetros característicos de las instalaciones. Compresión simple y múltiple. Absorción. El ciclo de Carnot. Identificación de los coeficientes EER y COP El diagrama de Mollier. Calentamiento y recalentamiento. Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de funcionamiento. Incidencia de la modificación de las variables del ciclo sobre la eficiencia energética y otros factores. Cámaras frigoríficas. Tipos y aplicaciones. Clasificación y características de los compresores frigoríficos. Selección. Variación de capacidad. Descripción y funcionamiento de compresores alternativos, rotativos y centrífugos. Selección de compresores. Lubricantes para compresores. Circuito de lubricación en los compresores. Problemas y averías de los compresores. Evaporadores e intercambiadores de calor. Clasificación y funcionamiento. Sistemas de desescarche. Cálculo y selección. Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Clasificación y funcionamiento. Cálculo y selección. El problema de la legionela en las torres de refrigeración Medida de los parámetros de funcionamiento de los condensadores en las instalaciones frigoríficas en funcionamiento para el trazado del balance térmico del refrigerante en un diagrama de p-h. Análisis de los efectos que tiene una baja temperatura ambiental sobre el funcionamiento del equipo de refrigeración. Curiosidad por comprender las características y la función de los evaporadores y de los condensadores en instalaciones frigoríficas. Problemas y averías que se pueden encontrar en los evaporadores y condensadores. Dispositivos de expansión (válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica, tubo capilar, entre otros). Cálculo y selección. Valvulería, (válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas, entre otros). Cálculo y selección. Elementos anexos al circuito. Filtros. Separadores de aceite. Recipientes de líquido. Silenciadores. Separadores de aspiración. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Desarrollo teórico práctico de los contenidos | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | G, H, I, J, K, M, N, Ñ, P, R |
| Actividades de búsqueda de información sobre fluidos refrigerantes y lubricantes. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | G, H, I, J, K, M, N, Ñ, P, R |
| Actividades de definición de las propiedades de refrigerantes. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | G, H, I, J, K, M, N, Ñ, P, R |
| Actividades sobre lectura de normativa y manuales, así como el libro “el viaje de una molécula”. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | G, H, I, J, K, M, N, Ñ, P, R |
| Calcular potencias frigoríficas y del compresor utilizando el diagrama de Mollier. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Representar y calcular el recalentamiento, subenfriamiento en un ciclo de compresión ideal y real. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Práctica en taller de medición de los parámetros del ciclo frigorífico en una cámara y representación en un diagrama. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Actividades en el ordenador usando el programa Solkane y coolpack. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Proyección de videos donde se simula el despiece de un compresores. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Calculo de las variables que intervienen en el balance energético para a la elección de un compresor. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Manejo de manuales técnicos de compresores para la selección de equipos adecuados a la instalación. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Proyección de videos mostrando los distintos tipos de evaporadores y condensadores. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Calculo de las variables que intervienen en el balance energético para a la elección de los condensadores y evaporadores. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Manejo de manuales técnicos para la selección de equipos adecuados a la instalación. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K |
| Estudio de los diferentes sistemas de desescarche utilizados en máquinas frigoríficas. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K. |
| Proyección de videos mostrando los distintos tipos de expansión y valvulería. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K. |
| Manejo de manuales técnicos de los distintos sistemas de expansión para la selección de equipos adecuados a la instalación. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K. |
| Manejo de manuales técnicos para la selección de componentes adecuados a nuestras instalaciones. | 3 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K. |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 6 | Instalaciones de calefacción y ACS | 16 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Teoría de la combustión. Generación de calor. Características de los combustibles. Poder calorífico. Clasificación de los combustibles. Almacenamiento y redes de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Clasificación de las instalaciones caloríficas según aplicación. Generadores de calor. Calderas y quemadores. Bombas de calor. Tipología, cálculo y selección. Elementos de instalaciones de producción de calor por combustión. Calderas y quemadores. Vasos de expansión. Chimeneas. Bombas y circuladores. Depósitos acumuladores. Elementos auxiliares. Cálculo y selección. Emisores, intercambiadores de calor y elementos terminales. Cálculo y selección. Dispositivos de control y seguridad. Normativa RITE y documentos reconocidos (guías IDAE). Normativa del CTE para el cálculo de la contribución solar térmica para producir ACS. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Identificación y funcionamiento de componentes en instalaciones de calefacción y ACS. | 2 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K. |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas y emisores utilizados en instalaciones de calefacción. | 2 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K. |
| Selección de componentes de catálogos para satisfacer una demanda determinada | 2 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K. |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |

| Unidad de Trabajo Nº 7 | Equipos e instalaciones contra incendios | 7 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |
| --- |
| Cálculo de la carga de incendio de un local o edificio y clasificación del mismo y selección de los medios de extinción según normativa. Clasificación de los sistemas de detección y de alarma de incendio. Clasificación de los sistemas de extinción portátil. Clasificación y cálculo de los sistemas de extinción automática. |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | OBJETIVOS GENERALES TRABAJADOS | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Identificación de los componentes de una instalación contraincendios en un plano, consultando el CTE y la normativa vigente. | 6 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, P, R |
| Cálculo de la carga ponderada de fuego en distintos locales. | 6 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, P, R |
| Selección de componentes de catálogos y consultando normativa para satisfacer los requisitos de nuestro local | 6 | 1,2,3,4,8,9,14 | A, B, C, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, P, R |

| CRITERIOS/ACUERDOS DE |
| --- |
| EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el apartado 5 de esta programación | Según lo dispuesto en el sub-apartado 5.4 de esta programación. |