## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:	2º DE CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN.

# MÓDULO PROFESIONAL:	 LIBRE CONFIGURACIÓN

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

CURSO (Año Escolar): 2024-2025

PROFESORES QUE IMPARTEN EL MÓDULO Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

RAFAEL RIVAS TORRES

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Examen de evaluación

Trabajos escritos

Trabajos prácticos

Notas de clase y observación directa

#### TEMPORALIZACION: 63 H

3 H SEMANALES

I.E.S.  “EL ARGAR”

ALMERÍA

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El presente Módulo Profesional denominado LIBRE CONFIGUURACION (2º Curso) perteneciente al ciclo de grado medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN, toma como referencia las resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del currículo que aparecen tanto en el Real Decreto 1973/2010 de 30 de diciembre por el que se establece el título a nivel estatal, así como la orden del currículo que desarrolla dichos estudios en la comunidad andaluza (ORDEN de 2 de noviembre de 2011).

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I.E.S. EL ARGAR cuenta con  instalaciones tanto en la finca Santa Isabel como en el polígono industrial de la Juaida (Viator). El centro de la Finca Sata Isabel consta de un Edificio principal (EP), un Edificio de Talleres ligeros (TL) y seis talleres pesados (TP), hoy parcialmente reconvertidos. También existen tres pistas polideportivas y una cantina escolar situada exenta; aparcamientos y zona ajardinada sobre un recinto vallado de unos 13000 m2 de superficie.

En el EP, en su planta baja se encuentran los servicios administrativos y de archivo, los despachos de Director, Jefe de Estudios y Secretario, Conserjería, Reprografía, Biblioteca, Sala de Profesores, Gimnasio, Aula de Informática general y la vivienda del ordenanza. En la Primera planta se localiza el salón de actos, el aula de música, dos laboratorios de Idiomas, un laboratorio de Física y Química, el despacho de Orientación y otros departamentos, así como el taller de Fotografía y varias aulas generales. La Segunda planta acoge otro laboratorio de Física y Química, un aula de Informática de la Familia Profesional de Administración y aulas generales y Departamentos. Por fin en la Tercera planta se encuentra un laboratorio de Biología y Geología y otras aulas y Departamentos.

En el edificio de TL están las aulas-laboratorio de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica, con diversas aulas de informática. En su planta baja se hallan las aulas del Formación Profesional Básica, un aula de Tecnología General y aula de teoría para la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento.

Los TP han sido parcialmente adaptados a las nuevas enseñanzas que se imparten, para dar cabida a un aula de Educación Plástica y Visual, un Aula de informática que da servicio al Plan de Familia en su versión de actividades complementarias, tres aulas de la Familia Profesional de Administración con equipamiento informático, un aula de Tecnología de ESO y tres talleres de la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento, además del almacén general de los libros de texto.

Hay que mencionar que el Instituto se encuentra equipado con una red de ordenadores (unos 300) interconectados con salida a Internet de alta velocidad, así como que existe un equipamiento importante de TV, vídeos, DVD, retroproyectores, pizarras digitales, etc., que se encuentran alojados de forma permanente en las aulas. La oferta educativa es:

- Enseñanza Secundaria Obligatoria (Proyecto bilingüe alemán).

- Bachillerato (Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades).

- CFGM Instalaciones de Frío y Climatización

- CFGM Instalaciones de Producción de calor

- CFGM Instalaciones de Telecomunicaciones

- CFGM Técnico en Gestión Administrativa

- CFGS Administración y Finanzas

- CFGS Mantenimiento de Equipos Electrónicos

- CFGS Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos

- CFGS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

- Curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

En las instalaciones de la Juaida se cuenta con una zona de recepción, despacho de dirección, biblioteca, tres aulas de teoría equipadas con pizarra, retroproyectores, ordenadores en todos los puestos, impresoras, etc. además de tres talleres para módulos prácticos (taller 1: frío y climatización; taller 2: polivalente; taller 3mecanizado y soldadura). El taller 3 donde se imparte el módulo de LC cuenta con bancos de trabajo, estaciones de soldadura, estanterías para disponer distintos materiales fungibles, máquinas herramientas y armarios ordenados donde se alojan los útiles y herramientas de uso común. Son en estas instalaciones de la Juaida donde se imparten el ciclo de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, 2º curso de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el Curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

El horario del centro es ininterrumpido de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. Las clases lectivas comienzan a las 8:00 y finalizan a las 14:30 horas, con un recreo de 30 minutos desde las 10´00 a las 10´30h. El horario de secretaría es de 9:00 a 14:00 horas.

El centro cuenta con los siguientes planes, programas y Proyectos educativos:

- Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

- Plan de apertura del centro: P.R.O.A.

- Plan de Bibliotecas escolares

- Plan de convivencia.

- Inicia.

- Forma Joven.

- Escuela: espacio de paz

- Vivir y sentir el Patrimonio

- Proyecto bilingüe.

- Proyecto de Gestión de la Calidad: ISO 9001.

- OHSAS: Seguridad laboral.

- Erasmus +

- Comunica

- Aula dJaque

Contexto de actuación:

El grupo de 2º de I.F.C. consta de 11 alumnos, 2 de ellos de origen Marroquí, sin problemas en  la integración y en la adaptación a la lengua castellana de ninguno de ellos.

La metodología de impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:

-  Para la explicación de cada Unidad de trabajo se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor, utilizando para ello los textos digitales, apuntes escritos relacionados con la materia a tratar, explicándose todo oralmente apoyándose el profesor de la pizarra y de las imágenes proyectadas con el cañón de luz. Como introducción se plantearán los objetivos a alcanzar y los criterios de evaluación establecidos.

-  Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios basados en las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada unidad, propuestos por el profesor y resueltos y corregidos por ellos en clase. Se plantearán también cuestiones de respuesta breve sobre los contenidos nuevos y aquellos que más cueste comprender a los/as alumnos/as.

-  El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los/as alumnos/as del Ciclo, tanto teóricas como prácticas.

-  Las distintas actividades se organizarán de la siguiente manera:

En primer lugar se explicarán los contenidos procedimentales de cada actividad y las medidas de seguridad a tomar, los espacios utilizados, el tiempo necesario para su desarrollo, materiales y herramientas a emplear y la organización de los alumnos/as (en grupos, parejas o individualmente). A continuación, se ejecutará la actividad, apoyados y supervisados continuamente por El profesor. Se fomentará en todo momento el interés y participación del alumnado, evitando que haya personas desocupadas.

El profesor contara con un cuaderno de evaluación, en donde a partir de los criterios establecidos en cada unidad didáctica, irá anotando las consideraciones que estimen oportunas sobre cada alumno/a durante el desarrollo de las actividades.

Al final de cada actividad se indicará la documentación técnica que hay que elaborar y en qué fechas deben presentarse. Además, los alumnos/as entregarán los objetos acabados de forma correcta, dentro del tiempo establecido.

3.- ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

La prueba realizada tiene como objetivo en primer lugar, identificar con claridad problemas de aprendizaje de nuestros alumnos a comienzos de curso y en segundo lugar, evaluar no tanto qué recuerdan o no nuestros alumnos de etapas anteriores sino su nivel competencial a la hora de interpretar textos, gráficos, realizar esquemas y resolver problemas formulados con contenidos de nuestra disciplina.  Con ello, buscamos no tanto registrar el grado de conocimientos de nuestro alumnado con respecto al currículo del curso anterior, sino sobre todo su grado de desarrollo de diversas competencias y su capacidad para relacionar lo aprendido en el ámbito escolar en diversos contextos. Las competencias que aparecen con más frecuencia en las pruebas son:  matemática, interpretación de planos, interpretación de esquemas, manejo de catálogos y aprender a aprender.

La valoración del grupo atendiendo a las primeras semanas de clase y a su evaluación inicial es muy positiva, aunque no todos los alumnos tienen el mismo nivel de implicación y motivación.

4. PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

En caso de que las clases no sean presenciales se empleará la plataforma Classroom creada para dicho módulo de LC, cuyo acceso gratuito se efectúa a través del correo corporativo de los alumnos y del profesor encargado de impartir dicho módulo. También se mantendrá una comunicación vía e-mail a través de correo electrónico.

5. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

Según la ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA núm. 239 Sevilla, 7 de diciembre 2011), la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

5.1. OBJETIVOS GENERALES.

| 1 | a) Seleccionar la información técnica y reglamentaria, analizando normativa, catálogos, planos, esquemas, entre otros, para elaborar la documentación de la instalación (técnica y administrativa). |
| --- | --- |
| 2 | c) Seleccionar y comparar los equipos y elementos de las instalaciones evaluando las características técnicas con las prestaciones obtenidas de catálogos, entre otros, para configurar las instalaciones |
| 3 | d) Elaborar esquemas de las instalaciones utilizando la simbología, los procedimientos de dibujo y tecnologías adecuadas para configurar las instalaciones. |
| 4 | e) Obtener y valorar el coste de los materiales y de la mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, entre otros, para elaborar los presupuestos de montaje o mantenimiento. |
| 5 | f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios. |
| 6 | g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. |
| 7 | h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 8 | i) Manejar los instrumentos y equipos de medida, explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. |
| 9 | j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 10 | k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. |
| 11 | l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 12 | m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. |
| 13 | n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 14 | ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. |
| 15 | o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía |
| 16 | s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad |
| 17 | v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. |

5.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

En cuanto a las competencias del título, el módulo estaría relacionado y contribuye a las siguientes competencias generales del título:

| A | d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| --- | --- |
| B | e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| C | f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| D | g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento. |
| E | h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| F | i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| G | j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| H | k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. |
| I | l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| J | m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| K | n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

La evaluación adoptará un carácter continuo de forma que esté presente sistemáticamente, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados.

Además, la evaluación de las enseñanzas se realizará a través los objetivos operativos y los criterios de evaluación concretados para este módulo, teniendo presente siempre como referencias legislativas:

Orden de 29 de setiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicada en el BOJA el 15 de octubre de 2010.

Real Decreto 1973/2010 de 30 de diciembre por el que se establece el título del ciclo formativo a nivel estatal.

ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados de acuerdo con los porcentajes que se establecen en la  tabla del apartado 6.3:

6.1. Procedimientos de evaluación.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto se requiere la asistencia regular a clase por parte del alumnado así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas programados por el profesor.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y consecución de los objetivos propuestos. (no se 	evaluará un resultado de aprendizaje si no se consigue al menos un 30% en cada uno de sus 	criterios de evaluación)

- La implicación del alumno/a en los trabajos de grupo y la participación clase.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

- La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

- El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

- La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Al comienzo del curso, se informará al alumnado de los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos. Asimismo, cada examen en particular tendrá cuantas aclaraciones sean necesarias para que no haya ambigüedad alguna en cuanto a la puntuación.

Los criterios de calificación son los siguientes:

De la nota máxima que puede conseguir el alumno en una unidad de trabajo por contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales será: (8 puntos) corresponderá a los trabajos prácticos y escritos entregados y  2 puntos por examen escrito o práctico  si los hubiera, en  caso de no realizar examen la valoración correspondiente a los trabajos prácticos y escritos se realizará sobre 10 puntos.

De la nota máxima que puede conseguir el alumno en una unidad de trabajo por contenidos actitudinales (1 punto), por observación directa, corresponderá a la atención y aprovechamiento personal (50%), y a la colaboración con el grupo y el profesor en el proceso de enseñanza- aprendizaje (50%).

Para aprobar una unidad de trabajo será necesario tener 5 puntos de media o más en el examen y, por separado, 5 puntos o más en los trabajos, que deberán además estar entregados todos en la fecha que se indique.

Para comprobar la correcta asimilación de los resultados de aprendizaje trabajados en las unidades didácticas se realizarán:

- EXÁMENES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS: En cada trimestre si así se estima se efectuará al menos dos exámenes con ejercicios teóricos - prácticos referente a los contenidos impartidos hasta ese momento.

- TRABAJOS ESCRITOS:

  - Ejercicios de los contenidos tratados en clase, ejemplo: (medidas con calibre, micrómetro, interpretación de planos y aplicación de escalas, etc.).

  - Trabajos escritos sobre prácticas: a partir del guion de prácticas entregado para cada una de las actividades prácticas de taller, y el trabajo realizado en el mismo, el alumno o alumna deberá realizar un informe o memoria escrita donde se detalle una descripción del trabajo realizado, se realice un plano del mismo, así como los presupuestos correspondientes a la inversión en materiales y tiempo empleado en el trabajo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guion de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita, donde se pone se realiza la descripción de los trabajos realizados.

- TRABAJOS PRÁCTICOS: Correspondientes a prácticas de taller o en equipos informáticos manejando programas de diseño asistido por ordenador. Trabajos prácticos donde se aplicarán los conocimientos teóricos y aptitudes profesionales adquiridas.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del guion de prácticas lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión oral, donde cada alumno y alumna tendrá que explicar y justificar al profesor o profesora, la calidad del trabajo realizado, el tiempo empleado y los pasos seguidos para llegar hasta el resultado final.

- OBSERVACIÓN DIRECTA: serán objeto de evaluación las aptitudes de los alumnos y alumnas, observadas en el desarrollo de las clases en el aula, taller, ordenadores y demás actividades,

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de aprendizaje desarrollados y según la siguiente tabla  , salvo en el caso perder la evaluación continua por faltas de asistencia (según porcentaje establecido en el ROF vigente en el IES El Argar), con lo que toda la nota se basará en un único examen escrito, donde se avaluará la totalidad de los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación, y de ella se descontará un 10% por las prácticas que hayan quedado por realizar.

Para aprobar una evaluación parcial, la nota deberá ser al menos de 5 puntos sobre 10 en cada resultado de aprendizaje, con la condición de que la nota en cada criterio de evaluación sea al menos de 3 puntos sobre 10.

A Continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | UNIDADES DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: “Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación”. 25% | a) Se han identificado los compuestos que intervienen en el proceso de combustión. | 20% | UT5 |
|  | b) Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles. | 20% | UT5 |
|  | c) Se ha calculado la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles. | 20% | UT5 |
|  | d) Se han obtenido datos a partir de las tablas de radiación solar. | 15% | UT5 |
|  | e) Se ha valorado como afecta al rendimiento las variaciones de orientación e inclinación de los captadores. | 15% | UT5 |
|  | f) Se ha relacionado el sistema de producción de calor con su campo de aplicación. | 10% | UT4 |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. 25% | a) Se han clasificado los distintos sistemas de compresión mecánica para refrigeración y sus aplicaciones. | 10% | UT2 |
|  | b) Se han clasificado los distintos tipos de calderas y quemadores. | 10% | UT5 |
|  | b´) Se han clasificado los distintos tipos de captadores solares térmicos. | 5% | UT4 |
|  | c) Se han montado y desmontado distintos tipos de compresores. | 15% | UT2 |
|  | c´) Se han montado y desmontado distintos tipos de calderas y quemadores. | 5% | UT5 |
|  | c´´) Se han montado y desmontado distintos tipos de captadores solares térmicos. | 5% | UT5 |
|  | d) Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores. | 15% | UT2 |
|  | d´) Se han identificado las partes que componen cada tipo de calderas y quemadores. | 5% | UT4 |
|  | d´´) Se han identificado las partes que componen cada captadores solares térmicos. | 5% | UT5 |
|  | e) Se han detallado los sistemas de regulación de potencia en generadores térmicos. | 5% | UT4 |
|  | f) Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. | 5% | UT2 |
|  | g) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. | 5% | UT2 |
|  | h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente dentro de un grupo. | 5% | UT2 |
|  | i) Se han realizado los trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza. | 5% | UT2 |
| Nº 7: “Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación”. 25% | a) Se han asociado los tipos de evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor con su campo de aplicación. | 10% | UT1 |
|  | b) Se han detallado los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de funcionamiento. | 20% | UT3 |
|  | c) Se han identificado los tipos y características de elementos auxiliares de instalaciones frigoríficas (separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros). | 20% | UT3 |
|  | d) Se han descrito los tipos y función que realizan los elementos de regulación y protección. | 20% | UT3 |
|  | e) Se han analizado los sistemas de desescarche. | 25% | UT3 |
|  | f) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. | 5% | UT3 |
| Nº 8: “Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campos de aplicación”. 25% | a) Se han identificado los tipos de emisores e intercambiadores de calor. | 20% | UT6 |
|  | b) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de calefacción. | 15% | UT6 |
|  | c) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de energía solar térmica. | 20% | UT6 |
|  | d) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de A.C.S. | 20% | UT6 |
|  | e) Se han identificado los elementos de regulación y protección de las instalaciones. | 25% | UT6 |

Dichos porcentajes serán aplicados siempre y cuando el alumnado obtenga una calificación mínima de un 30% en todos los criterios de evaluación.

En caso de ausencia de notas en algún apartado, la proporción de éste se sumará proporcionalmente en el resto de criterios de evaluación.

Con independencia de los criterios establecidos y de los resultados parciales que se puedan originar, y dado que la evaluación es continua, será prioritario tener en cuenta la evolución del alumno/a a lo largo de todo el curso para establecer la calificación final.

La calificación final del módulo se obtendrá prorrateando las de los distintos resultados de aprendizaje.

6.4. Criterios de Recuperación.

Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán recuperadas en caso de estar pendientes. Los informes se recuperarán mediante la rectificación y mejora de los mismos. Por otra parte, será necesario aprobar el examen práctico en el que el alumno o alumna demuestren por sí mismos las destrezas y habilidades adquiridas y capacidad para resolver problemas específicos en situaciones concretas sin la ayuda del profesor.

Los criterios de recuperación contemplan la realización de nuevos controles así como la rectificación y/o mejora de los trabajos, láminas de dibujo y/o prácticas de taller.

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la convocatoria ordinaria. Las actividades a desarrollar pueden ser las siguientes:

-	Repetición de actividades prácticas en el taller en los horarios establecidos. Por supuesto, que las prácticas deberán acompañarse de los correspondientes informes realizados por el alumno/a.

-	Dentro del horario establecido se reservará tiempo suficiente para la resolución de dudas y aclaración de conceptos que no hayan sido comprendidos.

-	En la mayoría de casos, habrá que centrarse en los contenidos fundamentales, obviando cuestiones superfluas, para permitir que el alumno/a adquiera la formación adecuada en el tiempo otorgado.

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de asistencia, según queda especificado en el ROC del Instituto, el alumnado tendrá derecho a ser examinado de forma teórico-práctica en los plazos establecidos por la Jefatura de Estudios para la evaluación ordinaria.

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

Conforme lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación en la F.P., con los alumnos y alumnas que no hayan superado este módulo profesional y/u otros módulos de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

c) El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

d) Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

Por tanto, atendiendo a la información indicada en los puntos anteriores, el alumnado que no supere este módulo profesional, deberá repetir dicho módulo siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos.

8. MÓDULOS TRANSVERSALES.

Desde el principio se fomentará e insistirá en la utilización de vestimenta adecuada para su uso cotidiano en el aula taller, en el empleo de un lenguaje correcto, utilizando la terminología propia para integrarlo en el trabajo diario y en el respeto de las normas y la organización establecida para evitar interferencias y riesgos, funcionando dentro de un orden.

En todo momento, se valorará y se educará para el mantenimiento de la limpieza de los lugares de trabajo, devolución de materiales y herramientas al lugar de donde se tomaron y la comunicación al profesorado de aquellos elementos que se han gastado o inutilizado.  Además se atenderá a la educación y

conocimiento de los aspectos medioambientales y respeto al entorno, especialmente aquellos relacionados con las actividades de taller y de montaje de instalaciones en general, como la generación de residuos.

Será muy importante también el conocimiento de las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

También se hará hincapié en acercar al alumnado a un plano de igualdad y de cooperación a la hora de enfrentarse con problemas prácticos, tratando el tema de coeducación e integrando la igualdad entre sexos.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades serán aquellas acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro, pero se sugieren como posibles las siguientes:

- Visita a la feria de la Climatización y Refrigeración IFEMA (Madrid)

- Visita a la feria de la Climatización y Refrigeración Málaga

- Visita a la feria de la Climatización y Refrigeración Murcia,

- Visita a una empresa instaladora y mantenedora de calefacción y/ climatización

- Visita a un edificio en el que estén instalados equipos y sistemas térmicos y de fluidos.

- Charlas técnicas sobre instalaciones térmicas y de fluidos.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

- Atención a la diversidad:

- Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base de que un método de enseñanza que es el más apropiado para unos/as alumnos/as con unas determinadas características puede no serlo para alumnos/as con características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos detectados, de los diferentes grados de autonomía y de las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados alumnos y alumnas.

- Graduación de la dificultad de las tareas, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. Se preverán un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a contenidos no fundamentales, complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.

- Las actividades se desarrollarán en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

b) Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse.

Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.

Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.

La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesor de los módulos y el profesor de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:

- Adaptaciones del currículo.

- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.

- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.

- Supresión de módulos o partes de los mismos.

Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.

Habrá que tener en cuenta los criterios de evaluación fijados por la Administración, ya que de no seguirse bloquearían el aprendizaje de los/as alumnos/as.

Adaptaciones curriculares.

La relación de adaptaciones curriculares y alumnos/as que las precisan se fijarán de acuerdo con el informe proporcionado por el Departamento de Orientación.

La planificación y el desarrollo de las adaptaciones, una vez fijado el tiempo en el horario, se organizarán con una secuencia trimestral, trabajando juntos los/as profesores/as de los módulos y los/as profesores/as de apoyo, para:

- Planificarlas.

- Fijar criterios.

- Preparar controles y elaborar materiales.

- Debatir la calificación y la consecución de objetivos.

- Analizar la diversidad bajo una serie de factores: ritmo de aprendizaje, conocimientos previos, estrategias, habilidades sociales, motivación, expectativas.

11. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.

Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:

- La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- La Programación de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de sus elementos.

- La Programación Didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.

12. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. BLOQUES TEMÁTICOS

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| Nº 1 | IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. |
| N.º 2 | IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, ENERGÍA SOLAR Y A.C.S. |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque temático | Unidad de trabajo. | Título | Temporización en Horas. | Resultado de aprendizaje tratado | Porcentaje de los resultados de aprendizaje tratados. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | EL EVAPORADOR Y EL CONDENSADOR. | 6 | Nº 7 | 15% |
| 1 | 2 | COMPRESORES FRIGORÍFICOS. | 6 | Nº 6 | 15% |
| 1 | 3 | VÁLVULAS DE EXPANSIÓN Y ELEMENTOS ANEXOS AL CIRCUITO. | 15 | Nº 7 | 20% |
| 1 | 4 | ESQUEMAS BÁSICOS DE INSTALACIONES MEDIANTE SIMBOLOGÍA NORMALIZADA. | 6 | Nº 3, 6 | 5% |
| 2 | 5 | COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. | 20 | Nº 3, 6 | 25% |
| 2 | 6 | INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN | 10 | Nº 3,6,8 | 20% |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 63 |  | 100% |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En lo que prosigue, se expone el desglose de las correspondientes unidades didácticas, con sus correspondientes objetivos, contenidos y actividades previstas.

| ###### Unidad de trabajo Nº 1 | ###### El evaporador y el condensador | ###### 6 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - ¿Qué función tiene el evaporador? - Clasificación de los evaporadores. - Selección del evaporador. - Sistemas de desescarche. - ¿Qué función tiene el condensador? - Clasificación de los condensadores: - Condensadores enfriados por aire. - Condensadores enfriados por agua. - Condensadores evaporativos. - Selección del condensador. | - Interpretación de la documentación técnica de diferentes tipos de evaporadores y condensadores. - Medida de los parámetros de funcionamiento de los evaporadores y de los condensadores en las instalaciones frigoríficas en funcionamiento para el trazado del ciclo de enfriamiento de aire sobre el diagrama psicométrico y del balance térmico del refrigerante en un diagrama de p-h. - Cálculo de la capacidad frigorífica de un evaporador. - Determinación del área de un evaporador a partir de la potencia frigorífica, su coeficiente global de transmisión de calor y de sus condiciones de funcionamiento. - Análisis de los efectos de la diferencia de temperatura entre el evaporador y el equipo de refrigeración. - Selección de los evaporadores y de los condensadores para las instalaciones frigoríficas a partir de la potencia frigorífica y condiciones de funcionamiento de estas, en catálogos. - Observación de los síntomas de la avería por formación de escarcha y de los efectos que produce en la instalación. - Análisis de los procedimientos utilizados en el desescarche de evaporadores, trazando sus esquemas e indicando sus ventajas e inconvenientes bajo el punto de vista técnico y de ahorro energético. - Observación del funcionamiento de los procedimientos de desescarche eléctrico y de desescarche por gas caliente en cámaras frigoríficas. - Cálculo de la capacidad frigorífica de un condensador. - Análisis de los efectos que tiene una baja temperatura ambiental sobre el funcionamiento del equipo de refrigeración. - Identificación de la ubicación correcta de los condensadores. - Estudio de los métodos utilizados para la regulación de la presión de descarga en instalaciones frigoríficas. - Descripción de los métodos para recuperar el calor desprendido por el condensador y sus aplicaciones. - Análisis de las ventajas e inconvenientes de los sistemas de agua desechable y de agua recirculada. - Observación del funcionamiento y componentes de una torre de refrigeración de tiro forzado. |  | - Curiosidad por com-prender las características y la función de los evaporadores y de los condensadores en instalaciones frigoríficas. - Muestra de satisfacción por la precisión y la exactitud en el dimensio-namiento de evaporadores y condensadores. - Muestra responsabilidad al seleccionar el evaporador y el condensador para una aplicación determinada de forma correcta. - Valoración de los recursos existentes para la solución del problema de formación de escarcha en evaporadores. - Reconocimiento de la importancia de los métodos existentes para la solución del problema del funcionamiento de equipos frigoríficos en condiciones de baja temperatura ambiental. - Valoración de la importancia de reutilizar el calor desprendido en el condensador por el ahorro de energía que supone. - Curiosidad por conocer los componentes y el funcionamiento de las torres de refrigeración. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES ###### TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ###### ASOCIADAS |
| Conocimiento de las partes de los distintos evaporadores y condensadores de que disponemos en el taller. |  | 3 |  | A |
| Cálculo de las potencias frigoríficas de evaporadores y condensadores y análisis de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un evaporador y de un condensador. |  | 2 |  | B |
| Manejo de manuales técnicos de evaporadores y condensadores para la selección de equipos adecuados a la instalación. |  | 1 |  | A |
| Estudio de los diferentes sistemas de desescarche utilizados en máquinas frigoríficas. |  | 3 |  | A-I |
| Análisis de los componentes de las torres de refrigeración. |  | 3 |  | A |
| Observación de averías en instalaciones en funcionamiento. |  | 5 |  | I |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 7: “Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación”. | a) Se han asociado los tipos de evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor con su campo de aplicación. | Manejo de manuales técnicos de evaporadores y condensadores para la selección de equipos adecuados a la instalación. | Examen | Escrita. |
|  |  | Conocimiento de las partes de los distintos evaporadores y condensadores de que disponemos en el taller. | Examen | Escrita. |
|  |  | Cálculo de las potencias frigoríficas de evaporadores y condensadores y análisis de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un evaporador y de un condensador. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Análisis de los componentes de las torres de refrigeración. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se han analizado los sistemas de desescarche. | Estudio de los diferentes sistemas de desescarche utilizados en máquinas frigoríficas. | Examen | Escrita. |
|  |  | Observación de averías en instalaciones en funcionamiento. | Examen | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 2 | ###### Compresores frigoríficos | ###### 6 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Compresores: funcionamiento y partes. - Tipos de compresores. - Compresores rotativos: - Compresores de paletas. - Compresores de excéntrica. - Compresores de espiral (Scroll). - Compresores de tornillo. - Compresores alternativos. Funcionamiento y componentes: - Forma constructiva: componentes. - Funcionamiento de los compresores alternativos. Ciclo de compresión. - Dimensionamiento de un compresor. - Motor eléctrico del accionamiento. | - Análisis de las características y del funcionamiento de diferentes tipos de compresores. - Búsqueda de información sobre las características de los diferentes tipos de compresores alternativos que existen en el mercado. - Identificación de las partes constituyentes de un compresor alternativo en esquemas y en compresores desmontados, explicando su función. - Cálculo de las magnitudes de los compresores alternativos a partir de la toma de medidas en instalaciones de refrigeración y de la representación del ciclo frigorífico en un diagrama de p-h. - Selección de compresores, a partir de la potencia frigorífica y condiciones de funcionamiento, utilizando catálogos de fabricante. - Interpretación de la documentación técnica de los compresores. - Selección de aceites de lubricación para los compresores. - Sustitución del aceite de un compresor alternativo semihermético. - Análisis de la acidez y estado de los aceites lubrificantes utilizando el equipo adecuado. |  | - Curiosidad por comprender las características y la función de los distintos elementos de los compresores. - Muestra interés por conocer cómo se calculan las magnitudes de los compresores alternativos, y su influencia en la selección de estos para una aplicación concreta. - Muestra de satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan individual y colectivamente las actividades de sustituir y analizar el aceite lubricante de un compresor. - Disposición para usar las máquinas y aparatos con criterios de seguridad, ahorro y aprovechamiento correcto. - Disposición a pensar las tareas antes de actuar. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES ###### TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ###### ASOCIADAS |
| Conocimiento de las partes de los distintos compresores de que disponemos en el taller. |  | 3 |  | A |
| Despiece de un compresor semihermético. |  | 5 |  | I |
| Proyección de videos donde se simula el despiece de un compresor semihermético. |  | 5 |  | A-I |
| Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un compresor. |  | 2 |  | B |
| Manejo de manuales técnicos de compresores para la selección de equipos adecuados a la instalación. |  | 1 |  | A |
| Manejo de programas informáticos para la selección de compresores. |  | 2-3 |  | B |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. | c) Se han montado y desmontado distintos tipos de compresores. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. |
|  |  | Proyección de videos donde se simula el despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. |
|  | d) Se han identificado las partes que componen cada tipo de compresores. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. |
|  |  | Proyección de videos donde se simula el despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. |
|  |  | Conocimiento de las partes de los distintos compresores de que disponemos en el taller. | Examen | Escrita. |
|  |  | Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección de un compresor. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Manejo de manuales técnicos de compresores para la selección de equipos adecuados a la instalación. | Examen | Escrita. |
|  | f) Se han respetado los criterios de calidad y seguridad requeridos. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. Observación directa. |
|  | g) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. Observación directa. |
|  | h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente dentro de un grupo. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. Observación directa. |
|  | i) Se han realizado los trabajos de montaje y desmontaje con orden y limpieza. | Despiece de un compresor semihermético. | Examen | Escrita. Observación directa. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 3 | ###### Válvulas de expansión y elementos anexos al circuito | ###### 15 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Circuito frigorífico completo: dispositivos de expansión. - Válvulas de expansión termostáticas: - Funcionamiento. - Válvula de expansión termostática con igualador externo. - Válvula de expansión termostática tipo MOP. - Válvula de expansión automática. - Presostatos. - Termostato. - Válvula solenoide. - Separador de aceite. - Filtro deshidratador. - Visor de líquido. - Depósito de líquido. - Separador de líquido. - Intercambiador de calor. | - Análisis de los componentes de las válvulas de expansión termostáticas y automáticas. - Interpretación de la documentación técnica de los dispositivos de expansión y de diferentes equipos auxiliares. - Medida de los parámetros de funcionamiento en instalaciones frigoríficas en funcionamiento, para el trazado del balance térmico del refrigerante en el dispositivo de expansión, en un diagrama de p-h. - Elección de un determinado dispositivo de expansión adecuado a los evaporadores de instalaciones frigoríficas, en función de las características de éstas. - Observación e identificación de estos equipos en instalaciones frigoríficas. - Selección de un determinado equipo de seguridad, de regulación o de control utilizando catálogo técnico y comercial, para una aplicación determinada. - Regulación de los dispositivos de seguridad, regulación y control, en instalaciones frigoríficas en funcionamiento. - Selección del elemento anexo idóneo según las características de una instalación frigorífica, utilizando catálogos. - Verificación de la ubicación y conexión correcta de los distintos elementos anexos en equipos de refrigeración. |  | - Interés por conocer las características y la función de los dispositivos de expansión, seguridad, regulación y control, y de los equipos auxiliares en instalaciones frigoríficas. - Preocupación por ubicar de forma correcta los diferentes elementos. - Toma de conciencia de la importancia que estos elementos tienen en las instalaciones de refrigeración. - Actitud responsable al seleccionar los dispositivos de expansión, seguridad, regulación, y control, y equipos auxiliares necesarios según las características de la instalación. - Reconocimiento de la importancia de los dispositivos de expansión, seguridad, regulación y control, y equipos auxiliares en los equipos de refrigeración. - Valoración de la importancia de ubicar los dispositivos de expansión, seguridad, regulación y control, y equipos auxiliares de forma correcta. - Muestra de satisfacción por la precisión y la exactitud en la regulación de los equipos. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES ###### TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIA ###### ASOCIADAS |
| Conocimiento de las partes de los distintos sistemas de expansión de que disponemos en el taller. |  | 3 |  | A-I |
| Despiece de una válvula de expansión termostática. |  | 5 |  | I |
| Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección del sistema de expansión. |  | 2 |  | B |
| Manejo de manuales técnicos de los distintos sistemas de expansión para la selección de equipos adecuados a la instalación. |  | 3 |  | A |
| Identificación en el taller, de las distintas válvulas, elementos de protección y regulación de las instalaciones frigoríficas de que se disponen. |  | 5 |  | A-I |
| Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. |  | 1-3 |  | A |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 7: “Reconoce los componentes de una instalación frigorífica (intercambiadores de calor y dispositivos de expansión, entre otros), describiendo sus principios de funcionamiento, características y campo de aplicación”. | b) Se han detallado los tipos de dispositivos de expansión, así como sus partes y principios de funcionamiento. | Conocimiento de las partes de los distintos sistemas de expansión de que disponemos en el taller. | Examen | Escrita. |
|  |  | Despiece de una válvula de expansión termostática. | Examen | Escrita. |
|  |  | Cálculo de las variables que intervienen en el balance energético para la elección del sistema de expansión. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  |  | Manejo de manuales técnicos de los distintos sistemas de expansión para la selección de equipos adecuados a la instalación. | Examen | Escrita. |
|  | c) Se han identificado los tipos y características de elementos auxiliares de instalaciones frigoríficas (separadores de aceite, valvulería y filtros, entre otros). | Identificación en el taller, de las distintas válvulas, elementos de protección y regulación de las instalaciones frigoríficas de que se disponen. | Examen | Escrita. |
|  |  | Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. | Examen | Escrita. |
|  | d) Se han descrito los tipos y función que realizan los elementos de regulación y protección. | Identificación en el taller, de las distintas válvulas, elementos de protección y regulación de las instalaciones frigoríficas de que se disponen. | Examen | Escrita. |
|  |  | Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. | Examen | Escrita. |
|  | f) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector. | Manejo de manuales técnicos de los distintos elementos anexos, para ver cuales son las características que los definen, y tomar un criterio de selección en los distintos sistemas frigoríficos y de climatización. | Examen | Escrita. Observación directa. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 4 | ###### Esquemas básicos de instalaciones frigoríficas mediante simbología normalizada | ###### 6 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Simbología normalizada de los equipos que integran un sistema frigorífico. - Técnica de realización de esquemas y planos de montaje de instalaciones de refrigeración. | - Análisis de la simbología normalizada y su relación con los aparatos que componen las instalaciones de refrigeración. - Interpretación de esquemas y planos de montaje de instalaciones frigoríficas, manejando la documentación técnica correspondiente. - Realización de una biblioteca de símbolos normalizados mediante aplicación informática. - Representación de esquemas y planos de instalaciones de refrigeración con aplicación informática. - Manejo de Reglamentación. |  | - Valoración del dibujo con simbología normalizada, como uno de los elementos de expresión más importantes para comunicar ideas técnicas. - Aprecio por el orden, la claridad y el rigor en la realización de esquemas y planos de instalaciones de refrigeración. - Valoración de la importancia de la precisión y claridad al representar instalaciones frigoríficas. - Interés por interpretar esquemas y planos de instalaciones de refrigeración con exactitud. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES ###### TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIA ###### ASOCIADAS |
| Elaboración e interpretación de un esquema de una instalación frigorífica doméstica. |  | 4 |  | B |
| Elaboración e interpretación de un esquema de una instalación frigorífica comercial de pequeña y de mayor potencia. |  | 4 |  | B |
| Realización de esquema de mando y de fuerza de una cámara frigorífica de temperatura positiva. |  | 4 |  | B |
| Realización de esquema de mando y de fuerza de una cámara frigorífica de temperatura negativa. |  | 4 |  | B |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: “Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación”. | a) Se han identificado los compuestos que intervienen en el proceso de combustión. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | b) Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | c) Se ha calculado la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. | b) Se han clasificado los distintos tipos de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | c´) Se han montado y desmontado distintos tipos de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | d´) Se han identificado las partes que componen cada tipo de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de trabajo Nº 5 | ###### Componentes principales de una instalación de calefacción | ###### 20 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Tipos de instalaciones de calefacción. - Caldera: - Partes de una caldera. - Tipos de calderas. - Emisores: - Radiadores. - Convectores. - Aerotermos. - Instalaciones con fan coils. - Instalaciones de suelo radiante. - Dimensionado de los emisores. | - Análisis de los diferentes tipos de instalaciones de calefacción. - Análisis y clasificación de diferentes tipos de calderas y quemadores, y sus componentes. - Recogida y elaboración de información sobre las características de diferentes calderas y quemadores. - Clasificación e identificación de las características de los diferentes tipos de emisores. - Análisis de los diferentes emisores utilizados en instalaciones de calefacción. - Cálculo del número de elementos de un emisor necesarios en función de la carga térmica y del salto térmico. |  | - Curiosidad por compren-der las características de los distintos componentes utilizados en instalaciones de calefacción. - Reconocimiento de la importancia que tiene conocer la función de los componentes utilizados en instalaciones de calefacción. - Respeto y cuidado por el uso y mantenimiento de los medios de ahorro energético. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES ###### TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIA ###### ASOCIADAS |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. |  | 3 |  | A |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los emisores utilizados en instalaciones de calefacción. |  | 3 |  | A |
| Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. |  | 3 |  | A |
| Elaboración de esquemas de las distintas alternativas de instalaciones de calefacción, según la utilización. |  | 4 |  | B |
| Dimensionado de emisores. |  | 2 |  | B |

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: “Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación”. | a) Se han identificado los compuestos que intervienen en el proceso de combustión. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | b) Se han identificado las características de los distintos tipos de combustibles. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | c) Se ha calculado la variación en el rendimiento de la combustión con distintos combustibles. | Identificación, clasificación y análisis del rendimiento de los combustibles utilizados en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. | b) Se han clasificado los distintos tipos de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | c´) Se han montado y desmontado distintos tipos de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | d´) Se han identificado las partes que componen cada tipo de calderas y quemadores. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de las calderas utilizadas en instalaciones de calefacción. | Examen | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 6 | ###### Instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción | ###### 10 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| - Elementos auxiliares de una instalación de calefacción: - Circulador. - Vaso de expansión. - Dispositivos de seguridad. - Dispositivos de regulación y control. - Instalaciones de ACS y calefacción. - Instalaciones de ACS con energía solar térmica.. - Captadores solares. - Partes de una instalación solar térmica. - Eficiencia energética. | - Análisis e identificación de los diferentes elementos auxiliares utilizados en instalaciones de calefacción. - Clasificación e identificación de las características de los diferentes tipos de emisores. - Análisis de las instalaciones de ACS y calefacción. - Identificación y clasificación de los diferentes componentes que componen una instalación de ACS y calefacción. - Análisis del principio de funcionamiento de los diferentes captadores solares térmicos. - Recogida de información sobre irradiación solar en tablas. - Identificación de los elementos y su función, en instalaciones de energía solar térmica. - Análisis de la disposición y orientación de los captadores solares térmicos. - Recogida y análisis de la normativa vigente sobre eficiencia energética. |  | - Curiosidad por comprender las características de los distintos elementos auxiliares utilizados en instalaciones de calefacción. - Reconocimiento de la importancia que tiene conocer la función de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de calefacción. - Curiosidad e interés por los principios de funcionamiento de los captadores solares. - Actitud positiva hacia la utilización de captadores solares fomentando métodos de ahorro energético. - Valoración de la importancia saber orientar de forma correcta los captadores solares. - Reconocimiento de la importancia que tiene aprovechar las ventajas de la energía solar térmica. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES ###### TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIA ###### ASOCIADAS |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. |  | 3 |  | A |
| Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos de regulación y protección utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. |  | 3 |  | A |
| Cálculo de circuladores y vasos de expansión. |  | 2 |  | B |
| Análisis de instalaciones de ACS y calefacción convencionales. |  | 3 |  | A |
| Análisis de instalaciones de energía solar térmica. |  | 3 |  | A |

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3: “Reconoce los procesos de generación de calor analizando los principios de combustión, radiación solar y su campo de aplicación”. | d) Se han obtenido datos a partir de las tablas de radiación solar. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se ha valorado como afecta al rendimiento las variaciones de orientación e inclinación de los captadores. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | f) Se ha relacionado el sistema de producción de calor con su campo de aplicación. | Análisis de instalaciones de ACS y calefacción convencionales. | Examen | Escrita. |
| Nº 6: “Reconoce máquinas y equipos térmicos reales y sus elementos, describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto”. | b´) Se han clasificado los distintos tipos de captadores solares térmicos. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | c´´) Se han montado y desmontado distintos tipos de captadores solares térmicos. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | d´´) Se han identificado las partes que componen cada captadores solares térmicos. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se han detallado los sistemas de regulación de potencia en generadores térmicos. | Análisis de instalaciones de energía solar térmica. | Examen | Escrita. |
| Nº 8: “Reconoce los elementos de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), describiendo sus principios de funcionamiento y campos de aplicación”. | b) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de calefacción. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | Examen | Escrita. |
|  |  | Cálculo de circuladores y vasos de expansión. | Trabajos y ejercicios propuestos. Examen. | Escrita. |
|  | c) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de energía solar térmica. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | d) Se han identificado los elementos auxiliares de instalaciones de A.C.S. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos auxiliares utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | Examen | Escrita. |
|  | e) Se han identificado los elementos de regulación y protección de las instalaciones. | Identificación, clasificación y análisis del funcionamiento de los elementos de regulación y protección utilizados en instalaciones de ACS y calefacción. | Examen | Escrita. |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN | CORRECCIÓN | RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |