I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y Mantenimiento.

## Curso/Grupo/Ciclo:	2ºA “Técnico en Instalaciones de Producción de Calor”.

# MÓDULO PROFESIONAL:	 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2024-2025

PROFESORAES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

María del Pilar Tirado González

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Actividades y trabajos de clase

Participación activa en clase

Actividades prácticas e informes de taller

Exámenes y pruebas objetivas

#### TEMPORALIZACION:

Horas totales: 147 h

Horas semanales: 7

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El módulo de MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS (2º Curso) corresponde al ciclo formativo de "Instalaciones de Producción de Calor", regulado por  el Real Decreto 1792/2010 de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- R.D. 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.

- Proyecto Curricular del Ciclo Formativo.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesoraado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015)

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011)

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-09-2008).

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I E S “El Argar” de Almería se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, junto a la salida/entrada de la autovía por la Avda. Federico García Lorca, dentro del recinto constituido por la Finca Sta. Isabel (también conocida como “Cortijo Fischer”, por el nombre del antiguo propietario de la finca y dueño de una de las casas más bonitas de la ciudad de estilo modernista o “Cortijo del Gobernador”, por haber estado allí posteriormente la residencia del antiguo gobernador civil franquista de la provincia, antes de convertirse en sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, hoy en espera de restauración). Dentro del recinto mencionado se encuentran también el CP “Los Millares” así como los Institutos de Educación Secundaria “Al-Andalus” y “Almeraya”, la Residencia escolar “Ana María Martínez Urrutia”, anexa a este último, y la Delegación provincial de Educación y Ciencia.

El I E S El Argar se inauguró en 1979, como Instituto de FP desgajándose de la antigua Escuela de Maestría Industrial de la Calle Granada. Se imparten en él, en un primer momento, las ramas de Electricidad-Electrónica y Metal, para más tarde implantarse la de Sanitaria, que posteriormente se separaría, a su vez, para inaugurar el IES “Albaida”. Por fin se amplía con la Rama de Administrativo, extinguiéndose la de Metal. Con la llegada de la Reforma de las EE.MM. el entonces IFP El Argar se acoge a ella, para más tarde anticipar la LOGSE y convertirse en el actual IES El Argar, que imparte ESO, Bachilleratos Tecnológico, Ciencias Naturales y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicación, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, el curso de especialización Digitalización del Mantenimiento Industrial y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad.

Contexto de actuación:

Un grupo con 13 alumnos varones. Cuatro de ellos tienes los módulos de MET y FOL pendientes del primer curso y otro tiene solo el módulo de FOL pendiente. Además, un alumno procede del CFGM de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización por lo que presenta el módulo de Empresas convalidado y hay otro repetidor y absentista matriculado de varios módulos de segundo. La motivación que tienen para superar el curso todo el grupo, es encontrar un buen trabajo en el futuro y tener un sueldo alto.

Nivel socioeconómico y cultural

El perfil de los padres y madres del alumnado responde al de trabajador/a no cualificado/a del sector de servicios, que ha obtenido su puesto de trabajo sin apenas exigencias académicas. Este dato es significativo, pues se trata de un hecho que repercute en la escasa importancia que nuestros alumnos y alumnas dan a los estudios en relación con su incorporación al mundo laboral, lo que limita, a la vez, sus aspiraciones y potencia una actitud conformista en ellos y ellas. Su nivel económico es mayoritariamente medio y medio-bajo y su nivel cultural suele ser medio-bajo.

Ocupaciones de la familia y horario de trabajo

Las madres normalmente trabajan como amas de casa en sus domicilios y cuidan de los hijos, con lo que no reciben remuneración alguna. Las que trabajan, lo hacen en el sector servicios: servicio doméstico, camareras, tiendas, etc.

Los padres trabajan en su gran mayoría en el sector de la construcción y auxiliares como electricistas, fontaneros, camioneros, etc.

Los padres que trabajan, lo hacen en horario de mañana y tarde, con lo que a lo largo del día, sólo van a casa para almorzar.

Recursos principales que ofrece el entorno

La ciudad es dinámica y existe un sector de instalaciones térmicas muy asentado, con gran cantidad de profesionales con experiencia. Las empresas de la zona fundamentalmente son empresarios autónomos, sociedades limitadas y en menor medida sociedades anónimas.

Existen buenas y fluidas relaciones entre las empresas de la zona y el centro educativo, motivadas fundamentalmente por la realización de la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) de los alumnos del centro, en gran parte de estas empresas.

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Se considera que no es necesario realizar ninguna adaptación de la programación de este módulo, una vez hecha la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

La herramienta digital que se está utilizando en este curso es Moodle, accediendo el alum-nado, a través de su correo corporativo, @ieselargar.org (usuario)

Se ha creado un curso del módulo en el que el alumno puede acceder a: un escritorio con un “tablón de anuncios”, donde ver todas las novedades (actualización de material didáctico, activida-des a realizar, notificaciones, debates e interacciones) y encontrará todo el material didáctico y las actividades a realizar (apuntes, cuestionarios, test, exámenes, informes de prácticas, enlaces a blog, videos, etc..).Se ha procurado mantener actualizado los contactos con los alumnos, así como con sus tutores, para poder comunicarse en cualquier momento en el supuesto de que se requiriese

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

Según la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 230 de 23/11/2011), la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

| Código numérico | Objetivos generales del ciclo (relacionadas con el módulo de MMIC) |
| --- | --- |
| 1 | f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios. |
| 2 | g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. |
| 3 | h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 4 | l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 5 | m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. |
| 6 | n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |

Basándonos en la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía, el módulo estaría asociado a las siguientes competencias del título:

| Código | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (relacionadas con el módulo de MMIC) |
| --- | --- |
| A | d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| B | e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| C | f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| D | h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| E | i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| F | j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| G | k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. |
| H | l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| I | m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| J | n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |

En cuanto al Real Decreto 1792/2010 de 30 de diciembre, queda reflejada la competencia general de este título, consistente en montar y mantener instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente

Por tanto, los requerimientos generales de cualificación profesional y los niveles de competencia que les van a ser requeridos a este/a profesional en situación de trabajo por parte del sistema productivo, tendrán que cumplir con dicha competencia general.

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

En base a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010, y teniendo en cuenta el Capítulo V del Decreto 374/1996, globalmente, la calificación (criterios de calificación) será el resultado de la evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | UNIDADES DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta equipos de producción de calor, emisores y auxiliares (calderas, radiadores, fancoils, depósitos intercambiadores y bomba de calor, entre otros), interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje (15 %) | a) Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los elementos (simbología), su función y su disposición en el montaje de las instalaciones. | 10% | 1 |
|  | b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar, siguiendo la reglamentación de las instalaciones caloríficas y teniendo en cuenta las medidas de seguridad. | 10% | 1 |
|  | c) Se han seleccionado los materiales y equipos apropiados para ejecutar el montaje. | 10% | 1 |
|  | d) Se ha replanteado la instalación, relacionando lo especificado en planos y documentación con el espacio real de montaje. | 10% | 1 |
|  | e) Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida. | 15% | 1 |
|  | f) Se ha realizado la ubicación, fijación, nivelación y alineación de los equipos. | 10% | 1 |
|  | g) Se han montado los equipos, respetando los tiempos estipulados. | 15% | 1 |
|  | h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | 1 |
|  | i) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 10% | 1 |
| 2. Monta redes de distribución de agua y de evacuación de humos para instalaciones caloríficas, aplicando procedimientos de montaje y utilizando medios y técnicas adecuadas (15 %) | a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos (simbología), su función y su disposición en el montaje de las instalaciones | 10% | 2 |
|  | b) Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para la realización de operaciones de montaje. | 10% | 2 |
|  | c) Se han montado los circuitos de agua, utilizando diferentes materiales (metálicos y plásticos) y diferentes configuraciones (retorno directo, retorno invertido y anillos). | 10% | 2 |
|  | d) Se han montado conductos de evacuación de productos de la combustión (PDC). | 10% | 2 |
|  | e) Se han montado los soportes y fijaciones de tubos y conductos verificando su resistencia. | 10% | 2 |
|  | f) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los elementos auxiliares a la red (válvulas de paso, motorizadas, purgadores y vasos de expansión, entre otros). | 10% | 2 |
|  | g) Se han calorífugado las tuberías que requieran aislamiento térmico. | 10% | 2 |
|  | h) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requeridas. | 10% | 2 |
|  | i) Se han realizado las actividades dentro de los tiempos estipulados. | 10% | 2 |
|  | j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 5% | 2 |
|  | k) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 5% | 2 |
| 3. Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y reglamentarios (10%) | a) Se han determinado los valores de presión de las pruebas de estanqueidad de los circuitos de agua, tanto desde el punto de vista técnico como reglamentario. | 10% | 3 |
|  | b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos apropiados para la realización de las pruebas. | 10% | 3 |
|  | c) Se han alcanzando y mantenido las presiones estipuladas en los circuitos de agua. | 10% | 3 |
|  | d) Se ha verificado la estanqueidad de las redes de evacuación de humos. | 15% | 3 |
|  | e) Se han localizado, valorado y reparado las posibles fugas. | 15% | 3 |
|  | f) Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, dentro de tiempos de ejecución justificados. | 10% | 3 |
|  | g) Se ha operado con la calidad y seguridad requeridas en todas las intervenciones. | 10% | 3 |
|  | h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados. | 10% | 3 |
|  | i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | 3 |
| 4. Monta instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, interpretando esquemas e instrucciones del fabricante (10%) | a) Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta y de acuerdo con la reglamentación y características de la instalación. | 10% | 4 |
|  | b) Se ha realizado el montaje y conexionado del cuadro de control eléctrico de la instalación. | 15% | 4 |
|  | c) Se han realizado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia (sondas, termostatos, válvulas motorizadas y bombas de agua, entre otros). | 15% | 4 |
|  | d) Se han programado los sistemas de control automáticos, de acuerdo con los parámetros de funcionamiento especificados | 10% | 4 |
|  | e) Se ha verificado la fiabilidad y seguridad de las conexiones eléctricas. | 10% | 4 |
|  | f) Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos de medida adecuados. | 10% | 4 |
|  | g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados. | 10% | 4 |
|  | h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | 4 |
|  | i) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 10% | 4 |
| 5. Realiza operaciones de puesta en marcha, verificando los parámetros de funcionamiento de la instalación (15%) | a) Se ha interpretado y descrito la secuencia de la puesta en marcha de la instalación. | 10% | 5 |
|  | b) Se ha realizado el llenado y purgado del circuito de agua de la instalación. | 10% | 5 |
|  | c) Se ha establecido el suministro de combustible a los generadores de calor. | 10% | 5 |
|  | d) Se ha comprobado la secuencia de encendido de los generadores de calor y verificado el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. | 10% | 5 |
|  | e) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación (termostatos, presostatos y circuladores, entre otros). | 10% | 5 |
|  | f) Se ha realizado el análisis de combustión verificando el rendimiento de la de la instalación y la calidad de los humos. | 10% | 5 |
|  | g) Se ha realizado el equilibrado hidráulico de la instalación de calefacción. | 10% | 5 |
|  | h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para la puesta en marcha. | 10% | 5 |
|  | i) Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la seguridad, calidad y de acuerdo a la reglamentación. | 10% | 5 |
|  | j) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos para la puesta en marcha | 10% | 5 |
| 6. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando planes, instrucciones y recomendaciones de los fabricantes (10%) | a) Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y elementos susceptibles de ser inspeccionados. | 10% | 6 |
|  | b) Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de mantenimiento. | 10% | 6 |
|  | c) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación (mantenimiento de quemadores, limpieza de la caldera y de intercambiadores y verificación de los dispositivos de seguridad, entre otros). | 10% | 6 |
|  | d) Se han medido las magnitudes termodinámicas y eléctricas con los instrumentos adecuados. | 10% | 6 |
|  | e) Se ha realizado un análisis de combustión. | 10% | 6 |
|  | f) Se ha comprobado el rendimiento del generador. | 10% | 6 |
|  | g) Se han realizado revisiones del estado de los equipos (filtros, intercambiadores, circuladores, bombas y purgadores, entre otros) que requieran operaciones de desmontaje y montaje. | 10% | 6 |
|  | h) Se ha realizado operaciones de mantenimiento de tipo sanitario (protección contra la legionella) en instalaciones de agua caliente sanitaria. | 10% | 6 |
|  | i) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados, los resultados obtenidos y las posibles mejoras en ahorro energético y rendimientos. | 10% | 6 |
|  | j) Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para las operaciones de mantenimiento preventivo. | 5% | 6 |
|  | k) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas. | 5% | 6 |
| 7. Detecta averías y disfunciones en equipos e instalaciones, relacionándolas con las causas que las originan (10%) | a) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento. | 15% | 7 |
|  | b) Se han utilizado los medios, equipos e instrumentos adecuados. | 15% | 7 |
|  | c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y de la observación de la propia instalación. | 15% | 7 |
|  | d) Se ha localizado la avería, analizado los síntomas y de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones caloríficas. | 15% | 7 |
|  | e) Se ha realizado el plan de intervención necesario para la reparación. | 10% | 7 |
|  | f) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas. | 10% | 7 |
|  | g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | 7 |
|  | h) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | 10% | 7 |
| 8. Repara los elementos y equipos de las instalaciones caloríficas, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo (10%) | a) Se ha determinado la secuencia de intervención para la reparación, dependiendo del tipo de avería (eléctrica e hidráulica entre otras). | 10% | 8 |
|  | b) Se han seleccionado las herramientas y materiales necesarios para la reparación. | 10% | 8 |
|  | c) Se han realizado las operaciones de evacuación de agua y combustibles de forma limpia y segura. | 10% | 8 |
|  | d) Se han realizado las operaciones de desmontaje de acuerdo con las características técnicas de los equipos y elementos. | 10% | 8 |
|  | e) Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. | 10% | 8 |
|  | f) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación. | 10% | 8 |
|  | g) Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con los criterios de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente. | 10% | 8 |
|  | h) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas. | 10% | 8 |
|  | i) Se ha elaborado un informe de trabajo post reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. | 10% | 8 |
|  | j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | 8 |
| 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos (5%) | a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | 15% | 9 |
|  | b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad. | 15% | 9 |
|  | c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado, entre otras. | 10% | 9 |
|  | d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. | 15% | 9 |
|  | e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. | 10% | 9 |
|  | f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de climatización y ventilación así como de sus instalaciones asociadas. | 10% | 9 |
|  | g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | 10% | 9 |
|  | h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 10% | 9 |
|  | i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. | 10% | 9 |

6.1. Procedimientos de evaluación.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 2, punto 2, que "la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo". Es decir, que el alumnado tiene la obligación de asistir de manera regular a clase y realizar los exámenes, pruebas, ejercicios, informes y prácticas programados por la profesora que imparte el módulo profesional.

Los/las alumnos/as que, falten un 20% de horas por trimestre de forma injustificada y/o no realicen las actividades de manera regular, perderán el derecho a la evaluación continua de ese trimestre y serán evaluados y calificados del mismo en la sesión correspondiente a la evaluación final.

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo a través de cuatro vías fundamentales:

- Actividades y trabajos de clase, que se realizarán para mejorar la asimilación de los contenidos de las unidades de trabajo y serán de los siguientes tipos básicos:

- Actividades escritas sobre los contenidos impartidos en clase (realización de esquemas, preguntas de respuesta corta, preguntas de opción múltiple, interpretación de planos, etc.).

- Realización de croquis a mano alzada y con útiles de dibujo técnico y planos, utilizando un programa de diseño asistido por ordenador.

- Breves monografías sobre determinados contenidos del módulo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información teórica de cada tema y llegar al entendimiento pleno de los mismos, así como la competencia en la expresión escrita, para expresar correctamente las ideas aprendidas de cada unidad de trabajo. También será relevante la competencia en expresión oral, en donde cada alumno o alumna, tendrá que explicar y justificar al profesora, el desarrollo y la resolución de los ejercicios realizados durante la corrección de los mismos.

- Participación activa en clase: serán objeto de evaluación y valoración de los alumnos y alumnas, en el transcurso de las clases desarrolladas en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, el nivel de participación en clase (implicación en las tareas con respeto hacia los compañeros/as y hacia la profesora), la eficiencia en la realización de actividades y el nivel de colaboración (el orden y la limpieza en el puesto escolar).

- Actividades prácticas e informes de taller: Se trata de actividades prácticas de taller consistentes en el mecanizado y unión de piezas que capacite a los alumnos para el montaje de instalaciones. En este apartado habría que incluir también los informes realizados por los alumnos/as en los que se detalle la descripción del trabajo realizado, los materiales y herramientas utilizadas, el proceso de trabajo, los problemas y dificultades que han surgido, así como los croquis o planos acotados sobre la pieza o el montaje a realizar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del enunciado de prácticas de lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita y expresión oral, donde cada alumno o alumna tendrá que explicar y justificar al profesora, la secuencia de operaciones efectuadas para llegar hasta el resultado final y las posibles dificultades que surjan.

- Exámenes y pruebas objetivas: Se efectuará un examen por cada unidad de trabajo finalizada, que incluirá actividades sobre los conocimientos conceptuales y procedimentales trabajados en el aula-taller a través de las actividades de clase y las prácticas, y que aparecerán clasificadas en el examen, en función de los criterios de evaluación con los que estén relacionadas. En las cuestiones tipo test o de elección de respuestas, se podrá descontar puntuación si la respuesta dada no es la correcta, evitando así que el alumno pueda responder al azar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información que aparece en los enunciados del examen o prueba objetiva, así como la competencia en expresión escrita, para expresar correctamente los aprendizajes de la unidad de trabajo en el contexto estructural de los ejercicios que se deban realizar.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y la consecución de los objetivos propuestos: la resolución de ejercicios y elaboración de informes, la correcta realización de las prácticas propuestas en el taller y el resultado de las pruebas objetivas de las unidades de trabajo.

- Las actitudes del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- El respeto por los plazos establecidos para la entrega de trabajos, piezas o soportes terminados, montajes o circuitos de tubería, e informes de taller.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Durante el inicio del curso, el alumnado será informado de los criterios generales de corrección de los distintos trabajos, prácticas y exámenes.

En las pruebas o trabajos que realice el alumno aparecerán explícitamente los criterios generales de corrección aplicables a dicha prueba o trabajo. Los criterios específicos de corrección se le comunicarán al alumnado con anterioridad a la prueba o trabajo.

En cada unidad de trabajo, tanto en el apartado de contenidos procedimentales como en el apartado de contenidos conceptuales, para evaluar se tendrán en cuenta las observaciones directas o participación activa en clase, con un porcentaje con respecto a la calificación global del resultado de aprendizaje no inferior al 5% ni superior al 10%, de la calificación global de ese Resultado de Aprendizaje (RA)

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA POR CADA UT:

| UT1 | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| RA1 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 0 | 10 | 10 |
| c | 0 | 10 | 10 |
| d | 0 | 10 | 10 |
| e | 15 | 0 | 15 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 15 | 0 | 15 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
|  | 60 | 40 | 100 |
| UT2 | % | % | % |
| RA2 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 0 | 10 | 10 |
| c | 10 | 0 | 10 |
| d | 10 | 0 | 10 |
| e | 10 | 0 | 10 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
| j | 5 | 0 | 5 |
| k | 5 | 0 | 5 |
|  | 80 | 20 | 100 |
| UT3 | % | % | % |
| RA3 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 0 | 10 | 10 |
| c | 10 | 0 | 10 |
| d | 15 | 0 | 15 |
| e | 15 | 0 | 15 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
|  | 80 | 20 | 100 |
| UT4 | % | % | % |
| RA4 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 15 | 0 | 15 |
| c | 15 | 0 | 15 |
| d | 10 | 0 | 10 |
| e | 10 | 0 | 10 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
|  | 90 | 10 | 100 |
| UT5 | % | % | % |
| RA5 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 10 | 0 | 10 |
| c | 10 | 0 | 10 |
| d | 10 | 0 | 10 |
| e | 10 | 0 | 10 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
| j | 10 | 0 | 10 |
|  | 90 | 10 | 100 |
| UT6 | % | % | % |
| RA6 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 0 | 10 | 10 |
| c | 10 | 0 | 10 |
| d | 10 | 0 | 10 |
| e | 10 | 0 | 10 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
| j | 5 | 0 | 5 |
| k | 5 | 0 | 5 |
|  | 80 | 20 | 100 |
| UT7 | % | % | % |
| RA7 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 15 | 0 | 15 |
| b | 15 | 0 | 15 |
| c | 15 |  | 15 |
| d | 15 | 0 | 15 |
| e | 0 | 10 | 10 |
| f | 0 | 10 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
|  | 80 | 20 | 100 |
| UT8 | % | % | % |
| RA8 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 0 | 10 | 10 |
| c | 10 | 0 | 10 |
| d | 10 | 0 | 10 |
| e | 10 | 0 | 10 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 0 | 10 | 10 |
| j | 10 | 0 | 10 |
|  | 70 | 30 | 100 |
| UT9 | % | % | % |
| RA9 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 15 | 15 |
| b | 10 | 0 | 10 |
| c | 0 | 10 | 10 |
| d | 0 | 15 | 15 |
| e | 0 | 10 | 10 |
| f | 0 | 10 | 10 |
| g | 0 | 10 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
|  | 30 | 70 | 100 |

En el inicio del curso, el alumnado será informado de los criterios generales de corrección de los distintos trabajos, prácticas y exámenes.

En cada criterio de un determinado resultado de aprendizaje, será necesario alcanzar 3 puntos de media o más en las actividades teóricas o prácticas relacionadas con ese criterio, para poder aplicar la media ponderada con el resto de criterios de evaluación adscritos a un determinado resultado de aprendizaje. En caso contrario, no se podrá aplicar la media al resultado de evaluación en cuestión y el/los criterio/s suspenso/s deberá/n recuperarse en los plazos establecidos.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación parcial en cada evaluación, que será el porcentaje obtenido entre todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación.

Hay una excepción, y es la pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia, por lo que toda la nota se basará en un único examen escrito, donde irán incluidos todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación, y un examen práctico de taller con respecto a esos resultados de aprendizaje.

Es necesario al menos de 5 puntos sobre 10 en cada resultado de aprendizaje para aprobar una evaluación parcial, con la condición de que la nota en cada criterio de evaluación sea al menos de 3 puntos sobre 10.

6.4. Criterios de Recuperación.

En relación a los contenidos conceptuales, se realizará un examen escrito de recuperación de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje tratado en esa evaluación que no hayan sido superados por el alumnado. Este examen se realizará en la siguiente evaluación para así dejar tiempo al alumnado en su preparación.

En cuanto a los procedimientos, el alumnado que no haya superado cada una de las prácticas realizadas en esa evaluación, llevará a cabo la repetición de actividades prácticas en el taller, en los horarios establecidos, con su correspondiente informe, siempre y cuando no interrumpa el trabajo normal del resto de la clase.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales o más específicamente, en la calificación de los resultados de aprendizaje impartidos durante el curso, dispondrán de un período de recuperación durante el mes de junio, para preparar los exámenes y pruebas de la Evaluación Final. Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de actividades y trabajos de clase y el examen final.

Los alumnos que no hayan alcanzado la calificación mínima de un criterio de evaluación conceptual durante el desarrollo del curso (con inclusión de los exámenes de recuperación) tendrán que examinarse de la parte teórica completa del resultado de evaluación afectado, en el examen final de junio.

Los procedimentales se recuperarán realizando, completando o rectificando las actividades prácticas de taller que tuvieran suspensas, acompañadas de sus correspondientes informes.

Los informes se recuperarán mediante la repetición, rectificación y mejora de los mismos.

En los casos en que se haya dado absentismo y pérdida de evaluación durante el curso, o que el alumno/a no pudiera recuperar los contenidos prácticos durante las clases de recuperación, el alumnado afectado tendrá que aprobar, además del examen teórico final que pudiere corresponderle, un examen de contenido práctico en el que tendrá que demostrar que ha conseguido por sí mismo las destrezas y habilidades necesarias y la capacidad para resolver trabajos prácticos específicos, dentro del tiempo establecido.

No estarán obligados a asistir a las clases de recuperación de junio (aunque podrán optar a realizar ejercicios, trabajos o exámenes finales para mejorar la calificación global) los alumnos o alumnas, que hayan superado todos los resultados de aprendizaje de las tres evaluaciones parciales del curso.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

El alumnado que se incorpore con el curso ya iniciado, se le atenderá para su adaptación al resto de la clase siguiendo las siguientes pautas:

Información sobre material que debe traer a clase, explicación de los criterios y procedimientos para superar el módulo, y suministra todos los apuntes de las unidades de trabajo ya impartidas y actividades realizadas hasta ese momento. Siempre que sea posible se le atenderá en clase sobre esa materia ya impartida, con respecto a las posibles dudas que le surjan.

- 7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

El alumnado que no supere este módulo profesional durante un curso, deberá repetirlo el siguiente curso, siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos para todos los alumnos/as.

- 8.- MÓDULOS TRANSVERSALES.

- Podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

- Normas de seguridad e higiene.

Se tendrán presentes todas aquellas medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en el taller. Los alumnos deberán conocer las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

- Educación de respeto a la diversidad y a la interculturalidad.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual fuere su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

- Superación de las desigualdades por razones de género.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

- Respeto al medio ambiente.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en los talleres, así como de reciclaje y almacenamiento ordenado de los residuos generados.

- La educación para la salud laboral.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos de los talleres. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

- La educación para el consumo.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No están previstas en el momento de la redacción de esta programación, aunque se mantiene abierta la posibilidad de realizar visitas a ferias de climatización y a instalaciones en empresas del sector cercanas, que puedan ayudar a complementar la formación de los alumnos.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

El carácter abierto y flexible del currículum tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno/a. Así, la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza.

En este sentido, debo indicar que la planificación de la programación no será unidireccional sino que tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades del aprendizaje.

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos/as.

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar la atención a la diversidad, al comienzo del curso, así como durante el desarrollo del mismo llevaré a cabo una evaluación permanente mediante la que detectaré los diferentes niveles de aprendizaje existentes entre el alumnado.

Existirán algunos, con un alto nivel de conocimientos que impondrán un ritmo más acelerado en cuanto a la impartición de los contenidos, a los que les asignaré un número adicional de ejercicios y supuestos prácticos de profundización, con un planteamiento más laborioso, y que les permita desarrollar sus capacidades investigativas y de razonamiento. Con ello se conseguirá que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario formativo o académico.

Sin embargo, otros alumnos/as pueden presentar necesidades educativas específicas asociadas a diferentes discapacidades que obligarán a organizar la atención educativa de manera diferenciada al resto de los alumnos/as. En este sentido, señalaré algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en relación con los alumnos/as con necesidades educativas específicas:

- Insistiré en los objetivos mínimos de cada unidad, de manera que en el desarrollo de los contenidos para lograrlos, daré más valor a los conceptuales y/o procedimentales en función del tipo de necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad, precisando que los contenidos actitudinales serán siempre sobreestimados, independientemente del tipo de discapacidad.

- La metodología a desarrollar con este tipo de alumnado estará basada en los principios del aprendizaje constructivista, que hacen que este tipo de alumnado junto con el resto, sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que favoreceré en dicho proceso una constate interacción con la profesora y con sus compañeros, lo cual supone una organización de las actividades, tiempo y espacios acordes al tipo de necesidades educativas específicas. Para ello enumero algunas de las actuaciones que llevaré a cabo:

  - Formación de grupos flexibles, dada la importancia del trabajo en equipo, donde se agruparán alumnos/as con diferentes capacidades, que permitan atender a la diversidad y faciliten la integración social de dichos alumnos/as así como la elaboración de tareas comunes.

  - Organizaré el espacio de tal manera que dichos alumnos/as se sitúen más próximos a nosotros.

  - Llevaré a cabo actividades de dificultad gradual, haciendo hincapié en todo momento en los logros conseguidos para que el alumno/a sea consciente de los mismos.

  - Adaptaré el material que fuera necesario para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello consultaré si fuera necesario con el departamento de orientación del centro.

En definitiva, desarrollaré una metodología en la que el alumno/a adopte un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo mi labor la del andamiaje de dicho proceso, que será retirado de forma progresiva para dejar actuar al alumno/a por sí mismo.

La evaluación de los aprendizajes de este tipo de alumnado la realizaré tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de las capacidades correspondientes para conseguir la titulación. En este sentido, para evaluar el progreso en el aprendizaje de dichos alumnos/as, elaboraré y seleccionaré una serie de instrumentos de evaluación acordes con los elementos curriculares anteriormente mencionados.

Se atenderá a dichas adaptaciones en comunicación con el departamento de orientación cuando la situación lo requiera.

- 11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno de la profesora

La evaluación debe afectar a todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje susceptibles de ser evaluados.

Además de una evaluación del aprendizaje en torno al alumno/a, debe existir una evaluación de los propios objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc, y una evaluación de la enseñanza en torno al profesora.

Cuando los alumnos consiguen los objetivos y contenidos esperados se puede decir que nuestra práctica docente ha sido adecuada. Si ocurriese lo contrario, sería necesario hacer una reflexión en dos supuestos:

- Los alumnos no han trabajado lo suficiente.

- Algo debe modificarse en la programación del docente: complejidad de los contenidos, temporalizaciones, tipo y número de actividades, metodología y evaluación inadecuada, etc.

Trimestralmente y a través del departamento se realizará un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, procediendo a realizar los necesarios ajustes y adaptación para su adecuación a las circunstancias que en el presente curso se vayan presentando derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- 12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques temáticos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | MONTAJE DE INSTALACIONES TÉRMICAS |
| 2 | PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES TÉRMICAS |
| 3 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS |
| 4 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque temático | Unidad de trabajo | Título | Temporización en Horas. | Resultado de aprendizaje tratado | Porcentaje de los resultados de aprendizaje tratados. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 1 | MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS | 21 | 1 (15%) | 100% |
| #### 1 | #### 2 | MONTAJE DE REDES DE AGUA Y DE EVACUACIÓN DE PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN | 21 | 2 (15%) | 100% |
| 1 | 3 | REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN LOS CIRCUITOS | 14 | 3 (10%) | 100% |
| 1 | 4 | MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS | 14 | 4 (10%) | 100% |
| 2 | 5 | PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES CALORÍFICAS | 21 | 5 (15%) | 100% |
| 3 | 6 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS | 14 | 6 (10%) | 100% |
| 3 | 7 | DETECCIÓN DE AVERÍAS EN LAS INSTALACIONES CALORÍFICAS | 14 | 7 (10%) | 100% |
|  | 8 | REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES CALORÍFICAS | 14 | 8 (10%) | 100% |
| 4 | 9 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 14 | 9 (5%) | 100% |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 147 |  |  |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### Unidad de Trabajo Nº 1 | ###### MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS | ###### 21 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Reglamentos aplicables a las instalaciones caloríficas (RITE y otros). Técnicas y sistemas de fijación de equipos y componentes. Alineación, nivelación y fijación de las calderas y equipos. Técnicas de ensamblado y acoplamiento entre máquinas, equipos y redes. | Interpretación y elaboración de esquemas de instalaciones caloríficas. Interpretación de documentación técnica y reglamentaria. Configuración de una instalación calórica. Elaboración de planes de montaje. Selección de los materiales y equipos. Replanteo y ubicación de equipos y líneas |  | Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas. Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo. Autonomía en el trabajo. Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Ejercicios de identificación de máquinas y equipos térmicos del taller TP5 |  | ###### 1 |  | ###### B |
| Ejercicio con esquemas para la identificación de los componentes de instalaciones de calefacción, energía solar térmica y A.C.S. |  | ###### 2 |  | ###### I |
| Práctica: Identificación de las partes constituyentes de los calentadores a gas tradicionales |  | ###### 4,5 |  | ###### A, B, F, G |
| Práctica: Colocación y puesta en marcha de calentadores de tiro natural de butano/propano a 28/37 mbar de la marca Junkers y de la marca Vaillant |  | ###### 2, 4, 5, 6 |  | ###### B, D, E, H |
| Práctica: Identificación de las partes constituyentes de caldera mixta themis 23 de Saunier Duval |  | ###### 4,5 |  | ###### A, B, F, G |
| Práctica: Colocación y puesta en marcha de la caldera mixta METROPOLIS DGT 25 BF con sistema de evacuación |  | ###### 2, 4, 5, 6 |  | ###### B, D, E, H |
| Práctica: Identificación y puesta en marcha de calderas de combustibles líquidos (Ferroli, Themis y Domusa) con sus chimeneas |  | ###### 2, 4, 5, 6 |  | ###### C, D, E, F, G, H |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monta equipos de producción de calor, emisores y auxiliares (calderas, radiadores, fancoils, depósitos intercambiadores y bomba de calor, entre otros), interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje (15 %) | a) Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los elementos (simbología), su función y su disposición en el montaje de las instalaciones. | Ejercicio esquemas instalaciones térmicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar, siguiendo la reglamentación de las instalaciones caloríficas y teniendo en cuenta las medidas de seguridad. | Ejercicio planificación operaciones realizadas en el taller | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | c) Se han seleccionado los materiales y equipos apropiados para ejecutar el montaje. | Ejercicio selección componentes de catálogos técnicos | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | d) Se ha replanteado la instalación, relacionando lo especificado en planos y documentación con el espacio real de montaje. | Ejercicio planificación operaciones realizadas en el taller | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | e) Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida. | Prácticas calentadores, calderas, quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se ha realizado la ubicación, fijación, nivelación y alineación de los equipos. | Prácticas calentadores, calderas, quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se han montado los equipos, respetando los tiempos estipulados. | Prácticas calentadores, calderas, quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas calentadores, calderas, quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | Prácticas calentadores, calderas, quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 2 | ###### MONTAJE DE REDES DE AGUA Y DE EVACUACIÓN DE PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN | ###### 21 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Interpretación de esquemas con la simbología adecuada. Identificación de materiales y propiedades, Métodos de unión. Fijación de tubos y conductos. Sujeción y nivelación de elementos auxiliares de red. | Selección de las herramientas necesarias para la construcción de cada montaje. Realización del replanteo de la instalación en su ubicación. Montaje de radiadores, circuladores, vasos de expansión, tuberías, valvulería y evacuación de humos. Comprobación de la estanqueidad de cada instalación. Regulación de las instalaciones de acuerdo a las especificaciones iniciales. Verificación del correcto funcionamiento de la instalación. |  | Cumplimiento de las normas de utilización de medios, equipos y espacios. Limpieza y orden en el puesto de trabajo y con las herramientas. Autonomía en el trabajo. Respeto por los tiempos de ejecución de las pruebas de estanqueidad, tanto en las líneas de agua como en las chimeneas |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica: Instalación de radiadores en sistemas bitubulares |  | ###### 1, 2, 3, 5 |  | ###### A, B, C, E |
| Práctica: Instalación de radiadores en anillos monotubulares |  | ###### 1, 2, 3, 5 |  | ###### A, B, C, E |
| Práctica: Circuitos hidráulicos de circuladores en serie y paralelo, con una válvula de tres vías, comandado todo por termostato |  | ###### 2, 5, 6 |  | ###### C, E, F |
| ###### Práctica: Colocación y puesta en marcha de la caldera mixta METROPOLIS DGT 25 BF con sistema de evacuación |  | ###### 2, 5, 6 |  | ###### C, E, F, G, H |
| Práctica: Identificación y puesta en marcha de calderas de combustibles líquidos (Ferroli, Themis y Domusa) con sus chimeneas |  | ###### 2, 5, 6 |  | ###### C, E, F, G, H |
| Práctica: Instalación sistema de evacuación de humos y extracción en talleres pesados |  | ###### 2, 5, 6 |  | ###### C, E, F, G, H |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Monta redes de distribución y evacuación de agua, y de evacuación de humos para instalaciones caloríficas, aplicando procedimientos de montaje y utilizando medios y técnicas adecuadas (15%) | a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos (simbología), su función y su disposición en el montaje de las instalaciones. | Ejercicio esquemas instalaciones térmicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para la realización de operaciones de montaje. | Ejercicio selección componentes de catálogos técnicos | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | c) Se han montado los circuitos de agua, utilizando diferentes materiales (metálicos y plásticos) y diferentes configuraciones (retorno directo, retorno invertido y anillos). | Prácticas tuberías, radiadores y circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se han montado conductos de evacuación de productos de la combustión (PDC). | Prácticas conductos de evacuación y extracción humos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se han montado los soportes y fijaciones de tubos y conductos verificando su resistencia. | Prácticas calentadores, calderas, quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los elementos auxiliares a la red (válvulas de paso, motorizadas, purgadores y vasos de expansión, entre otros). | Prácticas tuberías, radiadores y circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se han calorifugado las tuberías que requieran aislamiento térmico. | Prácticas tuberías, radiadores y circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requeridas. | Prácticas conductos de evacuación y tuberías | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i) Se han realizado las actividades dentro de los tiempos estipulados. | Prácticas conductos de evacuación y tuberías | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas conductos de evacuación y tuberías | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | k) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | Prácticas conductos de evacuación y tuberías | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 3 | ###### REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN LOS CIRCUITOS | ###### 14 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Identificación de los requisitos técnicos y reglamentarios para las pruebas de presión en circuitos de agua. Selección y uso de las herramientas apropiadas para las pruebas. Realización de pruebas de estanqueidad en circuitos de agua. Verificación de estanqueidad en tuberías de evacuación de productos de combustión | Montaje de diversos circuitos de tubería para distintos sistemas de suelo radiante. Llenado y purgado de las instalaciones empleando caudalímetros, detentores y válvulas termostáticas. Ensayos y pruebas reglamentarias: pruebas de presión, pruebas de resistencia mecánica, estanca-miento, etc. Realización de comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha, del programador, circulador y válvula de tres vías. Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la instalación |  | Utilización correcta de los equipos de protección individual necesarios para realizar los distintos trabajos. Aplicación de los protocolos de calidad y seguridad medioambiental, en las intervenciones realiza-das en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones de suelo radiante. Participación activa en clase, contribuyendo al buen desarrollo de las relaciones personales y profe-sionales, para fomentar el trabajo en equipo. Respeto por los hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de las actividades. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Ejercicio identificación de materiales, accesorios e instrumental empleados en las instalaciones térmicas |  | ###### 1 |  | ###### A |
| Práctica: Instalaciones de sistemas por suelo radiante para calefacción |  | ###### 1, 2, 3, 5, 6 |  | ###### A, B, C, E, H |
| Práctica: Estudio de grupo de impulsión para instalaciones de climatización invisible (suelo y techo radiante/refrigerante). |  | ###### 4, 5, 6 |  | ###### E, F, G, H |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y reglamentarios (10%) | a) Se han determinado los valores de presión de las pruebas de estanqueidad de los circuitos de agua, tanto desde el punto de vista técnico como reglamentario. | Ejercicios cambios de unidades de presión y mediciones manómetros | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos apropiados para la realización de las pruebas. | Ejercicio selección bombas comprobación estanqueidad circuitos | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | c) Se han alcanzando y mantenido las presiones estipuladas en los circuitos de agua. | Prácticas pruebas de presión y de estanqueidad circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se ha verificado la estanqueidad de las redes de evacuación de humos. | Prácticas pruebas de presión y de estanqueidad circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se han localizado, valorado y reparado las posibles fugas. | Prácticas pruebas de presión y de estanqueidad circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, dentro de tiempos de ejecución justificados. | Prácticas pruebas de presión y de estanqueidad circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se ha operado con la calidad y seguridad requeridas en todas las intervenciones. | Prácticas pruebas de presión y de estanqueidad circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados. | Prácticas pruebas de presión y de estanqueidad circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas pruebas de presión y de estanqueidad circuitos hidráulicos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 4 | ###### MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS | ###### 14 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Protecciones eléctricas en instalaciones y equipos caloríficos. Dispositivos de seguridad en generadores y calderas. Montaje de cuadros eléctricos. Montaje y conexión de elementos de control periféricos (sondas, termostatos y presostatos, entre otros). | Análisis de diferentes calefactores y las partes que los componen. Medición de diferentes parámetros eléctricos para diversos calefactores eléctricos. Interpretación y elaboración de esquemas eléctricos de protección, mando y potencia. Montaje y conexionado de elementos del cuadro eléctrico. |  | Interés por conocer los principios científicos de la electricidad. Orden y limpieza en el puesto de trabajo. Actitud ordenada y metódica en el trabajo. Gusto por saber reparar y mantener los diferentes elementos eléctricos estudiados. Respeto de las normas y criterios establecidos en el taller. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica: Análisis de diferentes calefactores eléctricos y aerotermos |  | ###### 3,4,5,6 |  | ###### A |
| Práctica: Toma de medidas eléctricas de diferentes aparatos de calefacción eléctricos y cálculo de potencias y del calor emitido |  | ###### 3,4,5,6 |  | ###### E |
| ###### Práctica: Representación de los circuitos eléctricos de las instalaciones, especificando los parámetros de funcionamiento y seguridad. |  | ###### 2,4 |  | ###### I |
| Práctica: Realización y montaje de esquemas simples eléctricos relacionados con resistencias eléctricas y relojes horarios |  | ###### 2,4 |  | ###### I, H |
| Práctica: Montaje, mantenimiento y reparación de termos eléctricos. Cambio de resistencias y termostatos |  | ###### 3,4,5,6 |  | ###### E,F,G |
| Práctica Automatismos con centralita solares y otros sistemas de calefacción |  | ###### 4,5,6 |  | ###### E,F |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Monta instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, interpretando esquemas e instrucciones del fabricante (10%) | a) Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta y de acuerdo con la reglamentación y características de la instalación. | Ejercicio esquemas instalaciones eléctricas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se ha realizado el montaje y conexionado del cuadro de control eléctrico de la instalación. | Prácticas termo, calefactores y cuadro eléctrico | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | c) Se han realizado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia (sondas, termostatos, válvulas motorizadas y bombas de agua, entre otros). | Prácticas termo, calefactores y cuadro eléctrico | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se han programado los sistemas de control automáticos, de acuerdo con los parámetros de funcionamiento especificados. | Prácticas termo, calefactores y cuadro eléctrico | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se ha verificado la fiabilidad y seguridad de las conexiones eléctricas. | Prácticas termo, calefactores y cuadro eléctrico | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos de medida adecuados. | Prácticas termo, calefactores y cuadro eléctrico | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados. | Prácticas termo, calefactores y cuadro eléctrico | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas termo, calefactores y cuadro eléctrico | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | Prácticas termo, calefactores y cuadro eléctrico | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 5 | ###### PUESTA EN MARCHA DE INSTA-LACIONES CALORÍFICAS | ###### 21 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Determinación del procedimiento de puesta en funcionamiento. Llenado y purgado del circuito hidráulico. Comprobación del suministro de combustible. Comprobación del generador de calor. Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en funcionamiento. Puesta en marcha de la instalación. Análisis de combustión y de humos. Ajuste de parámetros del quemador. Determinación del rendimiento energético de la instalación. | Ensayos del encendido y combustión, regulando el quemador, la admisión del aire y los tipos de bo-quillas. Control de las diferentes partes de los quemadores de gasóleo empleando distintas centralitas electrónicas. Verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad en los quemadores y calderas de gasóleo. Reparación y mantenimiento de componentes eléctricos e hidráulicos de las calderas de gasóleo. |  | Cumplimiento de las normas de utilización de medios, equipos y espacios. Rigor en la realización de las operaciones. Limpieza y orden en el puesto de trabajo y con las herramientas. Precisión en la elaboración de memorias con las tareas desarrolladas, los ajustes, los parámetros y las tomas de datos |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica: Colocación y puesta en marcha de calentadores de tiro natural de butano/propano a 28/37 mbar de la marca Junkers y de la marca Vaillant |  | ###### 2, 4, 5, 6 |  | ###### B, D, E, H |
| ###### Práctica: Colocación y puesta en marcha de la caldera mixta METROPOLIS DGT 25 BF con sistema de evacuación |  | ###### 2, 5, 6 |  | ###### C, E, F, G, H |
| Práctica: Identificación y puesta en marcha del quemador “Domestic” D-4 de la marca Domusa y del quemador de la caldera Themis |  | ###### 4, 5, 6 |  | ###### D, E, F, G |
| Práctica: Identificación y puesta en marcha del quemador Spatio de la marca Ferroli |  | ###### 4, 5, 6 |  | ###### D, E, F, G |
| Práctica: Identificación y puesta en marcha de calderas de combustibles líquidos (Ferroli, Themis y Domusa) con sus chimeneas |  | ###### 2, 4, 5, 6 |  | ###### C, D, E, F, G, H |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Realiza operaciones de puesta en marcha, verificando los parámetros de funcionamiento de la instalación (15%) | a) Se ha interpretado y descrito la secuencia de la puesta en marcha de la instalación. | Ejercicio planificación operaciones realizadas en el taller | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se ha realizado el llenado y purgado del circuito de agua de la instalación. | Prácticas suelo radiante y radiadores de agua | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | c) Se ha establecido el suministro de combustible a los generadores de calor. | Prácticas calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se ha comprobado la secuencia de encendido de los generadores de calor y verificado el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. | Prácticas calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación (termostatos, presostatos y circuladores, entre otros). | Prácticas calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se ha realizado el análisis de combustión verificando el rendimiento de la de la instalación y la calidad de los humos. | Prácticas calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se ha realizado el equilibrado hidráulico de la instalación de calefacción. | Prácticas suelo radiante y radiadores de agua | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para la puesta en marcha. | Prácticas suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i) Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la seguridad, calidad y de acuerdo a la reglamentación. | Prácticas suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | j) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos para la puesta en marcha | Prácticas suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 6 | ###### MANTENIMIENTO DE INSTALA-CIONES CALORÍFICAS | ###### 14 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Interpretación del programa de mantenimiento de instalaciones. Operaciones de mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones. Protección contra la legionella en instalaciones de agua caliente sanitaria en quemadores. Análisis de combustión y calidad de los humos. Comprobación de la eficiencia energética del sistema. | Evaluación del potencial de diversas energías renovables en la producción térmica. Contribución de la regulación y el control de las instalaciones a la mejora de la eficiencia energética. Cuantificación del rendimiento energético en instalaciones con energía convencional y energía renovable. |  | Reconocimiento del problema energético actual y del cambio climático. Actitud ordenada, metódica y participativa en la búsqueda de información. Colaboración e integración en el grupo de trabajo. Orden y limpieza en los trabajos y actividades realizadas. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Realización plan mantenimiento preventivo instalaciones caloríficas montadas |  | ###### 1,4,7 |  | ###### B,I |
| Práctica: Comprobación del rendimiento y la eficiencia energética del sistema. |  | ###### 1,4,7 |  | ###### B,I |
| Práctica: Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación |  | ###### 1,4,6,7,9 |  | ###### D,E, F,G,H |
| Práctica: Medición de parámetros, tratamientos anticorrosión, incrustaciones, técnicas de limpieza, entre otras. |  | ###### 4,7 |  | ###### F,G |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando planes, instrucciones y recomendaciones de los fabricantes (10%) | a) Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y elementos susceptibles de ser inspeccionados. | Ejercicio esquemas instalaciones térmicas, hidráulicas y eléctricas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de mantenimiento. | Ejercicio planificación operaciones realizadas en el taller | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | c) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación (mantenimiento de quemadores, limpieza de la caldera y de intercambiadores y verificación de los dispositivos de seguridad, entre otros). | Prácticas termos eléctricos, suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se han medido las magnitudes termodinámicas y eléctricas con los instrumentos adecuados. | Prácticas termos eléctricos, suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se ha realizado un análisis de combustión. | Prácticas conductos de evacuación calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se ha comprobado el rendimiento del generador. | Prácticas quemadores de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se han realizado revisiones del estado de los equipos (filtros, intercambiadores, circuladores, bombas y purgadores, entre otros) que requieran operaciones de desmontaje y montaje. | Prácticas suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se ha realizado operaciones de mantenimiento de tipo sanitario (protección contra la legionella) en instalaciones de agua caliente sanitaria. | Prácticas termos eléctricos, suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados, los resultados obtenidos y las posibles mejoras en ahorro energético y rendimientos. | Prácticas termos eléctricos, suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Ejecución práctica | Ejecución práctica |
|  | j) Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para las operaciones de mantenimiento preventivo. | Prácticas termos eléctricos, suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | k) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas. | Prácticas termos eléctricos, suelo radiante, radiadores de agua, calentadores y calderas de gas, quemadores y calderas de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 7 | ###### DETECCIÓN DE AVERÍAS EN LAS INSTALACIONES CALORÍFICAS | ###### 14 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Diagnosis de averías: tipología, efectos y estrategias para su localización Características de los síntomas de las averías más frecuentes de los distintos sistemas (de cada sistema independientemente e integrando todos o varios) y de los equipos de las instalaciones caloríficas | Interpretar la documentación técnica de la instalación, identificando los distintos sistemas, bloques funcionales y elementos que los componen Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y de acuerdo con las medidas realizadas. Localizar el elemento responsable de la avería (caldera, quemador, grupos de presión, rampas de gas, circuladores, vaso de expansión, válvulas de seguridad, central de control), aplicando procedimientos requeridos. Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida para el diagnóstico de las averías |  | Reconocimiento de las diferentes verías y de su detección precoz. Actitud ordenada, metódica y participativa en la búsqueda de información. Colaboración e integración en el grupo de trabajo. Orden y limpieza en los trabajos y actividades realizadas. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Identificar los síntomas de la avería caracterizándola por los efectos que produce en la instalación. |  | ###### 1,3,5,7,8 |  | ###### E,F,G,H |
| Realizar el plan de intervención para determinar la causa ó causas de la avería. |  | ###### 1,2,3,10 |  | ###### A,B E,J |
| Localizar el equipo y/o elemento responsable de la avería. |  | ###### 7,8 |  | ###### E,F,G,H |
| Realizar un informe- memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. |  | ###### 1,2,3,10 |  | ###### A,B,E,J |
| Protección contra la legionella en instalaciones de agua caliente sanitaria. |  | ###### 7,9,10 |  | ###### E,F,G,H |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Detecta averías y disfunciones en equipos e instalaciones, relacionándolas con las causas que las originan (10%) | a) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento. | Ejercicio medición magnitudes eléctricas e hidráulicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se han utilizado los medios, equipos e instrumentos adecuados. | Ejercicio medición magnitudes eléctricas e hidráulicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y de la observación de la propia instalación. | Ejercicio medición y análisis magnitudes eléctricas e hidráulicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | d) Se ha localizado la avería, analizado los síntomas y de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones caloríficas. | Ejercicio medición y análisis magnitudes eléctricas e hidráulicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | e) Se ha realizado el plan de intervención necesario para la reparación. | Ejercicio medición y análisis magnitudes eléctricas e hidráulicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | f) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas. | Ejercicio medición y análisis magnitudes eléctricas e hidráulicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Ejercicio medición y análisis magnitudes eléctricas e hidráulicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | h) Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad. | Ejercicio medición y análisis magnitudes eléctricas e hidráulicas | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 8 | ###### REPARACIONES EN LAS INSTA-LACIONES CALORÍFICAS | ###### 14 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje. Resolución de averías en las instalaciones por técnicas de sustitución o reparación del componente averiado | Identificar y caracterizar los procedimientos y las técnicas de desmontaje/ montaje de los equipos y elementos constituyentes de las instalaciones caloríficas Desmontar, verificar y, en su caso, sustituir las piezas defectuosas y montar el equipo Verificar el correcto funcionamiento del equipo y de la instalación, regulando los sistemas, si procede, para conseguir restablecer las condiciones funcionales. |  | - Cumplimiento de medidas de seguridad en operaciones de mantenimiento correctivo y reparación o sustitución de elementos - Rigor en la realización de las operaciones. - Autonomía en el trabajo. - Precisión en la elaboración de memorias con las tareas desarrolladas, ajustes, parámetros y toma de datos |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica: Reparación de termos eléctricos. Cambio de resistencias y termostatos |  | ###### 3,4,5,6 |  | ###### E,F,G |
| Práctica: Reparación componentes de los calentadores murales instantáneos atmosféricos gas |  | ###### 2, 4, 5, 6 |  | ###### B, D, E, H |
| Práctica: Reparación componentes las calderas murales mixtas a gas |  | ###### 2, 5, 6 |  | ###### C, E, F, G, H |
| Práctica: Reparación de quemadores de gasóleo |  | ###### 2, 4, 5, 6 |  | ###### C, D, E, F, G, H |
| Práctica: Reparación componentes de calderas de combustibles líquidos |  | ###### 2, 4, 5, 6 |  | ###### C, D, E, F, G, H |
| Práctica: Reparación acumuladores, circuladores y grupos de seguridad |  | ###### 1,2,3,4,6 |  | ###### A,B,F |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Repara los elementos y equipos de las instalaciones caloríficas, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo (10%) | a) Se ha determinado la secuencia de intervención para la reparación, dependiendo del tipo de avería (eléctrica e hidráulica entre otras). | Ejercicio análisis averías más frecuentes en generadores térmicos | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se han seleccionado las herramientas y materiales necesarios para la reparación. | Ejercicio análisis averías más frecuentes en generadores térmicos | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | c) Se han realizado las operaciones de evacuación de agua y combustibles de forma limpia y segura. | Prácticas radiadores, suelo radiante, calderas de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se han realizado las operaciones de desmontaje de acuerdo con las características técnicas de los equipos y elementos. | Prácticas radiadores, suelo radiante, calderas de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados. | Prácticas radiadores, suelo radiante, calderas de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación. | Prácticas radiadores, suelo radiante, calderas de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con los criterios de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente. | Prácticas radiadores, suelo radiante, calderas de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas. | Prácticas radiadores, suelo radiante, calderas de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i) Se ha elaborado un informe de trabajo post reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. | Prácticas radiadores, suelo radiante, calderas de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas radiadores, suelo radiante, calderas de gas y de gasóleo | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 9 | ###### PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-RALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | ###### 14 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Identificación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones caloríficas. Equipos de protección individual. Métodos/normas de orden y limpieza | Comprobación de las condiciones de trabajo. Utilización y mantenimiento con seguridad de las herramientas del taller. Descripción de los riesgos más frecuentes y de las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos en un taller. Clasificar y tratar adecuadamente los residuos derivados de los procesos de mecanizado y unión. Colocación correcta de medios auxiliares. Interpretación de los carteles y señales de seguridad |  | - Cumplimiento de medidas de seguridad en operaciones de puesta en marcha. - Rigor en la realización de las operaciones. - Autonomía en el trabajo. - Precisión en la elaboración de memorias con las tareas desarrolladas, ajustes, parámetros y toma de datos |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Ejercicio sobre identificación y clasificación de los riesgos relativos al uso de las herramientas y equipos del taller. |  | ###### 9,10 |  | ###### A,B,E |
| Ejercicio de análisis de los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, |  | ###### 9,10 |  | ###### A,B,E |
| Ejercicio de identificación del impacto medioambiental de las instalaciones caloríficas |  | ###### 1,2,4 |  | ###### A,B,J,K |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos (5%) | a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | Ejercicio cartelería | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | b) Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad. | Prácticas montaje y mantenimiento instalaciones eléctricas, hidráulicas y térmicas | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado, entre otras. | Ejercicio descripción de los riesgos más frecuentes y de las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos en un taller | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. | Ejercicio descripción elementos de seguridad y su funcionamiento | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. | Ejercicio prevención riesgos laborales y colocación EPI.s | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de climatización y ventilación así como de sus instalaciones asociadas. | Ejercicio prevención riesgos laborales y colocación EPI.s | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | Ejercicio análisis residuos y reciclaje | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | Ejercicio análisis residuos y reciclaje | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |
|  | i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. | Ejercicio prevención riesgos laborales y colocación EPI.s | Trabajos y ejercicios pro-puestos | Escritas |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |