I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: Instalación y Mantenimiento

## Curso/Grupo/Ciclo:	2ºA “Técnico en Instalaciones de Producción de Calor”.

# MÓDULO PROFESIONAL:	 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2024-2025

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

María del Pilar Tirado González

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Actividades y trabajos de clase

Participación activa en clase

Actividades prácticas e informes de taller

Exámenes y pruebas objetivas

#### TEMPORALIZACION:

Horas totales: 63 h

Horas semanales: 3 H

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El módulo de MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (2º Curso) corresponde al ciclo formativo de "Instalaciones de Producción de Calor", regulado por el Real Decreto 1792/2010 de 30 de diciembre y por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE).

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

- R.D. 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.

- Proyecto Curricular del Ciclo Formativo.

- Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18-07-2015)

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011)

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15/10/10).

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-09-2008).

2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El I E S “El Argar” de Almería se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, junto a la salida/entrada de la autovía por la Avda. Federico García Lorca, dentro del recinto constituido por la Finca Sta. Isabel (también conocida como “Cortijo Fischer”, por el nombre del antiguo propietario de la finca y dueño de una de las casas más bonitas de la ciudad de estilo modernista o “Cortijo del Gobernador”, por haber estado allí posteriormente la residencia del antiguo gobernador civil franquista de la provincia, antes de convertirse en sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, hoy en espera de restauración). Dentro del recinto mencionado se encuentran también el CP “Los Millares” así como los Institutos de Educación Secundaria “Al-Andalus” y “Almeraya”, la Residencia escolar “Ana María Martínez Urrutia”, anexa a este último, y la Delegación provincial de Educación y Ciencia.

El I E S El Argar se inauguró en 1979, como Instituto de FP desgajándose de la antigua Escuela de Maestría Industrial de la Calle Granada. Se imparten en él, en un primer momento, las ramas de Electricidad-Electrónica y Metal, para más tarde implantarse la de Sanitaria, que posteriormente se separaría, a su vez, para inaugurar el IES “Albaida”. Por fin se amplía con la Rama de Administrativo, extinguiéndose la de Metal. Con la llegada de la Reforma de las EE.MM. el entonces IFP El Argar se acoge a ella, para más tarde anticipar la LOGSE y convertirse en el actual IES El Argar, que imparte ESO, Bachilleratos Tecnológico, Ciencias Naturales y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicación, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, el curso de especialización Digitalización del Mantenimiento Industrial y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad.

Contexto de actuación:

Un grupo con 12 alumnos varones. Cuatro de ellos tienes los módulos de MET y FOL pendientes del primer curso y otro tiene solo el módulo de FOL pendiente. Además, un alumno procede del CFGM de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización por lo que presenta el módulo de Empresas convalidado. La motivación que tienen para superar el curso todo el grupo, es encontrar un buen trabajo en el futuro y tener un sueldo alto.

Nivel socioeconómico y cultural

El perfil de los padres y madres del alumnado responde al de trabajador/a no cualificado/a del sector de servicios, que ha obtenido su puesto de trabajo sin apenas exigencias académicas. Este dato es significativo, pues se trata de un hecho que repercute en la escasa importancia que nuestros alumnos y alumnas dan a los estudios en relación con su incorporación al mundo laboral, lo que limita, a la vez, sus aspiraciones y potencia una actitud conformista en ellos y ellas. Su nivel económico es mayoritariamente medio y medio-bajo y su nivel cultural suele ser medio-bajo.

Ocupaciones de la familia y horario de trabajo

Las madres normalmente trabajan como amas de casa en sus domicilios y cuidan de los hijos, con lo que no reciben remuneración alguna. Las que trabajan, lo hacen en el sector servicios: servicio doméstico, camareras, tiendas, etc.

Los padres trabajan en su gran mayoría en el sector de la construcción y auxiliares como electricistas, fontaneros, camioneros, etc.

Los padres que trabajan, lo hacen en horario de mañana y tarde, con lo que a lo largo del día, sólo van a casa para almorzar.

Recursos principales que ofrece el entorno

La ciudad es dinámica y existe un sector de instalaciones térmicas muy asentado, con gran cantidad de profesionales con experiencia. Las empresas de la zona fundamentalmente son empresarios autónomos, sociedades limitadas y en menor medida sociedades anónimas.

Existen buenas y fluidas relaciones entre las empresas de la zona y el centro educativo, motivadas fundamentalmente por la realización de la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) de los alumnos del centro, en gran parte de estas empresas.

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

Se considera que no es necesario realizar ninguna adaptación de la programación de este módulo, una vez hecha la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

La herramienta digital que se está utilizando en este curso es Moodle, accediendo el alum-nado, a través de su correo corporativo, @ieselargar.org (usuario)

Se ha creado un curso del módulo en el que el alumno puede acceder a: un escritorio con un “tablón de anuncios”, donde ver todas las novedades (actualización de material didáctico, activida-des a realizar, notificaciones, debates e interacciones) y encontrará todo el material didáctico y las actividades a realizar (apuntes, cuestionarios, test, exámenes, informes de prácticas, enlaces a blog, videos, etc..).Se ha procurado mantener actualizado los contactos con los alumnos, así como con sus tutores, para poder comunicarse en cualquier momento en el supuesto de que se requiriese

- 5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE  PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

Según la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 230 DE 23/11/2011), la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

| Código numérico | Objetivos generales del ciclo (relacionados con el módulo de MMIGC) |
| --- | --- |
| 1 | f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones que se deben ejecutar para acopiar los recursos y medios necesarios |
| 2 | g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra |
| 3 | h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 4 | i) Manejar los instrumentos y equipos de medida explicando su funcionamiento, conectándolos adecuadamente y evaluando el resultado obtenido, para medir los parámetros de la instalación. |
| 5 | j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de montaje de instalaciones para montar y mantener equipos e instalaciones. |
| 6 | l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. |
| 7 | m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que las componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar y mantener equipos e instalaciones. |
| 8 | n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. |
| 9 | ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. |
| 10 | p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. |

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

Basándonos en la orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía, el módulo estaría asociado a las siguientes competencias del título:

| Código | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (relacionadas con el módulo de MMIGC) |
| --- | --- |
| A | a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| B | d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones. |
| C | e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. |
| D | f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. |
| E | h) Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| F | i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. |
| G | j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. |
| H | k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento. |
| I | l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación. |
| J | m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. |
| K | n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. |

# 6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

En base a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA  de 15 de octubre de 2010, y teniendo en cuenta el Capítulo V del Decreto 374/1996, globalmente, la calificación (criterios de calificación) será el resultado de la evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes.

Para realizar el proceso de evaluación debemos considerar los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia al nivel aceptable de esos resultados.

A continuación se describen los criterios de evaluación según el resultado de aprendizaje que se trabaja en cada unidad de trabajo, y que constituyen el nivel aceptable de los resultados a alcanzar.

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | UNIDADES TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce los componentes de una instalación de gas o de combustibles (reguladores, dispositivos de seguridad y válvulas, entre otros), describiendo sus características, principios de funcionamiento y aplicación en la instalación (20%) | a) Se han identificado las características termodinámicas de los combustibles (densidad relativa, poder calorífico, viscosidad e índice de Wobbe, entre otros). | 15% | 1 |
|  | b) Se han analizado los tipos de instalación de gas en función de la presión de suministro, y de la ubicación en el edificio. | 15% | 1 |
|  | c) Se han relacionado los tipos y características de los dispositivos utilizados en instalaciones de gas (reguladores de presión, limitadores de caudal, contadores y válvulas, entre otros). | 20% | 1 |
|  | d) Se han identificado los tipos, características y campo de aplicación de recipientes de almacenamiento de gases licuados de petróleo. | 15% | 1 |
|  | e) Se han relacionado los tipos y características de los dispositivos utilizados en instalaciones de combustibles líquidos (depósitos, filtros, purgadores, reguladores de presión y grupos de presión, entre otros). | 20% | 1 |
|  | f) Se han analizado las características de funcionamiento de los aparatos de utilización (consumo) de la instalación | 15% | 1 |
| 2. Configura instalaciones de gas y de combustibles líquidos, justificando los procedimientos de cálculo y los resultados obtenidos (20%) | a) Se han determinado los consumos energéticos de los aparatos de utilización. | 5% | 2 |
|  | b) Se ha realizado un plano completo de la instalación utilizando la simbología reglamentaria. | 5% | 2 |
|  | c) Se han determinado las longitudes equivalentes de los diferentes tramos de la red. | 10% | 2 |
|  | d) Se han calculado los caudales de los diferentes tramos, teniendo en cuenta factores de simultaneidad. | 10% | 2 |
|  | e) Se han determinado las pérdidas de carga admitidas en cada tramo. | 10% | 2 |
|  | f) Se han determinado los diámetros de tubería de los diferentes tramos. | 10% | 2 |
|  | g) Se ha determinado la cantidad de combustible a almacenar. | 10% | 2 |
|  | h) Se han determinado las características de los elementos auxiliares de la instalación. | 10% | 2 |
|  | i) Se han determinado las condiciones de ventilación de locales y de evacuación de humos. | 10% | 2 |
|  | j) Se han seleccionado los componentes a partir de catálogos comerciales y documentación técnica. | 10% | 2 |
|  | k) Se ha tenido en cuenta la reglamentación aplicable a la instalación | 10% | 2 |
| 3. Monta instalaciones de gas y combustibles líquidos, aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones (15%) | a) Se ha interpretado la documentación técnica (planos e instrucciones, entre otros) de la instalación. | 10% | 3 |
|  | b) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación. | 10% | 3 |
|  | c) Se ha seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. | 10% | 3 |
|  | d) Se ha replanteado la instalación ubicando cada componente en su espacio establecido. | 10% | 3 |
|  | e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios de la instalación. | 10% | 3 |
|  | f) Se han aplicado técnicas de conformado y unión adecuados para los diferentes tubos y accesorios. | 10% | 3 |
|  | g) Se han realizado las uniones y el conformado con la calidad, resistencia y seguridad requeridas. | 10% | 3 |
|  | h) Se han conexionado los equipos eléctricos de la instalación (bombas, presostatos y detectores de fugas, entre otros). | 10% | 3 |
|  | i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 10% | 3 |
|  | j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo. | 10% | 3 |
| 4. Realiza operaciones de verificación y mantenimiento preventivo de las instalaciones, interpretando planes y aplicando la normativa vigente (15%) | a) Se han realizado las pruebas de estanqueidad de la instalación. | 15% | 4 |
|  | b) Se han ajustado los dispositivos de regulación de la instalación. | 15% | 4 |
|  | c) Se han verificado los parámetros de funcionamiento y servicio de la instalación. | 10% | 4 |
|  | d) Se han utilizado los equipos e instrumentos adecuados. | 10% | 4 |
|  | e) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad de equipos e instalación. | 15% | 4 |
|  | f) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo (limpieza de filtros, lectura de parámetros, cebado y purgado, entre otros). | 15% | 4 |
|  | g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | 10% | 4 |
|  | h) Se ha redactado un informe memoria de las actividades realizadas | 10% | 4 |
| 5. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones, aplicando técnicas de detección de averías y teniendo en cuenta la reglamentación vigente (15%) | a) Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y de la observación de la instalación. | 15% | 5 |
|  | b) Se ha localizado la avería a partir del análisis de los síntomas que presenta la instalación. | 15% | 5 |
|  | c) Se ha vaciado y evacuado el tramo de la instalación que requiera operaciones de desmontaje o reparación. | 10% | 5 |
|  | d) Se han desmontado los componentes que requieran reparación o sustitución. | 10% | 5 |
|  | e) Se han reparado las posibles fugas en la instalación. | 10% | 5 |
|  | f) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados para la reparación. | 10% | 5 |
|  | g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento y de seguridad de la instalación | 10% | 5 |
|  | h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | 10% | 5 |
|  | i) Se ha elaborado una memoria post-reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos | 10% | 5 |
| 6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos (15%) | a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la naturaleza y manipulación de los combustibles, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | 10% | 6 |
|  | b) Se han manejado las herramientas respetando las normas de seguridad. | 10% | 6 |
|  | c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de sustancias, materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. | 10% | 6 |
|  | d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. | 15% | 6 |
|  | e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas. | 10% | 6 |
|  | f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de combustibles y sus equipos asociados. | 15% | 6 |
|  | g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | 10% | 6 |
|  | h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | 10% | 6 |
|  | i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. | 10% | 6 |

6.1. Procedimientos de evaluación.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 2, punto 2, que "la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo". Es decir, que el alumnado tiene la obligación de asistir de manera regular a clase y realizar los exámenes, pruebas, ejercicios, informes y prácticas programados por la profesora que imparte el módulo profesional.

Los/las alumnos/as que, falten un 20% de horas por trimestre de forma injustificada y/o no realicen las actividades de manera regular, perderán el derecho a la evaluación continua de ese trimestre y serán evaluados y calificados del mismo en la sesión correspondiente a la evaluación final.

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo a través de cuatro vías fundamentales:

- Actividades y trabajos de clase, que se realizarán para mejorar la asimilación de los contenidos de las unidades de trabajo y serán de los siguientes tipos básicos:

- Actividades escritas sobre los contenidos impartidos en clase (realización de esquemas, preguntas de respuesta corta, preguntas de opción múltiple, interpretación de planos, etc.).

- Realización de croquis a mano alzada y con útiles de dibujo técnico y planos, utilizando un programa de diseño asistido por ordenador.

- Breves monografías sobre determinados contenidos del módulo.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información teórica de cada tema y llegar al entendimiento pleno de los mismos, así como la competencia en la expresión escrita, para expresar correctamente las ideas aprendidas de cada unidad de trabajo. También será relevante la competencia en expresión oral, en donde cada alumno o alumna, tendrá que explicar y justificar a la profesora, el desarrollo y la resolución de los ejercicios realizados durante la corrección de los mismos.

- Participación activa en clase: serán objeto de evaluación y valoración de los alumnos y alumnas, en el transcurso de las clases desarrolladas en el aula, taller, ordenadores y demás actividades, el nivel de participación en clase (implicación en las tareas con respeto hacia los compañeros/as y hacia la profesora), la eficiencia en la realización de actividades y el nivel de colaboración (el orden y la limpieza en el puesto escolar).

- Actividades prácticas e informes de taller: Se trata de actividades prácticas de taller consistentes en el mecanizado y unión de piezas que capacite a los alumnos para el montaje de instalaciones. En este apartado habría que incluir también los informes realizados por los alumnos/as en los que se detalle la descripción del trabajo realizado, los materiales y herramientas utilizadas, el proceso de trabajo, los problemas y dificultades que han surgido, así como los croquis o planos acotados sobre la pieza o el montaje a realizar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente del enunciado de prácticas de lo que se pretende realizar, así como las competencias relacionadas con la expresión escrita y expresión oral, donde cada alumno o alumna tendrá que explicar y justificar a la profesora, la secuencia de operaciones efectuadas para llegar hasta el resultado final y las posibles dificultades que surjan.

- Exámenes y pruebas objetivas: Se efectuará un examen por cada unidad de trabajo finalizada, que incluirá actividades sobre los conocimientos conceptuales y procedimentales trabajados en el aula-taller a través de las actividades de clase y las prácticas, y que aparecerán clasificadas en el examen, en función de los criterios de evaluación con los que estén relacionadas. En las cuestiones tipo test o de elección de respuestas, se podrá descontar puntuación si la respuesta dada no es la correcta, evitando así que el alumno pueda responder al azar.

Tendrá relevancia la competencia en comprensión lectora para interpretar correctamente la información que aparece en los enunciados del examen o prueba objetiva, así como la competencia en expresión escrita, para expresar correctamente los aprendizajes de la unidad de trabajo en el contexto estructural de los ejercicios que se deban realizar.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

- El desarrollo de los resultados del aprendizaje y la consecución de los objetivos propuestos: la resolución de ejercicios y elaboración de informes, la correcta realización de las prácticas propuestas en el taller y el resultado de las pruebas objetivas de las unidades de trabajo.

- Las actitudes del alumno/a en clase y participación en trabajos de grupo.

- La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

- El respeto por los plazos establecidos para la entrega de trabajos, piezas o soportes terminados, montajes o circuitos de tubería, e informes de taller.

- La capacidad de organizar y planificar.

- La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

- La asistencia a clase y la puntualidad.

6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Durante el inicio del curso, el alumnado será informado de los criterios generales de corrección de los distintos trabajos, prácticas y exámenes.

En las pruebas o trabajos que realice el alumno aparecerán explícitamente los criterios generales de corrección aplicables a dicha prueba o trabajo. Los criterios específicos de corrección se le comunicarán al alumnado con anterioridad a la prueba o trabajo.

En cada unidad de trabajo, tanto en el apartado de contenidos procedimentales como en el apartado de contenidos conceptuales, para evaluar se tendrán en cuenta las observaciones directas o participación activa en clase, con un porcentaje con respecto a la calificación global del resultado de aprendizaje no inferior al 5% ni superior al 10%, de la calificación global de ese Resultado de Aprendizaje (RA)

CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA NOTA POR CADA UT:

| UT1 | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- |
| RA1 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 15 | 15 |
| b | 0 | 15 | 15 |
| c | 0 | 20 | 20 |
| d | 0 | 20 | 20 |
| e | 0 | 15 | 15 |
| f | 0 | 15 | 15 |
|  | 0 | 100 | 100 |
| UT2 | % | % | % |
| RA2 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 5 | 5 |
| b | 5 | 0 | 5 |
| c | 0 | 10 | 10 |
| d | 0 | 10 | 10 |
| e | 0 | 10 | 10 |
| f | 0 | 10 | 10 |
| g | 0 | 10 | 10 |
| h | 0 | 10 | 10 |
| i | 0 | 10 | 10 |
| j | 10 | 0 | 10 |
| k | 0 | 10 | 10 |
|  | 15 | 85 | 100 |
| UT3 | % | % | % |
| RA3 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 0 | 10 | 10 |
| c | 0 | 10 | 10 |
| d | 10 | 0 | 10 |
| e | 10 | 0 | 10 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
| j | 10 | 0 | 10 |
|  | 70 | 30 | 100 |
| UT4 | % | % | % |
| RA4 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 15 | 0 | 15 |
| b | 15 | 0 | 15 |
| c | 10 | 0 | 10 |
| d | 10 | 0 | 10 |
| e | 15 | 0 | 15 |
| f | 15 | 0 | 15 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
|  | 100 | 0 | 100 |
| UT5 | % | % | % |
| RA5 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 15 | 15 |
| b | 0 | 15 | 15 |
| c | 10 | 0 | 10 |
| d | 10 | 0 | 10 |
| e | 10 | 0 | 10 |
| f | 10 | 0 | 10 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 10 | 0 | 10 |
| i | 10 | 0 | 10 |
|  | 70 | 30 | 100 |
| UT6 | % | % | % |
| RA6 | Procedim | Conc-Ob | Total |
| a | 0 | 10 | 10 |
| b | 10 | 0 | 10 |
| c | 0 | 10 | 10 |
| d | 0 | 15 | 15 |
| e | 10 | 0 | 10 |
| f | 0 | 15 | 15 |
| g | 10 | 0 | 10 |
| h | 0 | 10 | 10 |
| i | 0 | 10 | 10 |
|  | 30 | 70 | 100 |

En el inicio del curso, el alumnado será informado de los criterios generales de corrección de los distintos trabajos, prácticas y exámenes.

En cada criterio de un determinado resultado de aprendizaje, será necesario alcanzar 3 puntos de media o más en las actividades teóricas o prácticas relacionadas con ese criterio, para poder aplicar la media ponderada con el resto de criterios de evaluación adscritos a un determinado resultado de aprendizaje. En caso contrario, no se podrá aplicar la media al resultado de evaluación en cuestión y el/los criterio/s suspenso/s deberá/n recuperarse en los plazos establecidos.

6.3. Obtención de la nota de evaluación.

Se emitirá una calificación parcial en cada evaluación, que será el porcentaje obtenido entre todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación.

Hay una excepción, y es la pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia, por lo que toda la nota se basará en un único examen escrito, donde irán incluidos todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicha evaluación, y un examen práctico de taller con respecto a esos resultados de aprendizaje.

Es necesario al menos de 5 puntos sobre 10 en cada resultado de aprendizaje para aprobar una evaluación parcial, con la condición de que la nota en cada criterio de evaluación sea al menos de 3 puntos sobre 10.

6.4. Criterios de Recuperación.

En relación a los contenidos conceptuales, se realizará un examen escrito de recuperación de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje tratado en esa evaluación que no hayan sido superados por el alumnado. Este examen se realizará en la siguiente evaluación para así dejar tiempo al alumnado en su preparación.

En cuanto a los procedimientos, el alumnado que no haya superado cada una de las prácticas realizadas en esa evaluación, llevará a cabo la repetición de actividades prácticas en el taller, en los horarios establecidos, con su correspondiente informe, siempre y cuando no interrumpa el trabajo normal del resto de la clase.

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales o más específicamente, en la calificación de los resultados de aprendizaje impartidos durante el curso, dispondrán de un período de recuperación durante el mes de junio, para preparar los exámenes y pruebas de la Evaluación Final. Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de actividades y trabajos de clase y el examen final.

Los alumnos que no hayan alcanzado la calificación mínima de un criterio de evaluación conceptual durante el desarrollo del curso (con inclusión de los exámenes de recuperación) tendrán que examinarse de la parte teórica completa del resultado de evaluación afectado, en el examen final de junio.

Los procedimentales se recuperarán realizando, completando o rectificando las actividades prácticas de taller que tuvieran suspensas, acompañadas de sus correspondientes informes.

Los informes se recuperarán mediante la repetición, rectificación y mejora de los mismos. En los casos en que se haya dado absentismo y pérdida de evaluación durante el curso, o que el alumno/a no pudiera recuperar los contenidos prácticos durante las clases de recuperación, el alumnado afectado tendrá que aprobar, además del examen teórico final que pudiere corresponderle, un examen de contenido práctico en el que tendrá que demostrar que ha conseguido por sí mismo las destrezas y habilidades necesarias y la capacidad para resolver trabajos prácticos específicos, dentro del tiempo establecido.

No estarán obligados a asistir a las clases de recuperación de junio (aunque podrán optar a realizar ejercicios, trabajos o exámenes finales para mejorar la calificación global) los alumnos o alumnas, que hayan superado todos los resultados de aprendizaje de las tres evaluaciones parciales del curso.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

El alumnado que se incorpore con el curso ya iniciado, se le atenderá para su adaptación al resto de la clase siguiendo las siguientes pautas:

Información sobre material que debe traer a clase, explicación de los criterios y procedimientos para superar el módulo, y suministra todos los apuntes de las unidades de trabajo ya impartidas y actividades realizadas hasta ese momento. Siempre que sea posible se le atenderá en clase sobre esa materia ya impartida, con respecto a las posibles dudas que le surjan.

- 7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

El alumnado que no supere este módulo profesional durante un curso, deberá repetirlo el siguiente curso, siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos para todos los alumnos/as.

- 8.- MÓDULOS TRANSVERSALES.

- Podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

- Normas de seguridad e higiene.

Se tendrán presentes todas aquellas medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en el taller. Los alumnos deberán conocer las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio) así como el dominio de técnicas para prestar primeros auxilios ante la posibilidad de un accidente.

- Educación de respeto a la diversidad y a la interculturalidad.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual fuere su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.

- Superación de las desigualdades por razones de género.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

- Respeto al medio ambiente.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en los talleres, así como de reciclaje y almacenamiento ordenado de los residuos generados.

- La educación para la salud laboral.

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos de los talleres. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.

- La educación para el consumo.

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No están previstas en el momento de la redacción de esta programación, aunque se mantiene abierta la posibilidad de realizar visitas a ferias de climatización y a instalaciones en empresas del sector cercanas, que puedan ayudar a complementar la formación de los alumnos.

- 10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

El carácter abierto y flexible del currículum tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno/a. Así, la mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza.

En este sentido, debo indicar que la planificación de la programación no será unidireccional sino que tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades del aprendizaje.

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos/as.

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar la atención a la diversidad, al comienzo del curso, así como durante el desarrollo del mismo llevaré a cabo una evaluación permanente mediante la que detectaré los diferentes niveles de aprendizaje existentes entre el alumnado.

Existirán algunos, con un alto nivel de conocimientos que impondrán un ritmo más acelerado en cuanto a la impartición de los contenidos, a los que les asignaré un número adicional de ejercicios y supuestos prácticos de profundización, con un planteamiento más laborioso, y que les permita desarrollar sus capacidades investigativas y de razonamiento. Con ello se conseguirá que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario formativo o académico.

Sin embargo, otros alumnos/as pueden presentar necesidades educativas específicas asociadas a diferentes discapacidades que obligarán a organizar la atención educativa de manera diferenciada al resto de los alumnos/as. En este sentido, señalaré algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en relación con los alumnos/as con necesidades educativas específicas:

- Insistiré en los objetivos mínimos de cada unidad, de manera que en el desarrollo de los contenidos para lograrlos, daré más valor a los conceptuales y/o procedimentales en función del tipo de necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad, precisando que los contenidos actitudinales serán siempre sobreestimados, independientemente del tipo de discapacidad.

- La metodología a desarrollar con este tipo de alumnado estará basada en los principios del aprendizaje constructivista, que hacen que este tipo de alumnado junto con el resto, sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que favoreceré en dicho proceso una constate interacción con la profesora y con sus compañeros, lo cual supone una organización de las actividades, tiempo y espacios acordes al tipo de necesidades educativas específicas. Para ello enumero algunas de las actuaciones que llevaré a cabo:

  - Formación de grupos flexibles, dada la importancia del trabajo en equipo, donde se agruparán alumnos/as con diferentes capacidades, que permitan atender a la diversidad y faciliten la integración social de dichos alumnos/as así como la elaboración de tareas comunes.

  - Organizaré el espacio de tal manera que dichos alumnos/as se sitúen más próximos a nosotros.

  - Llevaré a cabo actividades de dificultad gradual, haciendo hincapié en todo momento en los logros conseguidos para que el alumno/a sea consciente de los mismos.

  - Adaptaré el material que fuera necesario para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para ello consultaré si fuera necesario con el departamento de orientación del centro.

En definitiva, desarrollaré una metodología en la que el alumno/a adopte un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo mi labor la del andamiaje de dicho proceso, que será retirado de forma progresiva para dejar actuar al alumno/a por sí mismo.

La evaluación de los aprendizajes de este tipo de alumnado la realizaré tomando como referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de consecución de las capacidades correspondientes para conseguir la titulación. En este sentido, para evaluar el progreso en el aprendizaje de dichos alumnos/as, elaboraré y seleccionaré una serie de instrumentos de evaluación acordes con los elementos curriculares anteriormente mencionados.

Se atenderá a dichas adaptaciones en comunicación con el departamento de orientación cuando la situación lo requiera.

- 11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

- El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno de la profesora

La evaluación debe afectar a todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje susceptibles de ser evaluados.

Además de una evaluación del aprendizaje en torno al alumno/a, debe existir una evaluación de los propios objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc. y una evaluación de la enseñanza en torno a la profesora.

Cuando los alumnos consiguen los objetivos y contenidos esperados se puede decir que nuestra práctica docente ha sido adecuada. Si ocurriese lo contrario, sería necesario hacer una reflexión en dos supuestos:

- Los alumnos no han trabajado lo suficiente.

- Algo debe modificarse en la programación del docente: complejidad de los contenidos, temporalizaciones, tipo y número de actividades, metodología y evaluación inadecuada, etc.

Trimestralmente y a través del departamento se realizará un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, procediendo a realizar los necesarios ajustes y adaptación para su adecuación a las circunstancias que en el presente curso se vayan presentando derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- 12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

# 12.1. Bloques temáticos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | MONTAJE DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS |
| 2 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS |
| 3 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque temático | Unidad trabajo | Título | Temporización Horas | Resultado aprendizaje tratado | Porcentaje de los resultados de aprendizaje tratados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 1 | Identificación de los componentes de las instalaciones de gas Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 10 | 1 | 100% |
| #### 1 | #### 2 | CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 13 | 2 | 100% |
| 1 | 3 | MONTAJE DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 10 | 3 | 100% |
| 2 | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 10 | 4 | 100% |
| 2 | 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | 10 | 5 | 100% |
| 3 | 6 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | 10 | 6 | 100% |
|  |  | TOTAL TEMPORIZACIÓN: | 63 |  |  |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| ###### Unidad de Trabajo Nº 1 | ###### IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | ###### 10 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Propiedades y clasificación de los gases combustibles Propiedades de los combustibles líquidos Clasificación de las instalaciones dependiendo del tipo y presión de suministro Descripción de las unidades terminales (calderas y hornos, entre otros). Dispositivos de control, regulación, seguridad y auxiliares de las instalaciones de combustibles. | - Identificación de tipos constructivos, función y aplicación de los equipos y elementos constitutivos de las instalaciones de gas y combustibles líquidos. - Caracterización de los aparatos de gas y diferencias de usos entre ellos. |  | Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas. Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo. Autonomía en el trabajo |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica nº 1: Reconocimiento del material de instalaciones de gases y combustibles |  | ###### 1, 9, 10 |  | ###### A, J, K |
| ###### Búsqueda de materiales empleados en las instalaciones de gas y de combustibles líquidos en diferentes catálogos técnicos |  | ###### 1, 9, 10 |  | ###### A, J, K |
| Comparativa de precios de diferentes materiales empleados en las instalaciones de gas y de combustibles líquidos |  | ###### 1, 9, 10 |  | ###### A, J, K |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica |  | ###### 1, 9, 10 |  | J, K |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconoce los componentes de una instalación de gas o de combustibles (reguladores, dispositivos de seguridad y válvulas, entre otros), describiendo sus características, principios de funcionamiento y aplicación en la instalación (20%) | a) Se han identificado las características termodinámicas de los combustibles (densidad relativa, poder calorífico, viscosidad e índice de Wobbe, entre otros). | Ejercicio identificación familia gases según índice de Wobbe | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | b) Se han analizado los tipos de instalación de gas en función de la presión de suministro, y de la ubicación en el edificio. | Ejercicio identificación instalación general y particular por tramos de presiones | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | c) Se han relacionado los tipos y características de los dispositivos utilizados en instalaciones de gas (reguladores de presión, limitadores de caudal, contadores y válvulas, entre otros) | Ejercicio selección componentes de catálogos técnicos | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | d) Se han identificado los tipos, características y campo de aplicación de recipientes de almacenamiento de gases licuados de petróleo. | Ejercicio selección componentes de catálogos técnicos | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | e) Se han relacionado los tipos y características de los dispositivos utilizados en instalaciones de combustibles líquidos (depósitos, filtros, purgadores, reguladores de presión y grupos de presión, entre otros). | Ejercicio selección componentes de catálogos técnicos | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | f) Se han analizado las características de funcionamiento de los aparatos de utilización (consumo) de la instalación. | Ejercicio selección componentes de catálogos técnicos | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 2 | ###### CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | ###### 13 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Representación gráfica de instalaciones de gas y de combustibles líquidos. Configuración de instalaciones de gas y de combustibles líquidos. Métodos de cálculo de instalaciones de gas. Reglamentación y normativa aplicable a la instalación de gas en los edificios. | - Interpretación y elaboración de esquemas de instalaciones de gases y combustibles líquidos. - Interpretación de documentación técnica y reglamentaria. - Análisis de la configuración de instalaciones de gas y combustibles líquidos. |  | - Escucha atenta de las explicaciones, exposición de dudas y toma de notas. - Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo. - Autonomía en el trabajo. - Valoración de la importancia de las convenciones de representación para la comunicación eficaz. - Rigor en los cálculos y criterios propios y razonados a la hora de seleccionar tanto procedimientos de cálculo como materiales a instalar en las obras |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Ejercicios para completar los nombres de los diferentes elementos que componen las instalaciones de gas y combustibles representadas en esquemas |  | ###### 1, 2, 9, 10 |  | ###### A, J, K |
| ###### Ejercicios de cálculo de instalaciones de GLP y de gas natural |  | ###### 1, 2, 9, 10 |  | ###### A, J, K |
| ###### Ejercicios de descripción del funcionamiento de diversas instalaciones de gases y combustibles líquidos |  | ###### 1, 2, 9, 10 |  | ###### A, J, K |
| ###### Ejercicios procedentes de los últimos exámenes de la Junta de Andalucía para la obtención del carné de instalador de instalaciones de gas niveles A, B y C |  | ###### 1, 2, 9, 10 |  | ###### A, J, K |
| ###### Transparencias y vídeos explicativos de las instalaciones generales y domésticas de gas natural y GLP |  | ###### 1, 2, 9, 10 |  | ###### A, J, K |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica |  | ###### 1, 9, 10 |  | J, K |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Configura instalaciones de gas y de combustibles líquidos, justificando los procedimientos de cálculo y los resultados obtenidos (20%) | a) Se han determinado los consumos energéticos de los aparatos de utilización. | Ejercicio sobre medición de consumo energético calentadores y calderas de gas | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | b) Se ha realizado un plano completo de la instalación, utilizando la simbología reglamentaria | Ejercicio esquemas instalaciones de gas y combustibles líquidos | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | c) Se han determinado las longitudes equivalentes de los diferentes tramos de la red. | Ejercicio sobre cálculo instalaciones de gas | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | d) Se han calculado los caudales de los diferentes tramos, teniendo en cuenta factores de simultaneidad. | Ejercicio sobre cálculo instalaciones de gas | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | e) Se han determinado las pérdidas de carga admitidas en cada tramo. | Ejercicio sobre cálculo instalaciones de gas | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | f) Se han determinado los diámetros de tubería de los diferentes tramos. | Ejercicio sobre cálculo instalaciones de gas | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | g) Se ha determinado la cantidad de combustible a almacenar. | Ejercicio sobre cálculo instalaciones de gas | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | h) Se han determinado las características de los elementos auxiliares de la instalación. | Configuración de instalaciones de gas y combustibles líquidos | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | i) Se han determinado las condiciones de ventilación de locales y de evacuación de humos. | Diseño de instalaciones de suministro de gas según normativa | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | j) Se han seleccionado los componentes a partir de catálogos comerciales y documentación técnica. | Diseño de instalaciones de suministro de gas según normativa | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | k) Se ha tenido en cuenta la reglamentación aplicable a la instalación | Diseño de instalaciones de suministro de gas según normativa | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 3 | ###### MONTAJE DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | ###### 10 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Replanteo de las instalaciones. Interpretación de la documentación técnica. Técnicas de montaje. Uniones. Conformados. Alineación. Técnicas de replanteo y ubicación de equipos y líneas, entre otros. Instalaciones eléctricas asociadas. Pruebas de estanqueidad en las instalaciones | - Diseño de montaje de tuberías y conexión de equipos y aparatos de gas en locales, atendiendo adecuadamente a las condiciones reglamentarias de la instalación, de funcionamiento y a las necesidades de mantenimiento. - Instalación, conexión y puesta en servicio de aparatos que utilizan gas como combustible. - Montaje de instalaciones receptoras de gases combustibles, siguiendo el diseño realizado y las especificaciones técnicas reglamentarias. - Montaje, ensamblado y unión de tuberías y equipos de redes y acometidas de gases combustibles y combustibles líquidos según proyecto establecido. - Montaje de instalaciones de almacenamiento de GLP y combustibles líquidos, siguiendo las es-pecificaciones del proyecto establecido. |  | - Escrupuloso cumplimiento de la reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo durante el montaje y mantenimiento de las instalaciones. - Atender a las especificaciones técnicas y de calidad durante todas las fases de la obra (cálculo, montaje y mantenimiento y explotación). - Responsabilidad ante el puesto de trabajo, respetando conceptos como puntualidad, cuidado de herramientas, órdenes de superiores, etc. |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica nº 2: unión por soldadura blanda y soldadura fuerte de tubería de cobre rígido y recocido |  | ###### 3, 4, 5, 7 |  | ###### B, C, D, E, H, I |
| Práctica de taller nº 3. Construcción de brida de acero para gas |  | ###### 3, 4, 5, 7 |  | ###### B, C, D, E, H, I |
| Práctica nº 4: Uniones desmontables de tubo flexible y por ermeto para instalaciones domésticas de gas |  | ###### 3, 4, 5, 7 |  | ###### B, C, D, E, H, I |
| Práctica nº 5: Instalaciones domésticas tipo con bombonas de butano para alimentación a calderas de gas |  | ###### 3, 4, 5, 7 |  | ###### B, C, D, E, H, I |
| Práctica de taller nº 6: Montaje de una batería de botellas de GLP conexionadas mediante “liras” |  | ###### 3, 4, 5, 7 |  | ###### B, C, D, E, H, I |
| Práctica de taller nº 7. Comprobación de la reducción de presión de un sistema de alimentación de propano con botellas de GLP |  | ###### 3, 4, 5, 7 |  | ###### B, C, D, E, H, I |
| ###### Práctica de taller nº 8. Línea de alimentación del gasóleo |  | ###### 3, 4, 5, 7 |  | ###### B, C, D, E, H, I |
| Realización de resúmenes, exposiciones orales y controles escritos de la unidad didáctica |  | ###### 1, 9, 10 |  | J, K |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Monta instalaciones de gas y combustibles líquidos, aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones (15%) | a) Se ha interpretado la documentación técnica (planos e instrucciones, entre otros) de la instalación. | Ejercicio esquemas instalaciones de gas | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | b) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación. | Ejercicio planificación operaciones realizadas en el taller | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | c) Se ha seleccionado las herramientas y material necesario para el montaje de la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se ha replanteado la instalación ubicando cada componente en su espacio establecido. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios de la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se han aplicado técnicas de conformado y unión adecuados para los diferentes tubos y accesorios. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se han realizado las uniones y el conformado con la calidad, resistencia y seguridad requeridas. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se han conexionado los equipos eléctricos de la instalación (bombas, presostatos y detectores de fugas, entre otros). | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i)Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | j) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 4 | ###### MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | ###### 10 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Planes de mantenimiento. Revisiones e inspecciones periódicas reglamentarias. Utilización de instrumentos de medida: tipología, errores y sensibilidad, entre otros. Realización de pruebas de estanqueidad. | - Trabajo de mantenimiento preventivo reglamentario en instalaciones de gas y combustibles líquidos. - Aplicación de los reglamentos y normas de seguridad en el mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles líquidos. |  | Escucha atenta de las explicacio-nes, exposición de dudas y toma de notas. Actitud ordenada, metódica y limpia en el trabajo. Valoración de la importancia de las convenciones de repre-sentación para la comunicación eficaz. Observación metódica de las vistas de los diferentes esquemas y su interpretación. Reconocimiento de la importancia que tiene la normativa en el ámbito de instalaciones de gas y combustibles líquidos |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica nº 4: Uniones desmontables de tubo flexible y por ermeto para instalaciones domésticas de gas |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |
| Práctica nº 5: Instalaciones domésticas tipo con bombonas de butano para alimentación a calderas de gas |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |
| Práctica de taller nº 6: Montaje de una batería de botellas de GLP conexionadas mediante “liras” |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |
| Práctica de taller nº 7. Comprobación de la redución de presión de un sistema de alimentación de propano con botelas de GLP |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |
| ###### Práctica de taller nº 8. Línea de alimentación del gasóleo |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Realiza operaciones de verificación y mantenimiento preventivo de las instalaciones, interpretando planes y aplicando la normativa vigente (15%) | a) Se han realizado las pruebas de estanqueidad de la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | b) Se han ajustado los dispositivos de regulación de la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | c) Se han verificado los parámetros de funcionamiento y servicio de la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se han utilizado los equipos e instrumentos adecuados. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad de equipos e instalación | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo (limpieza de filtros, lectura de parámetros, cebado y purgado, entre otros). | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se ha redactado un informe memoria de las actividades realizadas | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 5 | ###### MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS | ###### 10 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Tipología de las averías en instalaciones de combustibles. Diagnóstico y localización de averías. Procedimientos. Técnicas de evacuación de combustible. Desmontaje, verificación, reparación y montaje de componentes. Resolución de averías en las instalaciones por técnicas de sustitución o reparación del componente averiado. | Diagnóstico de averías y fallos de las instalaciones de gas y combustibles líquidos. Reparación de averías de los equipos y de las redes de instalaciones de gas y combustibles líquidos. Desmontaje, montaje, ajuste y puesta a punto de elementos y equipos de las redes e instalaciones receptoras de gas para su reparación. Aplicación de los reglamentos y normas de seguridad en el mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles líquidos |  | - Escrupuloso cumplimiento de la reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo durante el montaje y mantenimiento de las instalaciones. - Atender a las especificaciones técnicas y de calidad durante todas las fases de la obra (cálculo, montaje y mantenimiento y explotación). |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Práctica nº 4: Uniones desmontables de tubo flexible y por ermeto para instalaciones domésticas de gas |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |
| Práctica nº 5: Instalaciones domésticas tipo con bombonas de butano para alimentación a calderas de gas |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |
| Práctica de taller nº 6: Montaje de una batería de botellas de GLP conexionadas mediante “liras” |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |
| Práctica de taller nº 7. Comprobación de la redución de presión de un sistema de alimentación de propano con botelas de GLP |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |
| ###### Práctica de taller nº 8. Línea de alimentación del gasóleo |  | ###### 6, 7, 8, 9 |  | ###### E, F, G, H, I |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones, aplicando técnicas de detección de averías y teniendo en cuenta la reglamentación vigente (15%) | a)Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y de la observación de la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | b) Se ha localizado la avería a partir del análisis de los síntomas que presenta la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | c) Se ha vaciado y evacuado el tramo de la instalación que requiera operaciones de desmontaje o reparación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | d) Se han desmontado los componentes que requieran reparación o sustitución. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | e) Se han reparado las posibles fugas en la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | f) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados para la reparación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento y de seguridad de la instalación. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | i) Se ha elaborado una memoria post-reparación de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. | Prácticas montaje tomas de gas calentadores, calderas y suministro de gasoil quemadores | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |

| ###### Unidad de Trabajo Nº 6 | ###### PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | ###### 10 horas previstas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTUALES | PROCEDIMENTALES |  | ACTITUDINALES |  |
| Identificación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de gas y combustibles líquidos. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de gas y combustibles líquidos. Equipos de protección individual. Métodos/normas de orden y limpieza. | Comprobación de las condiciones de trabajo. Utilización y mantenimiento con seguridad de las herramientas del taller. Descripción de los riesgos más frecuentes y de las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos en un taller. Clasificar y tratar adecuadamente los residuos derivados de los procesos de mecanizado y unión. Colocación correcta de medios auxiliares. Interpretación de los carteles y señales de seguridad |  | - Cumplimiento de medidas de seguridad en operaciones de puesta en marcha. - Rigor en la realización de las operaciones. - Autonomía en el trabajo. - Precisión en la elaboración de memorias con las tareas desarrolladas, ajustes, parámetros y toma de datos |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR |  | ###### OBJETIVOS ###### GENERALES TRABAJADOS |  | ###### COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| Ejercicio sobre identificación y clasificación de los riesgos relativos al uso de las herramientas y equipos del taller. |  | ###### 9,10 |  | ###### A,B,E |
| Ejercicio de análisis de los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, |  | ###### 9,10 |  | ###### A,B,E |
| Ejercicio de identificación del impacto medioambiental de las instalaciones caloríficas |  | ###### 1,2,4 |  | ###### A,B,J,K |

###### Criterios de evaluación:

| Resultado de aprendizaje | Criterios de evaluación | Actividades | Instrumento de evaluación | Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos (15%) | a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la naturaleza y manipulación de los combustibles, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. | Ejercicio cartelería | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | b) Se han manejado las herramientas respetando las normas de seguridad. | Prácticas montaje y mantenimiento instalaciones de gas y combustibles líquidos | Prácticas en taller e informes técnicos | Ejecución práctica |
|  | c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de sustancias, materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. | Ejercicio descripción de los riesgos más frecuentes y de las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos en un taller | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. | Ejercicio descripción elementos de seguridad y su funcionamiento | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal requeridas. | Ejercicio prevención riesgos laborales y colocación EPI.s | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones de combustibles y sus equipos asociados. | Ejercicio prevención riesgos laborales y colocación EPI.s | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | Ejercicio análisis residuos y reciclaje | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. | Ejercicio análisis residuos y reciclaje | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |
|  | i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. | Ejercicio prevención riesgos laborales y colocación EPI.s | Trabajos y ejercicios propuestos | Escritas |

| # CRITERIOS/ACUERDOS DE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # EVALUACIÓN | # CORRECCIÓN | # RECUPERACIÓN |
| Según lo dispuesto en el apartado 6 de esta programación. | Según lo dispuesto en el apartado 6.2 de esta programación. | Según lo dispuesto en el sub-apartado 6.4 de esta programación. |