I.E.S.  “EL ARGAR”

ALMERÍA

DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA

Curso/Grupo/Ciclo: 2º ITE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

MÓDULO PROFESIONAL: INSTALACIONES DOMÓTICAS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2024/2025

PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

Juan Luis Moreno Román

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Exámenes

Prácticas (informes)

Trabajos y ejercicios propuestos

| NÚMERO DE HORAS | 105 |
| --- | --- |

MD75010208 rev5   	 	Fecha: 30/06/22

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

Para la elaboración de esta programación hemos tenido en cuenta principalmente la siguiente normativa estatal y autonómica vigente:

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo nacional de las Cualificaciones Profesionales

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional

- Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional

- Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional

- Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas

- ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Resolución de 26 de junio de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 2024/2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN, NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general:

El IES El Argar es un centro de Almería capital, con un claustro formado aproximadamente por 90 profesores y donde se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, y Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos y los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones de Frío y Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad.

El alumnado del centro presenta diferente idiosincrasia tanto en lo que respecta a su procedencia, como a sus expectativas e intereses. No es, pues, posible hablar de un entorno especialmente definido.

La mayoría del alumnado ESO procede de barrios limítrofes, con una población trabajadora de nivel económico y cultural medio-bajo, incluso algunos casos de familias desfavorecidas desde el punto de vista social.

En cuando al alumnado de FP la procedencia es muy variada, pues no solo acude alumnado de los barrios limítrofes, sino que también encontramos alumnos de otras zonas de la ciudad, pueblos de la provincia e incluso de fuera de la provincia.

Los alumnos que nutren a los ciclos formativos (CC.FF) de grado medio son aquellos que no se han caracterizado por una trayectoria escolar muy destacada. Por lo general, se trata de un alumnado que está más preocupado por conseguir una titulación que le permita incorporarse pronto al mercado laboral con una cierta cualificación, que por continuar formando parte del sistema educativo. Ello explicaría por sí mismo el porcentaje de absentismo y de bajas que se viene produciendo en este nivel. Por otra parte, los alumnos que se incorporan a los CC.FF y que han cursado el Bachillerato y en muchos casos han cursado previamente estudios universitarios, presentan una mayor preocupación por su formación académica.

El IES El Argar desde el curso 2003-2004 sigue un sistema de gestión basado en
la norma ISO 9001:2015 para la cual se encuentra certificada por la empresa AENOR
desde el 12 de marzo de 2004, dicho sistema es la base de la gestión del proyecto
educativo del Centro y obliga a todo el personal docente a seguir todo la normativa asociada al sistema de calidad implantado.

En Centro también se vienen desarrollando diferentes proyectos desde hace unos años y a los que se pretende dar continuidad, entre ellos destacan:

- Vivir y Sentir el Patrimonio

- Comunica

- Escuela: Espacio de Paz

- Innicia

- Biblioteca

- Programa Aldea

- Forma Joven

Contexto de actuación:

El grupo de 2º del CFGM de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones está formado por 12 alumnos matriculados, aunque 3 de ellos son repetidores y solo 1 de ellos cursa este módulo. En el grupo existen 3 alumnos NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo): 1 alumno_PRA (Programa de refuerzo del aprendizaje), 1 alumno_PT (Pedagogía terapéutica) y 1 alumno_ Disortografía, con todos ellos se adoptarán ciertas medidas consensuadas con el departamento de orientación como pueden ser:

- Permitirle más tiempo para las actividades y tareas propuestas.

- Planificación y hábitos de estudio. Técnicas de estudio, especialmente esquemas o mapas conceptuales.

- Simplificar las instrucciones escritas y orales, que sean claras y precisas.

- Usar esquemas y mapas conceptuales.

- Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en los diferentes temas.

- Recomendar el uso de la agenda como medio de planificación y organización de sus tareas y trabajos.

- Utilizar el refuerzo positivo (alabanzas, elogios...).

- Adaptaciones en las pruebas escritas en el tiempo: conceder más tiempo para la realización de la prueba. Supervisar mientras realiza las pruebas

- Ayudarle a mantener el contacto visual durante las explicaciones para que no se pierda, verificando que entiende de lo que se está explicando

El módulo de “Instalaciones Domóticas”, se impartirá en los Talleres 35, que constan de pizarra, cañon-proyector y 12 ordenadores. Los talleres también están dotados con diferente material para la realización de las prácticas del ciclo: herramientas, entrenadores, osciloscopios, multímetros, equipos de medida y diverso material para el desarrollo de las prácticas (tableros, conectores, tornillería, etc…).

3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

A la vista de los resultados de la prueba de evaluación inicial ningún alumno (excepto los alumnos indicados por el departamento de Orientación) debería tener dificultades para la superación del módulo, dado que los requisitos requeridos son tener una pequeña base matemática para el manejo de fórmulas sencillas, cierta destreza con herramientas, manejo básico de ordenador y conocimientos básicos de electricidad.

No obstante, se detecta que son alumnos con poco hábito de trabajo y con un nivel de conocimientos genéricos de la materia muy bajo, por lo que se comenzará por un repaso y explicación de los conceptos básicos, resolución de problemas sencillos, para que el alumno de forma progresiva vaya adquiriendo y consolidando otros conocimientos, conceptos, procedimientos, habilidades, etc… que le ayuden a conseguir los objetivos marcados por el módulo.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

A lo largo del curso se va a utilizar la plataforma MOODLE, la cual adquirirá mayor importancia en caso de que las clases no pudieran ser impartidas de forma presencial por causas de fuerza mayor. Se utilizará indistintamente la plataforma Moodle del IES El Argar (web: http://www.calidadargar.com/ ) así como la “Moodle Centros” (web: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/ ). Todo el alumnado quedará registrado y matriculado en los cursos existentes en MOODLE y que correspondan a los módulos del ciclo que está realizando, para lo cual previamente deberá actualizar sus datos en secretaría y hacer uso de los mismos datos que le proporcionen para acceder a IPASEN (Moodle Centros).

En la plataforma MOODLE, además de posibilitar la realización de videoconferencias, se subirá todo el material relacionado con los contenidos del módulo:

- Apuntes, videos e información de los diferentes temas que se van a tratar a lo largo del curso.

- Actividades y prácticas propuestas.

La plataforma MOODLE también servirá como punto de recogida de todas las actividades y prácticas aportadas por el alumno, además de marcar los plazos de entrega que el alumnado tiene.

Al alumnado también se le ha dotado de una cuenta corporativa de GSUITE (google), que posibilita la comunicación alumno-profesor, haciendo uso de las distintas aplicaciones disponibles: Gmail (para envío de correos), Drive (para almacenamiento), Meet (para videoconferencias), Classroom (para impartir clase), etc..

Por último, se establece un canal de comunicación rápido y directo a través de la plataforma TELEGRAM, que fundamentalmente servirá para aportar comentarios, dudas y cualquier otra sugerencia que tanto alumnado como profesor tengan.

5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PER-

SONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

| LETRA | OBJETIVOS GENERALES |
| --- | --- |
| A | Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. |
| B | Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. |
| C | Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. |
| D | Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. |
| E | Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. |
| F | Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la instalación. |
| I | Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. |
| J | Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. |
| K | Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos. |
| L | Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad para instalar equipos. |
| M | Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| N | Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| Ñ | Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. |
| O | Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. |
| P | Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. |
| Q | Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. |

Con la programación de este módulo vamos a contribuir a desarrollar principalmente las competencias profesionales, personales y sociales que aparecen señaladas en la siguiente tabla, de entre todas las reguladas por el artículo 5 del Real Decreto 1632/2009, de 30 de Octubre.

| LETRA | COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES |
| --- | --- |
| A | Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. |
| B | Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. |
| C | Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. |
| D | Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos. |
| E | Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. |
| G | Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. |
| H | Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| I | Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. |
| J | Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. |
| K | Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. |
| L | Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. |
| M | Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. |
| P | Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. |

6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta, son los que aparecen en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la  evaluación, certificación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y los de la Orden de 19 de Julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y en el que se describen, los criterios de evaluación en base a los resultados del aprendizaje.

| RA1. Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. | 15% |
| --- | --- |
| - Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas. . | 12,5% |
| - Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en viviendas. | 12,5% |
| - Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort, seguridad, energía y telecomunicaciones. | 12,5% |
| - Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas. | 12,5% |
| - Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de instalación. | 12,5% |
| - Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación automatizada, interpretando la documentación técnica. | 12,5% |
| - Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas en viviendas. | 12,5% |
| - Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas. | 12,5% |

| RA2. Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento. | 15% |
| --- | --- |
| - Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en función del sistema de control. | 10% |
| - Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. | 10% |
| - Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. | 10% |
| - Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas. | 10% |
| - Se ha descrito el sistema de bus de campo. | 10% |
| - Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. | 10% |
| - Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. | 10% |
| - Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema | 10% |
| - Se han descrito los sistemas inalámbricos | 10% |
| - Se ha utilizado documentación técnica | 10% |

| RA3. Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las conforman | 15% |
| --- | --- |
| - Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las instalaciones | 12,5% |
| - Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. | 12,5% |
| - Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con autómata programable | 12,5% |
| - Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica | 12,5% |
| - Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. | 12,5% |
| - Se ha verificado su correcto funcionamiento. | 12,5% |
| - Se han respetado los criterios de calidad. | 12,5% |
| - Se ha aplicado la normativa vigente | 12,5% |

| RA4. Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos establecidos | 20% |
| --- | --- |
| - Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas y normativas, así como de obra de la instalación | 20% |
| - Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta. | 10% |
| - Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se tiene previsto instalar | 10% |
| - Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada | 10% |
| - Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema. | 10% |
| - Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones dadas y al manual del fabricante. | 10% |
| - Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. | 10% |
| - Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los sistemas | 10% |
| - Se han respetado los criterios de calidad | 10% |

| RA5. Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema | 10% |
| --- | --- |
| - Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente | 10% |
| - Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red | 15% |
| - Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento | 15% |
| - Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido | 15% |
| - Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte de averías. | 15% |
| - Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la documentación técnica. | 15% |
| - Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad. | 15% |

| RA6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con las causas que la producen | 10% |
| --- | --- |
| - Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente | 10% |
| - Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red | 10% |
| - Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento | 10% |
| - Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la instalación | 10% |
| - Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los Instrumentos o el software adecuados. | 10% |
| - Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. | 10% |
| - Se ha reparado la avería. | 10% |
| - Se ha confeccionado un informe de incidencias | 10% |
| - Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías | 10% |
| - Se han respetado los criterios de calidad | 10% |

| RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos en instalaciones domóticas. | 15% |
| --- | --- |
| - Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte | 20% |
| - Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad | 10% |
| - Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros | 10% |
| - Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas herramienta y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado | 10% |
| - Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. | 10% |
| - Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas. | 10% |
| - Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. | 10% |
| - Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva | 10% |
| - Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos | 10% |

6.1. Procedimientos de evaluación.

La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del alumno/a así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas programados por el profesor.

Durante el primer mes se realizará una evaluación inicial del alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que se consideren más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos que corresponda.

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.

En la evaluación del alumno/a se tendrá en cuenta:

        - El desarrollo de las Resultados de aprendizaje y consecución de los objetivos propuestos.

        - La participación del alumno/a en trabajos de grupo.

        - La responsabilidad del alumno/a en su trabajo personal.

        - La resolución de ejercicios y elaboración de informes.

        - La correcta realización de las prácticas propuestas en el taller.

        - El resultado de las pruebas objetivas de las Unidades Didácticas.

        - La realización de trabajos y entrega de informes en los plazos establecidos.

        - La capacidad de organizar y planificar.

        - La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de trabajos.

En cada evaluación parcial se pretende realizar al menos dos pruebas escritas (controles teóricos, que podrá contener partes para realizar con el ordenador), además de un conjunto de actividades prácticas de obligada realización.

  - Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos.

Todas las actividades se calificarán de 0 a 10, independientemente del instrumento de evaluación utilizado (Prueba escrita, práctica (rúbrica), ejercicios de clase, etc…)

En la prueba escrita principalmente se tendrá en cuenta el desarrollo, la concreción de la respuesta y los aspectos técnicos y científicos. Cada una de las preguntas de la prueba escrita se calificará de 0 a 10 y también se indicará el RA y CE con la que está relacionado.  Para aprobar la evaluación será imprescindible tener todos los RA´s y CE´s evaluados durante el trimestre con una nota igual o superior a 5. El profesor podrá considerar aprobado algún CE con nota inferior a 5, cuando la nota no sea inferior a “4” en dicho CE y la media con el resto de CE´s pertenecientes al mismo RA supere la nota de “5”.

En lo que respecta a las prácticas, en la corrección además de tener en cuenta la realización y ejecución de la práctica de forma correcta, se tendrá en cuenta la presentación de las memorias/informes, el tiempo de montaje y ejecución, la puntualidad y la iniciativa y predisposición en el taller.

  - Obtención de la nota de evaluación.

Para la obtención de las notas de evaluación, tomaremos como referencia las notas obtenidas por el alumno en cada uno de los Criterios de Evaluación (CE) correspondientes a los diferentes Resultados de aprendizaje (RA). Es decir, la nota de un RA se obtiene ponderando las calificaciones de cada uno de los CE en los que se desglosa y a su vez la nota de cada CE se obtiene ponderando las calificaciones de las actividades realizadas para evaluarlo.

Diferenciaremos los siguientes casos:

- En las evaluaciones parciales o notas de trimestre, la nota será orientativa del progreso del alumnado, y se obtendrá realizando la media aritmética de todos los Criterios de Evaluación evaluados.

- En la evaluación final, una vez evaluados todos los RA´s y según la ponderación de los CE´s correspondientes, se obtendrá la nota final del curso

6.4. Criterios de Recuperación.

Para la recuperación de las evaluaciones parciales se distinguen dos casos:

- Si el alumno ha asistido con regularidad se elaborará un plan específico, para cada alumno, según los RA no aprobados.  Dicho plan establecerá los siguientes apartados:

- Criterios y RA pendientes de superar.

- Selección de contenidos y unidades didácticas necesarios revisar.

- Marcar los posibles recursos en el plan de recuperación.

- Diseñar actividades e instrumentos de evaluación en consonancia.

- Si, como consecuencia de las faltas de asistencia y perdida de la evaluación continua, el alumno no ha superado ningún RA, éste realizará varias pruebas escritas y prácticas que deberá aprobar por separado cada una con nota superior a 5 y donde se evaluarán todos los RA´s del módulo.

En el periodo comprendido entre la sesión de la segunda evaluación y la sesión de evaluación final se realizarán actividades de refuerzo y mejora de las competencias.

6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado.

Para el alumnado de incorporación tardía se adoptarán las siguientes medidas con el fin de facilitarle la adaptación y equiparación al nivel del resto de la clase, y teniendo siempre presente que debe alcanzar los mismos objetivos que sus compañeros:

- Realización de tareas y actividades en casa referentes a los Criterios de Evaluación ya trabajados.

- Durante la realización de prácticas, hacerle un mayor seguimiento e intentar dedicarle algo más de tiempo en la medida de lo posible.

- Darle la oportunidad y aprovechar los diferentes canales de comunicación establecidos con el alumnado para la resolución de cualquier duda (Correo, Telegram, Moodle, etc..).

- Aprovechar el tiempo de Tutoría de Alumnado para ponerse al día y resolver dudas.

- Flexibilizar la entrega de las memorias de las prácticas.

7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

Al impartirse este módulo en 2º curso, los alumnos suspensos repiten el curso y asisten a clase con el resto de sus compañeros.

8.- MÓDULOS TRANSVERSALES.

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tiene que tratar transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

Específicamente, durante el curso, se hará hincapié en los siguientes temas:

- Educación ambiental: Concienciaremos al alumnado de la necesidad de efectuar un uso racional de los recursos existentes y una correcta disposición de los residuos para facilitar su posterior reciclaje.

- Educación para a la salud: En todas las actividades prácticas se corren riesgos por lo que se vigilará el empleo seguro de herramientas, equipos y productos químicos, proporcionando a los alumnos las normas de seguridad a seguir en el aula-taller.

- Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: No se hará distinción de sexo en la distribución de tareas entre alumnos y alumnas manteniendo una actitud crítica frente a este tipo de expresiones sexistas.

- Educación para el consumidor: Crear pautas de comportamiento que los alumnos trasladen a situaciones similares de su vida cotidiana, y analizar el papel que tiene el consumo de productos eléctricos y electrónicos en la vida de las personas.

Tecnologías de la información y de la comunicación, donde el alumnado valore e incorpore las NNTT, familiarizándose con los instrumentos que ofrece la tecnología para crear, almacenar, organizar, procesar, presentar y comunicar información. Utilizando las NNTT en la consulta de información técnica, en los informes, memorias y exposiciones orales y escritas.

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Visitas técnicas organizadas por el departamento, incluidas en el Plan Anual de Centro.

Se considerará la asistencia y participación a alguna feria, congreso, empresa, etc… relacionados con el sector.

Se programarán visitas a empresas del sector donde los alumnos puedan realizar la FCT.

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

Dependiendo del tipo de alumnado se podrán realizar medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares siempre que dichas adaptaciones no presupongan una disminución significativa de las capacidades, conocimientos y destrezas que el alumno deba conseguir a la finalización del módulo. Caso de ser preciso se utilizará la MD75010209 - Ficha de adaptación curricular no significativa  disponible en la “web calidadargar.com”

Para aquellos alumnos con ritmo de aprendizaje rápido o con elevado nivel de conocimientos se les propondrá una serie de actividades complementarias de ampliación que los mantenga motivados.

Los alumnos con dificultades en el ritmo de aprendizaje realizarán actividades de refuerzo, además de recibir una atención especial.

En el caso de los alumnos repetidores habrá que analizar las causas que motivaron este hecho para poder poner en práctica acciones concretas, que en algunos casos podrán ser similares a las de los casos anteriores.

11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.

12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.

12.1. Bloques temáticos.

| Bloque | Título |
| --- | --- |
| 1 | Instalaciones domóticas, áreas de utilización |
| 2 | Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas |
| 3 | Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas |
| 4 | Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas |
| 5 | Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas |
| 6 | Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas |
| 7 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental |

CONTENIDOS BÁSICOS:

- Instalaciones domóticas, áreas de utilización:

      - Sistemas domóticos aplicados a las viviendas.

      - Transducción de las principales magnitudes físicas.

      - Temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otras.

      - Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.

      - Áreas de confort.

      - Área de gestión de energía.

      - Área de control: Centralizado y Distribuido.

      - Área de gestión de seguridad.

      - Área de gestión de telecomunicaciones.

      - Elementos fundamentales de una instalación domótica:

      - Sensores y actuadores.

      - Dispositivos de control y elementos auxiliares.

      - Normativa de instalaciones automatizadas en viviendas.

- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas: - Sistemas de automatización con autómata programable.

      - Sistemas con cableado específico bus de campo.

      - Sistemas por corrientes portadoras.

      - Sistemas inalámbricos.

      - Convencionalismos de representación

- Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: – Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.

    - Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.

    - Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros.

    - Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos, configuración de sensores y actuadores.

    - Herramientas y equipos.

    - Programación y configuración de elementos.

- Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:

    - Instalaciones con distintas áreas de control.

    - Coordinación entre sistemas distintos.

    - Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas.

    - Software de control de las instalaciones

    - Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas. – Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.

- Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

    - Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos.

    - Ajustes de elementos de control.

    - Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas.

    - Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos.

    - Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. – Medios y equipos de seguridad.

- Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:

    - Averías tipo en las instalaciones automatizadas: Síntomas y efectos.

    - Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.

    - Reparación de averías en instalaciones domóticas.

    - Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. – Informes de incidencias en las instalaciones domóticas.

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

    - Identificación de riesgos en instalaciones domóticas.

    - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

    - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones domóticas.

    - Equipos de protección individual.

    - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

    - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.

| Bloque Temático | Unidad Didáctica | Título | Temporización en Horas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Instalaciones domóticas, áreas de utilización | 20 |
| 2 | 2 | Configuración de sistemas técnicos para la automatización de viviendas | 10 |
| 3 | 3 | Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas | 22 |
| 4 | 4 | Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas | 22 |
| 5 | 5 | Mantenimiento en las instalaciones domóticas | 10 |
| 6 | 6 | Averías en las instalaciones domóticas | 10 |
| 7 | 7 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental | 5 |
|  |  | Exámenes, controles y recuperaciones | 6 |
|  |  | Total | 105 h |

13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| Unidad Didáctica Nº 1 | Instalaciones domóticas, áreas de utilización | 20 horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Instalaciones domóticas, áreas de utilización: - Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. - Transducción de las principales magnitudes físicas. - Temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre otras. - Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas. - Áreas de confort. - Área de gestión de energía. - Área de control: Centralizado y Distribuido. - Área de gestión de seguridad. - Área de gestión de telecomunicaciones. - Elementos fundamentales de una instalación domótica: - Sensores y actuadores. - Dispositivos de control y elementos auxiliares. - Normativa de instalaciones automatizadas en viviendas. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A1. Ejercicios tema 1 | A C | A B |
| P1: Instalación de un interruptor de presencia. | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P2: Instalación de un interruptor crepuscular. | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P3: Instalación de alarmas técnicas de: incendio, gas y agua. | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P4: Instalación de un regulador de luminosidad. | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P5: Instalación de un sistema de control de calefacción con termostato y contactor. | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P6: Instalación de un sistema de control de persiana. | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |

| RESULTADO APRENDIZAJE (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) | ACTIVIDAD | TÉCNICA EVALUACIÓN | INSTRUMENTO EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| RA1. Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. |  |  |  |
| RA1(a): Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas. 12,5 % | A1, P1-6 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1 (b): Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en viviendas. 12,5 % | A1, P1-6 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1(c): Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort, seguridad, energía y telecomunicaciones. 12,5 % | A1, P1-6 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1 (d): Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas. 12,5 % | A1, P1-6 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1 (e): Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de instalación. 12,5 % | A1, P1-6 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1 (f): Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación automatizada, interpretando la documentación técnica. 12,5 % | A1, P1-6 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1 (g): Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas en viviendas 12,5 % | A1, P1-6 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA1 (h): Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas. 12,5 % | A1, P1-6 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |

CRITERIOS CORRECCIÓN

Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

CRITERIOS RECUPERACIÓN

Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético mediante domótica e inmótica. Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: - Identificación de riesgos. - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. - Equipos de protección individual. - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 2 | Configuración de sistemas técnicos para la automatización de viviendas | 10 horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Configuración de sistemas técnicos para la automatización de viviendas Redes domésticas - Topología - Medios de transmisión - Protocolos de comunicación - Sistemas domóticos aplicados a viviendas - Sistemas de automatización con autómata programable. - Sistemas con cableado específico bus de campo. - Sistemas por corrientes portadoras. - Sistemas inalámbricos. - Convencionalismos de representación |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A2. Ejercicios tema 2 | A C | A B |
| A2. Realización del esquema del tema | A B C D F | A B C D E L M P |

| RESULTADO APRENDIZAJE (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) | ACTIVIDAD | TÉCNICA EVALUACIÓN | INSTRUMENTO EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| RA2. Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento |  |  |  |
| RA2 (a): Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en función del sistema de control. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (b): Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (c): Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (d): Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (e): Se ha descrito el sistema de bus de campo. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (h) Se han descrito los sistemas inalámbricos. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA2 (j) Se ha utilizado documentación técnica. 10% | A2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |

CRITERIOS CORRECCIÓN

Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

CRITERIOS RECUPERACIÓN

Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético mediante domótica e inmótica. Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: - Identificación de riesgos. - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. - Equipos de protección individual. - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 3 | Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas | 22 horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: - Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. - Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación. - Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre otros. – Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos, configuración de sensores y actuadores. - Herramientas y equipos. - Programación y configuración de elementos. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| P8: Preinstalación domótica | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P9: El Autómata, Programación funciones básicas y avanzadas. | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P10: El sistema de bus KNX EIB/ El software ETS | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |
| P11: Prácticas KNX | A B E F I J K M Ñ Q | A B C D E H K M P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA3: Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las conforman |  |  |  |
| RA3 (a): Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las instalaciones. 12,5% | P8 a P11 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3 (b): Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. 12,5% | P8 a P11 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3 (c): Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con autómata programable. 12,5% | P8 a P11 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3 (d): Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica. 12,5% | P8 a P11 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3 (e): Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. 12,5% | P8 a P11 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3 (f): Se ha verificado su correcto funcionamiento. 12,5% | P8 a P11 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3 (g): Se han respetado los criterios de calidad. 12,5% | P8 a P11 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA3 (h): Se ha aplicado la normativa vigente. 12,5% | P8 a P11 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |

CRITERIOS CORRECCIÓN

Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

CRITERIOS RECUPERACIÓN

Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético mediante domótica e inmótica. Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: - Identificación de riesgos. - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. - Equipos de protección individual. - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 4 | Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas | 22 horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas: - Instalaciones con distintas áreas de control. - Coordinación entre sistemas distintos. - Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas domóticas. - Software de control de las instalaciones - Programación y puesta en servicios de áreas de control en viviendas. - Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| P12: Realización de un sistema domótico con autómata programable. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| P13: Instalación y configuración de una central domótica de sistema propietario. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| P14: Instalación de un sistema KNX. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA4: Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos establecidos |  |  |  |
| RA4(a): Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas y normativas, así como de obra de la instalación. 20% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(b): Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta. 10% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(c): Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se tiene previsto instalar. 10% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(d): Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 10% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(e): Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema. 10% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(f): Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones dadas y al manual del fabricante. 10% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(g): Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. 10% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(h): Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los sistemas. 10% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA4(i): Se han respetado los criterios de calidad. 10% | P12,P13 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |

CRITERIOS CORRECCIÓN

Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

CRITERIOS RECUPERACIÓN

Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético mediante domótica e inmótica. Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: - Identificación de riesgos. - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. - Equipos de protección individual. - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 5 | Mantenimiento en las instalaciones domóticas | 10 horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: - Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos. - Ajustes de elementos de control. - Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas. - Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos. - Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. - Medios y equipos de seguridad. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A5.1: Realización de un plan de mantenimiento preventivo de una instalación domótica. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| A5.2: Realización de informes mantenimiento correctivo e informes de incidencias en las instalaciones domóticas. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA5. Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema |  |  |  |
| RA5 (a): Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. 10% | A5.1, A5.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5 (b): Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 15% | A5.1, A5.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5 (c): Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 15% | A5.1, A5.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5 (d): Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 15% | A5.1, A5.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5 (e): Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte de averías. 15% | A5.1, A5.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5 (f): Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la documentación técnica. 15% | A5.1, A5.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA5 (g): Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad. 15% | A5.1, A5.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |

CRITERIOS CORRECCIÓN

Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

CRITERIOS RECUPERACIÓN

Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético mediante domótica e inmótica. Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: - Identificación de riesgos. - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. - Equipos de protección individual. - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 6 | Averías en las instalaciones domóticas | 10 horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: - Averías tipo en las instalaciones automatizadas: Síntomas y efectos. - Diagnóstico de averías: Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad. - Reparación de averías en instalaciones domóticas. - Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. - Informes de incidencias en las instalaciones domóticas. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A6.1: Realización de diagnóstico de averías en una instalación domótica. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| A6.2: Realización de informes de incidencias en las instalaciones domóticas. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| A6.3: Reparación de averías en instalaciones domóticas. | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |

| Resultado Aprendizaje (Criterios de evaluación) | Actividad | Técnica Evaluación | Instrumento Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| RA6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con las causas que la producen. |  |  |  |
| RA6 (a): Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. 10% | A6.3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (b): Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 10% | A6.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (c): Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 10% | A6.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (d): Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la instalación. 10% | A6.3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (e): Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los Instrumentos o el software adecuados. 10% | A6.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (f): Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 10% | A6.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (g): Se ha reparado la avería. 10% | A6.3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (h): Se ha confeccionado un informe de incidencias. 10% | A6.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (i): Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías. 10% | A6.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA6 (j): Se han respetado los criterios de calidad. 10% | A6.3 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |

CRITERIOS CORRECCIÓN

Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

CRITERIOS RECUPERACIÓN

Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético mediante domótica e inmótica. Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: - Identificación de riesgos. - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. - Equipos de protección individual. - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

| Unidad Didáctica Nº 7 | Prevención de riesgos laborales y protección ambiental | 5 horas |
| --- | --- | --- |

| CONTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Identificación de riesgos en instalaciones domóticas. - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones domóticas. - Equipos de protección individual. - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. |  |  |
| ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR | OBJETIVOS GENERALES | COMPETENCIAS ASOCIADAS |
| A7.1: Realizar las actividades del tema | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |
| A7.2: Realizar esquema del tema | A B E F I J K L M Ñ O P Q | A B C D E H I J K L M P |

| RESULTADO APRENDIZAJE (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) | ACTIVIDAD | TÉCNICA EVALUACIÓN | INSTRUMENTO EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| RA7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos en instalaciones domóticas. |  |  |  |
| RA7(a): Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 20% | A7.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(b): Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 10% | A7.2 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(c): Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otros. 10% | A7.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(d): Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas herramienta y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 10% | A7.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(e): Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 10% | A7.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(f): Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas. 10% | A7.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(g): Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 10% | A7.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(h): Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 10% | A7.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |
| RA7(i): Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 10% | A7.1 | Escrita Práctica | Examen Rúbrica |

CRITERIOS CORRECCIÓN

Los descritos en el apartado 6.2 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

CRITERIOS RECUPERACIÓN

Los descritos en el apartado 6.4 de esta programación, pero aplicados a esta parte de la materia.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental: protección ambiental, ahorro energético mediante domótica e inmótica. Educación para la salud: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: - Identificación de riesgos. - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. - Equipos de protección individual. - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.