I.E.S.  “EL ARGAR”

# ALMERÍA

## DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Curso/Grupo/Ciclo:

## 2º TÉCNICO EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR

# MÓDULO PROFESIONAL:	FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

CURSO (Año Escolar):2025-2026

PROFESORES/AS QUE IMPARTEN EL MÓDULO (asumen por tanto el contenido de esta programación)

JUAN MIGUEL CUETO GEA

#### TEMPORALIZACION: 410 HORAS

# 1. INTRODUCCIÓN.

La presente programación está de acuerdo con lo que establece la normativa que la regula:

- R.D. 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el Título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y las correspondientes enseñanzas mínimas.

- Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico de Instalaciones de Producción de Calor. (B.O.J.A. 23/11/11).

- Orden de 14 de enero de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica, que se integran en la familia profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción. (B.O.J.A. 19/02/98).

- Proyecto Curricular del Ciclo Formativo.

- R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las especialidades propias de la Formación Profesional Específica.

- R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo. (B.O.E. 3/01/07).

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (B.O.J.A. 15/10/10).

- Resolución de 8 de junio de 2006, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, sobre la organización de pruebas extraordinarias de evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional Específica. (B.O.J.A. 29/06/06).

- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

a) COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE COMPLETEN O DESARROLLEN EN ESTE MÓDULO PROFESIONAL.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo profesional son las que se relacionan a continuación:

- Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.

- Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias.

- Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento.

- Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento.

- Aplicar técnicas para el mantenimiento y montaje de instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

- Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.

- Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida.

- Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de funcionamiento.

- Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación.

- Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental

- Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información.

- Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

- Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

- Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

- Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

# b) RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTE MÓDULO PROFESIONAL.

Contamos con empresas cuya actividad se incluye las industrias de montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos relacionadas con los subsectores de calefacción, instalaciones solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria y gases en el sector industrial y en el sector de edificación y obra civil.

# c) y d) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, ACTIVIDADES FORMATIVAS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

| - RESULTADOS DEL APRENDIZAJE | - ACTIVIDADES FORMATIVAS | - CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- |
| - Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con la producción y comercialización de las instalaciones que monta o repara. | - Identificar el organigrama de la empresa y relacionar las funciones asignadas con los diferentes cargos dentro de ella. - Identificar los elementos que componen la red logística de la empresa. - Analizar los procedimientos de trabajo propios de la empresa. | a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; proveedores, clientes y sistemas de producción y almacenaje, entre otros. d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. - f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. |
| - Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. | - Identificar riesgos asociados a los procesos de mantenimiento. - Identificar medios de protección y comportamiento preventivo. - Emplear útiles de protección personal. - Utilizar útiles de protección de componentes y equipos. - Actuar con responsabilidad y profesionalidad. | a) Se han reconocido y justificado: − La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. − Las actitudes personales (puntualidad y empatia, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. − Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. − Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. − Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral. − Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del equipo. h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten, i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas, - j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo. |
| Monta instalaciones caloríficas y de agua y gas, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad. | Utilizar equipos de medida adecuados con corrección. Seleccionar los equipos que componen una instalación de producción de calor, interpretando la documentación técnica y catálogos de fabricantes. Montar instalaciones de producción de calor, interpretando planos y esquemas. | a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones. b) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y se han seleccionado las herramientas y el material necesarios. c) Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías. d) Se ha realizado la ubicación, fijación, nivelaciones, alineaciones e interconexión de los equipos y accesorios, utilizando técnicas correctas. e) Se ha realizado la prueba de estanqueidad, alcanzando las presiones estipuladas. f) Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones. g) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia (presostatos, sondas, motores y térmicos, entre otros) h) Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con las secuencias de las instalaciones, i) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida. j) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. - k) Se ha participado y colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. |
| Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones a cargo de la empresa, aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. | Realizar operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando la normativa vigente y las recomendaciones de los fabricantes. | a) Se han interpretado los programas de mantenimiento. b) Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento preventivo (niveles de aceite, lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sensibles de desgaste, pH y dureza del agua, entre otros) c) Se han realizado sobre la instalación intervenciones de mantenimientos preventivos de salubridad. d) Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores y correas, entre otros) que requieran operaciones de desmontaje y montaje. e) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento preventivo. f) Se ha completado la documentación establecida en los programas de mantenimiento. g) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas. h) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente, - i) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. |
| - Participa en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. | Utilizar equipos de medida adecuados con corrección. Detectar averías y disfunciones en equipos e instalaciones, relacionándolas con las causas que las originan. Reparar los elementos y equipos de las instalaciones de producción de calor aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo. | a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación. b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación. c) Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías de instalaciones caloríficas y solares térmicas (eléctricas, mecánicas, termodinámicas y de regulación, entre otros) d) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la correcta reparación de la avería tanto eléctrica como calorífica, teniendo en cuenta la seguridad y respeto el medio ambiente. e) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y equipos necesarios para acometer el proceso de reparación. f) Se han realizado las operaciones de desmontaje, siguiendo las pautas establecidas con la seguridad y respeto del medio ambiente. g) Se ha sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados, h) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación, i) Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas, j) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas, k) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento. l) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. - m) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. |
| Participa en la puesta en marcha de las instalaciones realizadas por la empresa y de los equipos a su cargo. | Utilizar equipos de medida adecuados con corrección. - Realizar pruebas de estanqueidad y la puesta en marcha de la instalación, aplicando y valorando criterios técnicos y reglamentarios. | a) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. b) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros de funcionamiento. c) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación. d) Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha. e) Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la seguridad, calidad y reglamentación requeridas. f) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en marcha. - g) Se han seguido las normas de seguridad especialmente en lo relativo al uso de APIs. |
| Participa en las tareas de configuración de pequeñas instalaciones y su legalización, realizando esquemas, planos y cumplimentado la documentación necesaria. | - Elaborar esquemas y planos de instalaciones de producción de calor. - Cumplimentar la documentación necesaria para poder legalizar una instalación. | a) Se han dibujado esquemas de principio de instalaciones utilizando la simbología establecida. b) Se han calculado las canalizaciones utilizando tablas y programas informáticos. c) Se han determinado las dimensiones de las tuberías de refrigerante y de agua. d) Se han representado circuitos eléctricos de instalaciones especificando los parámetros de funcionamiento y seguridad. e) Se han especificado los parámetros de control (temperatura exterior, interior, recalentamiento, consumos eléctricos y presiones, entre otros) f) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. g) Se han dibujado planos instalaciones en escalas y formatos normalizados - h) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de la instalación. |

- .

- .

- e) PLAN DE SEGUIMIENTO

- Plan  de  seguimiento  previsto  para  comprobar  la  consecución de los resultados de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario.

| La FCT se realizará según el siguiente calendario: Octubre 2025 Lun; Mar; Mié; Jue; Vie; Sáb; Dom. 1; 2; 3. 6; 7; 8; 9; 10. 14; 15; 16; 17. 20; 21; 22; 23; 24. 27; 28; 29; 30. Noviembre 2025 Lun; Mar; Mié; Jue; Vie; Sáb; Dom. 4; 5; 6; 7. 10; 11; 12; 13; 14. 17; 18; 19; 20; 21. 24; 25; 26; 27; 28. Diciembre 2025 Lun; Mar; Mié; Jue; Vie; Sáb; Dom. 1; 2; 3; 4; 5. 9; 10; 11; 12. 15; 16; 17. Total: 410 horas Son 52 jornadas suponiendo 8 horas/jornada.. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- La última semana de septiembre se realizará la presentación del alumno y la visita inicial durante la primera semana (1 al 3 de octubre). Del 6-10 al 12-12 se realizará al menos una visita seguimiento. Del 15 al 17 de diciembre se realizará la visita final y la evaluación del alumno.

- f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos.

- Se seguirá los criterios recogidos en ORDEN de 28 de septiembre de 2011, citada anteriormente.