CURSO/GRUPO/CICLO:2º CFGM Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
MÓDULO:Mont. y Mant. de Inst. Fotovoltaicas AN6557

I.E.S.  “EL ARGAR”   
ALMERÍA
DEPARTAMENTO: Instalación y mantenimiento
Curso/Grupo/Ciclo:
2º CFGM Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
MÓDULO PROFESIONAL:
Mont. y Mant. de Inst. Fotovoltaicas AN6557
P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N
CICLOS FORMATIVOS
POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
CURSO (Año Escolar): 2025-2026
	PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

	Juan   Fco Simón Navarro

	

	

	

	


	HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN


	Pruebas objetivas teórico-prácticas

	Trabajos, memorias y ejercicios propuestos

	Observación directa de trabajo en clase

	



1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.
El módulo profesional sobre el cual se desarrolla la presente programación es el AN6557 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas, en adelante MMIF, para el curso académico 2025/2026. Dicho módulo forma parte del título de CFGM en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, perteneciente a la familia de Instalación y Mantenimiento.
Como marco legislativo a nivel general estatal y autonómico, que establece las bases de la Formación Profesional podemos citar algunas de las más importantes:
· Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
· Resolución de 26 de junio de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 2024/2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
· Decreto 147/2025, de 17 de septiembre de 2025, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
· Resolución de 10 de septiembre de 2025, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se hace pública la relación de módulos optativos admitidos y sus concreciones curriculares, en el marco del procedimiento establecido para su diseño y autorización en los ciclos formativos de grado medio y superior en los centros docentes de Andalucía, para el curso 2025/2026
A nivel particular para el Título de Técnico  en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización podemos resaltar el siguiente marco base:
· ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
· REAL DECRETO 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en la
· Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.
· Para el seguimiento y valoración de la fase de formación en empresa u organismo equiparado se realizará conforme a lo establecido en el artículo 163 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio.
La duración establecida para este ciclo es de 2.000 horas. Éstas se realizan en dos cursos lectivos dualizados, 1500 horas de formación en el centro y 500 en empresa, de las cuales 100 se enmarcan en primer curso y 425 en segundo curso.
Este es un módulo profesional de carácter específico y optativo, el cual tiene como finalidad proporcionar al alumnado los conocimientos y habilidades necesarias para el montaje, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. Es por esto que se imparte en el segundo curso del ciclo. Dicho módulo posee una extensión de 69 horas en centro y 36 en empresa (105h), impartiéndose a razón de 3 horas semanales.
2.- CONTEXTUALIZACIÓN, NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
Contexto general: 
El I E S “El Argar” de Almería se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, junto a la salida/entrada de la autovía por la Avda. Federico García Lorca, dentro del recinto constituido por la Finca Sta. Isabel (también conocida como “Cortijo Fischer”, por el nombre del antiguo propietario de la finca y dueño de una de las casas más bonitas de la ciudad de estilo modernista o “Cortijo del Gobernador”, por haber estado allí posteriormente la residencia del antiguo gobernador civil franquista de la provincia, antes de convertirse en sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, hoy en espera de restauración). Dentro del recinto mencionado se encuentran también el CP “Los Millares” así como los Institutos de Educación Secundaria “Al-Andalus” y “Almeraya”, la Residencia escolar “Ana María Martínez Urrutia”, anexa a este último, y la Delegación provincial de Educación y Ciencia.
El I E S El Argar se inauguró en 1979, como Instituto de FP desgajándose de la antigua Escuela de Maestría Industrial de la Calle Granada. Se imparten en él, en un primer momento, las ramas de Electricidad-Electrónica y Metal, para más tarde implantarse la de Sanitaria, que posteriormente se separaría, a su vez, para inaugurar el IES “Albaida”. Por fin se amplía con la Rama de Administrativo, extinguiéndose la de Metal. Con la llegada de la Reforma de las EE.MM. el entonces IFP El Argar se acoge a ella, para más tarde anticipar la LOGSE y convertirse en el actual IES El Argar, que imparte ESO, Bachilleratos Tecnológico, Ciencias Naturales y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales, así como los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, los de Grado Medio de Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicación, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor, el curso de especialización Digitalización del Mantenimiento Industrial y la Formación Profesional Básica en Electrónica y Electricidad.
Contexto de actuación:
A fecha de redacción del presente documento, se encuentran matriculados en el curso 25/26 6 alumnos han accedido al ciclo tras cursar 1º CFGM de la familia profesional. . Las edades oscilan entre los 18 y los 20 años. 
Se trata de un grupo heterogéneo con posturas muy diferentes ante los aprendizajes, pero con un estado de motivación alto ante los nuevos retos que se plantean y ante la posibilidad de una pronta inserción laboral. Al ser un grupo de segundo curso, se considera un grupo asentado en la forma de trabajar en el centro. El nivel inicial, aunque es bajo, se considera suficiente para iniciar con garantías los aprendizajes a desarrollar durante el curso académico en el módulo profesional.
3.- ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.
Se considera que no es necesario realizar ninguna adaptación de la programación de este módulo, una vez hecha la evaluación inicial.
4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.
Para el desarrollo y seguimiento de los aprendizajes se utilizará Google Classroom con la cuenta corporativa del Centro, así pues, se utilizarán los recursos asociados a Gsuite for Education.
5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO 
	LETRA
	OBJETIVOS GENERALES

	a
	a) Identificar la información relevante analizando e interpretando documentación técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

	b
	b) Dimensionar equipos y elementos aplicando procedimientos de cálculo para configurar instalaciones.

	c
	c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos de diseño para configurar instalaciones.

	d
	d) Valorar instalaciones calculando costes de equipos, elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento.

	e
	e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento describiendo sus fases y actividades para gestionar recursos humanos y materiales.

	g
	g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento.

	h
	h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento.

	i
	i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las mediciones con los valores estipulados de funcionamiento para diagnosticar averías y disfunciones.

	j
	j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones analizando las relaciones causa-efecto producidas, para mantener instalaciones.

	k
	k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las instalaciones partiendo de la información técnica de los fabricantes, históricos de averías y normativa de aplicación para elaborar programas de mantenimiento.

	l
	l) Especificar procedimientos operacionales de intervención analizando información técnica de equipos y recursos para elaborar programas de mantenimiento.

	m
	m) Elaborar programas de control partiendo de las especificaciones de la instalación y de las características de los equipos para controlar sistemas automáticos.

	n
	n) Verificar equipos y elementos de control realizando pruebas y ajustando valores de consigna para poner en marcha la instalación.

	ñ
	ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

	p
	p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

	t
	t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación.


	LETRA
	COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

	a
	a) Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones.

	b
	b) Configurar las instalaciones que no requieren proyecto para seleccionar los equipos y elementos que las componen.

	c
	c) Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento.

	d
	d) Gestionar los recursos humanos y materiales para desarrollar los procesos de montaje y mantenimiento.

	e
	e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a partir de la documentación técnica o de las características de la obra.

	f
	f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados.

	g
	g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir de los síntomas del equipo o instalación y del histórico.

	h
	h) Elaborar los programas de mantenimiento y los procesos operacionales de intervención.

	i
	i) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de las instalaciones.

	j
	j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la instalación programando sistemas automáticos de regulación y control.

	k
	k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la adecuación a las especificaciones.

	l
	l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguridad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente.

	m
	m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a los reglamentos de aplicación.

	n
	n) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del sector, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas.

	ñ
	ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral.

	p
	p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

	r
	r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y organizativos.


6.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 
En función a lo previsto en la normativa vigente se establecen los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1. Selecciona los equipos que componen una instalación solar fotovoltaica, interpretando la documentación técnica y catálogos de fabricantes.
RA2. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando planos y esquemas, y verificando su funcionamiento.
RA3. Monta los sistemas de alimentación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos. y de control de la instalación solar, interpretando esquemas e instrucciones del fabricante.
RA4. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, interpretando la normativa vigente y las recomendaciones de los fabricantes.
RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos en las instalaciones solares fotovoltaicas.
La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumarán el total del valor de dicho resultado de aprendizaje. La suma total, tanto de criterios como resultados será el 100%. Cada uno de los criterios de evaluación presenta un valor porcentual sobre la nota final tal y cómo se recoge en la tabla siguiente:
	RA
	CE
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	PESO CE en el RA
	PESO CE GLOBAL
	PESO RA

	RA1
	a
	Se han interpretado los esquemas de la instalación, dibujando los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución propuesta.
	16,67 %
	2,94 %
	17,6

	
	b
	Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células.
	16,67 %
	2,94 %
	

	
	c
	Se ha identificado todos los componentes de la instalación.
	16,67 %
	2,94 %
	

	
	d
	Se ha elaborado el presupuesto de una instalación fotovoltaica.
	16,67 %
	2,94 %
	

	
	e
	Se ha seleccionado el equipo solar fotovoltaico adecuado para alimentar una instalación autónoma sin conexión a la red.
	16,67 %
	2,94 %
	

	
	f
	Se ha seleccionado el equipo solar fotovoltaico adecuado para alimentar una instalación con conexión a la red.
	16,67 %
	2,94 %
	

	RA2
	a
	Se ha elaborado el plan de montaje de los diferentes sistemas de la instalación.
	14,29 %
	2,94 %
	20,6%

	
	b
	Se ha replanteado la instalación relacionando los planos, el espacio de montaje, la orientación y sombras.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	c
	Se han montado las estructuras soporte de paneles en cubiertas.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	d
	Se ha montado y conexionado los paneles solares aplicando la reglamentación de las instalaciones y las medidas de prevención y seguridad.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	e
	Se han ubicado e interconectado los componentes según las instrucciones del fabricante.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	f
	Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	g
	Se ha seleccionado y operado con los medios y herramientas adecuados con la seguridad requerida.
	14,29 %
	2,94 %
	

	RA3
	a
	Se han interpretado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta.
	14,29 %
	2,94 %
	20,6%

	
	b
	Se han montado los cuadros eléctricos de protección, mando y potencia.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	c
	Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	d
	Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctricas de la instalación.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	e
	Se han programado el sistema de control.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	f
	Se ha interpretado el esquema de conexionado del sistema fotovoltaico para una instalación sin conexión a la red eléctrica.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	g
	Se han conexionado los paneles fotovoltaicos para alimentación directa o mediante baterías al sistema eléctrico.
	14,29 %
	2,94 %
	

	RA4
	a
	Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y elementos susceptibles de ser inspeccionados.
	14,29 %
	2,94 %
	20,6%

	
	b
	Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación (sistema eléctrico y de control).
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	c
	Se ha determinado la eficiencia energética, analizando las medidas de los parámetros.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	d
	Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y de la observación de la instalación.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	e
	Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados, los resultados obtenidos y las posibles mejoras en ahorro energético y rendimientos.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	f
	Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	g
	Se ha realizado las operaciones de desmontaje de acuerdo con las características técnicas de los equipos y elementos.

	14,29 %
	2,94 %
	

	RA5
	a
	Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
	14,29 %
	2,94 %
	20,6%

	
	b
	Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado, entre otras.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	c
	Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de protección individual que se deben emplear en las distintas operaciones.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	d
	Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	e
	Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	f
	Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.
	14,29 %
	2,94 %
	

	
	g
	Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones
	14,29 %
	2,94 %
	

	SUMA TOTAL DE PORCENTAJES INDIVIDUALES
	
	100%
	100%


6.1. Procedimientos de evaluación. 
Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. Los contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de evaluación. Hay que resaltar que existe la posibilidad de realizar estos procedimientos de evaluación con medios que eviten la presencialidad en el aula. Para ello queda abierta la posibilidad del empleo de herramientas digitales e instrumentos en línea.
De forma general podemos destacar los siguientes:
EVALUACIÓN INICIAL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos que corresponda.
OBSERVACIÓN DIRECTA
Se establece un seguimiento diario del proceder del alumno/a durante el desarrollo de las actividades programadas. Mediante la observación directa y con la ayuda de un diario de clase o similar, se irán consignando las diferentes evaluaciones sobre los criterios de evaluación. Se empleará rúbrica de evaluación específica para actividades prácticas.
PRUEBAS OBJETIVAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
Son pruebas escritas en las que se pondrá de manifiesto el grado de asimilación de los aprendizajes desarrollados en la unidad de trabajo. Estas pruebas pueden componerse de preguntas cortas de desarrollo, test de comprobación y ejercicios prácticos de cálculo y determinación de parámetros a partir de tablas y diagramas. En la calificación de las pruebas se tendrá en cuenta, además de la obtención del resultado correcto, el procedimiento resolutivo y el orden y la claridad en el mismo.
MEMORIAS TEMÁTICAS
Al igual que las exposiciones orales, pueden ser tanto grupales como individuales y parten de un trabajo de indagación previo. Se presentan varios temas de relevancia y actualidad para su futura incorporación al mundo laboral de las instalaciones térmicas. Tras un trabajo de búsqueda, contraste, recopilación y filtración de información y extracción de conclusiones, el alumno/a debe de consignar el trabajo realizado en una memoria escrita, la cual será evaluada. 
ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE CLASE
A lo largo del curso, se realizarán una serie de actividades en cada unidad de trabajo, las cuales se desarrollarán fundamentalmente en clase. Son actividades específicas para cada unidad de trabajo. Pueden ser de índole muy variada, desde preguntas cortas, actividades de cálculo o incluso resúmenes o esquemas de contenido.
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS INDIVIDUALES
Durante el curso podrán plantearse una serie de actividades de carácter adicional o voluntario de entrega individual. Estos trabajos serán propuestos por el profesor o por el propio alumno/a debiendo establecer de forma conjunta el objetivo del trabajo, cómo se deben de presentar y cuando es el último día de entrega. Estas se tratarán se desarrollarán completamente fuera del horario lectivo pudiendo tutorizarlas preferentemente por medios informáticos.
CASO PRÁCTICO DE CÁLCULO, DESARROLLO O MONTAJE DE INSTALACIÓN 
Basado en un problema o necesidad real a cubrir mediante instalaciones el alumno debe de desarrollar todos los pasos de cálculo. Desarrollo o montaje de una instalación tipo, proporcionando soluciones constructivas y técnicas acorde al marco normativo vigente bajo las condiciones de calidad, seguridad y respeto por el medioambiente recogidas en dicho marco.
Como instrumentos de evaluación destacar los siguientes:
DIARIO DE CLASE
El diario de clase es un instrumento que permite al docente realizar un seguimiento de una serie de criterios a evaluar por medio de la observación directa. Se llevará un registro diario de los criterios a calificar. El diario de clase incorpora una rúbrica de evaluación para dotar al instrumento de la objetividad suficiente.
RÚBRICAS
Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen una serie de indicadores y niveles de desempeño de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar retroalimentación, permiten la autoevaluación y la coevaluación.
En el interior de la matriz se establecerán una serie de descriptores que facilitarán la identificación objetiva del nivel de calidad en el desempeño en la realización de la tarea.
La gran ventaja que ofrece este instrumento es que ofrece al alumno/a información suficiente para saber cuáles son sus deficiencias y cómo mejorar atendiendo a los descriptores de desempeño.
LISTAS DE CONTROL
Una lista de control o checklist es un instrumento de evaluación que permite verificar que una actividad cumple con unos determinados criterios. La calificación de la actividad se basa en el cumplimiento o no de este listado de criterios o indicadores de evaluación.
Esta herramienta es muy adecuada para evaluar actividades que se basan en contenidos o en hitos a conseguir.
6.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 
Todas las unidades de trabajo tienen asociados resultados de aprendizaje, los cuales son concretados mediante criterios de evaluación que, tal y como se ha establecido anteriormente, poseen un peso específico en la calificación. Es por esto que, el peso de la unidad de trabajo con respecto a la nota final dependerá de los criterios de evaluación tratados en la misma.
Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación.
6.3. Obtención de la nota de evaluación. 
De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.
En virtud de los dispuesto en el Artículo 12 se establecen tres sesiones de evaluación parcial, la primera evaluación en diciembre, la segunda en marzo y la tercera en la última semana de mayo.
La calificación del módulo se realizará en base a los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje desarrollados y evaluados en cada una de las unidades de trabajo. El peso de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje sumará el total del valor de dicho resultado de aprendizaje.
Los criterios de calificación, de los resultados de aprendizaje que se imparten en la modalidad formación en empresa, son los siguientes:
Cada tutor de empresa valorará las distintas actividades que desempeñe el alumnado según la siguiente rúbrica, que equivaldrá a las siguientes calificaciones:
1. No sabe hacerlo (0 puntos)
2. Sabe hacerlo con ayuda (5 puntos)
3. Sabe hacerlo de manera autónoma (8 puntos)
4. Sabe hacerlo de manera autónoma y es capaz de enseñar a otros. (10 puntos)
Las actividades o contextos de evaluación en fase de formación en centro educativo serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.
En el caso en el que por causas ajenas al alumno/a no pueda desarrollarse la actividad específica en FFEOE el profesorado determinará el 100% de la calificación de los criterios de evaluación involucrados en la actividad.
Trimestralmente se realizará una calificación en base a las calificaciones obtenidas únicamente en los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje trabajados hasta el momento. Para ello se calculará el valor relativo sobre el total de criterios. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.
La evaluación se realizará de forma continua. Para ello es necesario una asistencia regular y la participación en las actividades formativas programadas.
La calificación final del módulo será la suma de las cifras obtenidas en cada criterio de evaluación en base a la ponderación y el valor parcial asignado a cada uno. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. La escala de calificación será la siguiente:
INSUFICIENTE


1, 2, 3 y 4
SUFICIENTE


5
BIEN




6
NOTABLE



7 y 8
SOBRESALIENTE


9 y 10
La calificación final será un número entero. En el caso de que la media aritmética no lo sea, se redondeará por defecto o por exceso al entero más cercano en función a los méritos realizados por el alumno/a a lo largo del curso.
Para aplicar lo anterior se establecen dos condiciones básicas:
-
No perder la evaluación continua.
-
Obtener una calificación de al menos 5 puntos en cada uno de los resultados de aprendizaje.
De no ser así deberá acogerse a los procedimientos de recuperación descritos en el siguiente punto.
6.4. Criterios de Recuperación. 
El procedimiento para la recuperación de los aprendizajes no superados por el alumno/a en el módulo profesional se basará en un programa personalizado en el que se recogerán las actividades a realizar, su temporización y el procedimiento de evaluación. Este programa se orientará a capacitar al alumno/a para poder superar los aprendizajes que no fueron superados. Así pues, podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras que estimen convenientes siguiendo los criterios evaluación marcados en el currículo.
Durante el curso, el alumno/a que mantenga la evaluación continua, podrá recuperar aprendizajes no superados mediante los programas de recuperación pertinentes de forma individualizada, lo cuales quedarán topados a 8. El alumnado que no consiga una calificación final positiva, 5 o más, tendrá que continuar en periodo de recuperación (de 1 al 24 de junio) para lo cual se le diseñará un plan individualizado de atención a pendientes. En dicho plan se recogerán diferentes mecanismos para que éste alcance los criterios de evaluación y, por consiguiente, los resultados de aprendizaje no alcanzados.
En el caso en el que se pierda la evaluación continua, el alumno deberá de asistir al mencionado periodo de recuperación en junio. Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán realizarlo en este periodo.
6.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado. 
En el momento de la incorporación, el alumnado dispondrá en el aula virtual de Classroom de todo el material didáctico necesario, así como material audiovisual de apoyo.
Hasta su puesta al día se realizará una flexibilización de los plazos de entrega de las diferentes actividades desarrolladas. Esta flexibilización no se extenderá más allá de la primera evaluación.
7 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.
No procede.
8 MÓDULOS TRANSVERSALES.
Tal y como se recogía en la competencia general del título, podemos considerar tres grandes grupos de contenidos complementarios: protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.
Es por esto que nuestro enfoque será general y transversal en las diferentes unidades de trabajo, debido a que otros módulos lo tratan de forma más concreta en sus currículos, y a que estos contenidos deben de ser un continuo en su formación como profesional, puesto que un objetivo fundamental es formar profesionales comprometidos con la calidad, la seguridad y el medioambiente, conscientes del impacto y trascendencia de sus acciones.
En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.
9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Como actividades complementarias se contemplan salidas cercanas a instalaciones afines a los contenidos desarrollados en el ciclo y en especial con el módulo. Además de conocer instalaciones reales, las salidas tienen como objetivo conocer el entorno profesional y productivo de la zona. Así pues, a fecha de redacción de la presente programación hay concretada una visita a la Plataforma Solar de Almería (PSA) en el mes de marzo, y quedamos completamente abiertos a realizar alguna otra en el futuro.
10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.
MEDIDAS GENERALES
La atención a la diversidad la enfocaremos mediante la adecuación de los elementos curriculares a la diversidad presente en el aula centrándonos en actuaciones como:
-
Organización, priorización y secuenciación de contenidos.
-
Temporizaciones adecuadas al ritmo de trabajo y aprendizaje del alumno/a.
-
Mediante el empleo de metodologías consecuentes, actividades diferenciadas y orientadas, recursos variados y alternativos y agrupamientos que fomenten el aprendizaje.
-
Hacer hincapié en las actividades de refuerzo.
-
Empleo de actividades dirigidas
-
Baterías de ejercicios resueltos
-
Actividades grupales con alumnos/as de mayor competencia
Los contenidos se pondrán a disposición del alumno/a en múltiples formatos, ya que los nuevos espacios virtuales para el aprendizaje lo permiten, dando respuesta a todos los estilos de aprendizaje y proporcionando al alumno/a una fuente siempre disponible de información.
Se reduce el uso de papel impreso. Todo el material didáctico y los recursos se ponen a disposición del alumno a través de la plataforma Google Classroom, la cual permite un acceso instantáneo y personalizado desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.
Se hará hincapié en el uso de material audiovisual para presentar los contenidos.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
Según los datos recogidos a fecha de la elaboración del presente documento no se consideran medidas específicas adicionales a las recogidas en las generales. Durante el trascurso del año lectivo, el equipo educativo podrá añadir las medidas específicas adecuadas en función de la evolución del alumnado.
11.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
El proceso de enseñanza-aprendizaje también ha de ser evaluado y retroalimentarse de las experiencias diarias para un ajuste y mejora continua de la programación didáctica. Fundamentalmente las fuentes de información se basan en los siguientes procedimientos:
-
Seguimiento y evaluación por parte del profesor. En base a todas las informaciones disponibles, se realiza un cuestionario de seguimiento de la programación, en el cual se pondrá de manifiesto las desviaciones entre la programación y lo realizado en clase, quedando expuestas las debilidades y necesidades de ajuste de la programación y la acción didáctica.
-
Reuniones de Departamento semanales para analizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
-
Reuniones posteriores a las diferentes evaluaciones de los alumnos, para la valoración de los resultados académicos obtenidos.
-
Reunión al final del curso académico sobre necesidades y futuras mejoras.
A través del departamento, se realizarán los ajustes y modificaciones necesarias en la presente programación, realizando un análisis de cuantos aspectos puedan afectar al cumplimiento real de lo previsto en esta programación, para su adaptación a los cambios y necesidades del alumnado, siendo para ello preceptiva al menos, una revisión al trimestre.
El seguimiento de esta programación didáctica se llevará mediante la programación corta o de aula que se elaborará, a diario, en el cuaderno del profesor.
12.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.
12.1. Bloques de contenidos.
	Bloque
	Título

	1
	Componentes de la instalación fotovoltaica

	2
	Montaje de paneles fotovoltaicos

	3
	Montaje de las instalaciones fotovoltaicas

	4
	Mantenimiento y averías en instalaciones fotovoltaicas.

	5
	Prevención en riesgos laborales y protección medioambiental


Con este módulo profesional se busca proporcionar al alumnado los conocimientos y habilidades necesarias para el montaje, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas.
Contenido Básico:
Selección e identificación de los elementos de las instalaciones: 
· Tipos de paneles.
· Fabricación de paneles.
· Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.
· Tipos de acumuladores.
· Reguladores. Función y parámetros característicos.
· Conversores. Función, tipos y principio de funcionamiento.
· Selección de elementos de una instalación fotovoltaica básica. 
· Esquemas y simbología. 
Montaje de los paneles fotovoltaicos:
· Técnicas de trabajo mecánico. 
· Estructuras de sujeción de paneles.
· Herramientas de montaje. 
· Integración arquitectónica y urbanística.
· Rendimiento solar. 
· Orientación e inclinación.
· Determinación de sombras. 
Montaje de las instalaciones fotovoltaicas: 
· Características de la ubicación de los acumuladores.
· Riesgos de los sistemas de acumulación. 
·  Conexión de baterías.
· Ubicación, conexión y fijación de equipos y elementos.
· Esquemas y simbología.
· Conexión a tierra.
· Herramientas y equipos específicos.
· Cuadros y elementos de protección.
Mantenimiento y reparación de las instalaciones:
· Instrumentos de medida específicos. 
· Revisión de paneles, limpieza y comprobación de conexiones.
· Conservación y mantenimiento de los elementos.
· Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas. 
· Sistemas de diagnóstico de averías. 
· Medición de parámetros y comprobación de la eficiencia de la instalación. 
· Medida de consumos. 
· Contador principal y de consumo.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
· Identificación de riesgos en las instalaciones solares fotovoltaicas. 
· Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
· Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de las
· instalaciones. 
· Equipos de protección individual. 
· Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
· Cumplimiento de la normativa de protección ambiental e impacto.
12.2. Relación de unidades didácticas y temporización prevista.
	Bloque
	RA
	Unidad Didác.
	Título
	Temp. en Horas.

	1
	RA1
	UT1
	INTRODUCCIÓN Y COMPONENTES DE INST. FV
	20

	2
	RA2
	UT2
	MONTAJE DE PANEL FOTOVOLTAICO
	20

	3
	RA3
	UT3
	MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
	19

	5
	RA5
	UT4
	PREVENCIÓN DE RL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
	10

	4
	RA4
	UT5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIÓN FV (FFEOE)
	36

	
	
	
	Total de horas
	105


13.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

	UD Num 1

	UT1. INTRODUCCIÓN Y COMPONENTES DE INST. FV.
	Nº horas previstas
20


Contenidos: 
Selección e identificación de los elementos de las instalaciones: 
· Tipos de paneles.
· Fabricación de paneles.
· Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.
· Tipos de acumuladores.
· Reguladores. Función y parámetros característicos.
· Conversores. Función, tipos y principio de funcionamiento.
· Selección de elementos de una instalación fotovoltaica básica. 
· Esquemas y simbología. 
Actividades concretas a realizar:
	Actividades
	Objetivos 
generales 
trabajados
	Competencias PPS asociadas

	Relación de ejercicios de clase sobre configuración y dimensionamiento básico de campos solares.
	a, b, c, d, p, t.
	b, c, j, l, m.

	Caso práctico: determinación Curva característica de panel.
	a, b, c, d, p, t.
	b, c, j, l, m, n, p.

	Actividades de interpretación de fichas técnicas de componentes y elaboración de presupuestos.
	a, b, c, d, p, t.
	b, c, j, l, m, n, p.

	Trabajo diario en clase.
	a, b, c, d, p, t.
	b, c, j, l, m, n, p.


Criterios de evaluación en actividades evaluables:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA1
	A, c, d, e, f.
	Actividades de configuración
	Rubrica de evaluación
	Memoria escrita

	RA1
	A, b, c, d.
	Caso curva panel
	Rubrica de evaluación práctica
	Observación directa

	RA1
	A, c, d, e, f.
	Fichas técnicas y presupuesto
	Rubrica de evaluación
	Memoria escrita

	RA1
	A, b, c, d, e, f.
	Trabajo diario
	Rúbrica diaria
	


Criterios de corrección y calificación:
Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.
El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.
Criterios de recuperación:
Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).
El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.
	Temas transversales


En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.
	UD Num 2

	UT2. MONTAJE DE PANEL FOTOVOLTAICO.
	Nº horas previstas
20


Contenidos: 
Montaje de los paneles fotovoltaicos:
· Técnicas de trabajo mecánico. 
· Estructuras de sujeción de paneles.
· Herramientas de montaje. 
· Integración arquitectónica y urbanística.
· Rendimiento solar. 
· Orientación e inclinación.
· Determinación de sombras. 
Actividades concretas a realizar:
	Actividades
	Objetivos 
generales 
trabajados
	Competencias PPS asociadas

	Relación de ejercicios de clase y casos reales sobre geometría del montaje, cálculo de pérdidas por sombras y desorientación y rendimiento de la instalación. 
	B, c, d, e.
	A, d, e, f, i, k, l.

	Práctica de montaje sobre estructura lastrada de paneles fotovoltaicos.
	A, b, e, g, h.
	A, d, e, f, i, k, l, ñ, r.

	Trabajo diario en clase. Actividades concretas de desarrollo
	B, c, d, e.
	A, d, e, f, i, k, l.


Criterios de evaluación en actividades evaluables:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA2
	A, b.
	Relación de ejercicios
	Rubrica de evaluación
	Memoria escrita

	RA2
	C, d, e, f, g.
	Práctica de montaje
	Rubrica de evaluación práctica
	Observación directa

	RA2
	A, b, c, d, e, f, g.
	Trabajo diario
	Rúbrica diaria
	


Criterios de corrección y calificación:
Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.
El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.
Criterios de recuperación:
Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).
El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.
	Temas transversales


En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.
	UD Num 3

	UT3. MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
	Nº horas previstas
19


Contenidos: 
Montaje de las instalaciones fotovoltaicas: 
· Características de la ubicación de los acumuladores.
· Riesgos de los sistemas de acumulación. 
·  Conexión de baterías.
· Ubicación, conexión y fijación de equipos y elementos.
· Esquemas y simbología.
· Conexión a tierra.
· Herramientas y equipos específicos.
· Cuadros y elementos de protección.
Actividades concretas a realizar:
	Actividades
	Objetivos 
generales 
trabajados
	Competencias PPS asociadas

	Relación de ejercicios de clase sobre esquemas de conexionado recogidos en la normativa española.
	D, e, g, h, i, n.
	A, b, d, e, f, i, j, l, m, n, ñ.

	Actividades sobre selección de elementos de protección y conexionado AC y DC.
	D, e, g, h, i, n.
	A, b, d, e, f, i, j, l, m, n, ñ.

	Montaje eléctrico de instalación fotovoltaica.
	D, e, g, h, i, n.
	A, b, d, e, f, i, j, l, m, n, ñ.


Criterios de evaluación en actividades evaluables:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA3
	A, e, f.
	Relación esquemas
	Rubrica de evaluación
	Memoria escrita

	RA3
	A, b, d, e, f.
	Actividades protecciones
	Rubrica de evaluación
	Memoria escrita

	RA3
	A, b, c, d, e, f, g.
	Montaje de instalación
	Rubrica de evaluación práctica
	Observación directa


Criterios de corrección y calificación:
Las actividades o contextos de evaluación serán calificados de 0 a 10 y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.
El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad. Para las pruebas de evaluación, la ponderación será de 3, es decir, estas pruebas ponderarán por 3 en la calificación del criterio.
Criterios de recuperación:
Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).
El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.
	Temas transversales


En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.
	UD Num 4

	UT4. PREVENCIÓN DE RL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
	Nº horas previstas
10


Contenidos: 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
· Identificación de riesgos en las instalaciones solares fotovoltaicas. 
· Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
· Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de las
· instalaciones. 
· Equipos de protección individual. 
· Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
· Cumplimiento de la normativa de protección ambiental e impacto.
Actividades concretas a realizar:
	Actividades
	Objetivos 
generales 
trabajados
	Competencias PPS asociadas

	Relación de ejercicios de clase sobre identificación de riesgos y establecimiento de medidas de prevención individual y colectiva.

	Ñ, p.
	L, n, ñ, r.

	Practica ejemplo trabajo a diferente altura.
	Ñ, p.
	L, n, ñ, r.


Criterios de evaluación en actividades evaluables:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA5
	A, b, c, g.
	Relación de actividades
	Rubrica de evaluación
	Memoria escrita

	RA5
	D, e, f, g.
	Práctica ejemplo trabajo a distinto nivel.
	Rubrica de evaluación práctica
	Observación directa


.
	UD Num 5

	UT5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIÓN FV (FFEOE)
	Nº horas previstas
36


Contenidos: 
Mantenimiento y reparación de las instalaciones:
· Instrumentos de medida específicos. 
· Revisión de paneles, limpieza y comprobación de conexiones.
· Conservación y mantenimiento de los elementos.
· Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas. 
· Sistemas de diagnóstico de averías. 
· Medición de parámetros y comprobación de la eficiencia de la instalación. 
· Medida de consumos. 
· Contador principal y de consumo.
Actividades concretas a realizar:
	Actividades
	Objetivos 
generales 
trabajados
	Competencias PPS asociadas

	ACTIVIDAD FFEOE: Realizar una intervención básica de mantenimiento preventivo sobre una instalación solar fotovoltaica, teniendo en cuenta la identificación de los componentes a mantener y las consecuencias en cuanto a mejoras en la instalación. La intervención se realiza bajo criterios de calidad y seguridad recogidos en la normativa vigente.
	
	


Criterios de evaluación en actividades evaluables:
	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades 
	Instrumento de evaluación
	Técnicas 

	RA4
	CEa, CEb, CEc, CEd, CEe, CEf y CEg.
	ACTIVIDAD FFEOE:
	Rúbrica de evaluación DUAL
	Observación directa.


Criterios de corrección y calificación:
Para las actividades desarrolladas en FFEOE, cada tutor de empresa valorará las distintas actividades que desempeñe el alumnado según la siguiente rúbrica, que equivaldrá a las siguientes calificaciones:
1. No sabe hacerlo (0 puntos)
2. Sabe hacerlo con ayuda (5 puntos)
3. Sabe hacerlo de manera autónoma (8 puntos)
4. Sabe hacerlo de manera autónoma y es capaz de enseñar a otros. (10 puntos)
Las actividades o contextos de evaluación serán calificados y luego se ponderarán en base al peso de los criterios de evaluación asociados a dicha actividad o contexto de evaluación y harán media con la calificación otorgada por el docente. Para superar un resultado de aprendizaje es necesario obtener una calificación media de 5 en los criterios de evaluación que lo componen y una calificación mínima de 3 por criterio. De no ser así no se considerará conseguido el resultado de aprendizaje.
El peso específico correspondiente de cada actividad o contexto de evaluación en la evaluación continua corresponderá con la suma del peso específico de cada uno de los criterios de evaluación tratados en la actividad.
En el caso en el que por causas ajenas al alumno/a no pueda desarrollarse la actividad específica en FFEOE el profesorado determinará el 100% de la calificación de los criterios de evaluación involucrados en la actividad.
Criterios de recuperación:
Una vez obtenida la calificación de los criterios, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar los criterios no superados en la siguiente prueba de evaluación. Será un procedimiento consensuado con el profesor y personalizado para el alumno, centrados en los aprendizajes concretos no superados. En el caso de no superar todos los resultados de aprendizaje durante la evaluación continua, el alumno concurrirá al periodo de recuperación establecido (junio).
El alumno/a puede optar a una subida de nota realizando actividades voluntarias evaluables para la subida de nota.
	Temas transversales


En el desarrollo de las unidades didácticas, se tratarán transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.
NÚMERO DE HORAS�
105�
�
 








MD75010208 rev5  

Fecha: 30/06/22
MD75010208  rev5  Fecha: 30/06/2022
25/25

