CURSO/GRUPO/CICLO: 2º G.D.C.F.G.M. (Instalaciones frigoríficas y de climatización)

MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

I.E.S.  “EL ARGAR”   

ALMERÍA

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Curso/Grupo/Ciclo:
2º DE CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES 

                                        FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

MÓDULO PROFESIONAL:
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N

CICLOS FORMATIVOS

POR OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CURSO (Año Escolar): 2025-2026
	PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA Y ASUMEN POR TANTO EL CONTENIDO DE ESTA PROGRAMACIÓN

	FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ AÍS


	HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN



	Actividades y trabajos de clase

	Participación activa en el aula-taller

	Actividades prácticas e informes de taller

	Exámenes y pruebas objetivas

	Rúbricas de evaluación en empresa


TEMPORALIZACION: 

	HORAS TOTALES:
	210
	  HORAS SEMANALES:
	6


1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE.

El presente Módulo Profesional denominado “0042. Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y extracción” (2.º curso), perteneciente al Ciclo de Grado Medio de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, está regulado a nivel estatal por el Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, y a nivel autonómico por la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (BOJA n.º 239, de 7 de diciembre de 2011).

La cualificación profesional y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en este título y relacionadas directamente con este módulo profesional se recogen en el artículo 6 del Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, modificado por el artículo 3.11 del Real Decreto 499/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de Grado Medio y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios (IMA801_2), regulada por el Real Decreto 543/2023, de 27 de junio (BOE de 28 de julio de 2023):

· UC2678_2: Montar instalaciones térmicas en edificios.

· UC2679_2: Mantener instalaciones térmicas en edificios.
Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo dispuesto en el Capítulo V del Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en Andalucía y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, relativo a la evaluación y titulación en la formación profesional.
Para la elaboración de la presente programación didáctica se ha consultado la siguiente normativa de referencia:
· Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

· Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

· Real Decreto 499/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos de títulos de Formación Profesional de Grado Medio y se fijan sus enseñanzas mínimas.
· Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en Andalucía.
· Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo del título en Andalucía.
2.- CONTEXTUALIZACIÓN , NIVEL EDUCATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Contexto general: 

El I.E.S. El Argar es un instituto de educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de distintas especialidades, situado en Almería, ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Es el centro neurálgico de la Comarca Metropolitana de Almería, en el extremo sureste de la península ibérica y de la comarca turística de Almería-Cabo de Gata-Níjar. 
Es un centro que alberga cuatro líneas de ESO, con un total de doce unidades. Durante el presente curso, la distribución de los cursos es el siguiente: tres primeros, tres segundos, tres terceros y tres cuartos. La ESO cuenta con un Proyecto Bilingüe de Alemán.
El centro cuenta también con cinco líneas de Bachillerato, cuya distribución es la siguiente: tres primeros de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y dos segundos, repartidos uno, en Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y otro en Humanidades y Ciencias Sociales.

En lo que se refiere a Ciclos formativos de Formación Profesional, el centro cuenta con los siguientes: Formación Profesional Básica de Electrónica; Ciclos Formativos de Grado Medio de: Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones de Producción de Calor, Instalaciones de Frío y Climatización y Gestión Administrativa; Ciclos Formativos de Grado Superior de: Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y Administración y Finanzas. Además, se ha implantado un curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

El I.E.S. El Argar cuenta con instalaciones tanto en la finca Santa Isabel como en el polígono industrial de la Juaida (Viator). El centro de la Finca Santa Isabel consta de un edificio principal (EP), un edificio de talleres ligeros (TL) y seis talleres pesados (TP), hoy parcialmente reconvertidos. También existen tres pistas polideportivas y una cantina escolar situada exenta; aparcamientos y zona ajardinada sobre un recinto vallado de unos 13000 m2 de superficie.
En el centro de especialidades de FP de Viator, situado en la calle Sierra del Telar, 8, del polígono industrial de la Juaida, se cuenta con una zona de recepción, despacho de dirección, biblioteca, tres aulas de teoría equipadas con pizarra, retroproyectores, ordenadores en todos los puestos, impresoras, etc., además de tres talleres para los módulos prácticos: taller 1, de frío comercial y climatización, taller 2, polivalente y taller 3, de mecanizado, soldadura y frío industrial. 
El taller 1 es donde se imparte el módulo de MMICVE y cuenta con un taquillero, armarios de pared y móviles donde se alojan los útiles y herramientas de uso común, bancos de trabajo con tornillos de banco, bastidores móviles donde el alumnado monta y mantiene las instalaciones de climatización didácticas del curso y estanterías para disponer el estocaje de equipos de climatización y materiales fungibles (tanto en el taller como en el altillo del mismo). 
En este centro es donde se imparten, el CFGS completo de Técnico Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, el 2º curso de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial.

El IES El Argar tiene como propósito satisfacer la demanda de Formación Inicial (E.S.O. y Bachilleratos), de Formación Profesional Básica y de Formación Profesional Inicial (Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior), así como las expectativas académicas y profesionales de su alumnado. También la de mejorar de forma continua su aprendizaje, conocimientos y competencias profesionales e incrementar los niveles de calidad en su currículo y en sus resultados académicos.
En el contexto socioeconómico, el IES El Argar cuenta con un alumnado que presenta diferente idiosincrasia tanto en lo que respecta a su procedencia, como a sus expectativas e intereses. No es, pues, posible hablar de un entorno especialmente definido. 
Por lo general, los alumnos y alumnas que se matriculan en los ciclos formativos de grado medio, suelen estar más preocupados por conseguir una titulación que le permita incorporarse pronto al mercado laboral con una cierta cualificación, que por continuar formando parte del sistema educativo. Ello explicaría por sí mismo el porcentaje de absentismo y de bajas que se viene produciendo en este nivel. 
Por otra parte, los alumnos/as que se incorporan a los ciclos formativos de grado superior, que ya han cursado el Bachillerato y en muchos casos han cursado previamente estudios universitarios, presentan una mayor preocupación por su formación académica.
Los recursos que ofrece el entorno para el alumnado de formación profesional de este ciclo de grado medio, existe un sector de la refrigeración y climatización muy asentado en la ciudad, con gran cantidad de profesionales con experiencia. Los empresarios son fundamentalmente autónomos y sociedades limitadas, y en menor medida, sociedades anónimas.
Se han desarrollado buenas y fluidas relaciones entre las empresas de la zona y el centro educativo, motivadas fundamentalmente por la realización de la Formación en Empresas de los alumnos y alumnas de nuestros ciclos y que, en bastantes casos, han culminado con contratos de permanencia en dichas empresas.
Cabría mencionar, por último, que el Departamento lleva participando varios años en el programa europeo Erasmus KA1, que nos ha permitido incorporar a parte de nuestro alumnado en grandes empresas de Europa Central, estableciendo relaciones muy positivas en un contexto europeo de formación y trabajo en el sector.   
Contexto de actuación:

Características del grupo: 2º CFGM: Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

El grupo cuenta con un total de 7 alumnos matriculados, todos ellos, varones.

No hay alumnado inmigrante que tenga dificultades con el idioma.

En principio, hay un alumno con NEAE que necesita atención específica.

Las edades están en el intervalo de 18 a 20 años

En cuanto a procedencia: seis alumnos proceden de 1er curso de IFC (con todo aprobado) y un alumno tiene la titulación de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor (obtenida en este mismo centro), por convalidación con el plan antiguo, tiene dos módulos nuevos de primero que tiene que cursar y aprobar y este curso no podrá matricularse de dos módulos de segundo curso (MMIFI y Optativa) por solapamiento de clases. 

De los seis alumnos que han cursado 1º de IFC, cinco alumnos proceden de la ESO y uno tiene un CFGM de Carpintería y Mueble.
Son alumnos que, en general, se adaptan relativamente bien a la parte de trabajos prácticos de taller (algunos ya tienen cierta experiencia laboral); pero tienen un nivel medio-bajo para abordar la parte escrita de desarrollo de informes, la realización de cuestionarios sobre normativa y documentación técnica, y el desarrollo y resolución de cálculos. Todos poseen algunas habilidades, desarrolladas en mayor o menor medida durante el curso pasado, para la interpretación de planos y el diseño básico asistido por ordenador.
3.- ADAPTACIONES  DE LA PROGRAMACIÓN A REALIZAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS A LA VISTA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.

No es necesario realizar ningún tipo de adaptación de la programación del módulo, una vez realizada la evaluación inicial.

4.- PLATAFORMA DIGITAL QUE SE VA A UTILIZAR DURANTE EL CURSO Y QUE SERÍA LA HERRAMIENTA BÁSICA, CASO DE QUE LAS CLASES NO PUDIESEN SER PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.
La plataforma de referencia será Moodle Centros, cuyas características principales se detallan a continuación:
- El alumnado accederá al curso con las credenciales personales de Pasen/iPasen.
- Todo el alumnado matriculado dispondrá de una cuenta de correo corporativa con el formato, apellidosnombre@ieselargar.org, necesaria para la comunicación académica y para el acceso a materiales compartidos a través de Google Drive.
- El curso virtual específico del módulo Montaje y Mantenimiento de Instlaciones de Climatización, Ventilación y Extracción estará disponible desde distintos dispositivos (ordenador de sobremesa, portátil, tableta o smartphone). El uso del teléfono móvil se permitirá únicamente cuando no exista otra alternativa y siempre bajo la autorización expresa del profesorado.
- Las actividades se entregarán mediante las tareas habilitadas en la plataforma. Los trabajos quedarán almacenados en Moodle Centros y serán evaluados por el profesorado, que emitirá la correspondiente calificación y retroalimentación personalizada, de acuerdo con la evaluación criterial establecida.
Durante el primer mes de curso se realizarán pruebas prácticas con el alumnado para comprobar que todos disponen de los medios técnicos y de las competencias digitales básicas necesarias. En caso contrario, se adoptarán medidas preventivas que garanticen la igualdad de acceso y participación.

5.- OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE DEBEN PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO 

5.1. OBJETIVOS GENERALES



Los objetivos generales del ciclo formativo, son resultados de aprendizaje en un sentido amplio, pues afectan a todos los módulos profesionales de dicho ciclo. 

Según la Orden 2/11/2011, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía (BOJA Nº 239 DE 07/12/2011), la formación de este módulo profesional, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
	NUM
	OBJETIVOS GENERALES

	1
	f) Identificar y seleccionar las herramientas, equipos de montaje, materiales y medios de seguridad, entre otros, analizando las condiciones de la obra y teniendo en cuenta las operaciones para acopiar los recursos y medios necesarios. 

	2
	g) Identificar y marcar la posición de equipos y elementos, interpretando y relacionando los planos de la instalación con el lugar de ubicación, para replantear la obra. 

	3
	h) Manejar máquinas-herramientas y herramientas describiendo su funcionamiento y aplicando procedimientos operativos para montar y mantener equipos e instalaciones. 

	4
	j) Fijar y conectar los equipos y elementos, utilizando técnicas de mecanizado y unión para montar y mantener equipos e instalaciones. 

	5
	k) Realizar los cuadros y la instalación eléctrica asociada, interpretando esquemas de mando y control y conectando sus elementos, para montar los sistemas eléctricos y de regulación y control. 

	6
	l) Analizar las disfunciones de los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares, utilizando equipos de medición, interpretando los resultados y las relaciones causa-efecto, para localizar, diagnosticar y reparar las averías. 

	7
	m) Montar y desmontar componentes y equipos, identificando su función y partes que los componen y aplicando los procedimientos de intervención para ensamblar equipos y mantener instalaciones. 

	8
	n) Verificar y regular los elementos de seguridad y control, realizando medidas, comparando los resultados con los valores de referencia y modificando los reglajes, para la puesta en marcha de la instalación. 

	9
	ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el

entorno y en el medio ambiente.

	10
	o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 


5.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Las competencias profesionales, personales y sociales, son las capacidades generales de tipo profesional, personal y social, que los alumnos y alumnas deben adquirir al finalizar el ciclo formativo.

En la siguiente tabla se incluyen las competencias profesionales, personales y sociales citadas por el Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, que están asociadas directamente con el módulo que nos ocupa, todas ellas de tipo profesional, de acuerdo con lo recogido en las Orientaciones pedagógicas de dicho módulo, según la Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se establece el currículo.
	LETRA
	COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

	A
	a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.

	B
	d) Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las instalaciones.

	C
	e) Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias.

	D
	f) Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación (compresores, intercambiadores, válvulas y conductos, entre otros), en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento.

	E
	g) Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, asegurando su funcionamiento.

	F
	h) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

	G
	i) Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.

	H
	j) Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida.

	I
	k) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento.

	J
	l) Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación.

	K
	m) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones.

	L
	n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.


Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- El montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción aplicando técnicas de montaje e interpretando esquemas e instrucciones.

- El montaje de elementos eléctricos de protección y control de las instalaciones de climatización y ventilación-extracción, interpretando esquemas e instrucciones.
- La realización de la puesta en marcha de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, comprobando los parámetros de funcionamiento.

- La realización de operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones de climatización y ventilación-extracción, según instrucciones generales y del fabricante.
- El diagnóstico de averías y disfunciones de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce, y la reparación de dichos equipos e instalaciones, aplicando técnicas de mantenimiento correctivo.
- La prevención de riesgos laborales y la protección ambiental.
6.- FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

El Sistema de Formación Profesional tiene carácter dual, basado en la corresponsabilidad y colaboración  entre los centros  educativos y las empresas u  organismos equiparados (en adelante “las empresas”) para  contribuir a la adquisición de  las competencias previstas en cada oferta formativa. El carácter dual de la formación profesional se desarrollará mediante una armonización de los procesos formativos entre los centros de formación profesional y las empresas a través de una distribución adecuada de los resultados de aprendizaje previstos en el currículo de cada enseñanza.

Dentro de los tipos de régimen de oferta dual en este caso se seguirá el régimen general.
La Formación en Empresa de este curso 2025/2026, se realizará durante el tercer trimestre a lo largo de 12 semanas que supondrán para este módulo profesional 72 horas duales. 

La Formación en el Centro Educativo, se realizará durante el primer y segundo trimestres (además del mes de recuperaciones de junio) lo que supondrán para este módulo profesional 138 horas lectivas. 
7.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 


Se entiende la evaluación como aquella actividad sistemática y continua, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consistente en dar información sobre los/as alumnos/as, la práctica docente y demás factores que en él intervienen en el proceso, para la toma de decisiones con el objetivo de guiar al alumno/a y mejorar el proceso educativo. La evaluación conllevará por tanto el análisis de todos estos factores que intervienen en el proceso, valorando su eficiencia y subsanando posibles fallos. 

Los objetivos del módulo profesional de “Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción (2º curso)”, son expresados en el Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre por el que se establece el título del ciclo formativo, en términos de resultados de aprendizaje, que hacen referencia a una parte significativa de la competencia y en su conjunto contienen toda la competencia relativa a las unidades de competencia. 

Cada resultado de aprendizaje incluye o está relacionado con un conjunto de previsiones, denominadas criterios de evaluación, que nos indican el grado de concreción de los mismos, permitiendo comprobar su nivel de adquisición.

 Por tanto, consideraremos los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación relacionados, como punto de partida y referencia a nivel aceptable del proceso de evaluación.  
En la siguiente tabla, se clasifican los resultados de evaluación ponderados del presente módulo profesional, junto con la descripción de las previsiones o criterios de evaluación adscritos a cada resultado, su valoración y las unidades de trabajo en las que serán aplicados para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	PORCENTAJE
	UNIDADES DE TRABAJO/ PRÁCTICA

	Nº 1: Monta equipos de climatización y el circuito frigorífico, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje. 
(18%)
	1.a. Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los elementos, su simbología, función y su disposición en la instalación.
	

15%
	UT1

	
	1.b. Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la reglamentación y con seguridad.
	12%
	UT1

	
	1.c. Se han seleccionado los materiales y equipos apropiados para ejecutar el montaje.
	13%
	UT1

	
	1.d. Se ha replanteado la instalación, relacionando los planos y el espacio de montaje.
	6%
	UT1

	
	1.e. Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida.
	10%
	UT1

	
	1.f. Se ha realizado la ubicación, fijación, nivelaciones y alineaciones de los equipos.
	10%
	UT1

	
	1.g. Se ha realizado la interconexión del circuito primario.
	14%
	UT1



	
	1.h. Se han montado los equipos respetando los tiempos estipulados.
	10%
	UT1



	
	1.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	5%
	UT1



	
	1.j. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.
	5%
	UT1



	Nº 2: Monta redes de distribución de agua para instalaciones de climatización, usando procedimientos de montaje y medios y técnicas adecuadas. 
(10%)
	2.a. Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su simbología, función y su disposición en la instalación.
	15%
	UT3

	
	2.b. Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la reglamentación y con seguridad.
	10%
	UT3

	
	2.c. Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para ejecutar el montaje.
	10%
	UT3

	
	2.d. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad requerida.
	10%
	UT3

	
	2.e. Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los intercambiadores y unidades terminales, entre otros.
	10%
	UT3

	
	2.f. Se ha realizado la interconexión del circuito de agua y de evacuación de condensados.
	20%
	UT3

	
	2.g. Se ha montado la red de agua respetando los tiempos estipulados.
	10%
	UT3

	
	2.h. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
	5%
	UT3

	
	2.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	5%
	UT3

	
	2.j. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.
	5%
	UT3

	Nº 3: Instala la red de conductos de distribución de aire, interpretando planos o esquemas y aplicando técnicas de trazado, corte y construcción.
(7%)
	3.a. Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su simbología, su función y su disposición en el montaje.
	10%
	UT4

	
	3.b. Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la reglamentación y con seguridad.
	10%
	UT4

	
	3.c. Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para ejecutar el montaje.
	10%
	UT4

	
	3.d. Se han construido (trazado, cortado, ensamblado y rematado) las diferentes partes de la red de conducción de aire.
	20%
	UT4

	
	3.e. Se han fijado, ensamblado y alineado los diferentes tramos de la red en sus soportes y fijaciones.
	10%
	UT4

	
	3.f. Se han instalado los elementos auxiliares a la red, difusores, compuertas, silenciadores y recuperadores entálpicos, entre otros.
	10%
	UT4

	
	3.g. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad requerida.
	10%
	UT4

	
	3.h. Se ha construido e instalado la red de conductos respetando los tiempos estipulados.
	10%
	UT4

	
	3.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
	5%
	UT4

	
	3.j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	5%
	UT4

	Nº 4: Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y reglamentarios.
(6%)
	4.a. Se han determinado los valores de presión de las pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos, agua y aire, técnica y reglamentariamente.
	15%
	UT5

	
	4.b. Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados.
	15%
	UT5

	
	4.c. Se ha realizado la prueba de estanqueidad alcanzando las presiones estipuladas.
	20%
	UT5

	
	4.d. Se han localizado, valorado y reparado las posibles fugas en los circuitos.
	20%
	UT5

	
	4.e. Se ha operado con la calidad requerida en todas las intervenciones.
	10%
	UT5

	
	4.f. Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, en tiempos de ejecución justificados.
	10%
	UT5

	
	4.g. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados.
	5%
	UT5

	
	4.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	5%
	UT5

	Nº 5: Monta cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de climatización, interpretando planos e instrucciones.
(14%)
	5.a. Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta utilizando software apropiado.
	20%
	UT2

	
	5.b. Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia (sondas, termostatos, servomotores, etc).
	20%
	UT2

	
	5.c. Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con la secuencia de funcionamiento.
	10%
	UT2

	
	5.d. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos de medida para el montaje y comprobaciones eléctricas.
	10%
	UT2

	
	5.e. Se ha realizado el montaje y comprobaciones de acuerdo con la calidad requerida.
	20%
	UT2

	
	5.f. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados.
	10%
	UT2

	
	5.g. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	5%
	UT2

	
	5.h. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.
	5%
	UT2

	Nº 6: Realiza la puesta en marcha de la instalación, justificando las operaciones que se van a realizar y verificando los parámetros de la instalación.
(5%)
	6.a. Se ha interpretado el protocolo de actuación.
	10%
	UT5

	
	6.b. Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los circuitos secundarios (agua y aire).
	15%
	UT5

	
	6.c. Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación.
	10%
	UT5

	
	6.d. Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad, con respeto al medio ambiente y siguiendo la reglamentación.
	10%
	UT5

	
	6.e. Se ha realizado la carga de fluidos de los diferentes circuitos secundarios de la instalación, de acuerdo con criterios técnicos y reglamentarios.
	10%
	UT5

	
	6.f. Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento.
	10%
	UT5

	
	6.g. Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, etc).
	20%
	UT5

	
	6.h. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para la puesta en marcha.
	5%
	UT5

	
	6.i. Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos en la puesta en marcha.
	10%
	UT5

	Nº 7: Realiza operaciones de mantenimiento preventivo, interpretando un plan de actuación y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.
(15%)
Criterios 
Dualizados
(15%)


	7.a. Se han identificado en esquemas, planos y programas de mantenimiento los equipos y elementos susceptibles de ser inspeccionados.
	10%
	UT6

	
	7.b. Se han interpretado los procedimientos descritos en un plan de intervenciones de mantenimiento.
	10%
	UT6

	
	7.c. Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento preventivo (niveles de aceite, lectura de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sensibles de desgaste, pH y dureza del agua, entre otros..
	10%
	UT6

	
	7.d. Se han realizado, sobre la instalación, intervenciones de mantenimiento preventivo de salubridad (limpieza de filtros y conductos, tratamientos contra legionella y calidad de aire, entre otros)
	10%
	UT6

	
	7.e. Se han medido las magnitudes termodinámicas y eléctricas.
	10%
	UT6

	
	7.f. Se han valorado los parámetros de funcionamientos, termodinámicos y eléctricos, relacionándolos con la eficiencia energética y los parámetros de diseño.
	10%
	UT6

	
	7.g. Se han realizado revisiones del estado de los equipos (compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores y correas, entre otros).
	10%
	UT6

	
	7.h. Se ha seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para las operaciones de mantenimiento preventivo.
	10%
	UT6

	
	7.i. Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la calidad requerida.
	10%
	UT6

	
	7.j. Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas.
	10%
	UT6

	Nº 8: Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.
(5%)
	8.a. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados.
	10%
	UT7

	
	8.b. Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación.
	15%
	UT7

	
	8.c. Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías.
	24%
	UT7

	
	8.d. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías.
	15%
	UT7

	
	8.e. Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad y reglamentación requeridas.
	12%
	UT7

	
	8.f. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	15%
	UT7

	
	8.g. Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad.
	9%
	UT7

	Nº 9: Repara los elementos y equipos de la instalación de climatización, aplicando las técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo.
(15%)
Criterios 
Dualizados
(15%)


	9.a. Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la avería tanto eléctrica como frigorífica o de climatización, teniendo en cuenta la seguridad y respeto el medio ambiente.
	10%
	UT7

	
	9.b. Se han seleccionado las herramientas y material necesarios para la reparación.
	10%
	UT7

	
	9.c. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad requerida.
	10%
	UT7

	
	9.d. Se ha realizado las operaciones de desmontaje siguiendo las pautas establecidas con seguridad y respeto al medio ambiente.
	10%
	UT7

	
	9.e. Se han sustituido o en su caso reparado los componentes dañados o averiados.
	10%
	UT7

	
	9.f. Se han restablecido las condiciones iníciales de funcionamiento de la instalación.
	10%
	UT7

	
	9.g. Se ha realizado el mantenimiento correctivo de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas.
	10%
	UT7

	
	9.h. Se ha operado respetando los tiempos estipulados en las intervenciones requeridas.
	10%
	UT7

	
	9.i. Se ha elaborado un informe (informe de trabajo. post reparación de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos.
	10%
	UT7

	
	9.j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	10%
	UT7

	Nº 10: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.
(5%)
	10.a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
	10%
	UT8

	
	10.b. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado.
	10%
	UT8

	
	10.c. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los EPIS.
	5%
	UT8

	
	10.d. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
	25%
	UT8

	
	10.e. Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
	5%
	UT8

	
	10.f. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
	25%
	UT8

	
	10.g. Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operacione.
	10%
	UT8

	
	10.h. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
	5%
	UT8

	
	10.i. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
	5%
	UT8


7.1. Procedimientos de evaluación. 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 2.2 que «la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo».

De este modo, el alumnado tiene la obligación de asistir de manera regular a clase y realizar los exámenes, pruebas, ejercicios, informes y prácticas programados por el profesorado que imparte el módulo profesional. En consecuencia, los/las alumnos/as que falten injustificadamente a más del 20 % de las horas por trimestre y/o no realicen las actividades de manera regular, perderán el derecho a la evaluación continua en dicho periodo y serán evaluados y calificados en la sesión correspondiente a la evaluación final.
El procedimiento de evaluación se llevará a cabo a través de cinco vías fundamentales:

· Actividades y trabajos de clase. Se realizarán para mejorar la asimilación de los contenidos de las unidades de trabajo y serán de los siguientes tipos básicos:
· Actividades escritas sobre los contenidos impartidos en clase (realización de esquemas, preguntas de respuesta corta, preguntas de opción múltiple, interpretación de planos, etc.).
· Realización de esquemas de equipos e instalaciones de climatización y ventilación, tablas para el registro de parámetros medidos y operaciones de mantenimiento, y cuadros sinópticos de seguimiento y diagnóstico de averías. Podrán elaborarse libremente a mano, con útiles de dibujo técnico y/o utilizando programas CAD y otras aplicaciones de ordenador. 
· Breves monografías sobre determinados contenidos del módulo.

Tendrá relevancia la comprensión lectora, la expresión escrita y la expresión oral, al tener que explicar y justificar los ejercicios realizados durante su corrección.
· Participación activa en clase: se valorará el nivel de implicación en las tareas (en el aula, taller y actividades con ordenador), el respeto hacia compañeros/as y profesorado, la eficiencia en la realización de actividades, la colaboración en el trabajo y el mantenimiento del orden y la limpieza en el puesto escolar.
· Actividades prácticas e informes de taller. Consistirán en el montaje, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. Se incluirán informes en los que el alumnado detalle el proceso seguido, herramientas y materiales empleados, planos de la instalación o montaje, averías encontradas, diagnóstico y soluciones aplicadas, análisis de resultados, tablas con medidas y parámetros ajustados, etc.

Tendrán especial relevancia la comprensión lectora (interpretar enunciados de prácticas), la expresión escrita (documentar el proceso) y la expresión oral (explicar y justificar las operaciones realizadas y las dificultades encontradas).

· Exámenes y pruebas objetivas: Se realizará un examen por cada unidad de trabajo, que incluirá actividades sobre conocimientos conceptuales y procedimentales trabajados en el aula-taller. Las cuestiones estarán vinculadas a los criterios de evaluación correspondientes. En las preguntas tipo test, las respuestas incorrectas podrán penalizar para evitar el azar.

Se valorará la comprensión lectora en la interpretación de los enunciados y la expresión escrita en la justificación de las respuestas.
· Evaluación de resultados de aprendizaje en empresa (Formación Dual). Durante el periodo de formación en empresa, los resultados de aprendizaje dualizados serán evaluados mediante rúbricas específicas diseñadas por el profesorado del módulo y cumplimentadas por el tutor o tutora laboral. Estas rúbricas recogerán el grado de consecución de los criterios de evaluación asociados a las tareas de montaje, mantenimiento y reparación realizadas en el entorno laboral. La valoración del tutor laboral se integrará en la calificación final del módulo, correspondiendo al profesorado del centro la decisión última, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

· El desarrollo de los resultados de aprendizaje y la consecución de los objetivos propuestos: resolución de ejercicios, elaboración de informes, correcta realización de las prácticas en el taller y resultados de las pruebas objetivas de cada unidad de trabajo.

· La responsabilidad en el trabajo personal.

· La predisposición en clase y la participación en trabajos de grupo.

· El tiempo empleado y la eficiencia en la realización de actividades.

· La capacidad de organización y planificación.

· La pulcritud, precisión y limpieza en la realización de los trabajos.

· La puntualidad en la entrega de tareas.

· La organización y limpieza del puesto de trabajo y, de forma colaborativa, de los espacios comunes del aula-taller.

· La asistencia regular a clase y la puntualidad.

· El respeto por el medio ambiente y la colaboración en el reciclaje de materiales.
· La valoración del tutor o tutora laboral de la empresa, mediante las rúbricas de seguimiento diseñadas por el equipo docente, en relación con los resultados de aprendizaje desarrollados durante el periodo de formación en empresa.
7.2. Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 
Durante el inicio del curso, el alumnado será informado de los criterios generales de corrección de los distintos trabajos, prácticas y exámenes.

En las pruebas o trabajos que realice el alumno aparecerán explícitamente los criterios generales de corrección aplicables. Los criterios específicos de corrección se comunicarán al alumnado con anterioridad a la prueba o trabajo.
En cada unidad de trabajo, tanto en el apartado de contenidos procedimentales como en el apartado de contenidos conceptuales, para evaluar se tendrán en cuenta las observaciones directas o participación activa en clase, con un porcentaje comprendido entre el 5% y el 10%, de la calificación global de ese resultado de aprendizaje.  

Ejemplo: Si un alumno obtiene 10 puntos en un determinado RA y 8 puntos en la observación directa o participación activa (ponderada al 5 %), podríamos aplicar:

Calif. RA=10 x 0,95 + 8 x 0,05 = 9,5 + 0,4 = 9,90 puntos
Los criterios específicos de calificación en cada unidad de trabajo vienen desarrollados, en función de los criterios de tipo procedimental y conceptual, según la tabla adjunta:
CUADRO EXPLICATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN CADA UT
	UT1
	%
	%
	%
	
	RA6
	Procedimental
	Conceptual
	Suma

	RA1
	Procedimental
	Conceptual
	Suma
	
	a
	0
	10
	10

	a
	0
	15
	15
	
	b
	0
	10
	10

	b
	0
	12
	12
	
	c
	0
	10
	10

	c
	0
	13
	13
	
	d
	15
	0
	15

	d
	6
	0
	5
	
	e
	10
	0
	10

	e
	10
	0
	10
	
	f
	10
	0
	10

	f
	10
	0
	10
	
	g
	10
	0
	10

	g
	14
	0
	15
	
	h
	20
	0
	20

	h
	10
	0
	10
	
	i
	5
	0
	5

	i
	5
	0
	5
	
	 TOTAL
	80
	20
	100

	j
	5
	0
	5
	
	UT6
	%
	%
	%

	 TOTAL
	60
	40
	100
	
	RA7
	Procedimental
	Conceptual
	Suma

	UT2
	%
	%
	%
	
	a
	0
	10
	10

	RA5
	Procedimental
	Conceptual
	Suma
	
	b
	0
	10
	10

	a
	0
	20
	20
	
	c
	10
	0
	10

	b
	10
	10
	20
	
	d
	10
	0
	10

	c
	10
	0
	10
	
	e
	10
	0
	10

	d
	10
	0
	10
	
	f
	10
	0
	10

	e
	20
	0
	20
	
	g
	10
	0
	10

	f
	10
	0
	10
	
	h
	10
	0
	10

	g
	5
	0
	5
	
	i
	10
	0
	10

	h
	5
	0
	5
	
	J
	10
	0
	10

	 TOTAL
	70
	30
	100
	
	 TOTAL
	80
	20
	100

	UT3
	%
	%
	%
	
	UT7
	%
	%
	%

	RA2
	Procedimental
	Conceptual
	Suma
	
	RA8
	Procedimental
	Conceptual
	Suma

	a
	0
	15
	15
	
	a
	0
	10
	10

	b
	10
	0
	10
	
	b
	0
	15
	15

	c
	0
	10
	10
	
	c
	24
	0
	24

	d
	10
	0
	10
	
	d
	15
	0
	15

	e
	10
	0
	10
	
	e
	12
	0
	12

	f
	20
	0
	20
	
	f
	15
	0
	15

	g
	10
	0
	10
	
	g
	9
	0
	9

	h
	5
	0
	5
	
	 TOTAL
	75
	25
	100

	i
	5
	0
	5
	
	RA9
	Procedimental
	Conceptual
	Suma

	j
	5
	0
	5
	
	a
	10
	0
	10

	 TOTAL
	75
	25
	100
	
	b
	10
	0
	10

	UT4
	%
	%
	%
	
	c
	10
	0
	10

	RA3
	Procedimental
	Conceptual
	Suma
	
	d
	10
	0
	10

	a
	0
	10
	10
	
	e
	10
	0
	10

	b
	0
	10
	10
	
	f
	10
	0
	10

	c
	0
	10
	10
	
	g
	10
	0
	10

	d
	20
	0
	20
	
	h
	10
	0
	10

	e
	10
	0
	10
	
	i
	10
	0
	10

	f
	10
	0
	10
	
	j
	10
	0
	10

	g
	10
	0
	10
	
	  TOTAL
	100
	0
	100

	h
	10
	0
	10
	
	UT8
	%
	%
	%

	i
	5
	0
	5
	
	RA10
	Procedimental
	Conceptual
	Suma

	j
	5
	0
	5
	
	a
	0
	10
	10

	 TOTAL
	70
	30
	100
	
	b
	0
	10
	10

	UT5
	%
	%
	%
	
	c
	0
	5
	5

	RA4
	Procedimental
	Conceptual
	Suma
	
	d
	25
	0
	25

	a
	0
	15
	20
	
	e
	5
	0
	5

	b
	5
	10
	10
	
	f
	25
	0
	25

	c
	20
	0
	20
	
	g
	0
	10
	10

	d
	20
	0
	20
	
	h
	0
	5
	5

	e
	10
	0
	10
	
	i
	0
	5
	5

	f
	10
	0
	10
	
	  TOTAL
	55
	45
	100

	g
	5
	0
	5
	
	
	
	
	

	h
	5
	0
	5
	
	
	
	
	

	  TOTAL
	75
	25
	100
	
	
	
	
	


En cada criterio de un determinado resultado de aprendizaje, será necesario alcanzar 3 puntos de media o más en las actividades teóricas o prácticas relacionadas con ese criterio, para poder aplicar la media ponderada con el resto de criterios de evaluación de ese resultado de aprendizaje. En caso contrario, no se podrá aplicar la media al resultado de evaluación en cuestión y el criterio o criterios suspensos deberán recuperarse en los plazos establecidos.

7.3. Obtención de la nota de evaluación. 
Se emitirá una calificación parcial en cada evaluación, calculada a partir del porcentaje obtenido entre todos los resultados de aprendizaje trabajados en dicho periodo.

La única excepción es la pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia. En este caso, la calificación se basará en un único examen escrito que abarque todos los resultados de aprendizaje trabajados en la evaluación, además de un examen práctico de taller relacionado con los mismos.

Para superar una evaluación parcial será necesario alcanzar al menos 5 puntos sobre 10 en cada resultado de aprendizaje, con la condición adicional de obtener al menos 3 puntos sobre 10 en cada uno de los criterios de evaluación.
7.4. Criterios de Recuperación. 
En relación con los contenidos conceptuales, se realizará un único examen escrito de recuperación criterial durante el segundo trimestre, de los criterios de evaluación que no hayan sido superados por el alumnado en el curso. Este examen supondrá una nueva oportunidad antes del examen final de junio para el alumnado que haya asistido regularmente a clase.

En cuanto a los procedimientos, el/la alumno/a que no haya podido aprobar o realizar actividades prácticas puntuales dentro de los tiempos establecidos, por motivos justificados, podrá acabar o repetir dichas actividades prácticas en el taller, en el horario normal de clase, siempre que su realización no interfiera en el desarrollo normal de las clases en el aula-taller. 

Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales o más específicamente, en la calificación de los resultados de aprendizaje impartidos durante el curso, dispondrán de un período de recuperación durante el mes de junio, para preparar los exámenes y pruebas finales. Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

· Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la entrega de actividades y trabajos de clase pendientes o suspensos junto con el examen final.
El alumnado que no alcance la calificación mínima de un criterio conceptual, incluso tras el examen de recuperación criterial, deberá examinarse de la parte teórica completa del RA afectado en el examen final de junio.

· Los procedimentales se recuperarán realizando, completando o rectificando las actividades prácticas de taller que tuvieran suspensas, acompañadas de sus correspondientes informes. 
· Los informes se recuperarán mediante la repetición, rectificación o mejora de los mismos. 
· En los casos en que se haya dado absentismo y pérdida de evaluación durante el curso, o que el alumno/a no pudiera recuperar los contenidos prácticos durante las clases de recuperación, el alumnado afectado tendrá que aprobar, además del examen teórico final que pudiere corresponderle, un examen de contenido práctico en el que tendrá que demostrar que haya conseguido por sí mismo las destrezas y habilidades necesarias y la capacidad para resolver trabajos prácticos específicos, dentro del tiempo establecido.
No estarán obligados a asistir a las clases de recuperación de junio los alumnos o alumnas que hayan superado todos los resultados de aprendizaje de las tres evaluaciones parciales, aunque podrán optar voluntariamente a realizar ejercicios, trabajos o pruebas finales para mejorar la calificación global.
7.5. Procedimiento para la adaptación del alumnado que se matricula con el curso ya comenzado. 

Al alumnado que se incorpore con el curso ya iniciado, se le atenderá para su adaptación al resto de la clase siguiendo las siguientes pautas:
· Darle información sobre el material y los EPIS que debe traer al aula-taller.

· Explicarle la metodología y los procedimientos de evaluación para aprobar el módulo.

· Suministrarle todos los apuntes de las unidades de trabajo ya impartidas y actividades realizadas hasta ese momento. El profesorado atenderá al alumnado, en la medida de lo posible, sobre las unidades ya impartidas, resolviendo las dudas que puedan surgir

8.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL CURSO ANTERIOR.

El alumnado que no supere este módulo profesional durante un curso, deberá repetirlo el siguiente curso, siguiendo para ello los mismos de criterios de asistencia, evaluación, y calificación establecidos para todos los alumnos/as.

9.- MÓDULOS TRANSVERSALES.
A través de este módulo profesional consideramos que podemos tratar los temas transversales con los siguientes criterios:

· Normas de seguridad e higiene.

En el desarrollo de las unidades didácticas, se tiene que tratar transversalmente las condiciones de salud y riesgo de la profesión, fomentando actitudes de prevención, protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional. 

Se tendrán presentes todas aquellas medidas de seguridad e higiene que sean de aplicación en el taller, además, los alumnos y alumnas deberán conocer las medidas de seguridad generales propias de las instalaciones del instituto (plan de emergencia, localización y manejo de extintores y bocas de incendio).  
· Educación de respeto a la diversidad y a la interculturalidad.

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de respeto hacia las personas sea cual fuere su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.
· Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

Se trabajará sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo este como un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un proceso creativo.
· Superación de las desigualdades por razones de género.

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.
· Respeto al medio ambiente.

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y en los talleres, así como de reciclaje y almacenamiento ordenado de los residuos generados.
· La educación para la salud laboral.
Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, máquinas y aparatos de los talleres. Se trabajará también el respeto por el orden y limpieza del puesto de trabajo.
· La educación para el consumo.
Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


No están previstas en el momento de la redacción de esta programación, aunque se mantiene abierta la posibilidad de realizar charlas y jornadas técnicas impartidas por empresas instaladoras/mantenedoras o relacionadas directamente con el sector de las instalaciones de climatización y ventilación, bien en las instalaciones del centro o bien en las propias empresas. En todo caso, las actividades serán acordadas en el departamento y aprobadas en el plan anual de centro.

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.
11.1. Atención a la diversidad
Partimos del hecho de que ningún/a alumno/a es igual a otro/a, por lo que es preciso detectar las mejores estrategias de enseñanza para conseguir que el proceso de enseñanza aprendizaje sea satisfactorio.

Para asegurar una adecuada atención a la diversidad es preciso analizar los distintos niveles de aprendizaje del alumnado de forma permanente a lo largo del proceso de enseñanza. Con ello se conseguirá:

-
Evitar que aparezcan o se establezcan dificultades en el aprendizaje.

-
Mejorar la socialización y la autonomía del alumnado.

-
Adaptar las actividades a la realidad del aula.

-
Apreciar la diversidad entre compañeros/as como algo positivo, así como el respeto a las diferencias.

En este sentido se realizarán ejercicios y actividades con dificultad creciente de forma que sean sencillas de entender y realizar por los/las alumnos/as que presenten mayores dificultades de aprendizaje. En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.

De la misma forma se prevén actividades de ampliación y refuerzo para que puedan ser realizadas por los/las alumnos/as más avanzados/as. Las actividades versarán sobre la realización de trabajos con programas de ordenador e internet (uso de las TIC) o sobre la realización de ejercicios o prácticas más complejas relacionadas con la unidad que se trate.

Se mantendrá un contacto permanente con el departamento de orientación, así como con el profesorado de apoyo para programar actividades específicas y en consonancia con las desarrolladas por el resto de profesores/as.

Las actividades serán motivadoras y en caso de realizarse por grupos, estos serán heterogéneos. 

Con todos estos puntos a tener en cuenta, se pretende que se fomente el aprendizaje constructivista de forma que el/la alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje y no se imponga un ritmo diferente al demandado por cada uno/a de ellos/as.

Finalmente, habrá que tener en cuenta las especiales circunstancias de aquellos alumnos/as que se encuentren trabajando en empresas a la vez que estudian, realizando un plan personalizado adaptado a su horario disponible que les permita conseguir las capacidades necesarias para obtener la titulación.


11.2. Integración del alumnado con necesidades educativas específicas.

Los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo serán objeto de especial atención. La metodología de aula ha de tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales los métodos específicos que deben seguirse. 


Es necesario promover la socialización de los/as alumnos/as con NEAE, teniendo en cuenta que la mayoría de sus intereses se corresponden con los del resto de sus compañeros/as, para lo cual tendremos que favorecer al máximo los encuentros con los demás y reducir el tiempo de segregación.


Hay que tratar que sigan el ritmo normal en los módulos y trabajen a nivel más individual en las horas de algunos módulos que hayan dejado de cursarse.


La dinámica de trabajo con estos/as alumnos/as será compartida, entre el profesorado de los módulos y el de apoyo conjuntamente, de forma que se lleguen a tomar las siguientes decisiones:


- Adaptaciones del currículo.


- Dinámica de clase y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje.


- Horario dentro de clase y fuera de la misma con el/la profesor/a de apoyo.


Se tratará en cada unidad de determinar los aprendizajes que son nucleares para centrarse en ellos y poder eliminar conceptos complementarios con el fin de trabajar en lo fundamental.


En todo caso las actividades no supondrán una merma en el nivel que debe alcanzarse para asegurar la consecución de los objetivos del módulo.
12.- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
La evaluación en su conjunto debe servir para mejorar el proceso educativo, es decir, para adoptar medidas que contribuyan al ajuste progresivo de la ayuda que puedan necesitar los alumnos.
Por ello, a la hora de evaluar el proceso de enseñanza, hemos de considerar la importancia de evaluar:
- La Práctica Docente, que es una actividad personal y reflexiva que puede contar con el apoyo de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de heteroevaluación para los alumnos/as (en los que éstos evalúen la adecuación de las explicaciones, actividades y procedimientos de evaluación, y realizan las propuestas de mejora oportunas).

- La Programación Corta o de Aula en que se concretará la Programación Didáctica. En ella analizaremos la adecuación de cada uno de los elementos de la programación y la temporalización real de la misma. Además, se detallarán las actividades realizadas cada día, gracias a la elaboración del diario de clase incluido en el cuaderno del profesor.
- La programación didáctica, para la que podemos contar con momentos como los siguientes: la reunión semanal del Departamento, la revisión trimestral del Plan Anual de Centro (y, dentro de él, la revisión de la Programación) y, en el último trimestre del curso, la elaboración de la Memoria Final de Curso, en la que realizaremos las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente.
13.- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORIZACIÓN.
13.1. Bloques temáticos.
	Bloque
	Título

	Nº 1
	MONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN CON SEGURIDAD. Capacita al alumnado para el conocimiento y manejo adecuado de herramientas y equipos para el montaje de elementos y redes frigoríficas, eléctricas, de agua y de conductos de aire de las instalaciones de climatización, ventilación y extracción, siguiendo las normas de seguridad establecidas. 

	Nº 2
	ESTANQUIDAD y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. Adiestra al alumnado en la realización de las pruebas de estanquidad y puesta en marcha de las instalaciones de climatización y ventilación, comprobando los parámetros de funcionamiento.

	Nº 3
	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. Capacita al alumnado para conocer los esquemas de principio de los equipos e instalaciones de climatización y ventilación, y en base a sus componentes y características, elaborar planes de mantenimiento preventivo y correctivo según el RITE y según el RSIF.  

	Nº 4
	DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE AVERÍAS. Adiestra al alumnado en la realización de las operaciones de diagnóstico y reparación de averías de las instalaciones de climatización, ventilación y extracción.

	Nº 5
	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. Permite identificar los principales riesgos laborales de las operaciones a realizar, así como aplicar técnicas de prevención de riesgos y de protección medioambiental.


13.2. Relación de unidades de trabajo y temporización prevista.
	Bloque Temático
	Unidad Trabajo
	Título
	Temporización (horas)

 
	RA
	%RA

	1
	 1
	 MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
	35
	Nº 1
	18%

	1
	 2
	MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL
	24
	Nº 5
	14%

	1
	 3
	MONTAJE DE BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES
	20
	Nº 2
	10%

	1
	 4
	MONTAJE DE REDES DE CONDUCTOS DE AIRE
	15
	Nº 3
	7%

	2
	 5
	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
	22
	Nos4 y 6
	11%

	3
	 6
	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
	36
	Nº 7
	15%

	4

	 7
	DIAGNÓSIS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
	12
36
	No 8 
Nº 9
	5%
15%

	5
	 8
	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
	10
	Nº 10
	5%

	TOTAL TEMPORIZACIÓN LECTIVA
	138
	
	70%

	TOTAL TEMPORIZACIÓN DUAL
	72
	
	30%


14.- UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

	UNIDAD DE TRABAJO Nº 1
	MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
	35 HORAS


CONTENIDOS:
Conceptos (contenidos soporte): 

· Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planes de montaje, planos y esquemas, entre otros.
· Elaboración de plan de montaje de la instalación atendiendo a manuales técnicos, normativa y medidas de seguridad en el montaje.
· Ejecución de operaciones de replanteo y ubicación de equipos de climatización, elementos terminales y líneas, entre otros.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:
· Ubicación, fijación, nivelación y alineación de equipos en suelos, fachadas y salas de máquinas, entre otros.
· Montaje de equipos de climatización de expansión directa.
· Montaje de ventiladores según condiciones de funcionamiento.

· Realización de los trabajos con orden y limpieza.

· Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

· Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.
	Actividades
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F,K,L

	2) Montaje de un circuito básico de climatización con el mecanizado y uniones de diferentes materiales de las tomas del compresor, condensador de acero, evaporador de aluminio y capilar. Montaje de intercambiador térmico.
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F

	3) Desmontaje y montaje sobre un bastidor didáctico de un sistema de climatización partido.
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F


Criterios de evaluación:

	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades
	Instrumento de evaluación
	Técnicas

	Nº 1: Monta equipos de climatización y el circuito frigorífico, interpretando planos e instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje. 

	1.a. Se ha interpretado la documentación técnica y reglamentaria, reconociendo los elementos, su simbología, función y su disposición en la instalación.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	1.b. Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la reglamentación y con seguridad.
	2) Montaje de un circuito básico de climatización con el mecanizado y uniones de diferentes materiales de las to-mas del compresor, condensador de acero, evaporador de aluminio y capilar. Montaje de intercambiador de calor.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	1.c. Se han seleccionado los materiales y equipos apropiados para ejecutar el montaje.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.
	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.

	
	1.d. Se ha replanteado la instalación, relacionando los planos y el espacio de montaje.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.
	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.

	
	1.e. Se ha operado con las herramientas con la calidad requerida.
	2) Montaje de un circuito básico de climatización con el mecanizado y uniones de diferentes materiales de las to-mas del compresor, condensador de acero, evaporador de aluminio y capilar. Montaje de intercambiador de calor.
3) Desmontaje y montaje sobre un bastidor didáctico de un sistema de climatización partido split.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	1.f. Se ha realizado la ubicación, fijación, nivelaciones y alineaciones de los equipos.
	Prácticas UT1 [2) y 3)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	1.g. Se ha realizado la interconexión del circuito primario.
	Prácticas UT1 [2) y 3)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	1.h. Se han montado los equipos respetando los tiempos estipulados.
	Prácticas UT1 [2) y 3)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	1.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	Prácticas UT1 [2) y 3)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	1.j. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.
	Prácticas UT1 [2) y 3)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).


	CRITERIOS/ACUERDOS DE

	EVALUACIÓN
	CORRECCIÓN
	RECUPERACIÓN

	Según lo dispuesto en el apartado 7.1 y en el cuadro de las páginas 18-19, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.2, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.4, de esta programación.


	UNIDAD DE TRABAJO Nº 2
	MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL
	24 HORAS


CONTENIDOS:
Conceptos (contenidos soporte): 

· Normativa aplicable a las instalaciones eléctricas en instalaciones de climatización.

· Sistemas de regulación y control de los parámetros de funcionamiento característicos de instalaciones de climatización (temperatura ambiente, humedad relativa, caudal, entre otros).

· Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos de instalaciones de climatización. Utilización de software apropiado.

· Realiza el plan de montaje y la selección de los materiales y herramientas.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:
· Montaje del cuadro eléctrico de la instalación. Montaje de tarjetas electrónicas.

· Montaje y conexión de compresores, presostatos, termostatos, sondas de presión y temperatura, entre otros, con el cuadro de control central.
· Programación de sistemas de control automáticos de la instalación.

· Realización de los trabajos con orden y limpieza.

· Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

· Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.
	Actividades
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	1,5,10
	E, F

	2) Tipos de arranque de compresores herméticos rotativos y scroll (on-off e inverter).
	1,5,10
	A, B, E, F

	3) Montaje de placa universal con control remoto para equipo partido.
	1,5,10
	A, B, E, F

	4) Montaje de un cuadro eléctrico para un equipo de climatización autónomo compacto.
	1,5,10
	A, B, E, F


Criterios de evaluación:

	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades
	Instrumento de evaluación
	Técnicas

	Nº 5: Monta cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las instalaciones de climatización, interpretando planos e instrucciones.

	5.a. Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta utilizando software apropiado.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	5.b. Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia (sondas, termostatos, servomotores, etc).
	2) Tipos de arranque de compresores herméticos rotati-vos y scroll (on-off e inverter).
3) Montaje de placa universal con control remoto para equipo partido.
4) Montaje de un cuadro eléctrico para un equipo de climatización autónomo compacto.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	5.c. Se han programado los sistemas de control automáticos con el software correspondiente, de acuerdo con la secuencia de funcionamiento.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	5.d. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos de medida para el montaje y comprobaciones eléctricas.
	Prácticas UT2 [2),3) y 4)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	5.e. Se ha realizado el montaje y comprobaciones de acuerdo con la calidad requerida.
	Prácticas UT2 [2),3) y 4)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	5.f. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados.
	Prácticas UT2 [2),3) y 4)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	5.g. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	Prácticas UT2 [2),3) y 4)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	5.h. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.
	Prácticas UT2 [2),3) y 4)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	5.a. Se han realizado los esquemas eléctricos de protección, mando y potencia con la simbología correcta utilizando software apropiado.
	Prácticas UT2 [2),3) y 4)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).


	CRITERIOS/ACUERDOS DE

	EVALUACIÓN
	CORRECCIÓN
	RECUPERACIÓN

	Según lo dispuesto en el apartado 7.1 y en el cuadro de las páginas 18-19, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.2, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.4, de esta programación.


	UNIDAD DE TRABAJO Nº 3
	MONTAJE DE BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES
	20 HORAS


CONTENIDOS:
Conceptos (contenidos soporte): 

· Interpretación de documentación técnica: equipos de aerotermia.

· Características técnicas y de montaje de la válvula de 4 vías o inversora.

· Bombas recirculadoras.

· Intercambiadores de calor característicos de climatización: de doble tubo y de placas. 

· Elaboración de plan de montaje de la red, atendiendo a la normativa y a las medidas de seguridad en el montaje.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:
· Ubicación, fijación y nivelación de intercambiadores de calor, vasos de expansión, entre otros.
· Operaciones de montaje de líneas de refrigerante a los equipos de climatización con bomba de calor.

· Operaciones de montaje del circuito de agua y de evacuación de condensados de los equipos de climatización de Aerotermia. Dilatadores. 
· Montaje de unidades terminales de instalaciones de climatización por agua. Fancoil, inductores, entre otros.
· Realización de los trabajos con orden y limpieza.

· Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

· Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.
	Actividades
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F,K,L

	2) Desmontaje y montaje de un equipo de climatización de baja silueta, bomba de calor.
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F

	3) Desmontaje y montaje de una instalación de aerotermia (bomba de calor reversible aire-agua).
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F


Criterios de evaluación:

	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades
	Instrumento de evaluación
	Técnicas

	Nº 2: Monta redes de distribución de agua para instalaciones de climatización, usando procedimientos de montaje y medios y técnicas adecuadas. 

	2.a. Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su simbología, función y su disposición en la instalación.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	2.b. Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la reglamentación y con seguridad.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	2.c. Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para ejecutar el montaje.
	2) Desmontaje y montaje de un equipo de climatización de baja silueta, bomba de calor.
3) Desmontaje y montaje de una instalación de aeroter-mia (bomba de calor reversible aire-agua).
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	2.d. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad requerida.
	Prácticas UT3 [2)y 3)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	2.e. Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los intercambiadores y unidades terminales, entre otros.
	Prácticas UT3 [2)y 3)] 
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	2.f. Se ha realizado la interconexión del circuito de agua y de evacuación de condensados.
	Prácticas UT3 [2)y 3)] 
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	2.g. Se ha montado la red de agua respetando los tiempos estipulados.
	Prácticas UT3 [2)y 3)] 
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	2.h. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
	Prácticas UT3 [2)y 3)] 
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	2.i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	Prácticas UT3 [2)y 3)] 
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	2.j. Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha trabajado en equipo.
	Prácticas UT3 [2)y 3)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).


	CRITERIOS/ACUERDOS DE

	EVALUACIÓN
	CORRECCIÓN
	RECUPERACIÓN

	Según lo dispuesto en el apartado 7.1 y en el cuadro de las páginas 18-19, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.2, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.4, de esta programación.


	UNIDAD DE TRABAJO Nº 4
	MONTAJE DE REDES DE CONDUCTOS DE AIRE
	15 HORAS


CONTENIDOS:
Conceptos (contenidos soporte): 

· Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.
· Reglamentación aplicable al montaje de conductos. 

· Instrucciones para la realización de las principales figuras constituyentes de una red de conductos.

· Elaboración del plan de montaje de la red de conductos atendiendo a manuales técnicos, normativa y medidas de seguridad en el montaje.
· Sistemas de zonificación tipo Airzone.

Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:
· Operaciones de mecanizado de conductos utilizando las herramientas y útiles específicos para estas operaciones; trazado, corte, ensamblado, rematado, entre otras.
· Realización de las principales figuras constituyentes de una red de conductos; ramificaciones, reducciones, codos, entre otras. Método del tramo recto y método por tapas.
· Montaje de la red de conductos para climatización, ventilación y extracción. Operaciones de unión longitudinal de tramos, embocadura a máquina, montaje de soportes, tapas de registro, entre otras.
· Montaje y regulación de rejillas y difusores.
· Montaje de resto de elementos auxiliares a la red de conductos; recuperadores de calor, compuertas, silenciadores, entre otros.

· Equipos de control por autómata ajustable: sistemas de zonificación tipo Airzone.
· Montaje y conexión de servomotores, compuertas y rejillas motorizadas, válvulas de zona y otros dispositivos de regulación de caudales de aire y agua.
· Realización de los trabajos con orden y limpieza.

· Operar con autonomía en los trabajos propuestos.

· Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.
	Actividades
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F,K,L

	2) Montaje de las principales figuras de una red de conductos de climatización.
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F

	3) Montaje de una red de conductos de climatización.
	1,2,3,4,10
	A,B,C,D,F

	4) Montaje de un sistema de zonificación tipo Airzone sobre una red de conductos de aire.
	
	


Criterios de evaluación:

	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades
	Instrumento de evaluación
	Técnicas

	Nº 3: Instala la red de conductos de distribución de aire, interpretando planos o esquemas y aplicando técnicas de trazado, corte y construcción.

	3.a. Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su simbología, su función y su disposición en el montaje.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	3.b. Se ha elaborado el plan del montaje de la instalación, indicando las operaciones que se van a realizar siguiendo la reglamentación y con seguridad.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	3.c. Se han seleccionado los medios y herramientas apropiados para ejecutar el montaje.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	3.d. Se han construido (trazado, cortado, ensamblado y rematado) las diferentes partes de la red de conducción de aire.
	2) Montaje de las principales figuras de una red de conductos de climatización.

3) Montaje de una red de conductos de climatización.
4) Montaje de un sistema de zonificación tipo Airzone sobre una red de conductos de aire.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	3.e. Se han fijado, ensamblado y alineado los diferentes tramos de la red en sus soportes y fijaciones.
	Prácticas UT4 [2), 3) y 4)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	3.f. Se han instalado los elementos auxiliares a la red, difusores, compuertas, silenciadores y recuperadores entálpicos, entre otros.
	Prácticas UT4 [2), 3) y 4)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	3.g. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad requerida.
	Prácticas UT4 [2), 3) y 4)] 
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	3.h. Se ha construido e instalado la red de conductos respetando los tiempos estipulados.
	Prácticas UT4 [2), 3) y 4)] 
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	3.i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
	Prácticas UT4 [2), 3) y 4)] 
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).


	CRITERIOS/ACUERDOS DE

	EVALUACIÓN
	CORRECCIÓN
	RECUPERACIÓN

	Según lo dispuesto en el apartado 7.1 y en el cuadro de las páginas 18-19, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.2, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.4, de esta programación.


	UNIDAD DE TRABAJO Nº 5
	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
	22 HORAS


CONTENIDOS:
Conceptos soporte relacionados: 

· Interpretación de documentación técnica sobre pruebas y ensayos. Manuales de fabricantes, planos y esquemas, entre otros.

· Pruebas de estanqueidad en circuitos de refrigerante y de agua de los equipos de climatización: identificación de los requisitos técnicos para las pruebas de presión. Técnicas de realización y sectorización de las pruebas en equipos de climatización.

· Pruebas de estanqueidad en redes de conductos de aire: Identificación de los requisitos técnicos y reglamentarios. Técnicas de realización y sectorización de las pruebas.
· Recomendaciones de puesta en marcha de la instalación. Normativa de aplicación.
· Instrucciones de fabricantes sobre puesta en marcha de equipos. Fichas técnicas.
· Procedimiento de puesta en marcha de una la instalación.
· Métodos de ajuste en función del tipo de equipo y refrigerante de la instalación.
Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:
· Selección y uso de las herramientas apropiadas. 

· Medida y comprobación de presiones.
· Realización de la prueba y determinación de la clase de estanqueidad de la red.
· Localización y reparación de fugas de fluido en las instalaciones.
· Secuencia de actividades de puesta en marcha. Elaboración de protocolo de actuación.
· Realización del vacío al circuito frigorífico de la instalación.
· Ajuste de la carga de refrigerante, de aceite y de fluido en circuitos secundarios.

· Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha.
· Regulación y calibrado de equipos y elementos de la instalación (presostatos, termostatos, sondas, caudalímetros, difusores, vasos de expansión y válvulas reguladoras de presión, entre otros).
· Lectura y contraste de parámetros de funcionamiento de instalación en marcha. Carga de refrigerante, nivel de aceite, saltos térmicos, recalentamiento, subenfriamiento, eficiencia energética, caudales, pérdidas de carga, ruidos y vibraciones, entre otros.
· Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la instalación.
· Comprobación y ajuste de parámetros de funcionamiento de la red de conductos. Velocidad del aire, nivel sonoro, alcance en rejillas y difusores, entre otros
· Elaboración de la documentación técnica relativa al proceso de ajuste y puesta en marcha. Normativa de aplicación.

· Trabajo en equipo con distribución equitativa de las tareas.

· Respeto por los tiempos estipulados en la realización de las actividades.
	Actividades
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	1,8,9
	A,B,G,J,K,L

	2) Realización de pruebas de estanquidad en las tuberías y en la red de conductos de la instalación. Localización de fugas.
	1,8,10
	A,B,G,K,L

	3) Realizar el vacío de la instalación.
	1,8,10
	A,B,G,K,L

	4) Realizar la carga de refrigerante, aceite y fluidos.
	1,8,9,10
	A,B,G,J,L

	5) Puesta en marcha y ajuste de la instalación.
	1,8,9,10
	A,B,G,J,K,L

	6) Rellenar una tabla con los parámetros de funcionamiento del equipo en marcha.
	1,8,10
	A,B,G,J,K,L


Criterios de evaluación:

	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades
	Instrumento de evaluación
	Técnicas

	Nº 4: Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circuitos de una instalación, aplicando y describiendo los criterios técnicos y reglamentarios.

	4.a. Se han determinado los valores de presión de las pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos, agua y aire, técnica y reglamentariamente.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	4.b. Se han seleccionado los equipos e instrumentos de medida apropiados.
	2) Realización de pruebas de estanquidad en las tuberías y en la red de conductos de la instalación. Localización de fugas.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	4.c. Se ha realizado la prueba de estanqueidad alcanzando las presiones estipuladas.
	2) Realización de pruebas de estanquidad en las tuberías y en la red de conductos de la instalación. Localización de fugas.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	4.d. Se han localizado, valorado y reparado las posibles fugas en los circuitos.
	2) Realización de pruebas de estanquidad en las tuberías y en la red de conductos de la instalación. Localización de fugas.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	4.e. Se ha operado con la calidad requerida en todas las intervenciones.
	2) Realización de pruebas de estanquidad en las tuberías y en la red de conductos de la instalación. Localización de fugas.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	4.f. Se han solventado posibles contingencias surgidas en el proceso, en tiempos de ejecución justificados.
	2) Realización de pruebas de estanquidad en las tuberías y en la red de conductos de la instalación. Localización de fugas.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	4.g. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos estipulados.
	2) Realización de pruebas de estanquidad en las tuberías y en la red de conductos de la instalación. Localización de fugas.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	4.h. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	2) Realización de pruebas de estanquidad en las tuberías y en la red de conductos de la instalación. Localización de fugas.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	Nº 6: Realiza la puesta en marcha de la instalación, justificando las operaciones que se van a realizar y verificando los parámetros de la instalación.

	6.a. Se ha interpretado el protocolo de actuación.
	1) Cuestionarios tipo test sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	
	

	
	6.b. Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha del circuito frigorífico y de los circuitos secundarios (agua y aire).
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.

	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	6.c. Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación.
	5) Puesta en marcha y ajuste de la instalación.


	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	6.d. Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante en condiciones de seguridad, con respeto al medio ambiente y siguiendo la reglamentación.
	3) Realizar el vacío de la instalación.

4) Realizar la carga de refrigerante, aceite y fluidos.


	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	6.e. Se ha realizado la carga de fluidos de los diferentes circuitos secundarios de la instalación, de acuerdo con criterios técnicos y reglamentarios.
	4) Realizar la carga de refrigerante, aceite y fluidos.


	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	6.f. Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos y elementos de la instalación según los parámetros correctos de funcionamiento.
	5) Puesta en marcha y ajuste de la instalación.


	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	6.g. Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos térmicos, etc).
	6) Rellenar una tabla con los parámetros de funcionamiento del equipo en marcha.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	6.h. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para la puesta en marcha.
	Prácticas UT5 [3), 4) y 5)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	6.i. Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y de los resultados obtenidos en la puesta en marcha.
	Prácticas UT5 [3), 4), 5) y 6)] 

	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).


	CRITERIOS/ACUERDOS DE

	EVALUACIÓN
	CORRECCIÓN
	RECUPERACIÓN

	Según lo dispuesto en el apartado 7.1 y en el cuadro de las páginas 18-19, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.2, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.4, de esta programación.


	UNIDAD DE TRABAJO Nº 6
	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
	36 HORAS

DUALES



CONTENIDOS:
Conceptos soporte relacionados: 

· Planes de mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación.
· Identificación de equipos y elementos susceptibles de ser inspeccionados. Revisiones periódicas reglamentarias.
· Recomendaciones de mantenimiento de fabricantes.
· Interpretación y elaboración de plan de mantenimiento.
Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:
· Operaciones de mantenimiento preventivo típicas en equipos e instalaciones.

· Identificación de puntos de medida. Selección de herramientas e instrumentos adecuados. Interpretación de las medidas realizadas.

· Revisión del estado de elementos y equipos. Válvulas, elementos sensibles al desgaste, compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores y correas, entre otros.

· Intervenciones en la instalación. Limpieza de filtros y conductos, tratamientos contra legionella, cambio o reposición lubricante, entre otros.

· Medida de parámetros tras la intervención y contraste de los resultados.

· Elaboración de la documentación técnica normalizada necesaria para el registro del proceso de mantenimiento.

· Realización de las operaciones con seguridad y respeto por el medio ambiente.
	Actividades a realizar en la empresa
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1) Realizar el chequeo periódico de instalaciones de climatización y ventilación (presiones, temperaturas y parámetros eléctricos).
	3, 4, 6, 8 y 9
	G, H, I, J y L

	2) Realizar el mantenimiento preventivo de instalaciones de climatización y ventilación.
	1, 3, 4, 6, 8 y 9
	B, D, F, G, I y L

	3) Valorar la eficiencia energética de una instalación de climatización-ventilación, comparando las lecturas obtenidas con los valores de diseño.
	3, 6, 8 y 9
	A, G, H, J y L

	4) Interpretar planes de mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación, identificando en la instalación los elementos a inspeccionar (filtros, ventiladores, sondas, bandeja de condensados, conexiones eléctricas) y aplicando los procedimientos indicados por la empresa.
	2, 6, y 9
	A, C, H, K,  y L

	Actividades a realizar en la empresa
	Resultados de aprendizaje 

Criterios de evaluación

	1) Realizar el chequeo periódico de instalaciones de climatización y ventilación (presiones, temperaturas y parámetros eléctricos).
	7. e. y 7. g.

	2) Realizar el mantenimiento preventivo de instalaciones de climatización y ventilación.
	7. c., 7. d, 7. h, 7.i y 7. j.

	3) Valorar la eficiencia energética de una instalación de climatización-ventilación, comparando las lecturas obtenidas con los valores de diseño.
	7. f.

	4) Interpretar planes de mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación, identificando en la instalación los elementos a inspeccionar (filtros, ventiladores, sondas, bandeja de condensados, conexiones eléctricas) y aplicando los procedimientos indicados por la empresa.
	7. a. y 7. b.


	CRITERIOS/ACUERDOS DE

	EVALUACIÓN
	CORRECCIÓN
	RECUPERACIÓN

	Según lo dispuesto en el apartado 7.1 y en el cuadro de las páginas 18-19, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.2, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.4, de esta programación.


	UNIDAD DE TRABAJO Nº 7
	DIAGNÓSIS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS Y DISFUNCIONES EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
	12 HORAS

36 HORAS

DUALES



CONTENIDOS:
Conceptos soporte relacionados: 

· Tipología de averías: eléctricas, frigoríficas, de diseño y ejecución, y por uso incorrecto. 
· Clasificación de las averías:
· Excesiva baja presión: evaporador, sistema de expansión, línea de líquido y falta de refrigerante.
· Excesiva alta presión: condensador, incondensables y exceso de refrigerante.
· Alta presión débil y baja presión elevada: compresor.
· Averías en componentes de bombeo y de impulsión de aire.
· Reparación de fugas en circuitos secundarios de agua.
Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:
· Selección de herramientas y material necesario para la reparación.

· Reparación de averías en máquinas y componentes frigoríficos, de bombeo y de impulsión de aire. Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje.

· Resolución de averías en las instalaciones y equipos por técnicas de sustitución o reparación del componente averiado.

· Reparación en el circuito eléctrico y de control: Placas inverter.
· Recuperación de refrigerante en estado gaseoso y en estado líquido.

· Elaboración de la documentación e informes necesarios para el registro del proceso de reparación.

	Actividades
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	6,10
	H, L

	2) Comprobación de compresores.
	6,10
	H, L

	3) Comprobación de la válvula inversora de 4 vías.
	6,10
	H, L

	4) Verificación y comprobación de la falta o exceso de refrigerante
	6,10
	H, L


Criterios de evaluación:

	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades
	Instrumento de evaluación
	Técnicas

	Nº 8: Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

	8.a. Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos adecuados.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	8.b. Se ha identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la instalación.
	1) Cuestionarios sobre los conceptos estudiados en la unidad de trabajo.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Exámenes.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.



	
	8.c. Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización de averías.
	2) Comprobación de compresores.

3) Comprobación de la válvula inversora de 4 vías.

4) Verificación y comprobación de la falta o exceso de refrigerante.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	8.d. Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos adecuados para la diagnosis de averías.
	2) Comprobación de compresores.

3) Comprobación de la válvula inversora de 4 vías.

4) Verificación y comprobación de la falta o exceso de refrigerante.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	8.e. Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con la seguridad, calidad y reglamentación requeridas.
	2) Comprobación de compresores.

3) Comprobación de la válvula inversora de 4 vías.

4) Verificación y comprobación de la falta o exceso de refrigerante.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	8.f. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
	2) Comprobación de compresores.

3) Comprobación de la válvula inversora de 4 vías.

4) Verificación y comprobación de la falta o exceso de refrigerante.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).

	
	8.g. Se han respetado los tiempos estipulados para la realización de la actividad.
	2) Comprobación de compresores.

3) Comprobación de la válvula inversora de 4 vías.

4) Verificación y comprobación de la falta o exceso de refrigerante.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.

Exámenes (en caso de no asistencia).
	Basadas en la observación directa en el taller.

Ejecución de prácticas.

Escritas (elaboración y corrección de informes de taller).


	Actividades a realizar en la empresa
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1) Analizar averías detectadas en los sistemas de climatización o ventilación, elaborando la secuencia de intervención y seleccionando las herramientas y materiales adecuados.
	6,10
	I, L

	2) Ejecutar las operaciones de reparación necesarias (sustitución de componentes, corrección de fugas, ajustes eléctricos o electrónicos), siguiendo los procedimientos establecidos y aplicando las medidas de seguridad y respeto ambiental.
	6,10
	I, L

	3) Restablecer las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación, comprobando los parámetros de trabajo y verificando la calidad de la reparación efectuada.
	6,10
	I, L

	4) Elaborar el informe técnico de reparación, describiendo las intervenciones realizadas, los materiales empleados y los resultados obtenidos, mostrando autonomía y responsabilidad profesional.
	6,10
	K


	Actividades a realizar en la empresa
	Resultados de aprendizaje 

Criterios de evaluación

	1) Analizar averías detectadas en los sistemas de climatización o ventilación, elaborando la secuencia de intervención y seleccionando las herramientas y materiales adecuados.
	9. a. y 9. b.

	2) Ejecutar las operaciones de reparación necesarias (sustitución de componentes, corrección de fugas, ajustes eléctricos o electrónicos), siguiendo los procedimientos establecidos y aplicando las medidas de seguridad y respeto ambiental.
	9. c., 9. d, 9. e y 9. g.

	3) Restablecer las condiciones iniciales de funcionamiento de la instalación, comprobando los parámetros de trabajo y verificando la calidad de la reparación efectuada.
	9. f. y 9. h.

	4) Elaborar el informe técnico de reparación, describiendo las intervenciones realizadas, los materiales empleados y los resultados obtenidos, mostrando autonomía y responsabilidad profesional.
	9. i. y 9. j.


	CRITERIOS/ACUERDOS DE

	EVALUACIÓN
	CORRECCIÓN
	RECUPERACIÓN

	Según lo dispuesto en el apartado 7.1 y en el cuadro de las páginas 18-19, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.2, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.4, de esta programación.


	UNIDAD DE TRABAJO Nº 8
	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
	10 HORAS


CONTENIDOS:
Conceptos soporte relacionados: 

· Identificación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación: relacionados con el ambiente mecánico y los equipos de trabajo. Riesgos eléctricos. Trabajos en altura. Agentes físicos, químicos y biológicos. Riesgos en la manipulación de refrigerantes.  Organización del trabajo (manipulación de cargas).

· Medidas de prevención de los riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación. 
· Métodos y normas de orden y limpieza.

· Efectos de los refrigerantes y lubricantes en el medio ambiente. 

· Almacenamiento, utilización y transporte de refrigerantes y aceites.
· Recuperación de refrigerante en estado gaseoso y en estado líquido.
Técnicas, procedimientos y observaciones directas relacionadas:
· Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en el montaje y mantenimiento de las instalaciones de climatización y ventilación.
· Uso adecuado de los equipos de protección individual.

· Aplicación de métodos y normas de orden y limpieza.
· Procedimientos de recuperación y sustitución de refrigerantes: drop-in y retrofit.
· Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

	Actividades
	Objetivos 

generales 

trabajados
	Competencias asociadas

	1)Esquema con los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos con materiales, herramientas, máquinas y medios de transporte.
	9
	L

	2)Ejercicio sobre identificación y clasificación de los riesgos relativos al uso de las herramientas y equipos del taller.
	9
	L

	3)Tablas con los equipos de protección comunes para realizar los trabajos del aula-taller y los equipos específicos necesarios para determinados trabajos realizados en el taller.
	9
	L

	4) Actividad transversal: Recuperación de refrigerante gaseoso y líquido respetando las normas de seguridad y respeto al medio ambiente.
	9
	L

	5) Actividad transversal: Uso de las medidas de seguridad y protección personal requerido en los trabajos del taller.
	9
	L

	6) Actividad transversal: Organización de grupos de alumnos/as de orden y limpieza de zonas comunes con rotación semanal.
	9
	L

	7) Elaboración de una tabla con las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
	9
	L

	8) Elaboración de una tabla con los residuos generados en el taller (peligrosos y no peligrosos), tratamiento, clasificación y transporte por el gestor de residuos.
	9
	L


Criterios de evaluación:

	Resultado de aprendizaje
	Criterios de evaluación
	Actividades
	Instrumento de evaluación
	Técnicas

	Nº 10: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.

	10.a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
	1)Esquema con los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos con materiales, herramientas, máquinas y medios de transporte.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Trabajo de investigación y desarrollo.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.

	
	10.b. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte y conformado.
	2)Ejercicio sobre identificación y clasificación de los riesgos relativos al uso de las herramientas y equipos del taller.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Trabajo de investigación y desarrollo.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.

	
	10.c. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los EPIS.
	3)Tablas con los equipos de protección comunes para realizar los trabajos del aula-taller y los equipos específicos necesarios para determinados trabajos realizados en el taller.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Trabajo de investigación y desarrollo.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.

	
	10.d. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
	4) Actividad transversal: Recuperación de refrigerante gaseoso y líquido respetando las normas de seguridad y respeto al medio ambiente.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.


	Basadas en la observación directa en el taller.

Escritas (elaboración y corrección de fichas o partes de taller).

	
	10.e. Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
	5) Actividad transversal: Uso de las medidas de seguridad y protección personal requerido en los trabajos del taller.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.


	Basadas en la observación directa en el taller.

Escritas (elaboración y corrección de fichas o partes de taller).

	
	10.f. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
	6) Actividad transversal: Organización de grupos de alumnos/as de orden y limpieza de zonas comunes con rotación semanal.
	Actividades prácticas e informes de taller.

Participación activa.


	Basadas en la observación directa en el taller.

Escritas (elaboración y corrección de fichas o partes de taller).

	
	10.g. Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones.
	3)Tablas con los equipos de protección comunes para realizar los trabajos del aula-taller y los equipos específicos necesarios para determinados trabajos realizados en el taller.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Trabajo de investigación y desarrollo.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.

	
	10.h. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
	7) Elaboración de una tabla con las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Trabajo de investigación y desarrollo.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.

	
	10.i. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
	8) Elaboración de una tabla con los residuos generados en el taller (peligrosos y no peligrosos), tratamiento, clasificación y transporte por el gestor de residuos.
	Actividades y trabajos de clase.

Participación activa.

Trabajo de investigación y desarrollo.


	Basadas en la observación.

Orales (con apoyo de la pizarra)

Escritas.


	CRITERIOS/ACUERDOS DE

	EVALUACIÓN
	CORRECCIÓN
	RECUPERACIÓN

	Según lo dispuesto en el apartado 7.1 y en el cuadro de las páginas 18-19, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.2, de esta programación.
	Según lo dispuesto en el apartado 7.4, de esta programación.


	Temas transversales


- Clasificación y gestión de los residuos generados en el taller.

- Recuperación de refrigerantes y aceites respetando las normas de seguridad medio ambientales.

- Uso de las medidas de seguridad y protección personal requerido en los trabajos del taller.

- Organización de grupos de alumnos/as de orden y limpieza de zonas comunes con rotación semanal.
MD75010208 rev5  

Fecha: 30/06/22
MD75010208  rev5  Fecha: 30/06/2022                                                                                                                        2/8

